- 2025年杭州市萧山区中医院自助报告取单机询价比选公告

各设备类生产（经营）企业：

杭州市萧山区中医院现需采购一台立式自助报告取单机，特请各设备类有资质的生产、经营企业前来参与。
    一、采购一览表

| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（台/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助报告取单机 | 1、液晶显示器： ## 尺寸：21.5”（16：9），LED屏（横式）；京东方原装A规，全视角，最佳分辨率：1920x1080；亮度：250°；对比度：1000:1；（透射）；响应时间：6.3ms；输入/接口方式： VGA/HDMI；观看视角（水平/垂直）：150°/140°；工作温度：-30 至 80度 ## 2、触摸屏： ## 21.5寸电容触摸屏，单点寿命6000万次 透光率：98％ 以上/分辨率:4096*4096/厚度：4mm 响应速度:<16ms/表面硬度：7级/操作电压：DC 12V ## 3、主机部分： ## 酷睿I5双核处理器，8G运行内存，128G固态硬盘，主频2.4GHz及以上，工控集成主板，Windows7/10，64位操作系统，支持24小时开机，支持网络唤醒、通电自启、定时开关机，支持VGA、HDMI信号输出。 ## 4、输入设备：一维/二维条码扫描，波长650nm±8nm红色激光，左右偏转角度72°，上下偏转角度82°，通讯接口：USB，自动感应触发。 5、打印机适配hp403d。 ## 6、整体机箱： ## 外形：钢制金属烤漆机柜； ## 材质：坚硬厚实，不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏； 内部结构：模块定位，布线规范整齐； ## 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。机柜材料为1.5mm锌板、1.5mm冷钢板。 ## 7、整机质保1年。 | 台 | 1 | 10000 |

二、现场递交或邮件报名资料时间：

现场递交时间：2025年05月27日下午14时30分至2025年05月30日下午16时00分止 （双休日及法定节假日除外，工作时间：上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

邮件接收时间：公告发出时间至2025年05月30日下午16时00分前。

现场报名地点：杭州市萧山区中医院2号楼2楼（物资采购中心）。

联系人：顾老师   电话：0571-83812073　 QQ邮箱：454732618@qq.com

- 报名所需资料（均须加盖投标人公章）：

1、生产、经营企业的营业执照或经营许可证；2、经销商的须提供生产商的授权或相关证明以及生产厂商的营业执照；3、产品详细介绍以及产品多方面照片；4、报名人的身份证（并注明相关联系方式）；5、产品在浙江省政府采购云平台（www.zcygov.cn）正常上架截图证明。

- 其他说明：

1、报名通过的单位于2025年06月03日下午14时携带产品详细介绍及产品多方面照片和报价单各一份（详见附件1）至杭州市萧山区中医院5号楼3楼阳光接待室进行报价，择优确定最终的供应商。

2、所提供的产品应符合国家相关规定。供应商应于2025年06月16日前完成产品的交货。相关储存、运输、人工等一切费用包含在报价中，响应单位自行考虑报价风险。

3、杭州市萧山区中医院将在浙江省政府采购云平台下单采购本次中标产品。中标单位需要在浙江省政府采购云平台正常上架本次采购产品，如因上架问题导致无法下单采购，产生的一切损失由中标单位负责。

4、所提供的资料必须内容完整、真实。如有弄虚作假者，经查实，取消资格。如有其他未尽事宜，由物资采购中心负责解释。

## 附件1：

## 报价单

| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 投标报价（台/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助报告取单机 | 1、液晶显示器： ## 尺寸：21.5”（16：9），LED屏（横式）；京东方原装A规，全视角，最佳分辨率：1920x1080；亮度：250°；对比度：1000:1；（透射）；响应时间：6.3ms；输入/接口方式： VGA/HDMI；观看视角（水平/垂直）：150°/140°；工作温度：-30 至 80度 ## 2、触摸屏： ## 21.5寸电容触摸屏，单点寿命6000万次 透光率：98％ 以上/分辨率:4096*4096/厚度：4mm 响应速度:<16ms/表面硬度：7级/操作电压：DC 12V ## 3、主机部分： ## 酷睿I5双核处理器，8G运行内存，128G固态硬盘，主频2.4GHz及以上，工控集成主板，Windows7/10，64位操作系统，支持24小时开机，支持网络唤醒、通电自启、定时开关机，支持VGA、HDMI信号输出。 ## 4、输入设备：一维/二维条码扫描，波长650nm±8nm红色激光，左右偏转角度72°，上下偏转角度82°，通讯接口：USB，自动感应触发。 5、打印机适配hp403d。 ## 6、整体机箱： ## 外形：钢制金属烤漆机柜； ## 材质：坚硬厚实，不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏； 内部结构：模块定位，布线规范整齐； ## 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。机柜材料为1.5mm锌板、1.5mm冷钢板。 ## 7、整机质保1年。 | 台 | 1 |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

## 响应单位盖章

年  月  日