**杭州市萧山区第一人民医院生化试剂耗材项目遴选**

1、项目内容：杭州市萧山区第一人民医院生化试剂耗材。具体项目详见《项目清单》；

2、《项目清单》中的项目应能在指定生化仪器上完成；能提供全部试剂及配套的校准品；免费提供满足科室生化室内质控要求的质控品。

3、 有室间质评的项目分组数以卫健委临检中心2024年最近一次能力验证报告为准，最低要求详见《项目清单》表；

4、生化仪校准年度费用,由各标段按结算比例承担；

5、《项目清单》按照以下划分的标段各入选一家，要求每标段使用同一品牌试剂，允许各品牌及供应商可重复中标，以最高得分中标，并要求能满足科室性能验证要求；

6、试剂交货周期；中标方接到采购人的订单通知后，应在1周内将相应试剂及耗材按医院要求的数量及时送达医院指定的地点。到货试剂、耗材剩余有效期为半年以上、每年批号更换须小于4批次。已到货产品临近效期，可由中标方进行更换。

7、试剂验收：采购人对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、有效期等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，供应商必须更换货物，并且赔偿由此给采购人造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

8、服务期一年，如一年期满后，经履约考核通过后，采购人将结合政策、市场等实际情况，续签合同，合同一年一签，最多可续签二年。

报名事宜：

报名截止时间：2025年4月30日17:00

报名地址：杭州市萧山区第一人民医院设备科106

投标文件以密封的形式递交给医院

**附：《项目清单》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标段3 其它血液病相关生化项目 | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **缩写** |  | **收费参考单价（元）** | **2024年卫健委室间质评分组（家数）** | **备注** |
| **43** | 铁蛋白 | FER | 32000 | 20 |  | （家数）大于12为有分组 |
| **44** | 转铁蛋白 | TRF | 6700 | 8 |  |
| **45** | 触珠蛋白 | HAP | 待开展 | 10 |  |
| **46** | 轻链KAPPA | K-LC | 待开展 | 25 |  |
| **47** | 轻链LAMBDA | λ-LC | 待开展 | 25 |  |
| **48** | 血清淀粉样蛋白A | SAA | 73000 | 25 |  |
| **49** | 可溶性转铁蛋白受体 | STFR | 6700 | 20 | 无要求 |
|  | 合计 |  |  | 133 |  |

二、**评标细则**

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各投标人的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个投标人最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

**商务技术分（70分）**

标段3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分内容** | **评 分 说 明** | **分值** | **主观客观分** |
| 试剂生产企业资质能力（8分） | 生产企业通过第三方医疗器械质量管理体系认证情况：  通过1、ISO9001质量管理体系认证 2、ISO13485国际质量认证。 每少一项扣2分。（请标明具体页码） | 4 | 客观分 |
| 生产企业主持或参与制定了行业标准，每个/项0.5分，最高得2分。（请标明具体页码） | 2 | 客观分 |
| 投标试剂生产厂家具备CNAS ISO 17025检测与校准实验室认可；  未经CNAS认可的或未提供证明文件的得0分。（请标明具体页码） | 2 | 客观分 |
| 试剂市场占有率（10分） | 投标试剂品牌自2023年1月1日起，浙江省内三级医院用户名单每提供1个业绩得0.5分，最高得10分。（提供的相关资料须信息明确清楚，否则不得分）。（请标明具体页码） | 10 | 客观分 |
| 试剂质量及评价（23分） | 2024年卫健委室间质评（以2024年卫健委最近一次能力验证报告为准）有独立分组的每一项得1分。（请标明具体页码） | 5 | 客观分 |
| 投标试剂产品需适用于医院现使用的生化仪器：有适用贝克曼AU5800机型包装 5分、有适用日立008机型试剂包装 5分。（请标明具体页码） | 10 | 客观分 |
| 根据医试剂性能先进程度及与现有设备的匹配情况；本项最高得3分，未提供则为0分。（请标明具体页码） | 3 | 主观分 |
| 所投产品需提供溯源报告，缺1项扣1分，扣完为止。（请标明具体页码） | 5 | 客观分 |
| 商务、售后服务措施（29分） | 冷链运输并且温度实时监控。（请标明具体页码） | 3 | 客观分 |
| 投标企业需提供所投试剂有效授权书。（请标明具体页码） | 2 | 客观分 |
| 投标试剂厂家拥有专业的售后工程师团队，拥有当地（本省）的厂家直服售后团队，可满足1小时之内响应，12小时之内到现场服务；（提供售后服务承诺，厂家认证证书以作为佐证材料），根据投标企业方案承诺进行分析比较、评议，确定档次打分：本项最高得4分，未提供则为0分。（请标明具体页码） | 4 | 主观分 |
| 根据投标企业提供对医院进行供应商的配送、物流方案进行分析比较、评议，确定档次打分：本项最高得5分，未提供则为0分。（请标明具体页码） | 5 | 主观分 |
| 根据有利于医院发展和科室学科建设服务的承诺方案，进行分析比较、评议，确定档次打分，共5分。本项最高得5分，未提供则为0分。（请标明具体页码） | 5 | 主观分 |
| 有提供科室ISO 15189实验室认可的服务方案，进行分析比较、评议，确定档次打分，共5分，本项最高得5分，未提供则为0分。（请标明具体页码） | 5 | 主观分 |
| 有提升临床检验技术水平的方案，进行分析比较、评议，确定档次打分，共5分，本项最高得5分，未提供则为0分。（请标明具体页码） | 5 | 主观分 |

▲1、投标产品必须为同一品牌。

▲2、技术得分低于35分，则将被视为投标无效。

**价格分（30分）**

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最底的**投标报价**为**评标基准价**，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（**评标基准价**/**投标报价**）×30%×100

**投标报价**

1、投标价为：按检查项目清单，提供年生化试剂耗材成本占生化项目的业务收入的比例。本次投标报价为百分比。

▲最高限价：22%。

注：该报价包括试剂耗材、及完成项目的辅助试剂和耗材、易耗品（如校准液，质控品，反应杯、灯泡，比色杯，注射器）

2、费用的结算：

按照项目的收入进行，收入以院方LIS的收入统计为依据；