**杭州市萧山区皮肤病医院酶标洗板机采购项目公开询价公告**

根据医院有关规定，对酶标洗板机采购项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、项目名称：杭州市萧山区皮肤病医院酶标洗板机采购项目

二、项目需求

详见附件

三、供应商应具备的资格要求

1、本项目不接受联合体参与（潜在供应商能独立完成本项目）。

四、报价

1、报价时间：2025年3月4日至3月12日(节假日除外)。上午8:30—11:00;下午13:00—16:30，逾期不予办理。

2、地点：杭州市萧山区乐园路58号区皮肤病医院门诊三楼医务科。

3、所需资料一份（下列序号（4）需按顺序装订成册单独密封，供应商代表须亲自到场，逾期不予受理）：

（1）投标商为生产企业的递交《企业法人营业执照》、《医疗器械生产许可证》；投标商为经营企业或代理公司的递交《企业法人营业执照》、《医疗器械经营许可证》、投标产品经销代理权证明材料（层级明确）；

（2）报名人身份证复印件及联系方式。如委托的，提供有效的授权委托书原件；

（3）相对应的医疗器械注册证或备案凭证；

（4）报价单、详细品牌型号参数及配置清单、省内公立医疗机构同类项目近三年成交情况、项目需求响应情况、售后服务承诺等装入文件袋密封。

五、成交方式

在满足项目需求实质性要求条款的前提下，报价最低者作为成交供应商。

六、采购人及项目联系人

询价人名称：杭州市萧山区皮肤病医院

询价人地址：杭州市萧山区乐园路58号

项目联系人：吴国华 电话：18057155326

杭州市萧山区皮肤病医院

 2025年3月3日

附件：

**杭州市萧山区皮肤病医院酶标洗板机采购项目需求**

**一、采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 简要规格描述或基本情况介绍 | 最高限价（元） |
| 1 | 酶标洗板机采购项目 | 1 | 台 | 48000 | 详见技术需求 | 48000 |

**二、技术需求（“▲” 系实质性要求条款）**

1.洗清板数：A板/AB板,一次可同时清洗2块板。

2.板位选择：酶标板清洗孔数，可选择24孔、48孔、72孔、96孔。

3.适用板型：平底、圆型、U型、V型酶标板。

4.清洗液残留量：每个孔残留液体≤0.1ul，无需再次手工拍板。

5.带自动洗清功能。

6.洗液及蒸馏水液位不足自动报警，废液桶满自动报警。

7.▲有堵孔检测功能，无需人工观察，屏幕上能直观显示堵孔位置。

8.▲有喷头无针技术，洗板时不接触酶标板。

9.▲喷板可快速拆卸，方便清洗维护，无需要专业维修人员，即可更换。

10.▲有强制排水系统，防止废液排放不畅，引起酶标板交叉污染，减少气溶胶，保证生物安全。

11.▲操作界面简单直观，带有防水设计，防止在使用及操作过程中遇水损坏，减少维修成本。

12.▲立式离心式洗板，快速高效。

13.需压力冲洗技术，无需吸液，废液自动排放。

14.可自动累计洗板次数，便于按时维护保养。

15.机器要配有备用喷板，如有堵孔可快速直接更换，减少维修等待时间。