标段一 水质检测及执法检查设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 |
| 1 | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 水质检测 |
| 2 | 便携式紫外测油仪 | 1 | 地表水应急监测 |
| 3 | 全自动BOD5测定仪 | 1 | 水质检测 |
| 4 | TOC分析仪 | 1 | 水质检测 |
| 5 | 分光光度计 | 1 | 水质检测 |
| 6 | 生物显微镜 | 1 | 水质检测 |
| 7 | 余氯测定仪 | 1 | 水质检测 |
| 8 | COD消解测定装置 | 2 | 水样预处理及检测 |
| 9 | 蒸馏装置 | 2 | 水样预处理 |
| 10 | 冰箱 | 12 | 样品、试剂存放 |
| 11 | 移动源执法监测设备(在用车尾气检测仪、车用尿素检定仪、通用车载诊断仪（OBD）、工业内窥镜等） | 1 | 移动源执法 |
| 12 | 便携式活性炭检测仪 | 1 | 活性炭性能检查 |

标段二 废气检测相关设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 |
| 13 | 气相色谱仪（配气袋进样器） | 1 | 废气测定 |
| 14 | 烟尘烟气采样测试仪（配氯化氢采样枪） | 1 | 废气采样、烟气测试 |
| 15 | VOC气袋采样器 | 1 | 废气采样 |
| 16 | 全自动大气/颗粒物采样器 | 4 | 无组织废气、环境空气的采样 |
| 17 | 气体流量校准器 | 1 | 气体采样器流量校准 |
| 18 | 气象参数测定仪 | 2 | 气象条件测定 |