- 绍兴市第七人民医院2025年上半年试剂采购项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:ZJFY-20257006

| 采购单位： | 绍兴市第七人民医院 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 浙江泛亚工程咨询有限公司 |
| 监督部门： | 绍兴市第七人民医院纪检监察室 |
| 二〇二五年五月 |  |

目录

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 招标项目范围及要求

第四部分 合同的主要条款

第五部分 评标方法及标准

第六部分 投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

浙江泛亚工程咨询有限公司受绍兴市第七人民医院委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：ZJFY-20257006

二、招标项目名称及数量（采购需求详见招标文件）：

| 序号 | 项目名称 | 物资名称 | 单价上限价（单位：人民币元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 绍兴市第七人民医院2025年上半年试剂采购项目 | 详见招标文件附件 | 详见招标文件附件 | 0.00 |

注：本次招标项目一共有15个标段，一家投标人允许报多个标段，也允许中多个标段。

三、供应商的资格要求：

1、为中华人民共和国境内注册的独立法人；具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、投标产品（包括配套提供的医疗设备及医用试剂在内）属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。属于第一类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品备案凭证；属于第二类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品医疗器械注册证，第二类医疗器械经营备案凭证等相关材料；属于第三类医疗器械的产品，供应商须提供有效的产品医疗器械注册证、医疗器械经营许可证。投标产品有生产许可要求的，应提供生产厂家的有效的医疗器械生产企业许可证；且医疗器械生产企业许可证生产范围或医疗器械经营企业许可证经营范围是与投标产品相适用的；

3、允许一个品牌有多个供应商投标，但每一投标品牌必须提供合法授权书。

四、资格审查方式：

1、资格后审。

五、获取方式：

1、获取时间：2025年  月  日至2025年  月  日上午08：30-11：30时整；下午14：00-17：00时整(双休日及法定节假日除外）在浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）受理。获取时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：单位介绍信或授权委托书、委托者身份证、企业营业执照（备注联系人及联系方式，QQ邮箱等内容）。以上资料均需每页加盖公章，以扫描件形式发至邮箱603490035@qq.com。（上述资料仅作为获取招标文件时登记使用，不对供应商资格是否符合作出评判）未及时提交资料或资料不符合要求的，则不予获取招标文件，招标文件以电子版形式发送至各供应商邮箱，如出现同一家供应商重复获取的，以提交资料的时间领先者为准。

2、招标文件工本费：每份200元，售后不退。采购文件工本费应在获取之前缴纳至以下支付宝账户：（1）支付宝账号：13858435067（2）备注：项目名称和单位。【如需纸质招标文件，可自行前去绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201室办公室领取】。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2025年  月  日9：00时整以前将投标文件密封送交到浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室，逾期送达作无效投标处理。

七、开标时间及地点：投标人应于2025年  月  日9：00时整在浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室开标。

八、招标公告发布：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、http://www.sxdqyy.com/

九、投标与开标注意事项：

本项目投标采用以下方式：

1、本项目投标文件允许供应商通过邮寄快递方式送达（建议可采用EMS或顺丰快递。邮编：312000，地址：浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201），签收人：金颖，联系电话：15967581709）。并请充分考虑快递在途时间，以确保在投标截止时间前送达。投标文件递交的时间以招标采购代理机构签收时间为准，除邮寄外包装外，投标文件仍需要按采购文件要求封包，但在邮寄过程中发生的包封缺损或保管过程中发生的一切事宜均由供应商自行承担。

特别提醒：请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本项目招标采购代理机构及采购人概不负责。建议投标文件包装后邮寄时再进行外包装。供应商应对邮寄快递投标文件的完整性、密封性负责。邮包外包装应注明供应商名称和联系人手机号码，以便代理机构在收到邮包后第一时间与寄包人取得联系，否则不清楚邮包来源。

2、同时允许供应商现场送达（即交即走）的方式，在投标截至时间前将投标文件递交至浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室。

3、供应商的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若供应商法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，供应商需向招标采购代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。

4、本项目采购文件内对开标现场原件核验不作要求，采购人有权在评标结束后对中标候选人进行原件核验。供应商对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

十、联系方式：

1、采购人：绍兴市第七人民医院，唐亮，0575-85397715

2、采购代理机构：浙江泛亚工程咨询有限公司，王伟，13858435067

3、监督部门：绍兴市第七人民医院纪检监察室，任雪英，0575-85397800

绍兴市第七人民医院

浙江泛亚工程咨询有限公司

2025年  月  日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市第七人民医院2025年上半年试剂采购项目 项目的实施规模、范围：详见招标文件。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金金额：无 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本四份。 |
| 5 | 投标文件接收单位：浙江泛亚工程咨询有限公司 投标文件送达地址：浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室。 报价文件资料、商务技术文件资料必须单独封装。（若投标单位报多个标段，商务技术文件各个标项须合并在一起进行编制，投标人可根据各标项实际情况，共性部分可集中描述，个性部分应按各个标项分别进行阐述。报价文件资料各标项须每个分开单独封装。） |
| 6 | 投标截止时间：2025年 月 日9：00时整。 |
| 7 | 开标时间：2025年 月 日9：00时整。 开标地点：浙江泛亚工程咨询有限公司（绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢2楼201）会议室。 |
| 8 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 9 | 其他：代理服务费 各中标人须向采购代理机构交纳代理服务费： - （1）代理服务费收费标准：以中标通知书中确定的中标金额作为服务费的计算基数，具体比例按《年度招标采购委托代理服务》规定的收费标准收取中标金额在100万以下部分为1.5%，100万元到500万元部分为1.10%，在此基础上*50%，代理服务费不足2500元按照2500元收取，超过15000元按照15000元收取。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称：浙江泛亚工程咨询有限公司 开户行：中国建设银行杭州西湖支行 账 号：33001619635050000853 - （3）领取中标通知书前交纳。 |

注：

1.为维护交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标响应文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上供应商提供的投标响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标响应文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2、定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”或“投标单位”系指向招标方提交投标文件的服务提供商或制造商或集成商(供应商)。

2.3“服务”是指采购文件中所述的投标人应提供的相关服务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品或服务。

2.5 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

3、招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

（1）实质性响应供应商达到2家及以上的，按评审规则进行评审，评审得分排名第一的供应商确定为成交供应商；成交后供应商因故中止供应的，按评审得分顺序与下一名供应商建立采供关系。

（2）实质性响应供应商为1家的，经协商后可直接确定为成交供应商。

（3）没有实质性响应供应商的、成交后供应商因故中止供应且没有其他实质性响应供应商的，由耗材管理部门根据市场调查情况按以下原则自行选择合适的供应商建立采供关系：

①产品具有省平台代码（不适用的产品除外）；

②供应商具有该产品本地配送权（不适用的产品除外）；

③采购价格原则上不高于该供应商原供应价（如有）或该供应商省平台上省内近六个月平均成交价。

4、投标委托

供应商的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若供应商法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，供应商需向采购代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。

5、投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人须向招标代理机构交纳代理服务费等，具体详见投标人须知前附表。

6、招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

6.4本项目各标段内，如出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如打有“▲”的指标则为重要指标，出现正、负偏离按评标办法内说明执行。

二、投标文件

- 1、投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由“报价文件资料”、“商务技术文件资料” 两部分组成：

2.1 “报价文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标人需要说明的其他文件和说明（如有/格式自拟）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对采购文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件)；

2.2.2法定代表人及其授权代表身份证复印件（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（如有/加盖单位公章）；

2.2.6技术偏离说明表（投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。）（格式见第六部分附件）；

2.2.7技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺（如有）；

2.2.8优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一（如有）；

2.2.9提供相关标段成功案例（如有，格式自拟）；

2.2.10投标承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.11未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标段相关要求制作(重要)；

2.2.12投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术文件资料”。投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3、投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为购买货物或服务需缴纳的所有税费及其他包括知识产权在内的一切相关费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 3.5投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

- 4、投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5、投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“商务技术文件资料”和“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“商务技术文件资料”或“报价文件资料”。

5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6、投标文件的密封、盖章和签署

“商务技术文件资料”和“报价文件资料”应分两部分分别密封封装。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“商务技术文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

7、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）商务技术文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

三、开标和评标

1、开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表可不出席开标会议。

1.2 若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。

2、开标会由采购代理机构主持。

3、投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4、开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

4.2监督人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料。

4.4评标委员会对技术标进行符合性评审。

4.5主持人宣布技术标评审结果。

4.6启封价格标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7评标委员会对投标文件价格文件部分进行评审，核准报价及计算价格分，根据得分排序确定中标候选人。

4.8主持人向投标单位公布评标结果。

5、评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6、投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签确定中标候选供应商。

9、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10、无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

10.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

10.2不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

10.3授权代表无《法定代表人授权委托书》；

10.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

10.5参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

10.6投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

10.7投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

10.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

10.9因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

10.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

10.11货物或服务技术指标响应表不真实填写或弄虚作假的；

10.12对所提供的货物或服务内容未详细应答，致使其投标文件无法评审的；

10.13投标文件有招标方不能接受的条件；

10.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

10.15投标报价超过预算金额或上限价的；

10.16投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

10.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

10.19其他违反法律、法规的情形。

11、评标过程保密

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

1、中标方式

1.1采用综合评分法。

- 2、中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

3、中标通知

3.1采购代理机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4、履约保证金

3.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的1％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

3.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

3.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5、合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起五个工作日内，将采购合同复印件拿到浙江泛亚工程咨询有限公司备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

第三部分 项目技术规范和服务要求

一、采购需求

| 标项 | 标项名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购限价（元） | 本期参考用量 | 预算金额（元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿常规检测试剂 | 尿常规检测试剂（尿干化学及有形成分检测试剂） | / | T | 9.52 | 38000 | 361760.00 | ★1.需配套提供全自动尿液流水线系统1套，尿干化学分析仪无需轨道与全自动尿有形成分分析仪连接成全自动尿液流水线系统。 ▲2.检测原理：流式细胞技术，同时采用核酸荧光染色，可鉴别尿中有形成分。 ▲3．检测通道≥2个，区分有核物质和无核物质，并能提示尿路感染的致病菌革兰氏染色类型。 4．报告参数≥14项（定量项目：红细胞（RBC)、白细胞（WBC)、上皮细胞（EC)、管型（CAST)、细菌（BACT)、鳞状上皮（Squa.EC)定性项目：非鳞状上皮（Non.SEC)、透明管型（HY-CAST)、白细胞团（WBC-clumps)、病理管型（Path-CAST)、粘液丝（MUCUS)、精子（SPERM)、结晶（CRYSTAL)、酵母菌（YLC）、尿电导率（COND）等）并可提供散点图≥6个和直方图≥1个。 5.可提供：红细胞形态学信息、UTI信息、导电率信息。 ▲6．有原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供注册证复印件）。至少对红、白细胞、管型进行高低值定量质控，并提供注册证复印件。 7.软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用。 |
| 2 | 血常规试剂 | CCA-500A清洗液 | 4ml×20 | ml | 20.6125 | 320 | 6596.00 | ★1、需适配sysmex-XN-B4血液细胞分析仪。 ▲2、质控品、校准品：有原厂配套的高、中、低值全套质控品和校正品，并提供相应注册证复印件；可单独免费提供体液质控品。 |
|  |  | 血细胞分析用染液WDF-800A | 42ml×2 | ml | 78.50 | 1092 | 85722.00 |  |
|  |  | 血细胞分析用染液WNR-800A | 82ml×2 | ml | 41.00 | 1176 | 48216.00 |  |
|  |  | 血细胞分析用溶血剂SLS-240 | 1.5L×2 | ml | 0.60 | 30000 | 18000.00 |  |
|  |  | 血细胞分析用溶血剂WDF-200A | 4L×2 | ml | 0.312 | 88000 | 27456.00 |  |
|  |  | 血细胞分析用溶血剂WNR-200A | 4L×2 | L | 376.00 | 88 | 33088.00 |  |
|  |  | 血细胞分析用稀释液DCL-300A | 20L | L | 14.50 | 2660 | 38570.00 |  |
|  |  | 血细胞分析用校准品XN CAL | 3ml/瓶 | ml | 666.00 | 3 | 1998.00 |  |
|  |  | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 水平1、 水平2 、水平3： 3.0ml/瓶 | ml | 195.00 | 78 | 15210.00 |  |
| 3 | 非定值质控品 | 粪便隐血（FOB)非定值质控品（阴性） | 水平1,6×3ml/盒，685-1 | T | 2.04 | 40 | 81.60 | 1.有阴性、弱阳、阳性三种水平可选。 2.效期：未开瓶2℃-8℃条件下储存效期≥2年，开瓶稳定期2℃-8℃条件下≥30天。 3.适用于免疫胶体金法和化学法。 |
|  |  | 粪便隐血（FOB)非定值质控品（低值） | 水平2,6×3ml/盒，685-2 | T | 2.04 | 70 | 142.80 |  |
|  |  | 血沉非定值质控品 | 水平1，4.5ml/瓶，8667-4.5-1 | 瓶 | 205.33 | 7 | 1437.31 | 1.适用于温氏法和魏氏（改良法）。 2.效期：未开瓶2℃-8℃条件下储存效期≥120天，开瓶稳定期2℃-8℃条件下≥30天。 3.有两种水平可选。 4.全血基质(含人源血）。 |
|  |  | 血沉非定值质控品 | 水平2，4.5ml/瓶，8667-4.5-2 | 瓶 | 205.33 | 7 | 1437.31 |  |
| 4 | 室内质控品 | （抗-HCV 1NCU)丙型肝炎病毒抗体（液体）标准物质 | 0.5ml | 瓶 | 25.00 | 34 | 850.00 |  |
|  |  | （抗-HIV-I 1NCU)人类免疫缺陷病毒I型抗体（液体）标准物质 | 1ml | 瓶 | 88.00 | 42 | 3696.00 |  |
|  |  | （HIV P24Ag 5U)人类免疫缺陷病毒P24抗原（液体）标准物质 | 0.5ml | 瓶 | 44.00 | 42 | 1848.00 |  |
|  |  | （抗-TP 6mIU)梅毒螺旋体抗体（液体）标准物质 | 0.5ml | 瓶 | 25.00 | 50 | 1250.00 |  |
|  |  | （抗-TP 200mIU）梅毒螺旋体抗体（液体）标准物质 | 0.5ml | 瓶 | 150.00 | 34 | 5100.00 |  |
|  |  | (抗HEV-IgM 2U)戌型肝炎IgM抗体（液体）标准物质 | 0.5ml | 瓶 | 60.00 | 34 | 2040.00 |  |
|  |  | ENA7项复合质控 | 100ul/支 | 支 | 880.00 | 5 | 4400.00 |  |
|  |  | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒（6瓶冻干品，6瓶复溶液） | 盒 | 180.00 | 8 | 1440.00 |  |
| 5 | 呼吸道病原体抗原检测试剂 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T/盒 | T | 27.30 | 920 | 25116.00 | 1.特异性：无交叉污染，减少假阳性。 2.抗干扰能力：抗干扰能力强，减少因干扰物质造成的假阴性。 |
|  |  | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T/盒 | T | 10.00 | 1060 | 10600.00 |  |
|  |  | 腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T/盒 | T | 10.00 | 1060 | 10600.00 |  |
|  |  | 肺炎支原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T/盒 | T | 25.00 | 500 | 12500.00 |  |
| 6 | 糖代谢检测试剂 | 含血清抗谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂、酪氨酸磷酸酶抗体检测试剂、抗胰岛素抗体检测试剂、抗胰岛细胞抗体检测试剂 | / | T | 43.60 | 2000 | 87200.00 | - 1.方法学：磁微粒化学发光法。 - ▲2.能满足四项在同一台仪器上进行检测，提供配套的仪器、所需耗材及试剂配套校准品和质控品等。 - ▲3.校准方式及要求：免费提供原厂校准品，内置主曲线，所有项目均两点校准。 - 4.抗酪氨酸磷酸酶抗体、谷氨酸脱羧酶抗体校准品可以溯源至国际标准品。 - ▲5.抗胰岛素抗体批内CV≤5%；批间≤10%；谷氨酸脱羧酶抗体批内CV≤5%；批间≤10%。 - 6.抗胰岛素抗体检出限≤2AU/mL；谷氨酸脱羧酶抗体检出限≤2IU/mL。 - 7.谷氨酸脱羧酶抗体、抗胰岛素抗体、抗酪氨酸磷酸酶抗体准确度：回收率应在90%-110%。 - 8.谷氨酸脱羧酶抗体在5-2000IU/mL浓度范围内，抗酪氨酸磷酸酶抗体在3.5-280U/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）>0.99。 |
| 7 | 电解质分析用试剂耗材 | 电解质分析仪专用成套校正液 | 750ml：SC-501漂移校正液：650ml,SC-502斜率校正液:100ml | ml | 1.10 | 15750 | 17325.00 | ★1.适配迅达XD690IV型电解质分析仪。 |
|  |  | 去蛋白液（加酶粉） | 30ml+12支酶粉/盒 | 盒 | 180.00 | 1 | 180.00 |  |
|  |  | 电极活化液 | 30ml×3瓶/盒 | ml | 1.60 | 90 | 144.00 |  |
|  |  | 参考电极电解液 | 30ml×3瓶/盒 | ml | 1.60 | 90 | 144.00 |  |
|  |  | K电极 | 600系列 | 个 | 1020.00 | 1 | 1020.00 |  |
|  |  | Na电极 | 600系列 | 个 | 1200.00 | 1 | 1200.00 |  |
|  |  | Cl电极 | 600系列 | 个 | 900.00 | 1 | 900.00 |  |
|  |  | Ca电极 | 600系列 | 个 | 780.00 | 1 | 780.00 |  |
|  |  | PH电极 | 600系列 | 个 | 780.00 | 1 | 780.00 |  |
|  |  | Li电极 | 600系列 | 个 | 1140.00 | 1 | 1140.00 |  |
|  |  | Ref电极膜套 | 600系列 | 个 | 660.00 | 1 | 660.00 |  |
|  |  | Ref电极 | 600系列 | 个 | 780.00 | 1 | 780.00 |  |
|  |  | 氯化钾晶体 | 6个/盒 | 个 | 20.00 | 1 | 20.00 |  |
|  |  | 泵管 | 600系列 | 套 | 200.00 | 1 | 200.00 |  |
|  |  | 管道 | 600系列 | 套 | 600.00 | 1 | 600.00 |  |
| 8 | 血流变试剂 | ZLC白色清洗液 | 5L/桶 | ml | 0.076 | 735000 | 55860.00 | ★1.适配众驰ZL9000系列血流变分析仪。 |
|  |  | ZLC蓝色清洗液 | 5L/桶 | ml | 0.076 | 105000 | 7980.00 |  |
|  |  | 非牛顿流体质控物 | 100ml/瓶 | ml | 3.80 | 300 | 1140.00 |  |
| 9 | 脑卒中筛查检测试剂 | D二聚体测定试剂盒(D-D) | / | ml | 100.00 | 1200 | 120000.00 | ★1.需配套提供脑卒中风险筛查软件及硬件1套，系统能实现自动风险评估功，能输出风险具体分值，可划分“低危、中危、中高危、高危、极高危”5级风险预警 2、提供辅助诊疗平台。 3、软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用。 ▲4.试剂需要适配于本院贝克曼AU5800、雅培 C16000生化分析仪器。 |
|  |  | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒（IMA） | / | ml | 174.00 | 1080 | 187920.00 |  |
|  |  | 血管紧张素转换酶测定试剂盒(ACE） | / | ml | 27.00 | 900 | 24300.00 |  |
|  |  | 糖化白蛋白测定试剂盒（GA） | / | ml | 86.00 | 975 | 83850.00 |  |
|  |  | 游离脂肪酸测定试剂盒（FFA） | / | ml | 62.00 | 1050 | 65100.00 |  |
|  |  | 纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（FDP） | / | ml | 24.00 | 1140 | 27360.00 |  |
|  |  | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 | / | ml | 40.00 | 1120 | 44800.00 |  |
| 10 | 呼吸道病原体抗体检测试剂 | 腺病毒IgM抗体 | / | T | 9.00 | 500 | 4500.00 | ★1.需配套提供全自动化学发光免疫分析仪1台，检测速度≥300T/小时，样本位≥100个。 ▲2.检测原理：磁微粒化学发光法。 ▲3.检测灵敏度：L1、L2 为阳性，L3为阴性。 - 4.重复性：批内变异系数≤15%（n=10）。 - 5.阳性符合率：100%（10/10），阴性符合率：100%（10/10）。 - 6.测定时间：≤40分钟。 - 7.具有液面探测功能。 - ▲8.标段内产品为同一品牌，不得缺项。 - 9.软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用。 |
|  |  | 人副流感病毒IgM抗体 | / | T | 9.00 | 650 | 5850.00 |  |
|  |  | B型流感病毒IgM抗体 | / | T | 9.00 | 650 | 5850.00 |  |
|  |  | A型流感病毒IgM抗体 | / | T | 9.00 | 650 | 5850.00 |  |
|  |  | 肺炎支原体IgM抗体 | / | T | 9.00 | 550 | 4950.00 |  |
|  |  | 肺炎衣原体IgM抗体 | / | T | 9.00 | 650 | 5850.00 |  |
|  |  | 柯萨奇B组病毒IgM抗体 | / | T | 9.00 | 650 | 5850.00 |  |
|  |  | 人呼吸道合胞病毒IgM抗体 | / | T | 9.00 | 500 | 4500.00 |  |
| 11 | 肾脏早衰项目检测试剂 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | / | ml | 4.18 | 2160 | 9028.80 | ★1.需配套提供全自动生化分析仪（特定蛋白）1台。 2.检验原理：蛋白测定为邻苯三酚红法，肌酐为肌氨酸氧化酶法，NAG为MPT底物法，免疫透射比浊两点终点测定法。 - 3.准确度：试剂（盒）测试值与标定值的相对偏差B应不超过±15.0%。 - ▲4.标段内产品品牌≤2个，不得缺项。 - ▲5.免费提供一次性离散联合设计比色杯。 - 6.软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用。 |
|  |  | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | / | ml | 20.88 | 2160 | 45100.80 |  |
|  |  | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | / | ml | 20.88 | 2470 | 51573.60 |  |
|  |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | / | ml | 10.44 | 1800 | 18792.00 |  |
|  |  | 尿转铁蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） | / | ml | 10.44 | 2640 | 27561.60 |  |
|  |  | 尿/脑脊液免疫球蛋白G测定试剂盒 | / | ml | 10.44 | 2640 | 27561.60 |  |
|  |  | λ轻链测定试剂盒（免疫透射比浊法） | / | ml | 25.20 | 2304 | 58060.80 |  |
|  |  | κ轻链测定试剂盒（免疫透射比浊法） | / | ml | 25.20 | 2448 | 61689.60 |  |
| 12 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）检测试剂 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）检测试剂（硒标法第四代） | 100T/盒 | T | 27.20 | 200 | 5440.00 | ▲符合国家对HIV抗原抗体检测试剂各项标准及要求：HIV抗原灵敏度≤15ng,HIV各亚型抗体检测灵敏度≥99%，平均窗口期≤15天，特异性≥96%。 |
| 13 | 细菌类试剂耗材 | 革兰氏染色剂 | 4×250ml/盒 | ml | 0.28 | 1000 | 280.00 | ★1.鉴定卡及药敏卡适配梅里埃细菌鉴定仪。标准需氧瓶、标准厌氧瓶、中和抗生素成人瓶适配梅里埃血培养仪。 |
|  |  | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡（NH） | 20T/盒 | T | 49.00 | 20 | 980.00 |  |
|  |  | 厌氧菌鉴定卡片（ANC）(厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片) | 20T/盒 | T | 50.00 | 20 | 1000.00 |  |
|  |  | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 20T/盒 | T | 50.00 | 140 | 7000.00 |  |
|  |  | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 20T/盒 | T | 50.00 | 160 | 8000.00 |  |
|  |  | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 20T/盒 | T | 50.00 | 800 | 40000.00 |  |
|  |  | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20T/盒 | T | 50.00 | 900 | 45000.00 |  |
|  |  | 酵母菌鉴定卡 | 20T/盒 | T | 49.00 | 20 | 980.00 |  |
|  |  | 肺炎链球菌药敏卡 | 20T/盒 | T | 50.00 | 20 | 1000.00 |  |
|  |  | 0.45%机用悬浮液（0.45%盐水） | 20×500ml/盒 | ml | 0.24 | 10000 | 2400.00 |  |
|  |  | 沙门氏菌属诊断血清（11种） | 1ml/瓶×12瓶 | 盒 | 1320.00 | 1 | 1320.00 |  |
|  |  | 志贺氏菌属诊断血清（22种） | 1ml/瓶×26瓶 | 盒 | 2860.00 | 1 | 2860.00 |  |
|  |  | 标准需氧瓶（需氧微生物培养瓶） | 100T/盒 | T | 48.00 | 500 | 24000.00 |  |
|  |  | 标准厌氧瓶（厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶） | 100T/盒 | T | 48.00 | 600 | 28800.00 |  |
|  |  | 中和抗生素成人瓶（需氧和兼性厌氧微生物培养瓶） | 100T/盒 | T | 48.00 | 100 | 4800.00 |  |
|  |  | 麦康凯平板 | 90mm | 块 | 3.00 | 2010 | 6030.00 |  |
|  |  | SS平板 | 90mm | 块 | 3.00 | 1000 | 3000.00 |  |
| 14 | BV、尿HCG检测试剂 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（金标法） | 100T/盒 | T | 0.65 | 1000 | 650.00 | 1.方法学：胶体金法。 2.分析特异性：乳糜尿、血尿、胆红素阳性尿、蛋白尿对检测结果无影响。 3.试剂4-30℃避光干燥储存，有效期≥24个月。 |
|  |  | 细菌性阴道病联合检测试剂盒 | 20T/盒 | T | 10.00 | 1000 | 10000.00 | ★1.提供配套阴道炎检测分析仪1台，可同时对1-24个阴道分泌物标本进行自动检测。 2.方法学：化学反应法。 3.检测项目包含N-乙酰基-β-氨基半乳糖苷酶（NAG）活力检测、唾液酸酶（SNA）活性、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）、PH值 。 |
| 15 | 血凝类试剂 | 血凝类试剂 | / | T | 25.00 | 29000 | 725000.00 | ★1.需配套提供全自动血凝仪1台，需免费提供项目检测所需的所有其他耗材、质控品和校准品；PT\TT\APTT\FIB\DD,在国家卫健委检验中心和省临检中心有单独分组，并提供上一年质控合格证明。 ▲2.检测方法至少包含3种检测方法：凝固法、发色底物法、免疫法。 3.单机检测速度：PT≥400 测试/小时；D 二聚体≥300 测试/小时；试剂冷藏位≥50个，仪器关机后，试剂盘独立制冷，在机2℃-8℃冷藏。 ▲4.使用试剂形态均为液体，且仪器试剂同品牌原装试剂，可实时在线更换试剂，不停机（投标文件中提供说明书证明材料）。 5.标段内产品为同一品牌，不得缺项。 ▲6.D二聚体的非稀释线性范围≥5.5mg/L，且单位为FEU（投标文件中提供说明书等相关证明材料）；仪器可实现自动化APTT混合补正实验。 7.软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用。 |

注：

- （1）同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项；

（2）含粉液配比的液体不再计算入内，只计算粉剂质量；部分糊剂及凝胶类未明确标识克数的，每毫升按1克换算。

二、服务要求

2.1所有试剂有出厂质量检验合格报告。

2.2所有试剂包装及标识应符合国家相关标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

▲2.3试剂运输必须严格按照储存条件，有冷藏要求的试剂中标供应商每次送货必须提供试剂运输冷链监控温度记录，并将试剂摆放至采购人指定位置。不符合冷藏要求的，采购人有权拒绝收货。

2.4采购人按实际需要量分批采购，供应商接采购人的发货通知后，应按要求在规定时限内将相应货物按要求的数量及时送达指定的地点。

2.5货物送达时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。

2.6货物经采购人质量验收不合格或抽检不合格的，供应商应无条件退货或换货。

2.7对于采购人提出的服务需求，供应商应在2小时内响应并提供令采购人满意的服务或产品解决方案。投标人接到院方电话通知二个工作日内必须送货上门，配送的货物要求有效期在12个月以上，收货时间：上午：8：00－11：30，下午：14：00－17：00。

2.8采购人对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，供应商必须更换货物，并且赔偿由此给采购人造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

2.9如有货物质量问题，供应商应免费更换相应的货物，并承担由于产品质量问题而引发的全部费用。如中标单位试剂质量或服务不能达到规定要求，使用评估不符合临床要求，招标人将取消该单位的中标资格。

▲2.10中标单位提供配套设备的质保服务及所有维修配件，每年需提供配套设备的校准或计量报告，不单独报价。

四、付款方式

按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）等文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。

第四部分 合同主要条款

1、合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在“招标文件”中明确。

2、合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：绍兴市第七人民医院。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2合同期限：按标项内具体要求执行。

2.3 付款方式：按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）等文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。

3、合同修改

3.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

3.2除非招标人对产品的品种、规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

4、质量标准和验收

4.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

4.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供货物或服务，因中标人提供的货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

4.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

4.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

5、违约责任

5.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡发现的质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

5.2由于招标人保管不善或使用不当造成货物短缺、损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

6、违约赔偿

6.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

6.2中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货。逾期应协商解决，如协商无效，按规定处以违约金。

6.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同的，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

6.4中标人发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成采购人损失的，中标人应赔偿损失；三次或三次以上发生的，采购人有权终止合同：

（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或买方使用要求的；（2）不按时供货；

（2）在使用过程中发生质量问题；

（4）交货时，货物已过保质期的。

6.5中标人发生下列情况之一，采购人有权终止合同：

（1）中标人的任一资质证书已过有效期的；

（2）中标人在产品经销过程中，有违法违纪行为的；

（3）货物发生质量问题且乙方无法解决。

6.6合同期间如遇有上级主管部门调整试剂集中采购有关政策、目录的，从其规定。有关供货协议约定自动终止。如原中标人中标产品进入省标或市标目录中，在合同期限内按照省标或市标价格优先向其采购。

7、不可抗力

7.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

7.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、解决合同纠纷的方式

8.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

8.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

8.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

8.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同。）

- 第五部分 评标办法及评分标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2 中标物品列入两定平台交易目录的，则中标供应商须为其中的配送企业，并且必须通过两定平台确认采购，否则合同自然中止，招标人有权选择其它配送企业作为供应商，如中标物品剂列入省集采目录或绍兴市集中采购目录，则按上级文件规定执行。

1.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新组织采购或按相关规定执行。

2、评分标准：共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数要求 | 满足招标文件要求的得20分，打“★”号的指标为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则作无效投标处理；打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项负偏离扣3分;其他一般性指标每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 2 | 投标人资信 | 具备一级代理资格或者厂家直销的得3分；二级代理得2分；其他得1分。 依据各级授权书进行认定，未提供不得分。 | 3 |
| 3 | 投标产品市场占有率 | 提供所投产品自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类产品成功销售案例，每提供一份得1分，最高3分。 提供供货发票及合同复印件并加盖投标人公章，同一个采购人只计一份，未提交材料或提交材料不符合要求的不得分。 | 3 |
| 4 | 品牌认可度 | 根据投标人所提供产品的品牌，对比认定，0-6分。 | 6 |
| 5 | 产品质量 | 根据说明书、注册证书等有效证明材料，对所投产品的技术先进性、产品创新性进行评价打分，0-8分。 | 16 |
|  |  | 根据说明书、注册证书等有效证明材料，对所投产品的性能稳定性、准确性和可靠性进行评价打分，0-8分。 |  |
| 6 | 供应服务能力承诺 | 实现电子订单接收及配送，提供相关佐证材料的得3分，不提供不得分。 | 12 |
|  |  | 投标企业有冷链运输资质的得3分，委托第三方冷链运输的得1.5分，不提供相关佐证材料不得分。 |  |
|  |  | 能满足医院退换货要求的得2分，不提供相关承诺资料不得分。 |  |
|  |  | 具有满足应急或突发事件能力，根据所提供的措施和方案进行综合评审，0-2分。 |  |
|  |  | 其他实质性优惠承诺得0-2分。 |  |

注：1、本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验，投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 2、所有的证书及检测报告必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2价格分（40分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

第六部分 投标文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件资料、商务技术文件资料分别装订成册。

▲报价文件资料部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

1：投标函（格式）

致：

根据贵方                    项目（编号：）招标文件的要求，正式授权下述签字人（姓名、单位、职务）代表投标人（单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

- 1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 2.我方承诺已经具备下列规定的条件。

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向浙江泛亚工程咨询有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

- 4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

- 5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

- 6.我方将严格遵守以下规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

- b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：

日期： 年 月 日

2：开标一览表（格式）

- 投标人名称：

- 标    项：

- 招标编号：

| 标项 | 标项名称 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 本期参考用量 | 单价上限价（元） | 投标单价（元） | 小计 | 两定平台代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：大写 元，小写 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

- 招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

- 注：所投产品已经上两定平台，需提供两定平台代码，所投产品未上架两定平台的，则无须填写两定平台代码，若中标后需在两定平台上架，否则招标人有权终止合同。

- 投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：         日期：    年   月   日

- ▲商务技术文件资料部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 ………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………（页码）（3）法定代表人身份证明书…………………………………………………（页码）

（4）营业执照复印件…………………………………………………………（页码）

（5）相关资质证明或文件复印件……………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明……………………………………………………………（页码）

（7）技术解决方案……………………………………………………………（页码）

（8）技术偏离说明表…………………………………………………………（页码）

（9）投标承诺书………………………………………………………………（页码）

（10）认为需要的其他技术文件或说明………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我(姓名)    系（投标人名称）     的法定代表人，现授权委托（单位名称）    的（姓名）    为我公司授权代表，身份证号码    。以本公司的名义参加（招标人）    组织的（项目名称）    投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

3、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

日期：    年   月   日

4、营业执照（复印件）

5、相关资质证明或文件复印件

6、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

7、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

- 8、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标所提供货物或服务的相对应详细描述 |  | （正偏离、负偏离、无偏离） |
|  | … | 可自行添加行 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |

注：1.此表须与招标文件“项目技术规范和服务要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

9、投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺:本单位自愿参加项目  （编号：）采购的投标。

1.本公司承诺参加此次采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5.本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

10、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日