**杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目情况简述**

项目名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目

项目现状：食堂北侧绿化下管线杂乱，缺少隔油池，需进行管道五水共治整改，整改后可达到相关要求，科学馆需增加YJV4\*120+1\*70的电缆敷设，物理实验室地面管线未布置，计划铺设地胶等。

建设内容：食堂北侧绿化下管线整改，增加隔油池，进行地面拓宽硬化，复绿。科学馆敷设YJV4\*120+1\*70的电缆，物理实验室地面管线、地胶等需配合实验器材进行配套装修，保障正常教育教学需求。

安全要求：安全文明施工，签订安全文明施工责任书。

质量要求：与投标产品材料一致，以监理审核为准。

工期要求：在7月6日-8月20日暑期内完工，验收合格，取得室内空气检测正常的报告等。

其他：需要实地查勘，最终结算价以审计为准。

浙江省杭州第二中学

2025年4月27日