## Sheet1
工程报价单
RSRE04-AD-003-2024 A0[2024] NO.:ZJSY-20241213-01
建设单位 | 浙江双宇电子科技有限公司 |  |  | 承包单位
工程名称 | 双宇科技园厂区成品仓库消防喷淋、烟感、报警系统安装工程 |  |  | 预算依据 | 市场价
工程内容 | 详见分项。
工程经费预算
序号 | 分项工程名称或内容 | 计量单位 | 工程量 | 不含税综合单价 | 合价金额(元) | 备注
一 | 自动喷水灭火系统
1 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径 25mm | m | 1895.3 |  | 0
2 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm | m | 338.8 |  | 0
3 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm | m | 441.1 |  | 0
4 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm | m | 238.7 |  | 0
5 | 镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径150mm | m | 6 |  | 0
6 | 水灭火系统喷头安装(直立型) DN15 | 个 | 585 |  | 0
7 | 水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径150mm | 组 | 1 |  | 0
8 | 水灭火系统水流指示器安装(沟槽法兰连接) 公称直径150mm | 个 | 1 |  | 0
9 | 水灭火系统信号阀安装(沟槽法兰连接) 公称直径150mm | 个 | 1 |  | 0
10 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | ㎡ | 1372 |  | 0 | 三棵树、嘉宝莉、立邦、千居美、三青、三和
11 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | ㎡ | 1372 |  | 0 | 三棵树、嘉宝莉、立邦、千居美、三青、三和
12 | 管道支架制作安装 单件重量30kg以内,50mm*50mm*5mm镀锌角铁 | kg | 976 |  | 0
13 | 抗震支架(侧向)DN100 | 套 | 20 |  | 0
14 | 抗震支架(纵向)DN100 | 套 | 10 |  | 0
15 | 自动喷水灭火系统 | 项 | 1 |  | 0
| 分部小计 |  |  |  | 0
二 | 火灾自动报警系统
16 | 主机回路板,LD128E(Q) | 个 | 1 |  | 0 | 利达、公牛、立可安、正泰、北大青鸟、海湾、依爱、松江、泰和安、尼特
17 | 感烟安装JTY-GM-LD3000EN/C | 只 | 110 |  | 0 | 利达、公牛、立可安、正泰、北大青鸟、海康威视、PGST、桦安、泰和安、尼特
18 | 消火栓按钮安装LD2004EN | 只 | 14 |  | 0 | 利达、公牛、立可安、正泰、北大青鸟、海康威视、PGST、桦安、泰和安、尼特
19 | 火灾自动报警按钮安装J-SA P-M-LD2003EN | 只 | 14 |  | 0 | 利达、公牛、立可安、正泰、北大青鸟、海康威视、PGST、桦安、泰和安、尼特
20 | 警报装置安装 声光报警LD1001EN | 只 | 14 |  | 0 | 利达、公牛、立可安、正泰、北大青鸟、海康威视、PGST、桦安、泰和安、尼特
21 | 吸顶式扬声器安装,功率3W | 只 | 20 |  | 0 | 利达、先科、纽曼、正泰、北大青鸟、海康威视、泰和安、尼特、泛海三江、依爱
22 | 控制模块(接口)安装 (单输入)LD6800ET-1 | 个 | 2 |  | 0 | 利达、北大青鸟、泰和安、尼特、泛海三江、依爱、云安
23 | 控制模块(接口)安装 (多输出) | 个 | 3 |  | 0 | 利达、北大青鸟、泰和安、尼特、泛海三江、依爱、云安
24 | 隔离模块安装 | 个 | 8 |  | 0 | 利达、北大青鸟、泰和安、尼特、泛海三江、依爱、云安
25 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径20mm | m | 1332 |  | 0
26 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径25mm | m | 314 |  | 0
27 | 金属软管敷设公称管径20mm,每根管长500mm | m | 67.2 |  | 0
28 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面1.5mm | m单线 | 1332 |  | 0 | 胜为、适之、上上、德力西、正泰、公牛、起帆、珠江、一舟、远东、中策
29 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面2.5mm | m单线 | 314 |  | 0 | 胜为、适之、上上、德力西、正泰、公牛、起帆、珠江、一舟、远东、中策
30 | 清除地被绿化及恢复 | ㎡ | 5 |  | 0
31 | 破混凝土路面及修复，混凝土200mm | ㎡ | 30 |  | 0
32 | 人工挖土方及回填 一、二类土 | m³ | 15 |  | 0
33 | 碎石垫层（粒径5-40mm,厚度100mm） | m³ | 3 |  | 0
34 | 自动报警系统装置调试 200点以内 | 系统 | 1 |  | 0 | 利达、公牛、立可安、正泰、北大青鸟、海康威视、PGST、桦安、泰和安、尼特
| 分部小计 |  |  |  | 0
三 | 其他工程
35 | 岩棉板隔950mm*50mm | ㎡ | 462 |  | 0
36 | 钢制防火门1480*2280（金爵，厚度50mm） | ㎡ | 3.37 |  | 0
37 | 原钢结构梁喷铁锈转化水性金属漆一遍，含保护膜等其它辅料 | ㎡ | 1320 |  | 0 | 三棵树、嘉宝莉、立邦、千居美、三青、三和
38 | 16#工字钢立柱安装（160mm长*88mm宽*6mm厚），6m/根 | t | 1.48 |  | 0
| 分部小计 |  |  |  | 0
四 | 钢结构图纸恢复、结构安全鉴定及荷载符合项目鉴定报告 | ㎡ | 9540 |  | 0
| 不含税合计 |  |  |  | 0 | 上述一~四项费用之和
| 税金（增值税专用发票9%） | 项 |  |  | 0 | 合计费用*0.09
合计 （大写人民币） | 0 |  |  | 小写 | 0 | 报价应综合考虑超高施工费、脚手架、登高车等费用。
综合单价：包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险、竣工清理、措施费、规费、除税金等一切费用的全费用综合单价，工程量按实计算。