## Sheet1
东方日升宁海区域2025年消防维保招标清单
序号 | 单位 | 地址 | 消防设施/系统名称 | 单位 | 数量 | 总面积（m2) | 不含税单价（元） | 不含税合计（元） | 备注
1 | 集团总部 | 宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区、兴科中路23号 | 消防供配电设施 | 套 | 1 | 208403 |  | 0
2 |  |  | 火灾自动报警系统 | 套 | 1
3 |  |  | 消防供水设施 | 套 | 1
4 |  |  | 消火栓灭火系统 | 套 | 1
5 |  |  | 消防自动喷淋系统 | 套 | 1
6 |  |  | 可燃气体探测报警系统 | 套 | 2
7 |  |  | 应急照明和疏散指示系统 | 套 | 1 |  |  |  | 应急照明灯:900、疏散指示:278、安全出口标识:750
8 |  |  | 应急广播系统 | 套 | 1
9 |  |  | 消防专用电话 | 套 | 1
10 |  |  | 防火分隔设施 | / | 1
11 |  |  | 灭火器 | 个 | 1200
12 | 宁波新能源 | 浙江省宁海县梅林街道兴科中路1号 | 消防供配电设施 | 套 | 1 | 174624.44 |  | 0
13 |  |  | 火灾自动报警系统 | 套 | 1
14 |  |  | 消防供水设施 | 套 | 1
15 |  |  | 消火栓灭火系统 | 套 | 1
16 |  |  | 气体灭火系统 | 套 | 1
17 |  |  | 可燃气体探测报警系统 | 套 | 1
18 |  |  | 防排烟系统 | 套 | 1
19 |  |  | 应急照明和疏散指示系统 | 套 | 1
20 |  |  | 应急广播系统 | 套 | 1
21 |  |  | 消防专用电话 | 套 | 1
22 |  |  | 防火分隔设施 | 套 | 1
23 |  |  | 灭火器 | 个 | 954
26 | 浙江双宇 | 宁海县桃源街道桐竹路8号 | 消防供配电设施 | 套 | 1 | 71052 |  | 0
27 |  |  | 火灾自动报警系统 | 套 | 1
28 |  |  | 消防供水设施 | 套 | 2
29 |  |  | 消火栓灭火系统 | 套 | 1
30 |  |  | 气体灭火系统 | 套 | 1
31 |  |  | 可燃气体探测报警系统 | 套 | 1
32 |  |  | 防排烟系统 | 套 | 1
33 |  |  | 应急照明和疏散指示系统 | 套 | 3
34 |  |  | 应急广播系统 | 套 | 1
35 |  |  | 消防专用电话 | 套 | 1
36 |  |  | 防火分隔设施 | 套 | 1
37 |  |  | 灭火器 | 个 | 900
38 | 储能新厂区 | 梅桥区块17地块 | 消防供配电设施 | 套 | 1 | 102353.04 |  | 0
39 |  |  | 火灾自动报警系统 | 套 | 1
40 |  |  | 消防供水设施 | 套 | 2
41 |  |  | 消火栓灭火系统 | 套 | 1
42 |  |  | 气体灭火系统 | 套 | 1
43 |  |  | 可燃气体探测报警系统 | 套 | 1
44 |  |  | 防排烟系统 | 套 | 1
45 |  |  | 应急照明和疏散指示系统 | 套 | 1
46 |  |  | 应急广播系统 | 套 | 1
47 |  |  | 消防专用电话 | 套 | 1
48 |  |  | 防火分隔设施 | 套 | 1
49 |  |  | 灭火器 | 个 | 700
| 不含税合计 | [6 empty] | 0
| 税金 | [6 empty] | 0
| 含税合计 | [6 empty] | 0