宁波市鄞州区第三医院消毒供应服务外包项目（2025年）

- 服务内容、期限及采购预算

- 一、商务要求表

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 最高限价（元/年） | 850000 |
| ★合同履约期限 | 一年，合同一年一签。 |
| ★费用结算 | 本项目按实结算，结算价=最高单价限价×（1-中标下浮率）×实际采购数量。 |
| ★付款方式 | 每月根据实际完成情况结算并支付一次。 |
| ★履约保证金 | 本项目不设置保证金 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| ★投标文件有效期 | 自投标截止日起90天。 |
| 合同终止 | 1、未能使服务达到招标文件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内完成采购人要求的服务的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |

- 服务需求

| 序号 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 项目概况: |
| 1.1 | 满足医院临床医疗器械、物品等消毒所需，年消毒总量约7.5万包，要求上门取货,消毒后送货上门 |
| 二、 | 清洗、消毒、灭菌服务场所范围及要求 |
| 2.1 | 服务场所、服务时间要求 |
| 2.1.1 | 清洗消毒灭菌服务场所，常规器械，院内常规流转的可重复使用器械需提供院外消毒中心，处理工厂需符合国家相关规定 |
| 2.1.2 | 清洗、消毒、灭菌服务时间，院外消毒供应中心，运行时间为每天18小时，每周7天，全年无休，院方若有临时应急消毒供应任务需求时，供应商必须无条件服从医院需要执行消毒供应运送任务。 |
| 2.2 | 清洗、消毒、灭菌服务范围 |
| 2.2.1 | 对手术器械、托盘、器具、容器的医用器具，敷料包和其他可循环处理的物品进行清洗、消毒灭菌处理 |
| 2.2.2 | 所有消毒供应器械能实现全程追溯 |
| 2.3 | 运送服务 |
| 2.3.1 | 运送的频率：无菌物品和污染物品周一至周日每天运送和回收1次（时间待定） |
| 2.3.2 | 运送工具需符合医疗转运标准 |
| 2.3.3 | 有专业的物流团队 |
| 2.4 | 质量标准 |
| 2.4.1 | 中华人民共和国卫生行业标准WS310.1-2016，WS310.2-2016,WS310.3-2016 |
| 2.4.2 | 《医疗机构消毒技术规范WS/367-2012》 |
| 2.4.3 | 若上述标准发生变更或更新，供应商需在第一时间执行 |
| 2.5 | 处理能力 |
| 2.5.1 | 处理量要求：供应商产能需要满足年处理量30万包器械的需求，并留有余量以备处理量的增长，供应商必须有限考虑我院的器械使用需求，提供工厂布局图及设备配置情况表及设备的详细清单 |
| 2.6 | 设备要求 |
| 2.6.1 | 为保证提供产品的质量，供应商配置的情况消毒器需符合ISO15883标准，高温蒸汽灭菌器需符合EN285标准，低温灭菌设备需符合国家标准要求 |
| 2.6.2 | 清洗消毒器，高温蒸汽灭菌器动态监测，通过数字化过程验证装置验证灭菌效果 |
| 2.6.3 | 清洗消毒器，高温蒸汽灭菌器的物理参数可开放给追溯软件，已达到追溯处理过程的温度、AO值、压力、时间等 |
| 2.6.4 | 为保证灭菌效果和降低湿包率，供应商所用的蒸汽必须为洁净蒸汽（提供有效的证明资料，原件备查，否则作无效投标处理） |
| 2.6.5 | 为保证清洗效果，供应商所用终末漂洗用水必须为纯化水（提供有效的证明资料加盖投标人公章） |
| 2.7 | 信息系统要求 |
| 2.7.1 | 质量可追溯功能包括：记录可重复使用无菌物品处理各环节的关键参数，实现可追溯 |
| 2.7.2 | 对追溯系统的可重复使用无菌物品设置唯一性编码 |
| 2.7.3 | 在各追溯流程点（工作操作岗位）设置数据采集终端，进行数据采集形成闭环记录 |
| 2.7.4 | 追溯记录应客观、真实、及时、错误录入更正需有权限并留有痕迹 |
| 2.7.5 | 系统记录清洗消毒灭菌关键设备运行参数 |
| 2.7.6 | 供应商应急预案要求：电源供应需一用一备，纯水需有备用储蓄罐，以保证非常态下服务商能够满足医院德业务需求 |
| 2.8 | 人员、培训要求 |
| 2.8.1 | 人员要求：工作人员应当接受与其岗位职责相应的岗位培训，正确掌握以下知识与技能 |
| 2.8.2 | 应建立工作人员的继续教育制度，根据专业进展，开展培训，更新知识 |
| 2.8.3 | 人员熟悉相关清洗消毒灭菌设备的操作规程，医院感染预防与控制的相关知识，各类诊疗器械，器具和物品的情况，清洗灭菌的知识与技能 |
| 2.8.4 | 了解职业安全防护原则和方法 |
| 2.8.5 | 每周应对员工进行制度、规范、岗位职责、操作流程、无菌物品检查包装等业务知识培训。由有消毒中心工作资深人员对新进员工进行培训器械的认知，清洗、监测存档备查，维护知识的培训，并留有培训资料与培训记录，每月考核（理论与操作考试） |
| 2.9 | 管理制度要求 |
| 2.9.1 | 建立工作制度、岗位职责、操作流程 |
| 2.9.2 | 专人对每个区域岗位工作进行每日自查，对用户提出问题作分析给予解答，并记录在案 |
| 2.9.3 | 每周对产品的质量安全讲评并记录 |
| 2.9.4 | 每月对出现的重大问题（如破包、湿包、错包、遗失物品等）有质量分析、进行整改并附反馈意见 |
| 2.9.5 | 每季度对于出现特殊事件及出现频率高的问题进行汇总，整改，资料均需反馈到医院院感科留存，院方人员对其质量每周进行抽查 |
| 2.9.6 | 每年负责人应参加全国、省及市举办的感控知识培训学习班，并带回培训操作员工，不断更新业务知识 |
| 2.10 | 监测与院感 |
| 2.10.1 | 全自动清洗机、高压蒸汽灭菌器、低温灭菌器使用需做好相关监测，并做好存档 |
| 2.10.2 | 每月定期对环境，物表细菌，无菌物品等进行微生物细菌培养并出具检测报告，报告送医院供应室 |
| 2.10.3 | 每季度由卫计局组织委托卫监督所院感检查和对环境，水、物表细菌、手卫生、无菌物品微生物细菌培训，结果公布在卫健局局域网 |
| 2.11 | 应急预案 |
| 2.11.1 | 投标方需提供完善的应急预案，以保证出现突发情况，投标方能按时按质提供合格的清洗、消毒、灭菌服务 |
| 2.11.2 | 应急预案包括：设备的应急，物流的应急 |

- 本项目以消毒项目清单中的最高控制单价乘以预估数量计算招标预算总价，并已包括消毒费、人员工资费、管理费、运输费、税金等一切与本项目有关的所有费用。投标方需提供具体投标单价清单，医院与中标供应商应根据中标单价乘以实际数量得出的费用金额进行结算。

消毒项目清单：

| 序号 | 名称 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鄞三大眼包A（手） | 46.25 |
| 2 | 鄞三器械套（手） | 1.48 |
| 3 | 鄞三腹包A（手） | 37.5 |
| 4 | 鄞三洗手裤(手) | 33.85 |
| 5 | 鄞三手术衣2A（手） | 21.25 |
| 6 | 鄞三手术衣3A（手） | 25 |
| 7 | 鄞三手术衣3A（供） | 25 |
| 8 | 鄞三小眼包(手) | 16.76 |
| 9 | 鄞三洗手衣长(手) | 33.85 |
| 10 | 鄞三胃肠包(手) | 99.44 |
| 11 | 鄞三显微镜套（手） | 2.41 |
| 12 | 鄞三电钻（手） | 12.95 |
| 13 | 鄞三断钉取出器安装器械（手） | 5.65 |
| 14 | 鄞三持骨钳复位包（手） | 11.64 |
| 15 | 鄞三上肢包（手） | 86.21 |
| 16 | 鄞三肛肠包（手） | 10.21 |
| 17 | 鄞三阴式手术包（手） | 25.36 |
| 18 | 鄞三斜视包（手） | 34.86 |
| 19 | 鄞三鼻腔吻合包（手） | 43.06 |
| 20 | 鄞三大力钳(手) | 9.9 |
| 21 | 鄞三大包（手） | 111.16 |
| 22 | 鄞三直肠癌包（手） | 88.16 |
| 23 | 鄞三悬吊拉钩（手） | 12.5 |
| 24 | 鄞三深部拉钩30cm（手） | 7.16 |
| 25 | 鄞三胆囊包（手） | 48.3 |
| 26 | 鄞三脑外包（手） | 69.25 |
| 27 | 鄞三乳腺包（手） | 86.21 |
| 28 | 鄞三甲状腺包（手） | 111.16 |
| 29 | 鄞三电池式电动钻（手） | 17.75 |
| 30 | 鄞三超声乳化包（手） | 16.54 |
| 31 | 鄞三三叶拉钩（手） | 11.64 |
| 32 | 鄞三手摇颅骨钻（手） | 16.85 |
| 33 | 鄞三乳腺麦默通双（手） | 19.39 |
| 34 | 鄞三乳腺麦默通单（手） | 12.5 |
| 35 | 鄞三腹腔镜支架（手） | 45.03 |
| 36 | 鄞三产科包(手) | 41.13 |
| 37 | 鄞三囊外包（手） | 27.74 |
| 38 | 鄞三胬肉包（手） | 27.74 |
| 39 | 鄞三新拆内固定包（手） | 69.75 |
| 40 | 鄞三洗手衣短(手) | 33.85 |
| 41 | 鄞三白内障包（手） | 27.65 |
| 42 | 鄞三手柄包（手） | 25 |
| 43 | 鄞三骨科显微包（手） | 57.3 |
| 44 | 鄞三手外特殊包（手） | 53.78 |
| 45 | 鄞三小复位包（手） | 17.5 |
| 46 | 鄞三瓶钳(大)(手) | 8.3 |
| 47 | 鄞三大S拉钩（手） | 9.04 |
| 48 | 鄞三大复位包（手） | 17.5 |
| 49 | 鄞三手术清创（手） | 53.78 |
| 50 | 鄞三骨牵引包（手） | 16.93 |
| 51 | 鄞三阑尾包(手) | 24 |
| 52 | 鄞三擦手巾(手) | 5.88 |
| 53 | 鄞三小包（手） | 102.36 |
| 54 | 鄞三手外包（手） | 57.3 |
| 55 | 鄞三胃包（手） | 47.59 |
| 56 | 鄞三骨科特殊包（手） | 53.78 |
| 57 | 鄞三子宫包（手） | 43.96 |
| 58 | 鄞三拆内固定包（手） | 81.24 |
| 59 | 鄞三玻切包（手） | 25 |
| 60 | 鄞三钢罐(大)(手) | 6.79 |
| 61 | 鄞三静切包 | 28.28 |
| 62 | 鄞三引产包 | 14.18 |
| 63 | 鄞三阴道拉钩 | 4.3 |
| 64 | 鄞三妇科拆线 | 3.75 |
| 65 | 鄞三倒睫包 | 12.5 |
| 66 | 鄞三气切包 | 39.51 |
| 67 | 鄞三活检包 | 20.23 |
| 68 | 鄞三睑破裂缝合包 | 22.04 |
| 69 | 鄞三微波治疗 | 18.38 |
| 70 | 鄞三产钳包 | 7.16 |
| 71 | 鄞三人流包 | 58.86 |
| 72 | 鄞三取放环包 | 39.13 |
| 73 | 鄞三霰粒肿 | 25 |
| 74 | 鄞三门眼拆线 | 7.5 |
| 75 | 鄞三清创包 | 25 |
| 76 | 鄞三带柄钢罐 | 6.79 |
| 77 | 鄞三口腔 | 5 |
| 78 | 鄞三瓶钳(中) | 8.3 |
| 79 | 鄞三五官瓶钳大 | 8.3 |
| 80 | 鄞三会阴冲洗包 | 7.39 |
| 81 | 鄞三换药包 | 3.75 |
| 82 | 鄞三拆线包 | 3.75 |
| 83 | 鄞三五官治疗 | 28.45 |
| 84 | 鄞三钢罐(小) | 6.79 |
| 85 | 鄞三口腔钢罐(小) | 6.79 |
| 86 | 鄞三瓶镊(小) | 7.58 |
| 87 | 鄞三消毒杯闭口 | 4.53 |
| 88 | 鄞三钢罐（大） | 6.79 |
| 89 | 鄞三瓶钳(大) | 8.3 |
| 90 | 鄞三中医盒 | 6.93 |
| 91 | 鄞三面罩（成人）E | 18.75 |
| 92 | 鄞三喉内窥镜 | 37.5 |
| 93 | 鄞三鼻内窥镜 | 37.5 |
| 94 | 鄞三耳内窥镜 | 37.5 |
| 95 | 鄞三无创管路 | 150 |
| 96 | 鄞三寄消包 | 25 |
| 97 | 鄞三负压引流瓶(抢） | 75 |
| 98 | 鄞三球囊(成人) | 150 |
| 99 | 鄞三球囊（儿童） | 150 |
| 100 | 鄞三口咽通气管（手） | 18.75 |
| 101 | 鄞三注吸套管（手） | 37.5 |
| 102 | 鄞三麻醉罐1（手） | 3.75 |
| 103 | 鄞三呼吸球囊（成人） | 3.75 |
| 104 | 鄞三呼吸球囊（儿童） | 3.75 |
| 105 | 鄞三压脉带（手） | 2.5 |
| 106 | 鄞三面罩（成人）GX | 3.75 |
| 107 | 鄞三负压引流瓶 | 6.25 |
| 108 | 鄞三湿化瓶 | 2.5 |
| 109 | 鄞三压脉带 | 2.5 |
| 110 | 鄞三吹嘴 | 25 |
| 111 | 鄞三开睑器（手） | 3.62 |
| 112 | 鄞三保护套（手） | 2.25 |
| 113 | 鄞三起子十字转接头（手） | 4.53 |
| 114 | 鄞三螺丝刀T15（手） | 6.25 |
| 115 | 鄞三起子T8转接头（手） | 4.53 |
| 116 | 鄞三囊膜剪（手） | 4.53 |
| 117 | 鄞三推注器非2（手） | 4.6 |
| 118 | 鄞三痔核结扎钳（手） | 6.4 |
| 119 | 鄞三虹膜恢复器（手） | 2.3 |
| 120 | 鄞三电钻头（手） | 4.6 |
| 121 | 鄞三荷包钳（手） | 4.53 |
| 122 | 鄞三举宫器（手） | 7.31 |
| 123 | 鄞三断钉取出器(手) | 5.65 |
| 124 | 鄞三板式拉钩2（手） | 13.13 |
| 125 | 鄞三骨撬25弯*2（手） | 13.13 |
| 126 | 鄞三骨撬25直*2（手） | 13.13 |
| 127 | 鄞三骨撬24弯*2（手） | 13.13 |
| 128 | 鄞三骨克丝钳18（手） | 6.4 |
| 129 | 鄞三咬骨钳24（手） | 5.8 |
| 130 | 鄞三剥离器24-8（手） | 6.4 |
| 131 | 鄞三剥离器24-14（手） | 6.4 |
| 132 | 鄞三剥离器24-10（手） | 6.4 |
| 133 | 鄞三剥离器28弯（手） | 6.4 |
| 134 | 鄞三肛门牵开器（手） | 6.4 |
| 135 | 鄞三血管侧壁钳（手） | 5.65 |
| 136 | 鄞三咬骨钳小14cm（手） | 5.63 |
| 137 | 鄞三骨凿小号直（手） | 5.65 |
| 138 | 鄞三取石钳（手） | 4.79 |
| 139 | 鄞三椎板牵开器固（手） | 8.75 |
| 140 | 鄞三椎板牵开器活（手） | 11.25 |
| 141 | 鄞三老虎钳(手) | 4.53 |
| 142 | 鄞三梅氏剪18cm（手） | 4.13 |
| 143 | 鄞三咬骨钳颚头（手） | 5.8 |
| 144 | 鄞三螺丝刀木柄小（手） | 6.25 |
| 145 | 鄞三螺丝刀木柄大（手） | 8.75 |
| 146 | 鄞三螺钉起子2.5（手） | 4.53 |
| 147 | 鄞三螺钉起子3.5（手） | 4.53 |
| 148 | 鄞三微型小拉钩（手） | 3.75 |
| 149 | 鄞三刺探针(手) | 5.65 |
| 150 | 鄞三骨膜剥离器小三（手） | 6.4 |
| 151 | 鄞三骨膜剥离器小一（手） | 6.4 |
| 152 | 鄞三剥离子(小弯头)（手） | 6.4 |
| 153 | 鄞三骨膜剥离子大（手） | 6.4 |
| 154 | 鄞三骨膜剥离器小二（手） | 6.4 |
| 155 | 鄞三剪刀16cm直尖（手） | 4.53 |
| 156 | 鄞三宫腔纱条(手) | 12.5 |
| 157 | 鄞三钢丝钳（手） | 4.19 |
| 158 | 鄞三钢丝结扎钳18CM（手） | 4.6 |
| 159 | 鄞三S型小拉钩2（手） | 5.65 |
| 160 | 鄞三线锯（手） | 6.18 |
| 161 | 鄞三甲状腺拉钩（手） | 6.5 |
| 162 | 鄞三眼用镊(无齿)（手） | 4.53 |
| 163 | 鄞三压肠板（手） | 4.15 |
| 164 | 鄞三分离结扎钳26cm（手） | 5.8 |
| 165 | 鄞三分离结扎钳20cm2（手） | 5.55 |
| 166 | 鄞三组织钳20cm2（手） | 5.65 |
| 167 | 鄞三组织拉钩（手） | 4.53 |
| 168 | 鄞三腹壁拉钩（手） | 7.16 |
| 169 | 鄞三无损伤钳20cm3（手） | 5.65 |
| 170 | 鄞三无损伤钳20cm2（手） | 5.65 |
| 171 | 鄞三肛门拉钩（手） | 6.4 |
| 172 | 鄞三无伤镊22cm2（手） | 4.83 |
| 173 | 鄞三腔静脉钳（手） | 5.65 |
| 174 | 鄞三大棉球1粒(手) | 0.58 |
| 175 | 鄞三血管钳22cm弯(手) | 5.19 |
| 176 | 鄞三组织钳(手) | 5.65 |
| 177 | 鄞三血管钳18cm弯（手） | 6.4 |
| 178 | 鄞三血管钳16cm直(手)2 | 4.53 |
| 179 | 鄞三持针钳18cm(手) | 5.65 |
| 180 | 鄞三持针钳16cm(手) | 5.65 |
| 181 | 鄞三骨挫(手) | 4.68 |
| 182 | 鄞三直角拉钩2（手） | 5.48 |
| 183 | 鄞三急救包（手） | 10.21 |
| 184 | 鄞三起子T15转接头（手） | 4.53 |
| 185 | 鄞三起子T6转接头（手） | 4.53 |
| 186 | 鄞三骨凿14直（手） | 5.65 |
| 187 | 鄞三截骨刀23（手） | 4.6 |
| 188 | 鄞三咬骨钳18cm（手） | 5.8 |
| 189 | 鄞三钢丝剪24（手） | 4.6 |
| 190 | 鄞三咬骨钳22（手） | 5.8 |
| 191 | 鄞三椎板拉钩2（手） | 13.13 |
| 192 | 鄞三血管钳12.5cm弯2（手） | 6.4 |
| 193 | 鄞三止血夹4（手） | 4.53 |
| 194 | 鄞三刀柄4号（手） | 4.53 |
| 195 | 鄞三有带纱条(手) | 7.19 |
| 196 | 鄞三克氏钳（手） | 6.4 |
| 197 | 鄞三螺丝刀T6（手） | 6.25 |
| 198 | 鄞三洗耳球(手) | 4.93 |
| 199 | 鄞三3号刀柄（手） | 4.53 |
| 200 | 鄞三手术剪 | 4.53 |
| 201 | 鄞三取环钳（手） | 4.53 |
| 202 | 鄞三显微眼用镊（手） | 4.53 |
| 203 | 鄞三快装手柄小（手） | 4.53 |
| 204 | 鄞三快装手柄大（手） | 5.15 |
| 205 | 鄞三阑尾拉钩（手） | 5.1 |
| 206 | 鄞三麦氏剪（手） | 5.65 |
| 207 | 鄞三止血缝合针（手） | 5.65 |
| 208 | 鄞三推注器非1（手） | 4.6 |
| 209 | 鄞三刮匙（手） | 4.6 |
| 210 | 鄞三螺丝刀塑柄小（手） | 6.25 |
| 211 | 鄞三螺丝刀塑柄大（手） | 8.75 |
| 212 | 鄞三螺丝刀小十字（手） | 6.25 |
| 213 | 鄞三肛门镜（手） | 6.4 |
| 214 | 鄞三注吸手柄（手） | 6.25 |
| 215 | 鄞三吸引管 | 1.88 |
| 216 | 鄞三拆线剪14cm | 4.53 |
| 217 | 鄞三球后针头 | 2.84 |
| 218 | 鄞三放置叉 | 4.53 |
| 219 | 鄞三去冠器 | 4.6 |
| 220 | 鄞三丁字型牙挺 | 3.06 |
| 221 | 鄞三睑板腺勺1mm | 3.14 |
| 222 | 鄞三刮匙6cm双头 | 6.4 |
| 223 | 鄞三子宫刮匙(12mm) | 4.53 |
| 224 | 鄞三宫颈刮匙30cm | 4.53 |
| 225 | 鄞三子宫刮匙16号 | 4.53 |
| 226 | 鄞三牙根尖挺 | 2.59 |
| 227 | 鄞三血管钳18cm直 | 6.4 |
| 228 | 鄞三血管钳16cm直 | 4.53 |
| 229 | 鄞三卵圆钳无齿弯 | 4.53 |
| 230 | 鄞三探通针 | 6.4 |
| 231 | 鄞三小棉球(5粒)(供) | 0.75 |
| 232 | 鄞三血管钳24cm弯 | 6.4 |
| 233 | 鄞三扩宫器10.0 | 4.6 |
| 234 | 鄞三扩宫器9.5 | 4.6 |
| 235 | 鄞三血管钳20cm弯 | 5.15 |
| 236 | 鄞三持针钳16cm | 5.65 |
| 237 | 鄞三间接喉镜小 | 12.5 |
| 238 | 鄞三牙挺 | 2.84 |
| 239 | 鄞三间接喉镜中 | 12.5 |
| 240 | 鄞三刮匙7号 | 6.4 |
| 241 | 鄞三急救包 | 10.21 |
| 242 | 鄞三充填器 | 2.3 |
| 243 | 鄞三拉舌钳 | 4.53 |
| 244 | 鄞三张口器 | 4.53 |
| 245 | 鄞三拔牙钳(成人) | 3.33 |
| 246 | 鄞三拔牙钳(儿童) | 3.33 |
| 247 | 鄞三血管钳24cm直 | 6.4 |
| 248 | 鄞三鱼骨钳上翘 | 7.31 |
| 249 | 鄞三刀柄3# | 4.53 |
| 250 | 鄞三血管钳20cm直 | 5.15 |
| 251 | 鄞三取环钳 | 4.53 |
| 252 | 鄞三间接喉镜大 | 12.5 |
| 253 | 鄞三吸引头弯 | 6.48 |
| 254 | 鄞三鱼骨钳侧弯 | 7.31 |
| 255 | 鄞三耵聍钩 | 4.53 |
| 256 | 鄞三泪点扩张器 | 4.59 |
| 257 | 鄞三系线镊 | 4.53 |
| 258 | 奕哲肩关节包（工具） | 125 |
| 259 | 奕哲膝关节交叉韧带包大（工具） | 187.5 |
| 260 | 淳森右跟骨包中（内植） | 125 |
| 261 | 淳森左跟骨包中（内植） | 125 |
| 262 | 淳森2.4包中（内植） | 125 |
| 263 | 淳森锁骨包大（内植） | 187.5 |
| 264 | 淳森胫腓骨包大（内植纺）国采 | 187.5 |
| 265 | 淳森股骨包（内植）国采 | 125 |
| 266 | 淳森左右桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 267 | 淳森可吸收钉工具包（小）国采 | 75 |
| 268 | 淳森肱骨包中（内植）国采 | 125 |
| 269 | 淳森尺骨包（小）国采 | 75 |
| 270 | 淳森内踝包小（内植）国采 | 75 |
| 271 | 淳森内踝包小（内植纺）国采 | 75 |
| 272 | 淳森外固定包大（内植纺）国采 | 187.5 |
| 273 | 淳森左右锁骨包（内植中）国采 | 125 |
| 274 | 淳森肱骨包中（内植纺）国采 | 125 |
| 275 | 淳森脊柱包大（内植纺）国采 | 187.5 |
| 276 | 淳森锁骨包中（内植纺）国采 | 125 |
| 277 | 淳森手外包（备包）国采 | 125 |
| 278 | 淳森手外包2(内植）国采 | 125 |
| 279 | 淳森跟骨包中（内植）国采 | 125 |
| 280 | 淳森手外包（内植）国采 | 125 |
| 281 | 淳森手外包小（内植）国采 | 75 |
| 282 | 淳森右锁骨钩包（内植）国采 | 125 |
| 283 | 淳森左锁骨钩包（内植）国采 | 125 |
| 284 | 淳森桡骨包中（内植）国采 | 125 |
| 285 | 淳森右桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 286 | 淳森左桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 287 | 淳森空心钉包中（内植）国采 | 125 |
| 288 | 淳森线缆包大（内植）国采 | 187.5 |
| 289 | 淳森股骨髓内钉包（内植）国采 | 75 |
| 290 | 淳森肱骨包大（内植）国采 | 187.5 |
| 291 | 淳森脊柱包小（内植）国采 | 75 |
| 292 | 淳森脊柱包小（国采） | 75 |
| 293 | 淳森胫骨包（内植）国采 | 125 |
| 294 | 淳森空心钉包大（内植）国采 | 187.5 |
| 295 | 淳森关节镜D（国采） | 75 |
| 296 | 淳森关节镜Z（国采） | 37.5 |
| 297 | 淳森关节包中（国采） | 125 |
| 298 | 淳森PFN包小（内植）国采 | 75 |
| 299 | 淳森PFN包大（国采） | 187.5 |
| 300 | 淳森下肢包大（内植）国采 | 187.5 |
| 301 | 淳森跟骨包小（内植）国采 | 75 |
| 302 | 淳森上肢包大（内植）国采 | 187.5 |
| 303 | 淳森上肢包小（内植）国采 | 75 |
| 304 | 淳森空心钉包小（内植）国采 | 75 |
| 305 | 淳森下肢包中（内植）国采 | 125 |
| 306 | 淳森上肢包中（内植）国采 | 125 |
| 307 | 淳森线缆包中（内植）国采 | 125 |
| 308 | 淳森腓骨包中（内植）国采 | 125 |
| 309 | 淳森上肢包小（国采） | 75 |
| 310 | 淳森2.4包小（内植）国采 | 75 |
| 311 | 淳森PFN包大（内植）国采 | 187.5 |
| 312 | 淳森钢板包（国采） | 12.5 |
| 313 | 淳森桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 314 | 鄞三呼吸机面罩EO | 18.75 |
| 315 | 鄞三鼻内窥镜ShendaJ0200E | 37.5 |
| 316 | 鄞三喉内窥镜Shenda-J2670A | 37.5 |
| 317 | 鄞三活检钳 | 8.75 |
| 318 | 鄞三排龈器 | 2.3 |
| 319 | 鄞三树脂去除器 | 2.3 |
| 320 | 鄞三充填器M5 | 2.3 |
| 321 | 鄞三高速小头手机 | 3.75 |
| 322 | 鄞三树脂充填器5样 | 10 |
| 323 | 鄞三充填器E1 | 2.3 |
| 324 | 鄞三刮匙E2 | 4.6 |
| 325 | 鄞三充填器M3 | 2.3 |
| 326 | 鄞三充填器M1 | 2.3 |
| 327 | 鄞三呼吸机管路儿童17样 | 150 |
| 328 | 鄞三呼吸机管路成人15样 | 150 |
| 329 | 鄞三持针器14cm | 4.53 |
| 330 | 鄞三车针盒（3) | 6.93 |
| 331 | 鄞三车针盒（2) | 6.93 |
| 332 | 鄞三车针盒（1) | 6.93 |
| 333 | 鄞三手柄钥匙(手) | 4.53 |
| 334 | 鄞三手柄针头(手) | 4.53 |
| 335 | 鄞三撕囊镊(手) | 4.53 |
| 336 | 鄞三考克钳22cm(手) | 5.8 |
| 337 | 鄞三机扩马达头 | 6.25 |
| 338 | 鄞三测量台 | 6.25 |
| 339 | 鄞三口角拉钩 | 4.53 |
| 340 | 鄞三眼科剪（直） | 4.53 |
| 341 | 鄞三眼科剪（弯） | 4.53 |
| 342 | 鄞三正畸末柄切断钳 | 5.65 |
| 343 | 鄞三棉花针柄 | 2.58 |
| 344 | 鄞三塑料调刀 | 2.3 |
| 345 | 鄞三车针盒（含车针） | 6.93 |
| 346 | 鄞三慢速直头手机 | 3.75 |
| 347 | 鄞三高速普通手机 | 3.75 |
| 348 | 鄞三慢速弯手机头 | 3.75 |
| 349 | 鄞三口腔大刮匙19cm | 5.15 |
| 350 | 鄞三破冠挺 | 5 |
| 351 | 鄞三成形夹 | 2.13 |
| 352 | 鄞三注射架 | 2.56 |
| 353 | 鄞三洁牙器 | 4.74 |
| 354 | 鄞三金属调刀 | 2.3 |
| 355 | 鄞三三枪头 | 4.53 |
| 356 | 鄞三持针器12.5cm | 4.53 |
| 357 | 鄞三金冠剪 | 4.53 |
| 358 | 鄞三喉镜儿童 | 18.75 |
| 359 | 鄞三喉镜成人（小）EO | 18.75 |
| 360 | 鄞三喉镜成人（大）EO | 18.75 |
| 361 | 鄞三宫颈扩张器8根 | 25 |
| 362 | 鄞三保护套紫2（手） | 2.25 |
| 363 | 鄞三保护套黄2（手） | 2.25 |
| 364 | 鄞三无创管路11 | 150 |
| 365 | 鄞三无创管路配件2 | 18.75 |
| 366 | 鄞三湿化罐EO | 37.5 |
| 367 | 淳森股骨包（内植）国采 | 125 |
| 368 | 淳森左右桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 369 | 淳森可吸收钉工具包（小）国采 | 75 |
| 370 | 淳森肱骨包中（内植）国采 | 125 |
| 371 | 淳森尺骨包（小）国采 | 75 |
| 372 | 鄞三虹膜拉钩 | 18.75 |
| 373 | 奕哲膝关节交叉韧带包大（工具） | 187.5 |
| 374 | 奕哲肩关节包（工具） | 125 |
| 375 | 鄞三大毛巾2 | 7.5 |
| 376 | 鄞三棉签5根（手） | 3.75 |
| 377 | 鄞三扩宫器10.0（手） | 4.6 |
| 378 | 鄞三扩宫器9.5（手） | 4.6 |
| 379 | 鄞三扩宫器9.0（手） | 4.6 |
| 380 | 鄞三扩宫器9.0 | 4.6 |
| 381 | 鄞三无创呼吸机用物10样 | 150 |
| 382 | 鄞三无创呼吸机用物11样 | 150 |
| 383 | 鄞三子宫颈钳25弯 | 4.53 |
| 384 | 鄞三扩宫器10.5（手） | 4.6 |
| 385 | 鄞三子宫颈大号扩张器3 | 11.25 |
| 386 | 鄞三新手柄包（手） | 25 |
| 387 | 鄞三新白内障包（手） | 27.65 |
| 388 | 鄞三保护套（紫） | 2.25 |
| 389 | 鄞三120成人球囊 | 3.75 |
| 390 | 鄞三120儿童球囊 | 3.75 |
| 391 | 鄞三120婴儿球囊 | 3.75 |
| 392 | 鄞三新注吸套管（手） | 37.5 |
| 393 | 鄞三手柄钥匙（手） | 2.25 |
| 394 | 鄞三120婴儿球囊 | 3.75 |
| 395 | 忻来左跟骨包中（内植） | 125 |
| 396 | 忻来2.4包中（内植） | 125 |
| 397 | 忻来锁骨包大（内植） | 187.5 |
| 398 | 忻来胫腓骨包大（内植纺）国采 | 187.5 |
| 399 | 鄞三脊柱器械包 | 50.75 |
| 400 | 鄞三喉内窥镜Shenda-J2670 | 37.5 |
| 401 | 鄞三棉签五根（手） | 3.75 |
| 402 | 鄞三鼻内窥镜Shenda-J2200 | 37.5 |
| 403 | 鄞三耳内窥镜Shenda-J2900A | 37.5 |
| 404 | 鄞三举宫器2（手） | 7.31 |
| 405 | 忻来右跟骨包中（内植） | 125 |
| 406 | 忻来肱骨包中（内植）国采 | 125 |
| 407 | 忻来关节镜D（国采） | 75 |
| 408 | 忻来尺骨包（小）国采 | 75 |
| 409 | 忻来外固定包大（内植纺）国采 | 187.5 |
| 410 | 忻来内踝包小（内植纺）国采 | 75 |
| 411 | 忻来手外包（内植）国采 | 125 |
| 412 | 忻来跟骨包中（内植）国采 | 125 |
| 413 | 忻来锁骨包中（内植纺）国采 | 125 |
| 414 | 忻来手外包小（内植）国采 | 75 |
| 415 | 忻来左右锁骨包（内植中）国采 | 125 |
| 416 | 忻来内踝包小（内植）国采 | 75 |
| 417 | 忻来可吸收钉工具包（小）国采 | 75 |
| 418 | 忻来左右桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 419 | 忻来左锁骨钩包（内植）国采 | 125 |
| 420 | 忻来关节包中（国采） | 125 |
| 421 | 忻来关节镜Z（国采） | 37.5 |
| 422 | 忻来脊柱包大（内植纺）国采 | 187.5 |
| 423 | 忻来右锁骨钩包（内植）国采 | 125 |
| 424 | 忻来上肢包小（国采） | 75 |
| 425 | 忻来PFN包大（国采） | 187.5 |
| 426 | 忻来PFN包大（内植）国采 | 187.5 |
| 427 | 忻来PFN包小（内植）国采 | 75 |
| 428 | 忻来腓骨包中（内植）国采 | 125 |
| 429 | 忻来跟骨包小（内植）国采 | 75 |
| 430 | 忻来肱骨包大（内植）国采 | 187.5 |
| 431 | 忻来股骨髓内钉包（内植）国采 | 75 |
| 432 | 忻来左桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 433 | 忻来右桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 434 | 忻来线缆包中（内植）国采 | 125 |
| 435 | 忻来线缆包大（内植）国采 | 187.5 |
| 436 | 忻来下肢包中（内植）国采 | 125 |
| 437 | 忻来下肢包大（内植）国采 | 187.5 |
| 438 | 忻来上肢包小（内植）国采 | 75 |
| 439 | 忻来上肢包中（内植）国采 | 125 |
| 440 | 忻来上肢包大（内植）国采 | 187.5 |
| 441 | 忻来脊柱包小（国采） | 75 |
| 442 | 忻来桡骨包中（内植）国采 | 125 |
| 443 | 忻来桡骨包小（内植）国采 | 75 |
| 444 | 忻来空心钉包中（内植）国采 | 125 |
| 445 | 忻来空心钉包小（内植）国采 | 75 |
| 446 | 忻来空心钉包大（内植）国采 | 187.5 |
| 447 | 忻来脊柱包小（内植）国采 | 75 |
| 448 | 忻来钢板包（国采） | 12.5 |
| 449 | 忻来2.4包小（内植）国采 | 75 |
| 450 | 忻来胫骨包（内植）国采 | 125 |
| 451 | 忻来肱骨包中（内植纺）国采 | 125 |
| 452 | 忻来手外包（备包）国采 | 125 |
| 453 | 忻来手外包2(内植）国采 | 125 |
| 454 | 忻来股骨包（内植）国采 | 125 |
| 455 | 鄞三甲状腺拉钩2把（手） | 6.5 |
| 456 | 鄞三颅骨牵引器 | 13.15 |
| 457 | 鄞三产钳包（手） | 7.16 |