## Sheet1
眼科设备 设备基本需求调研表
医院需求 |  | 被调研设备 | 符合情况
一、用途：进行屈光性角膜手术的完整系统。包括眼前节综合分析系统和进行飞秒和准分子角膜屈光手术的手术系统
二：主要功能：屈光手术前筛查中，系统可自动生成角膜最薄点位置、角膜膨出指数（BEI）和偏差值（BFS），精准识别亚临床期圆锥角膜，术后评估方面，其角膜厚度变化图能清晰显示切削区形态。屈光手术可进行飞秒激光角膜屈光手术和准分子激光手术。
三：主要参数：
1 | 飞秒手术系统
1.1 | 飞秒发射频率：500KHz-750KHz
1.2 | 飞秒脉冲时间：220-580 fs
1.3 | 飞秒角膜瓣厚度：80~220μm
1.4 | 飞秒角膜瓣侧切角可调范围：45°~ 135°
1.5 | 飞秒角膜瓣蒂的位置：360°任意可调
1.6 | 负压吸引系统
1.7 | 内置裂隙灯，直接进行手术评估
2 | 准分子激光治疗仪
2.1 | 准分子波长：≥190nm
2.2 | 准分子脉冲频率：包含250Hz和500Hz
2.3 | 准分子跟踪系统：红外主动式
2.4 | 准分子跟踪频率：≥1050 Hz
2.5 | 治疗范围： -14~+8D球镜；-6D~+6D柱镜
3 | 眼前节分析系统
3.1 | 测量角膜前、后表面地形图、角膜前、后表面高度地图
3.2 | 获取全角膜厚度图(自动定位角膜最薄点、瞳孔中心角膜厚度、角膜顶点厚度、角膜容积)
3.3 | 角膜曲率半径‌：测量范围为5mm至13mm‌；角膜厚度‌：测量范围为200至1200μm，测量重复性≤10μm‌；角膜散光轴位‌：测量范围为0°至180°，测量重复性≤5°‌；前房深度‌：测量范围为0至6mm，测量重复性≤0.30mm‌
被调研公司：
经办人：
日期： 年 月 日