温州众鑫招标代理有限公司 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：瓯海区2025年度山洪灾害防治项目 招标编号：ZXZC20250302 采 购 人：温州市瓯海区农业农村局 采购代理机构：温州众鑫招标代理有限公司 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件—投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州众鑫招标代理有限公司关于温州市瓯海区农业农村局瓯海区2025年度山洪灾害防治项目的公开招标公告

项目概况

瓯海区2025年度山洪灾害防治项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年   月   日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXZC20250302

项目名称：瓯海区2025年度山洪灾害防治项目

预算金额（元）：1435599.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：瓯海区2025年度山洪灾害防治项目

数量：1

预算金额（元）：1435599.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瓯海区2025年度山洪灾害防治项目，详见招标文件。

备注：

合同履行期限：标项 1，见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业、微型企业采购的项目,供应商应为中小企业、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年   月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登录政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月   日  09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2025年  月  日  09:30

开标地点（网址）：温州市鹿城区锦绣路锦绣中城大厦8楼803室温州众鑫招标代理有限公司（政采云平台线上开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）在线投标响应（电子投标）说明：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程自行登录政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称。备份投标文件密封包装后在投标文件递交截止时间前递交一份（递交方式：允许直接到温州众鑫招标代理有限公司递交或采用邮寄形式。采用邮寄形式的，寄件信息的备注里注明采购项目的名称、供应商名称、法定代表人或其授权代表的联系电话，工作日送达。邮寄地址：温州市鹿城区锦绣路锦绣中城大厦8楼803室，收件人：叶先生，电话：17328816869）。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标文件无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州市瓯海区农业农村局

地址：温州市瓯海区行政管理中心2号楼10楼

项目联系人（询问）：田女士

项目联系方式（询问）：0577-88529495

质疑联系人：季先生

质疑联系方式：0577-88519839

2.采购代理机构信息

名称：温州众鑫招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区锦绣路锦绣中城大厦8楼803室

项目联系人（询问）：叶先生

项目联系方式（询问）：17328816869

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-88578666

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市瓯海区财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瓯海区2025年度山洪灾害防治项目 |
| 2 | 项目编号 | ZXZC20250302 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 1435599.00元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市瓯海区农业农村局 项目联系人：田女士 项目联系方式：0577-88529495 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：温州众鑫招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区锦绣路锦绣中城大厦8楼803室 项目负责人：叶先生 联系电话：0577-88578666 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件组成 | 由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 20 | 投标文件的盖章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（供应商还可以在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”一份。） |
| 23 | 投标文件的上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a. 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a. 投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称。 b.备份投标文件密封包装后在投标文件递交截止时间前递交一份（递交方式：允许直接到温州众鑫招标代理有限公司递交或采用邮寄形式。采用邮寄形式的，寄件信息的备注里注明采购项目的名称、供应商名称、法定代表人或其授权代表的联系电话，工作日送达。邮寄地址：温州市鹿城区锦绣路锦绣中城大厦8楼803室，收件人：叶先生，电话：17328816869）。 |
| 24 | 电子加密投标文件的解密 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 |
| 25 | 投标保证金 | 无 |
| 26 | 履约担保 | 不需要 |
| 27 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 28 | 提交投标文件截止时间 投标地点 | 2025年 月 日09:30截止(北京时间) 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 29 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年 月 日09:30 (北京时间) 开标地点：温州市鹿城区锦绣路锦绣中城大厦8楼803室温州众鑫招标代理有限公司（政采云平台线上开标） |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：143.5599万元 （2）项目属性： ② （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 （4）本项目 （是） 属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、 投标供应商信用信息的查询渠道： “信用中国”(www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败（投标前务必查看CA数字证书是否在有效期内）。 |

- 招标内容及要求

一、说明

- 采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。

- 每个投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务。

- 本次采购设有一个标段，但必须分别对所投的全部内容进行报价，不允许对部分内容报价，否则按无效标处理。

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 本次采购设有最高限价，如果供应商的报价均超出最高限价的，作废标处理，如所由投标供应商均超过最高限价的，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

- 投标供应商需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

- 投标供应商提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。

二、采购内容及技术要求

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要讲话指示批示精神，根据《浙江省水利厅办公室关于做好2025年度山洪灾害防治项目建设的通知》（浙水办灾防〔2025〕1号）等文件的要求，结合近几年来瓯海区山洪灾害事件调查复盘检视发现的短板问题及数字孪生流域建设的要求，瓯海区2025年度山洪灾害防治项目的实施内容为4条小流域的风险隐患调查影响分析、山洪风险区复核、预警阈值动态调整、现地预警能力提升、群测群防体系完善、洪水预警站指标复核等内容。

（一）采购内容清单

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风险隐患调查影响分析 | 项 | 1 |
| 1 | 风险隐患调查 | 流域 | 4 |
| 2 | 隐患影响分析 | 流域 | 4 |
| 3 | 沟道断面补充测量 | 流域 | 4 |
| 4 | 简化洪水淹没分析模型开发 | 流域 | 4 |
| 5 | 省平台数据集成服务 | 项 | 1 |
| 6 | 成果整理 | 项 | 1 |
| 二 | 山洪危险区复核 | 项 | 1 |
| 1 | 山洪危险区范围复核 | 村 | 72 |
| 2 | 危险区补充调查 | 村 | 72 |
| 3 | 山洪预警指标复核 | 村 | 72 |
| 4 | 防御对象排摸 | 村 | 72 |
| 三 | 预警阈值动态调整 | 套 | 28 |
| 四 | 现地预警能力提升 | 项 | 1 |
| 1 | 山洪声光电预警设施（一体杆） | 套 | 2 |
| 五 | 群测群防体系完善 | 项 | 1 |
| 1 | 入户型报警器 | 套 | 100 |
| 2 | 公众预警 | 年 | 3 |
| 3 | 预案修编（含“一点一策”） | 项 | 1 |
| 4 | 培训 | 项 | 1 |
| 5 | 演练 |  |  |
| 六 | 洪水预警站指标复核 | 项 | 1 |
| 七 | 山洪站点运维 | 项 | 1 |
| 八 | 水文站改造 | 项 | 1 |
| 九 | 龙溪小流域山洪原型观测站网建设 | 项 | 1 |
| 1 | 流量站 | 套 | 5 |
| 2 | 雨量站 | 套 | 10 |
| 3 | 雨量设备 | 套 | 3 |

（二）采购内容及说明

（1）风险隐患调查影响分析

①风险隐患调查

以瓯海区境内“WGB0300H20000000浙江省瓯江水系瓯江028、WGB030061kBG0000浙江省瓯江水系瓯江022、WGB0300A1kB00000浙江省瓯江水系瓯江026、WGB0300V20000000浙江省瓯江水系瓯江030”4个小流域为主要对象，开展包括跨沟路段、桥涵阻水壅水、塘堰坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、外洪顶托、低洼地积水、改道或者漫流等风险隐患调查。

②隐患影响分析

在补充调查基础上进行风险隐患影响分析。

③沟道断面补充测量

在已有沟道断面测量成果基础上，对瓯海区境内“WGB0300H20000000浙江省瓯江水系瓯江028、WGB030061kBG0000浙江省瓯江水系瓯江022、WGB0300A1kB00000浙江省瓯江水系瓯江026、WGB0300V20000000浙江省瓯江水系瓯江030”4条小流域治理单元内存在山洪灾害风险的重要城集镇和规模较大的沿河村落沟道沿线，加密测量沟道断面并延伸至两岸历史最高水位线以上，用于简化模型计算。

④简化洪水淹没分析模型开发

基于已建的覆盖全省山洪小流域的分布式水文模型集群，开展重要村落断面流量预报，并构建数字化场景，实现简化洪水淹没分析。

⑤省平台数据集成服务

精细化调查数据：对调查发现的风险隐患点，包括跨沟桥涵、阻水堰坝、沟滩占地、多支齐汇、干流顶托、沟道束窄、沟道急弯、低洼地等风险隐患数据，基于地理信息系统平台绘制成果，在省山洪四预平台进行落图展示，通过图层控制的方式可查看风险隐患点的位置，基本情况，影响范围等。

简化洪水淹没分析模型：以瓯海区4条小流域内重要城集镇和规模较大的沿河村落为对象，开发简化洪水淹没分析模型，以沟道断面测量成果为基础，采用水文学方法分析确定沟道断面处流量并转化为水位，连接水位与岸坡地面线的交点确定淹没范围和需转移对象。

⑥成果整理

对瓯海区4条小流域风险隐患补充调查与影响分析成果进行整（汇）编并提交至建设单位，含电子数据、文字报告、成果报表，按照要求将精细化调查成果上传至省级山洪四预平台。

（2）山洪危险区复核

根据《关于印发浙江省山洪灾害风险区清单动态管理办法（试行）的通知》（浙水灾防〔2022〕11号）文件要求，以现有的风险区为基数，梳理因环境变化、村镇、人员搬迁等情况，合理科学地调整风险区清单，对山洪灾害风险区域实行动态更新管理。对于全域72个山洪重点村落，开展山洪危险区划图复核、危险区补充调查、山洪预警指标复核、防御对象排摸。

表1 山洪危险区复核清单

| 序号 | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 | 2024年防御对象 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泽雅镇 | 东升村 | 大坪头 | 3 | 120.4547608 | 28.0451599 |
| 2 | 泽雅镇 | 丰源村 | 洞桥头 | 6 | 120.3939274 | 28.0614287 |
| 3 | 泽雅镇 | 丰源村 | 二房殿 | 1 | 120.3888585 | 28.0861136 |
| 4 | 泽雅镇 | 丰源村 | 桂川 | 2 | 120.3958207 | 28.073999 |
| 5 | 泽雅镇 | 丰源村 | 石良 | 2 | 120.3935725 | 28.0819851 |
| 6 | 泽雅镇 | 戈恬村 | 戈恬 | 1 | 120.4899548 | 28.043885 |
| 7 | 泽雅镇 | 古耸村 | 南山 | 5 | 120.3899994 | 28.0438004 |
| 8 | 泽雅镇 | 鹤山村 | 鹤岙新村 | 3 | 120.4798742 | 28.0070189 |
| 9 | 泽雅镇 | 黄山村 | 黄山 | 2 | 120.3869855 | 28.0130647 |
| 10 | 泽雅镇 | 金岗村 | 岙底 | 2 | 120.401609 | 27.9722047 |
| 11 | 泽雅镇 | 金岗村 | 前坑 | 2 | 120.4057452 | 27.9730958 |
| 12 | 泽雅镇 | 金岗村 | 仙宅山 | 1 | 120.4046434 | 27.9796449 |
| 13 | 泽雅镇 | 金源村 | 坑源 | 4 | 120.3568275 | 28.0441856 |
| 14 | 泽雅镇 | 锦上村 | 底湾 | 1 | 120.4219971 | 27.9771996 |
| 15 | 泽雅镇 | 锦上村 | 岩门 | 1 | 120.4291389 | 27.9912155 |
| 16 | 泽雅镇 | 林岙村 | 岙外 | 6 | 120.4272676 | 28.0335998 |
| 17 | 泽雅镇 | 林岙村 | 林岙 | 10 | 120.4263657 | 28.0371624 |
| 18 | 泽雅镇 | 凌云村 | 包岙 | 4 | 120.3776397 | 28.0849694 |
| 19 | 泽雅镇 | 麻芝川村 | 坑底 | 2 | 120.4454631 | 28.0396317 |
| 20 | 泽雅镇 | 庙后村 | 庙后 | 1 | 120.3582636 | 28.0159324 |
| 21 | 泽雅镇 | 庙后村 | 庙益 | 1 | 120.3595697 | 28.0151596 |
| 22 | 泽雅镇 | 崎云村 | 安乐溪 | 2 | 120.343339 | 28.0021087 |
| 23 | 泽雅镇 | 崎云村 | 师科垟 | 1 | 120.3602751 | 28.0036484 |
| 24 | 泽雅镇 | 崎云村 | 外叶 | 1 | 120.3463653 | 28.0076321 |
| 25 | 泽雅镇 | 上潘村 | 上潘 | 3 | 120.4284722 | 28.0031846 |
| 26 | 泽雅镇 | 双田村 | 垟田 | 7 | 120.4591971 | 27.9789223 |
| 27 | 泽雅镇 | 水碓坑村 | 水碓坑 | 1 | 120.3996145 | 28.0025568 |
| 28 | 泽雅镇 | 外陈岙村 | 隔岸 | 2 | 120.4493387 | 27.9877301 |
| 29 | 泽雅镇 | 外陈岙村 | 门前山 | 1 | 120.4387474 | 27.9934539 |
| 30 | 泽雅镇 | 外陈岙村 | 上陈 | 4 | 120.4491777 | 27.9851964 |
| 31 | 泽雅镇 | 外陈岙村 | 下陈 | 15 | 120.4523781 | 27.986718 |
| 32 | 泽雅镇 | 吴坑村 | 吴坑 | 3 | 120.4280917 | 28.0173122 |
| 33 | 泽雅镇 | 五凤垟村 | 布袋垟 | 2 | 120.3705717 | 28.0540215 |
| 34 | 泽雅镇 | 西岸村 | 宫外 | 2 | 120.4110031 | 27.9962006 |
| 35 | 泽雅镇 | 西岭村 | 小溪 | 4 | 120.4037299 | 28.0591189 |
| 36 | 泽雅镇 | 西雁村 | 下庵 | 5 | 120.3719065 | 28.0316761 |
| 37 | 泽雅镇 | 仙源村 | 小源 | 1 | 120.4641043 | 27.9991248 |
| 38 | 泽雅镇 | 言和村 | 外水良 | 2 | 120.4010177 | 28.0058896 |
| 39 | 泽雅镇 | 郑家山村 | 郑家山 | 1 | 120.4580002 | 28.0130005 |
| 40 | 泽雅镇 | 纸源村 | 横垟 | 21 | 120.4140015 | 28.0044003 |
| 41 | 泽雅镇 | 纸源村 | 唐宅 | 11 | 120.4160004 | 28.0009995 |
| 42 | 泽雅镇 | 纸源村 | 下良 | 7 | 120.4106359 | 27.9997922 |
| 43 | 泽雅镇 | 周岙村 | 底宅 | 13 | 120.4720204 | 28.0163397 |
| 44 | 泽雅镇 | 周岙村 | 上村 | 3 | 120.4734034 | 28.0128698 |
| 45 | 泽雅镇 | 周岙村 | 陶瓷厂 | 2 | 120.4750847 | 28.0259324 |
| 46 | 瞿溪街道 | 林桥村 | 庵基 | 1 | 120.5007968 | 27.9902316 |
| 47 | 瞿溪街道 | 林桥村 | 横垟嘴 | 6 | 120.5179031 | 27.9851607 |
| 48 | 瞿溪街道 | 林桥村 | 黄岭下 | 1 | 120.5045398 | 27.9850027 |
| 49 | 瞿溪街道 | 林桥村 | 林桥 | 1 | 120.513183 | 27.9872767 |
| 50 | 瞿溪街道 | 雄岙村 | 岙底 | 1 | 120.5259468 | 27.9653344 |
| 51 | 瞿溪街道 | 雄溪村 | 雄溪 | 22 | 120.5350037 | 27.9640007 |
| 52 | 郭溪街道 | 郭西村 | 郑山头 | 4 | 120.5220032 | 28.0139999 |
| 53 | 郭溪街道 | 梅园村 | 际下 | 6 | 120.5739975 | 28.0072994 |
| 54 | 郭溪街道 | 宋岙底村 | 宋岙底 | 2 | 120.5377388 | 28.0166731 |
| 55 | 郭溪街道 | 前垟村 | 东山 | 2 | 120.5449982 | 28.0130005 |
| 56 | 郭溪街道 | 前垟村 | 四古庵 | 6 | 120.5478104 | 28.0158223 |
| 57 | 潘桥街道 | 金堡村 | 金堡 | 67 | 120.5430809 | 27.940842 |
| 58 | 潘桥街道 | 岷岗村 | 后村 | 31 | 120.538002 | 27.9419994 |
| 59 | 潘桥街道 | 岷岗村 | 前村 | 11 | 120.5429993 | 27.9379997 |
| 60 | 潘桥街道 | 岷岗村 | 中村 | 23 | 120.5410004 | 27.9389992 |
| 61 | 茶山街道 | 茶山村 | 贾宅 | 1 | 120.6970291 | 27.909586 |
| 62 | 茶山街道 | 茶山村 | 九村 | 1 | 120.7036032 | 27.9099872 |
| 63 | 茶山街道 | 舜岙村 | 丁岙 | 6 | 120.7127991 | 27.9342003 |
| 64 | 茶山街道 | 舜岙村 | 舜岙 | 18 | 120.7117996 | 27.9288998 |
| 65 | 茶山街道 | 霞岙村 | 霞岙 | 1 | 120.6888939 | 27.909141 |
| 66 | 丽岙街道 | 茶堂村 | 茶堂 | 1 | 120.6324714 | 27.8980832 |
| 67 | 丽岙街道 | 五社村 | 上胜 | 1 | 120.6330032 | 27.8829994 |
| 68 | 仙岩街道 | 星光村 | 辛田 | 6 | 120.641817 | 27.8764061 |
| 69 | 仙岩街道 | 岩一村 | 岩一 | 13 | 120.6740036 | 27.8867905 |
| 70 | 仙岩街道 | 竹溪村 | 竹溪 | 7 | 120.6489703 | 27.8691763 |
| 71 | 茶山街道 | 罗山村 | 大茶山 | 3 | 120.7333984 | 27.9326992 |
| 72 | 茶山街道 | 罗胜村 | 岭下 | 2 | 120.7314987 | 27.9104996 |

（3）预警阈值动态调整

结合山洪重要村落预警指标复核情况，补充测量设备安装部位断面数据，对已建的28套声光电现地预警设备的警戒水位、危急水位开展指标复核。

表2  已建声光电现地预警设备名录

| 序号 | 市县 | 镇街 | 设备名称 | 设备编号 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温-瓯海区 | 茶山街道 | 丁岙 | 3303041015 | 茶山街道丁岙村 |
| 2 | 温-瓯海区 | 茶山街道 | 大茶山 | 3303041021 | 茶山街道大茶山村 |
| 3 | 温-瓯海区 | 茶山街道 | 岭下 | 3303041023 | 茶山街道岭下村 |
| 4 | 温-瓯海区 | 茶山街道 | 舜岙 | 3303041024 | 茶山街道 舜岙村 |
| 5 | 温-瓯海区 | 茶山街道 | 贾宅 | 3303041012 | 茶山街道贾宅村 |
| 6 | 温-瓯海区 | 瞿溪街道 | 横垟嘴 | 3303047696 | 瞿溪街道横垟嘴 |
| 7 | 温-瓯海区 | 瞿溪街道 | 瞿源 | 3303040005 | 瞿溪街道瞿源村 |
| 8 | 温-瓯海区 | 瞿溪街道 | 雄岙 | 3303041018 | 瞿溪街道雄岙村 |
| 9 | 温-瓯海区 | 瞿溪街道 | 雄溪村 | 3303040007 | 瞿溪街道雄溪村 |
| 10 | 温-瓯海区 | 潘桥街道 | 岷后 | 3303041027 | 潘桥街道岷后村 |
| 11 | 温-瓯海区 | 潘桥街道 | 岷岗村 | 3303040001 | 潘桥镇岷岗村 |
| 12 | 温-瓯海区 | 潘桥街道 | 林桥头 | 3303041014 | 潘桥街道林桥头 |
| 13 | 温-瓯海区 | 潘桥街道 | 陈岙村 | 3303040006 | 潘桥街道陈岙村 |
| 14 | 温-瓯海区 | 仙岩街道 | 岩一 | 3303041008 | 仙岩街道岩一村 |
| 15 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 下良 | 3303041025 | 泽雅镇下良村 |
| 16 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 周岙底宅 | 3303041010 | 泽雅镇周岙村 |
| 17 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 坑源 | 3303041020 | 泽雅镇坑源村 |
| 18 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 垟坑 | 3303041009 | 泽雅镇垟坑村 |
| 19 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 小溪 | 3303041016 | 泽雅镇小溪 |
| 20 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 师科垟 | 3303041017 | 泽雅镇师科垟村 |
| 21 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 庙益 | 3303041013 | 泽雅镇庙益村 |
| 22 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 林岙村 | 3303040003 | 泽雅镇林岙村 |
| 23 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 桂川 | 3303041019 | 泽雅镇桂川村 |
| 24 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 水碓坑 | 3303041022 | 泽雅镇水碓坑村 |
| 25 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 石良 | 3303041028 | 泽雅镇石良村 |
| 26 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 纸源村 | 3303040002 | 泽雅镇纸源村 |
| 27 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 麻芝川 | 3303040004 | 泽雅风景名胜区 |
| 28 | 温-瓯海区 | 泽雅镇 | 黄山 | 3303041011 | 泽雅镇黄山村 |

（4）现地预警能力提升

新建2套山洪灾害声光电预警设备。

表3山洪灾害声光电预警设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目主要特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆支架及基础 | （1）定制热镀锌钢管，高度3.5m，壁厚≥3mm,荷载≥200kg； （2）立杆结构尺寸：由上下部构成，上部直径140mm，下部140mm，可旋转设计（便于单人调试维护），法兰连接； （3）产品设计：模块化设计，有预留接口，可适配声光报警器、设备箱、水位传感器、雨量计、摄像头、太阳能板等配置，提供CNAS检测资质检测机构出具的检验报告； （4）旋转头尺寸：150mm*150mm*150mm，支持360度自由旋转，具备高度灵活度；提供CNAS检测资质检测机构出具的检验报告； （5）太阳能板支架：支持360度自由旋转，可调节任意朝向；提供CNAS检测资质检测机构出具的检验报告； （6）高温试验：依据GB/T2423.2-2008中的测试条件进行试验，提供CNAS检测资质检测机构出具的检验报告。 | 根 | 2 |
| 2 | 雷达水位计 | （1）测量范围：0.1-40m； （2）盲区：盲区0.1m； （3）测量精度：±1mm，通过《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》认证； （4）分辨率：1mm； （5）工作频率：80GHz； （6）工作原理：调频连续波（FMCW）； （7）发射功率（EIRP）：5-10dBm（根据水体变化规律智能调节）； （8）响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值； （9）智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠； （10）供电范围：DC 6-30V，典型12V ； （11）功耗：≤6mA @DC 12V；通过《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》认证； （12）通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA； （13）通讯协议：Modbus协议； （14）防护等级：IP68通过《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》认证； （15）防盐雾认证，通过《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》认证； （16）工作温度：-40℃~+85℃； （17）配置软件：提供配套专用软件，可以在电脑上实现参数设置、校准调整、数据保存等操作，同时也能显示水位、空高等实时数据。 | 台 | 2 |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 口径200mm;测量范围0-8mm;分辨率0.5mm;误差2%;工作温度-20~80度 | 台 | 2 |
| 4 | 高清球机 | （1）支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； （2）采用400万像素1/2.8英寸CM0S传感器； （3）支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启； （4）支持H.265编码，实现超低码流传输； （5）内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； （6）水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； （7）支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； （8）支持1路音频输入和1路音频输出； （9）内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； （10）支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； （11）支持DC12V/3A（-10%~+25%）供电； （12）支持4G； （13）支持深浅休眠，深休眠下整机功耗低至0.06W； （14）休眠状态下支持通过云联APP、时段配置、时间点任务配置、开关量报警方式唤醒。（含SD卡存储） | 台 | 2 |
| 5 | 遥测终端（含安全网关） | （1）遥测终端应符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备 遥测终端机》、《SZY203-2016 水资源监测设备技术要求》、《SZY205-2016 水资源监测设备质量检验》、《SZY206-2016 水资源监测数据传输规约》、《SL651-2014 水文监测数据通信规约》，具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告，提供检测报告扫描件并加盖原厂商公章； （2）设备超低功耗设计，具有多种工作模式； （3）采集和传输一体化设计，通信稳定，节省成本,集传统水文水资源监控装置机功能与2.5G/3G/4G传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能； （4）丰富的行业应用接口，可兼容采集多种工业传感器，提供2个翻斗式雨量计接口、1个12位格雷码接口、2个RS232接口、2个RS485接口、1个SDI-12接口、8路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号）、8路开关量输入接口、2路开关量输出接口、8路继电器输出，提供产品彩页扫描件并加盖原厂商公章； （5）静态值守电流小于1mA，提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂商公章； （6）具有国家版权局颁发的遥测终端嵌入式软件著作权登记证书，提供复印件并加盖原厂商公章。 （7）支持大容量存储，长期保存设定参数及历史数据，提供16MB的数据存储空间，可存储10年以上的采集数据，同时支持TF卡存储； （8）高稳定性设计，专为无人值守环境而生； （9）高标准工业级设计，非常适用于恶劣工业环境； （10）轻松实现设备远程监控和管理，更加节省人力物力； （11）本地配置方式：支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式； （12）远程维护：可以远程升级程序和远程参数设置。 | 套 | 2 |
| 6 | 远程运维网关 | 支持RS232和RS485，端子接口，波特率1200~230400（bps） | 套 | 2 |
| 7 | 太阳能供电系统 | 配置：12V/120W太阳能电池板配12V/100AH蓄电池。 （1）12V蓄电池 自动遥测站采用12V蓄电池供电，对电源的设计要求是： 1）电池类别：密封免维护电池或固体电池； 2）电压：允许变幅－10％-＋20%; 3）电流：发射机功率5W（GSM）时，应能瞬间提供3A电流； 4）容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作30天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用100AH蓄电池。 | 套 | 2 |
| 8 | 声光报警设备 | 工作电压：DC12V 报警音调：单一音调 报警声音：语音可自定义 音量：120dB（音量可调） 功率：≥45W 工作电流：≤1.25A 防护等级：IP65 | 套 | 2 |
| 9 | 设备箱 | 500mm*600mm*200mm，材质：不锈钢，板厚1.2mm，含导轨、空开、继电器等 | 个 | 2 |
| 10 | 市电接入 | 含市电接入沟通协调、及电费 | 处 | 2 |
| 11 | 视频专线 | 前端站点20M VPN链路，3年 | 项 | 2 |
| 12 | 安装调试 | 施工费含辅材 | 项 | 2 |
| 13 | 高程测量 | RTK高程测量 | 项 | 2 |
| 14 | 水尺 | 定制 | 套 | 2 |
| 15 | 通信费 | 含遥测终端、运维网关所需4G通信费，3年 | 项 | 2 |

（5）群测群防体系完善

①选取部分防御对象集中的重要村落，补充建设100套新型入户型报警叫应终端设备。

表4 入户型报警叫应终端配备表

| 序号 | 乡镇 | 重要村落（个） | 防御对象（人） | 入户型报警叫应终端（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶山街道 | 7 | 32 | 7 |
| 2 | 瞿溪街道 | 6 | 32 | 6 |
| 3 | 郭溪街道 | 5 | 20 | 5 |
| 4 | 潘桥街道 | 4 | 132 | 20 |
| 5 | 丽岙街道 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 仙岩街道 | 3 | 26 | 5 |
| 7 | 泽雅镇 | 45 | 168 | 55 |

②基于三大运营商网络，租用省级“山洪四预”平台的公众预警模块，根据划定的区域预警范围，基于电子围栏和手机信令实时获取预警人群手机号码，向影响范围内的所有手机用户发布预警信息,含短信20万条/年。

③根据《山洪灾害防御预案编制技术导则》（SL/T 666-2024），结合风险区管理清单动态核定成果，更新调整瓯海区山洪灾害防御预案、各有关镇（街道）山洪灾害防御预案、各村山洪灾害防御预案。根据《关于贯彻落实防汛防台抗旱相关会议精神的工作提示单》（[2025]7号）编制山洪防御重点村落“一点一策”。

④组织开展山洪灾害防御业务培训，提高山洪灾害防御人员业务能力和技术水平，以适应山洪灾害防御工作的需要。

⑤组织1场以转移疏散、水利工程抢险为主题的山洪灾害避险演练，进行山洪灾害场景模拟、监测预警、抢险转移、工程抢险等诸环节演练，动员必要的人员、设备和工具，组织人员观摩。

（6）洪水预警站指标复核

根据《浙江省水利厅关于开展全省中小河流洪水预报预警体系建设的通知》（浙水灾防[2025]2号）要求，为满足瓯海区沿河乡镇防护要求，以及提高防汛减灾调度和决策的科学性，按照防汛特征水位核定的有关技术要求，结合社会经济发展情况、历年洪涝台灾害损失情况和历年来的观测分析，选取雅漾、西山2个水情站，核定警戒水位和保证水位。同时根据省级技术要求，从防洪保护对象风险预警需求出发，合理设定洪水预警指标、编制洪水预报预警方案等。

（7）山洪站点运维

岷岗村、雄溪村、瞿源村、陈岙村、纸源村、林岙村、麻芝川7个声光电点位设备的运维服务，为期三年（含通信费）。维护标准参照浙江省地方标准《水文测站运行管理规范》（DB33/T 2084-2017）。

（8）水文站改造

瓯海区张严冯水位站新增一套雨量计量设备。

（9）龙溪小流域山洪原型观测站网建设

龙溪小流域山洪原型观测站网，属于水文科学实验监测站网，服务于浙江省水利厅科技计划重点项目研究，为山丘区降雨规律和降雨预报、坡面降雨产汇流、山洪演进等水文基本规律和山洪致灾机理研究等，提供必要的水利基础数据和水文测验数据，同时为温州市泽雅镇西岸社区山洪防御数字孪生数据底板建设、山洪预警阈值动态分析等应用项目，提供数据共享服务。主要内容包括新建5座流量站和10座雨量站，以及3座山塘水位站改造加测雨量。

表5 山洪原型观测新建和改造站点基本信息统计表

| 测站编号 | 站名（暂定） | 观测要素 | 经度（°） | 纬度（°） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭琪岩 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.40381 | 28.01479 | 新建雨量站 |
| 2 | 黄公楼背坡山顶 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.38688 | 28.00034 |  |
| 3 | 沙里岩 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.37847 | 27.98407 |  |
| 4 | 金刚尖 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.3927 | 27.97946 |  |
| 6 | 言和村村委 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.39701 | 27.99815 |  |
| 7 | 龙峰山 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.40563 | 28.00360 |  |
| 8 | 上潘北坡山顶 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.42486 | 28.01070 |  |
| 9 | 潘山坦 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.43815 | 28.00693 |  |
| 10 | 龙船坳 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.43197 | 27.99359 |  |
| 11 | 茅坑山塘 | 雨量、风速风向、温湿度、气压 | 120.42761 | 27.97217 |  |
| 5 | 黄岭头山塘 | 水位、雨量 | 120.39920 | 27.99153 | 雨量观测 |
| 12 | 岙底山塘 | 水位、雨量 | 120.40464 | 27.97175 |  |
| 13 | 苏田山塘 | 水位、雨量 | 120.41798 | 27.98231 |  |
| 14 | 垟坑流量站 | 水位、流量、风速风向、温湿度、 气压 | 120.41162 | 28.01510 | 新建流量站 |
| 15 | 言和村支流控制站 | 水位、流量 | 120.40684 | 28.01092 |  |
| 16 | 龙溪源头控制站 | 水位、流量 | 120.41184 | 28.00574 |  |
| 17 | 上潘支流控制站 | 水位、流量 | 120.41801 | 28.00493 |  |
| 18 | 西岸社区预警控制站 | 水位、流量、风速风向、温湿度、 气压 | 120.41119 | 27.99373 |  |

表6  原型观测站网设施设备配置技术要求

| 序号 | 站点类型 | 设施设备 | 关键性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量站 | 翻斗式雨量计 | 承雨口内径：Φ200； 分辨力：0.5mm； 降雨强度测量范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 翻斗计量误差：≤±4% ； 工作环境温度：-3010℃～+6050℃； 工作环境湿度：<95%（40℃）。 | 雨量站同步观测风速、风向、大气温度、大气湿度、大气压力，与部分流量站观测数据一起，为山丘区降雨规律研究、山洪雨量预警阈值研究等采集数据。 |
| 2 |  | 气象5参数一体式传感器 | 观测要素：风速、风向、大气温度、大气湿度、大气压力； 超声波风速：量程0～40m/s；准确度±0.5+0.02%FS;分辨率0.1m/s。 超声波风向：量程0～360°;准确度±3°;分辨率：1°。 大气温度：量程-40～100°C;准确度±0.5°C;分辨率0.1°C。 大气湿度：量程0～100%RH;准确度±5%RH;分辨率：0.1%RH。 大气压力：量程10～1100hPa;准确度±1.5 hPa(25°C);分辨率0.1 hPa。 通信接口：标配8芯航空插头RS485； 支持太阳能与蓄电池供电，低功耗； 全防水设计，防护等级IP65。适合各种气象条件，工作温度-40～80°C，工作湿度0～95 RH。 |  |
| 3 |  | RTU | 可连接雨量计、风向风速仪等水文、气象传感器； 数据上报时间间隔1min或5min可设置，定时自动上报； 采集数据固态存储，数据存储容量超过1年； 全面支持4G全网通通信，兼容3G/2G通信模式； 符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》； 防水等级不低于IP67。 |  |
| 4 |  | 太阳能供电系统 | 太阳能充电蓄电池供电，保证各类传感器、RTU等设施设备14天连续阴雨天供电。 |  |
| 5 |  | 安装支架及辅助设施设备 | 现场浇筑钢筋混凝土构筑物作为地基，仪器距地基高度超过1.6米，具有防雷设施。 |  |
| 6 | 流量站 | 雷达水位计 | 量程不低于0-10m；测量精度≤±1.5mm；分辨率1mm；采集数据频率不低于1Hz、存储记录数不低于11条；通讯方式RS485；工作温度-10℃～+60℃；工作电流≤150mA (12VDC)；待机电流≤10mA (12VDC)；防护等级IP68。 | 为山洪预报方案编制、山洪预报预警阈值动态分析技术研究等采集数据。 |
| 7 |  | 雷达流速计 | 测速范围0.1～10m/s；测速精度±0.01 m/s；测速分辨率0.001 m/s； 测速天线波束角水平角±8°、俯仰角±10°； 采集数据频率不低于1Hz、存储记录数不低于11条；通讯方式RS485； 供电电压DC 10-36V；工作电流≤500mA (DC12V)；工作温度-35°C～-75°C； 防护等级IP67。 |  |
| 8 |  | 雨量 | 同上 |  |
| 9 |  | 气象5参数一体式传感器 | 同上 |  |
| 10 |  | RTU | 可连接雨量计、风向风速仪、水位计、流速计等水文、气象传感器；数据上报时间间隔1min或5min可设置，雨量和气象观测要素采集要求同上，水位和流速数据连续，采集频率不低于1Hz、时长不低于10s, 水位和流速时序观测数据自动上报； 雨量、气象、水位和流速采集数据固态存储，数据存储容量超过1年； 全面支持4G全网通通信，兼容3G/2G通信模式； 符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》；防水等级不低于IP67。 |  |
| 11 |  | 太阳能供电系统 | 太阳能充电蓄电池供电，保证各类传感器、RTU等设施设备14天连续阴雨天供电。 |  |
| 12 |  | 安装支架及辅助设施设备 | 现场浇筑钢筋混凝土构筑物作为地基，传感器距地基高度超过1.6米，安装支架长度应保证水位和流量观测水面位置距河道内坡脚超过1m并全量程观测；具有防雷设施。 |  |
| 13 | 水文测量 | 测量基准 | 平面坐标系统: 2000国家大地坐标系; 高程基准：1985国家高程基准。 | 原型观测站网站点位置、流量站观测河段地形等地理信息测量；流量比测并建立流量站水位流速流量关系。 |
| 14 |  | 雨量站测量 | 承雨口经纬度和高程测量，平面位置可采用GNSS—RTK技术，高程可采用GNSS—RTK技术或水准测量测量。 |  |
| 15 |  | 流量站测量 | 平面位置可采用GNSS—RTK技术。高程基准可采用GNSS—RTK技术或水准测量测量，水位计及测站水尺的高程基准采用水准测量；测验河段地形，包括堰坝三维地形、河道大断面等，看采用全站仪、GNSS—RTK、无人机倾斜摄影、测深仪等测量。 |  |

三、商务条款

1、本项目所有最终成果的知识产权均属于采购人，中标单位在项目实施过程中应遵守以下原则：

1）中标单位保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2）本项目所有成果的版权属采购人所有，中标单位不得以任何形式向第三方提供，否则，采购人可按国家法律和有关规定及项目合同追究中标单位的一切责任。

3）本项目作业过程中由采购人提供的所有资料或数据均属采购人所有，中标单位不得在合同规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。否则采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

2、服务期

1）本项目服务期为3年（项目验收合格之日起），包括危险区复核及系统更新、西山、雅漾站3年预警指标及预报预警方案、设备的运维及通信费等所有服务内容；除有特殊明确的除外；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

2）在产品质保期内，中标供应商须无条件对其进行质量“三包”。

3）供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

3、人员约定

列入负责本项目人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。如成交单位擅自更换项目负责人，按合同总额的5%标准收取违约金，如拒不整改的，采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

4、服务要求：

符合相关技术规范及文件精神要求，最终成果须通过采购人组织的专家评审验收。

1）中标供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托单位的合法权益。

2）中标供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按照工作范围和内容完成项目工作，并按约定向委托单位汇报工作进展。

3）中标供应商应在投标文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。

4）中标供应商应在投标文件中明确投入本项目使用的工具器具仪器设备等详细数量及现况。

5）中标供应商应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人及使用单位任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

6）项目实施过程中，中标供应商应自行与相关部门、街道协商，调取调查相关数据。

7）后续配合要求：在项目成果通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合采购人进一步完善成果细节，以满足建设要求。

8）中标供应商应在相关领域掌握丰富的信息资源和专家资源，对本项目后续发展有深入研究，拥有相关专业技术团队，有较强研究基础，熟悉本区情况。

9）本次评审验收过程中所产生的一切费用包含在本次报价中。

5、工期要求：合同签订后，6个月内完成本项目所有建设工作内容。后续2年服务内容，中标供应商需根据采购人需求的时间节点（主要以省市任务时间节点为主）进行服务。

6、成果要求：

（1）风险隐患调查影响分析

1）电子数据

①风险隐患要素及防治对象数据

针对调查出来的风险隐患要素（跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象等和防治对象（城集镇、村落、重要经济活动区、旅游景区等），应当基于地理信息系统平台绘制成空间面状数据，空间面状数据边沿应当与遥感影像中该对象的轮廓重合。

风险隐患要素中，跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象的属性数据应当包含名称、编号、河流名称与河流代码信息。

防治对象属性数据应当包括名称、代码（行政代码、企事业单位代码等）、人口、河流名称与河流代码信息。

②断面数据

针对每一个风险隐患要素（跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象等）以及每个防治对象所布设和测量的断面，需要提供断面平面位置数据，在地理信息系统中以空间线状数据绘制，其属性数据应当包含名称、编号、河流名称与河流代码信息。断面测量数据和存储要求参照《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）规定。

③空间数据相关要求

空间数据的格式采用shp，坐标与投影采用高斯-克吕格投影系CGCS2000，6度带，涉及高程的，采用85高程系。

④照片

提供每一个跨沟路段和桥涵、沟滩占地对象的清晰照片，反映全貌，从上游向下游、从下游向上游至少各2张（像素不低于1024*768，jpg或png格式），以附表2中的编号“上/下”2位序号命名（上下代表上游或下游），对跨沟路段和桥涵，如“A0001上01.jpg”、“A0001上02.jpg” “A0001下01.jpg”、“A0001下02.jpg”；对沟滩占地对象，“B0001上01.jpg”、“B0001上02.jpg”、“B0001下01.jpg”、“B0001下02.jpg”。

2）文字报告

编写《瓯海区山洪灾害风险隐患调查与影响分析成果报告》，报告以“政区代码+年份”进行编号，形成纸质版和电子版材料。

3）成果报告

根据省平台集成要求，成果报表主要包括“山洪灾害防治对象名录”、“跨沟道路、桥 涵、塘（堰）坝调查成果表”、“沟滩占地情况调查成果表”、“干流顶托城集镇及村落调查分析成果表”4 个表格，电子附表采用Excel形式。

（2）山洪危险区复核

编制《瓯海区山洪灾害风险区复核报告》，并辅助完成省山洪平台的上传工作。

（3）预警阈值动态调整

指标复核工作完成后，在省山洪平台中更新警戒、危急水位。

（4）现地预警能力提升

完成2套山洪灾害声光电预警设备的选点及安装。

（5）群测群防体系完善

完成100套新型入户型报警叫应终端设备的采购及安装。

租用省级“山洪四预”平台的公众预警模块并开通相应功能。

完成县、乡、村三级预案修编及“一点一策”。

完成山洪灾害防御业务培训及以转移疏散、水利工程抢险为主题的山洪灾害避险演练。

（6）洪水预警站指标复核

核定洪水预警指标，编制洪水预报预警方案。

（7）山洪站点运维

完成7个声光电点位设备的运维。

（8）水文站改造

完成张严冯水位站的改造。

（9）龙溪小流域山洪原型观测站网建设

完成5座流量站和10座雨量站的安装，以及3座山塘水位站的改造。

7、设备维护要求：

（1）维护标准参照浙江省地方标准《水文测站运行管理规范》（DB33/T 2084-2017）。

（2）本项目包括运维期内采购方指定站点遥测设备的日常维护保养、故障维修及更换新件等所有与之相关的技术维保服务。以及所有站点设备日常运行情况的监测，保证每日针对站点数据的接收，进行监测，保证每日所有站点数据的接收率达100%，及时发现数据的中断情况，及时前去修复；并及时告知采购方前去维修的情况，并做好登记。除了对数据的日常监测，平时针对下雨天时，要对每个站点的降雨数据，进行对比。

（3）设备出现故障必须及时修复，汛期（4月1日-10月15日）故障，24小时内现场解决故障，非汛期故障，48小时内现场解决故障。若遇特殊情况无法及时修复的需及时报告采购方，并提出维修计划或方案。

（4）汛期（4月1日-10月15日），中标供应商保证每日2次（8时、15时）针对站点数据的接收，查看水位和雨量遥测设备监测和运行情况，及时发现数据的中断情况，按要求进行修复；并及时告知采购方，前去维修的情况，并做好记录。非汛期，中标供应商保证每日1次数据监测。

8、验收 ：中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，经采购人组织验收，期间发生的一切相关费用（评审验收，验收费（验收过程中所产生的一切费用）用包含在本次投标报价中））由中标供应商承担，如因验收不通过导致的一切后果，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

9、▲付款方式：

（1）合同生效之日起15日内，甲方向乙方支付合同金额的【40】%；

（2）项目完成初步验收且成果提交省水利厅通过后（不包含动态更新部分及运维服务），甲方向乙方支付至合同金额的【90】%；

（3）服务期满后，甲方向乙方支付至合同总金额的【100】%。

10、注意事项

（1）供应商的投标报价应为完成上述所规定采购内容的所有费用，并承担一切风险责任。供应商应结合采购内容、要求，市场行情及自身的竞争能力，确定最终报价。

（2）本项目应符合浙江省水利厅《关于加快开展山洪灾害防御能力提升工作的通知》（浙水灾防〔2019〕24号）文件、《转发水利部办公厅关于印发2019年山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（浙水办汛〔2018〕3号）等文件精神要求。

- （3）采购人有权对中标供应商实行外业作业过程进行监督检查，中标供应商应无条件配合。

第三部分    投标供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对本项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件评审无效的投标供应商不进入后续报价文件评审。要求投标供应商资格文件或商务技术文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为1435599.00元。如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

10、本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需保持电话畅通，配备电脑和打印机，自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

11、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

12、中标后，中标供应商需提供一份纸质投标文件给采购人。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件获取

本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”组成。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业政策应提供以下证明材料： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位政策应提供以下证明材料： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标报价组成表（附件三） |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（序号3-4项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 目录 |
| 3 | 投标函（附件四） |
| 4 | 法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 5 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 6 | 项目业绩表（附件七） |
| 7 | 偏离表（附件九） |
| 8 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件八） |
| 9 | 所投产品的配置、功能详细描述（提供招标文件技术要求中的相关证明材料） |
| 10 | 质量保证措施 |
| 11 | 供应商针对本项目制定的实施方案（含供货、运输、验收等） |
| 12 | 售后服务方案（含售后服务机构的设置、售后服务承诺等） |
| 13 | 根据招标文件要求，其他须说明的资料（如有则提供） |
| 说明：投标供应商需按照政采云平台要求设置关联点 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

7、投标文件编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。

7.3、投标供应商没有按照本章节 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、投标文件的签章：见《投标邀请函（投标须知前附表）》；

8.2、CA电子签章操作流程自行登录政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

9、投标文件的形式

9.1、投标文件的形式：见《投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

“备份投标文件”是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

9.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密

“电子加密投标文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、供货期、质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商投标报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

3.4、本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元收取，采购代理服务费不在报价中单列，请报价人在报价时予以考虑。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知  （财库[2020]46号）

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、投标供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件如下：

（1）符合中小企业划分标准中的小型、微型企业。

（2）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格折扣。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造，不享受价格折扣。

7、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

附件1：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月   日

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分    合同格式（仅供参考）

编号：

采购人：温州市瓯海区农业农村局（以下简称甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商（以下简称乙方）

根据政府招标采购(招标编号：        )的采购结果，乙方为中标人，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，双方共同恪守。

- 第一条 项目概况

1、项目名称：【                 】

2、合同总金额为人民币【             】（¥     ）。

3、合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用。

- 第二条 合同范围

- 1、合同建设内容为：详见附件建设清单。

2、乙方根据本合同为甲方提供设备、系统安装调试、承担由乙方所提供产品的售后保修和维护服务。

3、甲乙双方任何一方对合同所列服务内容如有变更，须经双方书面协商一致。

- 第三条 合同工期及交货地点

1、交货期：合同签订后【  】个工作日内完工。

2、交货地点：具体按甲方指定地点。

3、交货方式：一次性交货。

- 第四条 合同付款方式

1、付款方式：

（1）合同生效之日起15日内，甲方向乙方支付合同金额的【40】%；

（2）项目完成初步验收且成果提交省水利厅通过后（不包含动态更新部分及运维服务），甲方向乙方支付至合同金额的【90】%；

（3）服务期满后，甲方向乙方支付至合同总金额的【100】%。

2、甲方采用银行转账的方式，乙方的银行账号如下（如有变更需乙方正式函件通知甲方）。

3、甲方在支付每一笔款项前，乙方应当在7个工作日内向甲方提供符合甲方要求的发票，乙方延迟提供发票的，甲方的付款期限相应顺延。甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所拖延，而导致甲方逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

- 第五条 甲、乙双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方应指派专人负责配合乙方开展对项目的需求调研、系统安装、实施等工作，并向乙方提供系统建设所需的网络硬件资源和调试环境；

2、若系统运行不正常或不稳定，甲方有权要求乙方重新修改、调试；

3、按合同规定的付款方式及时足额向乙方支付合同款；

4、对乙方在项目建设过程中呈报的有关报告及时批复；

5、在设备交付及项目验收后及时予以确认。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方应按照本合同确定的项目进度认真、按时完成各阶段的任务，并向甲方汇报与确认；

2、乙方负责对甲方相关人员进行技术培训服务；

3、根据售后服务计划的要求及时响应甲方的服务需求；

4、配合甲方做好项目验收工作，提交验收所需文档；

5、在本合同项目执行过程中，接受甲方检查和监督。

- 第六条 质量要求

乙方应保证提供给甲方的合同设备是设备生产厂商原造的，全新、未使用过的，质量要求和技术标准符合招标文件要求。

- 第七条 验收方式

1、货物的到货检验

货物到甲方指定地点后的5个工作日内，由甲、乙双方共同对货物的型号、数量、质量等指标进行检验，各项指标均符合合同要求的，由甲方签收。若甲方检验不合格，经乙方确认属实后，应及时解决。甲方签收后，货物风险转移至甲方承担。

2、项目验收

项目完工后，乙方提交项目验收申请，由甲方在收到乙方验收申请的5个工作日内组织验收并出具验收报告。因甲方原因（包括但不限于：项目局部不具备验收条件、项目涉及的其他标段未完成等）导致逾期验收或拒不验收的，乙方有权按照本合同验收要求进行单方面验收。乙方在进行单方面验收时，甲方应提供验收便利，如甲方在乙方提出单方面验收后的15个工作日内不提供验收便利，乙方将验收报告提交至甲方，即视为验收已经通过。

- 第八条 售后服务

1、甲乙双方确定，乙方应在向甲方交付成果后，根据甲方的请求，为甲方人员和实际用户提供技术指导和培训服务，具体的培训时间和进度由甲乙双方经过协商后安排。

2、本项目的免费维保服务期限为项目终验后【3】年，硬件设备的质保期按生产厂家的维保规定执行，另有需求的双方协商解决。

3、免费维护期限内乙方提供24小时不间断技术支持（包括网上支持和电话支持）。

4、免费维护期满后的维护服务由甲乙双方另行约定。

5、在本合同约定的质保期内，本合同项下的软件系统（或其他产品、服务）其安全维护责任由乙方承担，但因甲方（业主方）账户密码保管不善、甲方工作人员操作失误或点击钓鱼网站等人为因素导致的系统故障或其他问题，其责任由甲方自行承担。质保期结束后，乙方不再承担本合同项下软件系统的安全维护责任。本合同项下软件系统此后出现的任何问题，甲方可以联系乙方，由双方协商后另行签订运维保修合同。

第九条 知识产权

1、乙方应保证甲方在使用由乙方提供的货物或货物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。

2、甲方应保证合理使用乙方提供货物，不得就乙方提供软件产品自行或与任何第三方进行传播、复制、反编译等一切侵犯乙方知识产权的行为。

3、因本合同项目的建设而新研发产生的成果及其知识产权，归属于甲、乙双方所共有；本合同生效前已存在、现有的产品、成果及其所有权归属于原权利所有人，未经许可不得擅自使用。

- 第十条 保密条款

- 甲方（业主方）须对其基于本合同的履行从乙方处获悉的源代码、技术文件、项目资料、数据文档等任何资料承担不低于乙方标准的保密责任，未经乙方允许不得向任意第三方披露。本款约定的保密责任长期有效，不因本合同的终止而无效。甲方须要求其工作人员（无论是否在职）承担同等的保密责任，因甲方工作人员导致的信息泄露，其责任亦由甲方承担。

- 第十一条 违约责任

11.1设备质量责任

- 在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

- 2）接到甲方通知后，温州及附近地区4小时内，外地24小时内派人赴现场处理设备质量问题

3）由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

11.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

- 逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，自逾期之日起，每逾一日违约罚款按合同总价的0.2%计收，逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的2.5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权终止合同并按乙方不能交货的违约条款执行。

- 乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，违约金按合同总价的10-30%计算。

甲方中途退货，违约金的计算方法与乙方违约相同。

- 质保期内乙方不能完成质保工作

乙方在质保期间内，不能按相应要求完成质保工作的，应向甲方偿付违约金，自逾期之日起，每逾一日违约罚款按合同内质保维护金额的0.2%计收，最高限额为质保维护金额的2.5%。

11.3其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 第十二条 不可抗力

如果本合同任何一方因不可抗力不能履行本合同约定的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供其受不可抗力影响的证明，同时应采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

- 第十三条 提出异议的时间和办法

1、甲方在货物检验中如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起5个工作日内向乙方提出书面异议，逾期未提出异议的，视为乙方货物合格，甲方接受乙方交付的货物。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5个工作日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、甲方因违章操作、保管、保养不善等人为因素造成货物损毁、灭失的，所提出的异议乙方不予接受且无须承担任何责任。

- 第十四条 争议的解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成的，由甲方单位所在地     内有管辖权的人民法院诉讼处理。

- 第十五条 合同的生效

1、本合同在甲乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。

2、在正常情况下，甲、乙双方结清合同费用，本合同的产品免费保修期结束后，本合同即自行终止。合同期结束后的维护事宜由甲乙双方另行协商。

3、本合同未尽事项，甲乙双方应本着友好原则共同协商解决。

4、本合同附件【   】是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

5、本合同一式【   】份，甲方持【  】份，乙方持【 】份，其余由甲方分送相关部门。具有同等法律效力。

6、双方在本合同中载明的地址为双方指定的文件送达与诉讼仲裁等法律文书的送达地址，任何一方或法院仲裁机构自文件寄出后三日内即视为送达对方，无法送达或拒绝接收的，自文件退回的当日即视为送达对方，对受送达方产生法律效力。任何一方变更送达地址的，应提前三日通知对方，否则应承担送达不能的不利后果。

（以下无正文）

甲方（公章） ：                          乙方（公章）：

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字或盖章）：               或授权代表（签字或盖章）：

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

签约日期：                               签约地点：

第六部分附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件：的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：              招标编号：                        报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 瓯海区2025年度山洪灾害防治项目 | 大写： 小写： |

注：1、本表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用，招标代理服务费已包含在投标总价中。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标报价组成表

项目名称：                    招标编号：                     报价单位：人民币元

| 序号 | 费用名称 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计报价（人民币元） |  | 小写： 大写： |  |  |

注：1、本表中的合计报价应与《开标一览表》中投标总价相等。

- 2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

三、商务技术文件格式

附件四

投标函

温州市瓯海区农业农村局

温州众鑫招标代理有限公司：

（投标供应商全称）授权           （授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的            （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺在招标文件规定时间内完成交货。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：          电话：               传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

温州市瓯海区农业农村局

温州众鑫招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：         性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                  电子邮箱：

电话：                  传真：

投标供应商：                                 （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月    日

粘贴授权代表身份证正反面扫描件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面扫描件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

- 项目业绩表

- 项目名称：                           招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按评分标准要求提供。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

- 产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物详细技术应另页描述。

投标供应商（盖章）：

附件九

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |

注：1、投标文件提供的技术参数对应招标文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应招标文件的要求。

2、本表可以延续。

投标供应商（盖章）：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。

三、评标程序及评审办法

本次开标程序如下：

1、向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

2、投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查。

3、开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4、符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5、根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商。

6、由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果得分相同，以投标报价低的优先；如投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

7、评审结束后，公布采购结果。

四、评分细则

1、报价评分20分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分计算公式为:报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。）

2、商务技术评分80分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标供应商承接过小流域山洪灾害防御能力提升业绩方案编制业绩或实施业绩的每个得1分，最高得2分。 注：需提供合同和中标通知书扫描件加盖单位公章，否则不得分。 | 2分 |
| 2 | 管理体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、CCRC信息安全服务认证证书、隐私信息管理体系认证证书和知识产权管理体系认证证书，每个得0.5分，最多得3分。 注：需提供国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）上的查询截图和有效期内的认证证书扫描件加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 3 | 项目负责人 | 项目负责人具有水利水电工程专业高级工程师及以上证书的得1.5分；具有注册咨询工程师证书（水利水电专业、生态建设和环境工程专业）的得1.5分，本项最高得3分。 注：提供证书材料扫描件加盖公章，并提供人员近三个月社保证明材料，未提供不得分。 | 3分 |
| 4 | 技术负责人 | 技术负责人具有水利测绘专业高级工程师及以上证书的得1.5分；具有注册测绘师证书的得1.5分，本项最高得3分。 注：提供证书材料扫描件加盖公章，并提供人员近三个月社保证明材料，未提供不得分。技术负责人与项目负责人不得为同一人。 | 3分 |
| 5 | 项目组成员 | 拟派项目组人员（除项目负责人和技术负责人外） （1）拟派水利方面人员：具有水利工程安全研究专业、水利水电工程专业、水利工程规划设计、水资源管理、档案管理、水利信息及自动化专业，每类专业拟派人员具有高级及以上职称每类得0.5分，本项最高得3分； （2）拟派咨询方面人员：具有水利水电专业注册咨询工程师3人及以上的得1分，具有电子信息工程专业注册咨询工程师的得1分，本项最高得2分； （3）拟派信息化方面人员：具有电子测试专业工程师证书、设备环境专业通信工程师证书、电气工程及其自动化工程师证书、信息系统项目管理师高级证书、系统分析师高级证书、系统架构设计师高级证书的，每类证书得0.5分，本项最高得3分。 注：本项同一人不能重复得分，同一专业亦不能重复计分，且提供证书材料扫描件加盖公章，并提供人员近三个月社保证明材料，未提供不得分。 | 8分 |
| 6 | 履约能力 | （1）投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书的得2分； （2）投标人具有测绘资质（工程测量、地理信息系统工程、地图编制）乙级及以上证书的得2分。 （3）投标人具有水文水资源调查评价（水文测量与分析计算专业）乙级及以上证书的得2分。 注：提供证书材料扫描件加盖公章，未提供不得分。 | 6分 |
| 7 | 项目理解 | 投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行打分。 应答详尽、明晰，内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件及相关政策文件要求的得4分； 应答基本详尽、基本明晰，内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容前后矛盾较少，基本符合招标文件及相关政策文件要求的得3分； 应答不详尽、不明晰，内容不齐全、表述不准确、条理不清晰，内容有明显前后矛盾，不符合招标文件及相关政策文件要求的得1分。 无应答或完全不符合招标文件及相关政策文件要求的0分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人对瓯海区小流域山洪灾害四预能力建设现状（0-1分）、存在问题（0-1分）、建设任务的理解程度（0-2分）等情况进行打分。 | 4分 |
| 8 | 建设方案 | 根据投标人提供的建设方案大纲的合理性（0-1分）、内容全面性（0-1分）、工作思路清晰性（0-1分）、技术路线正确性（0-1分）等情况进行打分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人提供的“风险隐患调查影响分析”建设方案，从技术路线、调查分析、简化洪水淹没分析、小流域四预平台（0-2分）实施的合理性、科学性（0-2分）进行打分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人提供的“山洪危险区复核”建设方案，从技术路线（0-1分）、项目实施的合理性、科学性（0-1分）进行打分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的“预警阈值动态调整”建设方案，从技术路线（0-1分）、项目实施的合理性、科学性（0-1分）进行打分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的“现地预警能力提升”建设方案，从技术路线（0-1分）、设备参数的合理性（0-1分）进行打分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的“群测群防体系完善”建设方案，从技术路线（0-1分）、项目实施的合理性、科学性（0-1分）进行打分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的“洪水预警站指标复核”建设方案，从技术路线（0-1分）、项目实施的合理性、科学性（0-1分）进行打分。 | 2分 |
|  |  | 根据“山洪站点运维”建设方案，从技术路线（0-1分）、项目实施的合理性（0-1分）进行打分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的“水文站改造”建设方案，从技术路线（0-0.5分）、设备参数的合理性（0-0.5分）进行打分。 | 1分 |
|  |  | 根据投标人提供的“龙溪小流域山洪原型观测站网建设”建设方案，从技术路线（0-0.5分）、设备参数的合理性（0-0.5分）进行打分。 | 1分 |
| 9 | 与省级山洪智防对接能力 | 对省级山洪智防应用的融合方案进行打分，最高得2分。 提供与省级四预平台开发单位的对接证明得2分。 | 4分 |
| 10 | 质量保证措施 | 根据投标人的质量目标、质量保证措施的科学性（0-1分）、合理性（0-1分）、可操作性（0-2分）进行打分。 | 4分 |
| 11 | 进度计划 | 根据投标人对工作阶段的进度计划（0-1分）、保障措施的科学性（0-1分）、合理性（0-1分）、可操作性（0-1分）进行打分。 | 4分 |
| 12 | 重难点分析 | 根据投标人提出的项目重点、难点的分析及对策方案进行打分。 评审区间（4，3，2，1，0） | 4分 |
| 13 | 应急突发事件处置 | 根据投标人提出的应急突发事件处置工作方案的科学性（0-1分）、合理性（0-1分）、可操作性（0-2分）进行打分。 | 4分 |
| 14 | 售后服务承诺 | 根据投标人对项目后续服务方案、服务响应时间、服务保障措施、服务承诺等情况进行打分，评审区间（4，3，2，1，0）； 投标人具有售后服务五星认证证书的，得1分。 | 5分 |

3、说明

3.1、每个有效投标供应商综合得分=商务技术得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

3.2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先），并编写评审报告。

3.3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

3.4、其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。