乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务项目 招标编号：CG202501A00 采 购 人：乐清市雁荡镇人民政府 联 系 人：李先生 联系电话：0577-62157912 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882628 联系传真：0577-61882627 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件—投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务项目的公开招标公告

项目概况

乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年  月  日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202501A00

项目名称：乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务

预算金额（元）：14454000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务

数量: 1

预算金额（元）:14454000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务，具体内容见招标文件。

备注：

合同履行期限：标项1，见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标供应商具有有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质；投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）

三、获取招标文件

时间：/至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登录政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2025年  月  日09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心（政采云平台线上开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）在线投标响应（电子投标）说明：1)本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程自行登录政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2)为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乐清市雁荡镇人民政府

地址：乐清市雁荡镇镇府路85号

传真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0577-62157912

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0577-62157912

2.采购代理机构信息

名称：乐清市公共资源交易中心

地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0577-61882628

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0577-61882629

3.同级政府采购监督管理部门

名称：乐清市财政局政府采购监管科

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202501A00 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 14454000元（三年） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市雁荡镇人民政府 地址：乐清市雁荡镇镇府路85号 联系人：李先生 电话：0577-62157912 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件组成 | 由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 20 | 投标文件的盖章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 投标文件份数 | 电子加密投标文件在线上传递交一份。 |
| 23 | 投标文件的上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 24 | 电子加密投标文件的解密 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 25 | 投标保证金 | 无 |
| 26 | 履约担保 | □ 不需要 需要 合同签订后中标供应商应提供当年合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式 |
| 27 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 28 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年 月 日09:30截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 29 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年 月 日09:30 (北京时间) 开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（政采云平台线上开标） |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、 投标供应商信用信息的查询渠道： “信用中国”(www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 招标代理费用 | 0元 |
| 39 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在磋商响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在磋商响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本竞争性磋商文件要求。

3、技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

填埋场的运维过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中的要求；进行环境监测的项目和监测方法必须按国家现行标准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》（GB/T18772-2002）执行，环境污染控制指标必须符合国家现行标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）的要求，渗滤液出水水质达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2024）中的表2要求。

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容

- 1、服务内容：雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务。

- 2、服务期限

- （1）本项目服务期为3年，合同一年一签（1+1+1形式）,根据年度考核（具体由采购人按照国家法律、法规及行业标准制定考核标准）结果并结合实际运维质量，可续签合同2次。承包期内，中标供应商的服务达到采购人的各项考核目标，则可再续签下一年合同，若中标供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同或不续签下一年合同（第二年和第三年除政策性调整外，其合同价不予调整）。渗滤液处理量为120t/d(按合格排水量计，3年总计131400吨），渗滤液处理量为采购人暂定数量，但投标时不得变更数量，结算时以实际处理量为准，供应商自行承担报价风险。

- （2）本项目有下列情形的，采购人有权不续签或终止合同：

- 1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

- 2）按相关法律、法规、采购文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权不续签或终止合同：

- a全年有四次被严重警告或五次被警告的，采购人有权无责任终止采购合同，其全部履约保证金不予退还。警告及严重警告情形具体见考核办法。

- c违反安全管理、规范作业规定，造成重大伤亡或重大损失。

- d经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

- e其它弄虚作假及其他不正当行为。

- f合同履约期间，供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

- g根据采购文件及合同约定，其它不续签或终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

- 3)合同期限届满时自行终止。

- 3、服务模式：中标供应商自行提供渗滤液处理设备，设计处理规模须≥120t/d（按合格排水量计），清水转化率≥70%。

- 4、服务范围：雁荡镇田东生活垃圾填埋场，渗滤液调节池取水口至清水排放口,渗滤液处理、设备维护、安全管理、出水水质、废气处理排放、污泥处置等全部工作。

三、工艺设备和技术要求

1、中标供应商自行提供渗滤液处理设备，采用“预处理+膜深度处理”的处理工艺（根据渗滤液原水水质季节波动性和复杂性可优化处理工艺），设计处理规模须≥120t/d（即满足合格排水120t/d的设备配置对渗滤液进行日常处理），按实际出水量结算，每月服务时间不少于25天。

2、为保证项目实施便利，在渗滤液处理过程中可实现应急处置、灵活调动的功能，采用的渗滤液处理工艺系统中的“膜深度处理”核心膜分离部分全部集成在一台集装箱内。

3、提供的渗滤液处理设备必须具备智能化远程监控功能，提供监控数据平台应供采购人接入，对项目实施的过程及结果进行监管；

4、工艺要求：根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ 564-2010）标准，本项目委托第三方进行处理服务，出水达到设计排放要求。系统要求具有完备的计量、自动控制系统，可满足项目连续自动运行的需要，具体要求：

①确保出水达标；

②系统具备数据处理能力，针对不同季节，不同水质进行不同工况的调整；

③移动灵活，转场方便，占地面积小，运行维护费用低；

④自动控制程度高，具备远程监测控制系统；

⑤可配套在线监测系统。

5、系统的抗冲击负荷能力：在充分保证达标的前提下，“膜深度处理”系统设计要适应一定范围内的水质水量变化的需要，具备一定的抗冲击负荷能力。

- 四、排放标准

1、进水水质：目前雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液进水水质指标如下。

| 序号 | 项 目 | 浓度范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 7.65 | 第三方检测机构检测结果 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | ≤3200 | 第三方检测机构检测结果 |
| 3 | 化学需氧量（mg/L） | ≤4900 | 第三方检测机构检测结果 |
| 4 | 五日生化需氧量（mg/L） | ≤2040 | 第三方检测机构检测结果 |
| 5 | 悬浮物（mg/L） | ≤1020 | 第三方检测机构检测结果 |
| 6 | 总氮（mg/L） | ≤2710 | 第三方检测机构检测结果 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | ≤2650 | 第三方检测机构检测结果 |
| 8 | 总磷（mg/L） | ≤55.80 | 第三方检测机构检测结果 |
| 9 | 总汞（mg/L） | ≤0.03 | 第三方检测机构检测结果 |
| 10 | 总镉（mg/L） | ≤0.27 | 第三方检测机构检测结果 |
| 11 | 总铬（mg/L） | ≤5.19 | 第三方检测机构检测结果 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | ≤2.02 | 第三方检测机构检测结果 |
| 13 | 总砷（mg/L） | ≤0.2290 | 第三方检测机构检测结果 |
| 14 | 总铅（mg/L） | ≤0.90 | 第三方检测机构检测结果 |

注：以上进水水质指标仅为参考数据，供应商报价前应自行前往项目现场进行察勘，以获取更准确的现场情况及数据，自行承担报价风险。

2、出水排放水质：出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表2的排放要求，且PH（无量纲）排放浓度限值6～9。

| 序号 | 项 目 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量CODCr/（mg/L） | 60 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量BOD5/（mg/L） | 20 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物/（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮/（mg/L） | 20 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮/（mg/L） | 8 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷/（mg/L） | 1.5 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数/（个/L） | 1000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞/（mg/L） | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉/（mg/L） | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬/（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬/（mg/L） | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷/（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅/（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

3、清水排放方式：中标供应商负责将清水排放至作业设备10 米范围内的采购人指定区域，如超出该区域范围的排放由双方协商确定，并由采购人负责相应的实施工作。

- 五、出水水质检测

水质检测方法按国家相关规范和标准执行，检测结果应登记存档。每月25日前，采购人和中标供应商至少共同抽取一次水样，所抽取的水样由采购人送至具有相关资质的水质检测机构进行检测，检测费用由中标供应商支付(每月超过一次外的检测，中标供应商予以积极配合，费用由采购支付)。

- 六、水质水量确认

1、水质检测报告所有指标均达到要求即为水质合格。

2、若采购人采用在线监测，双方对在线监测结果有异议时，可共同委托有资质的专业机构对出水水质进行检测，如监测设备的确出现故障的，检测费用由设备提供方承担。如非监测设备故障原因，检测费用由中标供应商承担。

3、水量确认

（1）以现行渗滤液处理厂安装的出水水量计量设备计数为准，每月底由采购人和中标供应商确认数字并签字；需更换计量设备的，经双方确认并通过相关市场监督部门检测，并附相关检测报告后，方可更换，如未取得双方确认的，自行更换的，由更换方负责。中标供应商按国家规定定期对水量计量设备进行检测，相关检测费用由中标供应商负责，检测期间使用的临时检测水量计量设备必须经双方确认，并通过相关市场监督部门检测，并附相关检测报告。

（2）若发现水量计量设备出现故障，导致出现误差超出正常范围的，中标供应商应及时修理或更换水量计量设备并承担相应费用。同时故障期间内相关流量情况，经采购人同意可以参照上两个月的月平均值作为当月流量计算。

（3）任何一方对流量的计算有异议，可共同委托有资质的专业机构对计量设备进行检测。有关当月流量的计算标准、设备的维修更换按照上述第（2）项约定进行处理，同时，双方确认不再就此之前确认过的流量及数据提出任何异议。

（4）上述所述的水量计量设备是指用于测量渗滤液进水流量及出水流量的计量设备。

- 七、服务响应时间

自合同签订之日起10个工作日内提供渗滤液处理设备到达采购人指定地点，到达指定地点之日起10个工作日内确保设备正常运行，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表3的排放要求，并出具第三方检测公司出水检测报告。

中标供应商未按要求时间完成设备到场、安装调试运行的，每逾期一天，扣款5000元（在履约保证金中扣除）。逾期超过10天的，采购人有权单方终止合同，不予退还履约保证金，并追究中标供应商的违约责任。

- 八、其他要求

1、人员配置

采购人要求供应商针对本项目投入人员不少于6人，进行渗滤液委托处置服务，其中：

1）项目负责人1人，具备注册环保工程师资格证书；

2）项目技术负责人1人，具备环保类中级及以上工程师职称证书；

3）专业技术人员不少于4人，具备电工、污废水处理工、水环境检测或水质化验等相关证书。

2、配套设施：须按照环保、国土、电力等部门要求并满足本招标文件的要求自行建设设备进场基础土建和办理相关手续。

3、采购人或环境保护行政主管部门将针对处理水质进行在线监测，对处理量和主要污染排放进行实时监测。同时采购人也可采取定期检查、不定期抽查等形式对中标供应商的渗滤液处理质量和服务质量进行监督、检测、考核、评估，作为考核服务合同履行情况、支付渗滤液处理费的依据。

4、未经采购人书面同意，中标供应商不得变更土地用途，不得处分土地使用权，不得引入其他项目。

5、中标供应商应配备必要的化验设备及设施，并按照有关规定进行日常检验以确保渗滤液处理后达到设计标准。水质检测方法按国家相关规范和标准执行，检测结果应登记存档。

6、中标供应商负责与该项目设备有关的施工安装、设施的运营维护、设备易损件维修以及周边关系的协调等，采购人给予协助；具体说明如下：渗滤液调节池取水口开始至清水排放口和膜浓缩液存储池中间的渗滤液处理设备（包括但不限于提升泵（管）、原水箱、砂滤器、膜深度处理系统、清水箱、脱气系统、清水和浓缩液排放管等）全部由中标供应商自行提供，并包含以上部分所有处理设备的日常维修、大修、药剂、水电费等。

7、中标供应商渗滤液处理过程中不得产生次生环境污染，不得损坏填埋场已有的设备和设施，处理现场必须整洁美观有序。

运营所需的药剂和危险化学品在运输过程中，中标供应商必须加强运输安全管理，制定突发事件应急处置预案，现场危险化学品贮存需符合安全贮存条件并办理安评、审批手续（供应商自行负责药剂和危险化学品采购、管理和贮存等一切事项），如出现危险化学品类的安全生产事故，其责任由中标供应商完全承担。

8、投标供应商必须满足本招标文件相关要求，提供详细的设备供货时间、安装调试周期及提供相应的服务计划。

9、中标供应商必须按照国家规范标准和法律、行政法规、地方性法规以及部门规章等相关规定进行操作，如因处理设施出现不合格项，所有损失均由中标供应商承担。

10、中标供应商在提供服务期间，必须严格按处理设施设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保出水达到设计标准，并保证人身安全。中标供应商应确保履约期间无安全事故发生，如因措施不当、管理疏漏等各种原因造成任何人身或财产损害的，由中标供应商承担所有责任。

11、中标供应商须随采购人生产安排情况及时保证垃圾渗滤液处理及污水排放，并确保出水达到设计标准，并负责浓缩液的日常回灌处理。同时中标供应商需积极协助采购人开展浓缩液处理方式的技术提升开发工作，当采购人有需要对浓缩液进一步处理时，中标供应商可优先承担相关工作。

12、中标供应商必须遵守主管部门制订的相关渗滤液处理运营管理制度，详实记录处理设施的运行日志、监测记录、维修记录、排放记录等，并于每月15日前将上月运行记录、每月28日前将下月运营计划报送采购人，待合同期满后将全部资料记录整理造册移交采购人。在服务期内，中标供应商有义务配合采购人做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

12、中标供应商要严格遵守国家劳动法以及省、市有关规定，切实保障员工工资、福利和社会保险等合法权益。

14、中标供应商工作人员必须遵守处理设施的各项规章制度，服从采购人管理人员检查和监督，并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内环境卫生。

15、针对雨季、台风暴雨等恶劣天气以及渗滤液处理量增加、渗滤液溢出或其他环境污染等突发事件，中标供应商要制订相应的应急预案，并积极配合采购人有效地做好应对措施。

16、维护保养：项目服务期限内制定35天/年的维护保养计划，对渗滤液处理设备进行维护保养。

17、计量标准及结算：

（1）渗滤液处理量：处理量是指当月渗滤液累积进水总量；出水量是指当月经处理后排放的清水总量。本项目实际处理量按照出水量计算。

（2）保底量：采购人保证其垃圾填埋场调节池渗滤液可满足中标供应商处理设备每日出水量70吨/天的处理要求，若每日出水量不足70吨/天，则按70吨/天计算委托处置服务费；若每日出水量高于70吨/天，则按实际出水量计算委托处置服务费。

（3）结算方式：本合同以固定单价（即中标单价）方式计取处置费，按每月实际处理量×中标单价进行结算。

18、投标报价说明

投标供应商商务报价按3年度出水量报价，按原有处理设备和自带处理设备分别报价。处理综合单价报价不得高于上述处理最高综合单价，综合单价包括人工费、药剂费、耗材、日常维护维修费、水质检测费、设备设施维修费、仪器仪表和设备检定和校准费、日常办公及管理费、针对性的应急预案编制审查费、日常职业卫生管理费、税金、水电费及满足渗滤液处理运维所需的所有费用、以及投标供应商认为必要的其他人员、设备、货物、产品、材料、安装、服务；投标供应商应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但磋商文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果投标供应商在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任务遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

（3）设备设施维修经费管理及使用。设备维修费包含污水处理厂所有设备大、中、小维修费用和配件费用；另外，由于供应商在运维过程中没有按相关规定操作、运维不到位及其他人为原因造成的设施损坏，所产生的损失（包括维修、更换费用）不管金额多少全部由供应商自行承担，并及时组织维修、更换，若供应商拒不组织维修、更换，采购人可自行组织力量进行维修、更换，维修、更换经费直接在运行费用或履违保证金中扣除。供应商在发现设备实施等受损或须更换的情况，应在第一时间上报采购人，并组织维修且须在24小时内完成，其维修资金额度的判定以采购人认定的结果为准，按以上要求执行。供应商有完善的运行管理制度，并按照规定履行日常巡逻、维护和维修责任，保障设施安全运行，保证各类设施工况良好，保持应有的技术性能。采购正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

（4）构筑物维护维修管理费用（包括构筑物的小修小补）；

19、设施维护：有完善的运行管理制度，并按照规定履行日常巡逻、维护和维修责任，保障设施安全运行，保证各类设施工况良好，保持应有的技术性能。采购正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

20、安全管理：有相应的安全管理机构、安全规章制度和安全隐患记录及处理结果记录，有针对污水处理厂运行制度的应急预案并在环保部门备案，配备必要的抢险装备、器材，且能定期组织演练。

21、付款方式

（1）中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金；服务合同到期，无质量和服务问题，项目交接完成后无息退还履约保证金。

（2）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付当年合同价的20%作为预付款（合同总金额为一年服务费）；

（3）采购人按季度支付给供应商服务费(根据考核结果及合同，扣除该季度扣款金额)。采购人于每季度第二个月15日前凭中标供应商开具的税务发票（税金由中标供应商承担）支付上一季度服务费的90%。最后一季度服务费在合同期满无质量服务问题后15个工作日内付清所有剩余合同款。服务费结算时首先抵扣预付款，预付款扣完后再另行支付。

（4）采购人根据考核（具体由采购人按照国家法律、法规及行业标准制定考核标准）结果，处罚金额直接在履约保证金或者污水处理费中扣除。

说明:（1）根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定”。

（2）对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，具体视财政资金到位情况为准，由违约或验收结果引起的经济扣款，直接在服务费中扣除。

（3）本项目的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。如因财政资金拨付原因，预付款可能会延缓支付或不予支付，供应商报价时充分考虑，自行承担垫资风险。

第三部分   投标供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件评审无效的投标供应商不进入报价文件评审。

5、本项目采购预算为14454000元，如果某个（些）供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商投标报价，其投标按无效投标处理。

6、投标供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

8、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日加班补贴、高温补贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各投标供应商在报价时须综合考虑风险。在服务期内，中标供应商未按相关法律、法规缴纳社保而引起的纠纷投诉，由中标供应商自行承担相关后果，采购人概不负责。在服务期内，中标供应商的工作人员出现意外事故导致人员伤亡的情况，均由中标供应商自负责任，各投标供应商须在报价中考虑风险。

9、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同期内，供应商的工作人员、工具出现安全事故导致人员伤亡（包括自身或致他人伤亡）、器械损毁或其他财产损失的情况，均由中标供应商自承风险并承担相应的责任。各供应商须在报价中考虑相关风险。

10、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

11、知识产权

11.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

11.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

11.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

11.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担相应侵权责任，如造成采购人损失，不限于律师费用等损失，均由供应商承担赔偿责任。

12、本次采购，中标供应商如出现拖欠本项目工人工资，采购人有权用中标供应商的合同履约保证金先行支付所拖欠的工人工资，在次月应付的中标服务费中扣回相等的金额补足履约保证金，两次因拖欠人员工资及待遇费用引发群体性事件的，采购人有权单方面终止合同。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等），投标供应商属于磋商文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件获取

本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市人民政府公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件组成

投标文件由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”组成。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：1、投标供应商具有有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质，2、投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）。 注：提供相关证书扫描件加盖公章 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 运行维护清单分项报价表（附件三） |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 5 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面及目录（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件四） |
| 3 | 法定代表人授权书（附件五） |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 项目业绩表（附件七，如有则提供） |
| 12 | 拟投入设备配置表（附件八） |
| 13 | 项目人员配置表（附件九） |
| 14 | 偏离表（附件十） |
| 15 | 项目组织实施方案等（具体要求见评分细则） |
| 16 | 根据招标文件要求，其他须说明的资料（如有则提供） |
| 说明：投标供应商针对评分细则，编制目录索引，按照政采云平台要求设置关联点。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件视同自行撤回处理，将被拒收。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行评审并按综合得分从高到低的顺序进行排序，按排序依次推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）针对本项目投入人员不符合招标文件要求的；

10）未按招标文件要求报价的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定）,按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审时应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同投标供应商的IP、MAC、硬件信息相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形；

5.7不同供应商的电子投标(响应)文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的全部经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后中标供应商应提供当年合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金在合同履约完毕后15个工作日内退还。如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。中标供应商不能按期保质保量完成本项目，除承担相应责任外，采购人可相应扣除履约保证金。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（乐清市雁荡镇人民政府）的（乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务，属于其他未列明行业；承接企业为(企业名称)，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(招标文件中明确的所属行业)；承接企业为(企业名称)，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分    合同格式

编号  ：

第1条 合同主体

甲  方：乐清市雁荡镇人民政府

乙  方：本次采购中标供应商

第2条 合同背景

甲、乙双方根据雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务项目采购的结果，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，并经双方协调一致，签订本合同。

第3条服务内容及费用

1、服务内容

雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务。

2、服务费用

| 项目内容 | 预计处理量 | 单价（元/吨） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务费用 |  |  |  |

说明：以上渗滤液处理量为甲方暂定数量，结算时以实际处理量为准。

第4条 服务地点

雁荡镇田东生活垃圾填埋场。

第5条 服务规模

由乙方自行提供渗滤液处理设备，处理规模≥120吨/天（即满足120吨/天及以上的设备配置对渗滤液进行日常处理）。

第6条 委托服务期

服务期为3年，合同一年一签（1+1+1形式）,根据年度考核（具体由甲方按照国家法律、法规及行业标准制定考核标准）结果并结合实际运维质量，可续签合同2次。承包期内，乙方的服务达到采购人的各项考核目标，则可再续签下一年合同，若乙方有违约行为，甲方有权单方面解除合同或不续签下一年合同（第二年和第三年除政策性调整外，其合同价不予调整）。渗滤液处理量为120t/d(按合格排水量计，3年总计131400吨），渗滤液处理量为甲方暂定数量，结算时以实际处理量为准。

自合同签订之日起10个工作日内提供渗滤液处理设备到达甲方指定地点，到达指定地点之日起10个工作日内确保设备正常运行，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表3的排放要求，并出具第三方检测公司出水检测报告。

乙方未按要求时间完成设备到场、安装调试运行的，每逾期一天，扣款5000元（在履约保证金中扣除）。逾期超过10天的，甲方有权单方终止合同，不予退还履约保证金，并追究乙方的违约责任。

第7条 工艺设备要求

1、乙方自行提供渗滤液处理设备，采用“预处理+膜深度处理”的处理工艺（根据渗滤液原水水质季节波动性和复杂性可优化处理工艺），设计处理规模须≥120t/d（即满足合格排水120t/d的设备配置对渗滤液进行日常处理），按实际出水量结算，每月服务时间不少于25天。

2、为保证项目实施便利，在渗滤液处理过程中可实现应急处置、灵活调动的功能，采用的渗滤液处理工艺系统中的“膜深度处理”核心膜分离部分全部集成在一台集装箱内。

3、提供的渗滤液处理设备必须具备智能化远程监控功能，提供监控数据平台供甲方接入，方便甲方对项目实施的过程及结果进行监管。

4、工艺要求：根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ 564-2010）标准，本项目委托第三方进行处理服务，出水达到设计排放要求。系统要求具有完备的计量、自动控制系统，可满足项目连续自动运行的需要，具体要求：

①确保出水达标；

②系统具备数据处理能力，针对不同季节，不同水质进行不同工况的调整；

③移动灵活，转场方便，占地面积小，运行维护费用低；

④自动控制程度高，具备远程监测控制系统；

⑤可配套在线监测系统。

5、系统的抗冲击负荷能力：在充分保证达标的前提下，“膜深度处理”系统设计要适应一定范围内的水质水量变化的需要，具备一定的抗冲击负荷能力。

第8条 排放标准

1、进水水质：目前雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液进水水质指标如下。

| 序号 | 项 目 | 浓度范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 7.65 | 第三方检测机构检测结果 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | ≤3200 | 第三方检测机构检测结果 |
| 3 | 化学需氧量（mg/L） | ≤4900 | 第三方检测机构检测结果 |
| 4 | 五日生化需氧量（mg/L） | ≤2040 | 第三方检测机构检测结果 |
| 5 | 悬浮物（mg/L） | ≤1020 | 第三方检测机构检测结果 |
| 6 | 总氮（mg/L） | ≤2710 | 第三方检测机构检测结果 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | ≤2650 | 第三方检测机构检测结果 |
| 8 | 总磷（mg/L） | ≤55.80 | 第三方检测机构检测结果 |
| 9 | 总汞（mg/L） | ≤0.03 | 第三方检测机构检测结果 |
| 10 | 总镉（mg/L） | ≤0.27 | 第三方检测机构检测结果 |
| 11 | 总铬（mg/L） | ≤5.19 | 第三方检测机构检测结果 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | ≤2.02 | 第三方检测机构检测结果 |
| 13 | 总砷（mg/L） | ≤0.2290 | 第三方检测机构检测结果 |
| 14 | 总铅（mg/L） | ≤0.90 | 第三方检测机构检测结果 |

注：以上进水水质指标仅为参考数据，乙方应自行前往项目现场进行察勘，以获取更准确的现场情况及数据。

2、出水排放水质：出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表2的排放要求，且PH（无量纲）排放浓度限值6～9。

| 序号 | 项 目 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 总氮（mg/L） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | 25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 总磷（mg/L） | 3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 15 | 粪大肠菌群数/(个/L) | 10000 | 常规污水处理设施排放口 |

3、清水排放方式：乙方负责将清水排放至作业设备10 米范围内的甲方指定区域，如超出该区域范围的排放由双方协商确定，并由甲方负责相应的实施工作。

第9条 出水水质检测

水质检测方法按国家相关规范和标准执行，检测结果应登记存档。每月25日前，甲、乙方至少共同抽取一次水样，所抽取的水样由甲方送至具有相关资质的水质检测机构进行检测，检测费用由乙方支付(每月超过一次的检测，乙方予以积极配合，费用由甲方支付)。

第10条 水质水量确认

1、水质检测报告所有指标均达到要求即为水质合格。

2、若甲方采用在线监测，双方对在线监测结果有异议时，可共同委托有资质的专业机构对出水水质进行检测，如监测设备的确出现故障的，检测费用由设备提供方承担。如非监测设备故障原因，检测费用由乙方承担。

3、水量确认

（1）以现行渗滤液处理厂安装的出水水量计量设备计数为准，每月底由甲乙双方确认数字并签字；需更换计量设备的，经双方确认并通过相关市场监督部门检测，并附相关检测报告后，方可更换，如未取得双方确认的，自行更换的，由更换方负责。乙方按国家规定定期对水量计量设备进行检测，相关检测费用由乙方负责，检测期间使用的临时检测水量计量设备必须经双方确认，并通过相关市场监督部门检测，并附相关检测报告。

（2）若发现水量计量设备出现故障，导致出现误差超出正常范围的，乙方应及时修理或更换水量计量设备并承担相应费用。同时故障期间内相关流量情况，经甲方同意可以参照上两个月的月平均值作为当月流量计算。

（3）任何一方对流量的计算有异议，可共同委托有资质的专业机构对计量设备进行检测。有关当月流量的计算标准、设备的维修更换按照上述第（2）项约定进行处理，同时，双方确认不再就此之前确认过的流量及数据提出任何异议。

（4）上述所述的水量计量设备是指用于测量渗滤液进水流量及出水流量的计量设备。

第11条 其他要求

1、人员配置

甲方要求乙方针对本项目投入人员不少于6人，进行渗滤液委托处置服务，其中：

1）项目负责人1人，具备注册环保工程师资格证书；

2）项目技术负责人1人，具备环保类中级及以上工程师职称证书；

3）专业技术人员不少于4人，具备电工、污废水处理工、水环境检测或水质化验等相关证书。

2、配套设施：须按照环保、国土、电力等部门要求并满足本招标文件的要求自行建设设备进场基础土建和办理相关手续。

3、甲方或环境保护行政主管部门将针对处理水质进行在线监测，对处理量和主要污染排放进行实时监测。同时甲方也可采取定期检查、不定期抽查等形式对乙方的渗滤液处理质量和服务质量进行监督、检测、考核、评估，作为考核服务合同履行情况、支付渗滤液处理费的依据。

4、未经甲方书面同意，乙方不得变更土地用途，不得处分土地使用权，不得引入其他项目。

5、乙方应配备必要的化验设备及设施，并按照有关规定进行日常检验以确保渗滤液处理后达到设计标准。水质检测方法按国家相关规范和标准执行，检测结果应登记存档。

6、乙方负责与该项目设备有关的施工安装、设施的运营维护、设备易损件维修以及周边关系的协调等，甲方给予协助；具体说明如下：渗滤液调节池取水口开始至清水排放口和膜浓缩液存储池中间的渗滤液处理设备（包括但不限于提升泵（管）、原水箱、砂滤器、膜深度处理系统、清水箱、脱气系统、清水和浓缩液排放管等）全部由乙方自行提供，并包含以上部分所有处理设备的日常维修、大修、药剂、水电费等。

7、乙方渗滤液处理过程中不得产生次生环境污染，不得损坏填埋场已有的设备和设施，处理现场必须整洁美观有序。

运营所需的药剂和危险化学品在运输过程中，乙方必须加强运输安全管理，制定突发事件应急处置预案，现场危险化学品贮存需符合安全贮存条件并办理安评、审批手续（乙方自行负责药剂和危险化学品采购、管理和贮存等一切事项），如出现危险化学品类的安全生产事故，其责任由乙方完全承担。

8、乙方必须满足本招标文件相关要求，提供详细的设备供货时间、安装调试周期及提供相应的服务计划。

9、乙方必须按照国家规范标准和法律、行政法规、地方性法规以及部门规章等相关规定进行操作，如因处理设施出现不合格项，所有损失均由乙方承担。

10、乙方在提供服务期间，必须严格按处理设施设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保出水达到设计标准，并保证人身安全。乙方应确保履约期间无安全事故发生。如因措施不当、管理疏漏等各种原因造成任何人人身或财产损害的，由乙方承担所有责任。

11、乙方须随甲方生产安排情况及时保证垃圾渗滤液处理及污水排放，并确保出水达到设计标准，并负责浓缩液的日常回灌处理。同时乙方需积极协助甲方开展浓缩液处理方式的技术提升开发工作，当甲方有需要对浓缩液进一步处理时，乙方可优先承担相关工作。

12、乙方必须遵守主管部门制订的相关渗滤液处理运营管理制度，详实记录处理设施的运行日志、监测记录、维修记录、排放记录等，并于每月15日前将上月运行记录、每月28日前将下月运营计划报送甲方，待合同期满后将全部资料记录整理造册移交甲方。在服务期内，乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

13、乙方要严格遵守国家劳动法以及省、市有关规定，切实保障员工工资、福利和社会保险等合法权益。

14、乙方工作人员必须遵守处理设施的各项规章制度，服从甲方管理人员检查和监督，并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内环境卫生。

15、针对雨季、台风暴雨等恶劣天气以及渗滤液处理量增加、渗滤液溢出或其他环境污染等突发事件，乙方要制订相应的应急预案，并积极配合甲方有效地做好应对措施。

16、维护保养：项目服务期限内制定35天/年的维护保养计划，对渗滤液处理设备进行维护保养。

17、计量标准及结算：

（1）渗滤液处理量：处理量是指当月渗滤液累积进水总量；出水量是指当月经处理后排放的清水总量。本项目实际处理量按照出水量计算。

（2）保底量：甲方保证其垃圾填埋场调节池渗滤液可满足乙方处理设备每日出水量70吨/天的处理要求，若每日出水量不足70吨/天，则按70吨/天计算委托处置服务费；若每天出水量高于70吨/天，则按实际出水量计算委托处置服务费。

（3）结算方式：本合同以固定单价（即中标单价）方式承包，中标单价       元/吨，按每月实际出水量×中标单价进行结算（每月实际出水量按本条款（2）进行计算）。

第12条 支付方式及时间

（1）乙方应提供合同总金额1%的履约保证金；处置服务合同到期，无质量和服务问题，项目交接完成后无息退还履约保证金。

（2）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付当年合同价的20%作为预付款（合同总金额为一年服务费）；

（3）甲方按季度支付给乙方服务费(根据考核结果及合同，扣除该季度扣款金额)。甲方于每季度第二个月15日前凭乙方开具的税务发票（税金由乙方承担）支付上一季度服务费的90%。最后一季度服务费在合同期满无质量服务问题后15个工作日内付清所有剩余合同款。服务费结算时首先抵扣预付款，预付款扣完后再另行支付。

（4）甲方根据考核（具体由甲方按照国家法律、法规及行业标准制定考核标准）结果，处罚金额直接在履约保证金或者污水处理费中扣除。

第13条 甲方的权力与义务

1、甲方有权对乙方服务进行监管，有权随时检查乙方的服务履行情况。

2、在乙方提供服务时，如对甲方的设施造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。

3、甲方有义务按合同规定及时向乙方支付服务费用。

第14条 乙方的权力与义务

1、乙方有义务保证渗滤液处理设备的稳定运行并保证出水达标排放。

2、乙方有义务按照国家规范标准和法律、行政法规、地方性法规以及部门规章等相关规定进行操作，如因乙方提供的处理设备不合格或管理原因造成损失或导致环保事故发生的，直接损失及责任均由乙方承担。

3、乙方有义务制定详实的管理制度，记录运行日志、监测记录、维修记录等，待合同期满后将全部资料记录整理造册移交甲方。

4、乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

5、乙方有义务招标文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何影响本合同目的实现的变更均须向甲方提交书面报审报告。

6、乙方有义务做好服务范围内设施设备的安全及维修，发现问题及时向甲方汇报，并组织人员维修。

7、禁止转包、分包。乙方不得将本合同标的部分或全部转让给第三人。乙方应具备履行本合同的相关资质，否则，应承担由此造成的一切后果。

第15条 违约处理

1、任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件的,其行为即构成违约，但合同规定的不可抗力事件导致发生的除外。如果乙方因不可抗力事件与甲方解除合同，必须提前一个月通知甲方，否则视为违约；甲方因不可抗力事件与乙方解除合同，应提前一个月通知乙方，否则视为违约。

本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

2、发生违约事件时，任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在15日内对违约行为予以纠正并书面通知对方，如认为违约行为不存在，则应在15日内向对方提供书面异议或说明，在此情况下，双方应就此问题进行协商，协商不成时按本合同“争议的解决方式”条款解决，违约方应承担自己违约行为给对方造成的直接经济损失。

3、任何一方发生合同规定之外的任何违法行为，违约方不得解除其在本合同下的任何责任或义务。

4、如一方未按合同约定履行相关义务或擅自提前终止合同(除1、约定情况之外)，造成另一方经济损失的，违约方除按照其他约定承担违约责任外，还应向守约方支付损失总额5%的违约金。同时，守约方向违约方要求实现债权所产生的一切费用均由违约方承担。

5、乙方在投标时填报的项目负责人、项目组人员等内容，未经甲方同意，不得任意更换。在项目实施过程中，如发现因擅自更换项目负责人和项目组人员，甲方有权随时终止合同，并向乙方提出索赔要求。

- 乙方更换主要项目人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经甲方同意，同时按更换人次进行扣款（从履约保证金或甲方应付合同款中扣除）。更换项目负责人按1万元/人次扣款，更换其他人员按0.5万元/人次扣款。

- 乙方主要项目人员擅自离开项目实施地的违约责任：运维开始后，项目运维成员都应到岗就位。要求项目人员到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，其他人员每缺勤1天处以违约金人民币500元（从履约保证金或甲方应付合同款中扣除）；项目人员未经甲方同意，不得随意更换；若乙方未经甲方同意擅自更换项目人员按不到岗处理。

- 项目人员项目管理能力、技术水平若达不到项目要求的，甲方有权要求乙方更换人员，乙方应积极配合，及时更换不合格人员，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

- 6、乙方运行管理不到位扣款方式：

- ①在处置过程中乙方检测或甲方抽检出水水质，如有指标不合格的，应立即停止出水，并按下列指标进行扣款：
    如表2中重要指标（色度、化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总氮、悬浮物、总磷、粪大肠菌群数）中有一项超标，扣款3万元/次。表2中其他指标及PH中有一项超标，扣款1万元/次。除以上扣款外，因此而引起的一切责任全部由乙方承担。
    ②臭气、噪声等其它指标超标：扣款1万元/次。

- ③本项目采购的渗滤液处理设备需要达到清水回收率75%及以上，如达不到标准的，扣款1万元/次。因此而引起的一切责任全部由乙方承担。
    ④乙方所处理后的水质出现不达标现象，除上述扣款及规定外因此而引起的与周边单位或居民纠纷，所涉事件由乙方负责解决，并承担一切费用。

⑤系统处理能力下降导致渗沥液直接排放，乙方承担一切后果并接受环保部门的相关处罚，须尽快恢复处理能力。
    ⑥乙方累计3次扣款的，甲方有权解除本合同，并追究相关责任。
    （以上由乙方原因需承担的扣款在当季费用结算时予以扣除。）

7、履约保证金的扣款：如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

8、如出现因甲方原因造成超时退还履约保证金的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

9、若出现因甲方原因造成延迟支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。

第16条 争议的解决方式

凡有关本合同产生的争端，双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约（甲方）所在地的法院提出诉讼。

第17条 未尽事宜

本合同未尽事宜，双方签订补充合同。签订补充合同与本合同具有同等法律效力。

第18条 合同签署与数量

1、本合同由双方法定代表人或授权代表签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式七份，双方各执三份，一份合同交乐清市公共资源交易中心备案。

第19条 合同构成

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的招标文件与补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书(如有)；

4、中标通知书。

甲方（印章） ：                          乙方（印章）：

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字或盖章）：               或授权代表（签字或盖章）：

地    址：                               地    址：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

签约日期：                               签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                     招标编号：                            价格单位：元

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务 | 大写： 小写： | 3年报价 |

注：1、开标一览表中投标报价为提供该服务的所有费用。投标综合报价包括投标供应商提供本项目要求服务时所需包括人工费、药剂费、耗材、日常维护维修费、水质监测费、设备设施维修费、仪器仪表和设备检定和校准费、日常办公及管理费、针对性的应急预案编制审查费、日常职业卫生管理费、税金、水电费及满足渗滤液处理运维所需的所有费用、以及投标供应商认为必要的其他人员、设备、货物、产品、材料、安装、服务；投标供应商应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但磋商文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果投标供应商在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任务遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2、投标报价应与附件三“运行维护清单分项报价表”中合计报价相一致。

3、不提供此表格的视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

运行维护清单分项报价表

| 项目名称 | 数量 | 综合单价（按出水量）（元/吨） | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐清市雁荡镇田东生活垃圾填埋场渗滤液委托处置服务 | 131400吨 | 元/t | 大写： 小写： | 3年报价 |
| 合计报价 |  |  | 大写： 小写： |  |

说明：1、不提供此表将视为没有实质性响应招标文件。

2、此表的合计总价应与开标一览表的投标总价相一致。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

乐清市雁荡镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按投标承诺及招标文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市雁荡镇人民政府

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮箱：

电话：                    传真：

投标供应商：                                  （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月    日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

- 项目业绩表

- 项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 说明：按评分细则要求提供。

投标供应商（盖章）：

附件八

拟投入设备配置表

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：产品详细配置、技术应另页描述。

投标供应商（盖章）：

附件九

项目人员配置表

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目 主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称、资格 | 专业/年限 | 类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证按项目要求配备齐全相关人员。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按评分细则提供。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，并按招标文件要求处理。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

附件十

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

注：1、投标文件提供的技术参数对应招标文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应招标文件的要求。

2、本表可以延续。

投标供应商（盖章）：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  10分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价）×10%×100；

本项目投标供应商为符合招标文件规定的小微企业的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

2、商务技术评分 90分

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 业绩 | 供应商2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似渗滤液处理运维业绩，每个得0.5分,最高得1分。 说明：提供中标通知书、合同扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。 | 1分 |
| 2 | 项目人员 | 根据投标供应商拟投入项目人员综合情况进行打分： 1、拟派项目负责人具有环保类高级工程师职称证书得3分，环保类中级工程师职称证书得2分，本项最高得3分。 2、拟派项目技术负责人具有环保类高级工程师职称证书得3分，环保类中级工程师职称证书得2分，本项最高得3分。 说明：提供上述人员的相关证明材料扫描件及近3个月任意一个月在本次投标单位缴纳社保证明材料（含养老保险险种）扫描件，否则不得分；同一人员提供多种证书的不得重复得分。 | 6分 |
| 3 | 现场理解 | 根据投标供应商对本项目渗滤液水量、水质、现场原有渗滤液系统的工艺及设备的了解程度，出具概况说明、包含但不限于现场情况介绍（图文结合）、现有设备清单、平面布置图、工艺流程图、设备图纸等，由评委打分（6、5、4、3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 4 | 投入设备的情况 | 根据投标供应商为本项目投入设备的技术情况（包括设备的高效性能、远程监测控制系统、操作控制系统功能、系统数据处理能力等），由评委打分（6、5、4、3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 5 | 工艺技术 方案 | 根据投标供应商垃圾渗滤液处理工艺技术的深化方案，由评委打分（6、5、4、3、2、1、0分）。 | 5分 |
| 6 | 施工方案 | 根据投标供应商提供的施工方案（包括成套设备安装、调试、设备性能监测、验收方案等），由评委打分（7、6、5、4、3、2、1、0分）。 | 7分 |
| 7 | 运维服务 方案 | 根据投标供应商所提供的运营管理总体部署方案，由评委打分（6、5、4、3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 8 |  | 根据投标供应商所提供的项目运维质量保证方案，由评委打分（8、7、6、5、4、3、2、1、0分）。 | 8分 |
| 9 |  | 根据投标供应商所设备检测与维护方案，包括不限设备调试方案、设备维修维护方案、设备检修方案管理措施，由评委打分（7、6、5、4、3、2、1、0分）。 | 7分 |
| 10 |  | 根据投标供应商所提供的水质检测与报告制度建设方案，由评委打分（7、6、5、4、3、2、1、0分）。 | 7分 |
| 11 |  | 根据投标供应商提供的操作规程、安全生产各项管理制度、内部培训、监督管理制度等，由评委打分（6、5、4、3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 12 |  | 根据投标供应商针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案，由评委打分（6、5、4、3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 13 | 运维项目的特点和难点分析 | 根据投标供应商对本项目特点和难点的分析情况，并提出解决问题的措施，由评委打分（7、6、5、4、3、2、1、0分）。 | 7分 |
| 14 | 本项目服务 承诺 | 根据投标供应商对设备故障修复、运营质量等服务承诺情况，由评委打分（6、5、4、3、2、1、0分）。 | 6分 |
| 15 | 服务支撑能力 | 根据投标供应商的服务支撑能力，除派驻本项目的服务团队外，供应商在特殊情况需要时迅速派出足够数量的增援人员，供应商对具体方案进行阐述和承诺，由评委打分（6、5、4、3、2、1、0分）。 | 6分 |

3、说明

3.1、每个有效投标供应商综合得分=商务技术得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

3.2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先），并编写评审报告。

3.3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

3.4、其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。