乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目 项目编号：CG202505A 采 购 人：乐清市人民医院 联 系 人：万先生 联系电话：0577-62061731 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目公开招标公告

项目概况

乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2025年月日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202505A

项目名称：乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目

预算金额（元）：24000000

最高限价（元）：24000000

采购需求：

标项名称:乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目

数量: 1项

预算金额（元）: 24000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：3年，合同一年一签，具体见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年月日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年月日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2025年月日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，涉及对采购文件需求内容的质疑以书面形式向采购人提出，对其他内容的质疑以书面形式向采购人和采购代理机构提出。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：乐清市人民医院

地    址：乐清市城南街道清远路338号

传     真：/

项目联系人（询问）：万先生

项目联系方式（询问）：0577-62061731

质疑联系人：万老师

联系电话：62061731

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882628

3.同级政府采购监督管理部门

名称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561，0577-85501562

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202505A |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 2400万元（3年） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市人民医院 联系人：万先生 联系电话：0577-62061731 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应提供年度预算金额（即800万元）1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年月日 09：30分截止(北京时间）。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年月日 09：30分 (北京时间） 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购扶持政策 | 见招标文件相关内容。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。在线提起质疑的须上传质疑函扫描件。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、项目概况：

本项目为乐清市人民医院精准诊断中心技术服务，由采购人提供“精准中心”的场地、配置诊断医疗中心项目负责人和技术人员，供应商提供“诊断医疗中心”平台的整体技术输出服务，包括但不限于：样本接收和检测、人员培训和管理、质量体系建设、项目开展、技术与研发服务支持、科研合作、技术咨询等。

项目清单详见附件。

二、服务要求

1、样本接收和检测

1.1、供应商对所有样本的运送必须符合样本温度的管理要求，采用相应的冷链运送技术，特殊标本运输过程中需干冰冻存。供应商须具备运送过程温度等参数的溯源管理能力，并保留过程记录。

1.2、样本交接及运送过程必须符合样本的安全管理要求，符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》、《浙江省病原微生物实验室生物安全管理办法（试行）》等相关法律法规规章涉及的生物安全规定。供应商须具备生物安全应急事件的应急设施、装置和能力。

1.3、供应商应按国家和行业标准对样本进行保存。检验类原始样本保存不少于7天，如有特殊情况，另行约定。

1.4、供应商须每天指派受过专业培训的物流人员按采购人需求上门收取标本，收集样本所需的耗材由供应商提供。

1.5、 采购人对采集的样本进行前处理和存储，并注明样本的检测信息，如：患者基本信息，样本类型、项目名称、采样时间等。

1.6、 供应商根据采购人提供的标本完成实验，并出具检测报告。对特殊项目提供紧急检测服务。

1.7、 如采购人对检测结果有异议，并在样本保存有效期内提出，供应商应重新检测。

2、院内平台能力建设

为提高我院专科能力发展，充分发挥代谢组学等多组学平台临床服务能力，供应商需协助我院扩展质谱检测等平台的技术力。

2.1设备与试剂

2.1.1由供应商自行配备项目开展所需的设备（详见附件2、附件3），并在采购人规范管理下负责这些设备的维修保养、检定、校准等工作，保证日常工作正常开展。供应商应在本合同签订之日起60日内将设备安置入场并正常开展技术服务工作，采购人有权提供检测样本由供应商免费测试设备运行情况。

2.1.2供应商负责项目所需耗材、试剂的管理和采购，供应商应确保技术平台相关试剂符合质量和法规管理要求，满足仪器设备开展临床和科研检测项目的要求。

2.1.3目前临床的需求日益提高，为满足临床应用及科研领域探索，供应商负责提供试剂管理方案。

2.1.4供应商提供的设备应满足此次平台建设的设备要求参数，详见附件2和附件3。

2.2实验室技术服务与管理支持

2.2.1 供应商协助采购人开展双方商定的检测项目和“精准诊断中心”的日常运营管理工作，提供技术人员培训、带教、新项目开展等支持工作，提供项目开展的规范化SOP操作流程，不断提高检测诊断质量。

2.2.2 供应商协助科室开展精准诊疗项目(详见附件1)，提供技术人员培训、新项目开展支持等工作，协助采购人培养至少2名技术人员，在合作期满前能具备数据解读、报告审核等方面的能力，能够独立解决操作中遇到的常见问题。

2.2.3采购人指派配备生物类、遗传类等相关专业技术人员，供应商应对其进行相关技术培训和技术协助，使其能独立开展相关检测项目。

2.2.4 供应商所开展项目以及实验室日常管理须按照 ISO15189质量体系标准建设，确保检测诊断质量。供应商实验室通过ISO 15189认可开展项目数，以“中国合格评定国家认可委员会”网站认可的服务能力范围为准，提供网站截图和清单。

2.2.5▲供应商在投标时明确针对本项目的主检实验室，主检实验室须为供应商所有或与供应商存在控股、管理关系。（提供实验室所属关系证明材料扫描件加盖公章。）

2.2.6 供应商在服务期限提供不少于2名技术服务人员，负责协助采购人的日常运营管理、标本运送、项目对接等工作。具体工作内容由采购人指定。若提供的技术服务人员不能遵守采购人的有关规章制度，不能服从采购人的日常管理的，供应商应在采购人提出人员更换要求后三个工作日内完成人员更换。

3、项目开展

合作期内，采购人有权根据样本数量及实际情况，选择自主开展项目清单上的检测项目或与供应商实验室合作进行检测。未来可根据临床检测需求，新增同类型检测单项或多项组合套餐。若服务期限内出现新增项目需纳入服务范围的情形，采购人与供应商应协商确定相关事宜，包括但不限于收费标准及是否依据中标折扣率进行调整。

4、技术与科研服务支持

4.1科研成果孵化和医学转化潜力项目孵化:基于“精准中心”产生的海量检测数据，结合临床影像学、病理和临床随访数据，是科研成果孵化“数据池”，供应商需协同医院精准诊断中心和临床科室，挖掘相关科研方向。

4.2根据临床科室申报课题的可行性，供应商协助医院临床科室成员在课题申报基础上提供生物统计数据分析、图片整合、部分内容撰写及修改等科研服务支持。

5、专科建设支持

供应商对医院科室学科建设发展在技术上给予支持。

6、项目运营支持

6.1 供应商拥有完善的理论及实操培训体系，将根据客户端实际情况例如技术平台、计划开展项目等进行培训内容定制，提供多种形式的培训，为采购人培养质谱等相关的技术人员，以及具有结果审核、报告出具、报告解读能力的资深技术人员/临床医生。协助采购人解决在分子诊断项目及遗传方面的报告解读与咨询人才匮缺的问题，更好地为临床提供遗传性疾病诊疗及干预的咨询服务。协助采购人完成“精准中心”的培训体系建设。

6.2 供应商提供优质科研服务，将精准检测平台数据库与“精准中心”共享。根据临床需求及前期研究基础，供应商应结合自身高端前沿技术平台，共同合作开展肿瘤慢病及健康管理、个体化安全用药指导、肿瘤精准诊疗、感染精准防控、遗传病诊断等领域的合作，协助科室制定科研项目方案，跟踪科研目标进展，协助成果产出，推动学科发展。

6.3 供应商的信息系统须与医院现有系统实现对接，由此产生的系统对接服务费用由供应商全额承担，采购人则负责相应的协调与沟通工作。采购人现有系统中医生开单和患者付费界面定制服务的费用，由供应商承担。

6.4 采购人开展基因检查，需在HIS系统开单结算，项目又归体检系统（体检系统是CS架构，要做BS架构的开单页面），由供应商在HIS和体检系统进行流程改造。该内容包含在投标报价中。

7、其他要求

7.1 供应商每天（含节假日）安排人员到采购人指定位置收取标本（不可抗力情况除外），特殊情况需临时增加次数（具体时间由采购人确定）。

7.2 供应商和采购人按相关规定对所有样本进行交接、运送和保存，过程必须符合样本的各项管理要求，各项管理有不同要求时以较高者为准，数据留档备查。

7.3 供应商在规定时间内提供检测结果，同时将结果上传至采购人信息系统，采购人对结果有疑义的，供应商须无条件重测。

7.4 供应商提供为本项目服务的冷链物流情况。

7.5 供应商提供对精准中心平台故障或者紧急事件应急方案。

三、服务期限

本次采购项目服务期限为3年，合同采用一年一签的方式，采购人建立考核小组对供应商提供的服务进行考核，考核合格的，采购人可续签下一年合同，若供应商当年考评情况未达标，采购人有权终止服务。

四、技术服务费的结算及付款方式

1、投标报价为技术服务费占“精准中心”业务收入的百分比。

2、技术服务费的结算：

技术服务费=“精准中心”业务收入×中标百分比；

2.1技术服务费的结算：根据“精准中心”业务收入（收入以采购人信息系统的有效统计为依据），每月结算一次。服务期内，采购人不保证“精准中心”服务项目的业务收入，供应商应谨慎考虑成本投入风险，投标报价已涵盖所有成本及风险，不得以业务收入未达预期为由要求采购人额外补偿。

2.2每月5日前，供应商提供上月数据对账单。采购人应在收到供应商的对账单之日起 10日内进行确认，采购人未在约定时间内确认的，以采购人信息系统的有效统计为准，采购人应以此作为中心业务收入向供应商支付服务费。

- 付款方式：

- 3.1合同签订后5个工作日内中标供应商应提供年度预算金额（即800万元）1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。采购人待服务期满15日内无息退还履约保证金，若因供应商违约导致合同解除或采购人对服务考核不合格终止服务的，履约保证金不予退还。

- 3.2技术服务费按月支付，采购人应当于每个结算月度（以双方对账日为准）结束且对账单确认无误后将结算月的技术服务费汇至供应商指定账户。

五、报价要求

- 1、投标报价为技术服务费占“精准中心”业务收入的百分比。▲最高投标百分比：75%，否则作无效报价处理。

2、本项目投标报价为百分比报价。供应商在医疗服务项目价格的基础上报百分比，采购人根据供应商报出的百分比向供应商支付费用。即：支付供应商的费用=医疗服务项目价格收费规定的价格×中标百分比（此公式计算结果以“元”为单位，保留到整数位）。

- 3、投标报价包括完成本项目服务所发生的全部费用（包括但不限于人力、技术能力的投入、设备的投入、试剂耗材成本）以及供应商的利润、税金、中标服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、投标人提供自主定价的检测项目清单和自主定价价格供采购人参考。自主定价应该按照市和省的物价标准来确定。

- 附件1：

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 检测项目明细 | 参考收费（元） | 样本类型及采样要求 | 报告周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慢病系列 | 自身免疫性脑炎6项+血液 | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR | 1000 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 2 | 慢病系列 | 自身免疫性脑炎6项+脑脊液 | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR | 1000 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 3 | 慢病系列 | 自身免疫性脑炎8项+血液 | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、DPPX、IgLON5 | 1500 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 4 | 慢病系列 | 自身免疫性脑炎8项+脑脊液 | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、DPPX、IgLON5 | 1500 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 5 | 慢病系列 | 自身免疫性脑炎14项+血液 | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、DPPX、IgLON5、GlyR1、Neu3A、DRD2、mGluR5、GAD65、mGluR1 | 2100 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 6 | 慢病系列 | 自身免疫性脑炎14项+脑脊液 | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、DPPX、IgLON5、GlyR1、Neu3A、DRD2、mGluR5、GAD65、mGluR1 | 2100 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 7 | 慢病系列 | 自身免疫性脑炎21项-血清 | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、DPPX、IgLON5、GlyR1、Neu3A、DRD2、mGluR5、GAD65、mGluR1、GABA-A、GluK2、AK5、AGO、KLHL11、mGluR2、CaVα2δ | 3000 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 8 | 慢病系列 | 自身免疫性脑炎21项-脑脊液 | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、DPPX、IgLON5、GlyR1、Neu3A、DRD2、mGluR5、GAD65、mGluR1、GABA-A、GluK2、AK5、AGO、KLHL11、mGluR2、CaVα2δ | 3000 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 9 | 慢病系列 | 抗神经细胞抗体TBA法 | TBA：基于组织底物的实验（tissue based assay，TBA），验证与复核检测结果。 | 600 | 血清2ml/脑脊液2ml | 5个工作日 |
| 10 | 慢病系列 | 中枢神经脱髓鞘4项+血液 | AQP4、MOG、GFAP、MBP | 1200 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 11 | 慢病系列 | 中枢神经脱髓鞘4项+脑脊液 | AQP4、MOG、GFAP、MBP | 1200 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 12 | 慢病系列 | 中枢神经脱髓鞘6项检测+血清 | AQP4、MOG、MBP、GFAP、AQP1、Flotillin1/2 | 1800 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 13 | 慢病系列 | 中枢神经脱髓鞘6项检测+脑脊液 | AQP4、MOG、MBP、GFAP、AQP1、Flotillin1/2 | 1800 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 14 | 慢病系列 | 寡克隆区带综合分析 | ALB指数；IgG指数；24h IgG合成率；OB条带分析；Reiber坐标分析 | 600 | 血清2ml+脑脊液2ml | 2-3天 |
| 15 | 慢病系列 | 副肿瘤抗体11项+血液 | HuD、 Yo、 Ri、 CV2 (CRMP5)、 Amphiphysin、 Ma1、 Ma2、 SOX1、 GAD65、 Tr (DNER) and Zic4 | 1200 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 16 | 慢病系列 | 副肿瘤抗体11项+脑脊液 | HuD、 Yo、 Ri、 CV2 (CRMP5)、 Amphiphysin、 Ma1、 Ma2、 SOX1、 GAD65、 Tr (DNER) and Zic4 | 1200 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 17 | 慢病系列 | 副肿瘤抗体14项+血液 | Hu(HuD、HuC、HuB）、Yo、Ri(Nova1、Nova2)、CV2、PNMA2(Ma2)、Amphiphysin、Ma1、Tr、Zic4、GAD、PKCγ、Recoverin、Titin、SOX1 | 1400 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 18 | 慢病系列 | 副肿瘤抗体14项+脑脊液 | Hu(HuD、HuC、HuB）、Yo、Ri(Nova1、Nova2)、CV2、PNMA2(Ma2)、Amphiphysin、Ma1、Tr、Zic4、GAD、PKCγ、Recoverin、Titin、SOX1 | 1400 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 19 | 慢病系列 | 神免基础套餐1(血清) | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、HuD、 Yo、 Ri、 CV2 (CRMP5)、 Amphiphysin、 Ma1、 Ma2、 SOX1、 GAD65、 Tr (DNER) and Zic4、AQP4、MOG、GFAP | 3000 | 血清3ml/脑脊液3ml | 2个工作日 |
| 20 | 慢病系列 | 神免基础套餐1(脑脊液) | NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、HuD、 Yo、 Ri、 CV2 (CRMP5)、 Amphiphysin、 Ma1、 Ma2、 SOX1、 GAD65、 Tr (DNER) and Zic4、AQP4、MOG、GFAP | 3000 | 血清3ml/脑脊液3ml | 2个工作日 |
| 21 | 慢病系列 | 小脑炎17项抗体检测+血清 | Hu、Yo、Ri、CV2、Ma2、Amphiphysin、Tr(DNER)、Zic4、Ma1、GAD65、PKCγ、SOX1、Homer3、ATP1A3、ARHGAP26、recovertin、Titin | 2200 | 血清2ml/脑脊液2ml | 2个工作日 |
| 22 | 慢病系列 | 小脑炎17项抗体检测+脑脊液 | Hu、Yo、Ri、CV2、Ma2、Amphiphysin、Tr(DNER)、Zic4、Ma1、GAD65、PKCγ、SOX1、Homer3、ATP1A3、ARHGAP26、recovertin、Titin | 2200 | 血清2ml/脑脊液2ml | 2个工作日 |
| 23 | 慢病系列 | 郎飞氏结5项抗体+血液 | NF155、NF186、CNTN1、CNTN2、CASPR1 | 1600 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 24 | 慢病系列 | 郎飞氏结5项抗体+脑脊液 | NF155、NF186、CNTN1、CNTN2、CASPR1 | 1600 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 25 | 慢病系列 | 神经节苷脂抗体24项+血液 | GM1、GM2、 GM3、GM4 、 GD1a、GD1b、 GD2、 GD3、 GT1a、GT1b 、GQ1b 、Sulfatides (IgG+IgM） | 1600 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 26 | 慢病系列 | 神经节苷脂抗体24项+脑脊液 | GM1、GM2、 GM3、GM4 、 GD1a、GD1b、 GD2、 GD3、 GT1a、GT1b 、GQ1b 、Sulfatides (IgG+IgM） | 1600 | 血清2ml/脑脊液2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 27 | 慢病系列 | 周围神经病30项-血清 | GM1、GM2、 GM3、GM4 、 GD1a、GD1b、 GD2、 GD3、 GT1a、GT1b 、GQ1b 、Sulfatides (IgG+IgM）、MAG,NF155,NF186,CNTN1,CNTN2,CASPR1 | 3000 | 血清3ml/脑脊液3ml | 每周一至周六白天检测，次日报告 |
| 28 | 慢病系列 | 周围神经病30项-脑脊液 | GM1、GM2、 GM3、GM4 、 GD1a、GD1b、 GD2、 GD3、 GT1a、GT1b 、GQ1b 、Sulfatides (IgG+IgM）、MAG,NF155,NF186,CNTN1,CNTN2,CASPR1 | 3000 | 血清3ml/脑脊液3ml | 每周一至周六白天检测，次日报告 |
| 29 | 慢病系列 | 乙酰胆碱自身抗体 AchR-Ab | AchR-binding | 360 | 血清1ml | 周一、三、五白天检测，次日报告 |
| 30 | 慢病系列 | 重症肌无力5项B | AchR、MuSK、Titin、LRP4、RyR-Ab | 1500 | 血清2ml | 周一、三、五检测，周二、四、六报告 |
| 31 | 慢病系列 | 重症肌无力7项检测 | AchR、MuSK、Titin、LRP4、RyR-Ab、SOX-1、Agrin | 1800 | 血清2ml | 周一、三、五检测，次日报告 |
| 32 | 慢病系列 | 人β淀粉样蛋白 | Aβ1-42、Aβ1-40、Aβ1-42/Aβ1-40 | 1200 | ≥1.5mlEDTA抗凝血浆，2-8℃运输送检； | 周二检测，周三报告（异常复查样本顺延） |
| 33 | 慢病系列 | 阿尔茨海默标志物2项 | Aβ42、p-tau181 | 600 | EDTA血浆1ml，干冰运输 | 周二、五上午检测，周三、六报告 |
| 34 | 慢病系列 | 阿尔茨海默标志物4项 | Aβ1-42、Aβ1-40、Aβ1-42/Aβ1-40、t-Tau、p-Tau181 | 3000 | 脑脊液2ml | 周三、六检测，次日报告 |
| 35 | 慢病系列 | 神经丝轻链蛋白测定(NfL) | NFL | 1000 | 2ml脑脊液（聚丙烯管收集） | 每周三白天检测，次日报告 |
| 36 | 慢病系列 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白 (AD7c-NTP) | 尿液β淀粉样蛋白 | 350 | 随机尿5ml | 周三检测，次日报告 |
| 37 | 慢病系列 | 老年痴呆风险预测基因（ApoE） | 老年痴呆风险预测基因（ApoE）分型检测 | 365 | EDTA抗凝全血2ml | 2个工作日 |
| 38 | 慢病系列 | 抗肌炎谱抗体7项 | ZO-α、ZO-β、Mi-2α、Mi-2β、MDA-5、TIF1-γ、HMGCR | 600 | 血清1ml | 3个工作日 |
| 39 | 慢病系列 | 肌炎谱12项 | Jo-1、PL-7、PL-12、EJ、SRP、HMGCR、Mi-2、MDA-5、TIF1-γ、SAE-1/2、NXP-2、SSA/Ro52kD | 900 | 血清2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 40 | 慢病系列 | 肌炎谱25项 | OJ、EJ、PL-7、PL-12、SRP、PM-Scl 75、PM-Scl 100、Jo-1、Scl-70、HMGCR、Mi-2α、Ku、Mi-2β、HA、TIF1γ、MDA5、NXP-2、SAE-1、SAE-2、KS、Zo、Ro52、RNA-POL3、Th/To、Fibrillarin | 1500 | 血清2ml | 周一至周六检测，次日报告 |
| 41 | 慢病系列 | 膜性肾病自身抗体经典2项 | PLA2R-IgG、THSD7A-IgG | 400 | 血清2ml | 3个工作日 |
| 42 | 慢病系列 | 糖缺失性转铁蛋白（CDT） | 糖缺失性转铁蛋白(CDT) | 95 | 血清1ml，2-8℃冷藏送检 | 周四白天检测， 次日报告 |
| 43 | 慢病系列 | 壳多糖酶3样蛋白1检测 | 壳多糖酶3样蛋白1 | 380 | 血清1ml | 周一三五白天检测，次日报告 |
| 44 | 慢病系列 | 涎液化糖链抗原 | 涎液化糖链抗原(KL-6) | 360 | 血清1ml | 周一、周四检测，次日报告 |
| 45 | 慢病系列 | 非标准抗磷脂抗体谱四项 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原lgG抗体、抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原lgM抗体、人蛋白S抗体、人蛋白C抗体 | 1200 | 血清2ml | 每周一三五检测,次日出报告 |
| 46 | 慢病系列 | 非标准抗磷脂抗体谱六项 | 人抗膜联蛋白A2抗体、人抗膜联蛋白A5抗体、人磷脂酰肌醇抗体lgG、人磷脂酰肌醇抗体lgM、人波形蛋白抗体、人抗磷脂酰乙醇胺抗体 | 1800 | 血清2ml | 每周一三五检测,次日出报告 |
| 47 | 慢病系列 | 非标准抗磷脂抗体谱十项 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原lgG抗体、抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原lgM抗体、人蛋白S抗体、人蛋白C抗体、人抗膜联蛋白A2抗体、人抗膜联蛋白A5抗体、人磷脂酰肌醇抗体lgG、人磷脂酰肌醇抗体lgM、人波形蛋白抗体、人抗磷脂酰乙醇胺抗体 | 3000 | 血清2ml | 每周一三五检测,次日出报告 |
| 48 | 慢病系列 | 抗内因子抗体IgG | 抗内因子抗体（IF） | 20 | 血清1ml | 周一、四检测，次日报告 |
| 49 | 慢病系列 | 抗胃壁细胞抗体IgG | 抗胃壁细胞IgG抗体（PCA IgG） | 15 | 血清1ml | 周一、四检测，次日报告 |
| 50 | 慢病系列 | 食物特异性抗体IgG4(14项)检测 | 鸡蛋，牛奶，牛肉，虾，大豆，小麦，鳕鱼，鸡肉，玉米，蟹，蘑菇，猪肉，大麦，西红柿 | 240 | 血清1ml，黄头血清管 | 48h |
| 51 | 慢病系列 | 脂溶性维生素群 | 维生素D2、D3、D总 | 38 | 血清≥1ml，避免餐后立即采血 | 3天 |
|  |  |  | 维生素A、E、K1 | 114 |  |  |
| 52 | 慢病系列 | 血清25-羟基维生素D三项检测+LC-MS/MS | 维生素D2、D3、D总 | 38 | 血清≥1ml，避免餐后立即采血 | 3天 |
| 53 | 慢病系列 | 维生素群+维生素B1/2/9 | 维生素D2、D3、D总 | 38 | 血清≥1ml，2-8℃避光保存 | 3天 |
|  |  |  | 维生素A、E、K1 | 38 |  |  |
|  |  |  | 维生素B1 | 38 |  |  |
|  |  |  | 维生素B2 | 38 |  |  |
|  |  |  | 维生素B9 | 38 |  |  |
| 54 | 慢病系列 | 水溶性维生素群 | B1、B2、B3、B5、B6（磷酸吡哆醛、吡哆酸）、B12 | 266 | 血清≥1ml，2-8℃避光保存 | 3天 |
|  |  |  | 维生素B9 | 38 |  |  |
| 55 | 慢病系列 | 微量元素套餐+质谱法 | 铜、锌、钙、镁、铁、铅、铬、锰、硒、钼、砷、锂、锶、钴、镉、汞 | 198 | 肝素钠抗凝管全血2ml | 4个工作日 |
| 56 | 慢病系列 | 碳酸锂+质谱法 | 碳酸锂 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 3个工作日 |
| 57 | 慢病系列 | 氨基酸谱 | 苯丙氨酸、色氨酸、缬氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、赖氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、组氨酸、酪氨酸、丙氨酸、谷氨酸、精氨酸、甘氨酸、丝氨酸、脯氨酸、天冬氨酸、鸟氨酸、牛磺酸、瓜氨酸 | 300 | EDTA抗凝血浆1ml | 周二四检测，周三五报告 |
| 58 | 慢病系列 | 儿茶酚胺六项 | 多巴胺（DA） | 40 | 采集的全血，请于 2-8℃条件下保存并于1h内离心分离血浆。离心完成后，准确吸取900μL分离后的血浆转移至特殊保存管中保存，并置于-20℃保存，待送检。 | 3个工作日 |
|  |  |  | 肾上腺素（E） | 38 |  |  |
|  |  |  | 去甲肾上腺素（NE） | 38 |  |  |
|  |  |  | 3-甲氧酪胺（3-MT） | 40 |  |  |
|  |  |  | 甲氧基肾上腺素（MN） | 38 |  |  |
|  |  |  | 甲氧基去甲肾上腺素（NMN） | 38 |  |  |
| 59 | 慢病系列 | 24h尿儿茶酚胺及其代谢产物 | 游离多巴胺 | 36 | 24h尿≥5ml,请在尿液收集容器中加入25 ml（儿童≤5岁：15ml）50%的乙酸（分析纯），并记录24小时尿总量。 | 3个工作日 |
|  |  |  | 游离去甲肾上腺素 | 34 |  |  |
|  |  |  | 游离肾上腺素 | 38 |  |  |
|  |  |  | 甲氧基去甲肾上腺素（NMN） | 34 |  |  |
|  |  |  | 甲氧基肾上腺素（MN） | 38 |  |  |
|  |  |  | 3-甲氧基酪胺（3-MT） | 36 |  |  |
|  |  |  | 香草扁桃酸（VMA） | 90 |  |  |
|  |  |  | 高香草酸（HVA） | 36 |  |  |
| 60 | 慢病系列 | 盐皮质激素相关高血压筛查 | 醛固酮 | 25 | EDTA抗凝血浆≥1.5 ml, 立位：清晨起床后保持非卧位状态（可以坐位、站立或行走）至少2小时，静坐5-15min后于早上8-10点采血 卧位：受试者采血前卧床过夜或卧位1.5-2小时后再采血 送检：采集后的样本请在8小时内离心分离血浆并冷藏保存和运输，若样本当天无法送达检测实验室，请医院协助将分离后的血浆样本冷冻保存。 样本要求：2-8℃送检 | 3个工作日 |
|  |  |  | 血管紧张素I（孵育前） | 22 |  |  |
|  |  |  | 血管紧张素I（孵育后） | 22 |  |  |
|  |  |  | 肾素活性 | 27 |  |  |
|  |  |  | 皮质醇 | 25 |  |  |
|  |  |  | 脱氧皮质酮 |  |  |  |
|  |  |  | 醛固酮/肾素活性 |  |  |  |
|  |  |  | 可的松 |  |  |  |
|  |  |  | 皮质醇/可的松 |  |  |  |
|  |  |  | 干扰药物筛查40余项 | 70 |  |  |
| 61 | 慢病系列 | 质谱高血压六项 | 醛固酮 | 25 | EDTA抗凝血浆≥1.5 ml, 立位：清晨起床后保持非卧位状态（可以坐位、站立或行走）至少2小时，静坐5-15min后于早上8-10点采血 | 3天 |
|  |  |  | 血管紧张素Ⅰ（孵育前） | 22 |  |  |
|  |  |  | 血管紧张素Ⅰ（孵育后） | 22 |  |  |
|  |  |  | 血管紧张素Ⅱ | 22 |  |  |
|  |  |  | 肾素活性 | 27 |  |  |
|  |  |  | 醛固酮/肾素活性 |  |  |  |
|  |  |  | 18-羟皮质酮 | 40 |  |  |
|  |  |  | 18-羟皮质醇 | 40 |  |  |
|  |  |  | 皮质醇 | 25 |  |  |
| 62 | 慢病系列 | 香草扁桃酸 | 香草扁桃酸（VMA） | 90 | 24h尿≥5ml,请在尿液收集容器中加入25 ml（儿童≤5岁：15ml）50%的乙酸（分析纯），并记录24小时尿总量。 | 3天 |
| 63 | 慢病系列 | 血液胆汁酸浓度检测+(LC-MS/MS) | 鹅脱氧胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸、总鹅脱氧胆酸、胆酸、甘氨胆酸、牛磺胆酸、总胆酸、脱氧胆酸、甘氨脱氧胆酸、牛磺脱氧胆酸、总脱氧胆酸、熊脱氧胆酸、甘氨熊脱氧胆酸、牛磺熊脱氧胆酸、总熊脱氧胆酸、石胆酸、甘氨石胆酸、牛磺石胆酸、总胆汁酸 | 225 | 血清（不含分离胶）≥1ml | 4个工作日 |
| 64 | 慢病系列 | 双氢睾酮(DHT)+(LC-MS/MS) | 双氢睾酮 | 120 | 血清（不含分离胶）≥1ml | 4个工作日 |
| 65 | 慢病系列 | 游离睾酮(FT)+(LC-MS/MS) | 游离睾酮 | 350 | 血清（不含分离胶）≥1ml | 4个工作日 |
| 66 | 慢病系列 | 雄烯二酮(AD)+(液质联用) | 雄烯二酮 | 120 | 血清（不含分离胶）≥1ml | 4个工作日 |
| 67 | 慢病系列 | 类固醇激素9项 | 孕酮、17-羟孕酮、总睾酮、雄烯二酮、皮质醇、11-脱氧皮质醇、脱氢表雄酮、硫酸脱氢表雄酮、脱氧皮质酮 | 232 | 血清（不含分离胶）≥1ml | 4个工作日 |
| 68 | 慢病系列 | 17α羟孕酮测定+(LC-MS/MS) | 17α-羟孕酮 | 25 | 全血 | 4个工作日 |
| 69 | 慢病系列 | 宫颈癌基因甲基化检测 | PAX1/JAM3基因检测 | 731 | 宫颈脱落细胞 | 5个工作日 |
| 70 | 慢病系列 | Dano-seq生殖道菌群检测 | 全面覆盖五千多种细菌、支原体和衣原体等微生物 | 600 | 阴道或宫颈分泌物 | 3个工作日 |
| 71 | 慢病系列 | 女性雄激素套餐+(LC-MS/MS) | 17-羟孕酮、总睾酮、雄烯二酮、脱氢表雄酮、硫酸脱氢表雄酮 | 125 | 血清（不含分离胶）≥1ml | 4个工作日 |
| 72 | 慢病系列 | 性早熟激素8项+(LC-MS/MS) | 孕酮、17-羟孕酮、总睾酮、雄烯二酮、皮质醇、11-脱氧皮质醇、脱氢表雄酮、脱氧皮质酮 | 207 | 血清（不含分离胶）≥1ml | 4个工作日 |
| 73 | 安全用药 | 抗精神病治疗药物浓度检测系列（去甲氯氮平、氯氮平、氯丙嗪、利培酮+9-羟基利培酮、喹硫平、N-脱烷基喹硫平、阿立哌唑、脱氢阿立哌唑、奥氮平、氟哌啶醇、奋乃静、舒必利、齐拉西酮、帕利哌酮（帕潘立酮）、氨磺必利等） | 氯氮平 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 2天 |
|  |  |  | 去甲氯氮平+氯氮平 | 140 |  | 2天 |
|  |  |  | 氯丙嗪 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 利培酮 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 喹硫平 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | N-脱烷基喹硫平+喹硫平 | 140 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 阿立哌唑+脱氢阿立哌唑 | 140 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 奥氮平 | 70 |  | 2天 |
|  |  |  | 氟哌啶醇 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 奋乃静 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 舒必利 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 齐拉西酮 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 帕利哌酮（帕潘立酮） | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 氨磺必利 | 70 |  | 2.5天 |
| 74 | 安全用药 | 抗癫痫治疗药物浓度检测系列（苯妥英钠、托吡酯、左乙拉西坦、拉莫三嗪、奥卡西平、10-羟基卡马西平等） | 苯妥英 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 2天 |
|  |  |  | 托吡酯 | 70 |  | 2天 |
|  |  |  | 左乙拉西坦 | 70 |  | 2天 |
|  |  |  | 拉莫三嗪 | 70 |  | 2天 |
|  |  |  | 卡马西平 | 70 |  | 2天 |
|  |  |  | 奥卡西平+10-羟基卡马西平 | 140 |  | 2天 |
|  |  |  | 丙戊酸 | 70 |  | 2天 |
|  |  |  | 苯巴比妥 | 70 |  | 2天 |
| 75 | 安全用药 | 抗抑郁治疗药物浓度检测系列（米氮平、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、O-去甲文拉法辛、曲唑酮、氟西汀、去甲氟西汀、氟伏沙明、度洛西汀、安非他酮、羟安非他酮、米那普仑等 | 米氮平 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 2.5天 |
|  |  |  | 帕罗西汀 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 舍曲林 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 西酞普兰 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 艾司西酞普兰 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 文拉法辛+O-去甲文拉法辛 | 140 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 曲唑酮 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 氟西汀+去甲氟西汀 | 140 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 氟伏沙明 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 度洛西汀 | 70 |  | 2.5天 |
|  |  |  | 米那普仑 | 70 |  | 2.5天 |
| 76 | 安全用药 | 抗焦虑催眠治疗药物浓度检测系列（阿普唑仑、氯硝西泮、艾司唑仑、唑吡坦、佐匹克隆、咪达唑仑、劳拉西泮、地西泮、奥沙西泮等） | 阿普唑仑 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 氯硝西泮 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 艾司唑仑 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 唑吡坦 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 佐匹克隆 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 咪达唑仑 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 劳拉西泮 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 地西泮 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 奥沙西泮 | 70 |  | 2.5个工作日 |
| 77 | 安全用药 | 抗老年痴呆药物浓度检测系列（多奈哌齐、美金刚、卡巴拉汀等） | 多奈哌齐 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 美金刚 | 70 |  | 2.5个工作日 |
|  |  |  | 卡巴拉汀 | 70 |  | 每周五检测，当天报告 |
| 78 | 安全用药 | 抗肿瘤药物浓度检测（甲氨蝶呤、阿法替尼、阿帕替尼、埃克替尼、厄洛替尼、吉非替尼、克唑替尼、瑞戈非尼、维莫非尼、伊马替尼、阿来替尼等） | 甲氨蝶呤 | 70 | 下次服药前采血，血清≥1ml | 4个工作日 |
|  |  |  | 阿法替尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 阿帕替尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 埃克替尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 厄洛替尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 吉非替尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 克唑替尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 瑞戈非尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 维莫非尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 伊马替尼 | 70 |  | 4个工作日 |
|  |  |  | 阿来替尼 | 70 |  | 4个工作日 |
| 79 | 安全用药 | 感染性疾病药物浓度检测系列（万古霉素、伏立康唑、异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、氟康唑、美罗培南、替加环素、利奈唑胺、磺胺甲恶唑、头孢吡肟、左氧氟沙星、亚胺培南、莫西沙星、泊沙康唑、伊曲康唑等） | 万古霉素 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 3个工作日 |
|  |  |  | 伏立康唑 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 3个工作日 |
|  |  |  | 异烟肼 | 70 | 血清≥1ml，服药2小时后采血，2-8℃送检 | 3个工作日 |
|  |  |  | 利福平 | 70 | 血清≥1ml，服药2小时后采血，2-8℃送检 | 3个工作日 |
|  |  |  | 吡嗪酰胺 | 70 | 血清≥1ml，服药2小时后采血，2-8℃送检 | 3个工作日 |
|  |  |  | 乙胺丁醇 | 70 | 血清≥1ml，服药2小时后采血，2-8℃送检 | 3个工作日 |
|  |  |  | 氟康唑 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 美罗培南 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 替加环素 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 利奈唑胺 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 磺胺甲恶唑 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 头孢吡肟 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 左氧氟沙星 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 亚胺培南 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 莫西沙星 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 泊沙康唑 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
|  |  |  | 伊曲康唑 | 70 | 血清≥1ml，抽血前一天不吸烟，不喝酒、咖啡等，下一次服药前采血，2-8℃送检 | 4个工作日 |
| 80 | 安全用药 | 精神类疾病个性化用药基因检测 | 对抑郁症、焦虑症、精神分裂症、癫痫41种常用药物相关的14个基因24个位点进行检测。 | 2012 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 81 | 安全用药 | 精神分裂症个性化用药10基因检测 | 检测与精神分裂症药代学、药效学、药物毒性等相关的10个基因18个位点，解读常用26种药物 | 2012 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 82 | 安全用药 | 抑郁症个性化用药10基因检测 | 检测与抑郁症药代学、药效学、药物毒性等相关的10个基因21个位点，解读常用26种药物 | 2012 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 83 | 安全用药 | 癫痫个性化用药15基因检测 | 检测与癫痫药代学、药效学、药物毒性等相关的15个基因26位点，解读常用15种药物 | 2012 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 84 | 安全用药 | 焦虑个性化用药9基因检测 | 检测与焦虑药代学、药效学、药物毒性等相关的9个基因18个位点，解读常用17种药物 | 2012 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 85 | 安全用药 | 镇静催眠个性化用药14基因检测 | 检测与镇静催眠药代学、药效学、药物毒性等相关的14个基因23个位点，解读常用17种药物 | 2012 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 86 | 安全用药 | 阿尔茨海默症个性化用药3基因检测 | 检测与阿尔茨海默症药代学、药效学、药物毒性等相关的3个基因9个位点，解读4种药物 | 1829 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 87 | 安全用药 | 心脑血管个性化用药指导11基因检测 | 检测5大类心脑血管疾病药物相关的11个基因17个位点，解读常用的17类药物 | 1280 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3个工作日 |
| 88 | 安全用药 | 心脑血管个性化用药指导21基因检测 | 检测8大类心脑血管疾病和常见慢性疾病药物相关的21个基因28个位点，解读常用的41种药物 | 1463 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3个工作日 |
| 89 | 安全用药 | 抗栓个性化用药10基因检测 | 检测抗血栓形成药物阿司匹林、氯吡格雷、华法林、西洛他唑等药物用药相关基因多态性，共10个基因14个位点，用于提供相关药物用药的遗传参考 | 1097 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3个工作日 |
| 90 | 安全用药 | 氯吡格雷+阿司匹林个性化用药基因检测 | 检测抗血小板阿司匹林、氯吡格雷用药相关基因多态性，共5个基因7个位点，用于提供相关药物用药的遗传参考 | 731 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3个工作日 |
| 91 | 安全用药 | 高血压个性化用药指导9基因检测 | 检测6大类与高血压疾病治疗药物代谢和药效相关的9个基因11个位点，解读常用的22种药物 | 1280 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3个工作日 |
| 92 | 安全用药 | 冠心病个性化用药指导4基因检测 | 冠心病9种药物相关的4基因8个位点 | 1097 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3个工作日 |
| 93 | 安全用药 | 免疫抑制类药物个性化用药基因检测 | 检测11个免疫抑制药物相关的7个基因11个位点：巯嘌呤、硫唑嘌呤、硫鸟嘌呤、泼尼松、他克莫司、环孢霉素、西罗莫司、甲氨蝶呤、泼尼松龙、甲基强的松龙、吗替麦考酚酯 | 914 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3个工作日 |
| 94 | 安全用药 | 心脑血管疾病药物40基因检测 | 77种药物40个基因50个位点：美托洛尔,卡维地洛,阿替洛尔,阿罗洛尔,比索洛尔,普萘洛尔,卡托普利,依那普利,赖诺普利,福辛普利,贝那普利,雷米普利,培哚普利,氯沙坦,阿利沙坦,替米沙坦,奥美沙坦,厄贝沙坦,坎地沙坦,缬沙坦,氨氯地平(左氨氯地平),硝苯地平,尼群地平,非洛地平,贝尼地平,呋塞米,螺内酯,布美他尼,氢氯噻嗪,托拉塞米,吲达帕胺,叶酸,辛伐他汀,阿托伐他汀,瑞舒伐他汀,匹伐他汀,普伐他汀,氟伐他汀,洛伐他汀,非诺贝特,依折麦布,血脂康,尼莫地平,氯吡格雷,阿司匹林,替格瑞洛,西洛他唑,华法林,阿哌沙班,达比加群,艾多沙班,利伐沙班,硝酸甘油,硝酸异山梨酯,诺欣妥,普罗帕酮,地高辛,二甲双胍,格列喹酮,格列本脲,格列美脲,格列吡嗪,格列齐特,卡格列净,达格列净,瑞格列奈,罗格列酮,吡格列酮,西格列汀,维格列汀,利拉鲁肽,双氯芬酸钠,布洛芬,苯溴马隆,吲哚美辛,非布司他,别嘌醇 | 2012 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3天 |
| 95 | 安全用药 | 血栓药物14基因检测 | 9药物14基因20位点：氯吡格雷,替格瑞洛,阿司匹林,华法林,西洛他唑,阿哌沙班,达比加群,艾多沙班,利伐沙班 | 1097 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3天 |
| 96 | 安全用药 | 高血糖药物11基因检测 | 14药物11基因13位点：格列本脲,格列美脲,格列喹酮,格列齐特,格列吡嗪,吡格列酮,达格列净,二甲双胍,卡格列净,利拉鲁肽,罗格列酮,瑞格列奈,维格列汀,西格列汀 | 1280 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3天 |
| 97 | 安全用药 | 高血压药物11基因检测 | 32药物11基因13位点：美托洛尔,卡维地洛,阿替洛尔,比索洛尔,阿罗洛尔,普萘洛尔,卡托普利,依那普利,赖诺普利,福辛普利,贝那普利,培哚普利,雷米普利,氯沙坦,奥美沙坦,厄贝沙坦,坎地沙坦,缬沙坦,阿利沙坦,替米沙坦,氨氯地平(左氨氯地平),硝苯地平,非洛地平,贝尼地平,尼群地平,呋塞米,螺内酯,布美他尼,氢氯噻嗪,托拉塞米,吲达帕胺,叶酸 | 1280 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3天 |
| 98 | 安全用药 | 高血脂药物5基因检测 | 10药物5基因7位点：辛伐他汀,阿托伐他汀,瑞舒伐他汀,匹伐他汀,普伐他汀,氟伐他汀,洛伐他汀,非诺贝特,依折麦布,血脂康 | 1097 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3天 |
| 99 | 安全用药 | 痛风个性化用药基因检测 | 6药物4基因6位点：双氯芬酸钠,布洛芬,吲哚美辛,苯溴马隆,非布司他,别嘌醇 | 914 | 2mL EDTA抗凝血 或口腔拭子2根 | 3天 |
| 100 | 健康管理 | 心脑血管7项患病风险基因筛查 | 动脉粥样硬化、冠心病、高血压、脑出血、脑梗塞、心肌梗塞、阿尔兹海默症 | 1200 | EDTA抗凝血2ml或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 101 | 健康管理 | 男性18项高发肿瘤风险基因筛查 | 鼻咽癌、食管鳞状细胞癌、胃癌、结直肠癌、肝细胞癌、胆囊癌、胆管癌、胰腺癌、肺癌、皮肤恶性黑色素瘤、肾癌、膀胱癌、甲状腺癌、神经胶质瘤、非霍奇金淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病、前列腺癌 | 1200 | EDTA抗凝血2ml或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 102 | 健康管理 | 女性21项高发肿瘤风险基因筛查 | 鼻咽癌、食管鳞状细胞癌、胃癌、结直肠癌、肝细胞癌、胆囊癌、胆管癌、胰腺癌、肺癌、皮肤恶性黑色素瘤、乳腺癌、子宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌、肾癌、膀胱癌、甲状腺癌、神经胶质瘤、非霍奇金淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病 | 1200 | EDTA抗凝血2ml或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 103 | 健康管理 | 烟酒、牛奶、咖啡代谢能力基因检测 | 检测烟酒、咖啡牛奶代谢相关的CYP1A1、ADH1B、ALDH2、MCM6、CYP1A2共5个基因7个位点。 | 800 | EDTA抗凝血2ml或口腔拭子2根 | 5个工作日 |
| 104 | 健康管理 | (功能医学)氨基酸分析 | 苯丙氨酸、丙氨酸、脯氨酸、甘氨酸、谷氨酸、甲硫氨酸、精氨酸、赖氨酸、酪氨酸、亮氨酸、牛磺酸、色氨酸、丝氨酸、苏氨酸、天冬氨酸、异亮氨酸、组氨酸、缬氨酸、胱氨酸 | 1280 | 晨尿10ml | 7个工作日 |
| 105 | 健康管理 | (功能医学)氨基酸分析 | 缬氨酸[Val]、异亮氨酸[Ile]、亮氨酸[Leu]、苯丙氨酸[Phe]、甲硫氨酸[Met]、色氨酸[Try]、苏氨酸[Thr]、赖氨酸[Lys]、组氨酸[His]、精氨酸[Arg]、酪氨酸[Tyr]、牛磺酸[Tau]、丙氨酸[Ala]、脯氨酸[Pro]、甘氨酸[Gly]、谷氨酸[Glu]、丝氨酸[Ser]、天冬氨酸[Asp]、鸟氨酸[Orn]、瓜氨酸[Cit] | 1280 | EDTA抗凝血浆1ml | 7个工作日 |
| 106 | 健康管理 | (功能医学)核酸氧化损伤分析谱 | 8-羟基鸟苷、8-羟基脱氧鸟苷 | 360 | 晨尿5ml | 7个工作日 |
| 107 | 健康管理 | (功能医学)全套女性荷尔蒙健康评估 | 血清促黄体生成素[LH]、血清促卵泡刺激素[FSH]、血清性激素结合球蛋白[SHBG]、胰岛素样生长因子1[IGF-1]、胰岛素样生长因子结合蛋白3[IGF-BP3]、孕酮[P4]、孕烯醇酮[P5]、皮质酮[CORT]、醛固酮[ALD]、17-羟孕酮[17-OHP4]、17-羟孕烯醇酮[17-OHP5]、皮质醇[COR]、脱氢表雄酮[DHEA]、雄烯二酮[AD)、睾酮[T]、游离睾酮[FT]、二氢睾酮[DHT]、雌酮[E1]、雌二醇[E2]、雌三醇[E3] | 1980 | 血清5mL | 5个工作日 |
| 108 | 健康管理 | (功能医学)全套男性荷尔蒙健康评估 | 血清促黄体生成素[LH]、血清促卵泡刺激素[FSH]、血清性激素结合球蛋白[SHBG]、胰岛素样生长因子1[IGF-1]、胰岛素样生长因子结合蛋白3[IGF-BP3]、总前列腺特异性抗原[T-PSA]、游离前列腺特异性抗原[F-PSA]、孕酮[P4]、孕烯醇酮[P5]、皮质酮[CORT]、醛固酮[ALD]、17-羟孕酮[17-OHP4]、17-羟孕烯醇酮[17-OHP5]、皮质醇[COR]、脱氢表雄酮[DHEA]、雄烯二酮[AD)、睾酮[T]、游离睾酮[FT]、二氢睾酮[DHT]、雌酮[E1]、雌二醇[E2] | 1980 | 血清5mL | 5个工作日 |
| 109 | 健康管理 | (功能医学)甲状腺功能健康评估 | 血清游离三碘甲状原氨酸[FT3]、血清游离甲状腺素[FT4]、血清三碘甲状原氨酸[T3]、血清甲状腺素[T4]、反T3[Rt3]、血清促甲状腺激素[TSH]、抗甲状腺球蛋白抗体[TG-Ab]、抗甲状腺过氧化物酶抗体[TPO-Ab] | 680 | 血清3ml | 7个工作日 |
| 110 | 健康管理 | (功能医学)压力与性激素平衡评估 | 睾酮[T]、脱氢表雄酮[DHEA]、皮质醇[Cor] | 360 | 血清1ml | 5个工作日 |
| 111 | 健康管理 | (功能医学)压力与性激素平衡评估 | 孕酮[P4]、雌二醇[E2]、脱氢表雄酮[DHEA]、皮质醇[Cor]、血清促黄体生成素[LH]、血清促卵泡刺激素[FSH] | 420 | 血清2ml | 5个工作日 |
| 112 | 健康管理 | (功能医学)毒性元素分析 | 镉、铅、汞、铝、砷、铊 | 680 | 肝素钠抗凝全血2ml/晨尿5ml | 5个工作日 |
| 113 | 健康管理 | (功能医学)骨代谢健康评估 | 骨代谢调节激素：甲状旁腺激素、D2、D3、D总、降钙素 无机物：钙 骨形成标志物：总I型胶原氨基端延长肽 骨吸收标志物：I型胶原羧基端肽β特殊序列、N-端骨钙素 | 680 | 血清3ml | 7个工作日 |
| 114 | 健康管理 | (功能医学)尿碘的精准检测 | 尿碘 | 200 | 晨尿10ml | 3个工作日 |
| 115 | 健康管理 | (功能医学)肾上腺皮质压力管理与评估 | 皮质醇[F]（7-9AM，11AM-1PM，3-5PM，9-11PM）、脱氢表雄酮[DHEA]、DHEA/F | 780 | 唾液4管（专用唾液采集管） | 7个工作日 |
| 116 | 健康管理 | (功能医学)营养元素分析 | 铜、锌、铁、铬、锰、硒、钴 | 680 | 肝素钠抗凝全血2ml | 4个工作日 |
| 117 | 健康管理 | (功能医学)辅酶Q10的精准评估 | 辅酶Q10 | 200 | 血清1ml | 3个工作日 |
| 118 | 健康管理 | (功能医学)心血管代谢症候群健康评估 | 血脂代谢指标：甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、脂蛋白a、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 脂蛋白比值：LDL-C/HDL-C、TC/HDL-C、TG/HDL-C 血管内皮功能指标：同型半胱氨酸、精氨酸 炎症因子与氧化压力：超敏C反应蛋白、铁蛋白、辅酶Q10 血糖代谢指标：空腹血糖、胰岛素、糖化血红蛋白 | 1880 | 血清5ml+EDTA抗凝全血1ml+EDTA抗凝血浆1ml | 7个工作日 |
| 119 | 健康管理 | 褪黑素 | 褪黑素 | 300 | 血清1ml | 4个工作日 |
| 120 | 健康管理 | （功能医学）全套尿有机酸代谢分析 | 脂肪酸代谢标志物3项：己二酸、辛二酸、乙基丙二酸 碳水化合物代谢标志物3项：丙酮酸、乳酸、β-羟丁酸 线粒体能量生成标志物8项：柠檬酸、顺式乌头酸、异柠檬酸、α-酮戊二酸、琥珀酸、富马酸、苹果酸、羟甲基戊二酸 维生素B族标志物6项：α-酮异戊酸、α-酮异己酸、α- 酮-β-甲基戊酸、β-羟基异戊酸、3-羟基丙酸、戊二酸 甲基化反应标志物1项：甲基丙二酸 神经递质代谢标志物5项：香草扁桃酸、高香草酸、5-羟吲哚乙酸、吡啶甲酸、喹啉酸 肝毒素及肝脏解毒标志物7项：2-甲基马尿酸、乳清酸、苯基乙醛酸、杏仁酸、α-羟丁酸、焦谷氨酸、4-羟基苯乳酸 肠道菌群失衡标志物12项：苯甲酸、马尿酸、苯丙酸、苯乙酸、吲哚乙酸、4-羟基苯甲酸、4-羟苯基乙酸、二羟基苯丙酸、丙三羧酸、柠苹酸、酒石酸、阿拉伯糖醇 | 2860 | 尿液10ml | 10个工作日 |
| 121 | 血液病 | 骨髓形态学常规 (含NAP染色和CD41) | 骨髓液涂片检测，含铁染色、NAP染色、CD41染色 | 275 | 骨髓涂片8张以上+外周血片2张（推荐），常温送检，请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 122 | 血液病 | 骨髓活检+免疫组化 | 骨髓组织切片检测，含网织纤维染色和PAS染色，6项免疫组化检测 | 1241 | 取长度≥1.5cm骨髓组织一条（苦味酸浸泡），另附骨髓涂片1-2张，常温送检，请务必详尽填写申请单。 | 3-5个工作日 |
| 123 | 血液病 | 骨髓活检常规 | 骨髓组织切片检测，含网织纤维染色和PAS染色 | 281 |  | 3-5个工作日 |
| 124 | 血液病 | 骨髓活检加免疫组化3项 | 骨髓组织切片检测，含网织纤维染色和PAS染色，3项免疫组化检测 | 761 |  | 3-5个工作日 |
| 125 | 血液病 | 淋巴瘤会诊+免疫组化+EBER原位杂交检测 | 淋巴瘤会诊+16项免疫组化+EBER原位杂交检测 | 3225 | 3-5um防脱白片20张或组织蜡块，常温送检，请务必详尽填写申请单。 | 7个工作日 |
| 126 | 血液病 | 血液肿瘤CD系列检测(30个CD)(流式细胞术) |  | 1500 | 可送检以下样本类型： 1. EDTA/肝素抗凝骨髓2-3ml或外周血5ml； 2.脑脊液：博真专用脑脊液保存管48h内送检，送检量≥2mL； 3. 胸水、腹水、心包积液、肺泡灌洗液：无菌无抗凝管48h内送检，送检量15mL以上 ； 4.淋巴结组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检量组织条≥1.5cm； 5.骨髓活检组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检组织黄豆大小以上； 6. 2-8℃保存送检，72h内送达实验室； 7. 附骨髓涂片2张，请务必详尽填写申请单。 | 2-3天 |
| 127 | 血液病 | 淋巴瘤免疫分型(30CD) |  | 1500 | 可送检以下样本类型： 1. EDTA/肝素抗凝骨髓2-3ml或外周血5ml； 2.脑脊液：博真专用脑脊液保存管48h内送检，送检量≥2mL； 3. 胸水、腹水、心包积液、肺泡灌洗液：无菌无抗凝管48h内送检，送检量15mL以上 ； 4.淋巴结组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检量组织条≥1.5cm； 5.骨髓活检组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检组织黄豆大小以上； 6. 2-8℃保存送检，72h内送达实验室； 7. 附骨髓涂片2张，请务必详尽填写申请单。 | 2-3天 |
| 128 | 血液病 | 血液肿瘤免疫表型(40个CD)+流式细胞术 |  | 2000 | 可送检以下样本类型： 1. EDTA/肝素抗凝骨髓2-3ml或外周血5ml； 2.脑脊液：博真专用脑脊液保存管48h内送检，送检量≥2mL； 3. 胸水、腹水、心包积液、肺泡灌洗液：无菌无抗凝管48h内送检，送检量15mL以上 ； 4.淋巴结组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检量组织条≥1.5cm； 5.骨髓活检组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检组织黄豆大小以上； 6. 2-8℃保存送检，72h内送达实验室； 7. 附骨髓涂片2张，请务必详尽填写申请单。 | 2-3天 |
| 129 | 血液病 | MM免疫分型(15个CD) |  | 750 | 可送检以下样本类型： 1. EDTA/肝素抗凝骨髓2-3ml或外周血5ml； 2.脑脊液：博真专用脑脊液保存管48h内送检，送检量≥2mL； 3. 胸水、腹水、心包积液、肺泡灌洗液：无菌无抗凝管48h内送检，送检量15mL以上 ； 4.淋巴结组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检量组织条≥1.5cm； 5.骨髓活检组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检量组织黄豆大小以上； 6. 2-8℃保存送检，72h内送达实验室； 7. 附骨髓涂片2张，请务必详尽填写申请单。 | 2-3天 |
| 130 | 血液病 | 残留病灶15个CD |  | 750 | 可送检以下样本类型： 1. EDTA/肝素抗凝骨髓2-3ml或外周血5ml； 2.脑脊液：博真专用脑脊液保存管48h内送检，送检量≥2mL； 3. 胸水、腹水、心包积液、肺泡灌洗液：无菌无抗凝管48h内送检，送检量15mL以上 ； 4.淋巴结组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检量组织条≥1.5cm； 5.骨髓活检组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检组织黄豆大小以上； 6. 2-8℃保存送检，72h内送达实验室； 7. 附骨髓涂片2张，请务必详尽填写申请单。 | 2-3天 |
| 131 | 血液病 | 白血病免疫分型CD分子加做*5 |  | 250 | 可送检以下样本类型： 1. EDTA/肝素抗凝骨髓2-3ml或外周血5ml； 2.脑脊液：博真专用脑脊液保存管48h内送检，送检量≥2mL； 3. 胸水、腹水、心包积液、肺泡灌洗液：无菌无抗凝管48h内送检，送检量15mL以上 ； 4.淋巴结组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检量组织条≥1.5cm； 5.骨髓活检组织：博真专用组织保存管48h内送检，送检组织黄豆大小以上； 6. 2-8℃保存送检，72h内送达实验室； 7. 附骨髓涂片2张，请务必详尽填写申请单。 | 2-3天 |
| 132 | 血液病 | PNH流式检测 | 检测红细胞CD55、CD59/粒细胞CD55、CD59 | 200 | 1. EDTA/肝素抗凝外周血2-3ml； 2. 2-8℃保存送检，72h小时内送达实验室。 | 周一至周六检测，次日报告 |
| 133 | 血液病 | 整体免疫功能评估组套 | 评估机体的整体免疫调节功能，包括下面4个项目：固有免疫细胞及亚群检测、T细胞分化亚群检测、Treg及Th1/Th2/Th17检测、B细胞分化亚群检测 | 2350 | 1. EDTA/肝素抗凝外周血2-3ml； 2. 2-8℃保存送检，72h小时内送达实验室。 | 2天 |
| 134 | 血液病 | 调节T细胞 | CD3+CD4+CD25+CD127low | 200 | 1. EDTA/肝素抗凝外周血2-3ml； 2. 2-8℃保存送检，72h小时内送达实验室。 | 周一至周六检测，当天报告 |
| 135 | 血液病 | 细胞因子12项检测 | IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF-α、IFN-α和IFN-γ | 370 | 1. EDTA抗凝全血1-2ml，及时分离出血浆0.5-1ml装进无菌管中； 2. 2-8℃保存送检，48h小时内送达实验室。 | 2天 |
| 136 | 血液病 | 骨髓染色体核型分析(G带) | 染色体 | 328 | 1.骨髓2-3ml或外周血5ml（外周血要求WBC大于10X109/L 且原始+幼稚细胞比例＞0.1）； 2.肝素钠抗凝或骨髓染色体专用培养基（含肝素钠）； 3.2-8℃保存送检，48h内送达实验室。 | 5-10天 |
| 137 | 血液病 | AML FISH 4项套餐 | PML/RARA(15q22；17q21.1)、AML1/ETO(8q22；21q22)、MLL(11q23)、CBFβ(16q22) | 4800 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 138 | 血液病 | 血液病荧光染色体原位杂交（FISH）检测（1个位点） |  | 1200 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 139 | 血液病 | 55种融合基因检测 | RUNX1::RUNX1T1 (AML1-ETO)、RUNX1::MECOM(AML1-MDS1/EVI1)、RUNX1::CBFA2T3 (AML1-MTG16)、RUNX1::RPL22 (AML1-EAP)、BCR::ABL1(p190)、BCR::ABL1(p210)、BCR::ABL1(p230)、BCR::ABL1、CBFB::MYH11 (CBFβ-MYH11)、PICALM::MLLT10 (CALM-AF10)、DEK::NUP214 (DEK-CAN)、dupMLL、TCF3::PBX1 (E2A-PBX1)、TCF3::HLF (E2A-HLF)、ETV6::PDGFRA (ETV6-PDGFRA)、MECOM (EVI1)、FIP1L1::PDGFRA (FIP1L1-PDGFRA)、FIP1L1::RARA(FIP1L1-RARA)、TLX1 (HOX11)、TLX3 (HOX11L2)、KMT2A::MLLT3 (MLL-AF9)、KMT2A::AFF1 (MLL-AF4)、KMT2A::MLLT1 (MLL-ENL)、KMT2A::MLLT10 (MLL-AF10)、KMT2A::SEPTIN6 (MLL-SEPT6)、KMT2A::ELL (MLL-ELL)、KMT2A::MLLT6、KMT2A::MLLT11 (MLL-AF1q)、KMT2A::EPS15 (MLL-AF1p)、KMT2A::AFDN (MLL-AF6)、KMT2A::FOXO4 (MLL-AFX1)、NPM::RARA(NPM-RARA)、NPM1::MLF1 (NPM-MLF1)、NUP98::PMX1(NUP98-PMX1)、NUP98::HoxD13(NUP98-HoxD13)、NUP98::HoxA9(NUP98-HoxA9)、NUP98::HoxA13(NUP98-HoxA13)、NUP98::HoxC11(NUP98-HoxC11)、NUP98::HoxA11(NUP98-HoxA11)、NUMA1::RARA(NUMA1-RARA)、NPM1::ALK (NPM1-ALK)、PML::RARA (PML-RARA)、PLZF::RARA(PLZF-RARA)、PRKAR1A::RARA(PRKAR1A-RARA)、PML::RARA S(PML-RARA S型)、PML::RARA L(PML-RARA V型)、PML::RARA V(PML-RARA L型)、SIL::TAL1 (SIL-TAL1)、SET::NUP214(SET-CAN)、STAT5B::RARA (STAT5b-RARa)、ETV6::RUNX1 (TEL-AML1)、FUS::ERG (TLS-ERG)、ETV6::PDGFRB (TEL-PDGFRB)、ETV6::ABL1 (TEL-ABL1)、ETV6::JAK2 (TEL-JAK2) | 1989 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 140 | 血液病 | PML::RARA分型+定量检测套餐 | PML::RARα L/S/V（长型+短型+变型）3种型别 | 663 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 141 | 血液病 | 白血病融合基因定量检测（每个） |  | 221 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 142 | 血液病 | 血液病TP53基因突变检测 | TP53基因第5-6、8号外显子基因突变检测 | 731 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检， 对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 2.淋巴瘤患者可送检蜡块或白片10-15张； 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 143 | 血液病 | 急性髓系白血病（AML）33基因检测 | ABL1、ASXL1、BCOR、BCORL1、BRAF、CBL、CEBPA、CSF3R、DNMT3A、EZH2、FLT3、IDH1、IDH2、JAK2、KIT、KRAS、NF1、NPM1、NRAS、PHF6、PPM1D、PTPN11、RAD21、RUNX1、SETBP1、SF3B1、SRSF2、STAG2、TET2、TP53、U2AF1、WT1、ZRSR2 | 2980 | EDTA抗凝骨髓2-5ml/外周血2-5ml，2-8℃快速送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 144 | 血液病 | 急性髓系白血病(AML)融合基因全面筛查 | ABL1、ABL2、ALK、BCL11B、BLNK、CBFA2T3、CBFB、CBL、CDK6、CHD6、CREBBP、CRLF2、CSF1R、DEK、DGKH、EPOR、ERG、ETV6、FER、FES、FGFR1、FGFR3、FLT3、FUS、GATA2、GLIS2、HOXA10、HOXA11、HOXA13、HOXA9、IKZF1、IL2RB、JAK1、JAK2、JAK3、KAT6A、KIT、KLF2、KMT2A、LYN、MECOM、MEF2C、MLF1、MLLT10、MRTFA、MYB、MYH11、NPM1、NTRK3、NUP214、NUP98、NUTM1、PBX1、PDGFRA、PDGFRB、PICALM、PRDM16、PTK2B、RARA、RARB、RARG、RBM15、RELA、RET、RPN1、RUNX1、SET、SYK、TCF3、TFG、TLX3、TSLP、TYK2、UBA2、ZFP36L2、ZMYND11、ZNF384 | 3536 | 可送检以下标本类型： 1、2-5ml EDTA抗凝骨髓液/EDTA抗凝全血； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； 2-8℃保存，48小时送检" | 7天 |
| 145 | 血液病 | 髓系肿瘤61基因检测 | ABL1、ASXL1、BCL2、BCOR、BCORL1、BRAF、CALR、CBL、CEBPA、CSF1R、CSF3R、CUX1、DDX41、DNMT3A、ETNK1、ETV6、EZH2、FLT3、GATA1、GATA2、GNB1、IDH1、IDH2、IKZF1、JAK1、JAK2、KDM6A、KIT、KRAS、MPL、MYC、NF1、NPM1、NRAS、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PIGA、PML、PPM1D、PRPF8、PTEN、PTPN11、RAD21、RUNX1、SETBP1、SF3B1、SH2B3、SMC1A、SMC3、SRSF2、STAG2、STAT3、STAT5A、STAT5B、TET2、TP53、U2AF1、WT1、ZBTB7A、ZRSR2 | 3712 | 1、2-5 mL EDTA抗凝骨髓液+4根口腔拭子(风干保存)（首选推荐用骨髓液样本） 2、2-5 mL EDTA抗凝全血+4根口腔拭子(风干保存) 2-8℃保存，48小时送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 146 | 血液病 | 髓系肿瘤NGS-MRD监测 | ABL1、ASXL1、BCL2、BCOR、BCORL1、BRAF、CALR、CBL、CEBPA、CSF1R、CSF3R、CUX1、DDX41、DNMT3A、ETNK1、ETV6、EZH2、FLT3、GATA1、GATA2、GNB1、IDH1、IDH2、IKZF1、JAK1、JAK2、KDM6A、KIT、KRAS、MPL、MYC、NF1、NPM1、NRAS、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PIGA、PML、PPM1D、PRPF8、PTEN、PTPN11、RAD21、RUNX1、SETBP1、SF3B1、SH2B3、SMC1A、SMC3、SRSF2、STAG2、STAT3、STAT5A、STAT5B、TET2、TP53、U2AF1、WT1、ZBTB7A、ZRSR2 | 3346 | 1、2-5 mL EDTA抗凝骨髓液（首选推荐用骨髓液样本） 2、2-5 mL EDTA抗凝全血 2-8℃保存，48小时送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 147 | 血液病 | 急性髓系白血病(AML)96基因检测 | ABL1、ARC、ARID1A、ASXL1、ASXL2、ATM、BCOR、BCORL1、BLM、BRAF、CBL、CBLB、CCND1、CCND3、CDKN1B、CDKN2A、CEBPA、CREBBP、CSF3R、CTCF、CUX1、DHX15、DNM2、DNMT3A、EED、EP300、ETV6、EZH1、EZH2、FBXW7、FLT3、GATA1、GATA2、GNAS、GNB1、IDH1、IDH2、IKZF1、JAK1、JAK2、JAK3、KANSL1、KDM5C、KDM6A、KIT、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KRAS、MPL、MYC、NF1、NFE2、NOTCH1、NPM1、NRAS、NT5C2、PAX5、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PIGA、PML、PPM1D、PRPF40B、PTEN、PTPN11、RAD21、RIT1、RUNX1、SETBP1、SETD2、SF1、SF3A1、SF3B1、SH2B3、SMC1A、SMC3、SPI1、SRCAP、SRP72、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT5B、SUZ12、TERC、TERT、TET2、TP53、U2AF1、UBA1、USP9X、WT1、ZBTB7A、ZRSR2 | 4077 | 2-5ml骨髓液或全血，EDTA抗凝（首选推荐用骨髓液样本）； 2-8℃保存送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 148 | 血液病 | 髓系肿瘤128基因检测 | ABL1、ANKRD26、ARC、ARID1A、ASXL1、ASXL2、ATM、ATRX、BCL2L11、BCOR、BCORL1、BLM、BRAF、CALR、CBL、CBLB、CBLC、CCND1、CCND3、CDKN1B、CDKN2A、CEBPA、CREBBP、CSF3R、CSMD1、CTCF、CUX1、DDX41、DHX15、DNM2、DNMT3A、DNMT3B、EED、EGFR、EP300、ERCC5、ETNK1、ETV6、EZH1、EZH2、FANCL、FBXW7、FLT3、GATA1、GATA2、GFI1、GNAS、GNB1、HAX1、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、IKZF1、JAK1、JAK2、JAK3、KANSL1、KDM5C、KDM6A、KIT、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KRAS、LUC7L2、MCL1、MECOM、MET、MPL、MYC、NF1、NFE2、NOTCH1、NPM1、NRAS、NT5C2、PAX5、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PIGA、PML、PPM1D、PRKCH、PRPF40B、PRPF8、PTEN、PTPN11、PTPN22、RAC2、RAD21、RB1、RIT1、ROBO1、ROBO2、RUNX1、SBDS、SETBP1、SETD2、SF1、SF3A1、SF3B1、SH2B3、SMC1A、SMC3、SOCS1、SOS1、SPI1、SRCAP、SRP72、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT5B、SUZ12、TERC、TERT、TET1、TET2、TP53、U2AF1、UBA1、UGT1A9、USP9X、WT1、ZBTB7A、ZRSR2 | 4505 | 2-5ml骨髓液或全血，EDTA抗凝（首选推荐用骨髓液样本）； 2-8℃保存送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 149 | 血液病 | 血液肿瘤180基因检测 | ABL1、ABL2、ANKRD26、APC、ARC、ARID1A、ARID5B、ASXL1、ASXL2、ATM、ATRX、BCL11B、BCL2L11、BCOR、BCORL1、BLM、BRAF、BRCA2、BTG1、CALR、CARD11、CBL、CBLB、CBLC、CCNC、CCND1、CCND3、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CEBPA、CEBPE、CNOT3、CREBBP、CRLF2、CSF1R、CSF3R、CSMD1、CTCF、CUX1、DDX41、DHX15、DNM2、DNMT3A、DNMT3B、EBF1、EED、EGFR、EP300、EPOR、ERCC5、ERG、ETNK1、ETV6、EZH1、EZH2、FANCL、FAT1、FBXW7、FGFR1、FLT3、GATA1、GATA2、GATA3、GFI1、GNAS、GNB1、HAX1、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、IKZF1、IKZF2、IKZF3、IL7R、IRF4、JAK1、JAK2、JAK3、KANSL1、KDM5C、KDM6A、KIT、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KMT5B、KRAS、LEF1、LUC7L2、MBD4、MCL1、MECOM、MET、MPL、MSH6、MYB、MYC、NF1、NFE2、NOTCH1、NOTCH3、NPM1、NRAS、NSD2、NT5C2、NUDT15、PAX5、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PIGA、PIK3CA、PIK3R1、PML、PMS2、PPM1D、PRKCH、PRPF40B、PRPF8、PRPS1、PTEN、PTPN11、PTPN2、PTPN22、RAC2、RAD21、RB1、RELN、RIT1、ROBO1、ROBO2、RPL10、RUNX1、SAMD9、SAMD9L、SBDS、SETBP1、SETD2、SF1、SF3A1、SF3B1、SH2B3、SMC1A、SMC3、SOCS1、SOS1、SPI1、SRCAP、SRP72、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT5A、STAT5B、SUZ12、TAL1、TBL1XR1、TCF3、TERC、TERT、TET1、TET2、TP53、TPMT、TREML3P、TSLP、TTN、TYK2、U2AF1、UBA1、UGT1A9、USH2A、USP7、USP9X、WT1、ZBTB7A、ZEB2、ZRSR2 | 5492 | 2-5ml骨髓液或全血，EDTA抗凝（首选推荐用骨髓液样本）； 2-8℃保存送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 150 | 血液病 | 血液肿瘤180基因检测（含55种融合基因） | 180基因突变：ABL1、ABL2、ANKRD26、APC、ARC、ARID1A、ARID5B、ASXL1、ASXL2、ATM、ATRX、BCL11B、BCL2L11、BCOR、BCORL1、BLM、BRAF、BRCA2、BTG1、CALR、CARD11、CBL、CBLB、CBLC、CCNC、CCND1、CCND3、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CEBPA、CEBPE、CNOT3、CREBBP、CRLF2、CSF1R、CSF3R、CSMD1、CTCF、CUX1、DDX41、DHX15、DNM2、DNMT3A、DNMT3B、EBF1、EED、EGFR、EP300、EPOR、ERCC5、ERG、ETNK1、ETV6、EZH1、EZH2、FANCL、FAT1、FBXW7、FGFR1、FLT3、GATA1、GATA2、GATA3、GFI1、GNAS、GNB1、HAX1、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、IKZF1、IKZF2、IKZF3、IL7R、IRF4、JAK1、JAK2、JAK3、KANSL1、KDM5C、KDM6A、KIT、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KMT5B、KRAS、LEF1、LUC7L2、MBD4、MCL1、MECOM、MET、MPL、MSH6、MYB、MYC、NF1、NFE2、NOTCH1、NOTCH3、NPM1、NRAS、NSD2、NT5C2、NUDT15、PAX5、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PIGA、PIK3CA、PIK3R1、PML、PMS2、PPM1D、PRKCH、PRPF40B、PRPF8、PRPS1、PTEN、PTPN11、PTPN2、PTPN22、RAC2、RAD21、RB1、RELN、RIT1、ROBO1、ROBO2、RPL10、RUNX1、SAMD9、SAMD9L、SBDS、SETBP1、SETD2、SF1、SF3A1、SF3B1、SH2B3、SMC1A、SMC3、SOCS1、SOS1、SPI1、SRCAP、SRP72、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT5A、STAT5B、SUZ12、TAL1、TBL1XR1、TCF3、TERC、TERT、TET1、TET2、TP53、TPMT、TREML3P、TSLP、TTN、TYK2、U2AF1、UBA1、UGT1A9、USH2A、USP7、USP9X、WT1、ZBTB7A、ZEB2、ZRSR2 55种融合基因：RUNX1::RUNX1T1 (AML1-ETO)、RUNX1::MECOM(AML1-MDS1/EVI1)、RUNX1::CBFA2T3 (AML1-MTG16)、RUNX1::RPL22 (AML1-EAP)、BCR::ABL1(p190)、BCR::ABL1(p210)、BCR::ABL1(p230)、BCR::ABL1、CBFB::MYH11 (CBFβ-MYH11)、PICALM::MLLT10 (CALM-AF10)、DEK::NUP214 (DEK-CAN)、dupMLL、TCF3::PBX1 (E2A-PBX1)、TCF3::HLF (E2A-HLF)、ETV6::PDGFRA (ETV6-PDGFRA)、MECOM (EVI1)、FIP1L1::PDGFRA (FIP1L1-PDGFRA)、FIP1L1::RARA(FIP1L1-RARA)、TLX1 (HOX11)、TLX3 (HOX11L2)、KMT2A::MLLT3 (MLL-AF9)、KMT2A::AFF1 (MLL-AF4)、KMT2A::MLLT1 (MLL-ENL)、KMT2A::MLLT10 (MLL-AF10)、KMT2A::SEPTIN6 (MLL-SEPT6)、KMT2A::ELL (MLL-ELL)、KMT2A::MLLT6、KMT2A::MLLT11 (MLL-AF1q)、KMT2A::EPS15 (MLL-AF1p)、KMT2A::AFDN (MLL-AF6)、KMT2A::FOXO4 (MLL-AFX1)、NPM::RARA(NPM-RARA)、NPM1::MLF1 (NPM-MLF1)、NUP98::PMX1(NUP98-PMX1)、NUP98::HoxD13(NUP98-HoxD13)、NUP98::HoxA9(NUP98-HoxA9)、NUP98::HoxA13(NUP98-HoxA13)、NUP98::HoxC11(NUP98-HoxC11)、NUP98::HoxA11(NUP98-HoxA11)、NUMA1::RARA(NUMA1-RARA)、NPM1::ALK (NPM1-ALK)、PML::RARA (PML-RARA)、PLZF::RARA(PLZF-RARA)、PRKAR1A::RARA(PRKAR1A-RARA)、PML::RARA S(PML-RARA S型)、PML::RARA L(PML-RARA V型)、PML::RARA V(PML-RARA L型)、SIL::TAL1 (SIL-TAL1)、SET::NUP214(SET-CAN)、STAT5B::RARA (STAT5b-RARa)、ETV6::RUNX1 (TEL-AML1)、FUS::ERG (TLS-ERG)、ETV6::PDGFRB (TEL-PDGFRB)、ETV6::ABL1 (TEL-ABL1)、ETV6::JAK2 (TEL-JAK2) | 6520 | EDTA抗凝骨髓液3-4ml或EDTA抗凝全血5-10ml （首选推荐用骨髓液样本）； 2-8℃保存送检，请务必详尽填写申请单。 | 7个工作日 |
| 151 | 血液病 | 血液肿瘤521基因(含药物基因组) | ABCA13、ABCB1、ABCC2、ABCG2、ABL1、ACD、ACTB、ACTG1、ADD2、ADGRV1、ADSL、AKAP6、AKT3、ALK、ANKRD26、AOC2、ARC、ARID1A、ARID1B、ARID2、ARID3A、ASXL1、ASXL2、ASXL3、ATM、ATP6AP1、ATP6V1B2、ATRX、B2M、BACH2、BCL11A、BCL11B、BCL2、BCL6、BCL7A、BCOR、BCORL1、BCR、BIRC3、BIRC6、BLM、BLNK、BMP7、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRCC3、BRINP3、BRIP1、BTG1、BTG2、BTK、CALR、CARD11、CARMIL2、CBL、CCL4、CCND1、CCND2、CCND3、CCR4、CCR7、CD274、CD28、CD58、CD70、CD79A、CD79B、CD83、CDA、CDC25C、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CDKN2C、CEBPA、CEP72、CHD2、CHD8、CIITA、CISH、CLGN、CNKSR2、CNOT3、COL6A3、COQ7、CPA2、CRBN、CREBBP、CRIP1、CRLF2、CSF1R、CSF2RB、CSF3R、CSNK1A1、CTC1、CTCF、CTLA4、CTNNB1、CUX1、CXCR4、CXCR5、CYBA、CYP2B6、CYP2C19、CYP2C8、CYP3A4、CYP3A5、DARS、DCAF6、DCDC1、DCTD、DDX10、DDX11、DDX3X、DDX41、DHX15、DHX30、DHX58、DIS3、DKC1、DNAJC21、DNM2、DNMT1、DNMT3A、DOK5、DROSHA、DTX1、DUSP2、DYNC2H1、EBF1、ECT2L、EED、EEF1A1、EFL1、EGR1、EGR2、EIF4A1、ELANE、EP300、EPHA7、EPOR、ERBB3、ERBB4、ERCC1、ERCC4、ERG、ETNK1、ETV6、EZH2、FAM46C、FANCA、FANCB、FANCC、FANCD2、FANCE、FANCF、FANCG、FANCI、FANCL、FANCM、FAS、FAT1、FAT4、FBXO11、FBXW7、FCGR3A、FGA、FGB、FGFR1、FGFR3、FGG、FLT3、FOXO1、FPGT、FYN、FZD3、G6PC3、GATA1、GATA2、GATA3、GCSAM、GDF11、GFI1、GNA13、GNAI2、GNAS、GNB1、GPR37、GRB2、GRM7、GSTM1、GSTP1、GTF2I、HAX1、HDAC9、HIST1H1B、HIST1H1C、HIST1H1D、HIST1H1E、HIST1H2AC、HIST1H2AM、HIST1H2BC、HIST1H2BK、HIST1H3B、HIST1H3D、HIST1H3H、HIST1H3J、HIST1H4E、HIST1H4J、HIST2H2BE、HLA-DRB1、HNRNPA2B1、HNRNPU、HVCN1、ID3、IDH1、IDH2、IFNL3、IGLL5、IKZF1、IKZF2、IKZF3、IL13RA1、IL1RAPL2、IL4R、IL6、IL7R、IMPDH2、INO80、INPP5D、IRF2BP2、IRF4、IRF8、IRX2、ITPA、ITPKB、ITPR3、JAK1、JAK2、JAK3、JARID2、JUNB、KANSL1、KDM5C、KDM6A、KIAA1671、KIT、KLF2、KLHL14、KLHL6、KMT2A、KMT2B、KMT2C、KMT2D、KRAS、LEF1、LINC00251、LRRN3、LTB、LUC7L2、LYN、LYST、MAGEC2、MAGT1、MAP2K1、MAP3K14、MAPK1、MBD4、MECOM、MED12、MEF2B、MET、MFHAS1、MGA、MLH1、MME、MPEG1、MPL、MS4A1、MSH2、MSH6、MTHFR、MTOR、MTRR、MYB、MYBBP1A、MYC、MYD88、NAF1、NCOR1、NCOR2、NF1、NFATC2、NFKBIA、NFKBIE、NHP2、NLRC4、NLRP8、NOL9、NOP10、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、NOTCH4、NPM1、NR3C1、NRAS、NRXN3、NSD2、NT5C2、NTRK1、NUDT15、OR10A2、P2RY8、PALB2、PARN、PAX5、PBRM1、PCBP1、PDCD1、PDE4DIP、PDGFRA、PDGFRB、PDS5B、PHF6、PIGA、PIK3CA、PIK3CD、PIK3R1、PIM1、PLCG1、PLCG2、PLXNB3、PML、PMS2、PNPLA3、POSTN、POT1、POU2AF1、POU2F2、PPFIA2、PPM1D、PRDM1、PRF1、PRKCB、PROX1-AS1、PRPF8、PRPS1、PRUNE2、PTEN、PTPN1、PTPN11、PTPN6、PTPRC、PTPRD、PTPRM、PTPRN2、RAB27A、RAD21、RAD51、RAD51C、RAF1、RARA、RB1、RBBP6、REL、RELN、RFX7、RGS1、RHOA、RIT1、ROBO1、ROBO2、RP1L1、RPL10、RPL11、RPL15、RPL18、RPL23、RPL26、RPL27、RPL31、RPL35A、RPL5、RPS10、RPS15、RPS17、RPS19、RPS24、RPS26、RPS27、RPS28、RPS29、RPS7、RRAGC、RRM1、RRM2、RRM2B、RTEL1、RUNX1、S1PR2、SAMD9、SAMD9L、SAMHD1、SBDS、SCG3、SERPINB3、SERPINE1、SETBP1、SETD1A、SETD1B、SETD2、SETD5、SETDB2、SF1、SF3B1、SGK1、SGPP1、SH2B3、SH2D1A、SIN3A、SLC22A1、SLC29A1、SLCO1A2、SLCO1B1、SLITRK3、SLX4、SMAD4、SMARCA4、SMARCB1、SMC1A、SMC3、SNTB2、SOCS1、SOD2、SOS1、SPEN、SPI1、SRCAP、SRP54、SRP72、SRSF1、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT5A、STAT5B、STAT6、STIM1、STX11、STXBP2、SUZ12、TAF1、TBL1XR1、TCF3、TCL1A、TCTN2、TERC、TERT、TET2、TET3、TFAP4、TINF2、TLR2、TMEM30A、TMSB4X、TNF、TNFAIP3、TNFRSF14、TNFRSF1B、TNFSF14、TOX、TP53、TPMT、TRAF2、TRAF3、TRRAP、TSPAN19、TSR2、TTN、TYK2、U2AF1、U2AF2、UBE2A、UBE2T、UGT1A1、UGT1A8、UNC13D、USB1、USH2A、USP7、VAV1、VHL、VMA21、VMP1、WAS、WDFY3、WRAP53、WT1、XIAP、XPO1、XRCC2、XRCC5、YLPM1、YTHDF2、YY1、ZBTB7A、ZC3H12A、ZCCHC11、ZEB2、ZFP36L1、ZFP36L2、ZMYM3、ZNF217、ZNF292、ZNF423、ZNF608、ZNF80、ZRSR2 | 7749 | 1. 骨髓＞2ml, EDTA抗凝2-8℃保存； 2. 白片15张常温保存； 3. 新鲜组织（放入组织保护液常温保存1周或2-8℃保存1月）：手术组织＞50mg，约为黄豆粒大小；穿刺组织需要2条，每条长度＞1cm； 4. 外周血约5 ml，原始细胞比例大于5%，EDTA抗凝管2-8℃保存3天内； 5. 胸腹水：用注射器抽取8-10ml上清转移至Cell-free管内，常温保存3天内； 6. DNA总量大于1微克，浓度30ng/ul，EP管保存并用封口膜密封好，2-8℃保存一周内。请务必详尽填写申请单。 | 9个工作日 |
| 152 | 血液病 | 血液肿瘤融合基因全面筛查 | ABL1、ABL2、ALK、BCL11B、BCL2、BCL6、BLNK、CBFA2T3、CBFB、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CD274、CD28、CDK6、CDKN2A、CHD6、CHMP2A、CIITA、CREBBP、CRLF2、CSF1R、DEK、DGKH、DPEP1、DUSP22、DUX4、EBF1、EPOR、ERG、ETV6、FER、FES、FGFR1、FGFR3、FLT3、FUS、GATA2、GLIS2、GPI、HLF、HOXA10、HOXA11、HOXA13、HOXA9、IKZF1、IL2RB、IL3、JAK1、JAK2、JAK3、KAT6A、KIT、KLF2、KMT2A、LMAN2、LMO1、LMO2、LYL1、LYN、MALT1、MECOM、MEF2C、MEF2D、MLF1、MLLT10、MRTFA、MYB、MYC、MYH11、NKX2-1、NKX2-2、NKX2-5、NPM1、NTRK3、NUP214、NUP98、NUTM1、P2RY8、PAX5、PBX1、PDCD1LG2、PDGFRA、PDGFRB、PICALM、PPP1CB、PRDM16、PTK2B、RAB7A、RARA、RARB、RARG、RBM15、RELA、RET、RPN1、RPRD1B、RUNX1、SET、SETD2、SPI1、STIL、SYK、TAL1、TAL2、TCF3、TFG、TLX1、TLX3、TNFRSF17、TP63、TPM4、TSLP、TYK2、UBA2、UBTF、VCP、ZC3HAV1、ZFP36L2、ZMYND11、ZNF362、ZNF384 | 3978 | 可送检以下标本类型： 1、2-5ml EDTA抗凝骨髓液/EDTA抗凝全血； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； 2-8℃保存，48小时送检" | 7天 |
| 153 | 血液病 | 血液肿瘤RNA |  | 6999 | 1、EDTA抗凝管骨髓液/外周血≥3mL(推荐使用骨髓检测) 2、2-8℃保存，72h内有效，请务必详尽填写申请单。 | 15个工作日 |
| 154 | 血液病 | 血液肿瘤全景式650基因检测 |  | 12000 | 骨髓/外周血3ml，同时送检口腔黏膜，EDTA抗凝（紫头管），请务必详尽填写申请单。 | 15天 |
| 155 | 血液病 | 血液肿瘤全外显子组检测 |  | 8269 | 骨髓/外周血3-5ml,EDTA抗凝，请务必详尽填写申请单。 | 15个工作日 |
| 156 | 血液病 | 血液肿瘤和遗传疾病全外显子组检测 |  | 8782 | 骨髓/外周血+患者拭子（一代验证）+父母外周血（一代验证），请务必详尽填写申请单。 | 22天 |
| 157 | 血液病 | ALL FISH 6项套餐 | 检测BCR/ABL(9q34；22q11.2)、TEL/AML1(12p13；21q22)、TCF3/PBX1(1q23；19p13.3)、MLL(11q23)、IGH(14q32)、MYC(8q24)， | 6000 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 158 | 血液病 | ph-like ALL FISH 5项套餐 | ABL1(9q34)基因断裂、ABL2(1q25)基因断裂、CSF1R(5q32)基因断裂、CRLF2基因重排检测、PDGFRB(5q32-q33) | 4800 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 159 | 血液病 | ALL相关16基因拷贝数变异检测 | IKZF1、EBF1、CDKN2A、CDKN2B、PAX5、ETV6、BTG1、RB1、ERG、PAR1区、iAMP21区 | 3000 | 骨髓/外周血3-5ml,EDTA抗凝 | 5天 |
| 160 | 血液病 | BCR::ABL1分型+定量检测套餐 | BCR::ABL1(p210、p230、p190) | 663 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 161 | 血液病 | BCR-ABL(p210)(融合基因/荧光定量PCR) | BCR::ABL1(p210) | 221 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 162 | 血液病 | BCR::ABL1(p210)融合基因超敏定量检测 | BCR::ABL1(p210) | 884 | 1.白细胞＞4.0×109/L，EDTA抗凝骨髓或外周血5ml以上； 2.2-8℃低温冷藏运输，72h内送达实验室； | 3个工作日 |
| 163 | 血液病 | Ig基因重排检测 | Ig基因 | 1097 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 164 | 血液病 | TCR基因重排检测 | TCR基因 | 1097 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 165 | 血液病 | ABL激酶突变 | ABL激酶区位于第237-486号氨基酸密码子中的已知突变（具体包含位点详见检测结果，未列出位点不包含在本检测中）。 | 731 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 166 | 血液病 | 急性淋巴细胞白血病(ALL)96基因检测 | ABL1、ABL2、APC、ARID5B、ATM、BCL11B、BLM、BRAF、BRCA2、BTG1、CARD11、CBL、CCNC、CDKN2A、CDKN2B、CEBPA、CEBPE、CNOT3、CREBBP、CRLF2、CSF1R、DNM2、DNMT3A、EBF1、EED、EP300、EPOR、ERG、ETV6、EZH2、FAT1、FBXW7、FGFR1、FLT3、GATA2、GATA3、IDH1、IDH2、IKZF1、IKZF2、IKZF3、IL7R、IRF4、JAK1、JAK2、JAK3、KDM6A、KIT、KMT2D、KMT5B、KRAS、LEF1、MSH6、MYB、MYC、NOTCH1、NOTCH3、NRAS、NSD2、NT5C2、NUDT15、PAX5、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、PRPS1、PTEN、PTPN11、PTPN2、RB1、RELN、RPL10、RUNX1、SETD2、SH2B3、STAT3、STAT5A、STAT5B、SUZ12、TAL1、TBL1XR1、TCF3、TET1、TP53、TPMT、TREML3P、TSLP、TTN、TYK2、USH2A、USP7、WT1、ZEB2 | 4077 | 2-5ml骨髓液或全血，EDTA抗凝（首选推荐用骨髓液样本）； 2-8℃保存送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 167 | 血液病 | 急性淋巴细胞白血病(ALL)融合基因全面筛查 | ABL1、ABL2、ALK、BCL11B、BCL2、BCL6、BLNK、CBFA2T3、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CD274、CD28、CDK6、CDKN2A、CIITA、CREBBP、CRLF2、CSF1R、DEK、DGKH、DPEP1、DUSP22、DUX4、EBF1、EPOR、ERG、ETV6、FER、FES、FGFR1、FGFR3、FLT3、FUS、HLF、HOXA10、HOXA11、HOXA13、HOXA9、IKZF1、IL2RB、IL3、JAK1、JAK2、JAK3、KAT6A、KIT、KLF2、KMT2A、LMAN2、LMO1、LMO2、LYL1、LYN、MALT1、MEF2C、MEF2D、MLLT10、MRTFA、MYB、MYC、NKX2-1、NKX2-2、NKX2-5、NPM1、NTRK3、NUP214、NUP98、NUTM1、P2RY8、PAX5、PBX1、PDCD1LG2、PDGFRA、PDGFRB、PICALM、PPP1CB、PRDM16、PTK2B、RET、RPRD1B、RUNX1、SET、SETD2、SPI1、STIL、SYK、TAL1、TAL2、TCF3、TFG、TLX1、TLX3、TNFRSF17、TP63、TPM4、TSLP、TYK2、UBA2、UBTF、ZC3HAV1、ZFP36L2、ZNF362、ZNF384 | 3536 | 可送检以下标本类型： 1、2-5ml EDTA抗凝骨髓液/EDTA抗凝全血； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； 2-8℃保存，48小时送检" | 7天 |
| 168 | 血液病 | 免疫组库测序-克隆鉴定 |  | 3600 | 骨髓>2mL/外周血 > 5mL, EDTA抗凝管 | 12个工作日 |
| 169 | 血液病 | MDS FISH 男6项套餐 | EGR1/TERT(-5/5q-，5q31；5p15.2)；D7S486/CEP7(-7/7q-，7q31；7p11.1-7q11.1)；CEP8(8p11.1-q11.1）；D20S108(20q-，20q12)；P53(17p13.1)；CEPX/Y(Xp11.1-q11.1；Yq12) | 6000 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 170 | 血液病 | MDS FISH 女5项套餐 | EGR1/TERT(-5/5q-，5q31；5p15.2)；D7S486/CEP7(-7/7q-，7q31；7p11.1-7q11.1)；CEP8(8p11.1-q11.1）；D20S108(20q-，20q12)；P53(17p13.1) | 4800 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-9℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 171 | 血液病 | 骨髓增生异常综合征（MDS）39基因检测 | ASXL1、BCOR、BCORL1、CALR、CBL、CEBPA、DDX41、DNMT3A、ETNK1、ETV6、EZH2、FLT3、GATA2、GNB1、IDH1、IDH2、JAK2、KMT2A、KRAS、MPL、NF1、NPM1、NRAS、PHF6、PPM1D、PRPF8、PTPN11、RUNX1、SETBP1、SF3B1、SRSF2、STAG2、STAT3、TET2、TP53、U2AF1、UBA1、WT1、ZRSR2 | 2980 | EDTA抗凝骨髓/外周血2-5ml，2-8℃快速送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 172 | 血液病 | 再生障碍性贫血(AA)36基因检测 | ASXL1、BCOR、BCORL1、CBL、CSMD1、CUX1、DNMT3A、ETV6、EZH2、FLT3、IDH1、IDH2、JAK2、JAK3、KIT、KRAS、NF1、NPM1、NRAS、PHF6、PIGA、PRPF8、PTPN11、RUNX1、SETBP1、SF3B1、SRSF2、STAG2、STAT3、TERC、TERT、TET2、TP53、U2AF1、UBA1、ZRSR2 | 2980 | 2-5ml EDTA抗凝骨髓液/全血；2-8℃保存，48小时送检 | 7天 |
| 173 | 血液病 | 骨髓增生异常综合征(MDS)68基因检测 | ASXL1、ATRX、BCOR、BCORL1、CALR、CBL、CEBPA、CSF3R、CUX1、DNMT3A、EED、EP300、ETNK1、ETV6、EZH2、FANCL、FLT3、GATA1、GATA2、GFI1、GNAS、GNB1、HAX1、HRAS、IDH1、IDH2、IKZF1、JAK2、JAK3、KDM6A、KIT、KMT2A、KRAS、LUC7L2、MPL、NF1、NFE2、NOTCH1、NPM1、NRAS、PHF6、PIGA、PPM1D、PRPF8、PTPN11、RAD21、RB1、ROBO1、ROBO2、RUNX1、SBDS、SETBP1、SF3A1、SF3B1、SH2B3、SMC1A、SMC3、SOS1、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、SUZ12、TET2、TP53、U2AF1、UBA1、WT1、ZRSR2 | 4112 | EDTA抗凝骨髓/外周血2-5ml，2-8℃快速送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 174 | 血液病 | MPN FISH 5项套餐 | BCR/ABL(9q34；22q11.2)、BCR/ABL/ASS1、PDGFRa基因重排、FGFR1/D8Z2(8p12；8p11-8q11)、PDGFRB(5q32-q33) | 4800 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 175 | 血液病 | MPN突变4项检测套餐 | JAK2 V617F突变+定量、JAK2 exon12突变、CALR Exon9突变、MPL Exon10突变 | 1463 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 176 | 血液病 | JAK2 V617F定量检测 | JAK2 V617F | 548 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 177 | 血液病 | JAK2 exon12突变 | JAK2 exon12 | 365 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 178 | 血液病 | CALR突变 | CALR Exon9 | 365 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 179 | 血液病 | 骨髓增殖性肿瘤（MPN）27基因检测 | ABL1、ASXL1、BCOR、CALR、CBL、CSF3R、DNMT3A、DNMT3B、EZH2、IDH1、IDH2、IKZF1、JAK2、KIT、KRAS、MPL、NRAS、RUNX1、SETBP1、SF3B1、SH2B3、SRSF2、TET1、TET2、TP53、U2AF1、ZRSR2 | 2980 | EDTA抗凝骨髓/外周血2-5ml，2-8℃快速送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 180 | 血液病 | 骨髓增殖性肿瘤(MPN)56基因检测 | ABL1、ASXL1、BCL2L11、BCOR、BCORL1、CALR、CBL、CDKN2A、CEBPA、CREBBP、CSF3R、CSMD1、CUX1、DNMT3A、DNMT3B、EGFR、ERCC5、ETV6、EZH2、FBXW7、FLT3、IDH1、IDH2、IGF1R、IKZF1、JAK2、KIT、KRAS、MCL1、MECOM、MPL、MYC、NF1、NFE2、NPM1、NRAS、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PRKCH、PTPN22、RAD21、RB1、RUNX1、SETBP1、SF3B1、SH2B3、SOCS1、SRSF2、STAG2、TET1、TET2、TP53、U2AF1、UBA1、UGT1A9、ZRSR2 | 3992 | 2-5ml骨髓液或全血，EDTA抗凝（首选推荐用骨髓液样本）；2-8℃快速送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 181 | 血液病 | MDS/MPN常见48基因检测 | ASXL1、ATM、BCOR、BCORL1、CALR、CBL、CBLB、CBLC、CEBPA、CREBBP、CSF3R、CUX1、DNMT3A、EED、ETNK1、ETV6、EZH2、FLT3、GATA2、GNAS、IDH1、IDH2、JAK2、JAK3、KIT、KRAS、MPL、NF1、NPM1、NRAS、PDGFRA、PDGFRB、PHF6、PIGA、PTPN11、RAC2、RUNX1、SETBP1、SF3B1、SH2B3、SRSF2、STAG2、SUZ12、TET2、TP53、U2AF1、UBA1、WT1、ZRSR2 | 4112 | EDTA抗凝骨髓/外周血2-5ml，2-8℃快速送检，请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 182 | 血液病 | CLL FISH 6项套餐 | P53(17p13.1)、ATM(11q22.3)、CEP12(12p11.1-q11)、D13S319(13q14.3)、RB-1(13q14)、CCND1/IGH(11q13；14q32) | 6000 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 183 | 血液病 | 血液病MYD88-L265P突变检测 | MYD88-L265P | 365 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检， 对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 2.淋巴瘤患者可送检蜡块或白片10-15张； 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 184 | 血液病 | IGHV基因突变检测 | IGHV基因 | 1280 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检， 对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 2.淋巴瘤患者可送检蜡块或白片10-15张； 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 185 | 血液病 | 血液病CD79B基因突变检测 | CD79B Exon1、Exon2、Exon3、Exon4、Exon5、Exon6 | 1097 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检， 对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 2.淋巴瘤患者可送检蜡块或白片10-15张； 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 186 | 血液病 | CXCR4基因突变检测 | CXCR4基因第2号外显子基因突变检测 | 548 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检， 对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 2.淋巴瘤患者可送检蜡块或白片10-15张； 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 187 | 血液病 | 慢性淋巴细胞白血病(CLL)100基因检测 | ARID1A、ARID1B、ARID5B、ATM、B2M、BCL10、BCL2、BCL6、BCOR、BIRC3、BMI1、BRAF、BTG1、BTK、CARD11、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CD79A、CD79B、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD2、CIITA、CREBBP、CXCR4、DDX3X、DNMT3A、EGR2、EP300、EZH2、FAS、FAT1、FBXW7、FOXO3、HIST1H1E、IDH1、IGHV、IGLL5、IKBKB、INO80、INPP5D、IRF4、IRF8、ITPKB、JAK2、KDM6A、KIT、KLF2、KLHL6、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KRAS、LYN、MALT1、MAP2K1、MAP3K14、MAPK1、MED12、MEF2B、MGA、MIR17HG、MYC、MYD88、NFKBIE、NOTCH1、NOTCH2、NRAS、PAX5、PCLO、PDL1、PIM1、PLCG2、POT1、PRKCB、PTEN、PTPN11、PTPRD、RB1、SETD1B、SETD2、SF3B1、SMARCA2、SMARCA4、SOX11、SPEN、TET2、TLR2、TNFAIP3、TNFRSF14、TP53、TRAF2、TRAF3、U2AF1、XPO1、ZAP70、ZNF292 | 4077 | 可送检以下标本类型： 1、2-5mlEDTA抗凝骨髓液/外周血； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； 请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 188 | 血液病 | B细胞淋巴瘤164基因检测 | ACTB、ARID1A、ARID5B、ATM、B2M、BCL10、BCL11A、BCL2、BCL2L1、BCL6、BCL7A、BCOR、BIRC3、BMI1、BRAF、BTG1、BTG2、BTK、CARD11、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CD58、CD70、CD79A、CD79B、CD83、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD2、CIITA、CNPY3、CREBBP、CXCR4、DDX3X、DTX1、DUSP2、EBF1、EGR2、EIF3B、EP300、EPHA7、ETS1、ETV6、EZH2、FAS、FAT1、FBXO11、FBXW7、FOXO1、GNA13、GNAS、HIST1H1C、HIST1H1D、HIST1H1E、HIST1H2BK、HLA-A、HLA-B、HLA-DMB、ID3、IGLL5、IKBKB、IL10RA、IL16、ING1、INPP5D、IRF4、IRF8、ITPKB、JAK2、JAK3、KDM6A、KLF2、KLHL14、KLHL6、KMT2C、KMT2D、KRAS、LEF1、LRRN3、LYN、MALT1、MAP2K1、MAP3K14、MAPK1、MEF2B、MFHAS1、MGA、MIR17HG、MLH1、MPEG1、MTOR、MYC、MYD88、NCOR2、NFKBIA、NFKBIE、NFKBIZ、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、NRAS、NSD2、OSBPL10、P2RY8、PAX5、PCLO、PDL1、PDL2、PIK3CA、PIK3CB、PIK3CD、PIK3R1、PIM1、PIM2、PLCG2、POT1、PPP1CA、PRDM1、PTEN、PTPN1、PTPN11、PTPRD、RB1、RECQL4、REL、RHOA、ROBO2、RRAGC、S1PR2、SF3B1、SGK1、SH2D1A、SIN3A、SMARCA4、SOCS1、SOX11、SPEN、SPIB、STAT3、STAT5B、STAT6、TBL1XR1、TCF3、TET2、TLR2、TMEM30A、TMSB4X、TNFAIP3、TNFRSF14、TOX、TP53、TP53BP1、TP63、TP73、TRAF2、TRRAP、U2AF1、UBE2A、XPO1、ZFP36L1、ZNF292 | 5062 | 可送检以下标本类型： 1、2-5ml EDTA抗凝骨髓液/EDTA抗凝全血(仅慢性淋巴细胞性白血病、毛细胞白血病、淋巴浆细胞淋巴瘤及已侵犯骨髓/外周血淋巴瘤可送)； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； | 7天 |
| 189 | 血液病 | 淋巴瘤218基因检测(含胚系配对) | ACTB、AIM1、ALK、APC、ARID1A、ARID1B、ARID2、ARID5B、ASXL3、ATG5、ATM、B2M、BATF、BCL10、BCL11A、BCL2、BCL2L1、BCL6、BCL7A、BCOR、BCORL1、BIRC3、BMI1、BRAF、BTG1、BTG2、BTK、CARD11、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CCR4、CD28、CD58、CD70、CD79A、CD79B、CD83、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD2、CHD8、CIITA、CNPY3、CREBBP、CTNNB1、CXCR4、DDX3X、DNMT3A、DTX1、DUSP2、DUSP22、EBF1、EGR2、EIF3B、EP300、EPHA7、ETS1、ETV6、EZH2、FAS、FAT1、FBXO11、FBXW7、FOXO1、FOXO3、FYN、GATA3、GNA13、GNAI2、GNAS、HACE1、HDAC9、HIST1H1C、HIST1H1D、HIST1H1E、HIST1H2BK、HLA-A、HLA-B、HLA-DMB、HNRNPA2B1、ID3、IDH1、IDH2、IGLL5、IKBKB、IKZF1、IL10RA、IL16、ING1、INO80、INPP5D、IRF4、IRF8、ITPKB、JAK1、JAK2、JAK3、JUNB、KDM6A、KIT、KLF2、KLHL14、KLHL6、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KRAS、LATS1、LEF1、LRRN3、LYN、MALT1、MAP2K1、MAP3K14、MAPK1、MED12、MEF2B、MFHAS1、MGA、MIR17HG、MLH1、MPEG1、MSC、MTOR、MYC、MYD88、NCOR2、NF1、NFKBIA、NFKBIE、NFKBIZ、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、NRAS、NSD2、OSBPL10、P2RY8、PAX5、PCLO、PDL1、PDL2、PIK3CA、PIK3CB、PIK3CD、PIK3R1、PIM1、PIM2、PLCG1、PLCG2、POT1、PPP1CA、PRDM1、PRKCB、PTCH1、PTEN、PTPN1、PTPN11、PTPRD、PTPRK、PTPRM、RB1、RECQL4、REL、RHOA、ROBO2、RRAGC、S1PR2、SETD1B、SETD2、SF3B1、SGK1、SH2D1A、SIN3A、SMARCA2、SMARCA4、SOCS1、SOX11、SPEN、SPIB、STAT3、STAT5A、STAT5B、STAT6、STK3、TBL1XR1、TCF3、TCL1、TET2、TET3、TLR2、TMEM30A、TMOD1、TMSB4X、TNFAIP3、TNFRSF14、TNFRSF1B、TNFRSF8、TOX、TP53、TP53BP1、TP63、TP73、TRAF2、TRAF3、TRRAP、U2AF1、UBE2A、VAV1、VAV2、XPO1、ZAP70、ZEB1、ZFP36L1、ZNF292 | 6525 | 可送检以下标本类型： 1、2-5ml EDTA抗凝骨髓液/EDTA抗凝全血(仅慢性淋巴细胞性白血病、毛细胞白血病、淋巴浆细胞淋巴瘤及已侵犯骨髓/外周血淋巴瘤可送)； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； 用于胚系验证的样本：用采样拭子用力刮取左右两侧脸颊内口腔黏膜，每侧10 次，刮取4根，在空气中自然晾干2h后，常温保存于无菌管中。（采样前 30min 需禁食）； 请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 190 | 血液病 | MM FISH 6项基础套餐 | D138+磁珠分选(浆细胞富集)、RB-1(13q14)、P53(17p13.1)、1q21(CKS1B)、D13S319(13q14.3)、IGH(14q32) | 6000 | 肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml，2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 191 | 血液病 | MM FISH 6项加做套餐 | CCND1/IGH、FGFR3/IGH、MAF/IGH、MAFB/IGH、CCND3/IGH、C-MYC/IGH | 6000 | 肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml，2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 192 | 血液病 | 淋巴瘤FISH基础5项套餐 | P53(17p13.1)、MYC(8q24)、IGH(14q32)、BCL2(18q21)、BCL6(3q27) | 4800 | 可送检以下标本类型： 1. 2-4μm防脱组织白片10张，常温送检； 2. 肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml，2-8℃快速送检； 3. 肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%），2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 193 | 血液病 | B细胞淋巴瘤鉴别FISH 6项套餐 | IGH/BCL2、BCL6(3q27)、IGH/C-MYC（8q24；14q32）、API2/MALT（11q22.2；18q21）基因检测、CCND1/IGH(11q13；14q32) | 6000 | 可送检以下标本类型： 1. 2-4μm防脱组织白片10张，常温送检； 2. 肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml，2-8℃快速送检； 3. 肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%），2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 194 | 血液病 | 弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)140基因检测 | ACTB、ARID1A、ARID5B、ATM、B2M、BCL10、BCL11A、BCL2、BCL2L1、BCL6、BCL7A、BCOR、BIRC3、BRAF、BTG1、BTG2、BTK、CARD11、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CD58、CD70、CD79A、CD79B、CD83、CDKN2A、CDKN2B、CIITA、CNPY3、CREBBP、CXCR4、DDX3X、DTX1、DUSP2、EBF1、EGR2、EIF3B、EP300、EPHA7、ETS1、ETV6、EZH2、FAS、FBXO11、FBXW7、FOXO1、GNA13、HIST1H1C、HIST1H1D、HIST1H1E、HIST1H2BK、HLA-A、HLA-B、HLA-DMB、ID3、IGLL5、IKBKB、IL10RA、IL16、ING1、INPP5D、IRF4、IRF8、ITPKB、JAK2、JAK3、JUNB、KLF2、KLHL14、KLHL6、KMT2C、KMT2D、LRRN3、LYN、MALT1、MAP2K1、MAPK1、MEF2B、MFHAS1、MIR17HG、MLH1、MPEG1、MTOR、MYC、MYD88、NCOR2、NFKBIA、NFKBIE、NFKBIZ、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、OSBPL10、P2RY8、PAX5、PCLO、PDL1、PDL2、PIK3CA、PIK3CD、PIM1、PIM2、PLCG2、PPP1CA、PRDM1、PTEN、PTPN1、RECQL4、REL、ROBO2、S1PR2、SETD1B、SF3B1、SGK1、SIN3A、SOCS1、SPEN、SPIB、STAT3、STAT5B、STAT6、TBL1XR1、TCF3、TET2、TLR2、TMEM30A、TMSB4X、TNFAIP3、TNFRSF14、TOX、TP53、TP53BP1、TP63、TP73、TRAF2、UBE2A、XPO1、ZFP36L1 | 4677 | 可送检以下标本类型： 1、2-5ml EDTA抗凝骨髓液/全血(仅已侵犯骨髓淋巴瘤可送)； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； 请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 195 | 血液病 | T/NK细胞淋巴瘤95基因检测 | AIM1、ALK、APC、ARID1A、ARID1B、ARID2、ASXL3、ATG5、ATM、B2M、BATF、BCOR、BCORL1、BRAF、CARD11、CCR4、CD28、CDKN2A、CDKN2B、CHD8、CREBBP、CTNNB1、DDX3X、DNMT3A、DUSP22、EP300、EZH2、FAS、FOXO1、FOXO3、FYN、GATA3、GNAI2、HACE1、HDAC9、HNRNPA2B1、IDH1、IDH2、IKZF1、INO80、IRF4、JAK1、JAK2、JAK3、JUNB、KDM6A、KIT、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KRAS、LATS1、MAP2K1、MED12、MGA、MSC、MTOR、MYC、NCOR2、NF1、NOTCH1、NRAS、PIK3CD、PLCG1、POT1、PRDM1、PRKCB、PTCH1、PTEN、PTPRK、PTPRM、RHOA、SETD1B、SETD2、SMARCA2、STAT3、STAT5A、STAT5B、STK3、TCL1、TET2、TET3、TMOD1、TNFAIP3、TNFRSF14、TNFRSF1B、TNFRSF8、TP53、TP63、TRAF3、TRRAP、VAV1、VAV2、ZAP70、ZEB1 | 4112 | 可送检以下标本类型： 1、2-5mlEDTA抗凝骨髓液(仅已侵犯骨髓淋巴瘤可送)； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； 请务必详尽填写申请单。 | 7天 |
| 196 | 血液病 | MLN-TK FISH 组套 | PDGFRA重排、PDGFRB重排、FGFR1重排、JAK2重排、FLT3重排、ETV6重排 | 6000 | 可送检以下标本类型： 1、肝素/EDTA抗凝骨髓2-4ml； 2、肝素/EDTA抗凝外周血5ml（外周血肿瘤细胞＞30%）； 2-8℃快速送检； | 3-5个工作日 |
| 197 | 血液病 | 嗜酸性粒细胞增多症融合基因全面筛查 | ABL1、ABL2、ALK、BCL2、BLNK、CBFA2T3、CBFB、CBL、CD28、CDK6、CRLF2、CSF1R、DGKH、DUSP22、EPOR、ETV6、FER、FES、FGFR1、FGFR3、FLT3、IL2RB、IL3、JAK1、JAK2、JAK3、KIT、LMO1、LMO2、LYN、MYH11、NPM1、NTRK3、NUP214、NUP98、P2RY8、PAX5、PDGFRA、PDGFRB、PTK2B、RET、RUNX1、SYK、TAL1、TLX1、TLX3、TP63、TSLP、TYK2 | 3536 | 可送检以下标本类型： 1、2-5ml EDTA抗凝骨髓液/EDTA抗凝全血； 2、10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 3、15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 4、绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 5、新鲜穿刺样本(RNA later保存)； 2-8℃保存，48小时送检" | 7天 |
| 198 | 血液病 | 可溶性CD25(sCD25)检测 | sCD25 | 500 | （分离胶管）血清1-2ml，2-8℃快速送检 | 周二、周五检测，当日报告 |
| 199 | 血液病 | NK细胞杀伤活性检测 | NK细胞杀伤活性 | 1500 | 1. EDTA抗凝外周血10ml以上； 2. 2-8℃保存送检，72h小时内送达实验室。 | 2个工作日 |
| 200 | 血液病 | HLA-A/B/C/DRB1/DQB1/DPB1高分辨 | HLA-A/B/C/DRB1/DQB1/DPB1 | 2250 | EDTA抗凝(紫帽)血2ml，请填写骨髓移植专用申请单； | 7个工作日 |
| 201 | 血液病 | 异常免疫球蛋白血症综合诊断 | 包括免疫球蛋白IgA、IgG、IgM、IgE定量；血清、尿轻链（κ、λ）定量；血清、24h尿M蛋白定量；血清免疫固定电泳；尿本周氏免疫固定电泳；血清IgD、IgE免疫固定电泳。 | 909 | 血清4ml+24h尿液10ml，2-8℃快速送检（需要提供24小时总尿量） | 3-4天 |
| 202 | 血液病 | 游离轻链定量测定 | 血清游离轻链 | 484 | （分离胶管）血清2ml，2-8℃快速送检 | 周一至周六白天检测，次日报告 |
|  |  |  | 尿液游离轻链 | 484 | （10ml尿管，不添加防腐剂）尿液2ml，2-8℃快速送检 | 周一至周六白天检测，次日报告 |
| 203 | 血液病 | ADAMTS13活性+抑制物 | ADAMTS13活性+抑制物 | 1200 | 枸橼酸钠抗凝外周血2-5ml，2-8度冷藏保存和运输 | 2天 |
| 204 | 血液病 | 血液肿瘤NGS阳性位点监测 |  | 2012 | EDTA抗凝骨髓2-3ml/EDTA抗凝外周血5ml；2-8℃保存，48小时送检 | 7天 |
| 205 | 血液病 | 淋巴瘤NGS阳性位点监测 |  | 2012 | EDTA抗凝骨髓2-3ml/EDTA抗凝外周血5ml；2-8℃保存，48小时送检； 组织样本： 1.10张白片(手术FFPE蜡块2年以内)； 2.15张白片(穿刺蜡块2年以内)； 3.绿豆粒大小1粒的新鲜手术组织(RNA later保存)； 4.新鲜穿刺样本(RNA later保存)； | 7天 |
| 206 | 血液病 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)*1 |  | 160 | 取长度≥1.5cm骨髓组织一条（苦味酸浸泡），另附骨髓涂片1-4张，常温送检，请务必详尽填写申请单。 | 3-5个工作日 |
| 207 | 血液病 | FIP1L1-PDGFRα融合基因定量检测+(实时荧光定量PCR) | FIP1L1::PDGFRA基因 | 221 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检； 2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓; 3.请务必详尽填写申请单。 | 3个工作日 |
| 208 | 血液病 | 人类T淋巴细胞白血病病毒抗体(HTLV)+外送 |  | 300 | （分离胶管）血清1ml，2-8℃快速送检 | 周一至周五检测，次日报告 |
| 209 | 血液病 | 调节抑制性T细胞功能检测 | CD4,CD25,CD127,CD45RA,CD45RO | 300 | EDTA抗凝全血2ml，72h内送检 | 3个工作日 |
| 210 | 生殖遗传 | 地中海贫血基因检测(α+β) | 3种α地贫缺失突变：--SEA，-α3.7，-α4.2 ； 3种α地贫非缺失突变：αCS，αWS，αQS； 18种β地贫突变：-32(C>A)、-30(T>A)、-29(A>G)、-28(A>G)、Cap+40-+43(-AAAC)、CD26(GAG>AAG)、IVS-I-1(G>T)、IVS-I-5(G>C)、IVS-II-654(C>T)、CDs14-15(+G)、CDs27/28(+C)、CD17(AAG>TAG)、CD31(-C)、CDs41-42(-CTTT)、CD43(GAG>TAG)、CDs71-72(+A)、Initiationcodon(ATG>AGG)、Cap+1(A>C) | 513 | EDTA抗凝全血2ml；2~8℃ | 3天 |
| 211 | 血液病 | 免疫固定电泳 | IgG-IgA-IgM-к-λ | 242 | （分离胶管）血清1ml，2-8℃快速送检 | 2天 |
| 212 | 血液病 | 尿免疫固定电泳(G-A-M-к-λ) | IgG-IgA-IgM-к-λ | 242 | （尿管，不添加防腐剂）尿液2ml，2-8℃快速送检 | 2天 |
| 213 | 实体瘤 | 异常糖链糖蛋白(TAP) | 异常糖链糖蛋白 | 191 | EDTA抗凝全血 | 2个工作日 |
| 214 | 实体瘤 | 肺癌靶向用药16基因组织检测 | EGFR、ALK、ROS1、BRAF、KRAS、ERBB2、RET、MET、PIK3CA、PTEN、RB1、TP53、NTRK1、NTRK2、NTRK3、NRAS | 5000 | 石蜡切片/新鲜组织 | 7天 |
| 215 | 实体瘤 | 肺癌靶向用药16基因ctDNA检测 | EGFR、ALK、ROS1、BRAF、KRAS、ERBB2、RET、MET、PIK3CA、PTEN、RB1、TP53、NTRK1、NTRK2、NTRK3、NRAS | 6000 | 外周全血、胸腹水和脑脊液；要求用streck管收集并常温运输送检（18～25℃）；管内液体＞8ml | 7天 |
| 216 | 实体瘤 | 肺癌靶向用药16基因组织检测+化疗 | EGFR、ALK、ROS1、BRAF、KRAS、ERBB2、RET、MET、PIK3CA、PTEN、RB1、TP53、NTRK1、NTRK2、NTRK3、NRAS+化疗33基因 | 5800 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 7天 |
| 217 | 实体瘤 | 肺癌靶向用药16基因ctDNA检测+化疗 | EGFR、ALK、ROS1、BRAF、KRAS、ERBB2、RET、MET、PIK3CA、PTEN、RB1、TP53、NTRK1、NTRK2、NTRK3、NRAS+化疗33基因 | 6800 | 外周全血、胸腹水和脑脊液；要求用streck管收集并常温运输送检（18～25℃）；管内液体＞8ml | 7天 |
| 218 | 实体瘤 | 肺癌6基因变异联合超敏检测 | 基于数字PCR法检测组织或ctDNA EGFR、KRAS、NRAS、BRAF、ERBB2、PIK3CA | 2265 | 新鲜组织、手术组织白片或蜡卷（组织面积≥1×1cm2，厚度5-8um，5片，或3-5um的10张）/穿刺组织白片或蜡卷（厚度5-8um，20片）、蜡块、血液10ml、胸腹水10ml | 3个工作日 |
| 219 | 实体瘤 | 肺癌13基因变异联合超敏检测 | 基于数字PCR法检测组织样本 EGFR、ALK、ROS1、RET、KRAS、BRAF、MET、ERBB2、NRAS、PIK3CA、NTRK1、NTRK2、NTRK3 | 3592 | 新鲜组织、手术组织白片或蜡卷（组织面积≥1×1cm2，厚度5-8um，10片，或3-5um的15张）/穿刺组织白片或蜡卷（厚度5-8um，20片）、蜡块 | 3个工作日 |
| 220 | 实体瘤 | 肺癌靶向免疫用药86基因组织检测 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、ARAF、ARID1A、ATM、AXL、BCL2L11、BRAF、BRCA1、BRCA2、CCND1、CDK4、CDK6、CDKN2A、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ETV6、EZH2、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGF4、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FLT3、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDR、KEAP1、KIT、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MSH2、MSH6、MTOR、MYC、NBN、NF1、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PDGFRA、PIK3CA、PMS2、POLD1、POLE、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAF1、RB1、RET、RICTOR、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、TACSTD2、TP53、VHL | 7000 | 新鲜组织/白片、蜡块 | 7天 |
| 221 | 实体瘤 | 肺癌靶向免疫用药86基因ctDNA检测 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、ARAF、ARID1A、ATM、AXL、BCL2L11、BRAF、BRCA1、BRCA2、CCND1、CDK4、CDK6、CDKN2A、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ETV6、EZH2、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGF4、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FLT3、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDR、KEAP1、KIT、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MSH2、MSH6、MTOR、MYC、NBN、NF1、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PDGFRA、PIK3CA、PMS2、POLD1、POLE、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAF1、RB1、RET、RICTOR、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、TACSTD2、TP53、VHL | 8000 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 222 | 实体瘤 | 肺癌靶向免疫用药86基因组织检测+化疗 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、ARAF、ARID1A、ATM、AXL、BCL2L11、BRAF、BRCA1、BRCA2、CCND1、CDK4、CDK6、CDKN2A、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ETV6、EZH2、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGF4、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FLT3、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDR、KEAP1、KIT、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MSH2、MSH6、MTOR、MYC、NBN、NF1、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PDGFRA、PIK3CA、PMS2、POLD1、POLE、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAF1、RB1、RET、RICTOR、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、TACSTD2、TP53、VHL+化疗33基因 | 7800 | 新鲜组织/白片（2年内手术蜡块10张，穿刺蜡块15张）、蜡块+2ml EDTA外周血 | 7天 |
| 223 | 实体瘤 | 肺癌靶向免疫用药86基因ctDNA检测+化疗 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、ARAF、ARID1A、ATM、AXL、BCL2L11、BRAF、BRCA1、BRCA2、CCND1、CDK4、CDK6、CDKN2A、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ETV6、EZH2、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGF4、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FLT3、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDR、KEAP1、KIT、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MSH2、MSH6、MTOR、MYC、NBN、NF1、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PDGFRA、PIK3CA、PMS2、POLD1、POLE、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAF1、RB1、RET、RICTOR、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、TACSTD2、TP53、VHL+化疗33基因 | 8800 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 224 | 实体瘤 | 血液EGFR基因突变超敏检测 | 基于数字PCR法检测ctDNA EGFR 43个位点 | 1892 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 3个工作日 |
| 225 | 实体瘤 | 组织EGFR基因突变超敏检测 | 基于数字PCR法检测组织 EGFR 43个位点 | 1892 | 新鲜组织、白片（5-8um，5片）、胸腹水等 | 3个工作日 |
| 226 | 实体瘤 | EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/BRAF基因变异联合超敏检测 | 基于数字PCR法检测组织 EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/BRAF | 2502 | 新鲜组织（（RNA later保存液）、白片（5-8um，8-10片） | 3个工作日 |
| 227 | 实体瘤 | ALK基因重排检测(实体瘤) | ALK基因重排 | 2400 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 228 | 实体瘤 | ROS1融合基因组织检测 | ROS1 | 2400 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 229 | 实体瘤 | MET基因扩增组织检测 | MET | 2400 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 230 | 实体瘤 | EGFR/ALK/ROS1 三基因组织检测 | 基于ARMS-PCR法检测组织 EGFR/ALK/ROS1 | 4000 | 新鲜组织、白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 231 | 实体瘤 | 结直肠癌4基因组织检测 | BRAF/KRAS/NRAS/PIK3CA | 2265 | 组织蜡卷或白片（切片厚度3-5μm，5-10张） | 3-5个工作日 |
| 232 | 实体瘤 | 结直肠癌个体化用药基因组织检测套餐（五联） | BRAF/KRAS/NRAS/UGT1A1/MSI | 5000 | 新鲜组织、白片（5-8um，8-10片）、蜡块+2ml EDTA抗凝血 | 5个工作日 |
| 233 | 实体瘤 | 结直肠癌精准用药20基因组织检测 | APC,FBXW7,PIK3CA,AKT1,KRAS,PTEN,ARID1A,NRAS,RET,BRAF,NTRK1,SMAD4,EGFR,NTRK2,STK11,ERBB2,NTRK3,TP53,,POLE,POLD1,MSI | 5000 | 1.FFPE：10张白片(手术蜡块2年以内)或15张白片(穿刺蜡块2年以内)或15张蜡卷(2年以内) 2.新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒(RNA later保存) 3.100ml 胸腹水 | 7天 |
| 234 | 实体瘤 | 结直肠癌精准用药20基因ctDNA检测 | APC,FBXW7,PIK3CA,AKT1,KRAS,PTEN,ARID1A,NRAS,RET,BRAF,NTRK1,SMAD4,EGFR,NTRK2,STK11,ERBB2,NTRK3,TP53,POLE,POLD1,MSI | 6000 | 1.10ml 游离DNA管全血 2.10ml 游离DNA管胸腹水 3.10ml 游离DNA管脑脊液 | 7天 |
| 235 | 实体瘤 | 消化系统肿瘤靶向免疫70基因组织检测 | AKT1、ALK、APC、ARID1A、ATM、B2M、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、CDH1、CDK12、CTNNA1、DNMT3A、EGFR、EPCAM、ERBB2、ETV6、FBXW7、FGFR1、FGFR2、FGFR4、FLT1、FLT4、GREM1、HRAS、JAK1、JAK2、KDR、KIT、KRAS、MAP2K1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、NF1、NOTCH1、NRAS、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTEN、RB1、RET、RNF43、ROS1、RPS20、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SMAD4、STK11、TP53 | 7000 | 石蜡切片/新鲜组织 | 7天 |
| 236 | 实体瘤 | 消化系统肿瘤靶向免疫70基因ctDNA检测 | AKT1、ALK、APC、ARID1A、ATM、B2M、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、CDH1、CDK12、CTNNA1、DNMT3A、EGFR、EPCAM、ERBB2、ETV6、FBXW7、FGFR1、FGFR2、FGFR4、FLT1、FLT4、GREM1、HRAS、JAK1、JAK2、KDR、KIT、KRAS、MAP2K1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、NF1、NOTCH1、NRAS、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTEN、RB1、RET、RNF43、ROS1、RPS20、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SMAD4、STK11、TP53 | 8000 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 237 | 实体瘤 | 消化系统肿瘤靶向免疫70基因组织检测+化疗 | AKT1、ALK、APC、ARID1A、ATM、B2M、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、CDH1、CDK12、CTNNA1、DNMT3A、EGFR、EPCAM、ERBB2、ETV6、FBXW7、FGFR1、FGFR2、FGFR4、FLT1、FLT4、GREM1、HRAS、JAK1、JAK2、KDR、KIT、KRAS、MAP2K1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、NF1、NOTCH1、NRAS、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTEN、RB1、RET、RNF43、ROS1、RPS20、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SMAD4、STK11、TP53+化疗33基因 | 7800 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 7天 |
| 238 | 实体瘤 | 消化系统肿瘤靶向免疫70基因ctDNA检测+化疗 | AKT1、ALK、APC、ARID1A、ATM、B2M、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、CDH1、CDK12、CTNNA1、DNMT3A、EGFR、EPCAM、ERBB2、ETV6、FBXW7、FGFR1、FGFR2、FGFR4、FLT1、FLT4、GREM1、HRAS、JAK1、JAK2、KDR、KIT、KRAS、MAP2K1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、NF1、NOTCH1、NRAS、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTEN、RB1、RET、RNF43、ROS1、RPS20、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SMAD4、STK11、TP53+化疗33基因 | 8800 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 239 | 实体瘤 | KRAS/NRAS/BRAF/HER2基因变异联合超敏检测 | KARS/NRAS/BRAF/HER2 | 2065 | FFPE:手术组织白片或蜡卷（组织面积≥1×1cm2，5-8um，5片），穿刺组织白片或蜡卷（5-8um，10片以上）；新鲜组织（穿刺2条或手术组织黄豆粒大小，），10ml外周血（游离DNA采血管） | 3个工作日 |
| 240 | 实体瘤 | BRAF V600E突变组织检测 | BRAF V600E | 365 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 3个工作日 |
| 241 | 实体瘤 | KRAS C12/13/61/146突变组织检测 | KRAS | 1700 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 3个工作日 |
| 242 | 实体瘤 | NRAS C12/13/59/61 突变组织检测 | NRAS | 1000 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 3个工作日 |
| 243 | 实体瘤 | KRAS-BRAF-NRAS基因组织检测套餐 | KRAS/NRAS/BRAF | 3500 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 244 | 实体瘤 | MSI组织检测 | MSI | 2400 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块+2mlEDTA抗凝血 | 5个工作日 |
| 245 | 实体瘤 | 甲状腺癌基因组织检测 | BRAF、HRAS、KRAS、NRAS、TP53、TERT、RET、NTRK1、NTRK3、PAX8、THADA | 1600 | 1、穿刺标本：2针FNA穿刺标本（RNA later保存） 2、FFPE：10张白片（手术蜡块2年以内） 或15张白片（穿刺蜡块2年以内） 或15张蜡卷（2年以内） 3、H&E染色涂片：1张（2年以内） 4、新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存） | 7天 |
| 246 | 实体瘤 | 甲状腺癌基因检测（组织+血液） | BRAF、HRAS、KRAS、NRAS、TP53、TERT、RET、NTRK1、NTRK3、PAX8、THADA | 2800 | 1、穿刺标本：2针FNA穿刺标本（RNA later保存） 2、FFPE：10张白片（手术蜡块2年以内） 或15张白片（穿刺蜡块2年以内） 或15张蜡卷（2年以内） 3、H&E染色涂片：1张（2年以内） 4、新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存） 需要同时送检2ml EDTA抗凝血 | 7天 |
| 247 | 实体瘤 | 甲状腺癌基因组织检测（组织） | ACKR3、AKT1、AKT2、ALK、APC、ARID1A、ARID1B、ARID2、ATM、ATRX、AXIN1、BRAF、BRD4、CALCA、CBX7、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CDKN2C、CHEK2、CHGA、CITED1、CTNNB1、CXCL12、CXCR4、DERL1、DICER1、DNMT3A、DPP4、EIF1AX、EP300、ERBB4、ERC1、ETV5、EZH1、FGFR1、FGFR2、FN1、GNAS、GUSB、HMBS、HPRT1、HRAS、IDH1、IGF2BP3、KEAP1、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KRAS、KRT19、KRT20、KRT7、LGALS3、LTK、MAML2、MAP3K1、MDK、MEN1、MET、MLH1、MSH2、MSH6、MTOR、NCOR2、NF1、NF2、NKX2-1、NOTCH1、NOTCH3、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PAX8、PGK1、PGM1、PIK3CA、PPARG、PPM1D、PTEN、PTH、RAF1、RB1、RBM10、RET、ROS1、SETD2、SLC26A11、SLC5A11、SLC5A5、SMARCB1、SPOP、SRGAP1、STK11、SYMPK、TACSTD2、TBP、TBX3、TERT、TG、THADA、TIMP1、TMSB10、TP53、TPO、TSC2、TSHR、TTF1、TTF2、VHL、WNK1、WRN、ZFHX3、ZNF148 | 4800 | 1、穿刺标本：2针FNA穿刺标本（RNA later保存） 2、FFPE：10张白片（手术蜡块2年以内） 或15张白片（穿刺蜡块2年以内） 或15张蜡卷（2年以内） 3、H&E染色涂片：1张（2年以内） 4、新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存） | 7天 |
| 248 | 实体瘤 | 甲状腺癌基因组织检测（组织+血液） | ACKR3、AKT1、AKT2、ALK、APC、ARID1A、ARID1B、ARID2、ATM、ATRX、AXIN1、BRAF、BRD4、CALCA、CBX7、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CDKN2C、CHEK2、CHGA、CITED1、CTNNB1、CXCL12、CXCR4、DERL1、DICER1、DNMT3A、DPP4、EIF1AX、EP300、ERBB4、ERC1、ETV5、EZH1、FGFR1、FGFR2、FN1、GNAS、GUSB、HMBS、HPRT1、HRAS、IDH1、IGF2BP3、KEAP1、KMT2A、KMT2C、KMT2D、KRAS、KRT19、KRT20、KRT7、LGALS3、LTK、MAML2、MAP3K1、MDK、MEN1、MET、MLH1、MSH2、MSH6、MTOR、NCOR2、NF1、NF2、NKX2-1、NOTCH1、NOTCH3、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PAX8、PGK1、PGM1、PIK3CA、PPARG、PPM1D、PTEN、PTH、RAF1、RB1、RBM10、RET、ROS1、SETD2、SLC26A11、SLC5A11、SLC5A5、SMARCB1、SPOP、SRGAP1、STK11、SYMPK、TACSTD2、TBP、TBX3、TERT、TG、THADA、TIMP1、TMSB10、TP53、TPO、TSC2、TSHR、TTF1、TTF2、VHL、WNK1、WRN、ZFHX3、ZNF148 | 5800 | 1、穿刺标本：2针FNA穿刺标本（RNA later保存） 2、FFPE：10张白片（手术蜡块2年以内） 或15张白片（穿刺蜡块2年以内） 或15张蜡卷（2年以内） 3、H&E染色涂片：1张（2年以内） 4、新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存） 需要同时送检2ml EDTA抗凝血 | 7天 |
| 249 | 实体瘤 | RET基因突变血液检测(胚系) | RET | 2000 | EDTA抗凝全血2ml | 10天 |
| 250 | 实体瘤 | BRAF/RET基因变异联合超敏检测 | BRAF V600E/RET融合 | 1000 | 蜡卷或白片（组织面积≥1×1cm2，5-8um，5片）穿刺组织（每张米粒大小2条，10片）；新鲜组织（穿刺2条或手术组织黄豆粒大小，置于组织样本RNA保存管中） | 3个工作日 |
| 251 | 实体瘤 | 甲状腺 BRAF 和 TERT 双基因突变检测 | BRAF、TERT | 1400 | 组织蜡块；组织白片；组织蜡卷；穿刺液 | 3个工作日 |
| 252 | 实体瘤 | 甲状腺4基因组织检测 | BRAF/RET/TP53/TERT | 800 | 1、穿刺标本：2针FNA穿刺标本（RNA later保存） 2、FFPE：10张白片（手术蜡块2年以内） 或15张白片（穿刺蜡块2年以内） 或15张蜡卷（2年以内） 3、H&E染色涂片：1张（2年以内） 4、新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存） | 3个工作日 |
| 253 | 实体瘤 | 泌尿系统肿瘤靶向免疫86基因组织检测 | AKT1、AKT3、APC、AR、ARID1A、ATM、ATR、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、ERCC2、ETV6、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FH、FLCN、FOXA1、GEN1、HDAC2、HOXB13、HRAS、HSD3B1、KDM6A、KMT2D、KRAS、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH6、MTOR、NBN、NF1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLE、PPP2R2A、PTEN、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RAF1、RB1、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SPOP、TMPRSS2、TP53、TSC1、TSC2、VHL | 7000 | 石蜡切片/新鲜组织 | 7天 |
| 254 | 实体瘤 | 泌尿系统肿瘤靶向免疫86基因ctDNA检测 | AKT1、AKT3、APC、AR、ARID1A、ATM、ATR、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、ERCC2、ETV6、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FH、FLCN、FOXA1、GEN1、HDAC2、HOXB13、HRAS、HSD3B1、KDM6A、KMT2D、KRAS、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH6、MTOR、NBN、NF1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLE、PPP2R2A、PTEN、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RAF1、RB1、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SPOP、TMPRSS2、TP53、TSC1、TSC2、VHL | 8000 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 255 | 实体瘤 | 泌尿系统肿瘤靶向免疫86基因组织检测+化疗 | AKT1、AKT3、APC、AR、ARID1A、ATM、ATR、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、ERCC2、ETV6、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FH、FLCN、FOXA1、GEN1、HDAC2、HOXB13、HRAS、HSD3B1、KDM6A、KMT2D、KRAS、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH6、MTOR、NBN、NF1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLE、PPP2R2A、PTEN、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RAF1、RB1、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SPOP、TMPRSS2、TP53、TSC1、TSC2、VHL+化疗33基因 | 7800 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 7天 |
| 256 | 实体瘤 | 泌尿系统肿瘤靶向免疫86基因ctDNA检测+化疗 | AKT1、AKT3、APC、AR、ARID1A、ATM、ATR、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、ERCC2、ETV6、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FH、FLCN、FOXA1、GEN1、HDAC2、HOXB13、HRAS、HSD3B1、KDM6A、KMT2D、KRAS、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH6、MTOR、NBN、NF1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLE、PPP2R2A、PTEN、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RAF1、RB1、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SPOP、TMPRSS2、TP53、TSC1、TSC2、VHL+化疗33基因 | 8800 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 257 | 实体瘤 | HRR基因组织检测 | ATM、ATR、BARD1、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CDK12、CHEK1、CHEK2、FANCA、FANCL MLH1、MRE11、MSH2、MSH6、NBN、PALB2、PMS2、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L等22个HHR相关基因+BRCA1和BRCA2融合 | 5500 | 1、FFPE：10张白片（手术蜡块2年以内）+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 或15张白片（穿刺蜡块2年以内）+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 或15张蜡卷（2年以内）+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 2、新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存）+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 3、100ml 胸腹水+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 | 7天 |
| 258 | 实体瘤 | HRR基因ctDNA检测 | ATM、ATR、BARD1、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CDK12、CHEK1、CHEK2、FANCA、FANCL MLH1、MRE11、MSH2、MSH6、NBN、PALB2、PMS2、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L等22个HHR相关基因+BRCA1和BRCA2融合 | 6000 | 1、10ml 游离DNA管全血 2、10ml 游离DNA胸腹水+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 3、10ml 游离DNA脑脊液+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 | 7天 |
| 259 | 实体瘤 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因组织检测（肝胆肿瘤） | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、GATA3、GREM1、HDAC2、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、TERT、TP53、TSC1、TSC2 | 8600 | 新鲜手术组织（黄豆粒大小）、白片（5-8μm，15片）、手术组织蜡块 | 7天 |
| 260 | 实体瘤 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因ctDNA检测（肝胆肿瘤） | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、GATA3、GREM1、HDAC2、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、TERT、TP53、TSC1、TSC2 | 9600 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 261 | 实体瘤 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因组织检测（肝胆肿瘤）+化疗 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、GATA3、GREM1、HDAC2、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、TERT、TP53、TSC1、TSC2+化疗33基因 | 9400 | 新鲜手术组织（黄豆粒大小）、白片（5-8μm，15片）、手术组织蜡块 +2ml EDTA外周血 | 7天 |
| 262 | 实体瘤 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因ctDNA检测（肝胆肿瘤）+化疗 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、GATA3、GREM1、HDAC2、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、TERT、TP53、TSC1、TSC2+化疗33基因 | 10400 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 263 | 实体瘤 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因组织检测（胰腺肿瘤） | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、GATA3、GREM1、HDAC2、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、FLT4、TP53、TSC1、TSC2 | 8600 | 新鲜手术组织（黄豆粒大小）、穿刺组织（1-2针）、白片（5-8μm，10-15片）、蜡块 | 7天 |
| 264 | 实体瘤 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因ctDNA检测（胰腺肿瘤） | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、GATA3、GREM1、HDAC2、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、FLT4、TP53、TSC1、TSC2 | 9600 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 265 | 实体瘤 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因组织检测（胰腺肿瘤）+化疗 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、GATA3、GREM1、HDAC2、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、FLT4、TP53、TSC1、TSC2+化疗33基因 | 9400 | 新鲜手术组织（黄豆粒大小）、穿刺组织（1-2针）、白片（5-8μm，10-15片）、蜡块 +2ml EDTA外周血 | 7天 |
| 266 | 实体瘤 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因ctDNA检测（胰腺肿瘤）+化疗 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、GATA3、GREM1、HDAC2、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、SMAD4、SMO、STK11、FLT4、TP53、TSC1、TSC2+化疗33基因 | 10400 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 267 | 实体瘤 | 乳腺癌预后用药21基因组织检测 | Ki67/STK15/Survivin/Cyclin B1/MYBL2/Stromolydin3/Cathepsin L2/GBR7/HER2/GSTM1/CD68/BAG1/ER/PR/BCL2/SCUBE2/β-actin/GAPDH/RPLPO/GUS/TFRC | 6000 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 268 | 实体瘤 | 乳腺癌精准用药18基因组织检测 | AKT1,ESR1,NTRK2,BRCA1,FBXW7,NTRK3,BRCA2,FGFR1,PIK3CA,CCND1,FGFR2,PTEN,EGFR,MTOR,RET,ERBB2,NTRK1,TP53 | 5000 | 1.FFPE：10张白片(手术蜡块2年以内)或15张白片(穿刺蜡块2年以内)或15张蜡卷(2年以内) 2.新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒(RNA later保存) 3.100ml 胸腹水 | 7天 |
| 269 | 实体瘤 | 乳腺癌精准用药18基因ctDNA检测 | AKT1,ESR1,NTRK2,BRCA1,FBXW7,NTRK3,BRCA2,FGFR1,PIK3CA,CCND1,FGFR2,PTEN,EGFR,MTOR,RET,ERBB2,NTRK1,TP53 | 6000 | 1.10ml 游离DNA管全血 2.10ml 游离DNA管胸腹水 3.10ml 游离DNA管脑脊液 | 7天 |
| 270 | 实体瘤 | 乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药86基因组织检测 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、ARID1A、ATM、ATR、ATRX 、B2M、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CCND3、CCNE1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、ERBB3、ESR1、ETV6、FANCA、FANCL、FANCM、FGFR1、FGFR2、FGFR3、GATA3、HDAC2、HOXB13、JAK1、JAK2、KDR、KMT2C、KRAS、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MRE11、MSH2、MSH6、mTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NOTCH1、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PPP2R2A、PTEN、RAD50、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、STK11、TP53 、TSC1、TSC2 | 7000 | 石蜡切片/新鲜组织 | 7天 |
| 271 | 实体瘤 | 乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药86基因ctDNA检测 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、ARID1A、ATM、ATR、ATRX 、B2M、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CCND3、CCNE1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、ERBB3、ESR1、ETV6、FANCA、FANCL、FANCM、FGFR1、FGFR2、FGFR3、GATA3、HDAC2、HOXB13、JAK1、JAK2、KDR、KMT2C、KRAS、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MRE11、MSH2、MSH6、mTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NOTCH1、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PPP2R2A、PTEN、RAD50、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、STK11、TP53 、TSC1、TSC2 | 8000 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 272 | 实体瘤 | 乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药86基因组织检测+化疗 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、ARID1A、ATM、ATR、ATRX 、B2M、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CCND3、CCNE1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、ERBB3、ESR1、ETV6、FANCA、FANCL、FANCM、FGFR1、FGFR2、FGFR3、GATA3、HDAC2、HOXB13、JAK1、JAK2、KDR、KMT2C、KRAS、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MRE11、MSH2、MSH6、mTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NOTCH1、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PPP2R2A、PTEN、RAD50、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、STK11、TP53 、TSC1、TSC2+化疗33基因 | 7800 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 7天 |
| 273 | 实体瘤 | 乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药86基因ctDNA检测+化疗 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、ARID1A、ATM、ATR、ATRX 、B2M、BAP1、BARD1、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CCND3、CCNE1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、ERBB3、ESR1、ETV6、FANCA、FANCL、FANCM、FGFR1、FGFR2、FGFR3、GATA3、HDAC2、HOXB13、JAK1、JAK2、KDR、KMT2C、KRAS、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MRE11、MSH2、MSH6、mTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NOTCH1、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PPP2R2A、PTEN、RAD50、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RB1、RET、STK11、TP53 、TSC1、TSC2+化疗33基因 | 8800 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 7天 |
| 274 | 实体瘤 | HER2基因扩增ctDNA检测 | HER2 | 1200 | 10ml外周血（游离DNA采血管） | 5个工作日 |
| 275 | 实体瘤 | HER2基因扩增组织检测 | HER2 | 2400 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 276 | 实体瘤 | ESR1基因突变检测 | ESR1 | 1500 | 10ml外周血（游离DNA采血管）、白片（5-8um，8-10片）、胸腹水 | 6个工作日 |
| 277 | 实体瘤 | sBRCA1/2基因组织检测 | BRCA1/BRCA2 | 3800 | 新鲜组织、白片（5-8um，8-10片）、蜡块、胸腹水等 | 7天 |
| 278 | 实体瘤 | BRCA1/2基因外周血MLPA检测（仅检测BRCA1/2基因大片段重排） | BRCA1/BRCA2大片段重排 | 2400 | 2mlEDTA抗凝血 | 9个工作日 |
| 279 | 实体瘤 | 乳腺癌卵巢癌BRCA1/2易感基因筛查 | BRCA1/BRCA2胚系变异 | 3120 | 2mlEDTA抗凝血 | 7天 |
| 280 | 实体瘤 | BRCA1/2基因检测（组织+血液） | BRCA1/BRCA2 | 4800 | 1、FFPE：10张白片（手术FFPE蜡块2年以内）+EDTA抗凝全血2ml或15张白片（穿刺蜡块2年以内）+EDTA抗凝全血2ml或15张蜡卷（2年以内）+EDTA抗凝全血2ml 2、新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存）+EDTA抗凝全血2ml； | 7天 |
| 281 | 实体瘤 | 子宫内膜癌分子分型基因检测 | POLE、TP53、MSH2、PMS2、MLH1、MSH6、EPCAM、PTEN、PIK3CA、KRAS、HER2 | 5000 | 1、FFPE：10张白片（手术蜡块2年以内）或15张白片（穿刺蜡块2年以内） 或15张蜡卷（2年以内） 2、新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存） 3、100ml 胸腹水 | 7天 |
| 282 | 实体瘤 | 人POLE基因突变检测 | POLE（7个高发位点：P286R、V411L、S297F、S459F、A456P、F367S、L424V） | 3500 | 蜡块；白片（5um，8-10片）；蜡卷 | 3个工作日 |
| 283 | 实体瘤 | 胃肠道间质瘤(GIST） | KIT、PDGFRA、BRAF、KRAS、NF1、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、AKT1、ERBB2、FGFR1、FGFR2、FGFR3、TP53等23个基因体细胞变异及RET、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD等7个基因胚系变异 | 3900 | 新鲜组织/白片（5-8μm，8-10片）/蜡块+EDTA抗凝全血 | 7天 |
| 284 | 实体瘤 | 胃/食管肿瘤精准用药18基因组织检测 | ARID1A,EGFR2,PIK3CA,BRAF,KRAS,PTEN,CDH1,MET,RET,CDKN2A,NTRK1,SMAD4,EGFR,NTRK2,STK11,ERBB2,NTRK3,TP53、MSI | 5000 | 1.FFPE：10张白片(手术蜡块2年以内)或15张白片(穿刺蜡块2年以内)或15张蜡卷(2年以内) 2.新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒(RNA later保存) 3.100ml 胸腹水 | 7天 |
| 285 | 实体瘤 | 胃/食管肿瘤精准用药18基因ctDNA检测 | ARID1A,EGFR2,PIK3CA,BRAF,KRAS,PTEN,CDH1,MET,RET,CDKN2A,NTRK1,SMAD4,EGFR,NTRK2,STK11,ERBB2,NTRK3,TP53、MSI | 6000 | 1.10ml 游离DNA管全血 2.10ml 游离DNA管胸腹水 3.10ml 游离DNA管脑脊液 | 7天 |
| 286 | 实体瘤 | 伊马替尼耐药检测(KIT/PDGFRα突变ctDNA检测（耐药）) | KIT D816V/PDGFR D842V | 1800 | 10ml外周血（游离DNA保存管）、白片（5-8um，8-10片）、胸腹水 | 3个工作日 |
| 287 | 实体瘤 | KIT 9/11/13/17外显子突变组织检测 | KIT 9/11/13/17号外显子潜在突变位点 | 2200 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 288 | 实体瘤 | PDGFRα 12/18外显子突变组织检测 | PDGFRα 12/18外显子潜在突变位点 | 1200 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 289 | 实体瘤 | Claudin18.2蛋白表达检测 | Claudin18.2 | 1800 | 3-5张阳离子防脱白片/蜡块（同PD-L1） | 5个工作日 |
| 290 | 实体瘤 | IDH1基因突变组织检测 | IDH1 | 600 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 291 | 实体瘤 | 染色体1p/19q杂合性缺失组织检测 | 1p/19q | 2400 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 292 | 实体瘤 | 人TERT基因启动子突变检测 | TERT | 1200 | 组织蜡块；组织白片；组织蜡卷 | 3个工作日 |
| 293 | 实体瘤 | IDH1/IDH2基因突变组织检测 | IDH1/IDH2 | 1200 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 294 | 实体瘤 | 恶性黑色素瘤18基因组织检测 | ALK,MAP2K1,NTRK3,BRAF,MDM2,PTEN,CCND1,NF1,RB1,CDK4,NRAS,ROS1,CDKN2A,NTRK1,TP53,KIT,NTRK2,TERT | 5000 | 1.FFPE：10张白片(手术蜡块2年以内)或15张白片(穿刺蜡块2年以内)或15张蜡卷(2年以内) 2.新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒(RNA later保存) 3.100ml 胸腹水 | 7天 |
| 295 | 实体瘤 | 儿童肿瘤基因检测 | ABL1、ABL2、ACVR1、AKT1、ALK、ASXL1、ASXL2、BRAF、CALR、CBL CCND1、CCND3、CCR5、CDK4、CIC、CREBBP、CRLF2、CSF1R、CSF3R、CTNNB1 DAXX、DNMT3A、EGFR、EP300、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ESR1、EZH2、FASLG FBXW7、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FLT3、GATA2、GNA11、GNAQ、H3F3A、HDAC9 HIST1H3B、HRAS、IDH1、IDH2、7R、JAK1、JAK2、JAK3、KDM4C、KDR KIT、KRAS、MAP2K1、MAP2K2、MET、MPL、MSH6、MTOR、MYC、MYCN NCOR2、NOTCH1、NPM1、NRAS、NT5C2、PAX5、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1 PPM1D、PTPN11、RAF1、RET、RHOA、SETBP1、SETD2、SH2B3、SH2D1A、SMO STAT3、STAT5B、TERT、TPMT、USP7、ZMYM3等203个基因 | 8000 | 1.新鲜组织：大于等于25mg;肿瘤细胞>30%,保存于组织保存液中(RNAlater)核酸在组织保存液中25C稳定存放一周，4℃一个月或-20℃长期存放；常温保存及运输； 2.福尔马林固定组织：大于等于25mg；肿瘤细胞大于等于30%，手术后请尽快固定（<1h）定时间不超过 24h；常温保存及运输； 3.石蜡包埋组织：石蜡切片:一年内“白片”连续5-10张，厚度为5-10um。另外含一张HE染色切片并标明肿瘤细胞含量,肿瘤细胞大于等于30%；常温保存及运输； | 12天 |
| 296 | 实体瘤 | 软组织肉瘤基因检测 | "融合基因：ACTB-GLI1、AHRR-NCOA2、ASPSCR1-TFE3、ATIC-ALK、BCOR-CCNB3 C11orf95-MKL2、CARS-ALK、CIC-DUX4、CLTC-ALK、COL1A1-PDGFB COL3A1-PLAG1、COLA3-CSF1、ETV6-NTRK3、EWSR1-ATF1、EWSR1-CREB1 EWSR1-DDIT3、EWSR1-ERG、EWSR1-ETV1、EWSR1-ETV4、EWSR1-FEV EWSR1-FLI1、EWSR1-NFATC2、EWSR1-NR4A3、EWSR1-PATZ1、EWSR1-PBX1 EWSR1-POU5F1、EWSR1-SP3、EWSR1-WT1、EWSR1-ZNF444、EWS-SMARCA5 FUS-ATF1、FUS-CREB3L1、FUS-CREB3L2、FUS-DDIT3、FUS-ERG FUS-FEV、GAB1-ABL1、GTF2I-NCOA2、HEY1-NCOA2、HMGA2-LPP HMGA2-PPAP2B、HSPA8-NR4A3、JAZF1-SUZ12、NAB2-STAT6、NTRK3-ETV6 PAX3-FOXO1、PAX3-FOXO4、PAX3-NCOA1、PAX3-NCOA2、PAX7-FOXO1 PPFIBP1-ALK、RAB2A-PLAG1、RANBP2-ALK、SEC31A-ALK、SRF-NCOA2 SS18L1-SSX1、SS18-SSX1、SS18-SSX2、SS18-SSX4、TAF15-NR4A3 TCF12-NR4A3、TEAD1-NCOA2、TFG-NR4A3、TPM3-ALK、TPM4-ALK VGLL2-CITED2、VGLL2-NCOA2、WWTR1-CAMTA1、YAP1-TFE3、YWHAE-FAM22A YWHAE-FAM22B 基因突变：BRAF、CDKN2A、CTNNB1、GNAS、H3F3A、H3F3B、IDH1、IDH2、KIT、MyoD1、PDGFRA、PIK3CA、SMARCB1、TP53" | 5600 | 1.新鲜组织：大于等于25mg;肿瘤细胞>30%,保存于组织保存液中RNAlater)核酸在组织保存液中25℃稳定存放一周，4℃一个月或-20℃长期存放； 2.福尔马林固定组织：大于等于25mg；肿瘤细胞大于等于30%，手术后请尽快固定（<1h）定时间不超过 24h； 3.石蜡包埋组织：石蜡切片:一年内“白片”连续5-10张，厚度为5-10um。另外含一张HE染色切片并标明肿瘤细胞含量,肿瘤细胞大于等于30%； | 12天 |
| 297 | 实体瘤 | BCOR基因断裂组织检测 | BCOR | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 298 | 实体瘤 | NTRK1/2/3融合基因组织检测（组套版） | NTRK1/2/3 | 4800 | 中性福尔马林处理的组织蜡块、2-3um防脱组织白片（8-10片） | 5个工作日 |
| 299 | 实体瘤 | NTRK1断裂基因组织检测 | NTRK1 | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 300 | 实体瘤 | NTRK2断裂基因组织检测 | NTRK2 | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 301 | 实体瘤 | NTRK3断裂基因组织检测 | NTRK3 | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 302 | 实体瘤 | CHOP基因断裂组织检测 | CHOP | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 303 | 实体瘤 | EWSR1-FLI1融合基因组织检测 | EWSR1 | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 304 | 实体瘤 | MDM2基因扩增组织检测 | MDM2 | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 305 | 实体瘤 | USP6基因组织检测 | USP6 | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 306 | 实体瘤 | YWHAE基因断裂组织检测 | YWHAE | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 307 | 实体瘤 | 软组织肉瘤25选1基因组织检测 | CCND1、EWSR1、TGFBR3/MGEA5、COL1A1/PDGFB、DDIT3（12q13）、RET（10q11）、MGEA5（10q24）、FKHR（13q14）、PAX3（2q36）、NCOA2（8q13）、WWTR1/CAMTA1、FOSB（19q13）、FOS、PAX3、DDIT3、FUS（16p11）、FRS2（12q15）、CTNNB1（3p22）、PLAG1（8q12）、ETV6/NTRK3、HMGA2（12q14）、STAT6（12q13）、PRDM10（11q24）、PHF1（6p21）、13q | 2400 | 防脱白片（2um，4片）、蜡块 | 5个工作日 |
| 308 | 实体瘤 | 实体瘤MRD血液检测(165固定化Panel) | ABL1、AKT1、ALK、APC、AR、ARID1A、ARID1B、ATM、ATR、ATRX、AXIN1、BAP1、BARD1、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、BTK、CBL、CCDC6、CCND1、CCNE1、CD274、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1B、FANCI、FANCL、FAT1、FBXW7、FGF19、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FLT3、FOXA1、FOXL2、GATA3、GNA11、GNAQ、GNAS、H3F3A、HNF1A、HRAS、IDH1、IDH2、JAK2、JAK3、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2A、KMT2C、NFE2L2、NKX2-1、NOTCH1、NPM1、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PBRM1、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLE、PPP2R2A、PTCH1、PTEN、PTPN11、PTPRD、PTPRT、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RAF1、RB1、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CREBBP、CRKL、CSF1R、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EP300、EPCAM、EPHA3、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ESR1、EZH2、FANCA、FANCB、FANCD2、KMT2D、KRAS、LRIG3、MAP2K1、MAP2K2、MAP2K4、MAPK1、MAPK3、MDM2、MET、MLH1、MLH3、MPL、MSH2、MSH6、MTOR、MYC、MYCL、MYD88、NBN、NF1、NF2、RECQL4、RET、RHOA、ROS1、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SETD2、SMAD4、SMARCA4、SMARCB1、SMO、SPOP、SRC、STK11、TCF7L2、TERT、TP53、TSC1、TSC2、VHL等165个基因 | 7500 | 外周血10ml（cfDNA管采集） | 12天 |
| 309 | 实体瘤 | 实体瘤MRD血液检测3次套餐(165固定化Panel) | ABL1、AKT1、ALK、APC、AR、ARID1A、ARID1B、ATM、ATR、ATRX、AXIN1、BAP1、BARD1、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、BTK、CBL、CCDC6、CCND1、CCNE1、CD274、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1B、FANCI、FANCL、FAT1、FBXW7、FGF19、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FLT3、FOXA1、FOXL2、GATA3、GNA11、GNAQ、GNAS、H3F3A、HNF1A、HRAS、IDH1、IDH2、JAK2、JAK3、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2A、KMT2C、NFE2L2、NKX2-1、NOTCH1、NPM1、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PBRM1、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLE、PPP2R2A、PTCH1、PTEN、PTPN11、PTPRD、PTPRT、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RAF1、RB1、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CREBBP、CRKL、CSF1R、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EP300、EPCAM、EPHA3、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ESR1、EZH2、FANCA、FANCB、FANCD2、KMT2D、KRAS、LRIG3、MAP2K1、MAP2K2、MAP2K4、MAPK1、MAPK3、MDM2、MET、MLH1、MLH3、MPL、MSH2、MSH6、MTOR、MYC、MYCL、MYD88、NBN、NF1、NF2、RECQL4、RET、RHOA、ROS1、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SETD2、SMAD4、SMARCA4、SMARCB1、SMO、SPOP、SRC、STK11、TCF7L2、TERT、TP53、TSC1、TSC2、VHL等165个基因 | 13800 | 外周血10ml（cfDNA管采集） | 12天 |
| 310 | 实体瘤 | 实体瘤MRD检测1+3套餐（810基因） | 核心Panel(810基因)+个性化Panel(2-20个检测位点) | 18800 | 新鲜组织：新鲜组织≥60mg，组织保存液管（肿瘤细胞含量≥20%）； FFPE：FFPE10-15 片载玻片存放盒/离心管（肿瘤细胞含量≥20%）。 检测外周血：2管，20ml，游离DNA保存管2管（康为管）（采集后轻微颠倒10次，防震防碎密封包装） | 8个工作日 |
| 311 | 实体瘤 | 同源重组修复缺陷（HRD）评分检测（组织+血液） | 36个HRR相关基因：BRCA1、BRCA2、ATM、ATR、BARD1、BRIP1、PALB2、NBN、CHEK1、CHEK2、FANCL、RAD51C、RAD51D、FANCM、FANCD2、RAD51B、MRE11、RAD50、CDK12、FANCA、BAP1、FANCC、BLM、FAM175A、FANCE、FANCF、FANCG、FANCI、RAD51、RAD52、RAD54B、RAD54L、RPA1、XRCC2、XRCC3、PTEN、PPP2R2A、TP53； 5个MRR相关基因：PMS2、MSH6、EPCAM、MLH1、MSH2，HRDscore（LOH、LST、TAI），其他常见驱动基因：TP53、PTEN、PIK3CA、CDH1、ARID1A、SMAD4、STK11、CDKN2A、ATRX、EGFR、POLE、CTNNB1、KRAS、BRAF NRAS | 7000 | 提供配对样本： 白片（5-8um，8-10片或10um5片）、蜡块、蜡卷、新鲜组织等+EDTA抗凝血2mL | 10个工作日 |
| 312 | 实体瘤 | 肿瘤靶向免疫化疗用药153基因组织检测 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、B2M、BAP1、BARD1、BCL2L11、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CCND3、CCNE1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGF4、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、FH、FLCN、FLT1、FLT3、FLT4、FOXA1、GATA3、GEN1、GREM1、HDAC2、HOXB13、HRAS、HSD3B1、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PPP2R2A、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RAF1、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、RPS20、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SMAD4、SMO、SPOP、STK11、TACSTD2、TMPRSS2、TP53、TSC1、TSC2、VHL+化疗基因 | 9800 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 7天 |
| 313 | 实体瘤 | 肿瘤靶向免疫化疗用药153基因ctDNA检测 | AKT1、AKT2、AKT3、ALK、APC、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、B2M、BAP1、BARD1、BCL2L11、BLM、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CCND1、CCND3、CCNE1、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN1A、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHD1、CHEK1、CHEK2、CTNNA1、CTNNB1、DDR2、DNMT3A、EGFR、EPCAM、EPHA5、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FAM175A、FANCA、FANCD2、FANCL、FANCM、FAT1、FBXW7、FGF19、FGF3、FGF4、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、FH、FLCN、FLT1、FLT3、FLT4、FOXA1、GATA3、GEN1、GREM1、HDAC2、HOXB13、HRAS、HSD3B1、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、KDM6A、KDR、KEAP1、KIT、KMT2C、KMT2D、KRAS、LRP1B、MAP2K1、MAPK1、MDM2、MDM4、MET、MLH1、MLH3、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NRAS、NRG1、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PPP2R2A、PRSS1、PTCH1、PTEN、PTPRD、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、RAF1、RB1、RET、RICTOR、RNF43、ROS1、RPS20、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SMAD4、SMO、SPOP、STK11、TACSTD2、TMPRSS2、TP53、TSC1、TSC2、VHL+化疗基因 | 10800 | 10ml外周血（游离DNA保存管） | 7天 |
| 314 | 实体瘤 | OncoPrime肿瘤个体化基因检测 | 665个与肿瘤相关基因：ABCG2、ACSS2、ACYP2、CASP7、CBR3、CDA、CYP19A1、CYP1A1、CYP1B1、CYP2C19、ABL1、ABL2、ACVR1、ACVR1B、AGO2、AJUBA、AKT1、AKT2、AKT3、ALK、ALOX12B、AMER1、ANKRD11、APC、AR、ARAF、ARFRP1、ARHGAP35、ARID1A、ARID1B、ARID2、ARID5B、ASXL1、ASXL2、ATM、ATR、ATRX、AURKA、AURKB、AXIN1、AXIN2、AXL、B2M、BABAM1、BACH1、BAP1、BARD1、BBC3、BCL10、BCL2、BCL2L1、BCL2L11、BCL2L2、BCL6、BCOR、BCORL1、BCR、BIRC3、BLM、BMPR1A、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRD4、BRIP1、BTG1、BTG2、BTK、CALR、CARD11、CARM1、CASP8、CBFB、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CCNE1、CCNQ、CD22、CD274、CD276、CD70、CD74、CD79A、CD79B、CDC42、CDC73、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDK8、CDKN1A、CDKNMB、CDKN2A、CDKN2B、CDKN2C、CEBPA、CENPA、CFTR、CHD2、CHD4、CHEK1、CHEK2、CIC、COL4A6、COP1、CRBN、CREBBP、CRKL、CRLF2、CSDE1、CSF1、CSF1R、CSF3R、CTCF、CTLA4、CTNNA1、CTNNB1、CTSO、CUL3、CUL4A、CXCR4、CYLD、CYP17A1、CYP2D6、CYSLTR2、DAXX、DCUN1D1、CYP3A4、DPYD、GSTP1、MTHFR、NQO1、PNPLA3、RRM1、SLC22A16、SLC28A3、SLCO1B1、DDR1、DDR2、DDX3X、DDX41、DICER1、DIS3、DNAJB1、DNMT1、DNMT3A、DNMT3B、DOT1L、DROSHA、DUSP4、E2F3、EED、EGFL7、EGFR、EIF1AX、EIF4A2、EIF4E、ELF3、EME1、EMSY、EP300、EPAS1、EPCAM、EPHA3、EPHA5、EPHA7、EPHB1、EPHB4、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC1、ERCC2、ERCC3、ERCC4、ERCC5、ERF、ERG、ERRFM、ESR1、ETS1、ETV1、ETV4、ETV5、ETV6、EWSR1、EXO1、EZH1、EZH2、EZR、FAAP20、FAM175A、FANCA、FANCC、FANCD2、FANCE、FANCF、FANCG、FANCI、FANCL、FANCM、FAS、FAT1、FAT2、FAT4、FBXW7、FGF10、FGF12、FGF14、FGF19、FGF23、FGF3、FGF4、FGF6、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、FH、FLCN、FL1、FLT1、FLT3、FLT4、FOXA1、FOXL2、FOXO1、FOXP1、FRS2、FUBP1、FYN、GABRA6、GALNT12、GATA1、GATA2、GATA3、GATA4、GATA6、GEN1、GID4、GL1、GNA11、GNA13、GNAQ、GNAS、GPR124、GPS2、GREM1、GRIN2A、GRM3、GSK3B、GTF2I、H3F3A、H3F3B、H3F3C、HDAC1、HDAC2、HFM1、HGF、HIST1HIC、HIST1H2BD、HIST1H3A、HIST1H3B、HIST1H3C、HIST1H3D、HIST1H3E、HIST1H3F、HIST1H3G、HIST1H3H、HIST1H3I、HIST1H3J、HIST2H3C、HIST2H3D、HIST3H3、HLA-A、HLA-B、HLA-C、HLA-DMA、HLA-DMB、HLA-DOA、HLA-DOB、HLA-DQA1、HLA-DQA2、HLA-DQB1、HLA-DQB2、HLA-DRA、HLA-DRB1、HLA-DRB3、HLA-DRB4、HLA-DRB5、HMGA2、HNF1A、HOXB13、HRAS、HS3B1、HSP90AA1、ICOSLG、ID3、IDH1、IDH2、IFNGR1、IGF1、IGF1R、IGF2、IKBKE、IKZF1、IL10、IL7R、INHA、INHBA、INPP4A、INPP4B、INPPL1、INSR、IRF2、IRF4、IRS1、IRS2、JAK1、JAK2、JAK3、JUN、KATBA、KBTBD4、KDM5A、KDM5C、KDM6A、KDR、KEAP1、KEL、KIT、KLF4、KLHL6、KMT2A、KMT2B、KMT2C、KMT2D、KNSTRN、KRAS、LATS1、LATS2、LMO1、LRP1B、LTK、LYN、LZTR1、MAF、MAGI2、MALT1、MAP2K1、MAP2K2、MAP2K4、MAP3K1、MAP3K13、MAP3K14、MAPK1、MAPK3、MAPKAP1、MAX、MC1R、MCL1、MDC1、MDM2、MDM4、MECOM、MED12、MEF2B、MEN1、MERTK、MET、MGA、MITF、MKNK1、MLH1、MLH3、MPL、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MSI1、MSI2、MST1、MST1R、MTAP、MTOR、MUTYH、MYB、MYC、MYCL、MYCN、MYD88、MYH9、MYOD1、NAB2、NBN、NCOA3、NCOR1、NEGR1、NF1、NF2、NFE2L2、NFKBIA、NKX2-1、NKX3-1、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、NOTCH4、NPM1、NRAS、NRG1、NRIP1、NSD1、NSD2、NT5C2、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、NUF2、NUP93、NUTM1、P2RY8、PAK1、PAK3、PAK7、PALB2、PARP1、PARP2、PARP3、PARP4、PAX5、PAX8、PBRM1、PDCD1、PDCD1LG2、PDGFB、PDGFRA、PDGFRB、PDK1、PDPK1、PEG3、PGR、PHF6、PHOX2B、PIK3C2B、PIK3C2G、PIK3C3、PIK3CA、PIK3CB、PIK3CD、PIK3CG、PIK3R1、PIK3R2、PIK3R3、PIM1、PLCG2、PLK2、PMAIP1、PMS1、PMS2、PNRC1、POLD1、POLE、POT1、PPARG、PPM1D、PPP2R1A、PPP2R2A、PPP4R2、PPP6C、PRDM1、PRDM14、PREX2、PRKAR1A、PRKCI、PRKD1、PRKDC、PRKN、PRSS1、PRSS8、PTCH1、PTEN、PTP4A1、PTPN11、PTPRD、PTPRO、PTPRS、PTPRT、QKI、RAB35、RAC1、RAC2、RAD21、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD52、RAD54B、RAD54L、RAF1、RANBP2、RARA、RASA1、RB1、RBBP8、RBM10、RECQL、RECQL4、REL、RET、RHBDF2、RHEB、RHOA、RIC8A、RICTOR、RINT1、RIT1、RNF43、ROBO2、ROS1、RPA1、RPA3、RPS6KA4、RPS6KB2、RPTOR、RRAGC、RRAS、RRAS2、RSPO2、RTEL1、RUNX1、RUNX1T1、RXRA、RYBP、SDC4、SDHA、SDHAF2、HB、SDHC、SDHD、SESN1、SESN2、SES3、SETBP1、SETD2、SETD8、SF3B1、SGK1、SH2B3、SH2D1A、SHKBP1、SHOC2、SHQ1、SIN3A、SLC34A2、SLFN11、SLIT2、SLX4、SMAD2、SMAD3、SMAD4、SMARCA4、SMARCB1、SMARCD1、SMC1A、SMC3、SMO、SMYD3、SNCAIP、SOCS1、SOS1、SOX10、SOX17、SOX2、SOX9、SPEN、SPINK1、SPOP、SPRED1、SPTA1、SRC、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT4、STAT5A、STAT5B、STK11、STK19、STK40、SUFU、SUZ12、SYK、TAF1、TAP1、TAP2、TBX3、TCEB1、TCF3、TCF7L2、TEK、TENT5C、TERC、TERT、TET1、TET2、TFE3、TGFBR1、TGFBR2、TIPARP、TMEM127、TMPRSS2、TNFAIP3、TNFRSF14、TOP1、TOP2A、TP53、TP53BP1、TP63、TRAF2、TRAF7、TSC1、TSC2、TSHR、TSPAN31、TTF1、TYRO3、U2AF1、UPF1、VEGFA、VHL、VTCN1、WHSC1L1、WISP3、WRN、WT1、WWTR1、XIAP、XPO1、XRCC2、XRCC3、YAP1、YES1、ZBTB2、ZBTB7A、ZFHX3、ZNF217、ZNF423、ZNF703、ZNRF3、ZRSR2、ABCB1、TPMT、TYMS、UGTIA、UGT1A1、XRCC1 | 14800 | 石蜡切片10片+8-10ml 游离DNA血或EDTA抗凝血 2mL；蜡块+8-10ml 游离DNA血或EDTA抗凝血 2mL | 11天 |
| 315 | 实体瘤 | OncoPrime肿瘤个体化基因ctDNA检测 | 665个与肿瘤相关基因：ABCG2、ACSS2、ACYP2、CASP7、CBR3、CDA、CYP19A1、CYP1A1、CYP1B1、CYP2C19、ABL1、ABL2、ACVR1、ACVR1B、AGO2、AJUBA、AKT1、AKT2、AKT3、ALK、ALOX12B、AMER1、ANKRD11、APC、AR、ARAF、ARFRP1、ARHGAP35、ARID1A、ARID1B、ARID2、ARID5B、ASXL1、ASXL2、ATM、ATR、ATRX、AURKA、AURKB、AXIN1、AXIN2、AXL、B2M、BABAM1、BACH1、BAP1、BARD1、BBC3、BCL10、BCL2、BCL2L1、BCL2L11、BCL2L2、BCL6、BCOR、BCORL1、BCR、BIRC3、BLM、BMPR1A、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRD4、BRIP1、BTG1、BTG2、BTK、CALR、CARD11、CARM1、CASP8、CBFB、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CCNE1、CCNQ、CD22、CD274、CD276、CD70、CD74、CD79A、CD79B、CDC42、CDC73、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDK8、CDKN1A、CDKNMB、CDKN2A、CDKN2B、CDKN2C、CEBPA、CENPA、CFTR、CHD2、CHD4、CHEK1、CHEK2、CIC、COL4A6、COP1、CRBN、CREBBP、CRKL、CRLF2、CSDE1、CSF1、CSF1R、CSF3R、CTCF、CTLA4、CTNNA1、CTNNB1、CTSO、CUL3、CUL4A、CXCR4、CYLD、CYP17A1、CYP2D6、CYSLTR2、DAXX、DCUN1D1、CYP3A4、DPYD、GSTP1、MTHFR、NQO1、PNPLA3、RRM1、SLC22A16、SLC28A3、SLCO1B1、DDR1、DDR2、DDX3X、DDX41、DICER1、DIS3、DNAJB1、DNMT1、DNMT3A、DNMT3B、DOT1L、DROSHA、DUSP4、E2F3、EED、EGFL7、EGFR、EIF1AX、EIF4A2、EIF4E、ELF3、EME1、EMSY、EP300、EPAS1、EPCAM、EPHA3、EPHA5、EPHA7、EPHB1、EPHB4、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC1、ERCC2、ERCC3、ERCC4、ERCC5、ERF、ERG、ERRFM、ESR1、ETS1、ETV1、ETV4、ETV5、ETV6、EWSR1、EXO1、EZH1、EZH2、EZR、FAAP20、FAM175A、FANCA、FANCC、FANCD2、FANCE、FANCF、FANCG、FANCI、FANCL、FANCM、FAS、FAT1、FAT2、FAT4、FBXW7、FGF10、FGF12、FGF14、FGF19、FGF23、FGF3、FGF4、FGF6、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、FH、FLCN、FL1、FLT1、FLT3、FLT4、FOXA1、FOXL2、FOXO1、FOXP1、FRS2、FUBP1、FYN、GABRA6、GALNT12、GATA1、GATA2、GATA3、GATA4、GATA6、GEN1、GID4、GL1、GNA11、GNA13、GNAQ、GNAS、GPR124、GPS2、GREM1、GRIN2A、GRM3、GSK3B、GTF2I、H3F3A、H3F3B、H3F3C、HDAC1、HDAC2、HFM1、HGF、HIST1HIC、HIST1H2BD、HIST1H3A、HIST1H3B、HIST1H3C、HIST1H3D、HIST1H3E、HIST1H3F、HIST1H3G、HIST1H3H、HIST1H3I、HIST1H3J、HIST2H3C、HIST2H3D、HIST3H3、HLA-A、HLA-B、HLA-C、HLA-DMA、HLA-DMB、HLA-DOA、HLA-DOB、HLA-DQA1、HLA-DQA2、HLA-DQB1、HLA-DQB2、HLA-DRA、HLA-DRB1、HLA-DRB3、HLA-DRB4、HLA-DRB5、HMGA2、HNF1A、HOXB13、HRAS、HS3B1、HSP90AA1、ICOSLG、ID3、IDH1、IDH2、IFNGR1、IGF1、IGF1R、IGF2、IKBKE、IKZF1、IL10、IL7R、INHA、INHBA、INPP4A、INPP4B、INPPL1、INSR、IRF2、IRF4、IRS1、IRS2、JAK1、JAK2、JAK3、JUN、KATBA、KBTBD4、KDM5A、KDM5C、KDM6A、KDR、KEAP1、KEL、KIT、KLF4、KLHL6、KMT2A、KMT2B、KMT2C、KMT2D、KNSTRN、KRAS、LATS1、LATS2、LMO1、LRP1B、LTK、LYN、LZTR1、MAF、MAGI2、MALT1、MAP2K1、MAP2K2、MAP2K4、MAP3K1、MAP3K13、MAP3K14、MAPK1、MAPK3、MAPKAP1、MAX、MC1R、MCL1、MDC1、MDM2、MDM4、MECOM、MED12、MEF2B、MEN1、MERTK、MET、MGA、MITF、MKNK1、MLH1、MLH3、MPL、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MSI1、MSI2、MST1、MST1R、MTAP、MTOR、MUTYH、MYB、MYC、MYCL、MYCN、MYD88、MYH9、MYOD1、NAB2、NBN、NCOA3、NCOR1、NEGR1、NF1、NF2、NFE2L2、NFKBIA、NKX2-1、NKX3-1、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、NOTCH4、NPM1、NRAS、NRG1、NRIP1、NSD1、NSD2、NT5C2、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、NUF2、NUP93、NUTM1、P2RY8、PAK1、PAK3、PAK7、PALB2、PARP1、PARP2、PARP3、PARP4、PAX5、PAX8、PBRM1、PDCD1、PDCD1LG2、PDGFB、PDGFRA、PDGFRB、PDK1、PDPK1、PEG3、PGR、PHF6、PHOX2B、PIK3C2B、PIK3C2G、PIK3C3、PIK3CA、PIK3CB、PIK3CD、PIK3CG、PIK3R1、PIK3R2、PIK3R3、PIM1、PLCG2、PLK2、PMAIP1、PMS1、PMS2、PNRC1、POLD1、POLE、POT1、PPARG、PPM1D、PPP2R1A、PPP2R2A、PPP4R2、PPP6C、PRDM1、PRDM14、PREX2、PRKAR1A、PRKCI、PRKD1、PRKDC、PRKN、PRSS1、PRSS8、PTCH1、PTEN、PTP4A1、PTPN11、PTPRD、PTPRO、PTPRS、PTPRT、QKI、RAB35、RAC1、RAC2、RAD21、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD52、RAD54B、RAD54L、RAF1、RANBP2、RARA、RASA1、RB1、RBBP8、RBM10、RECQL、RECQL4、REL、RET、RHBDF2、RHEB、RHOA、RIC8A、RICTOR、RINT1、RIT1、RNF43、ROBO2、ROS1、RPA1、RPA3、RPS6KA4、RPS6KB2、RPTOR、RRAGC、RRAS、RRAS2、RSPO2、RTEL1、RUNX1、RUNX1T1、RXRA、RYBP、SDC4、SDHA、SDHAF2、HB、SDHC、SDHD、SESN1、SESN2、SES3、SETBP1、SETD2、SETD8、SF3B1、SGK1、SH2B3、SH2D1A、SHKBP1、SHOC2、SHQ1、SIN3A、SLC34A2、SLFN11、SLIT2、SLX4、SMAD2、SMAD3、SMAD4、SMARCA4、SMARCB1、SMARCD1、SMC1A、SMC3、SMO、SMYD3、SNCAIP、SOCS1、SOS1、SOX10、SOX17、SOX2、SOX9、SPEN、SPINK1、SPOP、SPRED1、SPTA1、SRC、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT4、STAT5A、STAT5B、STK11、STK19、STK40、SUFU、SUZ12、SYK、TAF1、TAP1、TAP2、TBX3、TCEB1、TCF3、TCF7L2、TEK、TENT5C、TERC、TERT、TET1、TET2、TFE3、TGFBR1、TGFBR2、TIPARP、TMEM127、TMPRSS2、TNFAIP3、TNFRSF14、TOP1、TOP2A、TP53、TP53BP1、TP63、TRAF2、TRAF7、TSC1、TSC2、TSHR、TSPAN31、TTF1、TYRO3、U2AF1、UPF1、VEGFA、VHL、VTCN1、WHSC1L1、WISP3、WRN、WT1、WWTR1、XIAP、XPO1、XRCC2、XRCC3、YAP1、YES1、ZBTB2、ZBTB7A、ZFHX3、ZNF217、ZNF423、ZNF703、ZNRF3、ZRSR2、ABCB1、TPMT、TYMS、UGTIA、UGT1A1、XRCC1 | 15800 | 1、10ml 游离DNA管全血 2、10ml 游离DNA管胸腹水 +EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 3、10ml 游离DNA管脑脊液+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支 | 11天 |
| 316 | 实体瘤 | OncoPrime肿瘤个体化基因检测+PD-L1 | 665个与肿瘤相关基因+PDL1：ABCG2、ACSS2、ACYP2、CASP7、CBR3、CDA、CYP19A1、CYP1A1、CYP1B1、CYP2C19、ABL1、ABL2、ACVR1、ACVR1B、AGO2、AJUBA、AKT1、AKT2、AKT3、ALK、ALOX12B、AMER1、ANKRD11、APC、AR、ARAF、ARFRP1、ARHGAP35、ARID1A、ARID1B、ARID2、ARID5B、ASXL1、ASXL2、ATM、ATR、ATRX、AURKA、AURKB、AXIN1、AXIN2、AXL、B2M、BABAM1、BACH1、BAP1、BARD1、BBC3、BCL10、BCL2、BCL2L1、BCL2L11、BCL2L2、BCL6、BCOR、BCORL1、BCR、BIRC3、BLM、BMPR1A、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRD4、BRIP1、BTG1、BTG2、BTK、CALR、CARD11、CARM1、CASP8、CBFB、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CCNE1、CCNQ、CD22、CD274、CD276、CD70、CD74、CD79A、CD79B、CDC42、CDC73、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDK8、CDKN1A、CDKNMB、CDKN2A、CDKN2B、CDKN2C、CEBPA、CENPA、CFTR、CHD2、CHD4、CHEK1、CHEK2、CIC、COL4A6、COP1、CRBN、CREBBP、CRKL、CRLF2、CSDE1、CSF1、CSF1R、CSF3R、CTCF、CTLA4、CTNNA1、CTNNB1、CTSO、CUL3、CUL4A、CXCR4、CYLD、CYP17A1、CYP2D6、CYSLTR2、DAXX、DCUN1D1、CYP3A4、DPYD、GSTP1、MTHFR、NQO1、PNPLA3、RRM1、SLC22A16、SLC28A3、SLCO1B1、DDR1、DDR2、DDX3X、DDX41、DICER1、DIS3、DNAJB1、DNMT1、DNMT3A、DNMT3B、DOT1L、DROSHA、DUSP4、E2F3、EED、EGFL7、EGFR、EIF1AX、EIF4A2、EIF4E、ELF3、EME1、EMSY、EP300、EPAS1、EPCAM、EPHA3、EPHA5、EPHA7、EPHB1、EPHB4、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC1、ERCC2、ERCC3、ERCC4、ERCC5、ERF、ERG、ERRFM、ESR1、ETS1、ETV1、ETV4、ETV5、ETV6、EWSR1、EXO1、EZH1、EZH2、EZR、FAAP20、FAM175A、FANCA、FANCC、FANCD2、FANCE、FANCF、FANCG、FANCI、FANCL、FANCM、FAS、FAT1、FAT2、FAT4、FBXW7、FGF10、FGF12、FGF14、FGF19、FGF23、FGF3、FGF4、FGF6、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、FH、FLCN、FL1、FLT1、FLT3、FLT4、FOXA1、FOXL2、FOXO1、FOXP1、FRS2、FUBP1、FYN、GABRA6、GALNT12、GATA1、GATA2、GATA3、GATA4、GATA6、GEN1、GID4、GL1、GNA11、GNA13、GNAQ、GNAS、GPR124、GPS2、GREM1、GRIN2A、GRM3、GSK3B、GTF2I、H3F3A、H3F3B、H3F3C、HDAC1、HDAC2、HFM1、HGF、HIST1HIC、HIST1H2BD、HIST1H3A、HIST1H3B、HIST1H3C、HIST1H3D、HIST1H3E、HIST1H3F、HIST1H3G、HIST1H3H、HIST1H3I、HIST1H3J、HIST2H3C、HIST2H3D、HIST3H3、HLA-A、HLA-B、HLA-C、HLA-DMA、HLA-DMB、HLA-DOA、HLA-DOB、HLA-DQA1、HLA-DQA2、HLA-DQB1、HLA-DQB2、HLA-DRA、HLA-DRB1、HLA-DRB3、HLA-DRB4、HLA-DRB5、HMGA2、HNF1A、HOXB13、HRAS、HS3B1、HSP90AA1、ICOSLG、ID3、IDH1、IDH2、IFNGR1、IGF1、IGF1R、IGF2、IKBKE、IKZF1、IL10、IL7R、INHA、INHBA、INPP4A、INPP4B、INPPL1、INSR、IRF2、IRF4、IRS1、IRS2、JAK1、JAK2、JAK3、JUN、KATBA、KBTBD4、KDM5A、KDM5C、KDM6A、KDR、KEAP1、KEL、KIT、KLF4、KLHL6、KMT2A、KMT2B、KMT2C、KMT2D、KNSTRN、KRAS、LATS1、LATS2、LMO1、LRP1B、LTK、LYN、LZTR1、MAF、MAGI2、MALT1、MAP2K1、MAP2K2、MAP2K4、MAP3K1、MAP3K13、MAP3K14、MAPK1、MAPK3、MAPKAP1、MAX、MC1R、MCL1、MDC1、MDM2、MDM4、MECOM、MED12、MEF2B、MEN1、MERTK、MET、MGA、MITF、MKNK1、MLH1、MLH3、MPL、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MSI1、MSI2、MST1、MST1R、MTAP、MTOR、MUTYH、MYB、MYC、MYCL、MYCN、MYD88、MYH9、MYOD1、NAB2、NBN、NCOA3、NCOR1、NEGR1、NF1、NF2、NFE2L2、NFKBIA、NKX2-1、NKX3-1、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、NOTCH4、NPM1、NRAS、NRG1、NRIP1、NSD1、NSD2、NT5C2、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、NUF2、NUP93、NUTM1、P2RY8、PAK1、PAK3、PAK7、PALB2、PARP1、PARP2、PARP3、PARP4、PAX5、PAX8、PBRM1、PDCD1、PDCD1LG2、PDGFB、PDGFRA、PDGFRB、PDK1、PDPK1、PEG3、PGR、PHF6、PHOX2B、PIK3C2B、PIK3C2G、PIK3C3、PIK3CA、PIK3CB、PIK3CD、PIK3CG、PIK3R1、PIK3R2、PIK3R3、PIM1、PLCG2、PLK2、PMAIP1、PMS1、PMS2、PNRC1、POLD1、POLE、POT1、PPARG、PPM1D、PPP2R1A、PPP2R2A、PPP4R2、PPP6C、PRDM1、PRDM14、PREX2、PRKAR1A、PRKCI、PRKD1、PRKDC、PRKN、PRSS1、PRSS8、PTCH1、PTEN、PTP4A1、PTPN11、PTPRD、PTPRO、PTPRS、PTPRT、QKI、RAB35、RAC1、RAC2、RAD21、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD52、RAD54B、RAD54L、RAF1、RANBP2、RARA、RASA1、RB1、RBBP8、RBM10、RECQL、RECQL4、REL、RET、RHBDF2、RHEB、RHOA、RIC8A、RICTOR、RINT1、RIT1、RNF43、ROBO2、ROS1、RPA1、RPA3、RPS6KA4、RPS6KB2、RPTOR、RRAGC、RRAS、RRAS2、RSPO2、RTEL1、RUNX1、RUNX1T1、RXRA、RYBP、SDC4、SDHA、SDHAF2、HB、SDHC、SDHD、SESN1、SESN2、SES3、SETBP1、SETD2、SETD8、SF3B1、SGK1、SH2B3、SH2D1A、SHKBP1、SHOC2、SHQ1、SIN3A、SLC34A2、SLFN11、SLIT2、SLX4、SMAD2、SMAD3、SMAD4、SMARCA4、SMARCB1、SMARCD1、SMC1A、SMC3、SMO、SMYD3、SNCAIP、SOCS1、SOS1、SOX10、SOX17、SOX2、SOX9、SPEN、SPINK1、SPOP、SPRED1、SPTA1、SRC、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT4、STAT5A、STAT5B、STK11、STK19、STK40、SUFU、SUZ12、SYK、TAF1、TAP1、TAP2、TBX3、TCEB1、TCF3、TCF7L2、TEK、TENT5C、TERC、TERT、TET1、TET2、TFE3、TGFBR1、TGFBR2、TIPARP、TMEM127、TMPRSS2、TNFAIP3、TNFRSF14、TOP1、TOP2A、TP53、TP53BP1、TP63、TRAF2、TRAF7、TSC1、TSC2、TSHR、TSPAN31、TTF1、TYRO3、U2AF1、UPF1、VEGFA、VHL、VTCN1、WHSC1L1、WISP3、WRN、WT1、WWTR1、XIAP、XPO1、XRCC2、XRCC3、YAP1、YES1、ZBTB2、ZBTB7A、ZFHX3、ZNF217、ZNF423、ZNF703、ZNRF3、ZRSR2、ABCB1、TPMT、TYMS、UGTIA、UGT1A1、XRCC1 | 15800 | 1、FFPE+5张防脱白片+EDTA 抗凝全血2ml/10ml游离DNA 管全血/口腔拭子4支 10张白片(手术蜡块2年以 内)+5张防脱白片+EDTA抗 凝全血2ml/10ml游离DNA管全血/口腔拭子4支 或15张白片(穿刺蜡块2年 以内)+5张防脱白片+EDTA 抗凝企血2ml/10ml游离DNA 管全血/口腔拭子4支 或15张蜡卷(2年以内)+5 张防脱白片+EDTA抗凝全商 2ml/10ml游离DNA管全血/ 口腔拭子4支 2、新鲜手术组织+EDTA抗凝 全血2ml/10ml游离DNA管全 血/口腔拭子4支绿豆粒大 小 | 11天 |
| 317 | 实体瘤 | OncoPrime肿瘤个体化基因ctDNA检测+PD-L1 | 665个与肿瘤相关基因+PDL1：ABCG2、ACSS2、ACYP2、CASP7、CBR3、CDA、CYP19A1、CYP1A1、CYP1B1、CYP2C19、ABL1、ABL2、ACVR1、ACVR1B、AGO2、AJUBA、AKT1、AKT2、AKT3、ALK、ALOX12B、AMER1、ANKRD11、APC、AR、ARAF、ARFRP1、ARHGAP35、ARID1A、ARID1B、ARID2、ARID5B、ASXL1、ASXL2、ATM、ATR、ATRX、AURKA、AURKB、AXIN1、AXIN2、AXL、B2M、BABAM1、BACH1、BAP1、BARD1、BBC3、BCL10、BCL2、BCL2L1、BCL2L11、BCL2L2、BCL6、BCOR、BCORL1、BCR、BIRC3、BLM、BMPR1A、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRD4、BRIP1、BTG1、BTG2、BTK、CALR、CARD11、CARM1、CASP8、CBFB、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CCNE1、CCNQ、CD22、CD274、CD276、CD70、CD74、CD79A、CD79B、CDC42、CDC73、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDK8、CDKN1A、CDKNMB、CDKN2A、CDKN2B、CDKN2C、CEBPA、CENPA、CFTR、CHD2、CHD4、CHEK1、CHEK2、CIC、COL4A6、COP1、CRBN、CREBBP、CRKL、CRLF2、CSDE1、CSF1、CSF1R、CSF3R、CTCF、CTLA4、CTNNA1、CTNNB1、CTSO、CUL3、CUL4A、CXCR4、CYLD、CYP17A1、CYP2D6、CYSLTR2、DAXX、DCUN1D1、CYP3A4、DPYD、GSTP1、MTHFR、NQO1、PNPLA3、RRM1、SLC22A16、SLC28A3、SLCO1B1、DDR1、DDR2、DDX3X、DDX41、DICER1、DIS3、DNAJB1、DNMT1、DNMT3A、DNMT3B、DOT1L、DROSHA、DUSP4、E2F3、EED、EGFL7、EGFR、EIF1AX、EIF4A2、EIF4E、ELF3、EME1、EMSY、EP300、EPAS1、EPCAM、EPHA3、EPHA5、EPHA7、EPHB1、EPHB4、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC1、ERCC2、ERCC3、ERCC4、ERCC5、ERF、ERG、ERRFM、ESR1、ETS1、ETV1、ETV4、ETV5、ETV6、EWSR1、EXO1、EZH1、EZH2、EZR、FAAP20、FAM175A、FANCA、FANCC、FANCD2、FANCE、FANCF、FANCG、FANCI、FANCL、FANCM、FAS、FAT1、FAT2、FAT4、FBXW7、FGF10、FGF12、FGF14、FGF19、FGF23、FGF3、FGF4、FGF6、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、FH、FLCN、FL1、FLT1、FLT3、FLT4、FOXA1、FOXL2、FOXO1、FOXP1、FRS2、FUBP1、FYN、GABRA6、GALNT12、GATA1、GATA2、GATA3、GATA4、GATA6、GEN1、GID4、GL1、GNA11、GNA13、GNAQ、GNAS、GPR124、GPS2、GREM1、GRIN2A、GRM3、GSK3B、GTF2I、H3F3A、H3F3B、H3F3C、HDAC1、HDAC2、HFM1、HGF、HIST1HIC、HIST1H2BD、HIST1H3A、HIST1H3B、HIST1H3C、HIST1H3D、HIST1H3E、HIST1H3F、HIST1H3G、HIST1H3H、HIST1H3I、HIST1H3J、HIST2H3C、HIST2H3D、HIST3H3、HLA-A、HLA-B、HLA-C、HLA-DMA、HLA-DMB、HLA-DOA、HLA-DOB、HLA-DQA1、HLA-DQA2、HLA-DQB1、HLA-DQB2、HLA-DRA、HLA-DRB1、HLA-DRB3、HLA-DRB4、HLA-DRB5、HMGA2、HNF1A、HOXB13、HRAS、HS3B1、HSP90AA1、ICOSLG、ID3、IDH1、IDH2、IFNGR1、IGF1、IGF1R、IGF2、IKBKE、IKZF1、IL10、IL7R、INHA、INHBA、INPP4A、INPP4B、INPPL1、INSR、IRF2、IRF4、IRS1、IRS2、JAK1、JAK2、JAK3、JUN、KATBA、KBTBD4、KDM5A、KDM5C、KDM6A、KDR、KEAP1、KEL、KIT、KLF4、KLHL6、KMT2A、KMT2B、KMT2C、KMT2D、KNSTRN、KRAS、LATS1、LATS2、LMO1、LRP1B、LTK、LYN、LZTR1、MAF、MAGI2、MALT1、MAP2K1、MAP2K2、MAP2K4、MAP3K1、MAP3K13、MAP3K14、MAPK1、MAPK3、MAPKAP1、MAX、MC1R、MCL1、MDC1、MDM2、MDM4、MECOM、MED12、MEF2B、MEN1、MERTK、MET、MGA、MITF、MKNK1、MLH1、MLH3、MPL、MRE11、MSH2、MSH3、MSH6、MSI1、MSI2、MST1、MST1R、MTAP、MTOR、MUTYH、MYB、MYC、MYCL、MYCN、MYD88、MYH9、MYOD1、NAB2、NBN、NCOA3、NCOR1、NEGR1、NF1、NF2、NFE2L2、NFKBIA、NKX2-1、NKX3-1、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、NOTCH4、NPM1、NRAS、NRG1、NRIP1、NSD1、NSD2、NT5C2、NTHL1、NTRK1、NTRK2、NTRK3、NUF2、NUP93、NUTM1、P2RY8、PAK1、PAK3、PAK7、PALB2、PARP1、PARP2、PARP3、PARP4、PAX5、PAX8、PBRM1、PDCD1、PDCD1LG2、PDGFB、PDGFRA、PDGFRB、PDK1、PDPK1、PEG3、PGR、PHF6、PHOX2B、PIK3C2B、PIK3C2G、PIK3C3、PIK3CA、PIK3CB、PIK3CD、PIK3CG、PIK3R1、PIK3R2、PIK3R3、PIM1、PLCG2、PLK2、PMAIP1、PMS1、PMS2、PNRC1、POLD1、POLE、POT1、PPARG、PPM1D、PPP2R1A、PPP2R2A、PPP4R2、PPP6C、PRDM1、PRDM14、PREX2、PRKAR1A、PRKCI、PRKD1、PRKDC、PRKN、PRSS1、PRSS8、PTCH1、PTEN、PTP4A1、PTPN11、PTPRD、PTPRO、PTPRS、PTPRT、QKI、RAB35、RAC1、RAC2、RAD21、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD52、RAD54B、RAD54L、RAF1、RANBP2、RARA、RASA1、RB1、RBBP8、RBM10、RECQL、RECQL4、REL、RET、RHBDF2、RHEB、RHOA、RIC8A、RICTOR、RINT1、RIT1、RNF43、ROBO2、ROS1、RPA1、RPA3、RPS6KA4、RPS6KB2、RPTOR、RRAGC、RRAS、RRAS2、RSPO2、RTEL1、RUNX1、RUNX1T1、RXRA、RYBP、SDC4、SDHA、SDHAF2、HB、SDHC、SDHD、SESN1、SESN2、SES3、SETBP1、SETD2、SETD8、SF3B1、SGK1、SH2B3、SH2D1A、SHKBP1、SHOC2、SHQ1、SIN3A、SLC34A2、SLFN11、SLIT2、SLX4、SMAD2、SMAD3、SMAD4、SMARCA4、SMARCB1、SMARCD1、SMC1A、SMC3、SMO、SMYD3、SNCAIP、SOCS1、SOS1、SOX10、SOX17、SOX2、SOX9、SPEN、SPINK1、SPOP、SPRED1、SPTA1、SRC、SRSF2、STAG1、STAG2、STAT3、STAT4、STAT5A、STAT5B、STK11、STK19、STK40、SUFU、SUZ12、SYK、TAF1、TAP1、TAP2、TBX3、TCEB1、TCF3、TCF7L2、TEK、TENT5C、TERC、TERT、TET1、TET2、TFE3、TGFBR1、TGFBR2、TIPARP、TMEM127、TMPRSS2、TNFAIP3、TNFRSF14、TOP1、TOP2A、TP53、TP53BP1、TP63、TRAF2、TRAF7、TSC1、TSC2、TSHR、TSPAN31、TTF1、TYRO3、U2AF1、UPF1、VEGFA、VHL、VTCN1、WHSC1L1、WISP3、WRN、WT1、WWTR1、XIAP、XPO1、XRCC2、XRCC3、YAP1、YES1、ZBTB2、ZBTB7A、ZFHX3、ZNF217、ZNF423、ZNF703、ZNRF3、ZRSR2、ABCB1、TPMT、TYMS、UGTIA、UGT1A1、XRCC1 | 16800 | 1、10ml 游离DNA管全血+5张防脱白片 2、10ml 游离DNA管胸腹水 +EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支+5张防脱白片 3、10ml 游离DNA管脑脊液+EDTA抗凝全血2ml/口腔拭子2支+5张防脱白片 | 11天 |
| 318 | 实体瘤 | 实体肿瘤RNA融合基因检测 | 15个融合基因：ALK、NOTCH1、RET、BRAF、NRG1、ROS1、FGFR1、NTRK1、TMPRSS2、FGFR2、NTRK2、FGFR3、NTRK3、MET、RAF1 | 3000 | 1、FFPE:蜡块1块 或10张白片（手术FFPE蜡块2年以内） 或15张白片（穿刺蜡块2年以内） 或15张蜡卷（2年以内）; 2、新鲜手术组织 绿豆粒大小1粒（RNA later保存） 3、100ml胸腹水" | 7天 |
| 319 | 实体瘤 | PIK3CA 9/20外显子突变组织检测 | PIK3CA | 1900 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 3个工作日 |
| 320 | 实体瘤 | TP53基因检测（组织） | TP53 | 600 | 1.EDTA抗凝骨髓2-3ml/外周血5ml，2-8℃快速送检；2.对于初诊病人为确保准确性，建议使用骨髓;3.请务必详尽填写申请单。 | 5个工作日 |
| 321 | 实体瘤 | 循环肿瘤细胞CTC外周血检测 | CTC | 3600 | 5ml外周血（ACD采血管)（不能游离DNA管） | 5个工作日 |
| 322 | 实体瘤 | PD-L1(VentanaSP263)蛋白表达组织检测 | PDL1表达水平（SP263抗体） | 1600 | 蜡块、防脱白片（3-5片） | 5个工作日 |
| 323 | 实体瘤 | PD-L1(22C3抗体)蛋白表达组织检测 | PDL1表达水平（22C3抗体） | 2400 | 蜡块、防脱白片（3-5片） | 5个工作日 |
| 324 | 实体瘤 | MMR蛋白表达组织检测 | MLH1/MSH2/MSH6/PMS2 | 842 | 防脱白片（8-10片） | 5个工作日 |
| 325 | 实体瘤 | 肺癌DNA甲基化分子检测 | HIST1H4F、SIX6、PCDHGB7甲基化 | 2300 | 肺泡灌洗液5-20ml | 5个工作日 |
| 326 | 实体瘤 | 肺癌基因甲基化血液检测 | SOX17、PTGER4、RASSF1A，18个位点 | 731 | 外周血10ml（cfDNA采血管） | 6个工作日 |
| 327 | 实体瘤 | 无创大肠癌分子筛查(septin9) | SEPTIN9甲基化 | 600 | 外周血10ml（cfDNA采血管） | 7个工作日 |
| 328 | 实体瘤 | 大肠癌粪便DNA检测（SDC2） | SDC2甲基化 | 914 | 粪便（专用采集保存管） | 5个工作日 |
| 329 | 实体瘤 | 肠癌血液五基因甲基化检测 | SEPT9 region1、SEPT9 region2、BCAT1、IKZF1、BCAN、VAV4六个高甲基化区域 | 731 | 10ml 外周血（cfDNA采血管） | 5个工作日 |
| 330 | 实体瘤 | 胃癌基因甲基化血液检测 | Septin9 / RNF180 | 731 | 10ml 外周血（cfDNA采血管） | 5个工作日 |
| 331 | 实体瘤 | 肝癌六基因甲基化检测 | / | 731 | 10ml 外周血（cfDNA采血管） | 5个工作日 |
| 332 | 实体瘤 | 尿路上皮癌DNA甲基化分子检测 | / | 2300 | 尿液30ml | 5个工作日 |
| 333 | 实体瘤 | 膀胱癌TWIST1基因甲基化检测 | TWIST1 | 731 | 尿液标本80-100mL； 无菌容器，尿样采集后常温下保存不超过 24 小时，2~8℃保存不超过 48 小时。 | 5个工作日 |
| 334 | 实体瘤 | 膀胱癌细胞染色体及基因异常检测 | CSP 3、CSP 7、CSP 17 | 2400 | 尿液（样本类型：晨尿 。 送检要求：1）送检须有送检单，并记录患者病史； 2）一次性尿袋或刚开封的干净矿泉水瓶收集晨尿200-500ml；3）尿液与95%乙醇按1:1体积混合；4）2-8℃， 注意事项：尽量避开临床炎症期，炎症期间，炎症细胞、鳞状细胞、尿路细菌等会对目的移行上皮细胞造成覆盖或稀释，在结果判读时会造成干扰，此类病人需用药消炎后再行FISH检测 | 5个工作日 |
| 335 | 实体瘤 | 子宫内膜癌基因甲基化检测 | CDO1、CELF4 | 731 | 尿液（样本类型：晨尿 。 送检要求：1）送检须有送检单，并记录患者病史； 2）一次性尿袋或刚开封的干净矿泉水瓶收集晨尿200-500ml；3）尿液与95%乙醇按1:1体积混合；4）2-8℃， 注意事项：尽量避开临床炎症期，炎症期间，炎症细胞、鳞状细胞、尿路细菌等会对目的移行上皮细胞造成覆盖或稀释，在结果判读时会造成干扰，此类病人需用药消炎后再行FISH检测 | 5个工作日 |
| 336 | 实体瘤 | 食管癌基因甲基化检测 | KCNA3、OTOP2 | 731 | 10ml 外周血（cfDNA采血管） | 6个工作日 |
| 337 | 实体瘤 | 消化系统三癌甲基化联合检测（胃癌、肠癌、肝癌） | NTMT1、ZEB2、Riplet等3个基因的37个甲基化位点 | 1280 | 10ml 外周血（cfDNA采血管） | 6个工作日 |
| 338 | 实体瘤 | 五癌DNA甲基化联合检测(肺癌、肠癌、胃癌、肝癌、食管癌) | SHOX2、PTGER4、SOX17、SEPT9、BCAT1、VAV3、RNF180、KCNQ5、RUNX3、RNF135、PAX5、CHFR、MT-1A、EpO、KCAN3等15个基因95个位点 | 2012 | 外周血20ml（cfDNA采血管） | 8个工作日 |
| 339 | 实体瘤 | 高发六癌DNA甲基化联合检测（肺癌、肠癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌） | ACP1、ZNF382、ZFP82、ITGA4、SEPT9、SHOX2等6个基因的109个甲基化位点 | 2229 | 20ml 外周血（cfDNA采血管） | 6个工作日 |
| 340 | 病理 | 疑难复杂肝病(HE+组化8项+特染7项) | HE+组化8项+特染7项 | 1905 | 新鲜组织、蜡块或防脱白片（16~20张） | 5个工作日 |
| 341 | 病理 | 穿刺组织活检检查与诊断(肝穿刺) | 肝穿刺 | 114 | 10%中性（缓冲）福尔马林固定的新鲜组织 | 3个工作日 |
| 342 | 病理 | 乙肝/丙肝炎症及纤维化评估(HE+组化6项+特染4项) | HE+组化6项+特染4项 | 1366 | 新鲜组织、蜡块或防脱白片（11~20张） | 5个工作日 |
| 343 | 病理 | 各种肝病全套餐(HE+组化15项+特染9项) | HE+组化15项+特染9项 | 3171 | 新鲜组织、蜡块或防脱白片（25~30张） | 5个工作日 |
| 344 | 病理 | 肝脏病理会诊套餐(会诊+HE+组化6项+特染6项) | 会诊+HE+组化6项+特染6项 | 1585 | 新鲜组织、蜡块或防脱白片（13~20张） | 5个工作日 |
| 345 | 病理 | 肝原发上皮性肿瘤(HE+组化10项+特染1项) | HE+组化10项+特染1项 | 1787 | 新鲜组织、蜡块或防脱白片（12~20张） | 5个工作日 |
| 346 | 生殖遗传 | 外周血染色体400带检测 | 检测全基因组范围内染色体数目异常及大片段（10Mb以上）重复缺失及平衡易位 | 267 | 全血3-4ml(无菌型肝素钠抗凝管) | 15个工作日 |
| 347 | 生殖遗传 | 外周血染色体550带检测 | 检测全基因组范围内染色体数目异常及大片段（10Mb以上）重复缺失及平衡易位 | 419 | 全血3-4ml(无菌型肝素钠抗凝管) | 15个工作日 |
| 348 | 生殖遗传 | 串联质谱遗传代谢病筛查+LC-MS/MS | 48种氨基酸、有机酸、脂肪酸代谢病 | 300 | 干血片3个血斑/ EDTA抗凝血2ml | 5个工作日 |
| 349 | 生殖遗传 | 尿液有机酸分析 | 有机酸血症等其他疾病继发的肉碱缺乏 | 300 | 尿片3张 | 5个工作日 |
| 350 | 生殖遗传 | 流产物染色体数目检测（HLPA） | 341对探针，检测1Mb以上缺失重复；全染色体的非整倍体、末端单体或三体、母血污染鉴定、多倍体、探针覆盖区域的单亲二倍体、嵌合体及个体鉴定。 | 1200 | 流产绒毛/胚胎组织+母亲EDTA抗凝全血2ml | 10个工作日 |
| 351 | 生殖遗传 | 流产物染色体拷贝数变异检测（CNVseq） | 全基因组范围内非整倍体及微小拷贝数异常，结合STR技术可检测异倍体，分辨率为100Kb，同时可检测＞10%的嵌合体 | 2400 | 流产绒毛/胚胎组织+母亲EDTA抗凝全血2ml | 14天 |
| 352 | 生殖遗传 | 染色体基因芯片CMA（CytoScan 750K） | 检测全基因组范围内染色体数目异常及微小拷贝数异常，分辨率为100K，同时可检测5Mb以上的LOH以及＞30%的嵌合 | 3255 | 流产绒毛/胚胎组织+母亲EDTA抗凝全血2ml | 15天 |
| 353 | 生殖遗传 | Y染色体AZF微缺失检测 | AZFa-sY84、AZFa-sY86、AZFb-sY127、AZFb-sY134、AZFc-sY254、AZFc-sY255 | 300 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 周一、周三检测周三、周五报告 |
| 354 | 生殖遗传 | 脆性X综合征FMR1基因动态突变检测 | FMR1基因动态突变 | 1200 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 7天 |
| 355 | 生殖遗传 | 弱畸精子症基因检测 | ABCA1、ACTL7A、ACTL9、ACTRT1、ADAMTS2、ADCY10、AGFG1、AK7、AKAP4、AMH、AMHR2、ANO1、ARL2BP、ARL4A、ARMC2、ARMC3、ATG7、AURKC、BRDT、BRWD1、BSCL2、CABYR、CAMK4、CATIP、CATSPER1、CATSPER2、CATSPER3、CATSPER4、CCDC103、CCDC136、CCDC151、CCDC189、CCDC34、CCDC39、CCDC40、CCDC42、CCDC62、CCDC87、CCDC9、CDC14A、CDYL、CEP112、CEP135、CEP290、CEP70、CETN1、CFAP221、CFAP251、CFAP300、CFAP43、CFAP44、CFAP45、CFAP47、CFAP58、CFAP65、CFAP69、CFAP70、CFAP74、CFAP91、CFAP97D1、CLCA4、CNTROB、CRISP2、CSNK2A2、CSPP1、CSTF2T、CYP17A1、CYP1A1、DAZL、DCAF17、DCAF8、DKKL1、DNAAF2、DNAAF4、DNAAF5、DNAAF6、DNAH1、DNAH10、DNAH11、DNAH17、DNAH2、DNAH5、DNAH6、DNAH7、DNAH8、DNAH9、DNAI1、DNAI2、DNAJB13、DPCD、DPY19L2、DZIP1、EGR4、EIF4G1、FADS2、FAM209A、FAM209B、FBXO43、FHL5、FSIP2、GALNT3、GALNTL5、GAS8、GBA2、GGN、GMNC、GOLGA2、GOPC、GPX4、GSTT1、H1-7、HIPK4、HMGB2、HOOK1、HSP90B1、HYDIN、ICA1L、IFT140、IFT27、IFT74、IFT81、IFT88、INPP5B、INSL6、JUND、KATNAL2、KATNB1、KDM3A、KIAA0319L、KLHL10、KMT2E、KRT9、LIPE、LRRC6、LYPD4、MFSD14A、MLH1、MLH3、MNS1、MTRR、NANOS1、NECTIN2、NECTIN3、NEURL1、NOS3、NSUN7、OAZ3、ODF1、ODF2、P2RX1、PACRG、PARK7、PICK1、PLA2G6、PMFBP1、POLL、PPP1CC、PPP2R3C、PPP4C、PRKAR1A、PRM1、PROK2、PRSS21、PRSS50、QRICH2、REC8、RFX2、RIMBP3、RNF220、ROS1、RSPH1、RSPH3、RSPH6A、RSPH9、SELENOP、SEMG1、SEMG2、SEPTIN12、SEPTIN14、SEPTIN4、SERPINA5、SETD2、SH2B1、SIRT1、SLC12A2、SLC16A7、SLC26A3、SLC26A8、SLC9A3、SLC9A8、SLC9C1、SMCP、SOHLH1、SPACA1、SPACA6、SPAG16、SPAG17、SPAG4、SPAG6、SPATA16、SPATA20、SPATA3、SPATA32、SPATA6、SPATC1L、SPEF2、SSMEM1、STK33、STK36、STRBP、STRC、STYX、SUN3、SUN5、TAF7L、TBC1D20、TBC1D21、TBL1XR1、TDRD6、TEKT2、THEG、TMF1、TNP1、TNP2、TRIP11、TSGA10、TSPYL1、TTC21A、TTC29、TTLL5、TULP2、USP2、USP26、VDAC3、VPS13B、VPS54、WDR11、WDR19、WDR4、WDR62、YBX2、ZPBP、MT-ND1、MT-ND2、MT-ND5、MT-ND6，及 Y 染色体AZFb缺失、AZFc缺失 | 2000 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 17个工作日 |
| 356 | 生殖遗传 | 常见15种遗传病孕前携带者筛查(单人) | 苯丙酮尿症PAH；肝豆状核变性ATP7B；脊髓性肌肉萎缩症SMN1；假肥大型肌营养不良DMD；先天性肾上腺皮质增生症CYP21A2；α-地中海贫血HBA；β-地中海贫血HBB；脆性X综合征FMR1；甲基丙二酸血症伴高胱氨酸尿症Cb1C型MMACHC；四氢生物蝶呤缺乏症PTS；遗传性耳聋GJB2、SLC26A4、MTRNR1；血友病A F8；甲基丙二酸血症MUT；X-性连锁鱼鳞病STS；MECP2重复综合征MECP2；庞贝病GAA。共19个基因600余个突变热点 | 1000 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 10个工作日 |
| 357 | 生殖遗传 | 单基因遗传病扩展性携带者筛查（组合版） | 277个基因相关372种单基因遗传病筛查，含脆性X染色体综合症、血友病A相关F8基因1和22号内含子倒位、先天性肾上腺皮质增生（CAH）CYP21A2基因大区段转化、大片段缺失重复、基因融合变异。 | 2427 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 17天 |
| 358 | 生殖遗传 | 遗传病扩展性携带者筛查（基础版） | 检测PAH,SMN1,F8等40个基因，涉及57种中国人群高携带单基因遗传病，含脆性X染色体综合症和血友病F8基因1和22号内含子倒位 | 1513 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 17个工作日 |
| 359 | 生殖遗传 | 易栓症风险基因检测 | 检测易栓症相关的9个基因(PROC、PROS1、SERPINC1、F2、F5、HRG、THBD、PAI-1、MTHFR)27个位点 | 878 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 3天 |
| 360 | 生殖遗传 | 易栓症与静脉血栓风险评估 | 检测遗传性易栓症相关的4个基因6个位点，以及VTE风险相关的18个基因18个SNP位点，共22个基因24个位点，同时基于18个SNP位点建立OR-GRS模型，评估综合VTE风险和相对一般人群的VTE风险倍数。 | 878 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 3个工作日 |
| 361 | 生殖遗传 | 叶酸代谢基因（MTHFR C677T） | 检测MTHFR C677T突变 | 365 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 2个工作日 |
| 362 | 生殖遗传 | 叶酸代谢基因（MTHFR/MTRR） | 检测MTHFR （C677T突变和A1298C突变）、MTRR A66G突变 | 548 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 2-3个工作日 |
| 363 | 生殖遗传 | 叶酸及营养素代谢19基因检测 | 叶酸、VitA、B2、B6、B12、C、D、E、钙、铁、锌、硒相关代谢基因筛查 | 548 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 5个工作日 |
| 364 | 生殖遗传 | 完全叶酸功能检测（CFT） | 红细胞叶酸活性态5-MTHF、B3、B6、B2含量，以及血浆中的叶酸活性态5-MTHF、B3、B6、B2、B12及同型半胱氨酸Hcy的含量 | 390 | EDTA抗凝血3ml，其中血浆分离至棕色EP管，两管一起寄送 | 5个工作日 |
| 365 | 生殖遗传 | 脊髓性肌萎缩症（SMA）基因检测-（溶解曲线法) | 检测SMN1基因第7、8号外显子拷贝数变异 | 513 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 2个工作日 |
| 366 | 生殖遗传 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)检测 | 检测并分析SMN1共15种点突变，SMN1基因缺失突变，SMN大片段缺失重复，SMN2拷贝数检测，NAIP拷贝数 | 513 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 10个工作日 |
| 367 | 生殖遗传 | 遗传性耳聋基因检测(21位点) | (1)GJB2：35delG、167delT、176_191del、235delC、299_300delAT；(2)GJB3：538C>T、547G>A；(3)SLC26A4：281C>T、589G>A、1174A>T、1226G>A、1975G>C、2027T>A、2168A>G、919-2A>G、1707+5G>A；(4)MT-RNR1：1494C>T、1555A>G、1095T>C。 | 600 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 3天 |
| 368 | 生殖遗传 | 染色体拷贝数变异检测(CNV-Seq) | 全基因组范围内非整倍体及微小拷贝数异常，结合STR技术可检测异倍体，分辨率为100Kb，同时可检测＞10%的嵌合体 | 2400 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 14天 |
| 369 | 生殖遗传 | 线粒体病整体解决方案 | 与线粒体疾病相关的基因检测，包括线粒体基因和部分核基因 | 3600 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 370 | 生殖遗传 | 亨廷顿舞蹈症 | HTT基因动态突变 | 878 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 14个工作日 |
| 371 | 生殖遗传 | 脊髓小脑共济失调(SCA) | 检测并分析共济失调相关SCA1，2，3，6，7，8，10，12，17，36，DRPLA，FRDA的动态突变 | 2400 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 14个工作日 |
| 372 | 生殖遗传 | NIID神经元核内包涵体病基因检测 | NOTCH2NLC基因动态突变 | 1200 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 10个工作日 |
| 373 | 生殖遗传 | 遗传性痉挛性截瘫基因检测 | 检测并分析AAAS,ABCB7,ABCD1等共198个hsp基因点突变+indel；ATXN3动态突变；CNV分析；HTLV-1病毒序列检测；SPAST、ATL1基因大片段缺失重复 | 3600 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 15个工作日 |
| 374 | 生殖遗传 | 全外显子组测序(WES) | 人类全部已知基因（约20000个）的外显子区域、线粒体基因全长、数据库明确记录的致病性内含子区域，同时可以基于全外数据进行CNV分析、ROH/UPD和部分动态突变分析，平均测序深度＞100X，总数据量10G以上。 | 4200 | EDTA抗凝全血4ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 375 | 生殖遗传 | 家系全外显子测序(Trio WES) | 常规家系（先证者+先证者父母）3人WES | 8184 | EDTA抗凝全血4ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 376 | 生殖遗传 | 遗传病基因检测NGS套餐 | 全外显子测序结果任选1-2个与受检者临床表现相关的疾病系统针对性分析，最多可分析2个系统 | 3600 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 377 | 生殖遗传 | 遗传病10基因检测 | 任选1-10个基因进行高通量测序，检测并分析相关基因外显子区域的点突变、小片段插入缺失，从而明确遗传学病因，辅助诊断，指导生育。 | 3200 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 378 | 生殖遗传 | 先天性肾上腺皮质增生基因检测套餐 | 检测并分析先天性肾上腺皮质增生相关的15个基因的点突变及小片段插入缺失、可区分假基因 | 4500 | EDTA抗凝全血4ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 379 | 生殖遗传 | 多囊性肾病基因检测套餐 | 检测并分析多囊性肾病相关的48个基因的点突变及小片段插入缺失等以及PKD1、PKD2的大片段的缺失重复 | 4500 | EDTA抗凝全血4ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 380 | 生殖遗传 | 共济失调基因检测套餐 | 检测并分析共济失调相关的191个基因+ATXN1、ATXN2、ATXN3等12个基因动态突变 | 4500 | EDTA抗凝全血4ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 381 | 生殖遗传 | 遗传性耳聋基因检测套餐 | 检测并分析常染色体显性、常染色体隐性、X染色体连锁、线粒体连锁等遗传因素引起的综合征型和非综合征耳聋的致病基因 | 3200 | EDTA抗凝全血4ml，2~8℃保存及运输 | 20天 |
| 382 | 生殖遗传 | 地中海贫血全面基因突变筛查 | 检测超过950种地贫相关变异：25种α地贫缺失突变、255种α地贫点突变、35种β地贫缺失突变、631种β地贫点突变、4种罕见突变以及其他HBA/HBB大片段缺失变异、6种修饰基因突变、覆盖MCSR和LCR调控区域的缺失变异。用于地中海贫血基因携带者筛查 以及辅助诊断地中海性贫血病 | 878 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 7个工作日 |
| 383 | 生殖遗传 | 痴呆与认知障碍基因检测套餐 | 检测并分析痴呆相关166个基因(含ApoE分型、HTT和C9orf72动态突变) | 2400 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 20个工作日 |
| 384 | 生殖遗传 | 帕金森与运动障碍基因检测套餐 | 检测并分析帕金森病相关的196个基因以及HTT和ATXN2动态突变 | 2400 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 20个工作日 |
| 385 | 生殖遗传 | 单基因遗传病位点验证 | 适用于全外或综合遗传病的阳性位点验证超过2名亲属，每人2个位点的验证的情况。 | 513 | EDTA抗凝全血2ml，2~8℃保存及运输 | 7个工作日 |
| 386 | 感染 | 上呼吸道感染100靶向测序 | 辅助临床上呼吸道感染诊断；检测细菌、真菌、病毒、特殊病原菌等102种病原体和肺支耐药基因；使用二代测序的方法，结合靶向富集技术，检测送检样本中是否有检测范围内的目标病原体，帮助临床判断受检者的感染状况。包含肺支及肺支耐药检测（8个位点） | 686 | 鼻咽拭子等上呼吸道样本 | 2天 |
| 387 | 感染 | 多重病原体靶向检测（200+panel） | 辅助临床呼吸道感染诊断；检测细菌、真菌、病毒、特殊病原菌等231种病原体和耐药基因（含肺支和结核耐药）；使用二代测序的方法，结合靶向富集技术，检测送检样本中是否有检测范围内的目标病原体，帮助临床判断受检者的感染状况 | 909 | 深部痰液、肺泡灌洗液等下呼吸道样本 | 2天 |
| 388 | 感染 | Dano-seq多重病原体检测 | 检测细菌、真菌、病毒、特殊病原菌等354种病原体，鉴定感染病原体类型 | 1192 | 痰液/肺泡灌洗液/咽拭子/胸腹水/尿液/组织等；2-8℃冷藏运输 | 2天 |
| 389 | 感染 | 中枢神经感染靶向测序 | 全面覆盖化脑、结脑、隐脑、病毒性脑（膜）炎、脑寄生虫病等CNS常见感染疾病类型的核心病原；检测164种中枢神经系统感染相关病原，包含40种细菌、25种真菌、22种DNA病毒、47种RNA病毒、19种特殊病原体和11种寄生虫 | 1211 | 脑脊液/脑穿刺液、引流液/脑部组织/外周血等 | 2天 |
| 390 | 感染 | 多重病原体靶向检测（500+panel） | 全面覆盖呼吸道感染、血流感染、心内膜炎、中枢感染以及腹腔感染、泌尿感染等其他感染类型；检测409种病原，包含148种细菌、91种真菌、35种DNA病毒、80种RNA病毒、38种特殊病原体、17种寄生虫，检测84个耐药基因及突变，包含CLSI M100文件中的34个耐药基因和具有临床意义的50个耐药位点，检测22个具有临床意义的毒力基因，全面覆盖各系统感染病原 | 1510 | 血液/痰液/肺泡灌洗液/拭子/脑脊液/胸腹水/组织等 | 2天 |
| 391 | 感染 | 分枝杆菌鉴定及耐药 | B+16种NTM+47种其他病原体+10种抗结核药物相关耐药基因（4种一线+6种二线药物） | 1264 | 深部痰液、肺泡灌洗液、胸腹水、脑脊液 | 2天 |
| 392 | 感染 | 分枝杆菌(MTB&NTM)鉴定与耐药检测 | TB+33种NTM+31种其他病原体+18种抗结核药物相关耐药基因（5种一线+13种二线药物)+4种抗NTM药物相关耐药基因 | 1510 | 肺泡灌洗液、痰液等呼吸道样本、脑脊液、胸腹水、皮肤软组织 | 3天 |
| 393 | 感染 | 组织结核杆菌DNA检测（FFPE TB-DNA） | 用于结核分枝杆菌感染的辅助诊断 | 400 | 组织白片 | 3个工作日 |
| 394 | 感染 | 结核感染T细胞检测（TB-IGRA） | 用于定性检测人新鲜外周血结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应 | 477 | 肝素锂抗凝全血5ml | 3天 |
| 395 | 感染 | 结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药基因检测 | 结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药基因检测 | 700 | 痰 | 2天 |
| 396 | 感染 | 真菌（1，3）-β-D葡聚糖定量（G试验） | 适用于除隐球菌和接合菌(包括毛霉菌、根霉菌等)外的所有深部真菌感染的早期诊断，尤其是念珠菌和曲霉菌 | 150 | 血清1ml（使用专用一次性无菌无热源血清管不带分离胶） | 2个工作日 |
| 397 | 感染 | 曲霉菌半乳甘露聚糖（GM试验） | 辅助诊断侵袭性曲霉病的血清学方法 | 300 | 黄色分离胶管血清1.5ml | 3个工作日 |
| 398 | 感染 | 念珠菌IgG抗体检测 | 念珠菌IgG抗体 | 300 | 黄色分离胶管血清1.5ml，样本需冷藏于2～8℃，不超过5天 | 周二四检测，周三五报告 |
| 399 | 感染 | EV71、CA16及通用型肠道病毒核酸检测 | EV71、CA16及通用型肠道病毒核酸 | 322 | 咽拭子/大便,样本需冷藏于2～8℃运输，-20℃下保存期限是4个月 | 周一三五检测，周二四六报告 |
| 400 | 感染 | 丙肝病毒基因分型检测 |  | 400 | 血清1ml，4℃，抽血后如果24小时不能检测的，必须冷冻并储存在-20℃，仅适用于HCVRNA大1000 | 周一三五检测，周三五日报告 |
| 401 | 感染 | 丙型肝炎病毒核酸高灵敏度检测 | 对低浓度丙肝病毒感染的辅助诊断，以及抗病毒治疗效果的观察 | 70 | 血清2ml | 周一三五检测，周二四一报告 |
| 402 | 感染 | 乙肝病毒P区耐药测序 | 169I、173V、180L、181A、184T、194A、202S、204M、233I、236N、250M | 400 | 血清1ml，4℃，仅适用于HBV DNA大于1000 | 周一三五检测，周三五日报告 |

- 注：▲1、供应商应响应以上所有检测项目，否则将导致投标无效。

附件2：供应商须投入的仪器设备清单（不可拆分）

（1）主设备清单

| 序号 | 平台 | 设备名称 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱检测平台 | 高效液相色谱质谱联用仪 | 1台 |
| 2 |  | 微量元素分析仪 | 1台 |

（2）辅助设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮气发生器 | 1 |
| 2 | UPS(不间断电源) | 1 |
| 3 | 96孔涡旋振荡器 | 1 |
| 4 | 8道移液器 | 2 |
| 5 | 万向通风罩 | 2 |
| 6 | 冷冻离心机 | 1 |
| 7 | 血库专用离心机 | 1 |
| 8 | 涡旋振荡器 | 1 |
| 9 | 多管涡旋混合仪 | 1 |
| 10 | 超声清洗器 | 1 |
| 11 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 2 |
| 12 | 生物安全柜 | 1 |
| 13 | 整套移液器 | 1 |
| 14 | 台式电脑 | 1 |
| 15 | 打印机 | 1 |
| 16 | 175L液氩罐 | 1 |
| 17 | 40L钢瓶高纯氦气 | 1 |

- 注：根据本项目开展情况，需要配备以上设备，上表未列出的设备，供应商应根据项目开展的情况及时配备。供应商应根据项目开展情况，在采购人提出某个设备安装要求后，2个月内完成此设备的安装和调试。

附件3、主设备技术参数要求

- 高效液相色谱质谱联用仪参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| △1 | 离子源：配有独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)，保证更多的化合物有最佳的响应，如醛固酮、儿茶酚胺类、类固醇激素类（如雌激素等）、氨基酸类、维生素K类等。 |
| 2 | ESI流速范围：确保灵敏度不损失的前提下，无需分流，流速可达到2.5 mL/min以上。（提供证明文件） |
| 3 | 离子源温度：离子源内两路加热雾化气，辅助加热气温度不低于720°C，该最大温度可以在软件界面下设置并运行（须提供软件截图佐证） |
| 4 | 质量范围：m/z≥1000amu，可分析小分子有机化合物及大分子蛋白质（提供能检测生长因子IGF-1的证据），保障全质量范围内高灵敏度表现，稳定性优于0.1Da/24hr |
| 5 | 线性范围：≥6个数量级 |
| 6 | 扫描速度：以0.1Da为步进下大于10000 amu/sec |
| 7 | 弯曲碰撞室：不低于90度的弯曲碰撞室且具有先行加速技术，能最大化的去除生物样本中中性粒子的干扰，并能使离子快速通过碰撞池。 |
| 8 | 正负离子极性切换速度：≤5ms（提供软件截图作为佐证） |
| 9 | 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气增加额外的支出 |
| 10 | 真空系统：机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统 |
| △11 | 灵敏度和重现性指标（提供以下证明文件） a. ESI+模式：实际柱上进样1pg利血平，MRM离子对为m/z 609与195，分辨率设置为0.6-0.8 amu (FWHH),信噪比≥500,000:1。重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于2% |
| △12 | 灵敏度和重现性指标（提供以下证明文件） b. ESI-模式: 实际柱上进样1pg氯霉素，MRM离子对为m/z 321与152，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），信噪比≥500,000:1。重现性实验：1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV<2%； |
| 13 | 配备全中文临床质谱一键式操作及报告分析软件，保证初学者的使用便利，通过简单操作就可以达到专业人员一致的检测结果。（提供软件界面截图佐证） |
| △14 | 可适用于血液及尿液样本等（提供证明文件） |
| ▲15 | 提供设备医疗器械注册证扫描件加盖公章 |

2、元素分析仪设备参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 蠕动泵：10滚柱4通道蠕动泵，速度0-50转/分钟可调。蠕动泵滚柱采用iges轴承棒料，泵头扳杆内部装配弹簧实现弹簧泵功能，可快速拆装更换软管 |
| 2 | 真空接口由双锥组成，为采样锥和截取锥，采样锥的孔径控制0.9-1.2mm，截取锥的孔径控制0.4-0.8mm |
| 3 | 四极杆：高精度纯钼材料四极杆，四级杆长度≥250mm，且四级杆免清洗 |
| 4 | 离子传输系统：在检测器前的离子光路中，通过四次离子偏转分别在碰撞反应池前后各实现一次离轴，二次离轴充分剔除光子和中性粒子的噪声，保证实际样品分析时的最佳分析信噪比；同时离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器可免拆洗 |
| △5 | 碰撞反应池技术：采用六极杆碰撞反应池 |
| 6 | 灵敏度：低质量元素Li≥59（Mcps/ppm）；中质量元素Y≥126（Mcps/ppm）;高质量元素Tl≥140（Mcps/ppm）（提供注册检验报告证明文件） |
| △7 | 仪器检出限：Li≤1ng/L; Y≤0.04 ng/L；Tl≤1ng/L；（提供注册检验报告证明文件） |
| 8 | 短期稳定性，满足相对标准偏差（RSD）Pb:RSD≤1%; Cu:RSD≤1%（提供注册检验报告证明文件） |
| △9 | 长期稳定性，满足相对标准偏差（RSD）Pb:RSD≤1%; Cu:RSD≤1%（提供注册检验报告证明文件） |
| △10 | 待测样本浓度超出参考范围或设定阈值时，会在浓度数值后标注上下箭头，以提醒使用者数据异常（提供软件设置截图） |
| 11 | 软件系统可对仪器运行时的数据进行统计，可统计仪器运行时的各类状态、报警情况（提供软件设置截图） |
| 12 | 软件系统可对仪器运行时的数据进行统计，统计每天、每周、每月、每年检测的样本数（提供软件设置截图）软件系统可对仪器运行时的数据进行统计，可统计仪器运行时的各类状态、报警情况（提供软件设置截图） |
| △13 | 仪器配套试剂的质控品具有二类注册证，且必须包括钙、镁、铁、铜、锌、铅等元素（提供质控品二类注册证）。 |
| △14 | 可适用于血液及尿液样本等（提供证明文件） |
| ▲15 | 提供设备医疗器械注册证扫描件加盖公章 |

▲上表中检测内容不得缺项，否则其投标无效。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、▲本项目采购预算为¥2400万元（3年），本项目投标报价为百分比报价，最高投标百分比：75%。如果某个（些）供应商投标价超出采购预算或最高投标百分比的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、投标供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。在签订合同前，采购人有权在中标价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

7、本次采购所涉及的人员食、宿、交通均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。供应商的信息系统须与医院现有系统实现对接，由此产生的系统对接服务费用由供应商全额承担，而采购人则负责相应的协调与沟通工作。医院系统中医生开单和患者付费界面定制服务的费用，由供应商承担。

8、若服务期限内出现新增项目需纳入服务范围的情形，采购人与供应商应协商确定相关事宜，包括但不限于收费标准及是否依据中标折扣率进行调整。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、知识产权

10.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

10.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

10.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

10.4 供应商在服务期内产生的检测数据、科研成果均归采购人所有，供应商不得擅自使用或向第三方披露。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

14、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则导致不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则导致不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-7项投标供应商必须提供，否则导致不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件三） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件四），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件五） |
| 5 | 偏离表（附件八） |
| 6 | 服务技术团队一览表（附件七） |
| 7 | 供应商明确针对本项目的主检实验室，主检实验室须为供应商所有或与供应商存在控股、管理关系。（提供实验室所属关系证明材料扫描件加盖公章。） |
| 8 | 投标供应商业绩（附件六，如有则提供） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 供应商试剂管理方案（具体要求见采购需求） |
| 12 | 项目实施方案（具体要求见采购需求） |
| 13 | 服务技术团队（具体要求见采购需求） |
| 14 | 物流方案（具体要求见采购需求） |
| 15 | 供应商科研和学科支持（具体要求见采购需求） |
| 16 | 培训方案（具体要求见采购需求） |
| 17 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。投标报价应包含招标文件要求的一切内容。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件视同自行撤回处理，将被拒收。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行评审并按综合得分从高到低的顺序进行排序，按排序依次推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）针对本项目投入人员不符合招标文件要求的；

10）未按招标文件要求报价的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定）,按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算或各学校（幼儿园）预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审时应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同投标供应商的IP、MAC、硬件信息相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形；

5.7不同供应商的电子投标(响应)文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的全部经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后成交供应商应提供年度预算金额（即800万元）1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。采购人待服务期满15日内退还履约保证金，若因供应商违约导致合同解除或采购人对服务考核不合格终止服务的，履约保证金不予退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业，按招标文件规定享受价格评审优惠的扶持政策。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于    (中型企业、小型企业、微型企业)；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

第五部分    合同格式（参考格式）

采购人：乐清市人民医院（甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商（乙方）

双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。双方就乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目事项协商一致，共同订立合同，以明确双方的权利与义务。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书。

第二条 服务内容

合同期内，由甲方提供“精准中心”的场地、配置诊断医疗中心项目负责人和技术人员，乙方提供“诊断医疗中心”平台的整体技术输出服务，包括但不限于：样本接收和检测、人员培训和管理、质量体系建设、项目开展、技术与研发服务支持、科研合作、技术咨询等。具体内容如下：

1、样本接收和检测

1.1、乙方对所有样本的运送必须符合样本温度的管理要求，采用相应的冷链运送技术，特殊标本运输过程中需干冰冻存。乙方须具备运送过程温度等参数的溯源管理能力，并保留过程记录。

1.2、样本交接及运送过程必须符合样本的安全管理要求，符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》、《浙江省病原微生物实验室生物安全管理办法（试行）》等相关法律法规规章涉及的生物安全规定。乙方须具备生物安全应急事件的应急设施、装置和能力。

1.3、乙方应按国家和行业标准对样本进行保存。检验类原始样本保存不少于7天，如有特殊情况，另行约定。

1.4、乙方须每天指派受过专业培训的物流人员按甲方需求上门收取标本，收集样本所需的耗材由乙方提供。

1.5、甲方对采集的样本进行前处理和存储，并注明样本的检测信息，如：患者基本信息，样本类型、项目名称、采样时间等。

1.6、乙方根据甲方提供的标本完成实验，并按要求出具检测报告。对特殊项目提供紧急检测服务。

1.7、如甲方对检测结果有异议，并在样本保存有效期内提出，乙方应重新检测。

2、设备与试剂

由乙方提供质谱等技术平台项目开展所需的设备（详见采购文件附件2、附件3），并在甲方规范管理下负责这些设备的维修保养、检定、校准等工作，并承担相关所需费用，保证日常工作正常开展。

乙方应在本合同签订之日起60日内将设备安置入场、交付正常使用，甲方有权提供检测样本由乙方免费测试设备运行情况。

乙方应协助甲方拟订设备管理操作手册，并对设备操作人员培训上岗，以保证设备的使用、维护保养与校准等管理符合全面质量管理体系的要求。

乙方负责“精准中心”开展项目所需耗材、试剂的管理和采购、提供，检测所需耗材由乙方负责。乙方应确保技术平台相关试剂符合质量管理要求，满足仪器设备开展检测项目的要求。

3、人员运营管理

甲方须为本项目配置项目管理负责人，负责诊断医疗中心项目运营及管理工作，乙方须为诊断医疗中心配备专门的技术支持人员，双方各指派相应专职人员成立项目运营管理小组负责诊断医疗中心筹备及运营管理工作。

甲方为“精准中心”指派配备生物类、遗传类等相关专业技术人员，乙方应对其进行相关技术培训和技术协助，使其能独立开展相关检测项目。

乙方在服务期限内提供不少于2名技术服务人员，负责协助甲方的日常运营管理、标本运送、项目对接等工作。具体工作内容由甲方指定。若提供的技术服务人员不能遵守甲方的有关规章制度，不能服从甲方的日常管理的，乙方应在甲方提出人员更换要求后三个工作日内完成人员更换。

乙方须负责对医院技术人员进行培训，协助甲方完成“精准中心”的培训体系建设；协助甲方相关平台技术人员获得上岗证书、资质许可（如有要求）。

4、资质与质量体系

乙方应协助甲方对医院科室学科建设发展在技术上给予支持。诊断医学中心新建平台上开展的项目以及实验室管理将按照ISO 15189质量体系标准建设，提供项目开展的规范化SOP操作流程，确保检测诊断质量；质谱平台将按照ISO 15189与CLSI-C62A标准规范建立完整质量体系。

乙方负责对“精准中心”进行全面质量管理监控体系的建设，使用统一的质控品，定期进行室内质控、室间质评和内部评审。

5、实验室技术服务与管理支持

乙方协助甲方科室开展质谱及基因等诊疗项目，具体开展项目详见采购文件附件1。

提供技术人员培训、带教，技术转移、新项目开展支持等工作，为甲方培养至少2名技术人员，在合作期满前能具备数据解读、报告审核等方面的能力，能够独立解决操作中遇到的常见问题。

乙方协助科室的日常运营管理工作，包括性能验证、SOP规范化文件、质量控制、项目开展相关资格认证、日常检测、样本至报告发放的全流程管理、报告查询、结果解读等，确保科室能够有序、规范开展项目等。

所开展项目以及实验室日常管理须按照ISO15189质量体系标准建设，确保检测诊断质量。配合ISO15189认可复审等。

6、甲方不能开展的项目，可由乙方在其独立实验室进行检测。

7、乙方提供检测项目清单的定价价格，应该按照市和省的物价标准来确定。

8、其他要求：乙方在规定时间内提供检测结果，同时将结果上传至甲方的信息系统，甲方对结果有疑义的，乙方须无条件重测。

第三条 知识产权

1、乙方应保证，甲方在接收项目服务时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉或其他主张。

2、 乙方在服务期内产生的检测数据、科研成果均归甲方所有，乙方不得擅自使用或向第三方披露。

第四条 其他权利义务约定

1、甲方应负责精准中心与甲方其他科室间的协调。

2、乙方应向甲方提供专业的检验技术、管理人员或专家顾问资源。

3、乙方负责对精准中心人员进行定期培训，全面提升检验科人员的技术水平。

4、甲方应对样本来源的合法性、准确性和完整性负责，确保样本信息与检验申请单的信息相符。若甲方违反上述约定，相关责任由甲方自行承担。乙方对检测结果的真实性、准确性负责，因检测结果产生纠纷的，由乙方负责处理并承担法律后果。

5、本合同期有效期内，乙方负责精准中心质量管理体系的建立与控制，甲方精准中心需严格遵照质量管理体系的要求开展医学诊断工作，避免出现医疗差错和纠纷，一旦出现双方应密切配合，及时妥善地进行处理，双方承担各自责任。

6、服务合作期内，甲方因业务发展，要求对设备进行更新或升级的，乙方应无条件配合，不得额外收取费用。

7、乙方需提供设备运行维护人员，应在两个工作日之内解决科室内设备运行的故障，确保检测业务的正常运行。如果不能在规定时间内完成的，甲方可以自行联系维修，费用由乙方承担，期间乙方需解决标本的检测问题；如不能解决，甲方可以自行外送检测，所有费用在结算技术服务费时从中扣除。

8、合同期内甲方有新增加项目，乙方应同意并按已签订合同的折扣执行，否则甲方有权另行委托其他第三方检测机构。

第五条	履约保证金及结算方式

1、合同签订后成交供应商应提供年度预算金额（即800万元）1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。采购人待服务期满15日内退还履约保证金，若因供应商违约导致合同解除或采购人对服务考核不合格终止服务的，履约保证金不予退还。

2、技术服务费=“精准中心”业务收入×中标百分比        。

3、人力、技术服务的投入、设备的投入、试剂耗材成本均已包含在技术服务费内，除技术服务费外，合同期内甲方不再支付其他费用。乙方的信息系统需与医院现有系统进行对接，由此产生的信息服务费用全部由乙方承担。

4、技术服务费的结算：根据“精准中心”业务收入（收入以甲方的信息系统的有效统计为依据），每月结算一次。服务期内，甲方不保证“精准中心”服务项目的业务收入，乙方应谨慎考虑成本投入风险，不得以业务收入未达预期为由要求甲方额外补偿。

4.1每月5日前，乙方提供上月数据对账单。甲方应在收到乙方对账单之日起 10日内进行确认，甲方未在约定时间内确认的，以甲方信息系统的有效统计为准，甲方应以此作为中心业务收入向乙方支付服务费。

4.2服务费按月支付，甲方应当于每个结算月度（以双方对账日为准）结束及收到乙方足额税务发票后的60 日历天内，将结算月的服务费汇至乙方指定账户。

第六条 转让

在没有得到另一方事先书面同意的情况下本合同的任何一部分权利义务都不能转让。

第七条 合同期和终止

1、本项目合同服务期限为3年，自     年   月   日起至     年   月   日止。合同采用一年一签的方式，甲方建立考核小组对乙方提供的服务进行考核，考核合格的，甲方可续签下一年合同。

2、本合同终止：

2.1本合同到期终止或协商终止的，乙方投入的设备由乙方自行处置。甲方精准中心库存试剂、耗材由双方共同清点，并书面确认，具体处理事宜由双方另行协商，甲方有权选择由乙方自行处置或收购。

2.2本合同终止时，甲方则应在约定的期限内付清应付乙方相关款项。

第八条 违约责任

1、如甲方未按本合同第五条的约定按时支付服务费的，经乙方与甲方沟通30个工作日内仍无果，甲方每日按应付款的万分之四向乙方支付滞纳金。

2、除本合同另有约定外，如乙方未按本合同约定及采购文件、响应文件规定履行义务，经甲方2次沟通，仍未改正，则乙方按照当年度应收服务费的20%向甲方支付违约金，且甲方有权提前终止合同。

3、如乙方提供的设备不符合采购要求，或乙方无法满足招标文件要求与甲方医院系统对接使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应支付违约金500000 元。

4、如因遇到不可抗力、政策法规原因等因素导致的合同不能继续履行时，甲乙方应及时通知对方以将损失控制在最小范围并共同协商变更或者解除本合同，任何一方不得提前单方面终止本合同。

5、任何一方违约，给另一方造成损失的，违约方应承担违约责任并赔偿守约方相关损失及维权费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。

第九条 其他约定

1、保密信息：指一方拥有或掌握，并不为同行业或公众通常知晓的：（1）任何可以给一方带来经济利益或竞争优势的具体信息；（2）任何一旦对外泄露将给一方造成损害的各类信息；（3）任何一旦泄露将有损一方管理的各类信息。甲乙双方应对合同过程中所知悉的对方的保密信息予以保密，保密期限为永久或保密信息无需保密为止。

2、在合同期内，如遇收费标准变化或遇国家政策性因素变化，甲方不承担因收费标准、成本变化而造成的损失，具体双方友好协商。

3、因相关法律法规及政策处于不断变化中，甲乙双方同意根据上述变化及时对本合同进行变更，确保本次合同符合相关规定。

4、 如在结算时有违约金或其他罚款，在结算款中直接扣除。

第十条 法律适用与争议解决方式

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，应向甲方所在地法院通过诉讼的途径解决。

第十一条 廉洁责任书

为加强政府采购项目的廉政建设，维护公平竞争秩序，规范采购项目双方的行为，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，确保采购质量。根据国家有关政府采购法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

1. 甲乙双方的责任

1.1应严格遵守国家关于政府采购、招标投标等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行采购项目合同文件，自觉按合同的约定履行权利和义务。

1.3采购活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得在采购活动中获取不正当利益，损害国家、集体和对方的利益。

1.4发现对方在采购活动中和项目实施过程中有违规、违法违纪行为的，未造成后果的，应及时指出并制止；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2. 甲方的责任

甲方在采购活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不准参加乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

2.5不准要求乙方为配偶、子女、亲属参与同甲方采购项目合同有关的采购事项提供任何便利条件。

2.6不准以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买采购项目合同规定以外的货物等。

3. 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行政府采购的有关方针政策，并遵守以下规定：

3.1不准以任何理由接受甲方、相关单位及其工作人员的索要或为其赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

3.2不准以任何理由为甲方、相关单位或个人报销应当由对方或个人支付的费用。

3.3不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排宴请、健身、娱乐等活动。

3.5不准接受甲方工作人员的要求，为其配偶、子女、亲属参与同采购项目合同有关的采购事项提供任何便利条件。

3.6不准接受甲方工作人员的要求为其安排与采购合同有关的分包单位或为其购买采购合同规定以外的货物等。

4. 违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第1、2条责任行为的，按照管理权限，依照有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第1、3条责任行为的，除由其主管单位依据有关法律法规和规定给予处理外，视情节予以罚款，解除采购合同，今后不列入合作单位；给甲方单位造成经济损失的应给予以赔偿。

5. 本责任书的有效期为双方签署之日起至该采购项目服务期限止。

第十二条 附则

1与本合同相关的其他事宜由双方另行协商，并以附件等形式呈现。本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方名称：（盖章）                       乙方名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                     授权代表或被授权人：（签字）

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

账号：                                   账号：

签约日期：                               签约地点：

合同附件：

考核办法

一、考核依据

项目采购文件约定及合同主要工作内容及服务要求。

二、考核检查形式

1、考核结果评议：每年进行一次。

2、评分：根据考核打分办法与标准（见服务质量考核表）

3、合格分值：最终考核得分达到70分或以上为合格，70分以下为不合格。

服务质量考核打分表

| 目标要求 | 考 评 标 准 | 考核分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、检测报告出具的时间 | 一般项目三个工作日内，特殊项目提供紧急检测服务（具体以甲方的要求为准）每一次未及时出具报告扣5分，此项最多扣10分。 |  |  |
| 2、系统运行状况 | （1）乙方提供的信息系统与医院现有系统对接，对接后，每出现一次故障扣5分，此项最多扣10分。 |  |  |
|  | （2）乙方在医院现有HIS和体检系统进行流程改造后的开单页面运行状况，每出现一次故障扣5分，此项最多扣10分。 |  |  |
| 3、设备运行状况 | 乙方提供的设备出现故障后，未及时维修或更换的，每次扣5分，此项最多扣10分。 |  |  |
| 4、乙方提供的技术服务人员 | （1）乙方提供的技术服务人员（不少于2人）不遵守甲方的规章制度、不服从甲方的日常管理的，每人每次扣2.5分，此项最多扣5分。 |  |  |
|  | （2）对甲方指定的工作内容的完成情况。未及时、完整地完成的，每次扣2.5分，此项最多扣5分。 |  |  |
| 5、实验室管理支持 | 按标准规范要求建立完整的质量体系。未建立的，扣10分。 |  |  |
| 6、试剂管理 | 实际检测中使用的试剂与投标时响应的试剂是否一致，每发现一项不符合的扣2.5分，此项最多扣5分。 |  |  |
| 7、检验质量 | （1）室内质控：实验室具有完整的室内质控文件体系和规范的作业指导书（SOP），每发现一处不符合的，扣2.5分，最多扣5分。 （2）室间质评：完整的室间质控制度（包括质评结果的审核，及针对自评结果采取的纠正措施），每发现一处不符合的，扣2.5分，最多扣5分。 |  |  |
| 8、技术人员培训 | 为甲方培养的2名技术人员，在合作期满前能具备数据解读、报告审核等方面的能力，能够独立解决操作中遇到的常见问题。每一名人员不具备以上能力的，扣5分，最多扣10分。 |  |  |
| 9、上门收取样本 | 上门收取样本人员的专业性、及时性。未及时上门收取样本的，每次扣2分，最多扣10分。 |  |  |
| 10、其他 | 中标供应商出现未按本合同约定及采购文件、响应文件规定履行义务的，甲方与其沟通次数，每次扣2.5分的，最多扣5分。 |  |  |

以上考核标准，在合同执行期间甲方有权根据实际运行情况可作出相应调整。

第六部分    附件-投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号）、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号）、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号）、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号）、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号），依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 乐清市人民医院精准诊断中心技术服务项目 | _____% | 3年 |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用，服务比例为整数且不得高于75%。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件三

投  标  函

乐清市人民医院：

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按投标承诺及招标文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

法定代表人授权书

乐清市人民医院：

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件五

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件六

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后提供相关证明材料扫描件，不允许只提供此表。

2、表格可以延续。

附件七

服务技术团队一览表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称/上岗证书 | 专业 | 入职时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换属违约行为。

2、按评分标准提供相关资料。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

附件八

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

注：投标供应商须对招标文件的采购要求进行响应，此表未填写或填写不全的视为全部响应。

投标供应商（盖章）：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   20分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100；

二）、技术资信评分 80分

| 评定项目 | 评分标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、供应商综合评价（3分） | 1、供应商自2020年以来，获得过国家卫生健康委临床检验中心颁发的质谱检测平台项目室间质评认证，得3分。提供证书扫描件加盖公章，提供不全或不提供均不得分。 | 3 |
| 二、精准平台建设（33分） | 1、投入设备情况： 对“附件3：主要设备技术要求”的响应情况：带“△”条款每1项不符合采购文件要求扣1分，不带“△”条款每1项不符合采购文件要求扣0.5分，扣完为止。 | 18 |
|  | - 2、供应商试剂管理方案： 2.1 根据供应商拟投入本项目的试剂技术性能、与本项目检测目标的适用性评分（5，4，3，2，1，0分）。提供主要试剂清单（包括试剂的品牌，规格）、性能说明等。 2.2 供应商对试剂日常质量管理方案，包括试剂的进出库管理、试剂存储设备和存储方案，质量监督管理措施评分（5，4，3，2，1，0分）。 | 10 |
|  | 3、供应商实验室需具有专业临床质谱质量控制软件（须为全中文版）进行后期质量管理服务。提供证明材料：①该质谱质控软件“计算机软件著作权登记证书”或购买合同等其他所有权或使用权证明材料②质谱质控软件首页截图、③质谱质控软件“室内质量控制平台操作界面”截图。同时提供上述证明材料得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 4、供应商实验室通过ISO 15189认可开展项目数＞300项得3分；300≥认可开展项目数＞250项得2.5分；250≥认可开展项目数＞200项得2分；200≥认可开展项目数＞100项得1分；100（含）或以下不得分未提供不得分。以“中国合格评定国家认可委员会”网站认可的服务能力范围为准，提供网站截图和清单并加盖公章。 | 3 |
| 三、项目实施方案（31分） | 1、实施方案 1.1 项目整体实施和服务方案，包括但不限于实施和服务内容规划，项目落实的可行性、与医院发展的匹配评分,（6，5，4，3，2，1，0分）。 1.2 平台质量保证和控制措施，包括但不限于检测技术的质量控制措施和日常质量控制程序计划安排等评分,（6，5，4，3，2，1，0分）。 1.3 设备的日常维护和保养方案，包括但不限于设备的日常维护和保养计划，维护人员、工具安排，备品备件储备措施等评分（4，3，2，1，0分） 1.4 应急方案：对平台故障或其他紧急检测事件的应对措和方案评分（4，3，2，1，0分）。 | 20 |
|  | - 服务技术团队 - 根据服务和技术团队人员的岗位分工安排、日常工作流程计划评分（6，5,4，3，2，1，0分）。 | 6 |
|  | - 3、物流方案 - 供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中人员安排、车辆或其他运输工具的安排、样本保存设施、路线的规划、物流运送时间等）评分（5，4，3，2，1，0分）。 | 5 |
| 四、供应商科研和学科支持（13分） | - 1、根据临床需求及前期研究基础，供应商协助医院制定科研项目方案，跟踪科研目标进展，协助成果产出，推动学科发展方案评分（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
|  | - 2、根据供应商提供的提高医院检测技术水平的培训方案，包括但不限于培训方式、课程安排、师资力量等评分（4，3，2，1，0分） | 4 |
|  | - 3、根据供应商提供的提高医院分子诊断项目及遗传方面的报告解读与咨询水平的培训方案，包括但不限于培训方式、课程安排、师资力量等评分（4，3，2，1，0分） | 4 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。