- 第四部分   项目技术规范和服务要求

| 项目内容 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全叶酸功能检测项目外送服务（三年） | 1项 | 3600000.00 | 合作期限：3年 |

★本项目预算金额为人民币叁佰陆拾万元整（¥3600000.00），合同签订后合作期3年或检测服务金额到360万元，任一条件达到即视为合作期结束，在新合同尚未签订时，可通过签署补充协议的方式，按照原合同约定的折扣率（中标单价÷收费标准×100%）执行结算且补充协议添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。

- 一、项目概述

| 1 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目要求：完全叶酸功能检测项目外送服务（项目见附表） |
| 1.2 | 服务：完全叶酸功能检测。服务包括但不限于提供运输服务，配备服务人员，设备维护保养，外送标本检验检测和质量控制等全部工作。 |
| 1.3 | 本项目投标报价包含自投标人上门接收样本至院方收到检测报告期间所产生的费用，包括但不限于检测服务费、检测报告费和其他外送标本检验等及其涉及的运费、油费、保险费、工资、水电费、设备折旧费、税费等全部费用。 |
| 1.4 | 投标人不得对医院外送检测数量提出任何要求。 |
| ★1.5 | 投标人的投标报价为完全叶酸功能检测项目外送服务项目单价成本。（投标人以委托外送检验项目常用清单中的医疗物价收费价格为标准进行折扣率报价，所有的检验项目只报一个折扣率，委托外送检验项目常用清单的收费价格乘以折扣率为检验最终检验费用单价。） |
| 1.6 | 合同签订后合作期3年或检测服务金额到360万元，任一条件达到即视为合作期结束，在新合同尚未签订时，可通过签署补充协议的方式，按照原合同约定的折扣率（中标单价÷收费标准×100%）执行结算且补充协议添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。 |
| 1.7 | 投标人须承诺：本次投标报价在合同效期内不变。如遇检验项目收费标准下调，相关检测项目价格须按收费标准调整同比例下调。投标人合同期内，不得擅自做出不利于采购人的调价行为。合同年度添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。 |
| ★1.8 | 投标人须承诺：除本次招标外送检测项目清单内容外，医院因业务发展需求，要求新增同类检测项目，投标人须在符合《浙江省医疗服务价格目录》，试剂及仪器合法合规的基础上，按本合同的折扣率（中标单价÷收费标准×100%）执行，纳入服务范围。合同年度添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。 |
| 1.9 | 投标人需要对所接受的委托检测项目有质量保证方案（室内质控、室间质量评价或比对方案）并严格执行。同时满足以下要求： |
| ▲1.9.1 | 临床叶酸关键评价指标5-甲基四氢叶酸至少需具备连续两年参与国家卫健委临检中心的室间质评认证并提供相关材料，叶酸其他相关指标同时提供相应质量控制证明材料。 |
| ▲1.9.2 | 在检测过程中应有良好的质量管理和质量控制，使用至少两个不同浓度的标准化质控品， 每一次检测均需进行质控分析（提供相应证明性文件）。 |
| ★1.10 | 投标人需接受委托招标人每年一次的实地质量考核，针对考核中的不符合项进行整改并将整改情况以图文形式反馈回委托单位。实地质量考核中出现以下情况，招标人有权终止合同： 1、检验结果数据不真实（数据与原始结果不符或无原始结果）； 2、项目无质量保证方案或未按方案执行； 3、样本运输与中标方提供的样本运输文件不符； 4、泄露委托方样本患者信息或隐私数据。 |

- 二、服务要求

| 2 | 外送检测服务要求（具备即要求提供，含在投标总价中，除另有要求说明外） |
| --- | --- |
| 2.1 | 外送检测标本有：全血 |
| 2.2 | 服务内容：样本质检、提取、检测、保存、报告解读等。 |
| 2.3 | 标本需投标人每日上门收取，全年服务：全年全天候上门收取标本（农历除夕、大年初一二三、不可抗力情况除外） |
| 2.4 | 有专人负责外送项目流程，提供样本采集、保存、运输（包括但不限于样本温度和接收转运信息等）、质控等信息，并提供技术支持及培训方案。 |
| 2.5 | 部分特殊检查项目需要的采样器等由投标人免费提供。 |
| 2.6 | 安装LIS系统提供数据对接方案，接口相关费（不超过5万元）用由中标单位支付。 |
| 2.7 | 检测实验室具备第三方检验相关要求与资质。（投标时须提供证明资料） |
| 2.8 | 外送检测技术要求,提供与该项目相关的检测技术方案： |
| ★2.8.1 | 检测项目要求：采用质谱技术分别检测血浆及红细胞内的共计13项叶酸代谢循环相关物质含量，包括人红细胞样本中5-甲基四氢叶酸、维生素B2、维生素B3、维生素B6的含量测定；人血浆样本中5-甲基四氢叶酸、维生素B2、维生素B3、维生素B6、维生素B12、胆碱、甜菜碱、甲硫氨酸、半胱氨酸的含量测定。 |
| 2.8.2 | 质谱技术要求：提供符合检验要求相关的各指标线性范围和检测限等质谱方法学证明材料。 |
| ▲2.8.3 | 投标人提供此次外送项目所涉及检测仪器清单，需注明品牌型号等。其中关键指标人红细胞样本中5-甲基四氢叶酸检测试剂须取得第二类试剂证。（投标时须提供证明资料） |
| 2.8.4 | 所提供检测方案符合相关医学指南、共识、文献支持。 |
| 2.8.5 | 取得过质谱检测领域的自主知识产权、具备临床研究能力等。 |
| 2.8.6 | 承接过红细胞叶酸水平检测服务且年检测量超过万例以上，提供相应能力证明材料（盖章合同复印件及其他证明材料）。 |
| 2.8.7 | 投标人提供检验项目对应的检测使用的试剂清单（以表格形式，包括注册证号、试剂名称、试剂厂商等字段） |
| 2.9 | 运输冷链系统要求： |
| 2.9.1 | 投标人具备浙江省内冷链物流团队，专人专车物流配送方案：提供医疗冷链物流营业执照(提供证明材料），冷链物流需具备有 GPS 定位、现场打印、数据上传、监管追溯等功能。 |
| 2.9.2 | 所有样本的运送必须符合样本温度的管理要求，采用相应的冷链运送技术。 |
| 2.9.3 | 样本交接及运送过程必须符合样本的安全管理要求，符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》、《浙江省病原微生物实验室生物安全管理办法（试行）》等相关法律法规规章涉及的生物安全规定。 |
| 2.10 | 有专人负责外送项目流程，提供样本采集、保存、运输（包括但不限于样本温度和接收转运信息等）、质控等信息，并提供技术支持及培训方案。 |

- 三、商务及其他要求

| 3 | 其他 |
| --- | --- |
| 3.1 | 详细列出并标明涉及本项目但不含报价中的其他费用，并对各项给予单独报价。若未列出，视为包含在投标总价中。 |
| 3.2 | 服务考核要求：报告时间延迟1天扣检测服务费的50%，延迟2天检验单位收取的检测服务费全部扣除，如造成投诉纠纷需承担相应责任。五次以上延迟报告的，院方有权利提前解除合同。 |
| 3.3 | 当招标人对供应商实验室的检验结果有疑义或异议时，可要求供应商实验室重新检验或再委托第三方检验。这种情况下所发生的费用，由责任方承担。 |
| 3.4 | 如供应商因各种规范性问题被行政监督部门惩罚，所产生的一切后果及损失，由供应商承担，对招标人造成的影响及损失，供应商需进行相应的赔偿。 |
| 3.5 | 付款方式： 付款方式：1、卖方为中小企业：合同预付款为合同金额的40% 。在合同签订生效以及具备实施条件后，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；前期结算款由预付款优先扣回，剩余款项按每季度实际检验费用结算； 2、普通方式：每季度结算一次，业务量的结算以结算周期内项目检测清单或外送标本登记的签收记录为准，按单价与业务量的乘积作为该季度外送检验费用。每个季度结束后的次月首日起10个工作日内完成前一季度结算和付款。 每次付款前，卖方须提交等额发票，买方收到发票后7个工作日内支付。 |

- 附件:委托外送检验项目常用清单

| 序号 | 项目名称 | 具体细项 | 预计3年测试数 | 建议收费价格/元 | 出具报告时间（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红细胞叶酸含量测定 | / | 14400 | 366元/例 | 5个工作日 |
| 2 | 血浆叶酸含量测定 | / | 14400 |  | 5个工作日 |
| 3 | 各种红细胞维生素测定 | 红细胞维生素测定B2 | 14400 |  | 5个工作日 |
|  |  | 红细胞维生素测定B3 |  |  |  |
|  |  | 红细胞维生素测定B6 |  |  |  |
| 4 | 血浆各类氨基酸测定 | 胆碱 | 14400 |  | 5个工作日 |
|  |  | 甜菜碱 |  |  |  |
|  |  | 甲硫氨酸 |  |  |  |
|  |  | 半胱氨酸 |  |  |  |
| 5 | 各种血浆维生素测定 | 血浆维生素B2 | 14400 |  | 5个工作日 |
|  |  | 血浆维生素B3 |  |  |  |
|  |  | 血浆维生素B6 |  |  |  |
|  |  | 血浆维生素B12 |  |  |  |