关于温州大学化材学院废液站补漏改造工程

校内询价公告

根据《温州大学采购管理办法》等有关规定，就所需的温州大学化材学院实验室电缆改造工程项目进行校内询价，欢迎合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

项目编号：WZULX2024-11

项目名称：温州大学化材学院废液站补漏改造工程

采购方式：校内询价（自行组织）

项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原地面沥青卷材铲除 | 1、空鼓处沥青卷材拆除； 2、地面水泥砂浆起鼓基础拆除； 3、其他零星拆除； 4、高压水枪冲洗； 5、PVC下水管疏通 | m3 | 350 |  |
| 2 | 细石混凝土找坡 | 1、原地面空鼓、破损拆除后修补； 2、防水砂浆找平 | m2 | 350 |  |
| 3 | 自粘聚合物改性沥 青防水卷材施工 | 1、基层处理； 2、沥青底油满刷1遍; 2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材粘贴 | m2 | 350 | 不能用明火 |
| 4 | 材料搬运费 | 材料搬运费 | 项 | 1 | 吊到二楼屋面 |
| 5 | 垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |

注：综合单价包括各材料费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税费等所有

采购控制价：22000元（供应商报价超过采购控制价按无效标处理）

合同履约期限：25日历天

二、申请人的资格要求：

具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质（有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、供应商特定资格条件：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效；

（3）不允许联合体投标。

三、获取询价文件

1、领取时间：2024年11月19日

2、询价文件领取方式：询价公告附件里

3、送达方式：上门。

四、投标文件提交

1、询价文件递交截止时间：2024年11月25日上午11：00整（逾期送达或未密封完好将予以拒收）。

2、递交地点：温州大学茶山南校区行政楼509A室

五、投标文件开启

1、开启时间：同截止时间

2、地点：温州大学茶山南校区行政楼509A室。

六、公告期限

自本公告发布之日3个工作日

- 七、相关要求

- 品牌表见附件：温大维修改造项目主要材料品牌表。

- 铝方通的规格要求50mm*100mm*0.8mm，铝扣板的规格要求：厚0.8mm，质量和品牌均需达到“中档系列或以上”。

- 所报价格需包含处理本项目设计的所有问题产生的一切费用。

八、其他补充事宜

投标人认为询价文件使自己的合法权益受到损害的，可以自获得询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日（密封询价公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向招标人提出质疑。

九、对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名称：温州大学

地址：温州大学南校区行政楼5层

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：13626521858

2、采购监督部门：温州大学采购工作领导小组办公室

联系人：周老师  电话：0577-86599593

温州大学

2024年11月19日