项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 服务时间 | 最高限价比例 | 简要技术 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科集约化服务 | 3年 | 检验科业务收入27% | 服务范围:检验科 | 包括以下内容： 检验科所需仪器设备的投入、信息系统的升级与日常维护、试剂耗材的采购、配送服务；在服务合作期内免费负责设备的保养、维修（包含更换配件）、检定、校准等；设备的配置需满足医院的要求；提供3-5名驻场操作人员。 |

项目概况

为响应国务院进一步深化医改、引入民营资本参与公立医院改革的方向，切实推进省卫计委要求的“双下沉、两提升”工作，海宁市妇幼保健院医院检验科拟引入试剂耗材集中采购服务商，降低采购成本，保证检测质量，减少政府及医院年度财政支出。同时为科室脱离繁重的试剂耗材订购工作，提高检验科工作效率，提升检验科整体的技术能力及质量水平，并且通过服务和检测能力的提高，让患者享受优质服务，提高人民满意度。

1、服务范围：海宁市妇幼保健院检验科。

2、服务内容：

2.1 供应商负责包含检验科所需仪器设备的投入、信息系统的升级与日常维护、试剂耗材的采购、配送服务；在服务合作期内免费负责设备的保养、维修（包含更换配件）、检定、校准等；设备的配置需满足医院的要求；

2.2 科室收入、检测成本和费用

2.2.1 科室收入

指科室日常实际检测工作所产生的医疗诊断业务收入。

2.2.2 科室检测成本和费用

指科室日常检测所消耗的体外诊断试剂及耗材成本。不包括外送检验成本。

试剂耗材指检验过程中所消耗的试剂、质控品（包括室内、室间）、定标液、清洗液、缓冲液、稀释液、校准品、反应杯等直接用于检验的体外诊断试剂、医用耗材、低值易耗品等。试剂耗材的采购主体为院方，具体采购事项由服务商执行，签订《检验试剂采购协议》。试剂清单以现使用的目录为基础（详见附件一）。

真空采血管、采血针、吸头、样品杯等一次性耗材中标服务商有优先供应权，如医院有更优方案，医院有权自行采购。

化学试剂、办公用品、生物安全用品、水电：由医院提供。费用由医院自行负责。

新增项目：合作期内每年根据实际需要新增检测项目及新增项目需要使用的检测设备，中标服务商具有优先权。如中标服务商无法完成或成本偏离市场行情，医院有权自行招标采购。

仪器、试剂变更：由于授权及其他原因，中标服务商无法提供投标设备、试剂，医院有权自行采购。采购成本从结算中扣除。

附件一：

医院现使用主要试剂以及设备品牌明细（235项）

A：临检、微生物、生化、免疫、免疫发光试剂清单

| 序号 | 项目 | 品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 2 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 3 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 4 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 5 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 6 | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 7 | 总胆红素测定试剂盒（氧化法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 8 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 9 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 10 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 11 | 胱抑素C测定试剂盒 ( 胶乳免疫比浊法) | 迈克生物 | 日立008a |
| 12 | γ-谷氨酰基转酶测定试剂盒（GCANA底物法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 13 | 果糖胺测定试剂盒(四氮唑蓝法) | 迈克生物 | 日立008a |
| 14 | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法) | 迈克生物 | 日立008a |
| 15 | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 16 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 17 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 18 | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 19 | 脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 20 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 21 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 22 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 23 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 24 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 25 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 26 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 27 | 载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 28 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 29 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 30 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 31 | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 32 | 唾液酸测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 33 | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 34 | 亮氨酸氨基转肽酶测定试剂盒（L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法） | 迈克生物 | 日立008a |
| 35 | 脂肪酶检测试剂盒(甲基试卤灵底物法) | 宁波瑞源 | 日立008a |
| 36 | 载脂蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法） | 浙江强盛 | 日立008a |
| 37 | 肌红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 九强生物 | 日立008a |
| 38 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 九强生物 | 日立008a |
| 39 | 类风湿因子测定试剂盒（免疫比浊法）RF-HA(2) | 和光 | 日立008a |
| 40 | 钙测定试剂盒(甲烷基二甲苯酚蓝法)Ca E-HA | 和光 | 日立008a |
| 41 | 镁测定试剂盒（XB-I法）Mg-HRⅡ | 和光 | 日立008a |
| 42 | 无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法) | 和光 | 日立008a |
| 43 | 铁测定试剂盒(红菲绕啉直接法) | 和光 | 日立008a |
| 44 | 钠,钾,氯离子浓度检测参比电极液(离子选择电极法) | 日立 | 日立008a |
| 45 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 46 | 癌抗原15-3检测试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 47 | 糖类抗原19-9检测试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 48 | 糖类抗原125检测试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 49 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 50 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 51 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 52 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 53 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 54 | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 55 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 56 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 57 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 58 | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 59 | 雌二醇检测试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 60 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 61 | 黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 62 | 促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 63 | 泌乳素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 64 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 65 | 抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 66 | 胰岛素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 67 | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 68 | 叶酸测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 69 | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼 | 贝克曼DXI800 |
| 70 | C肽测定试剂盒(化学发光法) | 沃文特 | 贝克曼DXI800 |
| 71 | B型钠尿肽检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 南京基蛋 | 南京基蛋 |
| 72 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 南京仁迈 | 南京仁迈MCL60 |
| 73 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 南京仁迈 | 南京仁迈MCL60 |
| 74 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 北京万泰 | 艾德康ELISA400 |
| 75 | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 北京万泰 | 艾德康ELISA400 |
| 76 | 庚型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 北京贝尔 | 艾德康ELISA400 |
| 77 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 英科新创 | 艾德康ELISA400 |
| 78 | 抗核抗体测定试剂盒(化学发光法) | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 79 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 80 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 81 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 82 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 83 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒(化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 84 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 85 | 风疹病毒IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 86 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 87 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 88 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 89 | 单纯疱疹病毒I型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 90 | 单纯疱疹病毒II型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 91 | 单纯疱疹病毒I型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 92 | 单纯疱疹病毒II型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳亚辉龙 | 亚辉龙3000H |
| 93 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 94 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 95 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 96 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 97 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 98 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 99 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 迈克生物 | 手工 |
| 100 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 101 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 102 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 103 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 104 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 105 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 105 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 107 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 108 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 迈克生物 | 手工 |
| 109 | 糖化血红蛋白分析仪色谱柱 | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 110 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（高效液相色谱法） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 111 | 糖化血红蛋白溶血剂（糖化血红蛋白溶血剂W）（高效液相色谱法） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 113 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 114 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 115 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 116 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 117 | 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 118 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克生物 | 迈克I3000 |
| 119 | 血细胞分析用稀释液（血细胞分析用F-DK稀释液） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 120 | 血细胞分析用稀释液(血细胞分析用F-DR稀释液) | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 121 | 血细胞分析用溶血剂（血细胞分析用F-LS溶血剂） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 122 | 血细胞分析用溶血剂（血细胞分析用F-LW溶血剂） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 123 | 血细胞分析用溶血剂（血细胞分析用F-LD溶血剂） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 124 | 血细胞分析用染色液（血细胞分析用F-FW染色液） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 125 | 血细胞分析用染色液（血细胞分析用F-FD染色液） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 126 | 血细胞分析用染色液（血细胞分析用F-FR染色液） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 127 | 血细胞分析用F-CC清洁液 | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 128 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 129 | 全自动特定蛋白分析仪清洗液 | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 130 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法）水平1 0.5mL×1 | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 131 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法）水平2 0.5mL×1 | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 132 | 缓冲液（特定蛋白分析用缓冲液） | 迈克生物 | 迈克F9000X |
| 133 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（综合14项） | 苏州浩欧博 | 苏州浩欧博 |
| 134 | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 珠海丽珠 | 手工 |
| 135 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶法） | 上海凯创 | 手工 |
| 136 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 137 | 血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 138 | 血细胞分析用稀释液DS（20L×1) | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 139 | 血细胞分析用溶血剂M-68LH（1Lx4） | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 140 | 血细胞分析用溶血剂M-68LB（4Lx1） | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 141 | 血细胞分析用溶血剂M-68LD（4Lx1） | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 142 | 血细胞分析用溶血剂LC 200mLx4 | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 143 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP)测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 144 | CRP清洁液 | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 145 | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 146 | 血细胞分析用稀释液M-68DR，1L*1 | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 147 | 血细胞分析用染色液M-68FR | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-6800 |
| 148 | 血细胞分析用溶血剂M-6LH | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 149 | 血细胞分析用溶血剂M-6LN | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 150 | 血细胞分析用溶血剂M-6LD | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 151 | 血细胞分析用染色液M-68FD | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 152 | 血细胞分析用染色液M-68FR | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 153 | 血细胞分析用染色液M-6FN | 深圳迈瑞 | 迈 瑞 BC-7500 |
| 154 | 血细胞分析用染色液M-6FD | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 155 | 血清淀粉样蛋白A 校准品 | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 156 | 血清淀粉样蛋白A 质控品 | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 157 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 158 | 探头清洗液 | 深圳迈瑞 | 迈瑞BC-7500 |
| 159 | 抗人球蛋白检测卡抗人球蛋白交叉配血 | 瑞士哈美顿 | 长春博讯 |
| 160 | 抗人球蛋白检测卡不规则抗体筛查 | 瑞士哈美顿 | 长春博讯 |
| 161 | 抗人球蛋白检测卡新生儿溶血病胎（婴）儿不完全抗体检测 | 瑞士哈美顿 | 长春博讯 |
| 162 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 瑞士哈美顿 | 长春博讯 |
| 163 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 瑞士哈美顿 | 长春博讯 |
| 164 | 交叉配血质控品（微柱凝胶法） | 瑞士哈美顿 | 长春博讯 |
| 165 | ABODE血型检测卡（微柱凝胶） | 瑞士哈美顿 | 长春博讯 |
| 166 | 毛细管清洗维护液-SAWM | 北京赛科希德 | 赛科希德SA-6900 |
| 167 | 加样针清洗维护液-SAWZ | 北京赛科希德 | 赛科希德SA-6900 |
| 168 | 血流变清洗液(钛合金机芯专用)-SAWT | 北京赛科希德 | 赛科希德SA-6900 |
| 169 | nNF非牛顿流体质控物 | 北京赛科希德 | 赛科希德SA-6900 |
| 170 | 阴道炎联检试剂盒（化学反应法） | 湖南友哲 | 湖南友哲 |
| 171 | 凝血原时间测定试剂盒（凝固法） | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 172 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 173 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）HemosIL Thrombin Time | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 174 | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）HemosIL SynthAsil | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 175 | 高值血凝试剂质控品HemosIL High Abnormal Control Assayed | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 176 | 清洗液A（盐酸） | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 177 | 正常值血凝试剂质控品 | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 178 | 狼疮抗凝物测定试剂盒（凝固法） | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 179 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 180 | 凝血校准品 | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 181 | 反应杯 | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 182 | 凝血分析用稀释液 | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 183 | 冲洗液 | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 184 | 清洗液B（次氯酸钠） | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 185 | 狼疮抗凝物测定试剂盒（凝固法） | 沃芬 | 沃芬TOP750 |
| 186 | 血小板聚集功能检测试剂盒（AA激活的比浊法) | 浙江盛域 | 浙江盛域PCM-6000 |
| 187 | 血小板聚集功能检测试剂盒（ADP激活的比浊法） | 浙江盛域 | 浙江盛域PCM-6000 |
| 188 | 微流控盘片 | 浙江盛域 | 浙江盛域PCM-6000 |
| 189 | 清洗液 | 浙江盛域 | 浙江盛域PCM-6000 |
| 190 | 强化清洗液 | 浙江盛域 | 浙江盛域PCM-6000 |
| 191 | 微量元素分析仪专用检测试剂盒（电化学法）校准溶液（锌铁钙镁锰）：2ml | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 192 | 微量元素分析仪专用检测试剂盒（电化学法）锌铁钙镁锰测量液：R1：200mL、R2：200mL | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 193 | 微量元素分析仪专用检测试剂盒（电化学法）镉铅铜测量液：1ml*50支/盒 | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 194 | 微量元素分析仪专用检测试剂盒（电化学法）镀膜液：1ml*50支/盒 | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 195 | 微量元素分析仪专用检测试剂盒（电化学法）校准溶液（镉铅铜）：2ml | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 196 | 清洗液（溶出电极） | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 197 | 元素分析仪专用检测试剂盒(原子吸收法、溶出法） | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 198 | 缓冲液 | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 199 | 样本稀释液 | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 200 | 清洗液（极谱电极） | 济南齐力 | 济南齐力QL8000 |
| 201 | 肌酐(Cr)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 深圳国赛 | 深圳国赛 |
| 202 | β2－微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 深圳国赛 | 深圳国赛 |
| 203 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 深圳国赛 | 深圳国赛 |
| 204 | α1—微球蛋白（A1M）测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 深圳国赛 | 深圳国赛 |
| 205 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 深圳国赛 | 深圳国赛 |
| 206 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 深圳国赛 | 深圳国赛 |
| 207 | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 深圳国赛 | 深圳国赛 |
| 208 | 糖化血红蛋白（HbAlc）测定试剂盒（高效液相色谱法） | 深圳普门 | 普门H9 |
| 209 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 北京贝尔 | 手工 |
| 210 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(量子点荧光免疫层析法) | 南京美宁康诚 | 南京美宁康诚Q240 |
| 211 | 巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | 安图生物 | 帝肯 |
| 212 | 巨细胞病毒IgM抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | 安图生物 | 帝肯 |
| 213 | 风疹病毒IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | 安图生物 | 帝肯 |
| 214 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | 安图生物 | 帝肯 |
| 215 | 弓形虫IgM抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | 安图生物 | 帝肯 |
| 216 | 念珠菌/阴道毛滴虫/阴道加德纳菌抗原检测试剂盒(乳胶层析法) | 北京泰格科信 | 北京泰格科信 |
| 217 | 样本稀释液 | 爱威科技 | 爱威AVE-562 |
| 218 | 细胞计数板 | 爱威科技 | 爱威AVE-562 |
| 219 | 粪便标本采集处理器 | 爱威科技 | 爱威AVE-562 |
| 220 | A群轮状病毒/腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 爱威科技 | 爱威AVE-562 |
| 221 | 大便隐血检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 爱威科技 | 爱威AVE-562 |
| 222 | 需氧微生物培养瓶 | BD | BDFX40 |
| 223 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | BD | BDFX40 |
| 224 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡VITEK 2 Gram-Negative Identification Card (VITEK 2 GN Test Kit) | 梅里埃 | VITEK2 |
| 225 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡VITEK 2 Gram-Positive Identification card(VITEK 2 GP Test Kit) | 梅里埃 | VITEK2 |
| 226 | 酵母菌鉴定卡VITEK 2 Yeast Identification Card (VITEK 2 YST Test Kit) | 梅里埃 | VITEK2 |
| 227 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡VITEK 2 NH Test Card | 梅里埃 | VITEK2 |
| 228 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片VITEK 2 Anaerobic and Corynebacteria identification card (ANC) | 梅里埃 | VITEK2 |
| 229 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 梅里埃 | VITEK2 |
| 230 | 酵母样真菌药敏试剂盒（微量稀释法）ATB FUNGUS 3 | 梅里埃 | VITEK2 |
| 231 | 嗜血杆菌和布兰汉球菌药敏试剂盒（比色法） | 梅里埃 | VITEK2 |
| 232 | 链球菌和肺炎链球菌药敏试剂盒（比浊法） | 梅里埃 | VITEK2 |
| 233 | 革兰氏阴性细菌药敏卡VITEK 2 AST-GN13 | 梅里埃 | VITEK2 |
| 234 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP67 Test Kit | 梅里埃 | VITEK2 |
| 235 | 肺炎链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP68 Test Kit | 梅里埃 | VITEK2 |

附件二：

所需新增设备和现有设备清单

| 检验科主要新增设备配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器 | 要求品牌 | 需要数量 | 响应要求 |
| 一、目前所需增加的设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动血细胞分析仪 | 迈瑞、希森美康、迈克 | 1台 | 3个月 |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 迈克、贝克曼、罗氏 | 1台 | 3个月 |
| 3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 雅培、贝克曼、罗氏 | 1台 | 3个月 |
| 4 | 智能采血管打印贴标系统 | 世诺、创司杰、雷镈 | 2台 | 12个月 |
| 5 | 全自动血型仪 | 迈克、乐普、爱康 | 1台 | 6个月 |
| 6 | 全自动精子分析仪 | 赛司、上海北昂 | 1台 | 6个月 |
| 7 | 血气分析仪 | 沃芬、梅州康立 | 1台 | 3个月 |
| 8 | 全自动微生物质谱分析仪 | 中元、安图 | 1台 | 24个月 |
| 9 | 全自动粪便分析仪 | 爱威、科域 | 1台 | 6个月 |
| 10 | 检验采血叫号信息系统 |  | 1套 | 12个月 |
| 11 | 分拣机 |  | 1台 | 12个月 |

| 二、医院现使用仪器设备的目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 要求 |
| 1、主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 生化免疫流水线 | LABAS-MAX | 日立-迈克 | 现有品牌 |
| 2 | 血液分析流水线 | F9000 | 迈克生物 | 现有品牌 |
| 3 | 自动血型分析仪 | MS | 汉密尔顿 | 现有品牌 |
| 4 | 全自动化学发光分析仪 | DXI800 | 贝克曼 | 现有品牌 |
| 5 | 全自动化学发光分析仪（特殊项目） | KAESER 6600 | 康润 | 现有品牌 |
| 6 | 全自动凝血分析仪 | ACL TOP 750 | 美国沃芬 | 现有品牌 |
| 7 | 糖化分析仪 | H9 | 深圳普门 | 现有品牌 |
| 8 | 微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK2 Compact | 梅里埃 | 现有品牌 |
| 9 | 全自动五分类血细胞分析仪 | BC-7500cs | 迈瑞 | 现有品牌 |
| 10 | 特定蛋白分析仪 | ARISTO UR | 国赛 | 现有品牌 |
| 11 | 阴道炎自动检测工作站 | FP65 | 友哲 | 现有品牌 |
| 12 | 全自动尿液流水线 | UN-3500 | 希森美康 | 现有品牌 |
| 13 | 全自动粪便分析仪 | AVE-562 | 爱威 | 现有品牌 |
| 14 | 血培养仪 | FX-40 | BD | 现有品牌 |
| 15 | 血气分析仪 | GEM premier4000 | 美国 | 现有品牌 |
| 16 | 血流变测试仪 | SA-6900 | 赛科希德 | 现有品牌 |