## Sheet1
编号 | 品目编码 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 预算总额（元） | 申请理由及单位论证情况 | 采购时间
1 | A02321200 | DR数字成像系统 | 国产/进口 | 1 | 1200000 | DR年检查超5万人次，目前放射科仅有1台DR供常规使用，该机17年投入使用，目前故障也频发，探测器也存在隐性故障（时好时坏）更换原装探测器需65万元；另外现在有国债补贴，我们有一台岛津的DR已拆除未报废，可报国债项目。 | 根据国债项目时间而定
2 | A02320700 | 胃肠镜系统 | 国产 | 1 | 1200000 | 申请治疗胃镜1根、治疗肠镜1根、支气管镜1根，目前我院没有治疗胃肠镜，部分镜下治疗的手术不能满足临床需要，现有的宾得支气管镜及主机已到报废年限，且故障频发，24年支气管镜维修费用高达8万元，且故障未全部排除，可申报25年国债项目。 | 根据国债项目时间而定
3 | A02320700 | 腹腔镜影像系统 | 国产/进口 | 1 | 900000 | 腹腔镜属于手术科室常用设备，用于各类腔镜微创手术、操作、检查使用，现有设备使用年限已超10年，故障频发，反复维修，申请设备更新，可申报25年国债项目 | 根据国债项目时间而定
4 | A02320300 | 心电图机 | 国产 | 11 | 70000 | 胸痛中心建设，社区卫生服务站配备心电图机 | 2025年
5 | A02329900 | 全民认证实人核验一体机 | 国产 | 2 | 6840 | 预防接种人脸识别系统配套设备 | 2025年
6 | A02322700 | 治疗床 | 国产 | 3 | 2150 | 部分社区缺心电图诊疗床 | 2025年
7 | A02320200 | 耳温仪 | 国产/进口 | 20 | 58200 | 病区更新、社区卫生服务站新增使用 | 2025年
8 | A02320800 | 间歇充气加压装置 | 国产 | 1 | 20000 | 预防下肢静脉血栓，特别是下肢骨折患者足底治疗 | 2025年
9 | A02320700 | 输尿管硬镜 | 国产/进口 | 2 | 170000 | 输尿管硬镜属于泌尿科常用设备，用于输尿管硬镜下钬激光碎石、置管、取管、检查等手术操作，使用频率高，目前现有设备老旧，使用年限已超10年，且故障频发维修成本高。 | 2025年
10 | A02320700 | 尿道膀胱镜 | 国产/进口 | 2 | 90000 | 尿道膀胱硬镜属于泌尿科常用设备，用于输尿管硬镜下钬激光碎石、置管、取管、检查等手术操作，使用频率高，目前现有设备老旧，使用年限已超10年，且故障频发维修成本高。 | 2025年
11 | A02322700 | 洗胃机 | 国产 | 1 | 9000 | 洗胃机属于急诊科必备的抢救设备之一，目前使用的洗胃机18年投入使用，设备使用年限5年，已超过使用年限，且设备故障频发，数显不准，申请更新 | 2025年
12 | A02322700 | 过床板 | 国产 | 2 | 3000 | 方便患者过床，尤其适用于骨折及各类床上转运病人转运，过床板安全、便捷 | 2025年
13 | A02320300 | 动态心电图数据记录器 | 国产/进口 | 2 | 26260 | 近年来心电图异常患者增多，对动态心电图需求越来越大，目前有6个动态盒子，但依然无法满足临床正常需求，大部分时间无法当天检查，需要预约，故申请增配2个动态心电盒子 | 2025年
14 | A02320100 | 宫腔镜冷刀系统 | 国产 | 1 | 45000 | 冷刀系统具有手术快，不易损伤子宫内膜特点，广泛用于子宫粘连分解及子宫内膜息肉切除，我院目前只有电切系统由于其电损伤大，手术操作时间长，更易导致术中及术后并发症，且设备老旧，故申请冷刀系统 | 2025年
15 | A02320100 | 宫腔镜刨削系统 | 国产 | 1 | 85000 | 宫腔镜刨削系统为冷刀系统组合系统，两个系统配套使用，不易损伤子宫内膜特点，广泛用于子宫粘连分解及子宫内膜息肉切除。 | 2025年
16 | A02322700 | 吸引器 | 国产 | 3 | 7000 | 体检中心质控要求配备抢救设备1台/全院备用机1台 | 2025年
17 | A02322700 | 抢救车 | 国产 | 1 | 3000 | 体检中心质控要求配备抢救设备 | 2025年
18 | A02322800 | 全自动内镜清洗消毒机 | 国产 | 1 | 80000 | 院感要求治疗镜及支气管镜必需单独分开清洗，内镜清洗消毒机能解决清洗及消毒问题，更能减轻清洗压力，做到更规范 | 2025年
19 | A02322500 | 心肺复苏机 | 国产/进口 | 2 | 200000 | 提升院前急救能力，救护车配备车载设备 | 2025年
20 | A02322500 | 可视喉镜 | 国产/进口 | 2 | 50000 | 提升院前急救能力，救护车配备车载设备 | 2025年
21 | C18040102 | 医疗责任、财产保险服务 | 国产 | 1 | 200000 | 医疗责任、财产综合、公众责任等保险服务费用 | 2025年
22 | C23120500 | 彩超维保 | / | 1 | 180000 | 彩超维保 | 2025年
23 | C23120500 | DR维保 | / | 1 | 170000 | DR维保 | 2025年
4775450