清 单 总 说 明

工程名称：嘉兴大学和兴苑公寓环境改造提升项目

一、工程概况 1．工程地点：嘉兴大学。 2．工程规模：本次装修设计内容为嘉兴大学和兴苑公寓环境改造提升项目。 二、招标范围： 本次招标范围为：嘉兴大学和兴苑公寓环境改造提升项目施工图全部内容，详见工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2．《建筑工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 3．《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 4．相关规范的解释和勘误。 四、建设单位提供的资料： 1．建设单位提供的本工程图纸。 五、投标报价要求： 1．工程量清单投标报价应根据招标文件的有关要求和工程量清单、施工图纸、结合施工现场实际情况、投标人自行拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息，参照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）进行编制； 2．工程量清单报价应统一使用综合单价计价方法；综合单价法指分部分项工程费、施工技术措施项目费及相关其他项目费的单价按综合单价计算，施工组织措施项目费、规费、税金按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的程序另行单独列项计算的一种计价方法； 3．投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，主要材料价格参照《嘉兴市建设工程造价管理信息》2025年第1期信息价，如嘉兴没有的，可参照浙江省相关造价信息；人工价格参照《嘉兴市建设工程造价管理信息》2025年第1期的人工价格及市场行情； 4．本工程施工取费费率按浙建建[2018]61号文关于《颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》、嘉建办〔2019〕34号文关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》、浙建建发〔2019〕92号文《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》等相关文件进行计取；其中安全文明施工基本费费率不得低于相应基准费率的90%（即施工取费费率的下限）；规费最低不得低于标准费率的30%；增值税税率按建筑行业现行增值税税率（现行为9%）计取；其余费率可参考相应施工费率由投标人自行确定； 5．工程量清单的每一项只允许有一个报价。投标人未填单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付； 6．除招标人提供的措施项目外，措施项目清单中未列的项目，投标人根据自身实力、工程现场实际情况以及施工组织设计或施工方案、规范规定等认为必要的，可自行在其他措施费中填报； 7．工程量清单中已对项目的主要特征进行了描述，但不保证次要特征描述完整，投标报价时对已描述的主要特征与图纸不一致时以工程量清单为准；若工程量清单中有未描述的次要特征，各投标人报价时应按施工图、施工验收规范、标准图集及招标文件的有关要求等全面考虑组价内容计入综合单价； 8．如发现招标人提供的工程量清单的项目特征及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另外有要求外，投标人应在招标答疑时向招标人提出。招标人进行复核并在公共资源交易中心网站发布。如招标人没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目特征及工程量报价。投标人擅自修改的，其后果自负； 9．本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 六、其它有关说明： （一）装饰工程： 1．公共区域原有墙面部分铲除至抹灰层，按50%工程量计入； 2．工程中凡涉及到拆除项目的，投标单位报价时综合单价均要包括拆除面修补清理、拆除后垃圾的清理及外运； 3. 原有空调移位（外机不调整位置），内机和铜管调整位置，如因移机造成铜管损坏、氟利昂缺失、空调运行故障，由施工方增加氟利昂、铜管维修、空调孔洞防火泥封堵、检测调试，以及故障维修； 4. 凡在图纸中未说明做法的部分本清单均未列入。 （二）其他专业技术说明： 1．工程中的各项措施费均由投标单位前往现场勘查后自行报价，结算不再调整； 2．图纸有要求而清单未计入，由投标单位提出答疑，若未在投标期提出，则后续视为优惠，不再另行增加费用。