|  |
| --- |
| **眼科2025年设备采购需求** |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **预计单价（万元）** | **预计总价（万元）** | **功能要求** | **备注** |
| 1 | 多光谱眼底照相机 | 台 | 1.00 | 77.00 | 77.00 | 一机两用，拥有眼底分层成像和周边离焦检测两种功能 | 　 |
| 2 | 眼科电生理诊断系统（VEP） | 套 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 仪器设备用途--眼电生理诊断系统包含检查项目如下：常规项目：全视野ERG，图形ERG，图形VEP，闪光VEP，EOG。其他项目：半视野VEP，1/4视野VEP，多通道VEP，给撤光ERG，明视负波PhNR，对比敏感度，客观视力，眼震电图等。 | 　 |
| 3 | 高速广域扫频源OCT | 台 | 1.00 | 250.00 | 250.00 | 扫描范围更广、深度更深，可无创大范围扫描视网膜、脉络膜，清晰反映玻璃体、视网膜及脉络膜细微改变，尤其对于肾功能差的无法做造影的糖尿病患者检查眼底血管情况无可替代 | 　 |