- 说明

- 本采购文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业 。

4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.带▲号的条款内容，为本次采购的主要条款和实质性内容，磋商响应方必须完全响应。

- 项目概况

乾元镇生活垃圾接驳点项目位于德清县乾元镇，建筑耐火等级为二级，处理用房结构为单层钢结构厂房，建筑高度为9m，建筑面积约100.65m2；配套设施结构为砖混结构，建筑高度为3m，建筑面积约47.78m2；室外面积约379.54m2，主要建设内容包括新建入口大门、围墙、道路、给排水及电气。具体工程招标范围：具体内容见招标图纸和工程量清单。计划工期为：80日历天。质量目标：合格。

▲二、采购需求(详见附件工程量清单及图纸)。

- 三、技术及规范要求

(一)、规范要求

1.本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

技术规范由成交供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，成交供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

若使用的标准在本技术标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

2.对施工工艺的特殊要求：详见施工图纸及有关规范。

（二）、施工要求

1.本工程的设计施工图纸由发包人提供，承包方在施工过程中所涉及的施工工艺及相关要求须依据设计施工图纸上载明的技术要求进行实施，承包方不得随意变更施工方案及相关要求，变更前须经发包人及设计单位确认。

2.本工程施工严格按照设计要求和有关标准规范进行施工，达到各项拟定的设计指标。

3.成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其它材料生产商及分包方提供的保证书而减轻或更改。

4.其它事项：详见施工图纸或报价明细表中的清单内容。

（三）、材料质量要求

1、材料选择：本工程使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定。

2、材料质量要求

（1）在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3、供应要求

（1）本次招标承包范围内的材料均由成交供应商根据本采购文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定设备材料的权利；所有设备材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品采购人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由成交供应商采购的材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且中标价不予调整。

4、工程管理的要求

（1）本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

（2）成交供应商应严格按招标和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人对施工质量的监督和管理。

（3）磋商响应方在投标文件中的承诺的管理人员未经业主同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。

▲（4）项目负责人到位率应在85％以上，其它管理人员到位率应在100％。

▲（5）本项目在施工过程中成交供应商须完全保障施工安全，如因施工原因或施工安全防护措施未到位原因导致的人员伤亡，成交供应商须负全部责任。

▲5、验收要求

成交供应商按设计图纸进行施工及相关合同条款，满足设计图纸的要求直至通过采购人组织的验收，验收过程中，如有不满足设计图纸、采购文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由成交供应商负责整改，费用自理。

本技术要求只是提出最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准、规范的条文，磋商响应方必须保证提供符合本技术要求和有关标准的优质产品，对所提供的设备性能、质量负责。如采购的设备所涉及的产品标准、规范与供应商执行标准不一致，则应按其中要求较高标准执行。

- 四、▲ 商务条款

1.完工期：80日历天。

2.施工要求：施工时间由供应商根据采购人要求合理安排。

3.付款方式：本项目合同签订后支付合同价的20%，竣工验收合格后支付至合同价的80%；结算审核通过后支付至工程结算审核价的100%。（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）

4.履约保证金：成交供应商签订合同后7天内必须向采购人提交合同金额的1%作为履约保证金，缴纳形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。如履约保证金为保函形式，则延迟至质保期结束后退还。

5. 工程结算及调整方式:

5.1本次报价采用固定总价的方式，须包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、图纸中未标明的满足项目正常功能所需的其他一切设备和附件辅材。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。磋商报价为磋商响应方所能承受的最低、最终一次性报价。根据采购人提供的施工图纸及采购文件中所包含的内容，供应商提供的报价为整个采购项目的总报价，经供应商根据参考施工图纸、采购文件以及自行现场踏勘后所提供的清单及报价如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整。

5.2.如施工过程中出现由图纸变更或采购人确认的工程内容和数量的增减变更，以联系单形式进行调整(其中变更后增加价款不得超过合同价的10%，超过部分须另行采购招标)，如投标人提供了报价明细表且调整的工程内容与原投标内容相同的，则单价按照报价明细表中的单价按实结算。如投标人未提供报价明细表，则调整的工程内容则需根据以下规则重新组价：

（1）编制依据、组价原则按照《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据进行组价，其中人工单价按施工期间前80%月份平均信息价补差，材料价格按施工期间前80%月份的平均信息价（按德清县→湖州市→浙江省信息价）的顺序确定价格，材料没有相应信息价的，则由发包人和承包人协商确定。

（2）依据编制依据、组价原则，并按中标下浮率下浮后进行调整，经发包人审定后，作为结算的依据。承包人中标下浮率=（1-中标价/采购预算）×100%。

4.3下列情况的合同价格不能调整

属成交供应商为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的施工费用，一律不予调整。

6. 质量目标：合格

7. 质保期（保修期）：两年。

7.1项目自施工完毕并通过验收之日起两年质保期（供应商自行延长的或标书有其他规定的除外）。

7.2 供应商在报价文件中说明质保期内提供的服务计划。

8. 售后服务要求：

8.1.质保期内免费提供维修服务和所需的材料；质保期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。

8.2..在质保期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由成交供应商承担。同时,在整个产品使用期内成交供应商应确保产品的正常使用，提供7*24小时的免费维护，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当设备或产品出现故障时，成交供应商也应承诺在接到采购人通知后2小时内到达现场并提出解决方案，在8小时以内完成采购人提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决。

8.3.成交供应商须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，成交供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行周期。

8.4.质保期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

8.5.保修期结束前，须由成交供应商技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。