2025年度长兴疾控（监督）委托第三方监督检测项目需求一览表

| 序号 | 监测内容 | 监测项目 | 判定依据 | 抽检数（具体监测点按照规范） | 抽检区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮具抽检 | 大肠菌群、烷基（苯）磺酸钠、游离性余氯、感官指标 | GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 | 90件 |  |
| 2 | 消毒效果监测 | 物体表面菌落总数、医务人员手表面菌落总数、消毒液染菌量 | GB15982-2012 医院消毒卫生标准 | 120件 |  |
| 3 | 医院污水监测 | PH、粪大肠菌群、总余氯、肠道致病菌、肠道病毒 | GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准 | 30件 |  |
| 4 | 口腔器械消毒监测 | 菌落总数 | GB15982-2012 医院消毒卫生标准 | 30件 |  |
| 5 | 住宿场所 | 1、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 2、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH； 3、杯具外观、细菌总数、大肠菌群 | GB9663-1996《旅店业卫生标准》 GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》 | 80家*每家2个点 =160个点 |  |
| 6 | 沐浴场所 | 1、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 2、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH； 3、沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 | GB9665-1996《公共浴室卫生标准》 GB37488-2019《《公共场所卫生指标及限值要求》 | 40家*每家2个点 =80个点 |  |
| 7 | 美发场所 | 1、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 2、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH； 3、美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | GB9666-1996《理发店、美容店卫生标准》;GB37488-2019《《公共场所卫生指标及限值要求》 | 100家*每家2个点 =200个点 |  |
| 8 | 游泳场所 | 1、室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 2、游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、细菌总数、大肠菌群； | GB9667-1996《游泳场所卫生标准》; GB37488-2019《《公共场所卫生指标及限值要求》 | 40家*每家2个点 =80个点 |  |
| 9 | 集中空调通风系统 | 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2.送风中PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 3.冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌。 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS10013-2023) | 10家*每家3个点 =30个点 |  |
| 10 | 其他 | 室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | GB9670-1996《商场、书店卫生标准》;GB 9664-1996《文化娱乐场所卫生标准》;GB 9669-1996《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》;GB37488-2019《《公共场所卫生指标及限值要求》 | 5家*每家2个点 =10个点 |  |
| 11 | 水源水样 | pH、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、氨、硝酸盐、铁、锰、铜、锌、铅、镉、六价铬、硒、砷、汞、高锰酸盐指数、三氯甲烷、四氯化碳、总磷、总氮（24项） | GB3838-2002地表水环境质量标准 | 20份 |  |
| 12 | 出厂水样 | 总大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯（36项） | GB5749-2022生活饮用水卫生标准 | 20份 |  |
| 13 | 管网水样 | 总大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯（36项） | GB5749-2022生活饮用水卫生标准 | 70份 |  |
| 14 | 二次供水 | 色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、pH、消毒剂余量 | GB5749-2022生活饮用水卫生标准 | 20份 |  |
| 15 | 中小学校教学环境 | 教室（人均面积、最前排课桌前沿与前方黑板间的距离、最后排课桌后的横向走道宽度、教室内纵向走道宽度、教室灯桌间距）；教室采光和照明（采光系数、窗地面积比、课桌面平均照度及均匀度、黑板面平均照度及均匀度、室内反射比、教室照明功率密度、采光方向、防眩光措施）；课桌椅（课桌椅分配符合率）、宿舍人均面积 | 《国家学校体育卫生条件试行基本标准教体艺〔2008〕５号》 《中小学校教室采光和照明卫生标准gb7793-2010》 | 50间 |  |
| 16 | 幼儿园校外培训机构采光 | 窗地比、黑板、课桌面照度、防眩光措施、直接天然采光、平均照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016） 《中小学校教室采光和照明卫生标准gb7793-2010》 | 50间 |  |
| 17 | 涉水产品 | 涉水产品卫生安全性检测 | 卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》2001 | 5份 |  |
| 18 | 蓄电池 | 铅烟 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019 | 120份 |  |
| 19 | 蓄电池 | 铅尘 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019 | 120份 |  |
| 20 | 矿山、耐火 | 粉尘 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019 | 120份 |  |
| 21 | 矿山、耐火 | 噪声 | 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ 2.1-2007 | 120份 |  |
| 22 | 化工 | 化学毒物 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019 | 90份 |  |
| 23 | 冶炼 | 粉尘 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019 | 90份 |  |
| 24 | 冶炼 | 化学毒物 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019 | 90份 |  |