长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）

消防设施维保服务项目采购文件

- 采购项目编号：CXJK20250506

- 二、 采购项目名称：消防设施维保检测服务项目

三、 采购组织类型：自行采购

四、 采购方式：其他采购方式

五、采购项目概况（内容、用途、数量、预算金额等）：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 服务期 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维保服务项目 | 1项 | 二年（自合同签订之日起计算） | 2.6 |  |

六、 投标人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目是否专门面向中小企业采购：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。本项目所属行业：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

七、报名时间及相关注意事项

（一）日期：2025年5月6日至2025年5月14日

（二）报名方式：发送邮件至cxcdccg6228323@163.com。

（三）报名需提供下列资料，复印件需加盖单位公章（红）

1.有效的《企业营业执照》

2.报名表（见响应文件格式）

八、 采购文件获取时间、方式及地址

(一)采购文件获取时间：2025年5月6日至2025年5月14日

(二)采购文件获取方式及地址：浙江省政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn ------采购公告------非政府采购公告

九、 投标起止时间、地点及需提供材料等

（一）供应商应于2025年5月15日09:00时前将磋商响应文件密封送交到长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）3号楼2楼213会议室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

（二）提供材料：详细见“响应文件目录及格式”

十、磋商时间及地点：

本次磋商将于2025年5月15日09:00时在长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）3号楼2楼213会议室举行，供应商应派授权代表出席开标会议（携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十一、业务咨询：

采购单位：长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）

联系人：张先生   电话：0572-6251085

十、采购内容及需求

（一）、项目概况

1.采购范围：消防设施维保服务项目。

2.维保检测项目设施列表

| 序号 | 建筑消防设施 | 维保项目 | 序号 | 建筑消防设施 | 维保项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | √ | 13 | 防烟系统 | / |
| 2 | 火灾自动报警及联动控制系统 | √ | 14 | 排烟系统 | / |
| 3 | 消防水源和供水设施 | √ | 15 | 消防应急照明和疏散指示标志 | √ |
| 4 | 消火栓给水系统 | √ | 16 | 消防应急广播和火灾警报装置 | √ |
| 5 | 自动喷水灭火系统 | / | 17 | 消防专用电话 | √ |
| 6 | 自动喷水灭火系统(局部应用系统) | / | 18 | 防火分隔设施 | √ |
| 7 | 水喷雾灭火系统 | / | 19 | 消防电梯 | / |
| 8 | 气体灭火系统 | / | 20 | 灭火器配置 | √ |
| 9 | 泡沫灭火系统 | / | 21 | 电气火灾监控系统 | / |
| 10 | 干粉灭火系统 | / | 22 | 可燃气体探测报警系统 | / |
| 11 | 细水雾灭火系统 | / |  |  |  |
| 12 | 消防炮灭火系统 | / |  |  |  |

注：以上打“√”项为委托维保检测设施项目

3.建筑面积：7200平方米。

（二）基本要求：

本消防维保检测项目共涉及消防供配电设施、火灾自动报警及联动控制系统、消防水源和供水设施、消火栓系统、防火分隔系统、消防应急广播和火灾警报装置、消防专用电话、应急照明及疏散指示系统等系统、灭火器配置。

1.火灾自动报警系统设备检查及维护

（1）对主机性能进行检查测试；

（2）测试现场报警设备（烟感、温感、手动报警按钮、控制模块和监视模块等）功能是否正常；

（3）具体主要内容：报警故障信号、消音复位、联动按钮指示灯、电源、备用电源、按钮、打印机等工作是否正常。

2.消火栓系统设备检查及维护

检查消火栓箱内的设施是否完整、消火栓是否正常充水、测试手动按钮是否能自动启动、信号是否能自动传到控制中心。

3.消防应急广播和火灾警报装置、消防专用电话检查及维护

（1）消防控制中心总线模拟启动功放做定期测试，消防广播是否正常工作，反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。

（2）火灾模拟测试，切换是否正常。

（3）检查功放是否正常工作。

（4）定期测试消防电话是否能够按线制接通。

4.应急照明及疏散指示系统设备检查及维护

（1）每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

（2）每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

5.对各被控设备在火警的工作状况进行检查和测试

以上事项在检查和测试过程中如发现问题应及时进行处理，确保各系统设备始终处于正常状态，并作好维护记录。

（三）、维保周期与标准

1.按消防设备有关规范与要求，对消防系统设备进行定期检查、保养和功能测试等。若系统在运行过程中出现误报、故障、失灵等问题，负责维修、更换，所涉的人工、交通、管理等费用支出，均由成交供应商承担。

2.每月对消防系统进行一次系统是否完好的检查，每月出具检查记录报告。

3.每季度的维保检测情况须有详细消防设施维护、保养记录，年度维保情况须有书面总结报告，用以留档备查。各次检查、试验必须经采购人和中标人双方代表签字方能认可。

4.对承担的维保设备，每月进行一次功能测试；消防水泵每月进行一次点动。同时要求保持系统正常运行，做好所有设备的表面清洁。

5.若遇改造、更新、装修、不可抗力等因素对本维保系统造成损坏等情况，需对本维保系统进行的较大规模改装、重新安装、调试等，不属本项目内容。如有涉及，采购人要求成交供应商进行安装、施工的，有信息的按信息价结算，没有信息价的在采购人确认后，按市场价结算。

6.在定期检查中，如有故障，应立即予以维修或更换。每次设备维修结束，应由采购人和成交供应商分别派员共同进行验收，必要时也可委托消防管理部门和消防测试单位进行验收和测试，但该委托验收和测试费用由成交供应商承担。

7.成交供应商对每次设备维修，应有维修记录，完成维修后应迅速向采购人提交维修报告，并经采购人签署确认，以备存档查证。

（四）、其他要求

1.根据院方消防工作安排，积极配合每次消防演习和微型消防站演练。(报警、救火、疏散逃生)。

2.每季度对消防控制室值班人员进行一次培训，培训方式以PPT+视频的形式，容涵盖设施设备的操作方法、值班记录本的填写方法、发生火灾时的应急处置步骤等。

- 3.参与单位改扩建工程的消防验收并提出书面意见。

4.中标人实施服务前应对服务范围内所有建筑消防设备进行一次全面检查测试，并向院方提交详细的检查测试问题汇总报告。

5.消控系统发生故障，接到通知后3小时内赶到现场检查处理；控制模块、监视模块、探测器等发生故障，24小时内更换或排除；报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、CRT图文系统主机故障，应提供备用设备使之正常运转，故障设备一周内更换或修复。

（五）、服务质量考核

1.乙方每次维修完成后须向甲方提供维修报告单，提交甲方存档备案，如不出具相关维修报告或检查报告，甲方有权从维保款项中扣除人民币1000元/次；

2.出现故障后甲方电话通知乙方后，乙方如未按合同规定时间内到场维修，甲方有权从乙方维保款项中扣除人民币500元/次。

3.如合同期内中标人有2次及以上失误，采购人有权单方面终止合同。

（六）、关于维修费用的约定：中标人服务期内提供服务合同范围内免费维修服务，人工费包含在服务费中，如设备因维修需要更换及采购零配件，按照常用材料报价清单价格，中标人提交更换设备清单（包括采购预算）进行维修采购，采购清单中设备价格有出入的按照招标文书中价格计算。在维保过程中如发现有消防隐蔽工程问题或不在服务合同范围内的故障或缺陷，需将维修建议以表单形式报告甲方，内容涵盖原因、建议、更换设备、费用评估等，甲方同意后再维修，维修产生的费用需要甲方承担。

（七）、常用设备、零部件及消防器材价格清单：（不作为价格分报价依据，但作为中标后的材料单价依据，高于限价投标无效）

| 序号 |  | 品名 | 品牌型号 | 限价（元） | 折扣率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烟感 | JTY-GD-501 JTY-GD-5Ei | 65 |  |
| 2 |  | 温感 | JTW-ZD-5i | 65 |  |
| 3 |  | 输入输出模块 | 蓝天RM5Ei | 75 |  |
| 4 |  | 手动报警按钮 | J-SAP-502 J-SAP-5Ei | 75 |  |
| 5 | 消火栓按钮 |  | J-SAP-5EiX | 75 |  |
| 6 | 隔离模块 |  | 蓝天LI5iT | 75 |  |
| 7 | 火灾显示盘 |  | 蓝天FXP5Ei | 650 |  |
| 8 | 电源盘 |  | 8A | 1800 |  |
| 9 | 声光警报器 |  | TCSG5226 | 95 |  |
| 10 | 蓄电池 |  | 12V24AH | 400 |  |
| 11 | 多线控制盘 |  | 蓝天JB-QG-505 | 1850 |  |
| 12 | 报警双回路板 |  | 蓝天JB-QG-505 | 3600 |  |
| 13 | 报警主机CPU板 |  | 蓝天JB-QG-505 | 2000 |  |
| 14 | 报警主机电源板 |  | 蓝天JB-QG-505 | 2000 |  |
| 15 | 消防电话分机 |  | HY5711B | 100 |  |
| 16 | 消火栓栓口 |  | SN65 | 80 |  |
| 17 | 双头应急照明灯 |  | 敏华电工 | 60 |  |
| 18 | 疏散指示标志 |  | 兀拿斯特 | 60 |  |
| 19 | 防火门闭门器 |  | 大号 | 75 |  |
| 20 | 防火门顺位器 |  | 大号 | 55 |  |
| 21 | ABC干粉灭火器 |  | 4公斤 | 65 |  |
| 22 | 消防水带 |  | 10-65-25 | 120 |  |
| 23 | 灭火器箱 |  | 2x4公斤 | 60 |  |
| 24 | 水基型灭火器 |  | 3升 | 130 |  |
| 25 | 广播功放 |  | HY2732D2-300W | 2000 |  |
| 26 | 广播控制盘 |  | HY523D | 1800 |  |
| 27 | 广播扬声器 |  | 3W | 80 |  |

▲（八）商务响应表

| 服务期及地点 | 服务期：2年（从合同签订日开始计算）。 地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 付款条件 | 双方签订合同并正式生效后，中标人按合同要求提供建筑消防设施维护保养服务。每壹年分四次支付，每季度结算一次，结算时乙方需提供发票和维修清单，甲方在收到乙方发票后30个工作日支付给乙方。 |
| 服务要求 | 乙方委派项目负责人、现场维修员每月例行进行一次维保检查，月检、季检、年检的维护保养工作，每次工作完成后，应做出检测或维护保养服务单，分别由双方当事人签字存档，并由甲方消防管理人员签署确认，一份交甲方，一份由乙方存档备查。 |
| 招标报价 | 报价分建筑消防设施维护保养和建筑消防设施年度检测两部分： - 1.建筑消防设施维护保养限价：13000元/年 2.常用设备、零部件及消防器材报价清单 |
| 其他 | - 1、成交供应商在签订合同时，须提供项目投入人员名单及人员身份证、资格证复印件加盖公章（原件提供查看），并提供上述人员社保及缴纳证明文件，否则，采购人有权取消其成交资格。 |

（九）其他要求

1.本文件中带“▲”的条款为主要条款，投标人必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

2.文件中所提的是基本服务要求，投标人应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

十二、评分细则

总分100分，评分细则如下：

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中材料价格分10分，维保价格分20分，商务资信及技术分70分。合格供应商的综合评分为各项目汇总得分，评审小组根据综合评分对进入评分范围的投标响应文件由高到低顺序确定1成交供应商。综合评分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐；综合评分且最后报价相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐。排名第一的的供应商为第一成交候选供应商,排名第二的供应商为第二成交候选供应商……依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商综合评分=价格分得分+商务资信及技术分得分。

- 评分细则及标准

- 1.材料价格分 评定：10分

- 价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为招标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

材料报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×10%×100

2.维保价格分 评定：20分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为招标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

维保报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×20%×100

3.商务资信及技术分（70分）

由评审小组全体成员按以下评分细则对投标响应文件采用记名方式各自评审、独立打分，其中客观分须保持一致。若有缺项的经全体成员确认后，该项按零分计。此项评分为：评审小组全体成员的有效评分的算术平均值。附件：评分表格式（商务资信及技术分，共80分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保单位信用等级 | A级15分，B级10分，C级5分。（需提供浙江省消防技术服务管理系统截图证明） | 0-15 |
| 2 | 技术满足程度及维保服务方案 | 针对本项目日常维护人员是否满足招标文件维保各项需求，根据招标文件中的消防维保需求，横向综合比较评分。（0-15分） | 0-15 |
| 3 | 应急维修方案 | - 1.当采购人有维修要求时，中标人的维修响应速度、材料交货速度，0-2小时5分，2-4小时3分，4-8小时1分。需提供佐证材料（公司注册地等）（0-5分）。 - 2.紧急抢修（消防水箱、消防水管）及普通维修时间承诺及相关维修方案，根据方案评委酌情打分。（需提供要求的紧急抢修案例，不少于两个）（0-10分）。 | 0-15 |
| 4 | 售后服务 | - 消防设施设备材料更换后的质保期；在质保期内是否免费更换。消防维保服务等，提供方案，根据方案评委酌情打分。（0-10分） | 10 |
| 5 | 服务业绩 | - 招标响应人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）在湖州市范围三年内消防维保服务业绩：每10个合同5分，共15分。（15分） - 注：以提供的完整合同复印件为准并加盖单位公章，否则不得分。 | 15 |

十二、响应文件目录及格式

| 序号 | 目录 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名表 |  |
| 2 | 投标声明书 |  |
| 3 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |  |
| 4 | 法定代表人身份证明 |  |
| 5 | 授权委托书 |  |
| 6 | 供应商基本情况表 |  |
| 7 | 供应商廉洁守信承诺书 |  |
| 8 | 投标函 |  |
| 9 | 报价单 |  |
| 10 | 供应商承诺书 |  |
| 11 | 投标资格证明材料 |  |

响应文件提交要求：

1.供应商应需提交1正4副，全部响应文件装订成册一次性提交，响应文件的文字应清晰；

2.响应文件应做好密封处理，封套上应注明收件人名称（长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）），项目名称，服务采购单位名称，供应商名称、联系人和联系电话等内容；

3.供应商应将响应文件按照采购文件中注明的递交时间和地址送达收件人处。

### 1.报名表

| 序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章：

年    月    日

### 2.采购响应声明书

致：                （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次采购有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有采购响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

- 5.我方承诺不向采购单位或者评审小组成员行贿以牟取成交。

6.我方承诺不以他人名义响应采购活动或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近四年内被通报或者被处罚的违法行为有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 3.符合参加政府采购活动应当具备条件的承诺函

致：                （采购单位名称）：

我方     （投标人全称）    参与贵方组织的     （项目名称）    （项目编号：       ）政府采购活动，做出如下承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即我方没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（二）我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的所有内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 4.法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

### 5.授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

### 6.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 7.供应商廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目采购。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义响应采购或，允许其他单位或个人使用本单位资质磋商；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交；

3.与采购单位或者其他供应商相互串通参与采购活动；

4.成交后将项目转包，或违法分包；

5.成交后与采购单位签订背离采购响应文件及合同实质性内容的私下协议；

- 6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 8.采购响应函

致：                     （采购单位名称）

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                   （项目名称）的有关活动，并对本项目全部进行报价。为此，签字代表宣布同意如下：

- 1、提供采购文件规定的全部报价文件。

2、我方已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

- 3、我方没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

4、如成交，我方保证按采购文件、成交通知书、本采购响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意所递交的采购响应文件有效期为90天内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本采购响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 9、与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________                       邮编：___________________

电话：__________________                传真：___________________

开户银行：                             银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

### 9.报价单

### 项目名称：消防设施维保服务项目                        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维保服务项目 |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

说明：

1.以上报价包含本项目服务期限内应提供服务的一切费用。

2.报价表格式按此制作。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

### 10.供应商承诺书

- （1）目前我公司没有被行业或主管部门处罚及被禁止市场准入情形，未因不良纪录被停止投标资格；目前我公司及法人无犯罪行为纪录。

- （2）我公司没有处于被责令停业,财产被接管、冻结破产状态。

- （3）我公司未与其他供应商串通投标，也未与其他供应商存在负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

- （4）下述签署人在此申明，本次响应文件中所提交的资料和数据都是完整的、真实的和准确的，提供的证明文件及业绩证明材料是真实的，可供查询证实，所提供的书面承诺均真实可靠，若我公司存在隐瞒事实、弄虚作假等不诚信行为，一经发现，则按以下处理：

- ①在评审阶段发现的，否决投标；

- ②在成交后、合同签订前发现的，取消成交资格；

- 若发现我公司未按以上承诺内容执行，贵单位可视为我公司虚假应标，我公司愿意接受虚假应标的相应处罚以及承担相应的法律责任。

- （5）如因我方原因，须更换项目组成人员的，须经我方申请并经采购人批准后方可更换，且更换的人员的项目经验、工作经历与被更换人员相当或者优于被更换人员。否则，我方中标无效，并赔偿相应的损失。

- （6）采购文件要求或供应商认为需要提供的其他承诺。

- 供应商全称（盖章）：

- 日 期：  年  月  日