湖州市气象局（含区县）2025年区域站维保项目

# 财政审批编号：湖财采确[2025]4186号、湖财采确[2025]4187号、安财采确[2025]1149号、德采财确网[2025]129号、浔财采确临[2025]196号、2025年度长兴县气象探测设备维保服务

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号： 天钫采字2025-023

采购单位：湖州市气象局

采购代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

日期：2025年4月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章 采购需求 	18

第四章 磋商办法及评分标准	36

第五章 合同主要条款	40

第六章  响应文件格式	42

# 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经湖州市财政局政府采购监管处（财政审批编号: 湖财采确[2025]4186号、湖财采确[2025]4187号、安财采确[2025]1149号、德采财确网[2025]129号、浔财采确临[2025]196号、2025年度长兴县气象探测设备维保服务）批准，浙江天钫工程管理咨询有限公司受湖州市气象局的委托，就其所需湖州市气象局（含区县）2025年区域站维保项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一．项目编号: 天钫采字2025-023

二．组织类型：分散采购委托代理

三．项目概况：

| 序号 | 招标内容 | 单位及数量 | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市气象局2025年区域站维保服务 | 一年 | 29.66 |
| 2 | 南浔区气象局2025年区域站维保服务 |  | 14.75 |
| 3 | 德清县气象局2025年区域站维保服务 |  | 29.22 |
| 4 | 长兴县气象局2025年区域站维保服务 |  | 39.22 |
| 5 | 安吉县气象局2025年区域站维保服务 |  | 51 |
| 合计 |  | 注：本项目采购预算共为人民币163.85万元 |  |
| 注：磋商报价和磋商分项报价超出采购预算或分项最高限价得均作无效标处理。 |  |  |  |

四．磋商供应商资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）。

- 3、本项目不接受联合体磋商。

五．竞争性磋商文件的报名/获取：

1、本项目磋商文件实行网上免费获取采购文件。

2、报名/获取采购文件网址：浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。供应商在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

4、获取采购文件时间：本公告发布之日起至2025年 月 日14：00。（潜在供应商获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录,截止时间后不再接受潜在供应商获取采购文件）

六．磋商响应文件的制作及递交相关事宜

1、磋商响应截止时间：2025年 月 日09：30（北京时间）。

2、响应文件：

2.1 供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），并登录“浙江省政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn ），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。

2.2 供应商将加密的电子版响应文件于磋商响应截止时间前上传到政采云系统中。

2.3 具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

2.4 根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许供应商递交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，投标无效。

2.5备份响应文件

（1）本项目不强制要求供应商提交备份响应文件，但由于未提交备份响应文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子响应文件，以U盘形式提供,数量为1份，密封递交。备份响应文件通过邮寄方式递交，电子流程正常进行时，备份响应文件不予开启。

备份响应文件邮寄地址：浙江天钫工程管理咨询有限公司（湖州市长岛公园9号楼1楼35号办公室），联系人：侯晓龙；联系电话：0572-2221679，逾期送达或未按磋商文件递交的将被拒收。

CA锁解密时间为开标当日09:30至10:00。超过磋商响应截止时间未完成上传的磋商响应文件或未按规定时间递交纸质备份磋商响应文件的，采购人不予受理。

七．磋商开始时间：2025年 月 日09：30（北京时间）。

八．磋商地址：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）, 具体详见二楼休息区大屏幕。

“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应。

九．其他事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

3、供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

4、答疑内容是招标文件的组成部份，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台(http://www.zcygov.cn)进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6、本项目所有公告发布网站：

6.1“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

6.2“湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)“政府采购”--“分散采购”版块。

7、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

8、本项目是否专门面向中小企业采购：是。

十．本次磋商有关信息刊登在

1.浙江省政府采购网            http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

2.湖州市公共资源交易信息网    http://ggzy.huzhou.gov.cn/

十一．联系方式

1、采购单位：湖州市气象局

联系人：陈先生       联系电话：0572-2579775

2、采购代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

联系人：侯晓龙       联系电话：0572-2221679

3、质疑函接收人：费铭    联系电话：17769652183

4、同政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局采购监管处

联系人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

# 第二章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市气象局（含区县）2025年区域站维保项目 |
| 2 | 项目编号 | 财政审批编号：湖财采确[2025]4186号、湖财采确[2025]4187号、安财采确[2025]1149号、德采财确网[2025]129号、浔财采确临[2025]196号、2025年度长兴县气象探测设备维保服务 磋商文件编号：天钫采字2025-023 |
| 3 | 采购人名称 | 湖州市气象局 |
| 4 | 采购内容 | 湖州市气象局（含区县）2025年区域站维保项目（详见采购需求） |
| 5 | 预算金额 | 湖州市：29.66万元；南浔区：14.75 万元；德清县：29.22万元；长兴县：39.22万元；安吉县：51万元。 服务期：一年。 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。 |
| 7 | 投标报价 与费用 | 1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按¥17500元（人民币壹万柒仟伍佰元整）向成交供应商收取。 |
| 8 | 响应文件的组成 | 本项目实行全流程电子招投标。 供应商应准备电子响应文件，可以提交以介质存储的数据电文形式的备份响应文件、纸质备份响应文件三类： （1）电子响应文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子响应文件，以U盘形式提供。数量为1份，密封邮寄至指定地点。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。 （3）成交供应商纸质备份响应文件将以纸质文件的形式递交。数量为：正本各1份；副本各1份。 响应文件均由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。 |
| 9 | 响应文件的上传、解密及澄清说明 | 1、供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）将予以拒收。2、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）组织开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。 3、开启响应文件时，电子交易平台自动提取所有响应文件，提示采购组织机构和供应商按采购文件规定的方式和时间在线解密。给予供应商在线解密的时间为30分钟。 4、响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 5、评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。 |
| 10 | 响应文件的递交 | 供应商应当在磋商响应截止时间前将备份响应文件密封通过邮寄方式送交到浙江天钫工程管理咨询有限公司（湖州市长岛公园9号楼1楼35号办公室），联系人：侯晓龙；联系电话：0572-2221679 ，逾期送达或未按磋商文件递交的将被拒收。 供应商递交备份响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的响应文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过磋商响应截止时间送达的。 当发生解密失败或未按时解密的，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 履约保证金 | 本项目不设履约保证金 |
| 13 | 付款方式 | 签订合同且收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同价款的50%，合同中期由甲方对乙方的服务质量进行考核评估合格后支付剩余合同款项。 |
| 14 | 磋商响应文件提交截止时间以及开标时间 | 2025年 月 日09:30（北京时间） |
| 15 | 磋商地点 | 湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）, 具体详见二楼休息区大屏幕。 “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应。 |
| 17 | 成交结果公示 | 评标结束后2天内，成交结果公示发布于 “浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/） “湖州市公共资源交易中心”（http://ggzy.wuxing.gov.cn/）” |
| 18 | 磋商采购单位 | 采购单位与采购代理机构的统称 |
| 19 | 解释 | 本磋商文件的解释权属于磋商采购单位 |

一、总  则

（一）适用范围

本磋商文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

1、“采购人”系指湖州市气象局

2、“采购代理机构”系指浙江天钫工程管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指按竞争性磋商文件要求提供的本项目所有工作内容。

5、“磋商采购单位”系指组织本次磋商的“采购代理机构”和“采购人”

（三）采购方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

（四）供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告第四条供应商资格要求。

（五）联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包

本项目不允许转包，本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至招标代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1、在竞争性磋商文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2、为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正供应商竞争性磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟供应商竞争性磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、响应文件的编制

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服务要求，详细编制响应文件。

（一）响应文件的形式和效力

响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份文件为以介质存储的数据电文形式的响应文件。

1、电子响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子响应文件和未加密的响应文件。

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

- （二）响应文件的组成

响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 响应文件编制）

响应文件的组成

1 资格文件

1)磋商声明书（格式见附件）；

2)有效的企业营业执照；

3)提供自磋商公告发布之日起至任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（两者缺一不可）；

4)法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

5)信用承诺书；

6)中小企业声明函（本项目行业属于其他未列明行业，格式见第六章）；

6.1)监狱企业声明函（如有，格式见第六章）；

6.2)残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

注：关于中型、小型、微型企业的认定：

①供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为中型、小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

②监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7)供应商需要说明的其他文件和说明。

2 商务技术文件

1）评分索引表；

2）项目组织方案；

3）技术方案；

4）项目实施方案；

5）质量保证措施；

6）合理化建议；

7）项目负责人；

8）响应时间；

9）售后服务承诺；

10）企业业绩；

11）其他材料；

3 报价文件

1）磋商函（格式见附件）；

2）磋商报价一览表（格式见附件）；

3）招标代理服务费承诺函（格式见附件）；

4）其他报价需要说明的材料。

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商公章

- （三）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、在实际采购中招标人可对实际需求进行调整，可采用高、优于磋商文件的数量及参数要求并相应增、减项目费用。

2、供应商最终承诺的磋商报价为供应商所能承受的项目对应的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算采购金额。

3、按国家规定由成交人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由成交人向税务机关缴纳相关费用。

4、成交人须缴纳招标代理服务费。

（五）响应文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、成交人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）响应文件的签署和编制

1、电子响应文件部分：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：

备份电子响应文件，以U盘形式存储密封递交。

（七）投标无效的情形

1、实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于供应商笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在中标或成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评审小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

2、对供应商的磋商文件出现下列情况之一的，按照无效响应文件处理：

2.1响应文件逾期上传、递交或未按规定的上传、递交的；

2.2未按照磋商文件规定的要求签署、盖章的；

2.3不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

2.4竞标人提交两份或两份以上内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

2.5响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

2.6响应文件载明的采购项目磋商有效期、售后服务期少于磋商文件规定期限的；

2.7响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

2.8竞标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

2.9竞标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；

2.10响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

2.11竞标人的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

2.12磋商时竞标人的法定代表人或其授权代理人未能出具有效身份证明的；

2.13供应商未能在线参与磋商的；

2.14提供不真实资料的；

2.15竞标服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

2.16未响应磋商文件中“▲”实质性条款；

2.17最后报价超过采购预算的；

2.18不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.19供应商提供的《中小企业声明函》/《监狱企业声明函》/《残疾人福利性单位声明函》，未采用本采购文件附件模板或供应商提供的《中小企业声明函》/《监狱企业声明函》/《残疾人福利性单位声明函》未填写完整或供应商未如实填写《中小企业声明函》/《监狱企业声明函》/《残疾人福利性单位声明函》的；

2.20上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

2.21不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

2.22不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

2.23法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

（八）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

1、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

2．按照“不见面、少接触”的原则，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，在线响应（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、请供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，对有无影响公平竞争的情况予以确认。

5、电子招投标开标及评审程序

5.1投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。

5.2各供应商的资格由采购代理机构人员负责初审；

5.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5.4供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商作出最终承诺和最终报价。

5.5在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.6在系统上录入最终报价情况；

5.7评标委员会对报价情况进行评审；

5.8在系统上公布评审结果。

特别说明：（1）磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现，最终报价在磋商和第一轮报价之后进行，时限为30分钟，供应商应及时在线响应，如相关供应商未按照最终报价通知，在规定的时间内用指定方式进行报价的，视为没有提交最终报价。

（2）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

6、如遇电子招投标系统故障的，启用备份响应文件。

6.1业主代表查验响应文件密封的完整性。

6.2按各供应商提交响应文件时间的先后顺序打开响应文件密封袋，清点响应文件正本、副本的数量，响应文件有无正、副本标记等，符合投标报价要求的送评标室评审；不符合要求的（响应文件组成不全等），不予进入下一轮评审。

6.3各供应商的资格由代理机构人员负责初审，对审查不通过的，提请磋商小组进行终审，如磋商小组确认为“无效响应”的，应当按规定告知或询问供应商，并允许其陈述说明。

6.4资格评审结束后，由主持人公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

6.5供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，并在供应商最终承诺表中作出承诺。

6.6磋商结束后，磋商小组根据供应商的最终响应进行商务技术评审。

6.7商务技术评审结束后，唱标人公布有效供应商第一次响应报价。之后各有效供应商有30分钟的时间通过政采云提交最终报价，确定最终报价后，采购代理机构将最终报价提交至磋商小组，项目经办人向评审专家宣读供应商的最终报价，由评审专家和采购人监督人员签字确认。

6.8所有有效供应商递交供应商最终报价之后，唱标人公布有效供应商的商务、技术得分情况，再公布有效供应商的最终报价。

6.9做好开标记录，并由业主代表代表、唱标人、记录人共同签字确认。

6.10汇总各供应商商务、技术、报价得分，并按综合评估分从高到低顺序排列，详见《评标办法及标准》。

7、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的供应商递交的备份响应文件。

五、评标

（一）组建评审小组

磋商小组由招标采购单位依法组建，负责磋商活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构协助磋商小组对供应商的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1磋商小组审查投标文件的实质性内容是否符合投标报价的实质性要求。

2.2磋商小组将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行在线询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式在线进行答复。

2.3各供应商的商务、技术得分由专家评审小组计算复核。

2.4各供应商的报价得分根据评分标准计算。

2.5磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目综合评估分，磋商小组按评标原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在线响应，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的磋商报价，经供应商确认后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正的磋商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.2因重大变故，采购任务取消的;

1.3供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

1.4法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由书面邮寄通知所有供应商。

七、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人事先授权评审小组确定成交候选人3名。推荐第一名成交候选人为成交人，经采购人确认后，确定项目成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.供应商对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有供应商对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

3.采购人依法确定成交人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布采购结果公告。

（二）成交人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因成交人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

八、授予合同

1、 授予合同的依据

1.1  招标采购单位签发的成交通知书；

1.2  磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

1.3  磋商文件和磋商时供应商作出的澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1  成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2  磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和成交供应商的磋商响应文件签订书面合同。

2.4 采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

2.5 成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，给招标采购单位造成的损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.6 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

2.7如果成交供应商未能遵守上述2.5条的规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

2.8自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同副本分别送同级政府采购办公室和招标代理机构备案。

3、 履约保证金

本项目不设履约保证金。

第三章  磋商需求

采购单位名称：湖州市气象局

项目简介：本项目（区域站维保服务）由湖州市南浔区气象局、德清县气象局、长兴县气象局和安吉县气象局委托湖州市气象局集中统一与湖州市气象局标项进行采购，中标后由中标人分别与湖州市气象局、湖州市南浔区气象局、德清县气象局、长兴县气象局和安吉县气象局签订合同、结算费用。

一、磋商标项及数量

| 序号 | 招标内容 | 单位及数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市气象局2025年区域站维保服务 | 一年 | 29.66 |
| 2 | 南浔区气象局2025年区域站维保服务 |  | 14.75 |
| 3 | 德清县气象局2025年区域站维保服务 |  | 29.22 |
| 4 | 长兴县气象局2025年区域站维保服务 |  | 39.22 |
| 5 | 安吉县气象局2025年区域站维保服务 |  | 51.0 |

维保地点：各气象局所属区域

- 二、项目服务要求和技术规范

2.1服务要求

2.1.1总体原则

积极主动，维护及时，抢修快速，标校专业。

2.1.2服务总体需求

投标人必须组建4人及以上的专业保障队伍，负责湖州市区域自动气象站的技术保障任务，内容包括湖州51个区域自动气象站的日常巡检、定期维护、应急维修、定期标校和10个区域自动气象站观测场地的环境提升，南浔27个、德清51个、长兴76个、安吉99个区域自动气象站的日常巡检、定期维护、应急维修和定期标校。具体站址详见附表1-5。

2.1.3服务方工具及交通要求

1.投标人须配备本项目服务所需的常用维护维修设备（如笔记本电脑、传真机、数字万用表、GPS定位导航仪等）和常用工具；

2.投标人在提供服务过程中自备专用交通工具。

2.1.4服务安全要求

1.投标人必须按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品，确保安全生产；

2.维护过程中的车辆及人身的安全由投标人负责，采购人不承担因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用；

3.在服务过程中，在采购人单位或监测点所在单位工作时，应遵守有关单位的相关规章制度。

2.2技术规范

2.2.1维护要求

1.区域自动气象站日常巡检汛期每月一次，非汛期两月一次；定期维护每季度一次。

2.每季度制定维护计划日程表，采购人将根据日程表不定期抽检维护情况，未通知采购人变更维护时间的，视为按日程表维护。

3.日常巡检内容包括雨量传感器维护，场地环境的整修维护(修剪对场地有影响的植物、修剪场内草坪，自然植被的高度保持在10—20CM之间)等。每次巡检维护情况应详细记录于《区域自动气象站维护记录表》。

4.定期维护内容包括雨量传感器维护、百叶箱及箱内设备维护、设备箱（电源箱、采集单元）维护、其他设备维护、场地环境的整修维护(修剪对场地有影响的植物、修剪场内草坪，自然植被的高度保持在10—20CM之间)，每次定期维护情况应详细记录于《区域自动气象站维护记录表》。

2.2.2故障维修要求

1.在接到采购方区域自动气象站故障维修通知后，1小时内做出响应，3小时内到达故障站点现场进行抢修，维修时间单次不得超过24小时。投标人设置值班电话或24小时开机的检修人员手机，确保随时联系到值班或检修人员。

2.因第三方原因造成的故障（停电、通信中断等不可抗拒的客观原因），投标人应积极跟进查找原因，待条件恢复后，及时恢复设备正常运行。

3.每次故障维修后，填写《区域自动气象站故障维修记录表》。

2.2.3传感器校准要求

1.投标人按照区域自动气象站场校准方法对超检的传感器进行校准。

2.校准合格的传感器，填写《传感器校准证书》、《校准说明和校准结果》。

2.2.4环境提升要求

按照区域站建站要求改造。

2.2.5质量要求

- 区域自动气象站考核指标

2.区域自动气象站考核内容

| 服务质量按月定量考核，季度汇总，考核分应在90分以上。连续三个月低于90分的，视为考核不合格。考核由采购方负责，考核项目、内容和标准见下表。 项目 | 内容和标准 |
| --- | --- |
| 资料及时率 | 小时资料月平均及时率达99.0％及以上； |
| 资料正确率 | 资料平均正确率99.0%及以上。 |
| 维护 | 按规定开展维护工作； |
| 故障抢修 | 接到故障报告按具体规定做出响应并及时到现场检修 |
| 传感器标校 | 按规定开展标校工作。 |
| 信息、材料上报 | 按时按规定正确上报各类信息和报表。 |

区域气象观测站月综合考核表

| 考核项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- |
| 资料传输及时率（30分） | 小时资料月平均及时率达99.0％及以上得30分，否则每降低0.1个百分点扣0.5分，直至不得分。（非维修、维护原因除外） |
| 资料正确率 （30分） | 资料月平均正确率达98.5％及以上得30分，否则每降低0.1个百分点扣0.5分，直至不得分。（非维修、维护原因除外） |
| 维护（10分） | 落实到位本项得10分，未按规定开展维护工作的每次扣2分。 |
| 故障抢修（10分） | 落实到位本项得10分，接到故障报告未按规定做出响应并开展维修每次扣3分 |
| 传感器标校（10分） | 落实到位本项得10分，未按规定开展标校工作，每少一站扣2分。 |
| 信息、材料上报 （10分） | 按时按规定正确上报各类信息和报表，及时准确上报得10分；不达要求酌情扣分。 |

维护、维修记录表由投标方每月汇总提交，甲方将不定期进行抽查，发现不达标1次，每站次扣除1分；因乙方巡检疏忽，未发现安全隐患，导致设备损坏的，除负责无偿恢复设备外，每站次扣1分。

附表1：湖州市本级区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幻娄 | 织里镇幻溇村幻溇水闸旁 | 30°55′41″ 120°14′42″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 2 | 金融小镇 | 滨湖街道丘城社区金融小镇 | 30°58′02″ 120°06′02″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 3 | 新世纪学校 | 朝阳街道潮音社区湖州新世纪外国语学校 | 30°51′20″ 120°05′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 4 | 上强中学 | 埭溪镇上强社区上强中学 | 30°39′14″ 120°00′35″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 5 | 濮娄水闸 | 织里镇伍浦村濮娄水闸旁 | 30°56′00″ 120°17′57″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 6 | 妙西中学 | 妙西镇妙山村妙西中学 | 30°46′35″ 119°59′53″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 三天门 | 龙溪街道三天门村 | 30°55′21″ 120°00′50″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 8 | 梅峰学校 | 埭溪镇太平桥村梅峰学校 | 30°41′57″ 119°56′40″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 9 | 乔溪 | 埭溪镇红旗村红旗水库 | 30°40′01″ 119°55′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 10 | 小雷山 | 滨湖街道丘城社区小雷山 | 31°00′38″ 120°10′16″ | 常规5要素(温度、风向、风速、雨量)+能见度 |
| 11 | 八里店 | 八里店镇移沿山社区 | 30°50′01″ 120°12′33″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 12 | 青山学校 | 东林镇南山村青山学校 | 30°43′02″ 120°02′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 13 | 织里 | 织里镇晓河村织里镇政府 | 30°51′49″ 120°15′50″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 道场中学 | 康山街道道场村道场中学 | 30°50′10″ 120°05′12″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 15 | 湖州二中 | 龙泉街道湖州二中 | 30°52′27″ 120°07′09″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 16 | 余家漾五中 | 飞英街道余家漾社区湖州五中余家漾校区 | 30°52′13″ 120°06′35″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 湖州中学 | 滨湖街道白雀村湖州中学 | 30°54′53″ 120°03′29″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 气象局 | 仁皇山街道气象局大院内 | 30°53′50″ 120°05′53″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 19 | 爱山小学 | 仁皇山街道爱山小学 | 30°53′10″ 120°04′48″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 20 | 文苑小学 | 月河街道文苑小学 | 30°51′46″ 120°06′27″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 21 | 五星 | 妙西镇五星村 | 30°49′50″ 119°57′28″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 22 | 山宕 | 埭溪镇山宕村 | 30°42′58″ 119°59′13″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 23 | 升山 | 八里店镇升山村 | 30°50′20″ 120°12′06″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 环渚 | 环渚街道申苏浙皖高速湖州出口 | 30°54′43″ 120°09′47″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+路面温度+路基温度+能见度 |
| 25 | 大钱水闸 | 湖街道大钱村大钱水闸管理所 | 30°55′52″ 120°11′30″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 26 | 农科院基地 | 八里店镇农科院基地 | 30°49′18″ 120°12′16″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+地温+土壤湿度+辐射+显示屏 |
| 27 | 梁希森林公园 | 道场乡菰城村梁希森林公园 | 30°47′25″ 120°04′28″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+地温+土壤湿度+辐射 |
| 28 | 钱山下 | 道场乡钱山下村 | 30°49′16″ 120°07′29″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 29 | 南太湖双语学校 | 龙溪街道七里亭社区南太湖双语学校 | 30°52′02″ 120°02′06″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 30 | 黄金湖岸 | 滨湖街道丘城社区黄金湖岸 | 30°57′07″ 120°07′17″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 31 | 尹家圩 | 八里店尹家圩村省级现代农业综合区 | 30°49′22″ 120°10′26″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+地温+土壤湿度 |
| 32 | 施家桥 | G25高速 | 30°47′09″ 120°03′23″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+路面温度+能见度 |
| 33 | 埭溪农校 | 埭溪镇现代农业技术学校 | 30°39′08″ 120°00′26″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+地温+土壤湿度 |
| 34 | 杨溇 | 织里镇杨溇村杨桂珍螃蟹庄园 | 30°54′50″ 120°16′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+水温+溶解氧+PH值+显示屏 |
| 35 | 志和中学 | 康山街道志和中学 | 30°51′26″ 120°04′56″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 36 | 十二中 | 飞英街道第十二中学 | 30°52′26″ 120°06′05″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量)+显示屏 |
| 37 | 凤西小学 | 凤凰街道凤西小学 | 30°52′15″ 120°04′07″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+显示屏 |
| 38 | 西山漾附小 | 八里店镇乌山村西山漾附小 | 30°51′04″ 120°09′39″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 39 | 毗山四中 | 湖州四中教育集团湖东校区 | 30°52′08″ 120°08′08″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 40 | 吴兴一小 | 湖州市吴兴第一小学 | 30°50′30″ 120°11′16″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 41 | 老虎潭水库 | 埭溪镇红旗村老虎潭水库 | 30°40′26″ 119°56′46″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 42 | 实验中学 | 八里店镇富力城社区 | 30°51′07″ 120°12′04″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 43 | 联山村 | 埭溪镇联山村 | 30°38′42″ 119°58′28″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量)+显示屏 |
| 44 | 毗山水闸 | 湖东街道湖东社区 | 30°52′03″ 120°07′25″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 45 | 都市家园 | 朝阳街道都市家园社区 | 30°51′09″ 120°06′00″ | 常规2要素(温度、雨量)+显示屏 |
| 46 | 湖州城市 | 龙溪街道杨家庄村 | 30°51′53″ 120°02′53″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+能见度 |
| 47 | 茅柴园村 | 杨家埠镇茅柴园村 | 30°55′20″ 119°57′59″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 48 | 金山寺 | 埭溪镇红旗村金山寺 | 30°41′44″ 119°51′55″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 49 | 和桥村 | 杨家埠街道和桥村 | 30°52′41″ 119°57′48″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 50 | 龙庭社区 | 爱山街道龙庭社区 | 30°52′01″ 120°04′35″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 51 | 伍浦村 | 织里镇伍浦村 | 30°55′41″ 120°18′45″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |

附表2：南浔区区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱湖 | 菱湖中学 | 30°43′24″ 120°09′32″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+大气电场仪 |
| 2 | 金象湖公园 | 南浔镇金象湖公园 | 30°51′12″ 120°25′12″ | 常规7要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量、地温)+能见度+雪深 |
| 3 | 庄家村 | 练市镇政府大院 | 30°42′32″ 120°24′59″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 4 | 双林高级中学 | 双林镇综合高级中学 | 30°46′42″ 120°19′33″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 5 | 旧馆中学 | 旧馆镇旧馆中学 | 30°50′03″ 120°16′29″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 6 | 泉生中学 | 和孚镇泉生中学 | 30°46′59″ 120°09′48″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 横街小学 | 南浔镇横街小学 | 30°47′30″ 120°25′46″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 8 | 善琏 | 善琏镇卫生院大院 | 30°42′03″ 120°18′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 9 | 石淙 | 石淙镇石淙学校 | 30°43′19″ 120°15′53″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 10 | 千金 | 千金镇千金中学 | 30°40′46″ 120°14′03″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 11 | 云北 | 申嘉湖高速南浔服务区 | 30°47′42″ 120°14′35″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量)+能见度 |
| 12 | 荻港 | 和孚镇荻港渔村 | 30°45′06″ 120°09′36″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 13 | 西阳 | 双林镇西阳村 | 30°49′35″ 120°21′02″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 实验小学 | 南浔实验小学 | 30°52′34″ 120°25′16″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 15 | 大虹桥 | 双林镇大虹桥粮食生产功能区 | 30°44′41″ 120°20′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 16 | 陈邑 | 菱湖镇陈邑村 | 30°43′52″ 120°10′44″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 西堡村 | 练市镇西堡村 | 30°35′35″ 119°56′45″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 朱家棣 | 练市镇朱家埭村 | 30°40′45″ 120°23′05″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 19 | 跳家扇 | 双林镇跳家扇村 | 30°46′51″ 120°20′23″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+地温+土壤湿度+显示屏 |
| 20 | 莫家埭 | 石淙镇莫家埭村 | 30°44′46″ 120°15′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+水温+溶解氧+PH值+显示屏 |
| 21 | 山塘村 | 菱湖镇山塘村 | 30°43′24″ 120°04′40″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 22 | 永福村 | 菱湖镇永福村 | 30°42′09″ 120°12′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 23 | 钟家墩村 | 练市镇钟家墩村 | 30°43′21″ 120°21′35″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 朝阳村 | 千金镇朝阳村 | 30°41′16″ 120°15′59″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 25 | 水晶晶公园 | 南浔镇水晶晶公园 | 30°51′25″ 120°23′07″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 26 | 息塘村 | 南浔镇息塘村 | 30°46′33″ 120°27′43″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 27 | 车塔村 | 练市镇车塔村 | 30°42′23″ 120°27′28″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |

附表3：长兴县区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤山 | 煤山镇政府大院 | 31°05′58″ 119°44′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 2 | 徽州庄村 | 水口乡徽州庄新村 | 31°07′06″ 119°52′18″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 3 | 泗安 | 泗安镇政府大院 | 30°54′18″ 119°39′08″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 4 | 和平中心小学 | 和平镇勤劳社区 | 30°50′09″ 119°53′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 5 | 父子岭村 | 夹浦镇父子岭村 | 31°09′18″ 119°55′15″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 6 | 扬子鳄景区 | 林城镇新星村扬子鳄景区 | 30°55′21″ 119°43′41″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 潘礼南村 | 小浦镇潘礼南村 | 31°01′10″ 119°47′06″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 8 | 槐坎小学 | 煤山镇东风村槐坎小学 | 31°04′19″ 119°40′29″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 9 | 新塘村 | 太湖街道新塘村 | 31°02′07″ 119°59′15″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 10 | 仙山湖景区 | 泗安镇泗安水库管理所大院 | 30°53′48″ 119°36′39″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 11 | 虹星桥社区 | 虹星桥镇虹星桥社区中石化加油站 | 30°54′31″ 119°49′23″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 12 | 顾渚 | 水口乡顾渚村 | 31°07′30″ 119°48′38″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +能见度 |
| 13 | 碧岩村 | 太湖图影碧岩村 | 30°56′54″ 120°02′14″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 二界岭 | 泗安镇果圣山庄 | 30°58′56″ 119°38′45″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +能见度 |
| 15 | 和平化工园区 | 和平镇回车岭村老魏山庄 | 30°47′13″ 119°51′25″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 16 | 白岘中心小学 | 煤山镇访贤村 | 31°06′55″ 119°41′29″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 李家巷小学 | 李家巷镇李家巷社区 | 30°57′06″ 119°59′11″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 吕山幼儿园 | 吕山乡雁陶村 | 30°55′12″ 119°55′10″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 19 | 徐家浜村 | 画溪街道徐家浜村 | 30°58′15″ 119°51′16″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 20 | 川步村 | 龙山街道川步村 | 31°03′18″ 119°51′55″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 21 | 北汤村 | 林城镇北汤村 | 30°52′49″ 119°46′19″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 22 | 夹浦村 | 长兴县夹浦镇夹浦村 | 31°06′02″ 119°56′42″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 23 | 东王村 | 洪桥镇东王村 | 31°00′08″ 120°03′09″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 金陵高中 | 太湖街道官斗社区 | 31°01′27″ 119°57′23″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 25 | 图影湿地 | 太湖图影图影村 | 30°57′45″ 120°04′10″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 26 | 龙溪村 | 吕山乡龙溪村 | 30°52′44″ 119°55′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 27 | 新民村 | 煤山镇新民村 | 31°08′56″ 119°44′32″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 28 | 实验二小 | 龙山街道龙山社区 | 31°02′11″ 119°53′12″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 29 | 便民桥村 | 和平镇便民桥村 | 30°51′19″ 119°54′07″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 30 | 钮店湾社区 | 雉城街道钮店湾社区 | 31°00′14″ 119°55′21″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 31 | 红山村 | 和平镇红山村 | 30°50′02″ 119°49′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 32 | 大云寺村 | 林城镇大云寺村 | 30°55′54″ 119°46′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 33 | 琛碛幼儿园 | 和平镇琛碛村 | 30°46′11″ 119°53′37″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 34 | 洪桥小学 | 洪桥镇洪桥村 | 30°59′30″ 119°59′21″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 35 | 横岭岕 | 煤山镇和岕口村 | 31°08′51″ 119°38′48″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 36 | 和尚岭 | 洪桥镇和尚岭 | 30°57′17″ 120°01′07″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 37 | 合溪水库 | 小浦镇合溪水库 | 31°02′40″ 119°48′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 38 | 周吴岕村 | 林城镇周吴岕村 | 30°59′03″ 119°43′47″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 39 | 渚山村 | 龙山街道渚山村 | 31°04′33″ 119°51′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 40 | 横山村 | 和平镇横山村 | 30°51′26″ 119°55′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 41 | 北汤农业 | 长兴县林城镇北汤村 | 30°52′49″ 119°46′19″ | 常规2要素(温度、湿度)+地温、土壤湿度、二氧化碳 |
| 42 | 渚山杨梅 | 长兴县龙山街道渚山村 | 30°04′04″ 119°52′48″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分+辐射 |
| 43 | 千丰漾湿地 | 洪桥镇陈家埭村 | 30°59′08″ 120°00′36″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分+辐射 |
| 44 | 月明村 | 夹浦镇月明村 | 31°07′45″ 119°54′50″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+辐射 |
| 45 | 徐旺村 | 水口乡徐旺村 | 31°05′36″ 119°53′37″ | 常规5要素(气压、温度、湿度、风向、风速、雨量)+辐射 |
| 46 | 连心村 | 林城镇连心村 | 30°58′22″ 119°45′58″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+辐射 |
| 47 | 东风岕村 | 煤山镇东风岕村 | 31°05′46″ 119°39′38″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+辐射 |
| 48 | 包桥村 | 画溪街道包桥村 | 30°58′42″ 119°53′48″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 49 | 港口村 | 虹星桥镇港口村 | 30°52′31″ 119°52′09″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 50 | 长途车站 | 太湖街道杨庄社区 | 31°01′10″ 119°55′56″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 51 | 长兴北出口 | 夹浦镇香山村 | 31°08′35″ 119°56′04″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 52 | 回车岭村 | 和平镇回车岭村 | 30°48′31″ 119°51′37″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 53 | 煤山北出口 | 煤山镇五通山村 | 31°07′11″ 119°40′43″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 54 | 火车南站 | 雉城街道南门社区 | 30°59′38″ 119°53′34″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 55 | 古城公园 | 雉城街道高阳桥社区 | 30°59′54″ 119°54′25″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 56 | 米行弄社区 | 雉城街道米行弄社区 | 31°00′15″ 119°53′57″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 57 | 画溪湿地 | 龙山街道画溪湿地公园 | 31°00′44″ 119°53′20″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 58 | 五峰村 | 雉城街道五峰村 | 31°00′11″ 119°52′17″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 59 | 明门村 | 画溪街道明门村 | 30°59′17″ 119°54′56″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 60 | 泗安北出口 | 泗安镇兴隆村 | 30°56′51″ 119°39′59″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 61 | 刘家渡村 | 李家巷镇刘家渡村 | 30°57′42″ 119°57′28″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 62 | 阳光村 | 林城镇阳光村 | 30°53′50″ 119°44′51″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 63 | 白阜村 | 画溪街道白阜村 | 30°59′36″ 119°47′34″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 64 | 滩龙桥村 | 和平镇滩龙桥村 | 30°45′10″ 119°55′26″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 65 | 师姑岗村 | 泗安镇师姑岗村 | 30°56′30″ 119°39′37″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 66 | 沉渎港村 | 太湖街道沉渎港村 | 31°03′33″ 119°57′56″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 67 | 三河湾公园 | 太湖街道新开河村 | 31°03′12″ 119°54′38″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 68 | 河桥村 | 虹星桥镇河桥村 | 30°57′04″ 119°52′00″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 69 | 杨吴村 | 吕山乡杨吴村 | 30°54′10″ 119°57′07″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 70 | 北川村 | 夹浦镇北川村 | 31°08′55″ 119°53′08″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 71 | 姚家桥农场 | 画溪街道姚家桥村 | 30°59′05″ 119°49′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 72 | 长兴六小 | 雉城街道五峰村 | 31°00′20″ 119°52′05″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 73 | 新川村 | 煤山镇新川村 | 31°09′05″ 119°45′23″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 74 | 后羊村 | 虹星桥镇后羊村 | 30°52′04″ 119°49′09″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 75 | 后洋村 | 龙山街道后洋村 | 31°04′30″ 119°54′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 76 | 城山沟景区 | 和平镇城山村 | 30°49′07″ 119°55′56″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |

附表4： 德清县市区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莫干山景区 | 莫干山镇莫干山风景名胜区 | 30°36′07″ 119°51′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 2 | 南路村 | 莫干山镇南路村 | 30°38′22″ 119°52′23″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 3 | 洛舍中心学校 | 洛舍镇洛漾社区洛舍镇中心学校 | 30°38′28″ 120°04′07″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 4 | 德清五中 | 钟管镇钟管村德清县第五中学 | 30°38′33″ 120°11′13″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 5 | 后坞村 | 莫干山镇后坞村 | 30°36′04″ 119°50′04″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 6 | 康介山村 | 下渚湖街道康介山村煤头山茶园 | 30°25′50″ 120°02′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 东升公园 | 新市镇南昌社区东升公园 | 30°36′54″ 120°17′26″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 8 | 禹越镇政府 | 禹越镇政府大院 | 30°31′ 120°16′ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 9 | 杨墩村 | 雷甸镇杨墩村 | 30°29′33″ 120°07′27″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 10 | 德清大闸 | 乾元镇溪街社区德清大闸旁 | 30°32′43″ 120°04′47″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 11 | 孙家桥村 | 新安镇孙家桥村 | 30°33′02″ 120°13′35″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 12 | 武康城市站 | 武康街道春晖社区春晖公园内 | 30°32′00″ 119°58′01″ | 常规7要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量、地温)+雪深+能见度 |
| 13 | 佛堂 | 莫干山镇佛堂村 | 30°34′17″ 119°50′04″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 东沈村 | 莫干山镇东沈村 | 30°31′17″ 119°48′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 15 | 山民村 | 德清县舞阳街道山民村 | 30°28′49″ 119°55′28″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 16 | 高峰村 | 莫干山镇高峰村 | 30°35′09″ 119°55′05″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 戈亭村 | 钟管镇戈亭村新港农业园区 | 30°38′13″ 120°07′46″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 下舍村 | 新安镇下舍村下舍粮食功能基地 | 30°34′18″ 120°11′18″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 19 | 和平村 | 雷甸镇和平村 | 30°30′09″ 120°10′31″ | 常规5要素(温度、风向、风速、雨量、地温)+能见度 |
| 20 | 武康中学 | 舞阳街道舞阳社区武康中学 | 30°31′18" 119°57′59" | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 21 | 燎原村 | 莫干山镇燎原村莫家坞 | 30°36′04″ 119°53′03″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 22 | 德清六中 | 武康街道永兴社区德清县第六中学 | 30°31′51″ 119°58′20″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 23 | 英溪小学 | 武康街道千秋社区英溪小学 | 30°32′33″ 119°57′34″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 下渚湖景区 | 下渚湖街道沿河村下渚湖景区 | 30°31′20″ 120°02′44″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 25 | 郭肇村 | 阜溪街道郭肇村 | 30°35′20″ 119°59′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 26 | 双桥村 | 下渚湖街道双桥村 | 30°29′24″ 120°00′16″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 27 | 白彪村 | 德清县新市镇白彪村 | 30°37′24″ 120°12′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 28 | 何村村 | 莫干山镇何村村 | 30°34′36″ 119°53′26″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 29 | 对河口村 | 武康街道对河口村 | 30°31′22″ 119°53′45″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 30 | 双溪村 | 雷甸镇双溪村 | 30°32′05″ 120°09′15″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 31 | 东衡村 | 洛舍镇东衡村 | 30°36′14″ 120°07′04″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 32 | 新田农庄 | 康乾街道金鹅山村新田农庄 | 30°32′32″ 120°02′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 33 | 蠡山村 | 钟管镇蠡山村 | 30°34′15″ 120°08′23″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 34 | 长春村 | 舞阳街道长春村 | 30°27′20″ 119°57′24″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 35 | 天泉山 | 莫干山镇后坞村天泉山 | 30°37′29″ 119°49′42″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 36 | 天皇殿村 | 禹越镇天皇殿村 | 30°34′38″ 120°18′05″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+能见度 |
| 37 | 龙胜村 | 阜溪街道龙胜村 | 30°36′09″ 120°01′27″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 38 | 横岭 | 莫干山镇莫干山横岭 | 30°41′28″ 119°51′20″ | 常规7要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量、地温) |
| 39 | 牧歌 | 舞阳街道山民牧歌大棚 | 30°28′45″ 119°54′53″ | 常规2要素(温度雨量) |
| 40 | 紫岭 | 德清县莫干山镇紫岭村 | 30°21′20″ 119°31′17″ | 常规6要素((温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+地温+辐射 |
| 41 | 新田农庄 | 康乾街道金鹅山村新田农庄 | 30°32′31″ 120°02′20″ | 常规2要素(温度、湿度)+辐射 |
| 42 | 气象局 | 武康镇德清大道121号 | 30°32′39″ 119°59′12″ | 常规2要素(温度、湿度)+地温+土壤水分+辐射+日照 |
| 43 | 阳光生态园 | 莫干山镇高峰村 | 30°35′09″ 119°55′05″ | 常规2要素(温度、湿度) |
| 44 | 谷门 | 新市镇谷门村水稻田内 | 30°38′59″ 120°16′50″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+辐射 |
| 45 | 民进村 | 阜溪街道民进村S43高速路旁 | 30°35′20″ 119°56′45″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 46 | 四合村 | 莫干山镇四合村彩虹路旁 | 30°40′47″ 119°52′08″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 47 | 秋山中学 | 康乾街道秋山村秋山中学 | 30°32′37″ 120°01′17″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 48 | 王位山 | 德清县莫干山镇北湖村王位山 | 30°30′38″ 119°48′28″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 49 | 北湖村 | 莫干山镇北湖村对河口水库边 | 30°32′20″ 119°52′07″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 50 | 幸福村 | 乾元镇幸福村 | 30°35′35″ 120°04′03″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+能见度 |
| 51 | 凤栖小学 | 舞阳街道玉屏社区凤栖小学 | 30°30′51″ 119°58′53″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+ |

附表5： 安吉县市区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄杜村 | 溪龙乡黄杜村茶园 | 30°44′27″ 119°46′00″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 2 | 高庄村 | 天子湖镇高庄村 | 30°48′20″ 119°35′35″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 3 | 城东 | 孝丰镇城北路孝丰中学 | 30°35′09″ 119°33′41″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 4 | 茅山村 | 章村镇茅山村 | 30°30′00″ 119°22′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 5 | 天荒坪上水库 | 天荒坪镇横路村天荒坪水库 | 30°27′48″ 119°35′21″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 6 | 山川 | 山川乡山川小学 | 30°28′00″ 119°40′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 杭垓 | 杭垓镇杭垓村杭垓小学 | 30°35′00″ 119°23′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 8 | 玉华村 | 鄣吴镇玉华村 | 30°46′16″ 119°31′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 9 | 龙翔社区 | 梅溪镇龙翔社区 | 30°48′21″ 119°45′49″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)) |
| 10 | 大溪村 | 天荒坪镇大溪村 | 30°26′45″ 119°36′13″ | 常规2要素(温度、雨量) +雪深 |
| 11 | 双一村 | 昌硕街道双一村 | 30°33′44″ 119°44′19″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 12 | 长林垓村 | 梅溪镇长林垓村 | 30°43′09″ 119°50′59″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 13 | 高禹中学 | 天子湖镇高禹村高禹中学 | 30°49′40″ 119°37′19″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 洛四房村 | 孝源街道洛四房村 | 30°38′27″ 119°33′48″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 15 | 报福 | 报福镇报福村 | 30°30′33″ 119°28′26″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 16 | 刘家塘村 | 上墅乡刘家塘村狮子石水库 | 30°33′03″ 119°36′37″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 港口小学 | 天荒坪镇港口村港口小学 | 30°29′47″ 119°39′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 赋石水库 | 孝丰镇赋石水库管理所大院 | 30°37′58″ 119°29′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 19 | 芝里新村 | 昌硕街道芝里新村小龙山 | 30°37′22″ 119°40′58″ | 常规7要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量、地温) |
| 20 | 晓云村 | 天子湖镇晓云村 | 30°45′58″ 119°39′15″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 21 | 康山村 | 递铺街道康山村 | 30°39′25″ 119°36′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 22 | 河垓村 | 章村镇河垓村 | 30°27′05″ 119°23′25″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 23 | 桐杭村 | 杭垓镇桐杭村 | 30°32′43″ 119°21′51″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 罗村村 | 上墅乡罗村村 | 30°32′09″ 119°33′33″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 25 | 七管村 | 杭垓镇七管村 | 30°39′05″ 119°22′12″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 26 | 姚村村 | 杭垓镇姚村村 | 30°33′28″ 119°17′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 27 | 石岭村 | 报福镇石岭村 | 30°26′42″ 119°30′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 28 | 上堡村 | 鄣吴镇上堡村 | 30°42′05″ 119°29′04″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 29 | 乌泥坑村 | 安吉县天子湖镇乌泥坑村 | 30°42′23″ 119°34′38″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 30 | 草荡水库 | 梅溪镇龙口村草荡水库 | 30°49′15″ 119°43′22″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 31 | 大竹园村 | 灵峰街道大竹园村 | 30°34′56″ 119°36′24″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 32 | 大竹村 | 孝丰镇大竹村 | 30°33′46″ 119°27′51″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 33 | 东山垓村 | 递铺街道东山垓村 | 30°42′36″ 119°38′55″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 34 | 孝源林场 | 孝源街道皈山场村孝源林场 | 30°40′21″ 119°34′41″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 35 | 徐村湾村 | 安吉县溪龙乡徐村湾村 | 30°44′38″ 119°43′18″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 36 | 皈山场村 | 孝源街道皈山场村 | 30°40′58″ 119°32′04″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 37 | 石鹰村 | 昌硕街道石鹰村 | 30°33′55″ 119°46′59″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 38 | 钱坑桥村 | 梅溪镇钱坑桥村 | 30°41′53″ 119°48′08″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 39 | 剑山村 | 灵峰街道剑山村 | 30°35′58″ 119°36′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 40 | 深溪村 | 报福镇深溪村 | 30°27′14″ 119°27′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 41 | 郎村 | 章村镇郎村村 | 30°26′06″ 119°22′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 42 | 西亩村 | 天子湖镇西亩村 | 30°44′29″ 119°34′45″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 43 | 马家村 | 递铺街道马家村村 | 30°42′33″ 119°43′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 44 | 余村 | 天荒坪镇余村村 | 30°31′16″ 119°34′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 45 | 灵峰村 | 灵峰街道枣园村 | 30°35′06″ 119°39′05″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 46 | 鲁家村 | 递铺街道鲁家村 | 30°40′58″ 119°44′46″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 47 | 老石坎水库 | 孝丰镇老石坎村老石坎水库 | 30°32′21″ 119°28′30″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 48 | 云上草原 | 山川乡云上草原景区内 | 30°27′07″ 119°38′34″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 49 | 董岭村 | 上墅乡董岭村 | 30°25′53″ 119°31′29″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 50 | 笔架山 | 递铺街道垅坝村 | 30°45′22″ 119°41′19″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 51 | 第二小学 | 安吉县昌硕街道第二小学 | 30°38′19″ 119°42′03″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 52 | 黄杜村 | 溪龙乡黄杜村 | 30°44′16″ 119°46′14″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分 |
| 53 | 黄杜山腰 | 溪龙乡黄杜村 | 30°43′54″ 119°46′19″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分 |
| 54 | 黄杜山顶 | 溪龙乡黄杜村 | 30°43′49″ 119°46′23″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分 |
| 55 | 柏茗茶园 | 天子湖镇吟诗村柏茗茶园 | 30°45′22″ 119°41′15″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分 |
| 56 | 白茶祖 | 天荒坪镇大溪村 | 30°27′39″ 119°37′12″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分+辐射 |
| 57 | 天荒坪小学 | 天荒坪镇天荒坪小学 | 30°31′56″ 119°37′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 58 | 第七小学 | 递铺街道第七小学 | 30°41′15″ 119°40′24″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 59 | 施阮村 | 上墅乡施阮村 | 30°30′52″ 119°33′50″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 60 | 净土社区 | 递铺街道净土社区 | 30°36′35″ 119°35′07″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 61 | 五小 | 递铺街道浦源大道辅路第五小学 | 30°38′07″ 119°38′42″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 62 | 受荣村 | 天子湖镇受荣村 | 30°43′15″ 119°31′39″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 63 | 观音桥村 | 孝源街道观音桥村 | 30°40′37″ 119°33′12″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 64 | 晓墅小学 | 梅溪镇横山村晓墅小学内 | 30°46′07″ 119°47′14″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 65 | 天使学校 | 昌硕街道天使学校 | 30°37′54″119°44′18″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 66 | 岭西村 | 杭垓镇岭西村 | 30°36′44″ 119°15′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 67 | 高山村 | 章村镇高山村 | 30°29′42″ 119°20′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 68 | 唐舍村 | 杭垓镇唐舍村 | 30°31′06″ 119°20′35″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 69 | 松坑村 | 杭垓镇松坑村 | 30°34′22″ 119°21′26″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 70 | 中张村 | 报福镇中张村 | 30°29′51″ 119°26′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 71 | 尚梅村 | 杭垓镇尚梅村 | 30°32′39″ 119°24′13″ | 常规4要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 72 | 缫舍村 | 杭垓镇缫舍村 | 30°37′10″ 119°24′48″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 73 | 夏阳村 | 孝丰镇夏阳村 | 30°38′19″ 119°27′09″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 74 | 横溪坞村 | 孝丰镇横溪坞村 | 30°35′55″ 119°30′40″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 75 | 大里村 | 山川乡大里村 | 30°26′37″ 119°41′35″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 76 | 罗家费 | 报福镇罗家费村 | 30°29′03″ 119°29′36″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 77 | 银湾村 | 递铺街道银湾村乐平路 | 30°40′36″ 119°40′37″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 78 | 民乐村 | 鄣吴镇民乐村 | 30°44′49″ 119°30′46″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 79 | 上吴村 | 鄣吴镇上吴村 | 30°42′53″ 119°29′20″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 80 | 马村村 | 梅溪镇马村村 | 30°46′35″ 119°44′07″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 81 | 长隆村 | 天子湖镇长隆村 | 30°46′58″ 119°34′24″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 82 | 南北庄村 | 递铺街道南北庄村 | 30°39′12″ 119°43′08″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 83 | 朗里社区 | 昌硕街道朗里社区 | 30°36′42″ 119°42′05″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 84 | 高坞岭村 | 昌硕街道高坞岭村 | 30°36′07″ 119°46′48″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 85 | 碧门村 | 灵峰街道碧门村 | 30°33′12″ 119°39′56″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 86 | 霞泉村 | 灵峰街道碧门村 | 30°32′04″ 119°40′38″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 87 | 山头社区 | 灵峰街道霞泉村 | 30°38′44″ 119°40′12″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 88 | 余石村 | 昌硕街道山头社区 | 30°49′02″ 119°33′58″ | 常规4要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 89 | 潴口溪村 | 天子湖镇余石村 | 30°34′05″ 119°32′14″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 90 | 横柏村 | 孝丰镇潴口溪村 | 30°32′19″ 119°31′53″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 91 | 下汤村 | 孝丰镇横柏村 | 30°33′37″ 119°30′00″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 92 | 五福村 | 孝丰镇下汤村 | 30°47′34″ 119°39′05″ | 常规4要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 93 | 里冲村 | 天子湖镇五福村 | 30°46′53″ 119°47′40″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 94 | 白水湾村 | 梅溪镇里冲村 | 30°34′05″ 119°38′32″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 95 | 横路村 | 天荒坪镇白水湾村 | 30°30′58″ 119°36′44″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 96 | 路西村 | 天荒坪镇横路村 | 30°44′10″ 119°48′00″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 97 | 白杨村 | 梅溪镇路西村 | 30°41′38″ 119°28′47″ | 常规4要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 98 | 孝源村 | 孝丰镇白杨村 | 30°40′33″ 119°36′06″ | 常规4要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 99 | 龙王村 | 上墅乡龙王村 | 30°30′02″ 119°33′53″ | 常规2要素(温度、雨量) |

- 注：扶持政策说明：

- 1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 5、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 6、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 7、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 8、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 9、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 10、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 11、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 12、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四章 磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

- 磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则；

- 磋商由磋商小组负责，磋商小组由技术、经济等方面的专家共3人组成。

- 磋商小组成员及参加磋商的其他相关人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

- 磋商小组应按磋商文件规定的程序进行磋商；

- 采购组织机构按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。因未及时在线响应导致无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 所有磋商流程，均为线上响应，时限为30分钟内，请供应商自行留意。（如有问题，致电400-881-7190）。

- 本次采购采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的供应商为成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、计算方法：

价格部分：20分

1、本项目总价最高限价为人民币163.85万元，报价超过总价最高限价或分项单价超过分项最高限价的均作无效标处理。

以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100

评标委员会在评审时发现供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

商务技术文件部分：80分

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术分 | 69分 |
| 1 | 项目组织方案 | - 1.对现状了解及对项目关键点的应对：供应商对现状了解透彻、熟悉相关情况及规范，能对项目关键点提出合理应对方案的得8分；对现状较为了解、且对项目关键点针对性较强的得6分；对现状了解程度一般且项目关键点针对性不强的得4分；对项目不了解或应对方案可行性不确定的得2分；不提供不得分。 - 2.供应商提供的制度（内部管理运行制度、岗位责任制度）合理、完善、可行性强且对项目实施有推进作用的得8分；制度基本合理且满足采购人要求的得6分；制度简单且可行性一般的得4分；制度不详细、不合理或存在重大缺陷的得2分；不提供不得分。 - 3.供应商针对紧急、突发情况提供的应急方案合理、科学且实用性强的得8分；方案基本合理、科学且较能满足项目应急要求的得6分；方案简单且可行性一般的得4分；方案不详细、不合理或存在重大缺陷的得2分；不提供不得分。 - 4.供应商针对本项目提供的特色、创新服务和个性化专业化服务方案合理、科学且实用性强的得8分；方案基本合理、科学且较能体现特色、创新、个性化要求的得6分；方案简单且可行性一般的得4分；方案不详细、不合理或存在重大缺陷的得2分；不提供不得分。 | 32分 |
| 2 | 技术方案 | - 根据需求分析及目标、总体思路及技术业务配合工作及措施等详细介绍，并与磋商需求的吻合程度进行评审，整体技术方案的创新、合理、可行性高的得8分；方案较为可行但不全面的得6分；方案基本可行但对项目的实施缺乏推进作用的得4分；方案简单或可行性不确定的得2分；不提供不得分。 | 8分 |
| 3 | 项目实施方案 | - 维保方案：供应商提供的维保方案切实可行，工作实际情况与项目工作内容符合的得8分；方案较为可行但不全面的得6分；方案基本可行但对项目的实施缺乏推进作用的得4分；方案简单或可行性不确定的得2分；不提供不得分。 - 2.进度安排：供应商提供的进度安排切实可行，工作实际情况与项目工作内容符合的得8分；方案较为可行但不全面的得6分；方案基本可行但对项目的实施缺乏推进作用的得4分；方案简单或可行性不确定的得2分；不提供不得分。 | 16分 |
| 4 | 质量保证措施 | - 具有明确的质量目标、质量管理体系、质量控制计划；相关组织设计的编制切实可行，考虑全面，方案可行的得6分，考虑较为全面，方案可行性一般的得4分，考虑不全面，方案有明显欠缺的得2分。不提供不得分。 | 6分 |
| 5 | 合理化建议 | - 供应商从项目实施过程中与采购人的配合或衔接、项目实施过程中的如何提升效率性及工作中如何提升准确性等方面提出合理化建议。提出的建议的可行性强、利于本项目的得3分；提出的建议的可行有效的得2分；提出的建议不全面的得分1分。未提供不得分。 | 3分 |
| 6 | 项目负责人 | - 项目负责人具有中级及以上工程师职称：电子或气象相关类工程师得4分。 - 注：提供人员证书（证书中未体现专业的提供相应专业学历证书）及社保证明，否则不予认可。 | 4分 |
| 二 |  | 商务分 | 9分 |
| 7 | 响应程度 | 接到采购人通知后（电话、电传等）2小时内能到达采购单位的得3分；3小时内能到达的得1.5分；4小时内能到达的不得分。 | 3分 |
| 8 | 售后服务承诺 | - 供应商提供的售后服务承诺全面、周到且优惠幅度大的得6分；售后服务承诺简单且优惠一般的得4分；售后服务承诺不全面或可行性不确定的得2分，不提供不得分。 | 6分 |
| 三 |  | 资信及其他分 | 2分 |
| 9 | 企业业绩 | 根据供应商2020年1月1日至今提供的类似业绩进行评定：供应商每提供一个有效业绩得0.5分，最多得2分。 提供合同复印件（以合同签订时间为准）并加盖公章，不提供不得分 | 2分 |

第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同范本（服务）

（以最终合同为准）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                    项目的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

三、委托管理事项

列入本项目的范围为：              区域站维保服务。

四、履约保证金

本项目不设履约保证金。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和行为，甲方有权给予终止合同。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

6.1 履行时间：本合同期限为一年。自    年  月  日起至   年    月    日止。

6.2 履行方式：

6.3 履行地点：

七、款项支付

付款方式：签订合同且收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同价款的50%，合同中期由甲方对乙方的服务质量进行考核评估合格后支付剩余合同款项。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、违约责任

乙方在合同期限内应按照甲方要求完成巡视维修等服务工作，如未达到甲方的服务标准，甲方可酌情扣款。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过仲裁解决。如协商不成，可向合同签订地吴兴区仲裁委员会起诉。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.4本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，湖州市政府采购办和浙江天钫工程管理咨询有限公司（招标代理机构）各执一份备案（其中南浔区、安吉县、德清县、长兴县的标项须另行与当地气象局签订合同）。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编：

第六章  响应文件格式

1、响应文件的封面格式：

正本（或副本）

响应文件

（资格文件/商务技术文件/报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

磋商声明书

致：                       （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                              项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

法定代表人身份证明书

致                  ：

（法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，性别      ，职务

，联系电话          传真                ,联系地址                 ，邮编              。

特此证明

供应商名称（公章）

日期：  年   月  日

-----------------------------------------------------------------------------------------

附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  项目名称， （项目编号）  项目磋商，全权处理本次谈判活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：         职务：

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：     年     月     日

-----------------------------------------------------------------------------

授权代表身份证复印件

注：附授权委托人社保证明

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：   年  月  日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称: ) (项目编号: )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (采购人名称)单位的 (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期： 年 月 日

供应商情况一览表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
| 公司人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |
| 人员总数（人） |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 人员构成（%） |  | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 |  | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |

供应商全称：（公章）

全权代表（签字）：

日期： 年  月  日

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

评分索引表

对应第四章评分办法及评分标准

- （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表” 提供在技术商务文件首页。投标供应商应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名：

供应商盖章：

日  期：

- 技术偏离说明表

招标编号：

| 招标文件要求 | 招标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

（项目团队配备人员）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日.

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书、身份证复印件（加盖公章）。

3、项目团队人员参加供应商社会保险的证明。

同类项目业绩情况一览表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 业主方 | 合同金额 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

商务响应表

项目名称：                             项目编号：

| 序 号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

### 磋  商  函

致：                  （采购单位）：

根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：            ），签字代表___        _ _（全名）经正式授权并代表供应商               （供应商名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历天。

4、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：               电话：

传真：              供应商代表姓名:                职务：

供应商名称(盖章):

开户银行：

银行帐号：

法定代表人签字:

日期:      年   月   日

磋商报价一览表（初次报价）

| 序号 | 招标内容 | 服务期 | 磋商报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市气象局2025年区域站维保服务 | 一年 |  |
| 2 | 南浔区气象局2025年区域站维保服务 |  |  |
| 3 | 德清县气象局2025年区域站维保服务 |  |  |
| 4 | 长兴县气象局2025年区域站维保服务 |  |  |
| 5 | 安吉县气象局2025年区域站维保服务 |  |  |
| 合计人民币 万元（小写： ） |  |  |  |
| 注：本项目采购预算共为人民币163.85万元 磋商报价和磋商分项报价超出采购预算或分项最高限价得均作无效标处理。 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

磋商单位（盖章）：

招标代理服务费承诺函

根据本项目招标文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按招标文件规定向采购代理机构支付招标代理服务费，本公司在领取成交通知书的当日一次性向采购代理机构缴清。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日