第三部分 招标项目范围及要求

01标陶堰街道中心小学易地新建项目空调采购安装项目

一、具体配置

（一）硬件要求及清单参数

| 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5P四面出风冷暖型天花空调（三相电） （核心产品） | ★能效等级：变频一级能效及以上 ★APF：≥3.3 ★制冷量：≥12000W 制冷功耗：≤4650W ★制热量：≥12500W+2000W 制热功耗：≤4300W 循环风量（中档风量）：≥2000（m³/h） 内机噪音：≤50dB(A) 外机噪声≤60dB(A) | 98 | 套 | 东芝、格力、美的 |
| 空调管道 | 五匹，含接入内外机连接电缆、铜管、保温、信号线及相关辅材 | 98 | 套 | 符合相关品牌要求 |
| 2匹挂机移机 | 拆机装机 | 20 | 套 |  |
| 3匹柜机移机 | 拆机装机 | 8 | 套 |  |
| 移机加氟 | 拆机补氟（包干） | 28 | 项 |  |
| 运费 | 旧机器运输至新场地，含装卸车（约2公里） | 1 | 次 |  |

注：除参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

二、相关说明：

（一）其他要求

★1. 投标空调产品须采用同一品牌，压缩机与主机同一品牌，不允许OEM贴牌。

2.上述清单中的数量为预估数，采购人有权进行适当调整，按实际数量结算，中标单价不做调整，请投标人在报价时自行考虑。

3. 以上每台设备报价均应包含免费铜管、冷凝水管、内外机连接信号线、控制信号线、电源线、添加制冷剂、保温材料（采用橡塑保温材料，厚度与原品牌标配保温材料厚度一致并符合国家相关标准，参考品牌为华美、福乐斯、神州，无原品牌标配保温材料的厚度原则上不少于2.5CM）、空调专用支架（支架统一用50*50角钢,壁厚6mm配套制作，国标12*12膨胀，2P膨胀螺栓不少于6颗，5P膨胀螺栓不少于8颗）、其它辅材以及运输保管、打孔、清理、空调内外机安装（含搭架子、移动脚手架）、调试、税金、人工费等全部费用。吸顶式空调还应包括安装时大梁至空调内机的所需电线、PVC电线管、楼板支架等费用。

4.中标单位供货时须提供产品原厂针对本项目的原厂质保函。中标单位签订合同时需提供产品原厂针对本项目的授权书原件，无法提供的取消其中标资格。

5.投标产品必须是2024年1月1日以后生产的原厂全新合格产品。投标产品型号应与市场正常销售保持一致。所供产品与合同规定的型号、配置相一致，未曾开箱使用，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证投标产品的安全稳定运行，符合采购单位的采购要求。

★所投产品为当前市场主流通用机型、标准配置，即投标产品的配置、服务与投标产品生产制造商对外公众网站上公布的配置一致，不得另行制作网页，不得以任何名义的“专用机型”、“特配机型”参加投标（投标人须在技术文件中提供所投品牌型号的官网截图）。

★投标产品必须通过国家“3C”强制认证或通过国家有关部门检测的机型,投标时需提供相关证书复印件扫描件或图片并加盖投标人公章。

6.★所投产品应具备节能产品认证。投标时需提供中国质量认证中心或威凯认证检测有限公司或合肥通用机械产品认证有限公司或中家院（北京）检测认证有限公司之一出具的节能产品认证证书原件彩色扫描件或图片，或中国政府采购网或国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，否则作无效投标处理。

7.安装地址：陶堰街道白塔路与规划8号路交叉口。

（二）售后服务

1.质保期要求：机组整机设计寿命不少于15年，空调系统室外机组必须采用防蚀技术。整机免费质保期至少3年。质保期是以投标人提供的货物通过最终验收合格之日起计算。在质量保证期内，投标人应对所投货物出现的质量及安全问题负责处理解决，非人为因素的质量问题，一切无条件免费调换、免费维修；人为因素则予以免费维修，仅收取材料费；质保期过后，仍需提供上门服务，零配件更换按成本价收费。

2.质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务；

3.质保期内投标人安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

4.技术支持要求：质保期内出现问题，2小时内响应，4小时内到达现场，12小时内解决问题，若故障在检修24小时后仍无法排除，应在7日内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障修复。

（三）供货及安装期

合同签订后30天之内完成空调供货及安装，并调试完毕。（空调具体供货安装时间以采购人通知为准）。安装调试后须清理作业现场包括留下的脏污，恢复原本面貌，并将作业垃圾带离现场。

（四）安装调试要求

投标人负责设备的安装、调试，费用由投标人承担。所有设备的安装必须符合国家相关标准，并按照设计单位设计要求进行安装，确保安装安全到位、牢固耐用。报价中还应包括安全施工措施、工伤保险等费用。在运输及安装施工过程中，由于投标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失及在施工过程中如发生安全事故，投标人应全责承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，采购人不承担事故任何责任。

三、履约保证金

1.投标人在签订合同后交纳中标额的1％作为履约保证金给采购人，项目涉及设备全部安装完成并验收合格后采购人及时退还履约保证金，履约保证金不计息。

2.投标人不履行与采购人订立的合同的，履约质量保证金不予退还，给采购人造成损失的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

四、付款方式

双方签订合同且开始供货后支付40%的预付款，安装调试完毕验收合格后60日内支付剩余60%。

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 评分标准：

- 共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（60分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术指标的符合性（15分） | 满足招标文件要求的得15分。打“★”号的实质性指标必须满足，如有负偏离则作无效投标处理；其余技术指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 投标人及制造商技术能力（5分） | 投标人或投标产品制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书、符合国标GB/T31950的诚信管理体系认证，每通过一项认证得1分，最高得4分。 以上证书若为投标产品制造商的，投标时需提供有效期内的证书复印件扫描件或图片并加盖投标人公章，不提供不得分；若证书为投标人的，需提供有效期内证书原件扫描件或图片，不提供的不得分。 |
|  |  | 投标产品制造商具有省级及以上科技企业或国家高新技术企业的得1分。（投标时需提供相关证明材料原件彩色扫描件或图片）。 |
| 3 | 产品技术规格（21分） | 根据能效比进行横向对比、综合评议打分。（0-3分） |
|  |  | 根据投标人所投空调产品情况自行列举智能化功能，包括但不仅限于掉电记忆功能、智能防直吹功能、智能温控、制热防冷风、节能模式等功能，根据所投产品智能化功能情况进行打分，每提供1个得1分，最多得5分。 |
|  |  | 根据所投空调产品散热翅片选用亲水铝箔、涂层多重保护、具备亲水耐腐蚀效果等进行打分。（0-5分） |
|  |  | 根据空调自清洁、杀菌等健康功能进行横向对比、综合评议打分。（0-5分） |
|  |  | 根据压缩机的性能等进行横向对比、综合评议打分。（0-3分） |
| 4 | 成功案例（3分） | 投标人提供2019年以来同类业绩合同，每提供一个合同得1分，最多得3分（投标时需同时提供业绩合同原件彩色扫描件或图片）。 |
| 5 | 组织实施和安装调试能力（4分） | 投标人须有完善的供货组织、产品安装、车辆配送、调试运行等方案，并根据项目进度计划、总体要求、实施方案的合理性与科学性等方面进行横向对比，由评委综合评议（0-4分） |
| 6 | 售后服务 （12分） | 原免费质保期基础上每增加1年得1分, 最高得4分。 |
|  |  | 根据投标人售后服务网点、本地化服务、常住维修工程师实力，售后团队等情况横向比较打分。（0-4分） |
|  |  | 针对本项目各备品备件、服务承诺以及其它优惠条件比较打分。（0-4分） |

2.2价格分（40分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40