## Sheet2
越城区公共卫生服务中心设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 | 价值（估价）万元
1 | 微生物质谱仪 | 1 | 用于快速鉴定单菌落细菌种类，省去细菌纯培养过程，能极大提高微生物细菌检测工作效率 | 110
2 | 实验室管理系统 | 1 | 检测报告、物资等管理 | 25
3 | 生物安全柜 | 2 | 样本检测处理 | 11.5
4 | 生物安全柜 | 6 | 样本检测处理 | 42
5 | 生物安全柜 | 1 | 样本检测处理 | 11
6 | 超净工作台 | 4 | 试剂配制 | 6
7 | 暗视野显微镜 | 1 | 主要用于有特殊要求的未染色透明样品的显微镜下观察 工作。 | 0.75
8 | CO2培养箱 | 1 | 主要用于需要CO2培养才能生长的细菌的培养，使细菌具有适宜的生长环境。 | 5
9 | 4℃医用冷藏箱 | 6 | 样本/试剂冷藏 | 9.3
10 | 4℃医用冷藏箱 | 5 | 样本/试剂冷藏 | 5
11 | -20℃冰箱 | 1 | 样本/试剂冷藏 | 3
12 | -80℃冰箱 | 1 | 样本/试剂冷藏 | 4.2
13 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 职业卫生重金属检测（标准指定火焰原子吸收光谱法），食品中重金属检测，水质重金属检测，老旧设备更新 | 66.25
14 | 全自动游离二氧化硅检测仪 | 1 | 职业卫生矽尘中游离二氧化硅含量检测，能提升检测实验结果稳定性和检测效率 | 19
15 | 全自动尿碘仪 | 1 | 碘缺乏病尿碘、水碘检测，B类设备，且能提升检测效率 | 23
16 | 离子色谱仪 | 1 | 水质监测消毒副产物检测、阴离子检测（现有一台要控制日采样量才能满足检测时效），职业卫生氮氧化物、氟化物检测，食品中亚硝酸盐检测 | 35
17 | 全自动二次热脱附 | 1 | 公共场所空气中有机蒸汽热解析-气相色谱法检测，职业卫生热解析-气相色谱法拓展，能提升检测效率 | 22
18 | 流动注射分析仪 | 1 | 用于水质分析氨氮、硝酸盐、六价铬、总磷等污染物检测，食品中氢化物等污染物检测，职业卫生甲醛等污染物检测，公共场所泳池水中尿素等污染物检测的自动化分析（B类设备） | 55
19 | 三重四级杆气质联用仪 | 1 | 职业卫生有机类害气体定性实验，水质TVOC检测，农药多组分残留检测，B类设备 | 155
20 | 自动洗瓶机 | 1 | 清洗玻璃器皿等器具，减少重金属、有机物残留污染，提升清洁效率及清洁度，保证实验检测空白本底低值 | 12
620