**采购须知**

一、**总则**：浙江东源实业有限公司模板技术中心PVC塑胶地板采购（二次）项目，采购人为浙江东源实业有限公司，采购部门为生产管理科,采购编号为 SLF-2025052S。资金来源为企业自筹资金。现采用竞比采购方式确定供应商。

二、**时间和地点**：请于2025年5月29日9时30分前，将响应文件以在线递交方式，上传至招天下招投标交易平台（jypt.zhaotx.cn）（项目管理-投标项目管理-本项目流程内）。

此项目公开唱标。将采用不见面开标方式，响应人可在2025年5月29日14时30分后自行登录不见面开标大厅，在线参与开标，并在开标期间保持通讯畅通（不见面开标大厅网址为：<https://yckb.zhaotx.cn>）

1. **项目要求**：

本项目需安装PVC塑胶地板面积900平方米，地板颜色看现场匹配，其中包含7根柱子的包墙装饰服务（63cm\*45cm\*150cm四个面，普通面板，不锈钢包边)。

**PVC塑胶地板技术参数要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 参照标准 | 备注 |
| 1 | 产品形式 | 1.多层复合PVC地板； | 优等品 |  |
|  |  | 2.无起皮、翘角、脱层等情况 |  |  |
| 2 | 地板总厚度 | ≥ 2mm |  | 提供检测报告 |
| 3 | 耐磨层厚度 | ≥ 0.5mm |  | 提供检测报告 |
| 4 | 耐磨性： | T级耐磨难 |  | 提供检测报告 |
| 5 | 有害物质限量 | 合格 |  | 提供检测报告 |
| 6 | 防火等级 | B1 |  | 提供检测报告 |
| 7 | 防滑等级 | ≥R10 |  | 提供检测报告 |
| 8 | 色牢度 | ≥7级 |  | 提供检测报告 |
|  |  |  |  |  |

四、**报价金额**：响应人应对全部内容进行报价。报价应包括单价、总价、运输费、安装费、售后服务费用、各种税金等全部费用。响应人应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的作法和结果如何，响应人应自行承担所有与采购有关的全部费用。

五、**报价修正原则**：

1、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

2、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价。

按上述修正原则，响应人同意的，调整后的报价对相应人起约束作用。若不接受修正后的金额，则其报价将被拒绝做无效处理，并不影响其他评审工作。

六、**评审**：采购申请单位成立的三人采购小组进行评审，文件中直接规定最高限价，超最高限价的做无效处理，最终推荐有效报价中，评审得分最高的为供货人。

评分标准:最低价评审法。

响应人存在下列情形之一且无法合理解释的，视为响应人串通投标，其投标（响应）文件无效,并列入不良信用记录：

1.不同响应人的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址或网卡MAC地址或硬盘序列号等信息相同的；

2.上传的电子投标（响应）文件加盖本项目其他响应人的电子印章的；

3.不同响应人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同响应人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

七、**投诉说明**：响应人若认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以书面形式（函、传真）向采购人纪检监察部门投诉。联系电话：0570-2926516。

**合同主要条款**

说明：本项目合同将根据采购结果签订。响应人在其竞比响应文件中无异议，则视作认同。若有优于该合同主要条款的内容，则随响应文件的约定修改本合同主要条款。

浙江东源实业有限公司模板技术中心PVC塑胶地板采购安装合同

合同编号：

甲方：浙江东源实业有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法规，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同：

**一、合同货物：PVC塑胶地板采购安装**

**二、合同总价**

合同价格：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 数量（m2） | 单价（元） | 合同总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

该单价已包括货物的设计、材料、制造、包装、运输（包含上下车费、堆码堆放费用）、洗边开槽、安装、损耗、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务的含税费用（增值税专用发票）。

**三、交货及验收**

交货及安装期限：合同签订后 30 日内负责将货物送达甲方指定地点并安装完毕。

（二）验收

PVC复合地板安装完毕后，验收由甲方组织，乙方配合进行，

(1) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的技术要求、主要性能、

采购清单、施工图纸、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，以甲方在招标与投标文件中规定的质量要求、技术要求、主要性能等为标准进行验收；

(2) 验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）甲方有权提出对产品进行抽样检验，检验费用由乙方承担。

**四、付款方式**

1、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票（增值税专用发票）及凭证资料进行支付结算。

2、付款方式：塑胶地板安装、柱子包墙装饰完结并经验收合格后30个工作日内一次性付清合同价全款,付款前乙方应先向甲方提交质保金（合同价的5%）。

3、履约保证金缴纳、退还方式：合同签订前，乙方应按时向甲方提交履约保证金，即合同总价款的5%。履约保证金退还：经甲方验收合格后全额（无息）退还乙方履约保证金。

**五、售后服务**

质保期为验收合格后(按中标人承诺的期限），质保期义务：出现质量、未达到使用要求等问题，乙方在接到通知2个小时内响应到场，24小时内完成维修或更换；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量要求，视作乙方未能按时交货，甲方有权追究乙方的违约责任。质保期内乙方对出现质量的产品进行修复、更换所产生的一切费用均由乙方承担。

**六、违约责任**

（1）乙方应按合同约定时间完成所有货物的安装及最终验收投入使用，逾期则视作乙方不能交付货物而违约，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；按甲方要求计划逾期超过10天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须赔偿由此给甲方造成的一切损失，包含直接损失和间接损失。

（2）验收时，发现乙方提供的货物及安装未达到图纸要求、招标采购文件详细的技术要求、主要性能规定的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之五的违约金，并立即对安装货物进行更换，更换后若仍不能达到要求，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须赔偿由此给甲方造成的一切损失，包含直接损失和间接损失。

（3）质保期内出现质量、达不到图纸要求、招标采购文件详细的技术要求、主要性能规定等问题，如经乙方1次维修仍不能解决，甲方有权要求乙方换货。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。此条也用于售后服务。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

（6）因乙方责任而发生安全事故，由乙方自行承担全部责任及处理安全事故所产生的一切费用，情节严重的甲方有权终止合同。

（7）乙方在履约过程中，应遵守有关环境保护的法律法规，有序地堆放和处理废弃物，采取水土保护措施，防止污染饮用水源，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，避免对环境造成破坏。乙方对违反法律法规和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

**七、争议解决办法**

1、因货物的质量问题发生的争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，鉴定费由乙方负责。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

**八、其他**

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式陆份，自双方签章之日起生效。甲方执伍肆份、乙方壹份。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：

地 址： 地 址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

**报价书**

根据贵方浙江东源实业有限公司模板技术中心PVC塑胶地板采购（二次）项目竞价采购须知， （投标单位全称）法定代表人授权 （全权代表名称），全权处理竞价活动中的一切事宜。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

现报价及承诺如下：

1、根据用户方的相关要求，报价为 万元（大写： ）。

2、我方同意按照贵方文件的要求执行，若我方有优于贵方的承诺则以优于的条款执行。

3、其他承诺：

报价人（公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2025年 月 日

**资料书**

**采购申请部门要求竞比人上传的资料（扫描件）：**

1. **有效营业执照****复印件并加盖公章。**
2. **法定代表人（经营者）身份证复印件并加盖公章； 如有委托人的，同时提供委托人身份证复印件。**
3. **报价书。**