### 嵊州市人民医院医共体甘霖分院中央空调地源热泵水平管维修采购公告

各服务单位：

嵊州市人民医院医共体甘霖分院组织中央空调地源热泵水平管维修自行采购，请有意向的单位积极参加，有关内容公告如下：

1.采购形式：竞争性谈判；

2.时间：2025年4月29日下午14:00；

3.地点：嵊州市甘霖镇中心卫生院八楼会议室；

4.采购内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算 |
| 1 | 嵊州市人民医院医共体甘霖分院中央空调地源热泵水平管维修 | 1项 | 20万元 |

5.报名方式：采购当天，直接提交资料即可；

6.材料要求：单位营业执照复印件、法人身份证复印件（如委托参加，同时提供委托书、参加人员身份证复印件）、 报价等资料装订成册提交；

7.采购形式：资料提交、专家提问、二次报价、专家讨论、成交单位确定。

8.维修时间：成交供应商须在合同签订后20天完成全部的维修。

9.付款方式：采购人根据实际维修数量按实结算.

10.项目联系人：金老师，电话：13858569033。

 嵊州市人民医院医共体甘霖分院

 2025年4月24日

**附件：**

嵊州市人民医院医共体甘霖分院**中央空调地源热泵水平管维修报价单**

| **序号** | **项目内容** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除水泥面 | 482 | 平方米 |  |  |
| 2 | 弃置水泥块 | 96.4 | 立方米 |  |  |
| 3 | 挖一般土方 | 540 | 立方米 |  |  |
| 4 | 回填土方 | 364 | 立方米 |  |  |
| 5 | 回填黄沙保护层 | 155 | 立方米 |  |  |
| 6 | 多余土方弃置 | 180 | 立方米 |  |  |
| 7 | 63PPR管 | 470 | 米 |  |  |
| 8 | 50PPR管 | 70 | 米 |  |  |
| 9 | 40PPR管 | 48 | 米 |  |  |
| 10 | 32PPR管 | 10 | 米 |  |  |
| 11 | 63直接 | 75 | 只 |  |  |
| 12 | 63弯头 | 35 | 只 |  |  |
| 13 | 63\*32三通 | 20 | 只 |  |  |
| 14 | 50\*32三通 | 15 | 只 |  |  |
| 15 | 40\*32三通 | 22 | 只 |  |  |
| 16 | 50直接 | 20 | 只 |  |  |
| 17 | 40直接 | 21 | 只 |  |  |
| 18 | 法兰 | 90 | 套 |  |  |
| 19 | 其它辅材 | 1 | 项 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： 元 |
| 大写： 元整 |

注：1.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

2.此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格格式进行扩展。

供应商名称：

 日期：2025年 月 日