### 嵊州市人民医院医共体甘霖分院中央空调维修维护服务采购公告

各服务单位：

嵊州市人民医院医共体甘霖分院组织中央空调维修维护服务自行采购，请有意向的单位积极参加，有关内容公告如下：

1.采购形式：竞争性谈判；

2.时间：2025年4月29日下午15:00；

3.地点：嵊州市甘霖镇中心卫生院八楼会议室；

4.采购内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 预算 |
| 1 | 嵊州市人民医院医共体甘霖分院中央空调维修维护服务 | 1年 | 10万元 |

5.报名方式：采购当天，直接提交资料即可；

6.材料要求：单位营业执照复印件、法人身份证复印件（如委托参加，同时提供委托书、参加人员身份证复印件）、维修保养方案、报价等资料装订成册提交；

7.采购形式：资料提交、专家提问、二次报价、专家讨论、成交单位确定。

8.付款方式：采购人根据实际维修维护数量按实结算，在服务期限结束验收合格后一次性付清。

9.项目联系人：金老师，电话：13858569033。

嵊州市人民医院医共体甘霖分院

2025年4月24日

**附件1：**

嵊州市人民医院医共体甘霖分院**中央空调维修维护服务采购需求**

| **序号** | **名称** | | **数量** | **品牌** | **单价（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顿汉布什螺杆式冷水机组维护及月度巡检、冷却塔水系统维修维护保养 | 水泵维护 | 3台 | / | 3000 |
| 水过滤器清洗 | 3个 | / | 1500 |
| 水处理技术服务 | 1项 | / | 3000 |
| 粘泥剥离剂 | 1项 | / | 15000 |
| 除垢剂 | 1项 | / | 4000 |
| 除藻剂 | 1项 | / | 6000 |
| 2 | 干燥过滤器 | | 4个 |  | 400 |
| 3 | 冷冻油 | | 1桶 |  | 3000 |
| 4 | 油过滤器 | | 1个 | 原厂 | 950 |
| 5 | R22冷媒 | | 10KG |  | 45 |
| 6 | 维修密封圈包 | | 1个/台 | 原厂 | 1200 |
| 7 | 轴承 | | 3个/台 | 原厂 | 800 |
| 8 | 压缩机机内保护模块 | | 1个/台 | 原厂 | 1500 |
| 9 | 加减阀组件 | | 3个/台 | 原厂 | 1000 |
| 10 | 水流开关 | | 1个/台 | 原厂 | 360 |
| 11 | 抱轴修复工装 | | 1套/台 | 原厂 | 18000 |
| 12 | 加热器 | | 1个/台 | 原厂 | 1800 |
| 13 | 电动二通伐 | | 1个/台 | 原厂 | 250 |
| 14 | 相位保护器 | | 1个/台 | 原厂 | 340 |
| 15 | 控制PLC | | 1个/台 | 原厂 | 15000 |
| 16 | 水泵机封 | | 1个/台 | 原厂 | 50 |
| 17 | 电机150KW（新电机） | | 1个/台 | 原厂 | 700 |
| 18 | 触摸屏MD23 | | 1个/台 | 原厂 | 8000 |
| 19 | 交流接触器GMC-220 | | 1个 | 原厂 | 860 |
| 20 | 交流接触器GMC-150 | | 1个 | 原厂 | 750 |
| 21 | 110涡轮蝶阀 | | 1个 | 原厂 | 200 |
| 22 | 219涡轮蝶阀 | | 1个 | 原厂 | 400 |
| 23 | 清洗风机盘管 | | 1台 |  | 130 |
| 24 | 风机盘管电机总成 | | 1个 | 原厂 | 300 |

**附件2：**

**嵊州市甘霖镇中心卫生院中央空调维修维护服务报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **服务期限** | **统一折扣率报价（元）** | **备注** |
| 1 | 嵊州市人民医院医共体甘霖分院中央空调维修维护服务 | 1年 |  |  |
| **大写： 元整** | | | | |

注：有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

供应商名称：

日期：2025年 月 日