全院医疗设备维修维护（30万元以下）自行采购公告

各供应商：

嵊州市甘霖镇中心卫生院拟组织全院医疗设备维修维护项目自行采购，请有意向的供应商位积极参加，有关内容公告如下:

**1.时间**：2025年4月17日下午14：00；

**2.地点**：嵊州市甘霖镇中心卫生院八楼会议室；

**3.采购内容**:嵊州市甘霖镇中心卫生院全院医疗设备维修维护（30万元以下），具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目** | **服务期限** | **单位** | **预算金额（万元）** |
| 1 | 全院医疗设备维修维护（30万元以下） | 1 | 年 | 11 |

4、投标文件组成

（1）营业执照复印件

（2）维修维护相关人员资质证书复印件

（3）法定代表人授权委托书。

（4）参加人员身份证复印件

（5）维修保养服务内容及方案

（6）维修保养服务报价文件

**5.组织形式**:资料提交、自行采购谈判，维修维保服务方案介绍(时间10分钟)、专家提问、二次报价。

**6.联系人**：金老师。电话：0575--83798512

**7.附件**1：采购需求

嵊州市甘霖镇中心卫生院

2025年4月8日

附件1

一．采购内容及数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务期限** | **预算金额（万元）** | **备注** |
| 全院医疗设备维修维护（30万元以下） | 1年 | 11 |  |

二、服务要求

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **采购需求** |
| 1 | 维修维护内容包括：全院设备维修维护（30万元以下）。 |
| 2 | 紧急人工及备件服务（含开机保证）。 |
| 2.1 | 投标人提供在线支持、远程服务、现场维修、零配件更换及保养耗材更换。 |
| 2.2 | 中标人负责维修维护服务期内所有维修、保养配件、人工劳务费用。 |
| 2.3 | 在维修维护服务期内所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供。 |
| 2.4 | 要求每年提供3次需要维护保养设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告，并在每年将保养报告及维修报备单整理成册，纸质、电子各一份，提供给院方。 |
| 2.5 | 定期的预防性维护包括设备清洁、性能检测及参数校准、必要的机械或电气安全检查 ，以及非紧急性质的补救性维修，定期对设备的数据进行备份，服务提供商需要协助医院共同完成上级单位检查考核及国家检测检验事务，每年需两次对各科室设备进行盘存、清点、核对，需制成表格，纸质、电子各一份，提供给院方。 |
| 2.6 | 提供每年年度服务总结报告，内有更换配件明细、派工情况，对当年设备运行情况进行分析，提供合理化建议。 |
| 2.7 | 响应时间要求：在维修维护服务期内提供24小时技术电话支持（24小时x365天）。并提供报修电话，以及人员联系方式。接到报修电话后2小时内提供专业工程师电话支持。如需派工上门，2小时内确认派工信息和工程师到达医院所在地时间。自接报修电话始，在4小时内派工程师到现场实施维修；维修备件在确认后24小时内送达维修现场。若三天内还没有解决故障，医院有权请其他公司进行维修，产生的费用全部由中标公司承担。 |
| 2.8 | 具备充足的配件供应能力。投标人所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为全新配件，重要部件需提供出厂检测报告，保证更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的符合原厂出厂标准的全新原装零配件。所有更换配件应与机器匹配，不能对本机有任何损害，由于配件与本机不匹配造成的一切损失由中标方承担。 |
| 2.9 | 在维修维护服务期内设备正常开机率≥95%（按每年365天计算），若所保设备未达到以上开机率保证(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，则停机每超过1%则延长7天保修时间；1年内累计停机时间不超过18天。 |
| 2.10 | 投标人须提供设备管理服务,向采购人提供实时的设备维修保养数据和设备运行数据。投标人必须提供具体的技术说明和应用实例。 |