## Sheet1
供应室设备技术参数
序号 | 项目名称 | 参数要求 | 计量单位 | 数量
1 | 脉动真空灭菌器 | 有效容积：1.0m³；机械双门；内、外胆316不锈钢材质；内置蒸汽（模块）发生器；地面安装；提供追溯数据端口，使用年限15年。 | 台 | 2
2 | 全自动清洗消毒机 | 有效容积：520L；垂直升降双开门；全自动控制；提供追溯数据端口。使用年限≧10年。 | 台 | 1
4 | 医用干燥柜 | 有效容积：400L；双开门、三面进风，干燥温度可自行设定。使用年限≧10年 | 台 | 2
6 | 超声波清洗机 | 有效容积：80L；多频率清洗，实现单频、双频、三频的组合清洗方式。使用年限≧8年 | 台 | 1
7 | 纯水处理系统 | 总产水量：1500L/小时； 单极产水量≥1000L/H（25℃）、双极反渗透产水量≥300L/H（25℃）；符合供应室清洗规范(电导率：≤15uS/cm)及符合压力蒸汽灭菌器供水质量指标(电导率：≤5uS/cm);使用年限≧8年 | 套 | 1
8 | 追溯系统 | 通过信息化手段，对供应室清洗消毒物品的回收、清洗、配包、灭菌、存放、发放、使用等环节可追溯；满足免费对接高、低温灭菌器、清洗机等设备进行数据实时监测追溯；满足日常相关科室（手术室、门诊及病区）等科室的业务来往。 | 套 | 1