**附件一、**

**医疗设备维修服务清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **项目名称** | **数量** | **预算（万元）** | **使用科室** | **设备故障描述** |
| 1 | 柜式真空清洗消毒器维修服务（品牌：美雅洁、型号：MAG-GSZK385） | 1 | 1.2 | 消毒供应中心 | 该设备目前出现腔体底部漏水，经工程师初步排查，怀疑是超声振板故障所致，确切故障原因需专业维修供货商进一步深入检测后确定。  注：维修后同类故障需质保1年；消毒供应中心柜式真空清洗消毒器购于2021年。 |