浙江省武义县第一人民医院视频监控扩容项目紧急采购竞争性谈判公告

**各信息技术供应商：**

浙江省武义县第一人民医院计划于2025年04月03日下午13:30进行本扩容项目的紧急招采，本次招标采用竞争性谈判的采购方式，欢迎各供应商积极参与本项目。

**一、投标人须知:**

1.各报名公司代表需现场提供公司营业执照，法人证书，法人授权委托书（见附件一），被授权人身份证明，投标分项报价表及售后服务承诺函并加盖公司公章。

2.本项目为竞争性谈判紧急采购，公示时间3个工作日，发送邮箱为我院纪检监察专人监督邮箱，请有意向的供应商尽早咨询，合理报价。

3.投标方需要有完整的供货、升级服务能力和售后维修保障能力，以保障医院监控升级项目的及时完工，为医院正常运行提供安保支持。

4.需要了解医院其他情况请提前联系采购中心，联系方式0579-89082321（叶老师：13868973047）。

5.医院目前在用平台及摄像头为大华和华为品牌，为保证原有设备的正常延续使用和升级顺利斜街，升级使用的设备品牌应与现有使用设备品牌一致，除非可以突破技术壁垒，不浪费原有设备，不影响正常业务（详见附件EXCLE表）。

6. 集成服务：本项目需提供集成服务综合布线、设备安装、调试，新老平台数据切换，新老核心交换配置；

7. 本次提供的所有存储，硬盘须组建RAID阵列，确保单盘发生故障时，录像数据不丢失。

8. 针对本项目对原有核心交换机按业主需求进行配置，实现与升级后的交换机无缝对接，投标时需提供对接方案。

**二、报名时间、地点：**

1. 报名时间：公告发布之日起可开始报名（采用网络报名方式到指定邮箱）；

2.报名截止时间：2025年04月02日；

3.地点：武义县熟溪街道南门街2号；采购中心/纪检监察室；

4.联系电话：采购中心 叶先生 0579-89082321 ；手机：13868973047；

**三、项目概况：**

1.医院目前在用存储和视频设备已经无法实现新增，急需扩容改造。

2.本项目不接受联合体投标，投标方需独立与医院签订合同完成项目落地验收和后期服务。

3. 投标单位需具备安防三级及以上资质。

4. 工期：本项目为医院紧急采购项目，中标人需保证在1个月内完成本项目平台设备的升级扩容、技术实施及相关服务。

5. 中标后五个工作日内需提供集成平台、升级存储、核心交换机的设备厂家三年质保函、授权函，提供原厂质保服务。

**四、中标方式：**

竞争性必选。

**五、付款方式：**

以合同签订为准，项目验收合格后的3个月内支付本项目总金额的90%。

**六、提交材料**

**（投标文件PDF版至少一份）：**

投标文件内容应包括（按顺序）：并逐页盖红章

（1）投标项目名称及分项报价（见附件二）；

（2）公司工商营业执照复印件及安防三级及以上资质证明；

（3）法人身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书（见附件一）：

（5）被授权投标人身份证复印件及联系方式；

（6）产品具体资料和技术参数；

（7）项目施工技术方案和工期保证；

（8）其他投标方认为有必要提供的资料；

**备注：**\。

浙江省武义县第一人民医院

2025年03月29日

**附件一、**

**法定代表人授权委托书**

**浙江省武义县第一人民医院 ：**

 法定代表人 授权 为委托代理人 ，参 加贵单位组织的 项目的招标活

动 ，授权代表我单位处理与招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章 ：

投标单位名称（公章） ：

日期 ： 年 月 日

被授权人签字 ：

联 系 电 话 ：

**附件二：分项报价表（见EXCLE表）**

......

**附件三、**

**产品售后服务承诺函**

**浙江省武义县第一人民医院：**

 **我公司参与贵院组织的视频监控扩容项目紧急采购项目 ，对所提供产品、服务的售后服务承诺如下：**

1. 本公司承诺：
2. 应急服务：

3、本项目所有设备质保年限 年，摄像头规格型号 ；单价 （ ）元。

投标单位名称（公章）：

日期： 年 月 日

被授权人签字：

详细通讯地址：

电 话：