应急柴油发电机800KW保养项目-询价采购

- 更换柴油发电机专用/原装损耗部件

| - 序号 | - 项目 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 机油滤芯更换 | - 设备专用材料 |
| - 2 | - 柴油滤芯更换 | - 设备专用材料 |
| - 3 | - 水滤芯更换 | - 设备专用材料 |
| - 4 | - 专用机油更换 | - 设备专用材料 |
| - 说明：发动机：康明斯KTA38-G2A ； 发电机：马拉松MX-850-4； |  |  |

- 检查和调整发动机部分各个部件，发现损坏的及时更换；

- 检查和调整发电机部分各个部件，发现损坏的及时更换；

- 检查发电机房内其他设施设备运行情况；

- 清洗发电机机组；

- 保养后进行试机，观察机组运行及排烟情况；

- 项目保养应和医院机修组职工一同完成，中标10天内能够立即开展，有问题及时沟通解决，确保应急发电机能正常工作，运行正常。

- 总价包干：报价需包括保养过程中所有物资、材料、人工、运输等和本项目相关的全部费用，详见报价单，本项目预算价9000.00元。

- 其他要求：提供营业执照和报价资料盖公章。

- 浙江省武义县第一人民医院

- 采购中心

- 2025年04月17日