第三章 招标项目内容及技术要求

一、招标货物一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 1年预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 450L | 罐 | 450 |
| 2 | 医用氧气 | 40L | 瓶 | 900 |
| 3 | 医用氧气 | 8L | 瓶 | 100 |
| 4 | 医用氧气 | 4L | 瓶 | 350 |
| 5 | 纯二氧化碳 | 40L | 瓶 | 5 |
| 6 | 高纯氩（99.99%） | 40L | 瓶 | 1 |
| 7 | 混合气 | 40L | 瓶 | 5 |

注：表中数量为预估量，中标后，根据采购人要求按实按需分批供货，实际用量以中标的单价和实际供货数量结算。年度超出部分的供货价不得超过中标价的10%。

二、合同期限

合同期限为壹年。

三、货物采购要求

1、必须提供足量、合格、安全、有效的气体和钢瓶，气体产品质量：医用氧气符合【中国药典】2010版二部的技术要求。纯氮符合GB/T8979－2008要求、工业氮符合GB/T3864－2008 要求(标准以最新版本为准)。所供气瓶符合《气瓶安全监察规程》和《气瓶安全监察规定》要求，配戴好安全附件，瓶肩固定部位雕刻固定充装单位标识，在合同期内供方提供的气瓶需方不得转借或挪作工业上切割用气、严禁掺入可燃气体，不得损坏、遗失气瓶，否则由需方按照合同年份新瓶价格赔偿。

2、医用气体必须符合国家相关标准，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如储罐、输气管道等造成不良影响。

3、所供医用气体必须有质量检验说明以及合格证。

4、供货厂家不得以市场行情紧张等为借口，少送或迟送招标人通知的送货量。

5、供方需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后3小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

6、供方应定期对气瓶及附件进行检验、保养、维修。

7、供方及需方所提供的气瓶维修、保养和定期检验工作及费用由供方负责，因需方造成气瓶或附件缺损由需方负责赔偿。

四、付款方式

由需方委托供方危化品专业运输车辆和指定的医用液氧专用低温槽车装货（随车携带医用液氧出厂检验报告），送气(液)体到需方指定的气瓶库房和医用液氧贮槽内，由需方指定的收气员签名收气，回单作结算依据【运输费、税费等已包括在气/液体单价内】。

货款按实际用量每月结算一次。采购人在收到有效发票后20个工作日内将上月货款划拨到中标人指定帐户。货款凭发票，合同按实支付。甲方采购物资总费用不得超过合同总价，如超过合同总价，根据政府采购法相关规定执行。

五、售后服务要求

1、需方气体使用操作人员必须经过专业培训且持证上岗。如因违反气体（气瓶）、液体安全操作使用规定，所引发的气体（气瓶）、液体安全事故责任，经有关检测部门认定后由责任方负责。

2、气体供货时间由需方提前24小时通知供方，接通知后供方第三天供货。需方应确保其联系期间的气液体使用余量。紧急情况优先供货，到货时间一般不超过10小时。

3、供方应免费提供货物的技术支持，包括相应操作手册、维护手册、服务指南等。

4、供方应派专业技术人员在现场对需方使用人员进行免费培训或指导。

5、由供方免费提供安装低温贮槽远程监控及联锁报警装置。

6、交货同时应提供合格证及质检说明。

7、产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

8、如接到需投诉，供方授权代表须在4小时内赴现场察看，主动协商，妥善解决。

9、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。