## 永康市
浙江省医疗卫生领域2024年设备更新项目超长期国债建议方案表（市区二级、县级及以下医疗卫生机构）
口径：一是均为以旧换新；二是类别，不支持更新办公电脑、桌椅等一般办公设备，重点是检验、心电和影像三类，支持电梯、无障碍设施等适老化设施设备更新；三是更新原则：超年限或超能耗不符现有环保要求或性能无法满足现有要求需淘汰等；
序号 | 行政区划（市、县） | 建设单位 | 类别 | 更新设备信息 | [5 empty] | 项目（法人）单位 | 项目负责人
|  |  |  | 设备名称 | 主要技术要求 | 设备价格（万元） | 投资构成
[7 empty] | 超长期国债需求 | 地方预算内投资 | 其他投资
1 | 永康市 | 永康市第一人民医院 | 诊断类 | 数字化乳腺X光机 | 1.乳腺数字化摄影2.乳腺断层摄影及增强3.乳腺瘤变穿刺活检 | 180 | 72 | 0 | 108 | 永康市第一人民医院 | 吕振伟13758978578
2 | 永康市 | 永康市第一人民医院 | 诊断类 | 彩超 | 具有组织谐波成像功能，具有精确成像功能，具备复合成像技术，可实时完成空间、频率、空间频率三种复合模式的一键可视切换，具备斑点超声消除成像技术，图像智能化一键优化技术，低速血流增强系数。造影谐波成像，心脏功能测量分析，心机组织多普勒追踪技术，带有妇产科、血管血流测量分析包。 | 180 | 72 | 0 | 108 | 永康市第一人民医院 | 吕振伟13758978578
3 | 永康市 | 永康市第一人民医院 | 诊断类 | 彩超 | 具有组织谐波成像功能，具有精确成像功能，具备复合成像技术，可实时完成空间、频率、空间频率三种复合模式的一键可视切换，具备斑点超声消除成像技术，图像智能化一键优化技术，低速血流增强系数。造影谐波成像，心脏功能测量分析，心机组织多普勒追踪技术，带有妇产科、血管血流测量分析包。 | 180 | 72 | 0 | 108 | 永康市第一人民医院 | 吕振伟13758978578
4 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 诊断类 | 彩超 | 1.超声主机操作系统：基于Windows 、便于升级；2.凸阵探头、线阵探头、心脏探头、妇科腔内、 共4只；3.主机一体化彩色触摸屏≥13英寸；4.弹性成像标配。 5.系统具备云功能、具备远程诊断功能。 | 120 | 48 | 0 | 72 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 金光琦13858921856
5 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 诊断类 | B超 | 1.全数字便携式彩超；2.配腹部、高频、心脏 共3只探头。3.主机内置探头插座4个 | 30 | 12 | 0 | 18 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 金光琦13858921856
6 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 诊断类 | 心电图 | SE-1200E 1.ECG输入通道：标准十二道12导联心电波形同步采集2.耐极化电压：≥880mV（±5%） 3.共模抑制比：≥140dB4.自动分析功能及自诊断功能。5. 8.0英寸彩色高清液晶触摸显示屏；分辨率：800*6006.支持内置WIFI7.可选配心电向量 | 3.5 | 1.4 | 0 | 2.1 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 金光琦13858921856
7 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 诊断类 | 心电图 | 具有自动测量自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 | 1.05 | 0.42 | 0 | 0.63 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 金光琦13858921856
8 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 诊断类 | 心电图 | 屏幕：大于5.5英寸彩色液晶屏，分辨率：640*480。采样率：16000Hz/秒/通道。具有自动诊断和分析功能，能诊断分析200种以上的心脏疾病。自动识别心律失常并触发启动自动记录功能 | 1.6 | 0.64 | 0 | 0.96 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 金光琦13858921856
9 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 诊断类 | 尿液化学分析仪 | （1）一次进样完成干化学、有形成分、颜色、浊度检测；（2）干化学纸条采用恒温孵育反应，消除温度对酶反应的影响；（3）使用一次性16通道定量玻片，最大程度接近镜检，杜绝交叉污染；（4）对每个样本高低倍自动调焦，确保清晰；（5）使用活体染色技术，细胞轮廓更清晰，细胞形态特征更易于识别；（6）全视野扫描，阴性过筛，确保样本检测无漏检；（7）低倍镜对大目标进行识别，分类计数，对小目标进行定位；（8）高倍镜自动追踪小目标，进行识别、分类计数；（9）红细胞位相分析及异常红细胞比率，可判断红细胞来源；（10）使用人工智能深度学习、形态学、色度学等技术，细胞识别准确率高； | 9.9 | 3.96 | 0 | 5.94 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 金光琦13858921856
10 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 诊断类 | 五分类自动血液细胞分析仪 | 1.供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量；仪器为血常规、CRP、SAA检测一体机。2.3.单机检测速度：≥ 80个样本/小时。3.静脉血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl。 | 30 | 12 | 0 | 18 | 永康市第一人民医院医共体东城分院 | 金光琦13858921856
11 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体方岩分院 | 检验 | 全自动血细胞分析仪 | 对血液样品进行血细胞检验和分析 | 25 | 10 | 0 | 15 | 永康市第一人民医院医共体方岩分院 | 陈响阳15925946599
12 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体方岩分院 | 检验 | 全自动尿液分析一体机 | 具有全自动的尿液干化学、物理特性分析检测 | 9 | 3.6 | 0 | 5.4 | 永康市第一人民医院医共体方岩分院 | 陈响阳15925946599
13 | 永康市 | 永康市第一人民医院医共体古山分院 | 诊断类 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 设备满足：腹部、妇产科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼、外周神经、微创介入、术中、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的超声系统，为各厂家的高端超声设备，配备最高平台和单晶体探头。 | 200 | 80 |  | 120 | 永康市第一人民医院医共体古山分院 | 陈颖新13758978279
14 | 永康市 | 永康市中医院 | 诊断类 | 电子十二指肠镜 | 最小可视距离：距先端部≤10mm具有NBI窄带成像功能 具备高频兼容性 | 50 | 20 | 0 | 30 | 永康市中医院 | 方玲青13777530911
15 | 永康市 | 永康市中医院 | 诊断类 | 电子胃镜 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° 兼容HDTV成像 兼容窄带成像具有副送水功能 | 49.5 | 19.8 | 0 | 29.7 | 永康市中医院 | 方玲青13777530911
16 | 永康市 | 永康市中医院 | 治疗类 | 电子胆道镜 | 兼容NBI(窄带成像)功能：增强粘膜表层毛细血管的可见度（用于早癌诊断） | 45 | 18 | 0 | 27 | 永康市中医院 | 方玲青13777530911
17 | 永康市 | 永康市中医院 | 治疗类 | 麻醉机 | 潮气量设置容控下可低至10ml，压控下低至5ml，适合小儿麻醉 | 28 | 11.2 | 0 | 16.8 | 永康市中医院 | 方玲青13777530911
18 | 永康市 | 永康市中医院 | 治疗类 | 麻醉机 | 潮气量设置容控下可低至10ml，压控下低至5ml，适合小儿麻醉 | 28 | 11.2 | 0 | 16.8 | 永康市中医院 | 方玲青13777530911
19 | 永康市 | 永康市中医院 | 治疗类 | 体外冲击波碎石机 | 双定位，焦斑小，能量密度高，超过150mm的治疗深度 | 360 | 144 | 0 | 216 | 永康市中医院 | 方玲青13777530911
合计 | [5 empty] | 1530.55 | 612.22 |  | 918.33