采购清单

| 序号 | 设备名称 | 检测项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质谱联用仪 | 用于水体有机物的检测，土臭素、二甲基异崁醇等 | 1台 |
| 2 | 离子色谱仪 | 可以检测氯酸盐、三氯乙酸、二氯乙酸、亚氯酸盐、氯离子、硝酸根、氟离子、硫酸根、亚硝酸根等 | 1台 |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICP-MS可测定元素周期表中大部分元素金属元素，且具有极低的检出限、极宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少、精密度高、分析速度快等性能优势。 | 1台 |
| 4 | 全自动流动注射分析仪 | 水中挥发酚类、阴离子洗涤剂、氰化物、总氮和总磷（5模块） | 1台 |
| 5 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 批量检测水中高锰酸盐指数 | 1台 |
| 6 | 便携式浊度仪 | 现场检测水中浑浊度 | 1台 |
| 7 | 便携式余氯仪 | 现场检测水中余氯 | 1台 |
| 8 | 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 | 放射性水样前处理 | 1台 |
| 9 | 全自动智能蒸馏仪 | 样品前处理蒸馏 | 1台 |
| 10 | 高压灭菌器 | 微生物试剂消毒用 | 1台 |
| 11 | 酶底物定量法封口机 | 大肠杆菌等测定 | 1台 |
| 12 | 溶解氧仪 | 用于水体BOD5,DO的测定 | 1台 |
| 13 | 余氯仪 | 在线检测余氯 | 2套 |
| 14 | 浊度仪 | 在线检测浊度 | 2套 |
| 15 | 操作台 | 摆放设备 | 1组 |