常山县公安局公共视频监控维保提升项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

采购编号：CSKC-GK202501

采购单位：常山县公安局

采购代理机构：衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司

二〇二五年三月

目录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  招标内容及要求	29

第四章 合同主要条款	84

第五章 评标原则及方法	94

第六章   投标文件格式	98

# 第一章 公开招标公告

项目概况 常山县公安局公共视频监控维保提升项目 招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn) 获取（下载）采购文件，并于2025年4月 日09:30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

采购编号：CSKC-GK202501

项目名称：常山县公安局公共视频监控维保提升项目

采购金额（元）：5459557元

最高限价（元）：5459557元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常山县公安局公共视频监控维保提升项目 | 1 | 项 | 5459557元 | 详见本采购文件第三章招标内容及要求 |  |

合同履行期限：详见本采购文件第三章招标内容及要求。

本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单； 未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

1、获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2、地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：潜在投标人登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、售价：0元

提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件的截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间：2025年4月   日09时30分。

2、投标地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交

3、开标时间：2025年4月   日09时30分（北京时间）。

4、开标地点：衢州市公共资源交易常山分中心(常山县紫港路2号常山县行政服务中心东边附属楼2楼）。同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜：

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。投标人应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为依法获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、针对同一采购程序环节的质疑，投标人应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。投标人对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、采购信息发布媒介：浙江政府采购网、常山县人民政府网。

4、在线投标响应（电子投标）说明：

4.1投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.2投标人通过“政采云电子交易客户端”制作投标文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

4.3电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标人点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.4本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

4.5本项目采用电子投标，投标人代表无需出席开标现场会议。开标时间前投标人登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

4.6.本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于常山县政府采购贷款政策简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山“政采贷”办理指引》（https://mp.weixin.qq.com/s/S-lQ9FA7fuP62RywRqfelQ）

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购单位：常山县公安局

联系人：余慧君       联系电话：18767095771

质疑联系人：余先生   联系电话：18767095771

地址：衢州市常山县紫港街道文教东路259号

2、采购代理机构：衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司

联系人：孔爱丽                   联系电话：13567035102

质疑联系人：王俊                 质疑联系电话：0570-5021909

地址：浙江省常山县浙西世贸城15号楼3338号

3、同级政府采购监督管理部门：常山县财政局政府采购监管科

联系人：李先生；监督投诉电话：0570-5015373；

地址：常山县天马街道定阳北路415号

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县公安局公共视频监控维保提升项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见采购文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“公开招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑。供应商自行对现场和周围环境进行勘察，联系人详见招标公告。 |
|  | 采购文件答疑 | 潜在投标人认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标公告期限届满之日起7个工作日内将质疑函以扫描件形式发送至283199225@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质文件（一式三份）邮寄至浙江省常山县浙西世贸城15号楼3338号孔爱丽（13567035102）收。电子邮件与纸质文件内容不一致的，以纸质文件为准。 质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
|  | 采购文件的澄清与修改 | 采购单位或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容在原公告发布媒体上以补充（更正）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制且发出时间距投标截止时间不足 15 日的，将顺延投标截止时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 详见公开招标公告 |
|  | 开标时间及地址 | 详见公开招标公告 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：共5人组成，由采购人代表（1人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的4人专家组成。 |
|  | 投标文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：283199225@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：283199225@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认投标人自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订后向采购单位交纳中标金额1%的履约保证金。投标人可以银行、保险公司出具的保函形式提交，项目终验合格后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件发布网站 | 浙江政府采购网、常山县人民政府网 |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：283199225@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及中标人数 | 按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果最终确认一名中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物类招标计算。）由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准。 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（£是R否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 一、政府采购促进中小企业发展扶持政策 1）项目属性:R货物类£服务类£工程类 2）中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 采购标的名称：常山县公安局公共视频监控维保提升项目，所属行业： 工业 。 3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5） 本项目对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物或承接的服务报价给予10%的扣除、承建的工程项目报价给予5%的扣除；对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对于联合体或者大中型企业制造的货物或承接的服务报价给予6%的扣除、承建的工程项目报价给予2%的扣除。用扣除后的价格参加报价分评审，欢迎符合规定的供应商参与本项目采购活动。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 8）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 9）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 二、政府采购节能环保政策（适用于货物采购项目） 1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔 2019 〕9号）规定，采购需求产品在《环境标志产品政府采购品目清单》范围内或在《节能产品政府采购品目清单》中属于未标注“★”的一般节能产品的，实施优先采购。供应商提供的产品属于节能、环保产品且按照采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》或《节能产品认证证书》的，将依据评审标准给予其相应得分。认证机构范围以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中公布的认证机构名录为准。 ▲2.采购需求产品属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“ ★ ”的节能产品的，实施强制采购。供应商应当根据采购文件要求提供国家确定的认证机构（范围同上一条）出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效响应处理。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（投标文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 1）采购组织机构将对本项目投标人的法定代表人（或单位负责人）及拟派项目负责人的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：投标人存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县公安局。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县公安局公共视频监控维保提升项目。

2.4“投标人（投标人）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（投标人）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交投标人）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（投标人）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本采购文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品在采购清单及参数表中以产品名称前标注“★”并加下划线标明）。

7.联合体响应：

本项目接受联合体投标，以联合体投标的供应商，需遵守以下规定：

▲7.1联合体投标的，联合体成员家数上限为二家。

7.2联合体投标的，响应文件由牵头人盖章、签署，对联合体各方均具有约束力；

7.3联合体投标的，联合体各方分别拥有的荣誉（奖项）、业绩、企业认证等，以及由各方根据联合体投标协议书【格式见附件】约定的拟承担工作内容分别派出的相关技术力量均视为联合体拥有。

7.4联合体各方之间须签订联合体投标协议书【格式见附件】，指定本项目牵头人，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，并将联合体投标协议书作为响应文件“资格文件”的组成部分；项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在投标联合协议中进行说明；

7.5联合体各方签订联合体投标协议书后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

7.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 二、采购文件

1、采购文件的组成

1.1采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分。

1.3投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、采购文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采	`购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件的形式和效力

2.1投标文件为投标文件。投标文件按政府采购云平台“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格审查文件的组成：

1）有效期内的营业执照原件扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（投标人代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（投标人代表为授权委托人时提供）；（电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）；

3）符合参与政府采购活动资格条件的承诺函【详见附件】；

4）联合体投标协议书扫描件（格式见附件）【非联合体投标，无需提供】

注：1、资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整的或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。1）-4）项以联合体参加投标的，联合体各方均需提供。联合体投标的，由联合体牵头人代表联合体所有成员上传投标文件、签字、盖章。

2、商务技术文件（请附“投标人自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）商务部分

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）偏离表【格式见附件】；

4）可参考评分内容编制；

5）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

以上具体内容可参考评分内容编制。

（2）技术部分

以上内容可参考评分内容编制,格式自拟。

3、报价文件：

1）开标一览表【格式见附件】；

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用采购文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：投标文件按政府采购云平台“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”及本采购文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照采购文件提供的表格格式；

3.3投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写，未按采购文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标报价

▲ 4.1本项目最高限价5459557元（1.公共视频监控维保提升项目设备最高限价2400457元；2.公共视频监控维保提升项目续保链路及维护费用最高限价：3059100元），超过或等于最高限价的作无效标处理。投标报价是履行合同的最终价格，投标人报价必须满足采购文件所列明的需要（包括第三章所有内容产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整）。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 投标文件的格式和顺序

- 投标文件按政府采购云平台“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位。

6、投标有效期

6.1投标有效期见本采购文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合采购文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7、投标保证金

7.1投标保证金的规定：详见招标文件。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见采购文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本采购文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交投标文件截止时间之前补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据采购文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本采购文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

1.4如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或投标人不足3家的情况，根据“《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、电子投标开标及评审程序

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构283199225@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、评审；

（5）符合性审查、商务技术评审结束后，在线公布商务技术评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，各投标人通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在系统上公布评审结果。

（8）评标委员会编写并签署评标报告，评标报告应当根据综合得分由高到低列明供应商排名情况，并推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人；

（9）采购代理机构公布最终评审结果并出具开标记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

（10）开标会议结束；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

评标专家确定方式：共5人组成，由采购人代表（1人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的4人专家组成。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，商务分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（6）投标文件解密失败的。

（7）供应商存在下列情形之一旦无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:

a.不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

b.上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

c.不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

d.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县人民政府网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出两个工作日后的三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

详见前附表须知

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》【格式见附件一】；

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

附件一：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第三章  招标内容及要求

## 一、采购内容及要求

1.本次维护提升方案包括：常山县公安局社会治安监控系统三期（扩容）建设项目等10项内容：

| 序号 | 项目名称 | 点位数量 | 链路数量 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天网三期 | 154 | 154 | 321 |
| 2 | 联盟大道 | 14 | 14 | 37 |
| 3 | 零散点位 | 60 | 60 | 103 |
| 4 | 学校人脸 | 67 | 67 | 114 |
| 5 | 智安村居 | 123 | 123 | 156 |
| 6 | 电子围栏 | 86 | 86 | 149 |
| 7 | 政府单位 | 1 | 1 | 24 |
| 8 | 民宗监控 | 74 | 74 | 203 |
| 9 | 智安小区 | 107 | 107 | 244 |
| 10 | 天网三期人脸 | 23 | 23 | 60 |
| 11 | 合计 | 709 | 709 | 1411 |

共709个前端视频监控点，1411个前端摄像机设备，并与市公安局治安监控系统平台对接，实现视频共享，继续租用709条视频专网链路。目前，系统项目的整体已过了合同约定的质保期，部件已进入老化状态，部分设备需要更换，同时部分型号设备原厂已停止生产，项目维护具有技术储备较高，维护工作量较大特点。

为了更好的做好后续的维护工作，使视频监控在社会维护治安，保证社会稳定中起到更大的作用，对系统中的设备进行部分更换，使其稳定运行。具体是：采购100台800万智能双变焦三摄网络摄像机，采购200台800万智能全结构双摄网络摄像机，采购200台400万智能双变焦双摄网络摄像机，采购200台400万变焦半球结构化摄像机等，替换原有公安治安项目已老化的前端设备。

2.本项目在合同期内，采购人根据治安的实际需要对点位进行移位，中标人应每年给予点位总数5%的免费移位，包括雷电、十二级以下台风等自然因素造成的系统损坏，但不包括战争、地震和洪水或外力碰撞引起的等不可抗力事件对系统的破坏，不含系统变换地址或道路施工引起的系统恢复费用。对符合免费保修条件的设备或系统无法修复的，中标单位应直接对故障产品进行免费更换。对新采购的摄像机， 实行三年质保，设备若损坏，要求免费维修或更换。

3.中标单位应对维保项目建立巡检制度。每月至少对每个监视点进行一次巡检；每次巡检都要记录各点巡视情况，建立台账；每次巡检内容：基础设施（基础、立杆、控制箱等）、设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及设备的整洁卫生情况、雨天的防雨潮气、位置位移等；如发现有损坏和破坏的，则及时予以修复，不能修复的予以更换。更换时必须事先申报采购人相关人员，并经其确认。每天9：00和15：00对所有监控点进行一次系统扫描，记录运行不正常的监控点。

4.中标单位应对系统的保养、维护。以一个月为周期，对各监控点设备进行保养；对保养过程中发现的故障、隐患及时处理、解决，把故障清除在萌芽状态，避免扩大；每个点的保养情况记录归档，建立台账；每次保养内容：机箱内电器设备除尘；防护罩内电器设备除尘，擦试防护罩，前视玻璃的除尘；线路接线端点接触性能检查；检查紧固件是否松动；检查机械传动机构部分是否应该加润滑油。重要部位视情况以一个月或更短的周期进行保养；每次雨后即对防尘罩等进行一次擦拭；每次雷后即对防雷器进行检测，如有损坏，则及时更换；在维保过程中，每次维保服务内容要填写详细的清单，交由项目对口负责人签字确认。

5.性能测试制度。设备性能测试以三个月为周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。性能测试内容：各点的接地端子接触是否可靠；避雷器是否被击穿；用电设备的绝缘电阻等；测试各条数字电路的传输速率；每年在雷雨季节来临前着重对各监控点的接地电阻、接地端子和避雷器进行检查，发现问题及时解决，预防雷害；依据接地电阻测试要求，对接地电阻五个月为测试周期。若不符合要求，则增加接地桩子，直至达到要求为止。

6.图像质量的检查制度。每月检查一次监控中心的信号传输质量，对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，以便于相关维护人员掌握系统运行状况和及时处理异常情况。

7.7×24小时网络运营保障制度。高素质、综合专业技术队伍为客户提高优质、高效、全面的技术支撑和维护保障，用户可充分享受到迅速、准确、安全、方便的服务。针对此项目制定7×24小时网络运营保障制度，并将严格执行。

8.其它要求：

1）维保期内，杆件、设备要定期巡检、维护，确保无安全隐患，设备正常在线，抓拍效果正常，有问题负责整改到位。

2）维保期内包含杆件在内的相关设施安全由中标单位承担。

3）运维人员在运维时要严格遵守相关规定，运维过程中的人身安全由中标单位负责。

4）运维期内点位抓拍效果不好，需进行优化移位的，应免费提供（移位、施工、辅材）。

5）电表审批、电费相关问题由中标单位承担，包含中投标报价中。

6）应充分考虑到设备的老化、损坏等，准备一定数量的备品备件。

二、各项清单

| 1.常山县公安局公共视频监控维保提升项目设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | ★800万智能双变焦三摄网络摄像机（核心产品） | 传感器类型：通道1：1/1.2英寸CMOS 通道2：1/1.8英寸 CMOS通道3：1/1.8英寸CMOS； 像素：通道1：≥800万 通道2：≥400万 通道3：≥400万； 最大分辨率：3840×2160； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：150m（视频监控距离）30m（人脸检测距离）； 补光灯：≥12颗（柔光双色灯）； 镜头类型：通道1：电动镜头；通道2：定焦镜头；通道3：机芯镜头； 镜头焦距：通道1：20mm～80mm；通道2：3.6mm；通道3：8mm～56mm； 镜头光圈：通道1：F1.2；通道2：F1.0；通道3：F1.3； 视场角：通道1：水平：27°～9°；垂直：15°～5°；对角：31°～10.5°；通道2：水平：95°；垂直：50°；通道3：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； 智能说明：通道1：视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控 通道2：NA 通道3：视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控 通道间智能说明：通道1任意1个智能可以与通道3中任意1个智能同开，各通道不支持智能同开； 通道1、通道3具备非机动车车牌识别上传功能。 ★具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使设备景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使设备景深纵深至最大化50m；（中标公示结束后5个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的原件扫描件） 在手动分区补光模式下,可手动调节视频画面8个区域的补光强度； 细节摄像机2水平旋转范围:0°~355°； ★设备内置12颗混合补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节；（中标公示结束后5个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的原件扫描件） | 100 | 台 | 新更换设备 |  |
| 2 | 实施费 | 包括安装、调试等 | 100 | 台 |  |  |
| 3 | 800万智能全结构双摄网络摄像机 | 传感器类型：通道1：1/1.2英寸CMOS；通道2：1/1.8英寸CMOS； 像素：通道1：≥800万 通道2：≥400万； 最大分辨率：3840×2160； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：150m（视频监控距离）25m（人脸检测距离）； 补光灯：≥10颗（柔光双色灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：通道1：10mm～50mm；通道2：3.6mm； 镜头光圈：通道1：F1.5；通道2：F1.0； 视场角：通道1：水平：42°～12°；垂直：23°～6°；对角：48°～13°；通道2：水平：93°；垂直：50°；对角：111°； 智能说明：细节：通用行为分析，视频结构化，人脸识别，人脸检测，道路监控，非机动车车牌识别；全景：无智能。 ★设备内置10颗混合补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯；（中标公示结束后5个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的原件扫描件） ★两路通道均支持独立电动云台控制，通道1（细节）：上下±5°，左右±10°; 通道2（全景）：上下±15°（中标公示结束后5个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的原件扫描件） | 200 | 台 | 新更换设备 |  |
| 4 | 实施费 | 包括安装、调试等 | 200 | 台 |  |  |
| 5 | 400万智能双变焦双摄网络摄像机 | 通道1和通道2传感器均采用1/1.8＂ CMOS，2个细节镜头均采用F1.6恒定光圈变焦镜头 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件、人数统计 全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.00001 Lux @（F1.2，AGC ON） 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.00001 Lux @（F1.2，AGC ON） 最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520 通道2：2688 × 1520 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 水平范围：通道1：0~355° 通道2：-15°~15° 垂直范围：通道1：-15°~30° 通道2：-5°~30° 水平速度：10°/S 垂直速度：3°/S 补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：通道1：真宽动态 通道2：真宽动态 样机装配牢固、连接可靠，主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体。 ★全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转；（中标公示结束后5个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的原件扫描件） ★内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（中标公示结束后5个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的原件扫描件） | 200 | 台 | 新更换设备 |  |
| 6 | 实施费 | 包括安装、调试等 | 200 | 台 |  |  |
| 7 | 400万变焦半球结构化摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：≥400万；电动变焦镜头； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：35m（视频监控距离）；6m（人脸检测距离）； 补光灯：≥3颗（红外灯）； 视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子）人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 重瞳：支持； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：2路（3.5mmJACK头）； 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE； 防护等级：IP67；IK10； 具有重瞳抓拍功能,在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启,在混合场景下,可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸 ★当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启清影功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度（中标公示结束后5个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的原件扫描件） ★设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。（中标公示结束后5个工作日内提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的原件扫描件） | 200 | 台 |  |  |
| 8 | 实施费 | 包括安装、调试等 | 200 | 台 |  |  |
| 9 | 更换杆件 | 立杆高度6.5米,挑臂长度3米，立杆管径下端≥210mm，上端≥160mm，悬杆平均管径≥120mm；管壁厚度≥6mm；立杆接缝用电焊；支架表面处理工艺采用二次电镀（热镀锌）、静电喷塑加表面色漆，整根杆（含基础）及其上配件应能抗9级以上风力。；根据周边环境和实际情况选择不同的立杆类型和施工方式。 | 1 | 根 | 包括危旧杆件的拆除、新杆件的安装、光缆的割接及设备调试 |  |
| 10 | 更换挂箱 | 机箱整体采用无风扇结构设计，箱体外层采用双层优质PVC材料，内层采用全密封冷轧钢板喷塑，箱体具有防水、防尘、防高温、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能，箱体预留下进线，配有胶套保护，并喷涂公安要求的字样。 应具备防高温功能，在夏天环境温度不超过40℃时，机箱内部环境温度应在58℃以下。 机箱防护等级应达到IP56。 箱体尺寸（含帽檐）应≥450MM（长）×290MM（宽）×480MM(高），保证各项设备正常安置，箱体隔板应与挂箱材质一致，厚度≥1.0mm，保证承重，不弯曲。 应具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。 拉伸强度MPa：≥25(Mpa) 弯曲强度MPa：≥45(Mpa) 断裂伸长率%：≥70% 垂直燃烧级：V-0 箱门内侧粘密封条，并具有一定的厚度，保证箱门的密封性良好。 安装方式：箱体背面导轨＋抱箍。 箱体内部应提供空关、绕纤盘、接地铜排，并预留前端管理和网络设备（ONU或光端机）放置空间，内部隔板可自由调节。 采用底部进线（2个至少∅30mm进线孔）。根据周边环境和实际情况选择不同的颜色及型号。 | 194 | 只 | 新挂箱采购 |  |
| 11 | 实施费 | 包括破旧挂箱的拆除、新挂箱的安装等 | 194 | 批 |  |  |
| 12 | 复合线缆 | 护套，含电源、网络线。 | 1020 | 米 |  |  |
| 13 | 电源线 | 国标 | 510 | 米 |  |  |
| 14 | 光缆割接 | 光缆割接 | 194 | 批 | 光缆的割接 |  |
|  | 原挂箱中设备恢复安装及调试 | 原挂箱中设备恢复安装及调试 | 194 | 批 |  |  |
|  | 安装辅材 | 跳纤、水晶头、绝缘胶带等所有安装所需的配件。 | 1 | 批 |  |  |

| 2.常山县公安局公共视频监控维保提升项目续保链路及维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 链路租费 | 继续租用709条链路 | 709 | 条 | 线路租费按 /元/月/条计算 |
| 2 | 前端设备维护预算 | 包含取电、安装、日常维护等费用 | 1411 | 台 | 维护费按/元/月/台计算 |

| 3.点位清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 点位数量 | 原项目名称 |
| 1 | 70001青石镇砚瓦山村花石市场朝北 | 1 | 天网三期 |
| 2 | 70003青石镇溪口邮政所门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 3 | 70004青石镇溪口邮政所门口朝北 |  | 天网三期 |
| 4 | 70005青石镇溪口邮政所门口朝球 |  | 天网三期 |
| 5 | 70006青石镇溪口三叉路口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 6 | 70008青石镇溪口三叉路口球 |  | 天网三期 |
| 7 | 70009青石镇阁底高速路交叉口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 8 | 70010青石镇阁底高速路交叉口朝西 |  | 天网三期 |
| 9 | 70011青石镇阁底高速路交叉口朝东北 |  | 天网三期 |
| 10 | 70012青石镇阁底高速路交叉口朝东北 |  | 天网三期 |
| 11 | 70013招贤镇-招五线招贤转盘处朝北 | 1 | 天网三期 |
| 12 | 70017招贤镇五里转盘朝南 |  | 天网三期 |
| 13 | 70018招贤镇五里转盘朝北 |  | 天网三期 |
| 14 | 70014招贤镇华锋通信商行门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 15 | 70015招贤镇华锋通信商行门口朝西 |  | 天网三期 |
| 16 | 70016招贤镇华锋通信商行门口球 |  | 天网三期 |
| 17 | 70020招贤镇五里到芳村交叉口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 18 | 70022化工园区路口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 19 | 70027白石镇邮政所门口花坛球 | 1 | 天网三期 |
| 20 | 70028白石镇邮政所门口花坛朝东 |  | 天网三期 |
| 21 | 70030白石中坊到球川岔路口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 22 | 70031白石中坊到球川岔路口朝东 |  | 天网三期 |
| 23 | 70045新都派出所附近朝北 | 1 | 天网三期 |
| 24 | 70047新都派出所附近朝东 |  | 天网三期 |
| 25 | 70057二都桥小学路口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 26 | 70061205国道-竹亭路叉口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 27 | 70062205国道-竹亭路叉口朝东 |  | 天网三期 |
| 28 | 70067东鲁豺里到新昌岔口（有根榨油厂）朝北 | 1 | 天网三期 |
| 29 | 70068东鲁豺里到新昌岔口（有根榨油厂）朝东 |  | 天网三期 |
| 30 | 70069东鲁老乡政府门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 31 | 70070东鲁老乡政府门口朝西 |  | 天网三期 |
| 32 | 70071宋畈到东鲁三岔路口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 33 | 70072宋畈到东鲁三岔路口朝东 |  | 天网三期 |
| 34 | 70063宋畈到东鲁三岔路口朝南 |  | 天网三期 |
| 35 | 70073宋畈到彭川三岔路口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 36 | 70074宋畈到彭川三岔路口朝北 |  | 天网三期 |
| 37 | 70075文坊路先进鱼庄停车场朝西 | 1 | 天网三期 |
| 38 | 70098文教西路-文坊路叉口（紫港鱼馆）朝南 |  | 天网三期 |
| 39 | 70099文教西路-文坊路叉口（紫港鱼馆）朝北 |  | 天网三期 |
| 40 | 70076文教西路紫港北入口社区朝西 | 1 | 天网三期 |
| 41 | 70095文教西路紫港社区北入口朝南 |  | 天网三期 |
| 42 | 70077文教西路紫港社区北入口朝东 |  | 天网三期 |
| 43 | 70078文教西路紫港社区北入口朝北 |  | 天网三期 |
| 44 | 70079朱富线-常辉线交叉口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 45 | 70080朱富线-常辉线交叉口朝西 |  | 天网三期 |
| 46 | 70103谷丰华庭东出口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 47 | 70102谷丰华庭东出口朝北 |  | 天网三期 |
| 48 | 70111紫港社区72幢东侧朝北 | 1 | 天网三期 |
| 49 | 70112紫港社区72幢东侧朝南 |  | 天网三期 |
| 50 | 70116美家居门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 51 | 70117美家居门口朝西 |  | 天网三期 |
| 52 | 70118美家居门口朝北 |  | 天网三期 |
| 53 | 70120金川大桥北端朝东 | 1 | 天网三期 |
| 54 | 70121金川大桥北端朝西 |  | 天网三期 |
| 55 | 70124电大进修校门口附近朝北 | 1 | 天网三期 |
| 56 | 70125电大进修校门口附近朝南 |  | 天网三期 |
| 57 | 70128滨江北路职业中专叉口朝西北 | 1 | 天网三期 |
| 58 | 70129滨江北路职业中专叉口朝东 |  | 天网三期 |
| 59 | 70130滨江北路职业中专叉口朝南 |  | 天网三期 |
| 60 | 70136球川红旗岗集镇三监门口球 | 1 | 天网三期 |
| 61 | 70137球川红旗岗集镇三监门口朝东 |  | 天网三期 |
| 62 | 70138球川红旗岗集镇三监门口朝西 |  | 天网三期 |
| 63 | 70144龙饶集镇龙门架边球 | 1 | 天网三期 |
| 64 | 70148球川高速出口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 65 | 70151芳村镇长厅岭背三叉路口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 66 | 70152芳村镇长厅岭背三叉路口朝西 |  | 天网三期 |
| 67 | 70153芳村镇长厅岭背三叉路口朝东 |  | 天网三期 |
| 68 | 70154芳村集镇（百姓大药房）朝北 | 1 | 天网三期 |
| 69 | 70155芳村集镇（百姓大药房）朝西 |  | 天网三期 |
| 70 | 70156芳村集镇（百姓大药房）朝南 |  | 天网三期 |
| 71 | 70157芳村集镇（百姓大药房）球 |  | 天网三期 |
| 72 | 70158芳村镇电影院门口朝东北 | 1 | 天网三期 |
| 73 | 70159芳村镇电影院门口朝西南 |  | 天网三期 |
| 74 | 70160芳村镇电影院门口球 |  | 天网三期 |
| 75 | 70162新昌乡到岩前桥头朝东 | 1 | 天网三期 |
| 76 | 70163新昌乡到岩前桥头朝南 |  | 天网三期 |
| 77 | 70164新昌乡到岩前桥头朝北 |  | 天网三期 |
| 78 | 70165新昌小学路口朝东南 | 1 | 天网三期 |
| 79 | 70166新昌小学路口朝北 |  | 天网三期 |
| 80 | 70168芳村高速路出口球 | 1 | 天网三期 |
| 81 | 70169芳村高速路出口朝西 |  | 天网三期 |
| 82 | 70170大桥头乡集镇桥头朝北 | 1 | 天网三期 |
| 83 | 70171大桥头乡集镇桥头朝南 |  | 天网三期 |
| 84 | 70172大桥头乡集镇桥头球 |  | 天网三期 |
| 85 | 70173大桥头乡政府门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 86 | 70174大桥头乡政府门口朝北 |  | 天网三期 |
| 87 | 70175大桥乡政府门口球 |  | 天网三期 |
| 88 | 70177东案高速收费站出口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 89 | 70178东案高速收费站出口球 |  | 天网三期 |
| 90 | 70716东案高速收费站出口朝东 |  | 天网三期 |
| 91 | 70180东案乡政府对面朝西 | 1 | 天网三期 |
| 92 | 70181东案乡政府对面球 |  | 天网三期 |
| 93 | 70182东案至金源石梁交叉路口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 94 | 70183东案至金源石梁交叉路口朝北 |  | 天网三期 |
| 95 | 70176东案至金源石梁交叉路口朝南 |  | 天网三期 |
| 96 | 70185大桥至芳村岔路口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 97 | 70186同弓振水画扁店门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 98 | 70187同弓振水画扁店门口朝西 |  | 天网三期 |
| 99 | 70167同弓振水画扁店门口朝北 |  | 天网三期 |
| 100 | 70188同弓卫生院门口对面球 | 1 | 天网三期 |
| 101 | 70189同弓卫生院门口对面朝东 |  | 天网三期 |
| 102 | 70190同弓卫生院门口对面朝西 |  | 天网三期 |
| 103 | 70191何家乡政府对面朝东 | 1 | 天网三期 |
| 104 | 70192何家乡政府对面朝西 |  | 天网三期 |
| 105 | 70193何家乡政府对面朝北 |  | 天网三期 |
| 106 | 70197常山第一小学门口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 107 | 70198常山第一小学门口朝南 |  | 天网三期 |
| 108 | 70199常山第一小学门口朝北 |  | 天网三期 |
| 109 | 70200新205国道-上红线交叉路口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 110 | 70201新205国道与上红线交叉路口朝西 |  | 天网三期 |
| 111 | 70205老上埠桥头朝南 | 1 | 天网三期 |
| 112 | 70206老上埠桥头朝东 |  | 天网三期 |
| 113 | 70210老上埠桥头朝西 |  | 天网三期 |
| 114 | 70207紫港大桥头朝东 | 1 | 天网三期 |
| 115 | 70208紫港大桥头朝西 |  | 天网三期 |
| 116 | 70209紫港大桥头朝北 |  | 天网三期 |
| 117 | 70212星月湾小区门口边朝东 | 1 | 天网三期 |
| 118 | 70221天马镇政府大楼西朝南 | 1 | 天网三期 |
| 119 | 70222天马镇政府大楼西朝北 |  | 天网三期 |
| 120 | 70224天马镇塔山公园中段（重庆富桥）朝北 | 1 | 天网三期 |
| 121 | 70225天马镇清河街农行门口朝东北 | 1 | 天网三期 |
| 122 | 70226天马镇清河街农行门口朝北 |  | 天网三期 |
| 123 | 70227天马镇清河街农行门口朝西 |  | 天网三期 |
| 124 | 70228天马镇定阳北路天真汉门口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 125 | 70234天马镇定阳北路-老人武部朝西北 | 1 | 天网三期 |
| 126 | 70237天马镇定阳北路-老人武部朝北 |  | 天网三期 |
| 127 | 70238天马镇定阳北路-老人武部朝南 |  | 天网三期 |
| 128 | 70239天马镇文峰西路凯旋门入口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 129 | 70240文峰西路桃园小区2号入口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 130 | 70242天马镇老医院弄2幢西墙上朝南 | 1 | 天网三期 |
| 131 | 70243天马镇老医院弄2幢西墙上朝北 |  | 天网三期 |
| 132 | 70244天马镇下水弄-步行街路口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 133 | 70245天马镇步行下水弄至街路朝西 |  | 天网三期 |
| 134 | 70248天马镇定阳北路413号（金西桥宾馆）朝西 | 1 | 天网三期 |
| 135 | 70229天马镇定阳北路414号（金西桥宾馆）朝东 |  | 天网三期 |
| 136 | 70249天马镇定阳北路财政局门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 137 | 70250天马镇定阳北路财政局门口朝北 |  | 天网三期 |
| 138 | 70256天马镇定阳北路财政局门口朝东 |  | 天网三期 |
| 139 | 70257天马镇天马路185号朝北 | 1 | 天网三期 |
| 140 | 70241天马镇天马路185号朝南 |  | 天网三期 |
| 141 | 70258天马镇清河街67号朝北 | 1 | 天网三期 |
| 142 | 70259天马镇天马路神龙洗浴中心朝西 | 1 | 天网三期 |
| 143 | 70261天马镇天马路155号北楼梯朝东 | 1 | 天网三期 |
| 144 | 70262天马镇天马路诚信宾馆南 | 1 | 天网三期 |
| 145 | 70230天马镇天马路诚信宾馆北 |  | 天网三期 |
| 146 | 70264天马镇文峰西路太平洋酒店门口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 147 | 70265天马镇文峰西路太平洋酒店门口朝北 |  | 天网三期 |
| 148 | 70266天马镇文峰西路太平洋酒店门口朝南 |  | 天网三期 |
| 149 | 70267天马镇文峰西路太平洋酒店门口朝东 |  | 天网三期 |
| 150 | 70270天马镇文峰西路太平洋酒店门口西南 |  | 天网三期 |
| 151 | 70271天马镇金川大桥桥梁上朝东 | 1 | 天网三期 |
| 152 | 70272天马镇金川大桥桥梁上朝西 |  | 天网三期 |
| 153 | 70273天马镇滨江小区23幢东墙上 | 1 | 天网三期 |
| 154 | 70276天马镇滨江小区两岸咖啡后住宅楼边朝南 | 1 | 天网三期 |
| 155 | 70277天马镇滨江小区两岸咖啡后住宅楼边朝北 |  | 天网三期 |
| 156 | 70280天马镇白马路江滨小区31幢朝东 | 1 | 天网三期 |
| 157 | 70281天马镇白马路江滨小区31幢朝北 |  | 天网三期 |
| 158 | 70282天马镇文峰东路216号墙上朝南 | 1 | 天网三期 |
| 159 | 70283天马镇文峰东路216号墙上朝北 |  | 天网三期 |
| 160 | 70295天马镇东苑285-1前中心绿化带朝南 | 1 | 天网三期 |
| 161 | 70300天马镇城南红绿灯杆上朝北 | 1 | 天网三期 |
| 162 | 70301天马镇城南红绿灯杆上朝东 |  | 天网三期 |
| 163 | 70304天马镇城南小区22幢朝西 | 1 | 天网三期 |
| 164 | 70305天马镇定阳南路95号朝西 | 1 | 天网三期 |
| 165 | 70284天马镇定阳南路95号朝东 |  | 天网三期 |
| 166 | 70306天马镇城南小区41幢朝北 | 1 | 天网三期 |
| 167 | 70309天马路-香樟北出口叉口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 168 | 70310天马路-香樟北出口叉口朝东 |  | 天网三期 |
| 169 | 70595香樟嘉苑西入口朝西 |  | 天网三期 |
| 170 | 70313香樟嘉苑大门口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 171 | 70314香樟嘉苑大门口朝东 |  | 天网三期 |
| 172 | 70315北岸咖啡门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 173 | 70316北岸咖啡门口朝南 |  | 天网三期 |
| 174 | 70317北岸咖啡门口朝北 |  | 天网三期 |
| 175 | 70319城关中学门口对面朝东 | 1 | 天网三期 |
| 176 | 70320城关中学门口对面朝西 |  | 天网三期 |
| 177 | 70321滨江路防洪坝上朝南 | 1 | 天网三期 |
| 178 | 70323屏山社区入口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 179 | 70332大东门菜市场路口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 180 | 70333大东门菜市场路口朝东 |  | 天网三期 |
| 181 | 70335步行街中心花坛朝东 | 1 | 天网三期 |
| 182 | 70336步行街中心花坛朝北 |  | 天网三期 |
| 183 | 70337步行街中心花坛朝南 |  | 天网三期 |
| 184 | 70338步行街中心花坛朝西 |  | 天网三期 |
| 185 | 70341东淤桥头朝西 | 1 | 天网三期 |
| 186 | 70342东淤桥头朝东 |  | 天网三期 |
| 187 | 70347西门酒厂叉路口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 188 | 70348西门酒厂叉路口朝南 |  | 天网三期 |
| 189 | 70349西门酒厂叉路口朝东 |  | 天网三期 |
| 190 | 70352白龙山庄门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 191 | 70353白龙山庄门口朝北 |  | 天网三期 |
| 192 | 70357文峰西路-人民路（县档案局）朝南 | 1 | 天网三期 |
| 193 | 70358文峰西路-人民路（县档案局）朝东 |  | 天网三期 |
| 194 | 70223天马镇白龙酒楼门口朝西 |  | 天网三期 |
| 195 | 70360龙门路与法院街交接路口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 196 | 70361龙门路与法院街交接路口朝东 |  | 天网三期 |
| 197 | 70363塔山公园大门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 198 | 70364塔山公园大门口2 |  | 天网三期 |
| 199 | 70366天马镇天马路中段朝北 | 1 | 天网三期 |
| 200 | 70367天马镇天马路中段朝南 |  | 天网三期 |
| 201 | 70369文峰社区门口（计生局斜对面）朝西 | 1 | 天网三期 |
| 202 | 70370文峰社区门口（计生局斜对面）朝北 |  | 天网三期 |
| 203 | 70371文峰社区门口（计生局斜对面）朝东 |  | 天网三期 |
| 204 | 70373香猫咖啡路口花坛处朝东 | 1 | 天网三期 |
| 205 | 70374香猫咖啡路口花坛处朝东 |  | 天网三期 |
| 206 | 70375香猫咖啡路口花坛处朝南 |  | 天网三期 |
| 207 | 70378公路段东侧路口 | 1 | 天网三期 |
| 208 | 70380定阳北路-下水弄叉口（影剧院）朝南 | 1 | 天网三期 |
| 209 | 70381定阳北路-下水弄叉口（影剧院）朝北 |  | 天网三期 |
| 210 | 70382定阳北路-下水弄叉口影剧院朝西 |  | 天网三期 |
| 211 | 70384老行政服务中心对面朝东 | 1 | 天网三期 |
| 212 | 70385老行政服务中心对面朝西 |  | 天网三期 |
| 213 | 70388自来水公司附近普农对面朝西 | 1 | 天网三期 |
| 214 | 70389自来水公司附近普农对面朝北 |  | 天网三期 |
| 215 | 70391大埠头29-2门口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 216 | 70392大埠头29-2门口朝西 |  | 天网三期 |
| 217 | 70393大埠头29-2门口朝东 |  | 天网三期 |
| 218 | 70395东河北街-柚香路叉口柚香城岗亭朝南 | 1 | 天网三期 |
| 219 | 70396东河北街-柚香路叉口柚香城岗亭朝东 |  | 天网三期 |
| 220 | 70397东河北街-柚香路叉口柚香城岗朝西 |  | 天网三期 |
| 221 | 70398东河北街-柚香路叉口柚香城岗亭朝北 |  | 天网三期 |
| 222 | 70400白马广场西侧朝东 | 1 | 天网三期 |
| 223 | 70401白马广场西侧朝北 |  | 天网三期 |
| 224 | 70408瑞云娱乐城大楼市政对面朝南 | 1 | 天网三期 |
| 225 | 70411常一中斜对面朝南 | 1 | 天网三期 |
| 226 | 70413定阳南路-长城山庄叉口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 227 | 70415文峰广场西侧朝西 | 1 | 天网三期 |
| 228 | 70421喜多多手机门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 229 | 70423天马中学高中部门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 230 | 70424天马中学高中部门口朝北 |  | 天网三期 |
| 231 | 70427教育局门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 232 | 70428教育局门口朝西北 |  | 天网三期 |
| 233 | 70431文峰桥东端朝西 | 1 | 天网三期 |
| 234 | 70432文峰桥东端朝东 |  | 天网三期 |
| 235 | 70434城建局对面防洪坝朝东 | 1 | 天网三期 |
| 236 | 70437友好超市门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 237 | 70438友好超市门口朝东南 |  | 天网三期 |
| 238 | 70593友好超市大门口右 |  | 天网三期 |
| 239 | 70440邮政大楼门口附近朝北 | 1 | 天网三期 |
| 240 | 70441邮政大楼门口附近朝西北 |  | 天网三期 |
| 241 | 70448文峰东路309号门前朝西北 | 1 | 天网三期 |
| 242 | 70448文峰东路309号门前朝西 |  | 天网三期 |
| 243 | 70451农贸市场路口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 244 | 70452农贸市场路口朝西 |  | 天网三期 |
| 245 | 70454老龙城饺子馆门口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 246 | 70455老龙城饺子馆门口朝西 |  | 天网三期 |
| 247 | 70456老龙城饺子馆门口朝南 |  | 天网三期 |
| 248 | 70459金柏丽大酒店朝南店门 | 1 | 天网三期 |
| 249 | 70460金柏丽大酒店门口朝北 |  | 天网三期 |
| 250 | 70462金百汇广场朝南 | 1 | 天网三期 |
| 251 | 70463金百汇广场朝北东 |  | 天网三期 |
| 252 | 70464金百汇广场朝北 |  | 天网三期 |
| 253 | 70467南阳宾馆附近朝北 | 1 | 天网三期 |
| 254 | 70468南阳宾馆附近朝南 |  | 天网三期 |
| 255 | 70470定阳南路-虎山公园城南入口处朝东 | 1 | 天网三期 |
| 256 | 70472渡口小区幼儿园对面朝南 | 1 | 天网三期 |
| 257 | 70473渡口小区幼儿园对面朝北 |  | 天网三期 |
| 258 | 70476爱华酒家（防洪坝边）朝东 | 1 | 天网三期 |
| 259 | 70483虎山公园后大门（天马加油站）朝南 | 1 | 天网三期 |
| 260 | 70486蒲塘口叉路朝南 | 1 | 天网三期 |
| 261 | 70487蒲塘口叉路朝西 |  | 天网三期 |
| 262 | 70488蒲塘口叉路朝东 |  | 天网三期 |
| 263 | 70491在水一方洗浴中心朝东 | 1 | 天网三期 |
| 264 | 70492在水一方洗浴中心朝西 |  | 天网三期 |
| 265 | 70494三衢中学门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 266 | 70495三衢中学门口朝北 |  | 天网三期 |
| 267 | 70497南墅路-西阳路交叉路口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 268 | 70501新人民医院门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 269 | 70502新人民医院门口朝西 |  | 天网三期 |
| 270 | 70504府山宾馆门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 271 | 70506县政府门口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 272 | 70507县政府门口朝南 |  | 天网三期 |
| 273 | 70508县政府门口朝东 |  | 天网三期 |
| 274 | 70510龙门路路口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 275 | 70511龙门路路口朝西 |  | 天网三期 |
| 276 | 70513定阳商厦朝南 | 1 | 天网三期 |
| 277 | 70514定阳商厦朝东 |  | 天网三期 |
| 278 | 70516国际大酒店门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 279 | 70517国际大酒店门口朝东 |  | 天网三期 |
| 280 | 70518国际大酒店门口朝西 |  | 天网三期 |
| 281 | 70520新华书店门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 282 | 70521新华书店门口朝南 |  | 天网三期 |
| 283 | 70522新华书店门口朝东 |  | 天网三期 |
| 284 | 70524白马桥桥头朝北 | 1 | 天网三期 |
| 285 | 70525白马桥桥头朝东 |  | 天网三期 |
| 286 | 70529常山一中门口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 287 | 70531天马桥桥头朝西 | 1 | 天网三期 |
| 288 | 70532天马桥桥头朝北 |  | 天网三期 |
| 289 | 70535幼儿园及防洪堤朝东 | 1 | 天网三期 |
| 290 | 70538老常山大桥桥头朝南 | 1 | 天网三期 |
| 291 | 70539老常山大桥桥头朝东 |  | 天网三期 |
| 292 | 70540老常山大桥桥头朝北 |  | 天网三期 |
| 293 | 70545滨江花园朝西 | 1 | 天网三期 |
| 294 | 70547精密车行朝西 | 1 | 天网三期 |
| 295 | 70548精密车行朝北 |  | 天网三期 |
| 296 | 70549精密车行朝东 |  | 天网三期 |
| 297 | 70551邮政大楼门口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 298 | 70553原商业大厦门口朝西 | 1 | 天网三期 |
| 299 | 70554原商业大厦门口朝南 |  | 天网三期 |
| 300 | 70555原商业大厦门口朝北 |  | 天网三期 |
| 301 | 70559公安局门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 302 | 70561交警大队斜对面朝北 | 1 | 天网三期 |
| 303 | 70564人民路与定阳路交叉口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 304 | 70565人民路与定阳路交叉口朝北 |  | 天网三期 |
| 305 | 70566人民路与定阳路交叉口朝西 |  | 天网三期 |
| 306 | 70569彩虹桥头（北端）朝南 | 1 | 天网三期 |
| 307 | 70571招商局门口朝南 | 1 | 天网三期 |
| 308 | 70572招商局门口朝东 |  | 天网三期 |
| 309 | 70574天马桥桥头320国道朝北 | 1 | 天网三期 |
| 310 | 70575天马桥桥头320国道朝西 |  | 天网三期 |
| 311 | 70577渡口沪联超市门口朝北 | 1 | 天网三期 |
| 312 | 70578渡口沪联超市门口朝西 |  | 天网三期 |
| 313 | 70580文峰西路塔山公园大门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 314 | 70582新检察院门口朝东 | 1 | 天网三期 |
| 315 | 70585天马卫生院朝南 | 1 | 天网三期 |
| 316 | 70586天马卫生院朝北 |  | 天网三期 |
| 317 | 70587天马卫生院朝西 |  | 天网三期 |
| 318 | 70589新人武部门口斜对面朝西 | 1 | 天网三期 |
| 319 | 70590新人武部门口斜对面朝东 |  | 天网三期 |
| 320 | 70592天马镇红旗街朝西 | 1 | 天网三期 |
| 321 | 70594邮政大楼对面朝东 | 1 | 天网三期 |
| 322 | 70735RLOPPO手机店门口朝南 | 1 | 天网三期人脸 |
| 323 | 70736RL世纪眼镜店门口朝北 | 1 | 天网三期人脸 |
| 324 | 70737RL世纪眼镜店门口朝东 |  | 天网三期人脸 |
| 325 | 70738RL定阳北路肯德基门口朝南 | 0 | 天网三期人脸 |
| 326 | 70739RL老庙黄金店门口朝西 | 1 | 天网三期人脸 |
| 327 | 70740RL毛源昌眼镜店门口朝东 | 0 | 天网三期人脸 |
| 328 | 70741RL定阳南路54号勤诚文具南 | 1 | 天网三期人脸 |
| 329 | 70742RL定阳南路54号勤诚文具北 |  | 天网三期人脸 |
| 330 | 70743RL红旗街农行取款机门前东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 331 | 70744RL红旗街农行取款机门前西 |  | 天网三期人脸 |
| 332 | 70745RL天马路83号韩泰轮胎朝南 | 1 | 天网三期人脸 |
| 333 | 70746RL天马路83号韩泰轮胎朝北 |  | 天网三期人脸 |
| 334 | 70747RL天马路167号民康大药房南 | 1 | 天网三期人脸 |
| 335 | 70748RL天马路167号民康大药房北 |  | 天网三期人脸 |
| 336 | 70749RL江滨路东於停车场对面东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 337 | 70750RL江滨路东於停车场对面西 |  | 天网三期人脸 |
| 338 | 70751RL白马路江滨小区24幢南东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 339 | 70752RL白马路江滨小区24幢南西 |  | 天网三期人脸 |
| 340 | 70753RL白马路158号移动门口朝东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 341 | 70754RL白马路158号移动门口朝西 |  | 天网三期人脸 |
| 342 | 70755RL江滨路花园23幢路对面东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 343 | 70756RL江滨路花园23幢路对面西 |  | 天网三期人脸 |
| 344 | 70757RL内河路竹园小区71-5号东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 345 | 70758RL内河路竹园小区71-5号北 |  | 天网三期人脸 |
| 346 | 70759RL湖畔嘉园中心广场朝南 | 1 | 天网三期人脸 |
| 347 | 70760RL湖畔嘉园中心广场朝北 |  | 天网三期人脸 |
| 348 | 70761RL内河路东升停车场门口南 | 1 | 天网三期人脸 |
| 349 | 70762RL内河路东升停车场门口北 |  | 天网三期人脸 |
| 350 | 70763RL城关中学门口朝东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 351 | 70764RL城关中学门口朝西 |  | 天网三期人脸 |
| 352 | 70765RL迅鸿国际商城门口朝东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 353 | 70766RL迅鸿国际商城门口朝西 |  | 天网三期人脸 |
| 354 | 70767RL迅鸿国际商城门口朝南 |  | 天网三期人脸 |
| 355 | 70768RL天马镇清河街农行门口朝南 | 0 | 天网三期人脸 |
| 356 | 70769RL天马镇清河街农行门口朝北 |  | 天网三期人脸 |
| 357 | 70770RL滨江路防洪坝上朝东 | 0 | 天网三期人脸 |
| 358 | 70771RL滨江路防洪坝上朝西 |  | 天网三期人脸 |
| 359 | 70772RL东淤桥头朝东 | 0 | 天网三期人脸 |
| 360 | 70773RL东淤桥头朝南 |  | 天网三期人脸 |
| 361 | 70774RL文峰桥东端朝东 | 0 | 天网三期人脸 |
| 362 | 70775RL文峰桥东端朝西 |  | 天网三期人脸 |
| 363 | 70776RL城建局对面防洪坝西 | 0 | 天网三期人脸 |
| 364 | 70777RL天马桥桥头朝南 | 0 | 天网三期人脸 |
| 365 | 70778RL天马桥桥头朝北 |  | 天网三期人脸 |
| 366 | 70779RL天马桥桥头朝西 |  | 天网三期人脸 |
| 367 | 70780RL幼儿园及防洪堤朝东 | 0 | 天网三期人脸 |
| 368 | 70781RL幼儿园及防洪堤朝西 |  | 天网三期人脸 |
| 369 | 70782RL大东门菜市场路口朝东 | 0 | 天网三期人脸 |
| 370 | 70783RL大东门菜市场路口朝西 |  | 天网三期人脸 |
| 371 | 70784RL天马路人民医院大门朝南 | 1 | 天网三期人脸 |
| 372 | 70785RL天马路人民医院大门朝北 |  | 天网三期人脸 |
| 373 | 70786RL天马路零担停车场对面东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 374 | 70789RL定阳北路清河街农行朝东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 375 | 70787RL清河街东郭屏风西北角西 | 1 | 天网三期人脸 |
| 376 | 70788RL清河街东郭屏风东北角西 | 1 | 天网三期人脸 |
| 377 | 70790RL翡翠园小区门口朝东 | 1 | 天网三期人脸 |
| 378 | 70791RL翡翠园小区门口朝南 |  | 天网三期人脸 |
| 379 | 70792RL翡翠园小区门口朝北 |  | 天网三期人脸 |
| 380 | 70793RL球川镇政府大院门口朝南 | 1 | 天网三期人脸 |
| 381 | 70794RL球川镇政府大院门口朝东 |  | 天网三期人脸 |
| 382 | 78101RL联盟大道山头村村口朝东细节 | 1 | 联盟大道 |
| 383 | 78102RL联盟大道山头村村口朝西细节 |  | 联盟大道 |
| 384 | 78103RL联盟大道塘边村村口朝南细节 | 1 | 联盟大道 |
| 385 | 78104RL联盟大道塘边村村口朝北细节 |  | 联盟大道 |
| 386 | 78105RL联盟大道象湖村口朝西细节 | 1 | 联盟大道 |
| 387 | 78106RL联盟大道象湖村口朝东细节 |  | 联盟大道 |
| 388 | 78107联盟大道象湖村村球 |  | 联盟大道 |
| 389 | 78108联盟大道浦口村闯禁朝南 | 1 | 联盟大道 |
| 390 | 78109联盟大道浦口村闯禁朝北 |  | 联盟大道 |
| 391 | 78110联盟大道桥头村闯禁朝北 | 1 | 联盟大道 |
| 392 | 78111联盟大道桥头村闯禁朝南 |  | 联盟大道 |
| 393 | 78112联盟大道桥头村球 |  | 联盟大道 |
| 394 | 78113联盟大道与集贤路交叉口球 | 1 | 联盟大道 |
| 395 | 78114联盟大道与集贤路闯禁朝北 |  | 联盟大道 |
| 396 | 78115联盟大道五里路口闯禁朝北 | 1 | 联盟大道 |
| 397 | 78116联盟大道五里路口闯禁朝南 |  | 联盟大道 |
| 398 | 78117联盟大道五里路口球 |  | 联盟大道 |
| 399 | 78118联盟大道泉目山路口闯禁朝西 | 1 | 联盟大道 |
| 400 | 78119联盟大道泉目山路口闯禁朝东 |  | 联盟大道 |
| 401 | 78120联盟大道路口泉目山球 |  | 联盟大道 |
| 402 | 78121联盟大道赛德小镇路口球 | 1 | 联盟大道 |
| 403 | 78122联盟大道赛德小镇闯禁朝南 |  | 联盟大道 |
| 404 | 78123联盟大道赛德小镇闯禁朝北 |  | 联盟大道 |
| 405 | 78124RL联盟大道湖口路口细节 | 1 | 联盟大道 |
| 406 | 78125RL联盟大道湖口路口朝南细节 |  | 联盟大道 |
| 407 | 78126联盟大道湖口路口球 |  | 联盟大道 |
| 408 | 78127RL联盟大道与常文线交叉口细节 | 1 | 联盟大道 |
| 409 | 78128RL联盟大道与常文线交叉口细节 |  | 联盟大道 |
| 410 | 78129联盟大道与常文线交叉口球 |  | 联盟大道 |
| 411 | 78130联盟大道江源竹海路闯禁朝北 | 1 | 联盟大道 |
| 412 | 78131联盟大道江源竹海路口球 |  | 联盟大道 |
| 413 | 78132RL联盟大道樊家村路口朝东细节 | 1 | 联盟大道 |
| 414 | 78133联盟大道樊家路口村球 |  | 联盟大道 |
| 415 | 78134RL联盟大道樊家村路口朝西细节 |  | 联盟大道 |
| 416 | 78135联盟大道虹桥村岔路口球 | 1 | 联盟大道 |
| 417 | 78136联盟大道虹桥村路口闯禁朝西 |  | 联盟大道 |
| 418 | 78137联盟大道虹桥村路口闯禁朝东 |  | 联盟大道 |
| 419 | 70611CLG205江山交界处枪朝北出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 420 | 70612CLG205江山交界处枪朝南进 |  | 电子围栏项目 |
| 421 | 70613CLG205朱家坞卡口枪朝东出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 422 | 70614CLG205朱家坞卡口枪朝西进 |  | 电子围栏项目 |
| 423 | 70617CL常辉线辉埠中队枪朝南出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 424 | 70618CL常辉线辉埠中队枪朝北进 |  | 电子围栏项目 |
| 425 | 70625RL青石镇邮政所门口枪朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 426 | 70626RL青石镇邮政所门口枪朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 427 | 70629RL白石镇邮政所门口枪朝东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 428 | 70630RL白石镇邮政所门口枪朝北 |  | 电子围栏项目 |
| 429 | 70633CL朝阳路二都桥枪朝东出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 430 | 70634CL朝阳路二都桥枪朝西进 |  | 电子围栏项目 |
| 431 | 70650RL文峰西路山神茶油门前朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 432 | 70714RL文峰西路山神茶油门前朝东 |  | 电子围栏项目 |
| 433 | 70651RL友好门前朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 434 | 70652RL友好门前朝东 |  | 电子围栏项目 |
| 435 | 70649RL友好门前朝西 |  | 电子围栏项目 |
| 436 | 70687RL桔子开花门口交警杆朝西 | 1 | 电子围栏项目 |
| 437 | 70688RL桔子开花门口交警杆朝东 |  | 电子围栏项目 |
| 438 | 70693RL毛源昌眼镜店门口朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 439 | 70694RL毛源昌眼镜店门口朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 440 | 70698RL定阳北路肯德基门口朝北 | 0 | 电子围栏项目 |
| 441 | 70701RL雨杉食府朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 442 | 70702RL雨杉食府朝东 |  | 电子围栏项目 |
| 443 | 70707RL紫荆花园北侧大门朝西 | 1 | 电子围栏项目 |
| 444 | 70730RL桃园小区通道口朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 445 | 70731RL凯旋门通道朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 446 | 70732RL凯旋门通道朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 447 | 77251常辉线石灰钙小区入口 | 1 | 电子围栏项目 |
| 448 | 77427辉埠瑞金公司门口球 | 1 | 电子围栏项目 |
| 449 | 77429G205-天马路阳光名都路口球 | 1 | 电子围栏项目 |
| 450 | 77430辉埠镇枧头村入口处球 | 1 | 电子围栏项目 |
| 451 | 77431老G320蒲塘泽武修理厂球 | 1 | 电子围栏项目 |
| 452 | 77441CLG205金钉子公园段朝南进 | 0 | 电子围栏项目 |
| 453 | 77442CLG205金钉子公园段朝北出 |  | 电子围栏项目 |
| 454 | 77463CL老检查站朝东进城 | 1 | 零散点位 |
| 455 | 77464CL老检查站朝西出城 |  | 零散点位 |
| 456 | 70675CL城南华府卡口朝南进 | 1 | 零散点位 |
| 457 | 70676CL城南华府卡口朝北出 |  | 零散点位 |
| 458 | 70677CL瑞金公司门口朝北出 | 1 | 零散点位 |
| 459 | 70678CL石灰钙小区朝南进 | 1 | 零散点位 |
| 460 | 76240RL芳村镇汽车站重点人球机 | 1 | 零散点位 |
| 461 | 76241RL芳村镇汽车站门口朝南 |  | 零散点位 |
| 462 | 76255CL芳村镇前溪村桥头卡口朝北 | 0 | 零散点位 |
| 463 | 76256CL芳村镇前溪村桥头卡口朝南 |  | 零散点位 |
| 464 | 76265cL常新线长厅岭卡口朝北(进芳村) | 0 | 零散点位 |
| 465 | 76266cL常新线长厅岭卡口朝南(出芳村) |  | 零散点位 |
| 466 | 76393柚苑小区27幢北门入口全景 | 1 | 零散点位 |
| 467 | 76395RL柚苑小区33幢南门入口朝南 | 1 | 零散点位 |
| 468 | 76396RL柚苑小区门卫大门朝东全景 |  | 零散点位 |
| 469 | 76398RL柚苑小区门卫大门朝东 | 1 | 零散点位 |
| 470 | 76399RL柚苑小区5幢幼儿园路口朝南 | 1 | 零散点位 |
| 471 | 76400柚苑小区别峰路大门全景 | 1 | 零散点位 |
| 472 | 76585RL常山箬岭水厂全局 | 1 | 零散点位 |
| 473 | 76606RL柚香城西侧北面枪机 | 1 | 零散点位 |
| 474 | 76607RL柚香城西侧北面枪机 |  | 零散点位 |
| 475 | 76608RL柚香城南面枪机 | 1 | 零散点位 |
| 476 | 76609RL柚香城西侧南面枪机 |  | 零散点位 |
| 477 | 76879财富东方大门全景 | 1 | 零散点位 |
| 478 | 76885星月湾大门进口全景 | 1 | 零散点位 |
| 479 | 76887星月湾大门出口全景 |  | 零散点位 |
| 480 | 76889RL星月湾东大门 | 1 | 零散点位 |
| 481 | 76890RL星月湾小区西大门入口 | 1 | 零散点位 |
| 482 | 76907RL县政府食堂路口朝西 | 1 | 零散点位 |
| 483 | 76908RL县政府食堂路口向东 |  | 零散点位 |
| 484 | 76909RL良友酒家路口向西 | 1 | 零散点位 |
| 485 | 76910RL良友酒家路口向东 |  | 零散点位 |
| 486 | 76912RL龙门路20号路口向东 | 1 | 零散点位 |
| 487 | 76912RL龙门路20号路口向西 |  | 零散点位 |
| 488 | 76915RL龙门路2号路口向西 | 1 | 零散点位 |
| 489 | 76916RL龙门路2号路口向东 |  | 零散点位 |
| 490 | 76917RL龙门路5-1号路口朝西 | 1 | 零散点位 |
| 491 | 76918RL龙门路5-1号路口向东 |  | 零散点位 |
| 492 | 76919RL龙门路9号路口向西 | 1 | 零散点位 |
| 493 | 76920RL龙门路9号路口向东 |  | 零散点位 |
| 494 | 76927RL龙门路南路口违停杆向南 | 1 | 零散点位 |
| 495 | 76928RL龙门路南路口违停杆向北 |  | 零散点位 |
| 496 | 76211RL大桥头养生馆对面朝南 | 1 | 零散点位 |
| 497 | 76210RL大桥头养生馆对面朝北 |  | 零散点位 |
| 498 | 76217RL东案乡信用社门前朝北 | 1 | 零散点位 |
| 499 | 76216RL东案乡信用社门前朝南 |  | 零散点位 |
| 500 | 76222RL东案乡梅树底全景 | 1 | 零散点位 |
| 501 | 76302RL新桥卫生院外朝南 | 1 | 智安村居 |
| 502 | 76234RL芳村镇油茶公园门口球机 | 1 | 智安村居 |
| 503 | 76260CL宋芳线芳村油茶公园 |  | 智安村居 |
| 504 | 76290CL东龙线东案交界处龙田卡口朝西（出芳村） | 1 | 智安村居 |
| 505 | 76291CL东龙线东案交界处龙田卡口朝东（进芳村） |  | 智安村居 |
| 506 | 76282RL芳村镇大处村朝北 | 1 | 智安村居 |
| 507 | 76283RL芳村镇大处村朝南 |  | 智安村居 |
| 508 | 76284RL芳村镇大处村重点人球机 |  | 智安村居 |
| 509 | 76278芳村镇宋镇名苑南桥头违停球 | 1 | 智安村居 |
| 510 | 76272CL花木线七里交界处卡口朝西（出芳村） | 1 | 智安村居 |
| 511 | 76273CL花木线七里交界处卡口朝东（进芳村） |  | 智安村居 |
| 512 | 76242RL芳村镇信用社门口朝南 | 1 | 智安村居 |
| 513 | 76243RL芳村镇信用社门口朝北 |  | 智安村居 |
| 514 | 76235RL芳村镇卫生院门口 | 1 | 智安村居 |
| 515 | 76236RL芳村卫生院门前朝北 |  | 智安村居 |
| 516 | 76237RL芳村卫生院门前朝南 |  | 智安村居 |
| 517 | 76230RL芳村镇常山三中门口 | 1 | 智安村居 |
| 518 | 76226RL芳村镇中心小学门口全景 | 1 | 智安村居 |
| 519 | 76270CL常新线回龙桥卡口朝南（出芳村） | 1 | 智安村居 |
| 520 | 76271CL常新线回龙桥卡口朝北（进芳村） |  | 智安村居 |
| 521 | 76258CL常新线半坑卡口朝北(出芳村） | 1 | 智安村居 |
| 522 | 76257CL常新线半坑卡口朝南（进芳村） |  | 智安村居 |
| 523 | 76274RL芳村镇岭后殿村重点人球机 | 1 | 智安村居 |
| 524 | 76285CL大处村与前进村交界处卡口朝南（进芳村） | 1 | 智安村居 |
| 525 | 76286CL大处村与前进村交界处卡口朝北（出芳村） |  | 智安村居 |
| 526 | 76288CL鲁芳线濛桥东案交界卡口朝北（出芳村） | 1 | 智安村居 |
| 527 | 76289CL鲁芳线濛桥东案交界卡口朝南（进芳村） |  | 智安村居 |
| 528 | 76263CL常新线红旗岭卡口朝东（进芳村） | 1 | 智安村居 |
| 529 | 76264CL常新线红旗岭卡口朝西（出芳村） |  | 智安村居 |
| 530 | 76267RL常新线井河村重点人球机 | 1 | 智安村居 |
| 531 | 76268RL常新线井河村朝西（出芳村） |  | 智安村居 |
| 532 | 76269RL常新线井河村朝东（进芳村） |  | 智安村居 |
| 533 | 76252RL芳村镇老街入口 | 1 | 智安村居 |
| 534 | 76246RL芳村镇联合银行门前朝西 | 1 | 智安村居 |
| 535 | 76247RL芳村镇联合银行门前朝东 |  | 智安村居 |
| 536 | 76250RL芳村镇菜市场入口球朝北 | 1 | 智安村居 |
| 537 | 76248RL芳村镇联合银行对面朝东 |  | 智安村居 |
| 538 | 76251RL芳村镇菜市场入口朝南 |  | 智安村居 |
| 539 | 76249RL芳村镇联合银行对面朝西 |  | 智安村居 |
| 540 | 76276RL芳村镇宋镇名苑小区门口细节 | 1 | 智安村居 |
| 541 | 76238RL芳村卫生院对面朝北 | 1 | 智安村居 |
| 542 | 76239RL芳村卫生院对面朝南 |  | 智安村居 |
| 543 | 76224RL芳村镇政府门口全景 | 1 | 智安村居 |
| 544 | 76261CL新昌和芳村交界卡口朝东（出芳村） | 1 | 智安村居 |
| 545 | 76262CL新昌和芳村交界卡口朝西（进芳村） |  | 智安村居 |
| 546 | 76287CL芳村镇朱坞东案交界卡口朝北（出芳村） | 1 | 智安村居 |
| 547 | 76232RL芳村镇敬老院朝西 | 1 | 智安村居 |
| 548 | 76233RL芳村镇敬老院朝东 |  | 智安村居 |
| 549 | 76254CL芳村加油站卡口朝西 | 1 | 智安村居 |
| 550 | 76253CL芳村加油站卡口 |  | 智安村居 |
| 551 | 76228RL芳村镇中心小学入口 | 1 | 智安村居 |
| 552 | 76277芳村镇宋镇名苑北面违停球 |  | 智安村居 |
| 553 | 芳村派出所门口（球机） | 1 | 智安村居 |
| 554 | 76303RL新桥菜市场全景 | 1 | 智安村居 |
| 555 | 76244RL芳村镇农行门口朝南 | 1 | 智安村居 |
| 556 | 76245RL芳村镇农行门口朝北 |  | 智安村居 |
| 557 | 76259CL宋芳线芳村集镇路口朝北（进芳村） | 1 | 智安村居 |
| 558 | 76231RL芳村镇幼儿园门口 | 1 | 智安村居 |
| 559 | 76363RL何家乡溪东村鲜辣工坊全景 | 1 | 智安村居 |
| 560 | 76367RL何家乡黄岗山水库全景 | 1 | 智安村居 |
| 561 | 76365RL何家乡石门坑村村口朝外 | 1 | 智安村居 |
| 562 | 76356RL何家乡樊家村菜市场朝南 | 1 | 智安村居 |
| 563 | 76354何家乡樊家村菜市场全景 |  | 智安村居 |
| 564 | 76352RL何家乡何家村牌坊（朝外） | 1 | 智安村居 |
| 565 | 76366RL何家乡黄岗村茶园路口朝外 | 1 | 智安村居 |
| 566 | 76362RL何家乡江湾村口岔路口枪机 | 1 | 智安村居 |
| 567 | 76361RL何家乡江湾村路口朝北 |  | 智安村居 |
| 568 | 76357RL何家乡江源村信用社朝北 | 1 | 智安村居 |
| 569 | 76358RL何家乡江源村信用社朝南 |  | 智安村居 |
| 570 | 76360RL何家乡钱塘村尾朝南 | 1 | 智安村居 |
| 571 | 76359RL何家乡钱塘村农贸市场朝北 | 1 | 智安村居 |
| 572 | 76350RL何家乡政府门口全景 | 1 | 智安村居 |
| 573 | 76353RL何家乡何家村牌坊朝内 |  | 智安村居 |
| 574 | 76173辉埠镇桐村村全局 | 1 | 智安村居 |
| 575 | 76175RL辉埠镇桐村王初五路口 | 1 | 智安村居 |
| 576 | 76301RL辉埠镇路里坑 | 1 | 智安村居 |
| 577 | 76168RL辉埠镇宋畈村加油站路口 | 1 | 智安村居 |
| 578 | 76176RL辉埠镇东山根村 | 1 | 智安村居 |
| 579 | 76170RL辉埠镇东鲁村全景 | 1 | 智安村居 |
| 580 | 76164RL辉埠镇才里铜山路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 581 | 76197辉埠镇东乡村路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 582 | 76471久泰弄村新区路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 583 | 76199辉埠镇黄坞岭全景 | 1 | 智安村居 |
| 584 | 76189RL辉埠镇大埂村全景 | 1 | 智安村居 |
| 585 | 76191RL辉埠镇大埂村枪机 | 1 | 智安村居 |
| 586 | 76186辉埠镇山背村路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 587 | 76296RL辉埠镇石姆岭新区枪机 | 1 | 智安村居 |
| 588 | 76192RL辉埠镇西坞村路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 589 | 76188RL辉埠镇山背村鸭塞弄路口 | 1 | 智安村居 |
| 590 | 76185RL辉埠镇鸭坞村新村委路口 | 1 | 智安村居 |
| 591 | 76160RL宋畈幼儿园门口朝南 | 1 | 智安村居 |
| 592 | 76161RL辉埠幼儿园门口朝北 |  | 智安村居 |
| 593 | 76470久泰弄村48省道边电力杆枪机 | 1 | 智安村居 |
| 594 | 76299辉埠路里坑全景 | 1 | 智安村居 |
| 595 | 76292RL辉埠镇黄坞岭村舒家 | 1 | 智安村居 |
| 596 | 76183RL辉埠镇下辉埠村全景 | 1 | 智安村居 |
| 597 | 76169RL辉埠镇达坞村南塘路口 | 1 | 智安村居 |
| 598 | 76166RL辉埠镇宋畈村全景 | 1 | 智安村居 |
| 599 | 76180RL辉埠镇童家文化礼堂边全景 | 1 | 智安村居 |
| 600 | 76162RL辉埠镇五爱村全景 | 1 | 智安村居 |
| 601 | 76195RL辉埠镇下辉埠牌坊路口 | 1 | 智安村居 |
| 602 | 76179RL辉埠镇彭川村 | 1 | 智安村居 |
| 603 | 76177RL辉埠镇彭川村全景 | 1 | 智安村居 |
| 604 | 76172RL辉埠镇东鲁村枪机 | 1 | 智安村居 |
| 605 | 76293RL辉埠镇西张村 | 1 | 智安村居 |
| 606 | 76294RL辉埠镇石姆岭村邱家蓬新区路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 607 | 76156RL宋畈小学门口全景 | 1 | 智安村居 |
| 608 | 76182RL辉埠镇童家村大坝路口 | 1 | 智安村居 |
| 609 | 76194RL辉埠镇下辉埠村路口 | 1 | 智安村居 |
| 610 | 76297RL辉埠达坞全景 | 1 | 智安村居 |
| 611 | 76196RL辉埠镇楊梅弄村枪机 | 1 | 智安村居 |
| 612 | 76154RL辉埠小学门口全景 | 1 | 智安村居 |
| 613 | 76152RL辉埠镇政府大门全景 | 1 | 智安村居 |
| 614 | 76158RL宋畈幼儿园门口全景 | 1 | 智安村居 |
| 615 | 76339RL十五里非机动车违法抓拍朝南 | 1 | 智安村居 |
| 616 | 76340RL十五里非机动车违法抓拍朝北 |  | 智安村居 |
| 617 | 76333二都桥蒋家村村口全景 | 1 | 智安村居 |
| 618 | 76321RL常桥村三里亭村口 | 1 | 智安村居 |
| 619 | 76322RL常桥村三里亭村尾 |  | 智安村居 |
| 620 | 76338RL二都桥柚都南路92号 | 1 | 智安村居 |
| 621 | 76335RL二都桥蒋家村村尾 | 1 | 智安村居 |
| 622 | 76312RL金川街道胡东村出口 | 1 | 智安村居 |
| 623 | 76315RL金川街道胡家淤小学门口 | 1 | 智安村居 |
| 624 | 76313湖东村老年活动室全景 | 1 | 智安村居 |
| 625 | 76319RL金川街道金川弄村路口 | 1 | 智安村居 |
| 626 | 76305RL金川街道上蒋村桥头朝南 | 1 | 智安村居 |
| 627 | 76308RL上埠村民康医院路口细节 | 1 | 智安村居 |
| 628 | 76309RL金川街道上埠村鲁里路口 | 1 | 智安村居 |
| 629 | 76306RL金川街道上蒋村赵家坪路口 | 1 | 智安村居 |
| 630 | 76327RL金川街道五里亭村尾 | 1 | 智安村居 |
| 631 | 76323金川街道五里亭村委全景 | 1 | 智安村居 |
| 632 | 76310金川街道徐村村口全景 | 1 | 智安村居 |
| 633 | 76307RL金川街道锦翠花园入口 | 1 | 智安村居 |
| 634 | 76317RL金川街道朱家坞村尾 | 1 | 智安村居 |
| 635 | 76318RL金川街道金川弄村委会路口 | 1 | 智安村居 |
| 636 | 76332RL十里山工业园区入口 | 1 | 智安村居 |
| 637 | 76330RL十里山万家福超市门口全景 | 1 | 智安村居 |
| 638 | 76325RL金川街道五里亭村口全景 | 1 | 智安村居 |
| 639 | 76328RL320国道二都桥村口 | 1 | 智安村居 |
| 640 | 76320RL金川街道山背岭村路口 | 1 | 智安村居 |
| 641 | 76337RL二都桥新都村尾（毛亭） | 1 | 智安村居 |
| 642 | 76336RL二都桥叶菇岭牌楼底 | 1 | 智安村居 |
| 643 | 赵家坪阳光名都 | 1 | 智安村居 |
| 644 | 76316RL金川街道朱家坞村村口 | 1 | 智安村居 |
| 645 | 76328RL金川街道钳口小学门口全景 | 1 | 智安村居 |
| 646 | 76342RL钳何线叶姑岭路口细节 | 1 | 零散点位 |
| 647 | 76119RL新昌乡紫晶矿业路口全局 | 1 | 智安村居 |
| 648 | 76125RL新昌乡小学门口未戴头盔抓拍 |  | 智安村居 |
| 649 | 76126RL新昌乡村委路口未戴头盔抓拍 | 1 | 智安村居 |
| 650 | 76117RL芳村至新昌道路天桥底全景 | 1 | 智安村居 |
| 651 | 新昌乡猷骆村路村口全景 | 1 | 智安村居 |
| 652 | 新昌乡刘家路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 653 | 新昌乡鄢家路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 654 | 新昌乡岩前村口全景 | 1 | 智安村居 |
| 655 | 76121RL新昌乡茶源余利平门口全局 | 1 | 智安村居 |
| 656 | 76123RL新昌乡达塘水泥厂路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 657 | 新昌乡老小学路口全景 | 1 | 智安村居 |
| 658 | 76107RL招贤五里村全景 | 1 | 零散点位 |
| 659 | 76105RL招贤樊村祠堂路口朝北 | 1 | 零散点位 |
| 660 | 76106RL招贤樊村祠堂路口朝南 |  | 零散点位 |
| 661 | 76111RL招贤卫生院大门朝外 | 1 | 零散点位 |
| 662 | 76110RL招贤卫生院门口 |  | 零散点位 |
| 663 | 76112RL招贤大溪沿村会议室门前全景 | 1 | 零散点位 |
| 664 | 76102RL招贤象湖村路口朝南 | 1 | 零散点位 |
| 665 | 76101RL招贤象湖村路口朝北 |  | 零散点位 |
| 666 | 76109RL招贤大弄村 | 1 | 零散点位 |
| 667 | 76114RL招贤溪上村 | 1 | 零散点位 |
| 668 | 76103RL招贤象湖村塘边全景 | 1 | 零散点位 |
| 669 | 76501RL常一中门口全局 | 1 | 学校人脸 |
| 670 | 76503RL常一中大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 671 | 76510RL城关中学大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 672 | 76512RL城关中学大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 673 | 76531RL城南小学门卫 | 1 | 学校人脸 |
| 674 | 城南小学大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 675 | 76513RL城南中学大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 676 | 76515RL城南中学大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 677 | 76519RL第一小学大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 678 | 76521RL第一小学大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 679 | 76540江滨幼儿园大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 680 | 76542RL江滨幼儿园大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 681 | 76530RL天马二小大门登记处 | 1 | 学校人脸 |
| 682 | 76528RL天马二小大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 683 | 76525RL天马一小大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 684 | 76527RL天马一小大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 685 | 76537RL香樟幼儿园大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 686 | 76539RL香樟幼儿园大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 687 | 76534RL星月湾幼儿园大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 688 | 76536RL新月湾幼儿园大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 689 | 76522RL育才小学大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 690 | 76524RL育才小学大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 691 | 76516RL育才中学大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 692 | 76518RL育才中学大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 693 | 76507RL职业中专门口全局 | 1 | 学校人脸 |
| 694 | 76509RL职业中专大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 695 | 76504RL紫港中学大门口全景 | 1 | 学校人脸 |
| 696 | 76506RL紫港中学大门登记处 |  | 学校人脸 |
| 697 | 76550RL单身贵族酒吧前门 | 1 | 零散点位 |
| 698 | 76551RL单身贵族酒吧后门_1 |  | 零散点位 |
| 699 | 76545RL花样年华前门 | 1 | 零散点位 |
| 700 | 76546RL花样年华后门 |  | 零散点位 |
| 701 | 76544RL皇家至尊后门（周公馆） | 1 | 零散点位 |
| 702 | 76543Rl皇家至尊前门（周公馆） | 1 | 零散点位 |
| 703 | 76547RL年代KTV大门 |  | 零散点位 |
| 704 | 76553RL壹号公馆前门 | 1 | 零散点位 |
| 705 | 76554RL壹号公馆员工通道 |  | 零散点位 |
| 706 | 76552RL怡红园舞厅 | 1 | 零散点位 |
| 707 | 76427RL国际大酒店停车场北门 | 1 | 零散点位 |
| 708 | 76428RL国际大酒店停车场南门 |  | 零散点位 |
| 709 | 76429RL国际大酒店停车场南门道闸 |  | 零散点位 |
| 710 | 76430国际大酒店南侧朝西（全彩） |  | 零散点位 |
| 711 | 76431国际大酒店南侧朝东（全彩） |  | 零散点位 |
| 712 | 76555RL新东方大酒店大厅全景 | 1 | 零散点位 |
| 713 | 76001RL东岗亭防聚集抓拍细节 | 1 | 政府单位 |
| 714 | 76002RL县政府正大门防聚集西全局 |  | 政府单位 |
| 715 | 76003RL县政府正大门西侧人脸细节 |  | 政府单位 |
| 716 | 76004RL县政府正大门东侧人脸细节 |  | 政府单位 |
| 717 | 76005RL西门防聚集 |  | 政府单位 |
| 718 | 76006RL县政府西门朝东全局 |  | 政府单位 |
| 719 | 76007RL县政府东门防聚集全景 |  | 政府单位 |
| 720 | 76008RL县政府东门朝内人脸细节 |  | 政府单位 |
| 721 | 76009RL县政府门前花坛朝西全局 |  | 政府单位 |
| 722 | 76010RL县政府西门朝西细节 |  | 政府单位 |
| 723 | 76011RL县政府大楼门厅朝东细节 |  | 政府单位 |
| 724 | 76012RL县政府大楼门厅朝西细节 |  | 政府单位 |
| 725 | 76013RL县政府车棚东人脸细节 |  | 政府单位 |
| 726 | 76014RL县政府车棚西人脸细节 |  | 政府单位 |
| 727 | 76015RL县政府大楼后门朝东细节 |  | 政府单位 |
| 728 | 76016RL会议室西门人脸抓拍 |  | 政府单位 |
| 729 | 76017RL会议室抓拍细节 |  | 政府单位 |
| 730 | 76018大楼会议室全景 |  | 政府单位 |
| 731 | 76019RL会议室北出口 |  | 政府单位 |
| 732 | 76020RL西上出口人脸 |  | 政府单位 |
| 733 | 76021RL东后门人脸朝内 |  | 政府单位 |
| 734 | 76022RL东后门防聚集 |  | 政府单位 |
| 735 | 76015RL县政府大院后门朝外细节 |  | 政府单位 |
| 736 | 大楼西小门人脸 |  | 政府单位 |
| 737 | 70655RL柚乡路新疆羊肉串门前全局 | 1 | 电子围栏项目 |
| 738 | 70619RL招贤大桥兴贤路北侧枪朝东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 739 | 70620RL招贤大桥兴贤路北侧枪朝西 |  | 电子围栏项目 |
| 740 | 70643RL定阳北路串串香枪朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 741 | 70644RL定阳北路串串香枪朝北 |  | 电子围栏项目 |
| 742 | 70645RL定阳北路唐三彩枪朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 743 | 70646RL定阳北路唐三彩枪朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 744 | 70657RL城东新区东方商厦北球朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 745 | 70659RL城东新区东方商厦南球朝南全局 | 1 | 电子围栏项目 |
| 746 | 70653RL东河北街92-4号枪朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 747 | 70654RL东河北街92-4号枪朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 748 | 70671RL金马影城出入口球朝北全局 | 1 | 电子围栏项目 |
| 749 | 70661RL金百汇广场入口球朝北全局 | 1 | 电子围栏项目 |
| 750 | 70673RL天马路东淤桥头西侧全景 | 1 | 电子围栏项目 |
| 751 | 70663RL文锋广场西侧全局 | 1 | 电子围栏项目 |
| 752 | 70665RL文锋广场东侧全局 | 1 | 电子围栏项目 |
| 753 | 70681RL文峰西路189号对面朝东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 754 | 70682RL文峰西路189号对面朝西 |  | 电子围栏项目 |
| 755 | 70683RL文峰西路221号大公印刷朝东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 756 | 70684RL文峰西路221号大公印刷朝西 |  | 电子围栏项目 |
| 757 | 70689RL文峰西路中商广场门前朝东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 758 | 70690RL文峰西路中商广场门前朝西 |  | 电子围栏项目 |
| 759 | 70691RL中商广场北门天桥底朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 760 | 70692RL中商广场北门天桥底朝北 |  | 电子围栏项目 |
| 761 | 70669RL柚香城幸福港湾酒店门前全局 | 1 | 电子围栏项目 |
| 762 | 70725RL宝阿姨门前朝东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 763 | 70726RL宝阿姨门前朝北 |  | 电子围栏项目 |
| 764 | 70727RL宝阿姨门前朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 765 | 70728RL太平洋岗亭朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 766 | 70729RL太平洋岗亭朝西 |  | 电子围栏项目 |
| 767 | 70695RL文峰东路中医院正门朝东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 768 | 70696RL文峰东路中医院正门朝西 |  | 电子围栏项目 |
| 769 | 70685RL定阳北路财政局门口朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 770 | 70686RL定阳北路财政局门口朝东 |  | 电子围栏项目 |
| 771 | 70711RL解放街135幢王家弄对面东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 772 | 70712RL解放街135幢王家弄对面西 |  | 电子围栏项目 |
| 773 | 70699RL定阳北路335号工行朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 774 | 70700RL定阳北路335号工行朝北 |  | 电子围栏项目 |
| 775 | 70697RL老庙黄金店门口朝东北角 | 1 | 电子围栏项目 |
| 776 | 70733RL爱玛电动车店门口朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 777 | 70704RL爱玛电动车店门口朝西南角 |  | 电子围栏项目 |
| 778 | 70648RL一一家橱店门口朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 779 | 70734RL一一家橱店门口朝东北角 |  | 电子围栏项目 |
| 780 | 70705RL定阳南路67号全峰快递南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 781 | 70706RL定阳南路67号全峰快递北 |  | 电子围栏项目 |
| 782 | 70708RL红旗街58号秋水伊人朝西 | 1 | 电子围栏项目 |
| 783 | 70709RL红旗街中国人寿门前朝东 | 1 | 电子围栏项目 |
| 784 | 70715RL定阳北路18号建行走廊南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 785 | 70716RL定阳北路18号建行走廊北 |  | 电子围栏项目 |
| 786 | 70717RL白龙路人民路东南角朝西 | 1 | 电子围栏项目 |
| 787 | 70718RL白龙路人民路东南角朝东 |  | 电子围栏项目 |
| 788 | 70719RL人民路金佰汇西停车场南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 789 | 70720RL人民路金佰汇西停车场北 |  | 电子围栏项目 |
| 790 | 70713RL华君嘉龙足浴店门口朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 791 | 70647RL华君嘉龙足浴店门口朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 792 | 70721RL定阳北路166号走廊朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 793 | 70722RL定阳北路166号走廊朝北 |  | 电子围栏项目 |
| 794 | 70723RL定阳北路171号走廊北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 795 | 70724RL定阳北路171号走廊南 |  | 电子围栏项目 |
| 796 | 77426常新线黄坞岭路段14K+800M球 | 1 | 电子围栏项目 |
| 797 | 70639RL文峰社区西门枪朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 798 | 70640RL文峰社区西门枪朝北 |  | 电子围栏项目 |
| 799 | 70641RL定阳北路相思园枪朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 800 | 70642RL定阳北路相思园枪朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 801 | 70667RL文锋西路中商广场全局 | 1 | 电子围栏项目 |
| 802 | 70623RL青石镇村镇银行对面枪朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 803 | 70624RL青石镇村镇银行对面枪朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 804 | 70627RL青石镇卫生院门口枪朝南 | 1 | 电子围栏项目 |
| 805 | 70628RL青石镇卫生院门口枪朝北 |  | 电子围栏项目 |
| 806 | 70621RL招贤菜场兴贤路南侧枪朝北 | 1 | 电子围栏项目 |
| 807 | 70622RL招贤菜场兴贤路南侧枪朝南 |  | 电子围栏项目 |
| 808 | 70609CLG205开化交界处枪朝南出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 809 | 70610CLG205开化交界处枪朝北进 |  | 电子围栏项目 |
| 810 | 77425G205江源村路口口球 | 1 | 电子围栏项目 |
| 811 | 70637CL常新线箬岭卡口枪朝北进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 812 | 70638CL常新线箬岭卡口枪朝南出 |  | 电子围栏项目 |
| 813 | 70607CLG320十八里路段枪朝东出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 814 | 70608CLG320十八里路段枪朝西进 |  | 电子围栏项目 |
| 815 | 77458CLG320白石省际界枪朝北出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 816 | 77459CLG320白石省际界枪朝南进 |  | 电子围栏项目 |
| 817 | 70605CLG320九龙山卡口枪朝东进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 818 | 70606CLG320九龙山卡口枪朝西出 |  | 电子围栏项目 |
| 819 | 70615CLS48江山交界处枪朝南进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 820 | 70616CLS48江山交界处枪朝北出 |  | 电子围栏项目 |
| 821 | 70631CLG320朱家渡桥头枪朝东进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 822 | 70632CLG320朱家渡桥头枪朝西出 |  | 电子围栏项目 |
| 823 | 77449CLG60常山东高速口朝北进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 824 | 77450CLG60常山东高速口朝南出 |  | 电子围栏项目 |
| 825 | 70603CLG320柯城交界处枪朝西出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 826 | 70604CLG320柯城交界处枪朝东进 |  | 电子围栏项目 |
| 827 | 77437CL常河线赛德柯城枪朝东进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 828 | 77438CL常河线赛德柯城枪朝西出 |  | 电子围栏项目 |
| 829 | 77435CL球双线曹宅江西枪朝北出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 830 | 77436CL球双线曹宅江西枪朝南进 |  | 电子围栏项目 |
| 831 | 77452CLG60球川高速路口枪朝北进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 832 | 77453CLG60球川高速路口枪朝南出 |  | 电子围栏项目 |
| 833 | 77432CLX515新白线杭州枪朝北进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 834 | 77433CLX515新白线杭州枪朝南出 |  | 电子围栏项目 |
| 835 | 77443CLG6021新桥高速口枪朝南出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 836 | 77444CLG6021新桥高速口枪朝北进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 837 | 77446CLG3芳村高速路口枪朝北进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 838 | 77447CLG3芳村高速路口枪朝南出 |  | 电子围栏项目 |
| 839 | 77439CLX204东案衢州界枪朝东进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 840 | 77440CLX204东案衢州界枪朝西出 |  | 电子围栏项目 |
| 841 | 77455CL东案高速路口枪朝南出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 842 | 77456CL东案高速路口枪朝北进 |  | 电子围栏项目 |
| 843 | 70602CL天马路零担菜场朝西进城 | 1 | 电子围栏项目 |
| 844 | 70599CL朝阳路东明湖公园朝西出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 845 | 70600CL朝阳路东明湖公园朝东进 | 1 | 电子围栏项目 |
| 846 | 70601CL天马路零担菜场朝东出城 | 1 | 电子围栏项目 |
| 847 | 70635CLS48渣濑湾桥头枪朝北出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 848 | 70636CLS48渣濑湾桥头枪朝南进 |  | 电子围栏项目 |
| 849 | 77461CLG60常山高速路口枪朝南出 | 1 | 电子围栏项目 |
| 850 | 77462CLG60常山高速路口枪朝北进 |  | 电子围栏项目 |
| 851 | 73001基督教-城关-城关教堂内 | 1 | 民宗监控 |
| 852 | 73002基督教-城关-城关教堂内 |  | 民宗监控 |
| 853 | 73003基督教-城关-城关教堂讲台 |  | 民宗监控 |
| 854 | 73004 基督教-城关-城关教堂大门口 |  | 民宗监控 |
| 855 | 73010 天主教-城关-常山县天主堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 856 | 73011 天主教-城关-常山天主堂门口 |  | 民宗监控 |
| 857 | 73012 天主教-城关-常山天主堂内 |  | 民宗监控 |
| 858 | 73005 基督教-城关-西门教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 859 | 73006 基督教-城关-西门教堂讲台 |  | 民宗监控 |
| 860 | 73007 基督教-城关-西门教堂内1 |  | 民宗监控 |
| 861 | 73008 基督教-城关-西门教堂内2 |  | 民宗监控 |
| 862 | 73009 基督教-城关-西门教堂外 |  | 民宗监控 |
| 863 | 73013 佛教-城关-石崆华严寺外 | 1 | 民宗监控 |
| 864 | 73014 佛教-城关-石崆华严寺大门 |  | 民宗监控 |
| 865 | 73015 佛教-城关-石崆寺大雄宝殿01 |  | 民宗监控 |
| 866 | 73016 佛教-城关-石崆寺大雄宝殿02 |  | 民宗监控 |
| 867 | 73017 佛教-城关-石崆寺大雄宝殿03 |  | 民宗监控 |
| 868 | 73018 佛教-城关-石崆寺地藏王殿 |  | 民宗监控 |
| 869 | 73019 佛教-城关-石崆寺天王殿 |  | 民宗监控 |
| 870 | 73163 道教-城郊-太公观后厅 | 1 | 民宗监控 |
| 871 | 73164 道教-城郊-太公观前厅 |  | 民宗监控 |
| 872 | 73159 佛教-城郊-观音庙正门 | 1 | 民宗监控 |
| 873 | 73160 佛教-城郊-观音庙路口 |  | 民宗监控 |
| 874 | 73161 佛教-城郊-观音庙香炉 | 1 | 民宗监控 |
| 875 | 73162 佛教-城郊-观音庙功德箱 |  | 民宗监控 |
| 876 | 73139 基督教-城郊-何家教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 877 | 73140 基督教-城郊-何家教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 878 | 73141 基督教-城郊-何家教堂门口 |  | 民宗监控 |
| 879 | 73146 佛教-城郊-湖澄庙观音堂 | 1 | 民宗监控 |
| 880 | 73147 佛教-城郊-湖澄庙大门 |  | 民宗监控 |
| 881 | 73148 佛教-城郊-湖澄庙后厅 |  | 民宗监控 |
| 882 | 73149 佛教-城郊-湖澄庙前厅 |  | 民宗监控 |
| 883 | 73154 佛教-城郊-万寿寺功德箱 | 1 | 民宗监控 |
| 884 | 73155 佛教-城郊-万寿寺外堂 |  | 民宗监控 |
| 885 | 73156 佛教-城郊-万寿寺门口 |  | 民宗监控 |
| 886 | 73157 佛教-城郊-万寿寺天井 |  | 民宗监控 |
| 887 | 73158 佛教-城郊-万寿寺大堂 |  | 民宗监控 |
| 888 | 73142 基督教-城郊-琚家教堂院内 | 1 | 民宗监控 |
| 889 | 73143 基督教-城郊-琚家教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 890 | 73144 基督教-城郊-琚家教堂门口 |  | 民宗监控 |
| 891 | 73145 基督教-城郊-琚家教堂门口 |  | 民宗监控 |
| 892 | 73136 基督教-城郊-同弓教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 893 | 73137 基督教-城郊-同弓教堂后门 |  | 民宗监控 |
| 894 | 73138 基督教-城郊-同弓教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 895 | 73150 佛教-城郊-贞烈庙侧门 | 1 | 民宗监控 |
| 896 | 73151 佛教-城郊-贞烈庙正门 |  | 民宗监控 |
| 897 | 73152 佛教-城郊-贞烈庙土地庙 |  | 民宗监控 |
| 898 | 73153 佛教-城郊-贞烈庙门口 |  | 民宗监控 |
| 899 | 73102 基督教-大桥-莲塘教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 900 | 73103 基督教-大桥-莲塘教堂内 |  | 民宗监控 |
| 901 | 73094 基督教-大桥-金源教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 902 | 73095 基督教-大桥-金源教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 903 | 73104 基督教-大桥-浮河教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 904 | 73105 基督教-大桥-浮河教堂内 |  | 民宗监控 |
| 905 | 73106 基督教-大桥-圩里教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 906 | 73107 基督教-大桥-圩里教堂外侧 |  | 民宗监控 |
| 907 | 73108 基督教-大桥-圩里教堂内 |  | 民宗监控 |
| 908 | 73096 基督教-大桥-客弄教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 909 | 73097 基督教-大桥-客弄教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 910 | 73109 基督教-大桥-卢家教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 911 | 73110 基督教-大桥-卢家教堂内 |  | 民宗监控 |
| 912 | 73111 基督教-大桥-弄坞教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 913 | 73112 基督教-大桥-弄坞教堂内 |  | 民宗监控 |
| 914 | 73098 天主教-大桥-蒙淤教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 915 | 73099 天主教-大桥-濛淤教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 916 | 73100 基督教-大桥-大桥教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 917 | 73101 基督教-大桥-大桥教堂内 |  | 民宗监控 |
| 918 | 73173 基督教-芳村-葛畈教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 919 | 73174 基督教-芳村-葛畈教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 920 | 73189 基督教-芳村-修书教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 921 | 73190 基督教-芳村-修书教堂内 |  | 民宗监控 |
| 922 | 73178 基督教-芳村-铜山教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 923 | 73179 基督教-芳村-铜山教堂讲台 |  | 民宗监控 |
| 924 | 73180 基督教-芳村-铜山教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 925 | 73185 基督教-芳村-前山教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 926 | 73186 基督教-芳村-前山教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 927 | 73183 基督教-芳村-新桥教堂正门 | 1 | 民宗监控 |
| 928 | 73184 基督教-芳村-新桥教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 929 | 73197 基督教-芳村-前进教堂大堂 | 1 | 民宗监控 |
| 930 | 73198 基督教-芳村-前进教堂外 |  | 民宗监控 |
| 931 | 73194 基督教-芳村-西源教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 932 | 73195 基督教-芳村-西源教堂内 |  | 民宗监控 |
| 933 | 73175 基督教-芳村-下徐教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 934 | 73176 基督教-芳村-下徐教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 935 | 73177 基督教-芳村-下徐教堂讲台 |  | 民宗监控 |
| 936 | 73191 基督教-芳村-輶辂教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 937 | 73192 基督教-芳村-輶辂教堂讲台 |  | 民宗监控 |
| 938 | 73193 基督教-芳村-輶辂教堂内 |  | 民宗监控 |
| 939 | 72995 基督教-芳村-芳村教堂大厅1 | 1 | 民宗监控 |
| 940 | 72996 基督教-芳村-芳村教堂大厅2 |  | 民宗监控 |
| 941 | 72997 基督教-芳村-芳村教堂外1 |  | 民宗监控 |
| 942 | 72998 基督教-芳村-芳村教堂外2 |  | 民宗监控 |
| 943 | 72999 基督教-芳村-芳村教堂外3 |  | 民宗监控 |
| 944 | 73181 基督教-芳村-岭上埂教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 945 | 73182 基督教-芳村-岭上埂教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 946 | 73187 基督教-芳村-井河教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 947 | 73188 基督教-芳村-井河教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 948 | 73117 基督教-球川-芙蓉教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 949 | 73118 基督教-球川-芙蓉教堂内 |  | 民宗监控 |
| 950 | 73129 基督教-球川-红旗岗教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 951 | 73130 基督教-球川-红旗岗教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 952 | 73122 基督教-球川-黄泥畈教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 953 | 73123 基督教-球川-黄泥畈教堂内 |  | 民宗监控 |
| 954 | 73131 佛教-球川-福田寺侧门 | 1 | 民宗监控 |
| 955 | 73132 佛教-球川-福田寺侧殿 |  | 民宗监控 |
| 956 | 73133 佛教-球川-福田寺功德箱 |  | 民宗监控 |
| 957 | 73134 佛教球川--福田寺大门 |  | 民宗监控 |
| 958 | 73135 佛教-球川-福田寺院内 |  | 民宗监控 |
| 959 | 73115 基督教-球川-龙饶教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 960 | 73116 基督教-球川-龙饶教堂内 |  | 民宗监控 |
| 961 | 73119 基督教-球川-球川教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 962 | 73120 基督教-球川-球川教堂侧面 |  | 民宗监控 |
| 963 | 73121 基督教-球川-球川教堂内 |  | 民宗监控 |
| 964 | 73124 基督教-球川-王家教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 965 | 73125 基督教-球川-王家教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 966 | 73126 基督教-球川-王家教堂门口 |  | 民宗监控 |
| 967 | 73113 基督教- 球川-西村教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 968 | 73114 基督教-球川-西村教堂内 |  | 民宗监控 |
| 969 | 73127 基督教-球川-新店教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 970 | 73128 基督教-球川-新店教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 971 | 73023 基督教-外港-才里教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 972 | 73024 基督教-外港-才里村教堂内 |  | 民宗监控 |
| 973 | 73041 基督教-外港-东鲁教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 974 | 73042 基督教-外港-东鲁教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 975 | 73043 基督教-外港-东鲁教堂楼梯 |  | 民宗监控 |
| 976 | 73025 基督教-外港-东乡教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 977 | 73026 基督教-外港-东乡村教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 978 | 73027 基督教-外港-东乡村教堂院内 |  | 民宗监控 |
| 979 | 73034 基督教-外港-富足山教堂大厅 | 1 | 民宗监控 |
| 980 | 73035 基督教-外港-富足山教堂室外 |  | 民宗监控 |
| 981 | 73033 基督教-外港-富足山门口 |  | 民宗监控 |
| 982 | 73031 基督教-外港-辉埠教堂大厅 | 1 | 民宗监控 |
| 983 | 73032 基督教-外港-辉埠教堂大厅2 |  | 民宗监控 |
| 984 | 73037 基督教-外港-孔家弄教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 985 | 73038 基督教-外港-孔家弄教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 986 | 73039 基督教-外港-林畈坞教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 987 | 73040 基督教-外港-林畈坞教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 988 | 73046 基督教-外港-彭村教堂大厅 | 1 | 民宗监控 |
| 989 | 73047 基督教-外港-彭村教堂厨房 |  | 民宗监控 |
| 990 | 73048 基督教-外港-彭村教堂门口 |  | 民宗监控 |
| 991 | 73020 基督教-外港-宋畈教堂外 | 1 | 民宗监控 |
| 992 | 73021 基督教-外港-宋畈教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 993 | 73022 基督教-外港-宋畈教堂外 |  | 民宗监控 |
| 994 | 73049 基督教-外港-桐村教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 995 | 73050 基督教-外港-桐村教堂门口2 |  | 民宗监控 |
| 996 | 73051 基督教-外港-桐村教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 997 | 73028 基督教-外港-西坑教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 998 | 73029 基督教-外港-西坑村教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 999 | 73036 基督教-外港-渣濑湾教堂室外 | 1 | 民宗监控 |
| 1000 | 73199 基督教-外港-渣濑湾教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1001 | 73030 基督教-外港-辉埠教堂门口 |  | 民宗监控 |
| 1002 | 73044 基督教-外港-占家山教堂门口 |  | 民宗监控 |
| 1003 | 73045 基督教-外港-占家山教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1004 | 73165 天主教-新都-苏家科教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1005 | 73166 天主教-新都-苏家科教堂正门 |  | 民宗监控 |
| 1006 | 73167 天主教-新都-苏家科教堂侧门 |  | 民宗监控 |
| 1007 | 73168 天主教-新都-苏家科教堂走廊 |  | 民宗监控 |
| 1008 | 73169 天主教-新都-苏家科教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1009 | 73170 基督教-新都-钳口教堂前门 | 1 | 民宗监控 |
| 1010 | 73171 基督教-新都-钳口教堂后门 |  | 民宗监控 |
| 1011 | 73172 基督教-新都-钳口教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1012 | 73068 基督教-招贤-大溪沿教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1013 | 73069 基督教-招贤-大溪沿教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1014 | 73070 基督教-招贤-大溪沿教堂内门 |  | 民宗监控 |
| 1015 | 73074 基督教-招贤-澄潭教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1016 | 73075 基督教-招贤-澄潭教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1017 | 73076 佛教-招贤-福慧寺香炉 | 1 | 民宗监控 |
| 1018 | 73077 佛教-招贤-湖头福慧寺大堂 |  | 民宗监控 |
| 1019 | 73078 佛教-招贤-福慧寺后门 |  | 民宗监控 |
| 1020 | 73200 佛教-招贤-福慧寺观音像 |  | 民宗监控 |
| 1021 | 73080 佛教-招贤-社公寺功德箱 | 1 | 民宗监控 |
| 1022 | 73081 佛教-招贤-社公寺门口 |  | 民宗监控 |
| 1023 | 73082 佛教-招贤-社公寺香炉 |  | 民宗监控 |
| 1024 | 73083 佛教-招贤-社公寺大堂 |  | 民宗监控 |
| 1025 | 73054 基督教-招贤-鲁士教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1026 | 73055 基督教-招贤-鲁士教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1027 | 73088 基督教-招贤-马车教堂大厅 | 1 | 民宗监控 |
| 1028 | 73089 基督教-招贤-马车教堂门口 |  | 民宗监控 |
| 1029 | 73084 佛教-招贤-马车寺路口 | 1 | 民宗监控 |
| 1030 | 73085 佛教-招贤-马车寺正门 |  | 民宗监控 |
| 1031 | 73086 佛教-招贤-马车寺功德箱 |  | 民宗监控 |
| 1032 | 73087 佛教-招贤-马车寺佛像 |  | 民宗监控 |
| 1033 | 73062 基督教-招贤-湖头教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1034 | 73063 基督教-招贤-湖头教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1035 | 73060 基督教-招贤-江家教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1036 | 73061 基督教-招贤-江家教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1037 | 73052 基督教-招贤-溪口教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1038 | 73053 基督教-招贤-溪口教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1039 | 73056 基督教-招贤-山底教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1040 | 73057 基督教-招贤-山底教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1041 | 73090 佛教-招贤-弘福寺大厅 | 1 | 民宗监控 |
| 1042 | 73091 佛教-招贤-弘福寺门口 |  | 民宗监控 |
| 1043 | 73064 基督教-招贤-象湖教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1044 | 73065 基督教-招贤-象湖教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1045 | 73058 基督教-招贤-渔溪口教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1046 | 73059 基督教-招贤-渔溪口教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1047 | 73071 基督教-招贤-招贤教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1048 | 73072 基督教-招贤-招贤教堂路口 |  | 民宗监控 |
| 1049 | 73073 基督教-招贤-招贤教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1050 | 73092 基督教-招贤-溪上教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1051 | 73093 基督教-招贤-溪上教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1052 | 73066 基督教-招贤-五里教堂门口 | 1 | 民宗监控 |
| 1053 | 73067 基督教-招贤-五里教堂大厅 |  | 民宗监控 |
| 1054 | 76883RL白龙山庄北入口向内 | 1 | 智安小区 |
| 1055 | 76884RL白龙山庄南入口向外 | 1 | 智安小区 |
| 1056 | 76881RL白龙山庄北入口全景 |  | 智安小区 |
| 1057 | 76946RL滨江花园21栋向南 | 1 | 智安小区 |
| 1058 | 76949RL滨江花园21栋向东 |  | 智安小区 |
| 1059 | 76958RL滨江花园社区后门向南 | 1 | 智安小区 |
| 1060 | 76959RL滨江花园社区后门向北 |  | 智安小区 |
| 1061 | 76957RL滨江花园小区主大门向东 | 1 | 智安小区 |
| 1062 | 76960RL滨江花园屏山社区大门全局 |  | 智安小区 |
| 1063 | 76950RL滨江花园17栋向东 | 1 | 智安小区 |
| 1064 | 76964RL滨江花园17栋出口(全局) |  | 智安小区 |
| 1065 | 76953RL滨江花园45栋向西 | 1 | 智安小区 |
| 1066 | 76954RL滨江花园45栋向东 |  | 智安小区 |
| 1067 | 76951RL滨江花园东大门向北 | 1 | 智安小区 |
| 1068 | 76952RL滨江花园东大门向西 |  | 智安小区 |
| 1069 | 76962RL滨江花园东大门口全局 |  | 智安小区 |
| 1070 | 76947RL滨江花园21栋向西 | 1 | 智安小区 |
| 1071 | 76948RL滨江花园21栋向北 |  | 智安小区 |
| 1072 | 76955RL滨江花园屏山社区门口向南 | 1 | 智安小区 |
| 1073 | 76956RL滨江花园屏山社区门口向东 |  | 智安小区 |
| 1074 | 76877RL财富东方主入口 | 1 | 智安小区 |
| 1075 | 76878RL财富东方289栋向北 |  | 智安小区 |
| 1076 | 76813RL城南小区西南步行路口西 | 1 | 智安小区 |
| 1077 | 76806RL城南小区向杨路南 |  | 智安小区 |
| 1078 | 76807RL城南小区向杨路北 |  | 智安小区 |
| 1079 | 76808RL城南小区公园路西 |  | 智安小区 |
| 1080 | 76809RL城南小区虎山步行路口东 |  | 智安小区 |
| 1081 | 76810RL城南小区西大门东 |  | 智安小区 |
| 1082 | 76811RL城南小区西大门西 |  | 智安小区 |
| 1083 | 76812RL城南小区西南小门西 |  | 智安小区 |
| 1084 | 76797RL大东门菜市场二楼向西 | 1 | 智安小区 |
| 1085 | 76796RL大东门菜市场二楼向东 | 1 | 智安小区 |
| 1086 | 76825RL东明湖小区2幢东围墙2 | 1 | 智安小区 |
| 1087 | 76821RL东明湖小区物业南侧花坛主入口 | 1 | 智安小区 |
| 1088 | 76822RL东明湖小区消防通道门 | 1 | 智安小区 |
| 1089 | 76826RL东明湖小区37幢西北角花坛1 |  | 智安小区 |
| 1090 | 76827RL东明湖小区37幢西北角花坛2 |  | 智安小区 |
| 1091 | 76819RL东明湖小区物业南侧花坛主入口全景 | 1 | 智安小区 |
| 1092 | 76823RL东明湖小区62幢西围墙 |  | 智安小区 |
| 1093 | 76824RL东明湖小区2幢东围墙1 |  | 智安小区 |
| 1094 | 76787RL东苑小区38幢南向北 | 1 | 智安小区 |
| 1095 | 76788RL东苑小区38幢南路口全局 |  | 智安小区 |
| 1096 | 76793RL东苑小区52幢西向南 | 1 | 智安小区 |
| 1097 | 76794RL东苑小区52幢西路口全局 |  | 智安小区 |
| 1098 | 76790RL东苑小区90幢东向西 | 1 | 智安小区 |
| 1099 | 76791RL东苑小区90幢东路口全局 |  | 智安小区 |
| 1100 | 76834RL渡口小区北入口朝内 | 1 | 智安小区 |
| 1101 | 76828RL渡口小区7栋全局 |  | 智安小区 |
| 1102 | 76830RL渡口小区7栋 |  | 智安小区 |
| 1103 | 76831RL渡口小区南入口朝外 |  | 智安小区 |
| 1104 | 76832RL渡口小区南入口朝内 |  | 智安小区 |
| 1105 | RL渡口小区北入口朝外 |  | 智安小区 |
| 1106 | 76814RL渡口小区西北门西 |  | 智安小区 |
| 1107 | 76815RL渡口小区29幢路口东 |  | 智安小区 |
| 1108 | 76816RL渡口小区东小门东 |  | 智安小区 |
| 1109 | 76817RL渡口小区西大门西 |  | 智安小区 |
| 1110 | 76818RL渡口小区东北小门 |  | 智安小区 |
| 1111 | 76835RL兰桂苑小区北大门出口 | 1 | 智安小区 |
| 1112 | 76836RL兰桂苑小区西大门出口 |  | 智安小区 |
| 1113 | 76837RL兰桂苑小区西大门出口 |  | 智安小区 |
| 1114 | 76838RL兰桂苑小区北大门出口全景 |  | 智安小区 |
| 1115 | 76895RL龙门路小区胜利幼儿园门口全局 | 1 | 智安小区 |
| 1116 | 76897RL龙门路小区胜利幼儿园门口 |  | 智安小区 |
| 1117 | 76901RL胜利街59号-3路口向北 |  | 智安小区 |
| 1118 | 76926RL县政府左大门路口向东 | 1 | 智安小区 |
| 1119 | 76922RL龙门路17-1幢西南角向北 | 1 | 智安小区 |
| 1120 | 76924RL县政府左大门路口向南 | 1 | 智安小区 |
| 1121 | 76925RL县政府左大门路口向北 |  | 智安小区 |
| 1122 | 76904RL龙门路小区法院街64号向西 | 1 | 智安小区 |
| 1123 | 76905RL龙门路小区法院街64号向东 |  | 智安小区 |
| 1124 | 76906RL龙门路小区法院街64号向南 |  | 智安小区 |
| 1125 | 76902RL龙门路29号向西 | 1 | 智安小区 |
| 1126 | 76903RL龙门路29号向东 |  | 智安小区 |
| 1127 | 76913RL龙门路北路口违停杆向南 | 1 | 智安小区 |
| 1128 | 76914RL龙门路北路口违停杆向北 |  | 智安小区 |
| 1129 | 76898RL龙门路45号路口向西 |  | 智安小区 |
| 1130 | 76899RL龙门路45号路口向东 |  | 智安小区 |
| 1131 | 76900RL胜利街59号-3路口向西 |  | 智安小区 |
| 1132 | 76923RL龙门路17-1幢西南角向南 |  | 智安小区 |
| 1133 | 76840RL梅园小区北入口全景 | 1 | 智安小区 |
| 1134 | 76842RL梅园小区南入口全景 | 1 | 智安小区 |
| 1135 | 76844RL梅园小区南入口向内 |  | 智安小区 |
| 1136 | 79194RL梅园小区南围墙东向西 |  | 智安小区 |
| 1137 | 76891RL梅园小区7栋入口全局 | 1 | 智安小区 |
| 1138 | 76893RL梅园小区11栋入口全局 |  | 智安小区 |
| 1139 | 76845RL梅园小区北入口向内 | 1 | 智安小区 |
| 1140 | 76846RL梅园小区西入口向外 |  | 智安小区 |
| 1141 | 76847RL梅园小区西入口向内 |  | 智安小区 |
| 1142 | 76848RL梅园小区东入口向外 |  | 智安小区 |
| 1143 | 76849RL梅园小区东入口向内 |  | 智安小区 |
| 1144 | 76771RL利民二弄6幢出入口向东 | 1 | 智安小区 |
| 1145 | 76772RL利民二弄6幢出入口向西 |  | 智安小区 |
| 1146 | 76783RL清河街26向北 | 1 | 智安小区 |
| 1147 | 76784RL清河街26向南 |  | 智安小区 |
| 1148 | 76785RL下水弄17-1东向北 | 1 | 智安小区 |
| 1149 | 76786RL下水弄17-1东向南 |  | 智安小区 |
| 1150 | 76765RL利民二弄14幢出入口向东 | 1 | 智安小区 |
| 1151 | 76766RL利民二弄14幢出入口向西 |  | 智安小区 |
| 1152 | 76763RL利民二弄16幢北向东 | 1 | 智安小区 |
| 1153 | 76764RL利民二弄16幢北向南 |  | 智安小区 |
| 1154 | 76773RL利民二弄2幢向东 | 1 | 智安小区 |
| 1155 | 76774RL利民二弄2幢向北 |  | 智安小区 |
| 1156 | 76767RL利民二弄10幢向北 | 1 | 智安小区 |
| 1157 | 76768RL利民二弄10幢向南 |  | 智安小区 |
| 1158 | 76769RL利民二弄8幢北向西 | 1 | 智安小区 |
| 1159 | 76770RL利民二弄8幢北向南 |  | 智安小区 |
| 1160 | 76777RL上水三弄2幢向北 | 1 | 智安小区 |
| 1161 | 76778RL上水三弄2幢向南 |  | 智安小区 |
| 1162 | 76775RL上水三弄6幢向北 | 1 | 智安小区 |
| 1163 | 76776RL上水三弄6幢向南 |  | 智安小区 |
| 1164 | 76779RL上水一弄10号东向北 | 1 | 智安小区 |
| 1165 | 76780RL上水一弄10号东向南 |  | 智安小区 |
| 1166 | 76781RL下水弄15-1向南 | 1 | 智安小区 |
| 1167 | 76782RL下水弄15-1向北 |  | 智安小区 |
| 1168 | 76603RL桑园1单元人脸球机全局 | 1 | 智安小区 |
| 1169 | 76605RL桑园1单元人脸枪机 |  | 智安小区 |
| 1170 | 76601RL桑园小区岗亭内向 | 1 | 智安小区 |
| 1171 | 76602RL桑园岗亭向外 |  | 智安小区 |
| 1172 | RL沙洲小区13栋入口向内人脸 | 1 | 智安小区 |
| 1173 | 76856RL沙洲小区北入口向内 |  | 智安小区 |
| 1174 | 76855RL沙洲小区北入口向外 | 1 | 智安小区 |
| 1175 | 76853RL沙洲小区东入口向外 |  | 智安小区 |
| 1176 | 76701RL胜利街小区曙光路24号西入向 | 1 | 智安小区 |
| 1177 | 76702RL胜利街小区曙光路24号西出向 |  | 智安小区 |
| 1178 | 76703RL胜利街小区曙光路24号东 | 1 | 智安小区 |
| 1179 | 76704RL胜利街小区41-1西面入向 |  | 智安小区 |
| 1180 | 76705RL胜利街小区41-1西面出向 |  | 智安小区 |
| 1181 | 76706RL胜利街小区41-1与41-2之间入向 | 1 | 智安小区 |
| 1182 | 76707RL胜利街小区41-1与41-2之间出向 |  | 智安小区 |
| 1183 | 76708RL胜利街小区农业综合开发办公室后院 |  | 智安小区 |
| 1184 | 76998RL文峰嘉苑68栋行人通道东 | 1 | 智安小区 |
| 1185 | 76999RL文峰嘉苑68栋行人通道西 |  | 智安小区 |
| 1186 | 76992RL文峰嘉苑72栋行人通道北 | 1 | 智安小区 |
| 1187 | 76993RL文峰嘉苑72栋行人通道南 |  | 智安小区 |
| 1188 | 76983RL文峰嘉苑大门入口西 | 1 | 智安小区 |
| 1189 | 76978RL文峰嘉苑大门入口全局 |  | 智安小区 |
| 1190 | 76982RL文峰嘉苑41栋入口南 | 1 | 智安小区 |
| 1191 | 76976RL文峰嘉苑41栋入口全局 |  | 智安小区 |
| 1192 | 76984RL文峰嘉苑西北地下车库入口西 | 1 | 智安小区 |
| 1193 | 76985RL文峰嘉苑西北地下车库入口东南 |  | 智安小区 |
| 1194 | 76988RL文峰嘉苑北面小门出入口北 | 1 | 智安小区 |
| 1195 | 76996RL文峰嘉苑45栋车棚东 | 1 | 智安小区 |
| 1196 | 76997RL文峰嘉苑45栋车棚西 |  | 智安小区 |
| 1197 | 76989RL文峰嘉苑西面小区出入口东 | 1 | 智安小区 |
| 1198 | 76980RL文峰嘉苑西面出入口全局 |  | 智安小区 |
| 1199 | 76990RL文峰嘉苑出入口地下室出入口东 | 1 | 智安小区 |
| 1200 | 76991RL文峰嘉苑出入口地下室出入口西 |  | 智安小区 |
| 1201 | 76994RL文峰嘉苑72栋西南地下车库出入口东 | 1 | 智安小区 |
| 1202 | 76995RL文峰嘉苑72栋西南地下车库出入口西 |  | 智安小区 |
| 1203 | 76986RL文峰嘉苑西南地下车库入口东 | 1 | 智安小区 |
| 1204 | 76987RL文峰嘉苑西南地下车库入口西 |  | 智安小区 |
| 1205 | 76929RL香樟嘉苑小区北出口向南 | 1 | 智安小区 |
| 1206 | 76942RL香樟嘉苑西大门出口全局 |  | 智安小区 |
| 1207 | 76930RL香樟嘉苑西入口 | 1 | 智安小区 |
| 1208 | 76944RL香樟嘉苑西大门入口全局 |  | 智安小区 |
| 1209 | 76935RL香樟嘉苑8栋向北 | 1 | 智安小区 |
| 1210 | 76936RL香樟嘉苑8栋向南 |  | 智安小区 |
| 1211 | 76937RL香樟嘉苑8栋向东 |  | 智安小区 |
| 1212 | 76933RL香樟嘉苑2栋向东 | 1 | 智安小区 |
| 1213 | 76934RL香樟嘉苑2栋向南 |  | 智安小区 |
| 1214 | 76932RL香樟嘉苑主大门入口向东 | 1 | 智安小区 |
| 1215 | 76938RL香樟嘉苑小区主大门入口全局 |  | 智安小区 |
| 1216 | 76931RL香樟嘉苑主大门入口向东 | 1 | 智安小区 |
| 1217 | 76725RL秀水苑小区33栋出入口全局 | 1 | 智安小区 |
| 1218 | 76718RL秀水苑小区19幢东北角向西 | 1 | 智安小区 |
| 1219 | 76719RL秀水苑小区19幢东北角向东 |  | 智安小区 |
| 1220 | 76720RL秀水苑小区19幢东北角向南 |  | 智安小区 |
| 1221 | 76721RL秀水苑小区27栋出入口全局 | 1 | 智安小区 |
| 1222 | 76723RL秀水苑小区27栋出入口向北 |  | 智安小区 |
| 1223 | 76724RL秀水苑小区27栋出入口向东 |  | 智安小区 |
| 1224 | 76729RL秀水苑小区285栋出入口向北 | 1 | 智安小区 |
| 1225 | 76730RL秀水苑小区285栋出入口向南 |  | 智安小区 |
| 1226 | 76731RL秀水苑小区285栋出入口向西 |  | 智安小区 |
| 1227 | 76727RL秀水苑小区33栋出入口向西北 | 1 | 智安小区 |
| 1228 | 76728RL秀水苑小区33栋出入口向东南 |  | 智安小区 |
| 1229 | 76710RL小区北大门全局 | 1 | 智安小区 |
| 1230 | 76712RL小区北大门向东 |  | 智安小区 |
| 1231 | 76713RL小区北大门向南 |  | 智安小区 |
| 1232 | 76714RL小区西面出入口出向东 | 1 | 智安小区 |
| 1233 | 76715RL小区西面出入口出向西 |  | 智安小区 |
| 1234 | 76716RL小区西面出入口入向东 |  | 智安小区 |
| 1235 | 76717RL小区西面出入口入向西 |  | 智安小区 |
| 1236 | 76752RL远洋新天地中国银行西南角向北 | 1 | 智安小区 |
| 1237 | 76753RL远洋新天地中国银行西南角向南 |  | 智安小区 |
| 1238 | 76761RL远洋新天地双井街7号西向南 | 1 | 智安小区 |
| 1239 | 76762RL远洋新天地双井街7号西向北 |  | 智安小区 |
| 1240 | 76758RL远洋新天地大弄5号南 | 1 | 智安小区 |
| 1241 | 76754RL远洋新天地文峰路223号 | 1 | 智安小区 |
| 1242 | 76755RL远洋新天地文峰路223号通道口向南 |  | 智安小区 |
| 1243 | 76746RL远洋新天地地下车库出口向外 | 1 | 智安小区 |
| 1244 | 76747RL远洋新天地地下车库出口向内 |  | 智安小区 |
| 1245 | 76759RL远洋新天地大弄5号东向北 | 1 | 智安小区 |
| 1246 | 76760RL远洋新天地大弄5号东向南 |  | 智安小区 |
| 1247 | 76744RL远洋新天地地下车库入口向外 | 1 | 智安小区 |
| 1248 | 76745RL远洋新天地地下车库入口向内 |  | 智安小区 |
| 1249 | 76748RL远洋新天地双井街43号南向西 | 1 | 智安小区 |
| 1250 | 76749RL远洋新天地双井街43号南向东 |  | 智安小区 |
| 1251 | 76750RL远洋新天地双井街43号西向北 |  | 智安小区 |
| 1252 | 76751RL远洋新天地双井街43号西向南 |  | 智安小区 |
| 1253 | 76756RL远洋新天地文峰路223号西北角向南 | 1 | 智安小区 |
| 1254 | 76757RL远洋新天地文峰路223号西北角向东 |  | 智安小区 |
| 1255 | 76732RL远洋新天地大街40-1号北向北 | 1 | 智安小区 |
| 1256 | 76733RL远洋新天地大街40-1号北向东 |  | 智安小区 |
| 1257 | 76734RL远洋新天地文峰社区办公楼西向北 |  | 智安小区 |
| 1258 | 76735RL远洋新天地文峰社区办公楼西向东 |  | 智安小区 |
| 1259 | 76737RL远洋新天地健康弄1-3号2楼楼梯口 | 1 | 智安小区 |
| 1260 | 76736RL远洋新天地伊泰服装城二楼楼梯口 | 1 | 智安小区 |
| 1261 | 76740RL远洋新天地双井街54号东南角通道口向东 | 1 | 智安小区 |
| 1262 | 76741RL远洋新天地54号东南角通道口向西 |  | 智安小区 |
| 1263 | 76738RL远洋新天地双井街54号西南角向北 | 1 | 智安小区 |
| 1264 | 76739RL远洋新天地双井街54号西南角向西 |  | 智安小区 |
| 1265 | 76742RL远洋新天地147号通道口向南 | 1 | 智安小区 |
| 1266 | 76743RL远洋新天地文峰路147号通道口向北 |  | 智安小区 |
| 1267 | 76859RL竹园小区东门全景 | 1 | 智安小区 |
| 1268 | 76861RL竹园小区东门向内 |  | 智安小区 |
| 1269 | 76864RL竹园小区63栋向饭店 | 1 | 智安小区 |
| 1270 | 76862RL竹园小区西门向外 | 1 | 智安小区 |
| 1271 | 76863RL竹园小区西门向内 |  | 智安小区 |
| 1272 | 76801RL竹园小区入口2 | 1 | 智安小区 |
| 1273 | 76802RL竹园小区入口1 |  | 智安小区 |
| 1274 | 76803RL竹园小区东小门 | 1 | 智安小区 |
| 1275 | 76804RL竹园小区出口1 |  | 智安小区 |
| 1276 | 76805RL竹园小区出口2 |  | 智安小区 |
| 1277 | 76970RL谷丰华庭347栋出入口向南 | 1 | 智安小区 |
| 1278 | 76974RL谷峰华庭347栋边出入口 |  | 智安小区 |
| 1279 | 76971RL谷丰华庭399栋边出入口 | 1 | 智安小区 |
| 1280 | 76966RL谷丰华庭351栋出入口向东 | 1 | 智安小区 |
| 1281 | 76967RL谷丰华庭351栋出入口向南 |  | 智安小区 |
| 1282 | 76972RL谷丰华庭主门口全局 | 1 | 智安小区 |
| 1283 | 76968RL谷丰华庭主大门入口向南 | 1 | 智安小区 |
| 1284 | 76969RL谷丰华庭主大门入口向北 |  | 智安小区 |
| 1285 | 76874RL紫港小区100幢东南角全景 | 1 | 智安小区 |
| 1286 | 76865RL紫港小区85幢北 | 1 | 智安小区 |
| 1287 | 76868RL紫港小区85幢北全景 |  | 智安小区 |
| 1288 | 76867RL紫港小区19幢南 | 1 | 智安小区 |
| 1289 | 76872R紫港小区19幢南细节 |  | 智安小区 |
| 1290 | 76866RL紫港小区45幢东 | 1 | 智安小区 |
| 1291 | 76870RL紫港小区45幢东全景 |  | 智安小区 |
| 1292 | 76560RL生鲜蔬菜区东门人脸1 | 1 | 智安小区 |
| 1293 | 76559RL生鲜蔬菜区南门人脸 |  | 智安小区 |
| 1294 | 76558RL生鲜蔬菜区东门人脸2 |  | 智安小区 |
| 1295 | 76557RL生鲜蔬菜区北门人脸 |  | 智安小区 |
| 1296 | 干货区东门人脸 |  | 智安小区 |
| 1297 | 干货区北门人脸 |  | 智安小区 |
| 1298 | 供电营业厅门口 | 1 | 零散点位 |
| 1299 | 供电局 |  | 零散点位 |
| 1300 | 供电局大门出入口车牌 |  | 零散点位 |
| 1301 | 供电局大门人脸通道 |  | 零散点位 |
| 1302 | 供电局大门保安室 |  | 零散点位 |
| 1303 | 门诊进口抓拍 | 1 | 零散点位 |
| 1304 | 门诊出口抓拍 |  | 零散点位 |
| 1305 | 住院部进出口抓拍 |  | 零散点位 |
| 1306 | 急诊出口 |  | 零散点位 |
| 1307 | 急诊进口 |  | 零散点位 |
| 1308 | 传媒集团无线发射中心 | 1 | 零散点位 |
| 1309 | 广电大院后门 |  | 零散点位 |
| 1310 | 传媒集团大门全景 |  | 零散点位 |
| 1311 | 传媒集团 |  | 零散点位 |
| 1312 | 70679CL上红线金家畈朝西 | 1 | 零散点位 |
| 1313 | 70680CL上红线金家畈朝东 |  | 零散点位 |
| 1314 | 76373RL常山看守所值班室 | 1 | 零散点位 |
| 1315 | 76374RL常山看守所会见室 | 1 | 零散点位 |
| 1316 | 76343RL定阳北路肯德基路口细节 | 1 | 零散点位 |
| 1317 | 76344RL清河北街71栋朝南细节 | 1 | 零散点位 |
| 1318 | 76371RL常山信访超市门口全景 | 1 | 零散点位 |
| 1319 | 76377RL人民路城南邮政储蓄门前全局 | 1 | 零散点位 |
| 1320 | 77423RL常山湖中居酒店门口全景 | 1 | 零散点位 |
| 1321 | 77424RL常山虎山公园凉亭旁 | 1 | 零散点位 |
| 1322 | 76345柚香城新疆羊肉串门前全景 | 1 | 零散点位 |
| 1323 | 76369RL常山虎山公园北门全景 | 1 | 零散点位 |
| 1324 | 77418RL东方大酒店大门口 | 1 | 零散点位 |
| 1325 | 77421RL常山人民医院急诊门口 | 1 | 零散点位 |
| 1326 | 76759RL招贤常山二中大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1327 | 78443RL常三中门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1328 | 78210RL城东中学大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1329 | 76568RL龙饶初中大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1330 | 76566RL二都桥小学大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1331 | 76577RL阁底小学大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1332 | 76569RL球川小学大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1333 | 76580RL招贤小学大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1334 | 78209RL南悦名城幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1335 | 78205RL大桥幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1336 | 76578RL阁底幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1337 | 76575RL金源幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1338 | 78473RL琚家幼儿园门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1339 | 78206RL球川幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1340 | 78207RL同弓幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1341 | 76581RL五里幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1342 | 76574RL新昌幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1343 | 76573RL新桥幼儿园大门口细节 | 1 | 学校人脸 |
| 1344 | 芳村小学大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1345 | 芳村小学入口处 |  | 学校人脸 |
| 1346 | 辉埠小学大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1347 | 辉埠小学大门口 |  | 学校人脸 |
| 1348 | 实验小学大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1349 | 实验小学入口处 |  | 学校人脸 |
| 1350 | 宋畈小学大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1351 | 宋畈小学入口处 |  | 学校人脸 |
| 1352 | 文昌小学大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1353 | 文昌小学入口处 |  | 学校人脸 |
| 1354 | 白石幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1355 | 白石幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1356 | 澄塘幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1357 | 澄塘幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1358 | 大埂幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1359 | 大埂幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1360 | 东案幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1361 | 东案幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1362 | 芳村幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1363 | 芳村幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1364 | 富足山幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1365 | 富足山幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1366 | 湖东幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1367 | 湖东幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1368 | 湖畔幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1369 | 湖畔幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1370 | 辉埠幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1371 | 辉埠幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1372 | 江家幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1373 | 江家幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1374 | 金川幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1375 | 金川幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1376 | 科创幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1377 | 科创幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1378 | 蒲塘幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1379 | 蒲塘幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1380 | 前进幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1381 | 前进幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1382 | 青石一幼大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1383 | 青石一幼入口处 |  | 学校人脸 |
| 1384 | 球川镇第二中心幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1385 | 球川镇第二中心幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1386 | 三溪幼儿园入口处 | 1 | 学校人脸 |
| 1387 | 三溪幼儿园大门口 |  | 学校人脸 |
| 1388 | 实验幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1389 | 实验幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1390 | 宋畈幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1391 | 宋畈幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1392 | 文昌幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1393 | 文昌幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1394 | 西门幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1395 | 西门幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1396 | 溪上幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1397 | 溪上幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1398 | 柚苗托育中心大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1399 | 柚苗托育中心入口处 |  | 学校人脸 |
| 1400 | 柚苑幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1401 | 柚苑幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1402 | 招贤幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1403 | 招贤幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1404 | 狮东幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1405 | 狮东幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1406 | 大风车幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1407 | 大风车幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1408 | 何家乡幼儿园大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1409 | 何家乡幼儿园入口处 |  | 学校人脸 |
| 1410 | 数工学校大门口 | 1 | 学校人脸 |
| 1411 | 数工学校入口处 |  | 学校人脸 |
|  |  | 709 |  |

# 三、商务条款

1.项目实施期内，中标供应商安排3名实施人员保障项目顺利开展。

2.提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到通知后1小时内到达现场。质保期（免费维护期）内，每年不低于4次的例行维护及巡检。

3.质保期（免费维护期）内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。在质保期（免费维护期）内，如果发生故障，中标供应商要调查故障原因并免费修复直至满足产品性能及服务的要求。

4.本项目包含质保期（免费维护期）内所有系统的升级改造，不得另外计费。

5.请供应商投标时考虑提供由于本项目的备品备件。

▲6.本项目为“交钥匙”工程，中标供应商在投标时需提供承诺函，承诺招标清单中未列明但实际为项目实施所必需的软件、硬件、辅材、链路、配件及相关配套施工、服务已包含在投标报价中，中标后由中标供应商统一提供，费用不再另行支付（承诺书格式详见附件）。

7.服务地点：采购单位指定地点。

8.中标供应商应保证采购单位在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。

9、质保期：本项目新购买的设备整体（软件、硬件）自终验合格之日起不少于36个月。

## 四、培训、实施与验收

1.中标供应商须组织针对整个系统的维护及操作培训，至少培训技术人员2名；从现场调试开始，对操作管理人员进行现场培训，直到系统操作人员能使系统正常运行为止。对于所有培训，中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则必须提供相应的翻译。

2.中标供应商设定专人负责本项目的实施服务工作，未经甲方同意，不得更换。

3.中标供应商应保障数据接口与应用整合，以确保应用系统的正常使用和业务流程的最优化。

4.服务期：（1）新采购的设备验收：90天内完成项目建设，组织项目初验；整体项目上线并稳定运行2个月后，组织项目终验。质保期：自终验合格之日起不少于36个月。（2）公共视频监控维保提升项目续保链路及维护项目服务时间同本项目新采购设备的质保时间一致。

5.双方签署最终验收文件时，投标方应提交完整的工程安装手册、配置、管理及维护的技术资料。

6.交付验收标准：依次序对照适用标准为：

6.1 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

6.2 符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

6.3 产品来源国家官方标准；

6.4 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

7.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

## 五、付款方式

1.项目最终验收合格后30个工作日内启动支付流程，支付至合同总价的40%；

2.余下合同金额按年度支付，每满一年支付一次剩余合同金额的20%。

3.项目运维服务结束后30日内，采购人一次性完成剩余结算价款的支付。

每次合同款项支付，中标供应商需提供同等金额的正规票据（发票或收据，应符合采购人财务管理要求）给采购人。

采购人依据考核办法每月对中标供应商的运维服务质量进行考核，具体金额依据考核结果支付。（考核办法详见合同专用条款）

以上付款时间是指采购人完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。

注：中标供应商如未按时履约或未按时完成供货、安装调试完毕并完成初步验收的，每超出一天扣除合同价款的0.2%，扣除费用达到合同价款的20%，采购人有权终止合同执行，并作取消服务或退货处理，由此产生的相关责任和费用由中标供应商负责。

## 六、考核要求

参照《衢州市公安局视频监控维护考核要求（试行）》进行考核。

第四章 合同主要条款

（参照本合同格式，根据实际情况签订）

一、通用条款

合同编号：

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

1.货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的技术规格偏离表相一致。

2.货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准招标文件有明确规定的，从其规定，如招标文件中无相应规定或说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国家标准或专业（部）标准及相应的国际标准执行。没有国家、专业(部)标准或国际标准的，按企业标准执行。

- 履行期限

（1）新采购的设备验收：90天内完成项目建设，组织项目初验；整体项目上线并稳定运行2个月后，组织项目终验。质保期：自终验合格之日起不少于36个月。（2）公共视频监控维保提升项目续保链路及维护项目服务时间同本项目新采购设备的质保时间一致。

3.专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

4.风险责任

执行本合同的过程中，遇现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

5.无瑕疵条款

5.1乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

5.2乙方在交付货物和服务后，甲方发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

6.合同转让和分包

6.1本合同不得转让；

6.2经甲方书面同意，本合同部分内容可以分包给第三方承担，（可分包的内容按项目需要细化）；

6.3分包人按照分包合同的约定对乙方负责，并承诺与乙方就分包工程对甲方承担连带责任。

6.4本合同部分工程的分包并不意味着乙方应承担责任可以由此递减，分包人的任何疏忽或错误行动造成的后果均由乙方向甲方承担全部责任。

7.合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。合同修改时需经采购代理机构审核并提交同级财政采购监管部门备案。合同原则性条款不允许修改。

8.不可抗力事件处理

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

8.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3不可抗力事件延续  60  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

9.延期责任

9.1甲方无正当理由拒收服务、拒收货物，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

9.2 逾期付款的，甲方每天按合同价的0.2% 支付违约金，最高不超过合同价的20%。

9.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的0.2%的违约金，违约金以合同总金额的20%为处罚上限。如乙方逾期交付达20天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

9.4如乙方不能在规定时间内完成建设并交付使用的，每延期1天扣除合同价的0.2%的违约金，延期20天及以上的甲方有权解除合同并没收全部履约保证金，由此产生的相关责任和费用由中标供应商负责。乙方交付使用的内容不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），未能及时进行修理和更换，甲方可采取必要的补救措施，但因此产生的风险和费用将由乙方承担。如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权拒绝支付剩余合同价的5%。

9.6乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务和售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.7乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.8因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。因此造成的经济损失，由甲方承担相应责任。

10.违约责任

甲乙双方未按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，合同明确规定处理办法的从其规定，合同未明确规定处理办法的，按本合同通用条款第12条规定处理。

11.违约终止合同

11.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同，并要求乙方支付合同款总额20%的违约金。

11.1.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物服务。

11.1.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

11.1.3在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

11.1.4双方合同签订后，项目履约阶段乙方原因放弃中标。

12.争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可采取：  （3）

（1）提请同级政府采购监管部门调解；（2）通过仲裁方式解决的，约定向衢州仲裁委员会提请仲裁；（3）通过诉讼方式解决的，约定向常山县人民法院提起诉讼。

二、专用条款

甲、乙双方根据                                      项目（项目编号：                    ）采购结果，经双方协商一致，订立本采购合同。

1.合同文件及解释顺序

1.1本合同书

1.2本合同专用条款

1.3本合同通用条款

1.4中标/成交通知书

1.5中标单位投标文件

1.6变更/补充文件

1.7招标文件

1.8相关标准、规范、图纸及有关技术文件

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，解释顺序以其所列内容顺序为准。

2.合同金额：人民币（大写）             元整(￥             )。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入合同金额。合同标的如下：

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格型号 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

3. 履约保证金

3.1乙方在合同签订后交纳人民币（合同金额的1%）元整（￥           ）作为本合同的履约保证金（保函或汇款等方式提供）。

3.2乙方不能完成其合同义务的，甲方有权根据所受损失价值，从履约保证金中获得补偿。

3.3项目终验合格后一个月内退还履约保证金（不计息）。

4.质量保证

4.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

4.2产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4乙方提供主要设备的质量保证期为最终验收合格之后的        个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自（最终验收合格）后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

4.5所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.6（根据项目实际需求填写）

5. 安装、调试、试运行及验收

5.1乙方负责设备购置、安装、集成、调试，以及配合完成项目初验、试运行、终验等全过程的工作。

5.2乙方应提供安装计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设备的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

5.3乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。甲方或其委托的监理机构在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设备到货时，须提供设备正常途径的供货证明。

5.4所供设备现场设备安装时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)工程师负责实施。

5.5乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套设备系统的正常、稳定运行。包括：协助用户完成设备安装环境准备并验收，负责设备系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

5.6乙方将投标设备进行集成，所有系统和设备能够按照甲方需求连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时达到招标需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能，经甲方或其组织的专家小组评审合格，项目即可通过初验。设备安装、集成、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

5.7项目所有设备安装及调试完毕后，乙方提出初验申请，项目经初验合格后，进入试运行期，设备试运行应在甲方或其委托的监理机构监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

5.8项目终验在初验合格，系统正常试运行 60 天后组织实施。项目终验时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续的证明材料，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

5.9经甲方或其组织的专家组评审，试运行结果符合产品标准、乙方投标文件承诺及本项目招标文件相关要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受的，由甲方或其组织的专家组出具验收合格报告。

5.10验收过程中发生的费用由乙方承担。

5.11乙方人员在安装过程中产生的人身财产安全损失，由乙方负责，甲方不承担任何责任。

5.12（视项目需要可具体细化）

6.需提供的资料

6.1合同签订后需提供的资料：乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设备购置、整体集成设计、交货、施工（含安装、集成）、调试、试运行、初验、终验、承诺质保期内完成的所有工作及活动。

6.2项目验收前须提供的资料：

6.2.1主要设备或部件的质量保证计划。

6.2.2提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

6.2.3设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

6.2.4随机的辅助设备、专用线缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

6.2.5设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

6.2.6在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

6.2.7乙方认为可能需要的其它文件。

7.付款方式

7.1项目最终验收合格后30个工作日内启动支付流程，支付至合同总价的40%；

7.2余下合同金额按年度支付，每满一年支付一次剩余合同金额的20%。

7.3项目运维服务结束后30日内，采购人一次性完成剩余结算价款的支付。

7.4每次合同款项支付，中标供应商需提供同等金额的正规票据（发票或收据，应符合采购人财务管理要求）给采购人。

7.5项目终验合格后一个月内退还履约保证金（不计息）。

每次合同款项支付，乙方需提供同等金额的正规票据（发票或收据，应符合甲方财务管理要求）给甲方。

甲方依据考核办法每月对乙方的运维服务质量进行考核，具体金额依据考核结果支付。

以上付款时间是指甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为甲方违约。

注：乙方如未按时履约或未按时完成供货、安装调试完毕并完成初步验收的，每超出一天扣除合同价款的0.2%，扣除费用达到合同价款的20%，甲方有权终止合同执行，并作取消服务或退货处理，由此产生的相关责任和费用由乙方负责。

8.培训

培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。具体按乙方投标时提供的培训方案（需满足采购文件要求并经采购人认可）

9.售后服务

9.1售后服务内容以乙方承诺及招标文件相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

9.2乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、联系电话等有关资料；

9.3质保期符合或优于国家标准（招标文件另有约定的，从其约定）。质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

10.工期要求                             。

11.单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，合同义务顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

12.合同的生效

本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖双方公章后生效。本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

根据《2021年度浙江省公共安全视频建设联网应用工作考核评分办法》

“视频监控考评”管理办法进行考核，考核工作接受本项目建设单位、运维单位统一管理、统一考核、统一运维。具体包括：

一、在线率考核：本期项目所采前端设备每日在线率不低于98%（含），每下降1%扣除2000元。

二、故障维修响应考核：在规定响应时间内设备故障未修复的，每次扣500元，发现录像丢失的，每路扣1000元，发现前端设备未按规定维护的，每次扣500元。

为满足全市统筹、统建、统管等规定，最终的维保考核指标按《衢州市公安局视频监控维护考核要求（试行）》中的要求执行。

三、维保方式

1.定期巡检服务

每两个月进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

对容易老化的安防监控部件每个季度进行一次全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

对长时间工作的安防监控设备每个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其风扇有故障，会影响散热，导致监控主机工作不正常。

对视频监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障.

根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

2. 电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

3. 现场技术服务

在维保期限内，监控系统所有设备在正常使用下发生损坏，进行维修或更换，一切费用由维护方承担。维修后向建设单位汇报故障原因及处理结果，提交维修报告交建设方确认。在设备使用过程中存在使用上的问题，维护方应及时解释清楚指导使用单位正确使用，并提出合理化建议。

4. 运行维护管理

（1）报修登记制度

所有报修统一汇总到衢州市公安局维护中心，经过筛选和确认后录入工单系统。

由维护单位派驻在常山县公安局的专人负责记录报修情况、监督及协调处理；

维护中心接口人记录故障处理单，经内部核实后正常派单，记录派单人员。如遇以下情况可做退单处理：重报、迟后报修等；如遇特定的情况，做挂起处理。

维护单位接口人需向故障申告人及时通报故障修复进度，遇退单、挂起需详细说明原因。

（2）巡检制度

维护人员填写巡检记录，建立巡检台帐.

1、公安前端设备（含摄像机等）每2周巡检一次；

2、配套设备（杆件、接地、防雷器、机箱、传输设备、光缆等）每季度巡检一次；

3、前端设备、中心设备每2周除尘一次。

（3） 报告制度

1、维护单位每周形成周报以Email形式上报公安主管人员。

2、维护单位每季形成季报以书面报告形式送至公安主管人员。

3、因平台、设备割接或点位拆除等特殊原因需上报公安主管人员，填写申请报告和技术方案，经同意后方可实施。

4、因建设单位原因产生维修费的，次月10日统计前（节假日顺延）维护单位填写《甲方的维护通知书》、《维修或更换的设备（材料）确认表》、《全月维修或更换的设备（材料）、经费汇总清单》送建设单位确认。

（4） 紧急维护、应急抢修预案措施

为确保特殊时期能正常使用，做到在最短的时间内修复，制定了三套抢修工作预案。

1.台、汛季节抢修预案

为确保系统在台、汛季节期内能正常使用，做到在最短的时间内修复，特制定抢修工作预案，各项应急保障制度如下：

1） 及时掌握气象信息，对存在雷雨等恶劣天气可能的情况，提前做好抢修工程师、车辆和驾驶员的准备工作；

2） 维护专班管理员的作息时间根据气象预报进行相应调整；

3）恶劣天气前一天，抢修工程师要做好机箱密封性巡检工作，避免机箱进水造成设备故障；事先做好车辆的检查工作及通讯设备的配置工作，保证联络顺畅并及时完成抢修工作：

1) 对车辆的油、气、水、刹车、机油、警灯、警报等进行必要的检查。

2) 将全体成员的通讯方法进行登记备案，必要时使用私人通讯设备。

（5）抢修备件准备充分：

1) 常备多套抢修备件及工具并事先对备件进行调试检查。

2) 备齐各类防雨设备，并定期检查。

（6）外线路抢修组及时检查、补充备用线缆。

重大会议活动期间抢修预案

为确保系统在重大会议、活动期间能正常使用，做到在最短的时间内修复，保证重大会议、活动的顺利开展，特制定抢修工作预案，各项应急保障制度如下：

1. 重大会议、活动期间管理员提前上班，或根据会议安排调整作息时间；

2. 紧急调派二辆抢修车，支持重大会议、活动期间的抢修工作；

3. 对会议活动区域的设备，提前一天事先巡检，查找可能的故障隐患；

4. 对特重大会议、活动，维护专班班长到运维中心值班，第一时间获取报修信息，并现场安排调度抢修工作；

5. 事先做好车辆的检查工作及通讯设备的配置工作，保证联络顺畅并及时完成抢修工作；

6. 随车抢修备件准备充分；

7. 会议、活动举行期间，抢修工程师到会议、活动区域附近泊车待命。

（7）节假日期间抢修预案

为确保系统在节假日期间能正常使用，做到在最短的时间内修复，特制定抢修工作预案，各项应急保障制度如下：

1. 节假日前三天对人员集中场馆会所、商业区域和旅游景点进行巡检，查找故障隐患；

2. 节假日期间对通行流量高的关键交通枢纽点进行检查保障工作；

3. 节假日期间外线路维修作业在不影响交通秩序的情况下，应尽量安排设在夜间进行，避免扰民；

4. 事先做好车辆的检查工作及通讯设备的配置工作，保证联络顺畅并及时完成抢修工作；

5. 抢修备件准备充分。

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1、评标专家确定方式：共5人组成，由采购人代表（1人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的4人专家组成。

2、询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应采购文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按采购文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，商务技术分70分。各投标人的商务评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（30分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 商务技术分（70分）：

商务评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

| 类别 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（8分） | 认证证书 （客观分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，最高得2分； 注：提供有效期内的体系认证证书原件扫描件编入商务技术文件中，否则不得分。 | 0-2 |
|  | 业绩 （客观分） | 投标人自2021年01月01日以来（实施时间以合同签订时间为准）实施过类似项目业绩的，每提供1个案例得0.5分，最高得2分。 注：合同原件扫描件编入商务技术文件，否则不得分。 | 0-2 |
|  | 拟派项目组成员 （客观分） | 1.项目负责人具有政府部门颁发的信息系统集成项目管理师（高级）的得2分，中级的得1分，本项最高得分2分。 2.项目组成员（除项目负责人外）： 具有系统集成项目管理工程师认证或网络工程师或软件设计师或数据库系统工程师或注册信息安全专业人员证书或网络安全能力认证，每提供一本得0.5分，最高得2分； 相关证书原件扫描件、投标人为其缴纳的社保证明（2025年1月、2025年2月、2025年3月）原件扫描件编入商务技术文件中，否则不得分。 | 0-4 |
| 技术部分（62分） | 技术参数（主观分） | 根据所投产品技术参数及要求的响应情况进行综合评定，完全满足技术指标要求的得13分；标注“★”的参数每一项负偏离扣1分，其它未标注的参数每一项负偏离扣0.5分，扣完为止；（技术指标内容相同项，不重复扣分） | 0-13 |
|  | 项目理解（主观分） | 根据本项目的理解程度(0-2分)、实施全过程中承担的工作内容(0-2分)、点位分布(0-2分)、所面临的风险及预警措施(0-2分)等进行评审。 | 0-8 |
|  | 技术方案设计（主观分） | 针对投标人方案总体设计内容：包括但不限于完整的体系架构（0-2分）、拓扑结构（0-2分）、各子系统的实现思路（0-2分）、未来扩展应用等方面的理解（0-2分）。 | 0-8 |
|  |  | 根据现场点位实际情况，提供详细的设计平面图（0-1分）、施工图（0-1分）、弱电系统走线图（0-1分）、效果图（0-1分）等进行综合进行打分。 | 0-4 |
|  | 系统集成及服务方案（主观分） | 根据投标人提供的供货计划、时间、方式等进行打分（0-2分）。 | 0-16 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的实际情况，提出详细的关于文明施工的目标与措施（0-1分）；根据项目施工的位置与环境的不同，针对施工过程中的人身安全、用电安全、高空作业等提出合理、可靠的施工方案(0-1分）。 |  |
|  |  | 根据投标人提供的安全方案、措施进行打分（0-2分）。 |  |
|  |  | 根据各投标提供的进度计划措施等内容进行打分（0-2分）。 |  |
|  |  | 根据各投标人针对本项所提供的质量保证目标及质量保证措施进行打分（0-2分） |  |
|  |  | 根据投标人提供的产品安装、调试方案等进行打分（0-2分）。 |  |
|  |  | 根据投标人提供的试运行方案进行打分（0-2分） |  |
|  |  | 根据投标人提供的验收方案等进行打分（0-2分）。 |  |
|  | 培训方案（主观分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，包括人员培训计划（0-1）、培训课程（0-1分）、师资配备（0-1分）等内容进行打分。 | 0-3 |
|  | 售后服务（主观分） | 衢州市内有售后维护机构或承诺中标后在衢州市内设立售后维护机构的得1分。提供售后维护机构的相关证明文件或承诺函，否则不得分。 | 0-1 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务方案、服务内容、服务承诺落实的保障措施等进行打分。（0-2分） | 0-2 |
|  |  | 根据投标人提供的售后技术支持的响应时间和维护能力情况、维护人员配置情况进行打分。（0-2分）。 | 0-2 |
|  | 项目保密方案（主观分） | 根据投标人针对本项目所提供的项目保密方案（0-1分）、保密措施进行打分（0-2分）。 | 0-3 |
|  | 合理化建议 | 根据投标人对本项目提出的合理化建议进行评分，针对本项目实际情况提供的合理化建议和措施切实有效（0-1分），投标人的合理化建议或措施有利于项目建设，对系统运行、使用有明显提升作用（0-1分）。 | 0-2 |

四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即商务技术分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

资格审查资料/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

附件1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

附件1-1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （采购编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

附件2

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

常山县公安局

衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司

根据贵方（项目名称：）（项目编号：）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定响应该项目的采购活动。并承诺，我公司符合参与政府采购活动资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

联合体协议书

（若为联合体投标则联合体协议书应当由所有联合体成员法定代表人共同签署及盖单位公章）

（联合体适用。联合体各方仅应就本协议书的空白处按照联合体各方之间的约定进行填写，联合体协议书格式部分自拟，但至少包含以下内容。）

致：  （采购人）   ：

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加        （项目名称）公开投标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1、                                  (某成员单位名称)为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责                  项目 报名、投标文件编制、递交、报价等活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对此承担连带责任。即如果联合体违约，采购人可以要求联合体的任何一方履行全部合同义务，且各方均不得以其内部协议的约定对抗采购人。

4、如中标，应当共同与采购人签订《采购合同》，并向政府方承担连带责任。各自按协议规定承担本项目的任务，必须包括但不限于以下规定：

（1）联合体各方共同完成合格的采购项目。

（2）由  （某成员单位名称或共同）  承担                       、    （某成员单位名称或共同）  承担；该等责任分担一旦明确，未经采购人事先书面同意不得变更，但此项约定不妨碍采购人要求联合体承担连带责任；

（3）按以下要求明确联合体牵头人和各方的工作分工：         (牵头人名称)主要工作分工是   ；(成员名称)主要工作分工是      。

5、联合体各方根据联合体协议的约定履行各自的权利和义务，对招标人依法承担连带责任。即如果联合体违约，招标人可以要求联合体的任何一方履行全部合同义务，且各方均不得以其内部协议的约定对抗招标人。

6、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

7、本协议书自签署之日起生效。

8、本协议书一式份，联合体成员各执一份，递交投标文件时提交一份。

牵头人名称(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

成员名称(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

日 期：  年  月  日

附件3

投标人自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”商务技术分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件4

投标声明书

常山县公安局：

根据贵方为             项目（项目编号：            ）的采购文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

附件6

拟派项目负责人简历表

项目名称：                                             项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历/专业 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 资格/职称 |  |  | 资格/职称证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 参加过的 项目名称 |  | 担任何职 |  | 委托单位及联系人、联系电话 |  |  |  | 备注 |

注：1.本表需附人员资格（职称）证书、社保缴纳证明等原件扫描件上传。

投标人（盖章） ：

日期：   年   月   日

附件7

拟投入项目组成员一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 学历/专业 | 从事专业及年限 | 执业资格/职称 （如有） | 本项目拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表需附人员资格（职称）证书、社保缴纳证明等原件扫描件上传。

投标人（盖章） ：

日期：   年   月   日

附件8

投标人项目业绩一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序 号 | 项目名称 | 规 模 | 实施时间 | 委托单位/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目实施时间以合同签订时间为准，原件扫描件上传。

投标人 （盖章） ：

日期：   年   月   日

附件9

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

填表说明：

- 对采购文件有偏离的（正偏离或负偏离）均应汇总并填写在此表中。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件10

承诺书

常山县公安局：

我公司在参加本次政府采购活动，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，承诺中标后能够完全满足招标文件要求，且投标费用已经包含在投标报价中。

本项目为“交钥匙”工程，承诺招标清单中未列明但实际为项目实施所必需的软件、硬件、辅材、链路、配件及相关配套施工、服务已包含在投标报价中。

特此承诺！

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件11

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 公共视频监控维保提升项目设备投标报价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 公共视频监控维保提升项目续保链路及维护投标报价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 总报价（一+二） |  | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 服务期限 |  | - （1）新采购的设备验收：90天内完成项目建设，组织项目初验；整体项目上线并稳定运行2个月后，组织项目终验。质保期：自终验合格之日起不少于36个月。 - （2）公共视频监控维保提升项目续保链路及维护项目服务时间同本项目新采购设备的质保时间一致。 |
| 备注 |  | 上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润等其它不可预见费用及合同的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。 |

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件12

投标报价明细表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  | 大写 小写： |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

3. 品牌、型号如有请填写。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司（采购组织机构名称）：

本人（授权代表姓名       ），经由（单位       ）（法定代表人姓名     ）合法授权参加                       项目名称                 （编号：  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间R不存在利害关系£存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）：

2025年  月   日

注：解密完成后，填写本确认书后扫描件回传至代理机构283199225@qq.com。