关于2025年度岱山县行政中心主楼特灵空调机组润滑油及其损件更换保养服务询价公告

项目概况：

2025年度岱山县行政中心主楼特灵空调机组润滑油及其损件更换保养服务应询价公告页（或电话联系招标联系人）获取（下载）采购文件，并于2025年2月17日 10:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：岱山县行政中心主楼特灵空调机组润滑油及其损件更换保养服务

1.采购方式：询价

预算金额（元）：70000

最高限价（元）：70000

2.采购需求：

采购数量:  1  项

预算金额（元）:  70000

对岱山县行政中心主楼特灵空调机组进行润滑油及其损件更换和维护保养，保证空调机组的正常使用。本服务项目须使用特灵正品OIL00048润滑油及ELM01405油过滤器，采用专业、规范的保养措施；若因供应方技术或保养措施不到位，或提供的润滑油与油过滤器存在质量问题，导致空调系统损伤及其他人身财产安全问题的，其责任及由此造成的损失均由乙方承担；若损伤为非正品润滑油长时间运行导致的空调机组内部磨损、腐蚀等，无法当场体现的，采购方保留后续追责权力。

中标单位若有意向，可同时洽谈承接行政中心主楼特灵空调机组年度维保服务事项。

3.备注：

合同履约期限：15个工作日

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：面向中小企业采购项目。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年2月10日至2025年2月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：询价公告页

方式：线上获取或电话联系招标联系人

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年2月17日 10:00 （北京时间）

地点（网址）：261415082@qq.com

五、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

采购人信息：

名    称：岱山县机关事务管理中心

地    址：岱山县鱼山大道681号

项目联系人（询问）：赵先生

项目联系方式（询问）：15858099264

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：13868203051

附件:

询价单

询价单由四部分组成，报价时请保证询价单的完整性。

附件1（报价）：

项目名称：岱山县行政中心主楼特灵空调机组润滑油及其损件更换保养服务

| 序号 | 内容 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油（冷冻油）OIL00048（3.79L/桶） |  | 30桶 |  |  |
| 2 | 油过滤器ELM01405 |  | 3个 |  |  |
| 3 | 回油过滤器ELM01405 |  | 3个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含运输费，餐旅费，更换人工费，税金，安装调试费等所有费用。

附件2：投标公司类似项目维保案例1个以上（提供合同复印件）

附件3：投标公司公司营业执照

附件4：润滑油正品证明、进货证明或特灵厂方资格授权认证文件等相关材料（如有则提供）