1. 单泵血透机

数量5台

预算60万

申请科室：血液净化中心

1. 建议本次医展会入围产品选购；
2. 适用于对慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗
3. 要求每台配置血液透析设备主机(含过滤装置和备用电源）、干粉桶装置、KT/V实时监测模块、血压监测模块、标配联机数据盒。
4. 每台包含信息化接口费
5. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
6. ★提供设备配置清单；
7. 保修3年起，生产日期距离安装日期≤12个月