1. 麻醉机

数量1台

预算25万

申请科室：麻醉科

需求：

1. 建议本次医展会入围产品选购
2. 适用于成人、儿童和新生儿在手术中吸入麻醉、呼吸控制或呼吸辅助以及监控和显示患者的通气参数和气体浓度参数。包含供气系统、麻醉呼吸机、麻醉呼吸回路、麻醉蒸发器、流量控制系统；
3. 通气模式包含SIMV；
4. 提供无痛中心现有6台迈瑞监护仪上墙的支架并安装。
5. 电池使用时间不少于60分钟；
6. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
7. ★提供设备配置清单
8. 保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月