上肢手臂托架
数量2套

预算2万

申请科室：放疗科

需求：

1、用于乳腺患者及胸部肿瘤患者放疗体位固定，支架部分需适配相应的底板，我院现有定位床品牌为gray。

- 2、射线透过率：6M-X射线源轴距1米时大于98.5%

3、机械精度：公差符合GB/T1804-2000

4、各向异性：0与90度，<0.5%

5、★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；

6、★提供设备配置清单

7、保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月