## Sheet1
序号 | 招标要求（星号条款为实质性条款）
1 | 主动脉球囊反搏泵1台维保3年，MAQUET CS100
2 | 项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与
3 | 投标人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，在国内设有专门的零备件仓库并提供相关证明
4★ | 维修人员人员持有迈柯唯考核合格的、在有效期的原厂服务资质证提供相关证明
5 | 能够随时按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持
6 | 有全职的应用培训专家，满足相关设备支持维修保障服务，并能以现场和远程的形式，提供相关设备的临床应用的专业支持
7 | 投标人须提供相关设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并可提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告，并能提供相应序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件
8 | 投标人每位工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性
9★ | 零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件
10 | 响应时间要求：成交人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；
11 | 每年响应时间为全年（含节假日）
12 | 响应时间<4小时
13 | 到达现场时间<24小时
14★ | 投标人维修工程师需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，以解决相应故障
15 | 每年提供设备保养次数不少于2次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM report，每年更一次保养套件
16 | 付款方式合同签订后，三个月内付款合同金额的30%；合同签订完成一年后，临床及设备管理中心审核维保服务合格，三个月内付款合同金额的30%；合同签订完成二年后，临床及设备管理中心审核维保服务合格，三个月内付款合同金额的30%；合同履行完成后，临床及设备管理中心审核维保服务合格，支付全部尾款。
17★ | 若在保修期内机子发生了无法维修的故障或其他原因，必须强制停止使用甚至报废，则该设备保修服务自动终止；支付金额=每年维保金额*实际维保天数/365天。