数量2台

总预算2万元

1.便于临床转运病人，可以升降、每一侧有前后两块挡板的转运床

2.含床垫，输液架，全长不超过2米，全宽不超过0.8米

3.质保1年起，生产日期距离安装日期≤6个月