鼻内窥镜

数量10根

总预算2万

1. 0°鼻内窥镜，4\*175mm，
2. 要求现货，接医院通知后3天内到货。
3. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
4. ★提供设备配置清单。
5. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月