耳显微器械一批

预算3万

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 通用要求 | 单位 |
| 中耳息肉钳 | 麦粒头5mm | 1把 |
| 中耳息肉钳 | 45°1.5mm杯形头 | 1把 |
| 中耳息肉钳 | 45°1.2mm杯形头 | 1把 |
| 中耳息肉钳 | 0°1.5mm杯形头 | 1把 |
| 中耳息肉钳 | 0°1.2mm杯形头 | 1把 |
| 耳息肉剪 | 直 形 | 1把 |
| 镫骨钳 | 头长5 | 1把 |
| 槌骨剪 | 1\*80mm | 1把 |
| 显微刀 | 镰状 | 1支 |
| 显微刀 | 直切0°2mm | 1支 |
| 显微刀 | 45°2.5mm | 1支 |
| 显微耳钩 | 90°1.2mm | 1支 |
| 耳用探针 | 直尖头 | 1支 |
| 显微耳钩 | 45°2mm | 1支 |
| 显微剥离器 | 微弯1.5mm | 1支 |
| 五官科吸引管 | 弯φ3\*85带减压阀 | 1支 |
| 五官科吸引管 | 弯φ2.5\*85带减压阀 | 1支 |
| 五官科吸引管 | 弯φ2\*85带减压阀 | 1支 |
| 五官科吸引管 | 弯φ1.8\*85带减压阀 | 1支 |
| 五官科吸引管 | 弯φ1.5\*85带减压阀 | 1支 |
| 五官科吸引管 | 弯φ1.2\*85带减压阀 | 1支 |
| 五官科吸引管 | 弯φ1\*85带减压阀 | 1支 |
| 筋膜压薄器 | φ25 | 1把 |
| 乳突牵开器 | 活动式160mm | 1把 |