口腔综合治疗仪

数量2套

总预算8万

申请科室：口腔科

1. 用于口腔疾病的诊断和治疗；
2. 内置式地箱，下挂式器械盘；
3. 包含牙科椅、医生操作台、脚踏开关、口腔灯、助手位控制系统、医生座椅等
4. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
5. ★提供设备配置清单
6. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月