内窥镜图像显示系统

数量1套

预算18万

申请科室：泌尿外科

需求：

1. 建议本次医展会入围产品选购
2. 适用于内窥镜连接进行内窥镜手术过程中的图像显示，要求配置显示器、冷光源、台车等；
3. 摄像头和显示器：1920\*1080p；
4. 配置4个通用膀胱镜操作器；
5. 配置4把异物钳；
6. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
7. ★提供设备配置清单
8. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月