1. 麻醉监护仪

数量2台

预算28万

申请科室:麻醉科

需求

1. 建议本次医展会入围产品选购；
2. 适用于围术期内提供完整的麻醉监护，包含但不限于麻醉气体、血氧、体温、有创血压等；
3. 要求不少于三道有创；
4. 配置BIS模块；
5. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
6. ★提供设备配置清单；
7. 保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月