水平摇床

数量1台

总预算0.25万

申请科室：细胞分子实验室

1. 用于临床样本的混匀；
2. 时间可调；
3. 速度可调；
4. 承重不小于1kg；
5. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
6. ★提供设备配置清单，主要维修配件清单及报价
7. 保修1年起，原则上整机全保，若有不包含在内的配件需在投标文件报价，否则视为无。8、生产日期距离安装日期≤6个月