椒江区政府采购招标文件

（线上电子招投标）

采购计划文号: 椒财采确[2025]361、362、363、364、365号

项目编号：tzzy-2025017号

项目名称：椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目

采 购 人：台州市椒江区人民法院（盖章）

招标代理：台州中亿工程管理有限公司（盖章）

2025年5月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章 投标人须知	9

一 、总  则	12

二、招标文件	14

三、投标文件	14

四、投标	17

五、开标	17

六、评标	19

七、定标	22

八、合同签订及公告	23

第三章 评标办法及评分标准	24

第四章 招标需求	25

第五章 合同书	29

第六章  投标文件格式附件	36

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目（采购计划文号: 椒财采确[2025]361、362、363、364、365号）进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：tzzy-2025017号

二、采购组织类型：分散采购

三、公告期限：5个工作日

四、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 预算金额(元) | 最高限价(元) | 交货安装期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目 | 详见招标需求 | 1058000 | 1054681 | 合同签定后40天安装调试完毕，需配合装修进度。 | - 采购方指定地点 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】第七条规定：专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视小微企业）。

（三）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）本项目供应商特定条件：本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

六、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：

（1）政采云平台（https://www.zcygov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标截止时间：2025年  月   日9时00分（北京时间）

八、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

九、开标时间：2025年  月   日9时00分（北京时间）

十、开标地点：以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）公告时间为准

十一、投标保证金：不提供。

十二、在线投标响应（电子投标）说明

▲1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

▲3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交经政采云平台加密处理的、以介质（投递电子邮箱）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

▲5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十三、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节向采购人提出质疑，如认为其他环节（如采购过程、采购结果等也应一次性在同一环节提出）认为使自己的权益受到损害的，也应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十四、联系方式：

（一）采购代理机构

采购代理机构名称：台州中亿工程管理有限公司

项目联系人：蔡女士

联系电话：0576-88832068

地址：浙江省台州市亿嘉路华中大厦1-701

采购机构书面质疑接收人：戴林平

联系电话： 13736686963

书面质疑接收地址：浙江省台州市椒江区亿嘉路华中大厦1-701

（二）采购人

采购人名称：台州市椒江区人民法院

联系人：潘先生

联系电话：0576-88108086

采购人地址：台州市椒江区云西路233号

采购人书面质疑接收人：项先生

联系电话：0576-88108090

书面质疑接收地址：台州市椒江区云西路233号

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市椒江区财政局政府采购监管科

联系人：李老师

监督投诉电话：0576-88225817

（四）其余事项

中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请企业贷款，利率从优。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246、13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339、13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185、13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518、13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670、15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982、18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

台州中亿工程管理有限公司

2025年5月

# 第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 4 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 5 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）中标供应商中标后需提供纸质投标文件给招标代理机构作为备案存档，纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致，若提供的纸质不一致导致发生的所有法律责任由中标供应商承担；数量为：资格证明文件6份；商务技术文件6份；报价文件6份。 |
| 6 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：以电子邮件形式递交、一份。 |
| 7 | 投标文件的上传和递交： | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： ▲a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交： a.备份投标文件是通过“政采云电子交易客户端”制做投标文件产生的备份文件。 ①使用前提：供应商自行在线解密操作失败无法按时寻求技术人员帮助解密，或者寻求技术人员帮助仍无法按时完成解密。 ②递交截止时间：同投标文件截止时间。 ③投递邮箱：907539667@qq.com(建议邮件注明项目名称、投标单位名称) ▲④备份投标文件由供应商自行确定是否提交，因备份投标文件未加密而造成失密等情况，采购代理机构概不负责。未在系统上提交投标文件而仅提交备份投标文件的，其响应无效。 ▲b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： | ▲（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 ▲（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 ▲（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 投标有效期 | ▲投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 10 | 投标文件递交 | 截止时间：详见公告 递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 11 | 开标时间及地点 | 时间：同投标截止时间与地点 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |
| 16 | 所属行业 | 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）:工业 |
| 17 | 其他要求 | 视频演示相关要求：U盘须加设密码并装入密封袋，密封袋注明项目名称和投标人名称快递到招标代理机构处。邮寄地点：浙江省台州市椒江区华中大厦1单元701，联系人：蔡女士，联系电话：18267830805/0576-88832068。 温馨提醒：请各投标人提早几天寄达，以免延误投标，投标人将快递寄出时请马上告知上述项目联系人，并告知快递单号,若因快递原因（建议顺丰）未送达，责任由投标人自负。 |

- 一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、 装修、拆除、修缮等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

招标代理服务费：按照下列表格标准根据中标价采用差额定率累进计费方式计取，不足8000元的按8000元收取。由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构：

户名：台州中亿工程管理有限公司天台分公司

统一信用代码：9133123MA2DWBNE88

开户行：台州银行天台始丰小微企业专营支行

账号：550184548300015

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100—500 | 1.1％ |
| 500—1000 | 0.8％ |
| 1000—5000 | 0.5％ |
| 5000—10000 | 0.25％ |

（四）特别说明

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

▲2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▲4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

▲5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

### ▲8、供应商在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，供应商授权参与政府采购的人员视为应当知道与采购人、代理机构、其他供应商之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由供应商承担不利后果。

### ▲9、本项目不允许分包、转包。

### 10、本招标文件中关于电子招标、响应内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

- 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

## 投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（详见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交) （详见附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函（详见附件）；

（5）投标供应商没有失信记录承诺函（详见附件）；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（详见格式附件）或残疾人福利性单位声明函（详见格式附件）或监狱企业证明文件]。

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书或证明资料扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商基本情况表（详见附件）；

（2）其余内容根据评标办法自拟（格式可参考附件）；

（3）投标人认为需要提供的其他资料。

3、报价文件的组成

（1）开标一览表（详见附件）；

（2）报价明细表（详见附件）。

▲此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择或附条件的报价将被拒绝。

投标报价是指完全履行招标内容及要求的价格体现，报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章，未签字盖章的修改无效。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作、签章、形式、份数

1、投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式

（4）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（7）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（8）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

▲（2）《投标文件》中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3、投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4、投标文件的份数

4.1投标文件的份数：见《前附表》。

（三）投标文件的有效期

- ▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- ▲4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 四、投标

（一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

（三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标文件的备选方案

▲4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束后，供应商通过电子邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）的扫描件或（图片）发至采购代理机构邮箱：907539667@qq.com，如没有发送的，视为采购代理机构和采购人之间、投标人与其他供应商均不存在利害关系。

（3）开启投标文件，首先进行资格审查；如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。如资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不进入后续评审。

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表（如有）组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、政采云平台上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或超过时间未予确定的，其投标无效。

▲（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、仅提交“备份投标文件”的或电子投标文件未按时完成解密，又未提供备份电子投标文件的；

2、本招标文件规定必须提供而未提供的或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限（单）价。

8、投标参数未如实填写的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括但不限于IP地址或MAC地址或硬件号中的任何一个完全相同的）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

5、因电子交易平台故障无法登录、无法正常操作等导致平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（九）电子交易异常情形处理

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

- 八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告中名单排序，确定下一候选人的供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

| 标项 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 商务技术文件分 | 70分 |
| 报价分 | 30分 |

（一）商务技术文件中的客观分打分分值应一致，由评标委员会独立打分，客观分打分不一致时，采购人及采购代理机构可以提示评审委员会复核或书面说明理由，其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为第一中标候选人，评审总得分次高的供应商为第二中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价均相同的，则抽签确定。

五、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（本项目核心产品为庭审主机、4K庭审摄像机、音频一体机产品，以上产品同时为同品牌则将被认定为同一家投标单位）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

附件：评分表格式（商务技术分共70分）

| 项目 | 评审 内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术（70分） | 类似业绩 | 投标人自2022年5月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似智能化项目的。每提供1个合同得1分，最高得3分。 注：须提供合同的扫描件，否则不得分。 | 3 |
|  | 企业能力 | 投标人具有信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的。每提供1个得1分，最高2分。 注：提供证书影印件和全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图影印件,两者缺一不可，未按要求提供的不得分。 | 2 |
|  | 产品性能及技术参数响应情况 | 所投产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得36分； 标“★”的设备性能指标中（共15项），每有一项负偏离的扣1.2分，扣完为止； 其他设备性能指标中（共45项），每有一项负偏离或未响应的扣0.4分，扣完为止。 (采购文件中要求提供相关证明资料的技术指标。必须提供符合要求的证明资料，否则以负偏离处理。) | 36 |
|  | 实施方案 | 一、根据投标人针对本项目制定的实施方案，包括施工技术安排、保证措施及项目实施人员配置情况等内容进行打分。 1、方案阐述详细全面，施工技术安排明确，内容完整，保证措施详细且具有针对性，人员配置合理，符合项目需求的得5分； 2、方案合理，但内容有欠缺，基本能保障项目完成质量的得3分； 3、方案简单，相关内容阐述有缺失，无法有效保障项目完成质量的得1分； 4、未提及此项不得分。 | 5 |
|  |  | 二、根据项目进度、工期安排的合理性和可行性进行打分。 1、项目进度安排合理，工期明确、可行，能有效保障项目在要求的时间内完成的得5分； 2、项目进度安排阐述简单，工期安排有提及但相关安排内容不明确的得3分； 3、项目进度、工期安排不明确，无法有效保障项目在要求的时间内完成的得1分； 4、未提及此项不得分。 | 5 |
|  | 演示 | 根据投标人所投产品的演示内容能否满足下述需求进行打分。 1、网控电源时序器能结合排期信息自动在开庭前指定时间内自动开启相关庭审设备，无法正常开机的设备，可通过自动报警到运维人员，同时在运维大屏上同步提示报警信息；满足上述要求得2分，不满足不得分。 2、人员离场状态联动庭审状态检测，支持智能闭庭预警，开庭故障预警；满足上述要求得2分，不满足不得分。 3、庭审主机信号源丢失时支持自动预警到运维大屏，并支持自动信号替换；信号替换的内容支持按照文本自定义生成。满足上述要求得2分，不满足不得分。 4、可接入专网语音识别引擎，并能通过语音指令对法庭内设备进行一键开关，调度融合矩阵进行场景切换控制，调度席位电子铭牌内容切换控制；满足上述要求得3分，不满足不得分。 5、庭审主机画面分割支持5+1、7+1自动切换；当输入信号源数量不大于5个时，自动以5+1模式运行，输入信号源数量大于5个时，自动切换到7+1模式；满足上述要求得3分，不满足不得分。 注：提供视频演示的各投标人将需演示的部分自行演示并录制成视频制作在 U 盘中，录制视频时长15分钟以内，录制的视频必须为MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负），U盘须加设密码并装入密封袋，在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称快递到招标代理机构处，招标代理在投标截止时间后联系投标人获取密码进行播放，未提供演示或使用其他方式（如软件Demo、PPT 演示、图片原型或方案等）演示，此项不得分。 | 12 |
|  | 售后服务 | 根据投标人对本项目的招标需求提出详细的后期的技术服务，售后人员、设备配备、巡检计划、重大事件应急保障能力，售后服务响应能力及措施等进行打分。 1、方案全面、合理，具有针对性的得5分； 2、方案较为全面、合理，较具有针对性的得3分； 3、服务方案一般的，服务计划一般的得1分； 4、未提及此项不得分。 | 5 |
|  | 备品备件 | 投标人承诺提供相应的备品备件，备品备件须包含但不限于音频一体机、高保真麦克风、融合矩阵各一套，存放地点为采购方指定场所。 承诺满足上述要求得2分，未提供承诺或承诺不满足要求的不得分。 注：须提供加盖投标人公章的承诺函，未提供的不得分。 | 2 |

第四章 招标需求

一、招标项目一览表

本次招标项目，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 预算金额(元) | 最高限价(元) | 交货安装期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目 | 详见招标需求 | 1058000 | 1054681 | 合同签定后40天安装调试完毕，需配合装修进度。 | - 采购方指定地点 |

# 二、技术需求

- （一）建设目标

智慧法庭系统的建设目标是，将数字法庭与智慧审判支持结合在一起，实现庭审全过程音视频实体信息的采集、管理，以技术手段辅助制度执行，保证程序公正；采用大数据和人工智能等信息化技术手段，提供书记员笔录、审判人员案件审理中的庭审辅助能力，提高司法审判的效率。我院本项目新建三个民事审判法庭，其中二个为中法庭，一个为小法庭。

智慧庭审系统的方案设计，依托人工智能平台，以数据、知识为中心，为法官、书记员和当事人等角色提供辅助支持，服务法院安排庭前阅卷、开庭审判、法庭辩论、法庭举证、编制裁判文书等庭审相关工作。实现如下目标：

1、为庭审相关人员（法官、书记员、双方当事人等）的庭审活动提供贴近自然方式的交互支持。

2、实现基于大数据、人工智能的相似案例推送、相关法条推送、裁判文书智能生成、语音自动生成笔录等特征辅助功能。

3、实现案件庭审过程实况多角度、多方式地采集、直播、点播等，保证高清的画面，实现法院领导、法院工作人员全程了解庭审过程，实现在线监督，保证阳光审判。

4、通过系统挂接，实现庭审过程中产生的音视频图像、庭审笔录等信息与数据中心系统整合，充分实现资源的有效共享、充分利用。

（二）设备清单

| 民事法庭1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 庭审主机 | 1 | 台 |
| 2 | 4K庭审摄像机 | 4 | 台 |
| 3 | 高拍仪 | 1 | 台 |
| 4 | 音频一体机 | 1 | 台 |
| 5 | 功率放大器 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂式音柱 | 1 | 对 |
| 7 | 吸顶音箱 | 4 | 只 |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 9 | 千兆多模光模块 | 2 | 个 |
| 10 | 55寸证据展示屏含支架 | 2 | 台 |
| 11 | 信创版本签名板（含服务费） | 1 | 台 |
| 12 | 融合矩阵 | 3 | 台 |
| 13 | 网控电源 | 1 | 台 |
| 14 | 网控时序开关（86面板） | 1 | 个 |
| 15 | 音视频跳线盘 | 1 | 套 |
| 16 | 八路独立录音主机 | 1 | 台 |
| 17 | 机架式电源 | 1 | 台 |
| 18 | 离场状态检测模块 | 1 | 个 |
| 19 | 庭审公告屏 | 1 | 台 |
| 20 | 42U服务器机柜（带PDU插排） | 1 | 台 |
| 21 | 智能化审判桌 | 1 | 张 |
| 22 | 智能化书记员桌 | 1 | 张 |
| 23 | 智能化当事人桌 | 2 | 张 |
| 24 | 智能化证人桌 | 1 | 套 |
| 25 | 主法官椅 | 1 | 张 |
| 26 | 副法官椅 | 2 | 张 |
| 27 | 书记员、当事人椅 | 7 | 张 |
| 28 | 旁听席 | 4 | 张 |
| 29 | 隔断 | 1 | 套 |
| 30 | 物联网关 | 1 | 套 |
| 31 | 标准法庭安装集成（含附件） | 1 | 法庭 |

| 民事法庭2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 庭审主机 | 1 | 台 |
| 2 | 4K庭审摄像机 | 4 | 台 |
| 3 | 高拍仪 | 1 | 台 |
| 4 | 音频一体机 | 1 | 台 |
| 5 | 功率放大器 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂式音柱 | 1 | 对 |
| 7 | 吸顶音箱 | 4 | 只 |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 9 | 千兆多模光模块 | 2 | 个 |
| 10 | 55寸证据展示屏含支架 | 2 | 台 |
| 11 | 信创版本签名板（含服务费） | 1 | 台 |
| 12 | 融合矩阵 | 3 | 台 |
| 13 | 网控电源 | 1 | 台 |
| 14 | 网控时序开关（86面板） | 1 | 个 |
| 15 | 音视频跳线盘 | 1 | 套 |
| 16 | 八路独立录音主机 | 1 | 台 |
| 17 | 机架式电源 | 1 | 台 |
| 18 | 离场状态检测模块 | 1 | 个 |
| 19 | 庭审公告屏 | 1 | 台 |
| 20 | 42U服务器机柜（带PDU插排） | 1 | 台 |
| 21 | 智能化审判桌 | 1 | 张 |
| 22 | 智能化书记员桌 | 1 | 张 |
| 23 | 智能化当事人桌 | 2 | 张 |
| 24 | 智能化证人桌 | 1 | 套 |
| 25 | 主法官椅 | 1 | 张 |
| 26 | 副法官椅 | 2 | 张 |
| 27 | 书记员、当事人椅 | 7 | 张 |
| 28 | 旁听席 | 4 | 张 |
| 29 | 隔断 | 1 | 套 |
| 30 | 物联网关 | 1 | 套 |
| 31 | 标准法庭安装集成（含附件） | 1 | 法庭 |
| 民事法庭3 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 庭审主机 | 1 | 台 |
| 2 | 4K庭审摄像机 | 4 | 台 |
| 3 | 高拍仪 | 1 | 台 |
| 4 | 音频一体机 | 1 | 台 |
| 5 | 功率放大器 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂式音柱 | 1 | 对 |
| 7 | 吸顶音箱 | 2 | 台 |
| 8 | 55寸证据展示屏含支架 | 2 | 台 |
| 9 | 信创版本签名板（含服务费） | 1 | 台 |
| 10 | 融合矩阵 | 11 | 台 |
| 11 | 网控电源 | 1 | 台 |
| 12 | 网控时序开关（86面板） | 1 | 个 |
| 13 | 音视频跳线盘 | 1 | 套 |
| 14 | 离场状态检测模块 | 1 | 个 |
| 15 | 庭审公告屏 | 1 | 台 |
| 16 | 席位电子铭牌 | 11 | 个 |
| 17 | 高保真麦克风 | 8 | 个 |
| 18 | 显示器1 | 1 | 台 |
| 19 | 显示器2 | 1 | 台 |
| 20 | 显示器3 | 6 | 台 |
| 21 | 24口千兆交换机（带poe） | 台 | 1 |
| 22 | 千兆多模光模块 | 个 | 2 |
| 23 | 物联网关 | 1 | 套 |
| 24 | 标准法庭安装集成（含附件） | 1 | 法庭 |
| 综合布线 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 3 | 弱电桥架 | 米 | 40 |
| 4 | JDG32管 | 米 | 200 |
| 5 | JDG25管 | 米 | 135 |
| 6 | JDG管配件 | 批 | 1 |
| 7 | 音箱线 | 米 | 260 |
| 8 | 音频线 | 米 | 800 |
| 9 | SDI线 | 米 | 280 |
| 10 | 电源线 | 米 | 280 |
| 11 | 六类网线 | 米 | 1500 |
| 12 | 弱电房静电地板 | 平方 | 4 |

- 设备参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 庭审主机（核心产品） | 1、内置7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示；配置不少于4路SDI视频输入，SDI接口最大支持1080P30且向下兼容；配置不少于2路HDMI视频输入，HDMI接口最大支持4K(3840×2160)/30Hz且向下兼容；配置不少于2路HDMI输出，最大支持4K(3840×2160)/30Hz实时编码输出；配置不少于4路RCA接口音频输入；配置不少于2路RCA接口音频输出；视频编码支持但不限于H.265、H.264、Smart264、Smart265，编码码率至少支持64Kbps ~16Mbp；音频编码AAC采样率支持不低于48KHz；至少配置2个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45 接口； 2、庭审画面合成支持5+1、7+1方式，支持RS232指令语音激励；支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式；不少于4个SATA接口，本次配置硬盘容量不低于6TB；支持通过面板按键、本地菜单和远程软件实现一键开闭庭，刻录结束光盘即时封盘；支持庭审案件信息录入和视频叠加功能，显示时长和位置可调； ★3、支持接入最高院办案办公平台一张网，具备一键开庭、闭庭、休庭/复庭；为了节约化建设，不再单独购买庭审服务器，所投设备需与法院本院现有高清数字法庭系统无缝对接。如不能无缝对接，应提供相关设备并保障智慧法庭庭审正常开展。 |
| 2 | 4K庭审摄像机（核心产品） | 可实现 4K (3840×2160) 超高分辨率的优质图像，并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率；71°广角镜头 + 12倍光学变焦：高品质真800万超高解析度的4K超广角镜头，12倍光学变焦，水平视场角可达71°；内置OLED显示屏,可显示HDMI（支持4K）和 SDI（不支持 4K) 输出分辨率，IP 地址等信息；信噪比≥55 dB；白平衡支持自动、室内、室外、一键式切换；协议支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、SRT、GB/T 28181、组播等；视频输出接口不少于1路HDMI 4K分辨率；视频输出不少于1路3G-SDI 1080P分辨率；音频输入接口不少于1路 Line In/Mic In, 3.5mm 音频接口；网络接口不少于1路10M/100M/1000M 自适应以太网,RJ45接口,支持PoE；编码格式支持H.264 /MJPEG；视频制式支持H.264 AVC/SVC: 分辨率最大支持2160P@30fps MJPEG:音频压缩标准支持但不限于G711A, AAC；音频码率支持但不限于96Kbps, 128Kbps ；视频编码标准支持但不限于H.264、H.265、MJPEG；输入电压：DC 12V |
| 3 | 高拍仪 | 图像输出支持HDMI、USB；分辨率最大支持1080P@30FPS；聚焦模式支持自动与手动聚焦；支持按键操作放到、缩小、聚焦、拍照等功能 |
| 4 | 音频一体机（核心产品） | 1、采样率/量化位数支持48K/24bit、40bitDSP浮点运算引擎；模拟输入、输出通道数量不少于16 x 16个；输入增益支持0～45 dBu；幻象电源支持+48V/10mA max；频率响应(20~20kHz)支持±0.15dB；最大电平不高于+18dBu；THD+N支持<-94dB @17dBu；输入动态范围不低于110dB；输出动态范围不低于112dB；通道隔离度不低于@1kHz:108dB；输入阻抗(平衡接法)不低于5.4KΩ；输出阻抗(平衡接法)不低于600Ω；系统延时不高于3ms；工作电源支持AC110~240V,50Hz/60Hz；输入增益3dB步长，不少于16个档位；不低于12段PEQ，且提供不低于五种滤波器类型选择；自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)；增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；自动增益(AGC); 闪避器(Ducker)；噪声增益补偿器(ANC)；每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC）；输出通道支持不低于12段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器。不低于20 x17 矩阵；不低于16组预设；支持输入输出通道LINK和分组功能；输入动态范围不低于110dB；输出动态范围不低于112dB；频率响应范围不低于20～20kHz (±0.15dB) ;THD+N:不低于-94dB @17dBu；内置不少于16个卡侬输入端口、不少于16个卡侬输出端口；投标时提供面板接口截图并加盖公章 ★2、话筒检测支持远程通过现场音箱实现话筒在线、拾音工作状态检测，无需人工现场操作。（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖公章，检测报告中需体现此功能） |
| 5 | 功率放大器 | 频率响应：20Hz~20KHz,+/-0.5dB ；信噪比：96dB；总谐波失真：0.08% ；阻尼系数：＞450；通道分离度：42dB ；增益：32.5dB ；转换速率：29V/uS ；输出功率：8Ω 立体声 150W*4声道 4Ω 立体声 180W*4声道 ；电源：220V-240V 50/60Hz；静态损耗功率：＜9W；输入输出：输入插座 XLR-M；输入阻抗：10KΩ 不平衡, 20KΩ 平衡 ；输出插座：音箱四芯插座；输出直流电压：10mV；输入灵敏度：0.775v ；保护功能：短路、直流保护，软启动，EMI 射频干扰滤波器，次音频保护；结构材料：冷轧铁机箱、铝面板；散热方式：2 个温控高速风扇强制风冷。 |
| 6 | 壁挂式音柱 | 4 x 3" 全频喇叭单元；频率响应125Hz-20KHz；标称阻抗8Ω；承受功率100W(RMS)200W(PEAK)；灵敏度级95dB；最高声压级115dB；覆盖角度：100°x10°；接 口NL4 SpeakON chassis connectors；外壳材质 Metal铝及钢板；吊挂架 ： 标配壁挂架（水平和垂直角度可调节）；外观黑色 ； 扬声器由 4个 3英寸全频组成，具有平滑的频率响应，扬声器声音覆盖服务区内,声音与频响覆盖均匀,高灵敏度；扬声器语言清晰度和声音还原解析力高,保证观众席有较高的语言清晰度,并能长时间提供足够的声压；覆盖角度： 100° x 10°。 |
| 7 | 吸顶音箱 | 专业全频5英寸嵌入式会议音箱；5" 全频喇叭单元；频率响应≥100Hz-18KHz ；标称阻抗8Ω；承受功率≥50W(RMS)；灵敏度级90dB；最高声压级107dB；覆盖角度90°x120°；接口Red Black Binding post；外壳材质ABS；面板倾斜角度≥20°；嵌入式设计；白色外观；具有加强指向性的倾斜面板设计。 |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1、48个千兆电口，4个千兆光口；浪涌防护：6 kV；安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）；供电方式：100-240 VAC， 50/60 Hz， 2 A；整机功耗：≤36 W；端口配置支持端口的速率、流控配置，端口使能配置；端口统计支持端口实时收发速率统计， 7天收发峰值速率统计SNMP：支持SNMPv1_v2c |
| 9 | 千兆多模光模块 | 1、TX550nm/1G；RX550nm/1G；LC；多模双纤双向；距离300m；0～70℃；SFP；发射光功率:-6.5～-1dBm；接收灵敏度（低值）:-11dBm |
| 10 | 55寸证据展示屏含支架 | 1、HDMI2.0接口不少于2；工作电压（v）支持220v；待机功率不高于0.5W；电源功率不高于145W；显示类型为LED；屏幕尺寸不低于55英寸；屏幕分辨率不低于1920*1080；支持当庭、远程庭审的证据展示；含展示屏安装支架。 |
| 11 | 信创版本签名板（含服务费） | 1、支持手写签名、指纹采集、人像拍摄取证；屏幕尺寸：10.1 inch 英寸；屏幕类型：IPS LCD；显示比例：16:10；触控类型：电磁触控；手写分辨率：10206*7422；精度：±0.5mm（Center），±2mm（Edge）；指纹类型：电容型；指纹图像分辨率：500DPI；摄像头：500W像素 可以0到90度调整；喇叭功率：8Ω1.5W；触控接口：USB*1；输入接口：HDMI；包含3年电子签名服务； |
| 12 | 融合矩阵 | 1、具备音视频同编同解功能（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件，检测报告中需体现此功能）；具备自定义码率调整，适应不同带宽环境；具备静态/动态字幕叠加功能，支持批注功能；PAD返控功能,在控制界面支持鼠标返控电脑功能；具备输入信号源OSD功能；具备输出图像调整功能；具备网络远程在线重启、重置及在线升级等功能；具备信号源裁剪功能；具备输出画面裁剪功能；具备坐席管理功能，支持OSD切换、键鼠滑屏、坐席推送、信号标注、视频墙推送、坐席权限管理等功能；具备信号无限分发功能，支持信号矩阵切换，输入信号可路由切换至任意输出接口机输出显示；具备场景预案管理功能，预案排布支持自定义；具备前面板OLED显示；具备模拟音频加嵌及解嵌功能，及音频异步处理功能；内置高性能图像处理单元，输入到输出端延时不超过80ms 2、单台设备最大支持2路信号同时显示，支持无缝切换、多屏拼接、画面叠加、信号漫游、任意缩放等功能；内置时钟芯片，具备拼接精确同步功能，自动校准，多屏拼接不出现撕裂、错位现象；支持设备状态实时监测功能；支持SNMP网络管理协议；具备信号源输入预览，输出阅览功能（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件，检测报告中需体现此功能） 3、支持与语音控制功能软件对接，可通过语音关键词进行管控；设备状态实时监测功能，主动警告上报，运行日志保存；输入端口配置不少于1个1080P60HDMI，分辨率可向下兼容，自动识别EDID，支持RTSP单播、RTSP组播、TS、HLS、RTMP；支持OSD字幕功能，支持系统时间，IP地址，自定义文字、图片，可调节文字的坐标、字体、颜色、颜色、字体间距。音频输入接口不少于1路3.5mm；输出端口不少于1个1080P60 HDMI，分辨率可向下兼容，自动识别EDID；音频输出接口不少于1路3.5；支持AAC，LPCM音频解码方式，采样率支持16KHz、32KHz、44.1KHz、48KHz；需与现有的庭审辅助交互系统对接，中标后签定合同前需提供接入到现有庭审辅助交互系统证明。 ★4、内置管理软件，无须在电脑端安装客户端软件，在实现悬浮图标方式叠加功能分区，点击悬浮图标后自动从屏幕右侧展开功能分区。音频检测功能支持麦克风、电脑、视频会议终端、庭审主机等音频输入源在线状态监测和实时音量监测功能，麦克风在线状态监测包含供电、咪头、拔出等引起的话筒离线故障检测；音频调节功能支持调节每一路音频输入、输出的音量大小、增益调节；电源控制功能支持接入网控电源，对每一路电源执行开关操作，以及所有通道的一键开关操作，并支持实时展示每一路电源的当前使用功率；窗帘控制功能支持接入具备中控控制能力的窗帘电机，对窗帘进行开、关、停止等控制；法警联动功能支持一键式法警联动报警信号发送，呼叫信息发送、反馈信息查看；升降屏/翻转屏控制功能支持接入具备中控控制能力的电动升降屏、电动翻转屏，实现对屏幕的升、降、翻转、停止等电机控制；电脑开关机功能支持在电脑端部署agent，用于电脑远程关机，支持通过WOL技术对电脑实现开机功能；证人室接入功能支持远端证人室的接入、断开控制。查看证人室状态、画面预览和选择接入；科达远程拨号联动功能支持联动科达实现拨号，拨号目标支持预设目标列表或自定义输入目标IP地址；席位屏控制功能支持按照预设场景对席位屏的显示内容进行场景控制，支持接入席位屏当前显示场景状态信号，支持自定义选择席位屏显示内容；刑事被告人传唤功能内置API支持接入排期信息，庭审过程支持对刑事被告人发送到庭传唤指令；灯光控制功能支持接入灯光控制模块，用于灯光的开关控制，支持实时同步接收当前灯光的开光状态；新风控制功能支持解决具备中控控制能力的新风系统，用于新风系统集中控制；矩阵信号控制功能支持联动不同的物理矩阵、网络矩阵、融合矩阵进行可视化矩阵信号切换操作；运维联动功能支持一键呼叫运维人员，呼叫信息发送支持API指令方式；以上功能（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）。庭审辅助功能支持通过庭审辅助系统客户端，即可预设多种同屏模式，书记员/法官可以一键切换同屏模式，根据事先配置好的，实现一对一、一对多的快速切换；从而实现电子质证和画面内容同屏显示的联动控制。 |
| 13 | 网控电源 | 1、14路网络电源时序器；5寸彩色液晶智能触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态；14路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关；支持面板LOCK锁定功能，防止误操作；内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作；支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制；10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；欠压、超压检测及报警，当开启超压或欠压功能，设备达到超压或欠压后，主机会保护并在显示屏出现保护提示，用户需要手动按照提示恢复正常；1-7路带独立滤波器；支持电脑本地和远程控制，可使用局域网远程控制方式，PC端可控制设备开关机状态、调用保存场景、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准、定时开关、定时器、时间设置、设备ID、级联类型选择、名称更换、中英文切换等功能设置；带有I/O外部触发，可对接中控设备实现的开/关机；工作电源：220VAC, 50/60Hz, 40A；输出通道延时：0到999秒；输出电流：单路额定输出电流13A；额定总输出电流40A；线路输出：14路； ★2、支持联动庭审排期信息，开庭前指定时间自动开启相应设备电源（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）。 |
| 14 | 网控时序开关（86面板） | 配合网控时序电源实现法庭设备的“一键通断电”。控制类型：支持RS-485控制；操作系统：嵌入式实时操作系统。可查看设备电源、设备状态、音频调节等。 |
| 15 | 音视频跳线盘 | 32孔音视频跳线盘；模块包含音频卡农头、HDMI、SDI等接口，按需配备。 |
| 16 | 八路独立录音主机 | 不少于8路音频输入；不少于2路音频输出；音频编码AAC，采样率不低于44.1kHz；1个千兆网口；内置不少于2T硬盘存储。 |
| 17 | 机架式电源 | 输入：150-250VAC,50/60Hz,2.0A；输出：18组，每组输出最大电源可达1.5A；输出电压12VDC；保护功能：短路、过流、过载保护，每路输出内置PTC保险管 |
| 18 | 离场状态检测模块 | ★1、支持庭审人员离场后，联动庭审状态，接入现有庭审运维管控应用一体机。目标人员坐姿姿态时，设备安装高度2.5m-3m4，检测范围为半径2.5m的圆。目标站姿姿态时，设备安装高度2.5m-3mI检测范围为半径2m的圆； |
| 19 | 庭审公告屏 | 不小于32寸，分辨率不低于1920*1080，透光率:≥80%，亮度:400cd/m2，对比度:700:1；四核CPU、2GB内存、集成声卡、网卡、USB2.0、HDMI，含支架；支持与数字法庭平台对接，自动获取显示开庭信息。软件应具备实时显示开庭视频画面的功能；软件应具备实时显示开庭状态信息的功能；软件应具备显示近期开庭计划的信息的功能；软件不开庭时可显示法院对外宣传的海报图片； |
| 20 | 42U服务器机柜 | 单开平板六角网孔前门； 单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门； 网孔通风率为75%； 前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 前后门配高级雅典锁；深度不少于800mm；配置不少于2个PDU，每个PDU不少于8个万用插孔。 |
| 21 | 智能化审判桌 | 1、主体要求：设计尺寸3800*900*950（单位：mm，长度误差小于10%），共3个人员席位；贴面用材采用不低于0.3mm厚AAA级胡桃木木皮饰面，印尼白木实木封边；经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。绿色环保产品甲醛释放量≤0.05mg/L，符合GB/T11718-1999级国家标准。油漆采用环保油漆,引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 ★2、席位电子铭牌：配置3个席位电子铭牌；支持断电显示，显示屏可视区域215mm*143.68mm，RJ45以太网控制，免Wi-Fi，蓝牙模块；（需提供第三方具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能），颜色支持黑、白、红、黄。 ★3、席位显示屏：配置1个43英寸席位显示屏。分辨率不低于3840*1080，可设置三个分区，两个电脑操作分区和中控操作功能分区。无需在电脑端安装任意程序，可自由无缝滑动控制电脑以及功能分区中的相应软件功能（需提供第三方具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）。配置2个24寸席位显示屏，分辨率不低于1920*1080； 4、功能分区介绍：支持实时展示每一路电源的当前使用功率；法警联动：支持一键式法警联动报警信号发送，呼叫信息发送、反馈信息查看；升降屏/翻转屏控制：支持接入具备中控控制能力的电动升降屏、电动翻转屏，实现对屏幕的升、降、翻转、停止等电机控制；电脑开关机：支持在电脑端部署agent，用于电脑远程关机，支持通过WOL技术对电脑实现开机功能；证人室接入：支持远端证人室的接入、断开控制。查看证人室状态、画面预览和选择接入功能；科达远程拨号联动：支持联动科达实现拨号，拨号目标支持预设目标列表或自定义输入目标IP地址；席位屏控制：支持按照预设场景对席位屏的显示内容进行场景控制，支持接入席位屏当前显示场景状态信号，支持自定义选择席位屏显示内容；刑事被告人传唤：内置API支持接入排期信息，庭审过程支持对刑事被告人发送到庭传唤指令；灯光控制：支持接入灯光控制模块，用于灯光的开关控制，支持实时同步接收当前灯光的开光状态；新风控制：支持解决具备中控控制能力的新风系统，用于新风系统集中控制；矩阵信号控制:支持联动不同的物理矩阵、网络矩阵、融合矩阵进行可视化矩阵信号切换操作；音频检测:支持音频输入源在线状态监测、实时音量监测；输入源支持麦克风、电脑、视频会议终端、庭审主机。麦克风在线监测状态包含供电、咪头故障、拔出引起的话筒离线故障；音频调节：支持调节每一路音频输入、输出的音量大小、增益调节；电源控制：支持接入网控电源，对每一路电源执行开关操作，以及所有通道的一键开关操作。运维联动：支持一键呼叫运维人员，呼叫信息发送支持系统API指令方式；新风控制：支持解决具备中控控制能力的新风系统，用于新风系统集中控制。 5、拾音单元：配置3个独立的嵌入式拾音单元，阵列式，≥60°定向拾音，灵敏度：-26±1dB，声压：调度外人声压制≥12 dB SPL，信噪比：65dB，角度外人声压制：≥12db，音频采集率：48KHz @16bit用于3个人员席位的音频采集；具备回音消除、人声增强、波束成形拾音、定向拾音、噪声抑制、自动增益功能（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）；支持PoE供电，支持卡农口、网络双模式输出，网络接口输出支持直接接入法院专网语音识别引擎，实现庭审设备语音控制。配置1个独立的全向嵌入式拾音单元，支持高速浮点运算，环境及系统噪声过滤，DSP数字降噪，音频采样率不低于48kHz，48V幻象供电，用于当前席位的音频备份采集。 |
| 22 | 智能化书记员桌 | 1、主体要求：设计尺寸1600*900*950（单位：mm，长度误差小于10%），共1个人员席位；贴面用材采用不低于0.3mm厚AAA级胡桃木木皮饰面，印尼白木实木封边；经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。绿色环保产品甲醛释放量≤0.05mg/L，符合GB/T11718-1999级国家标准。油漆采用环保油漆,引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 ★2、席位电子铭牌：配置1个席位电子铭牌；支持断电显示，显示屏可视区域215mm*143.68mm，RJ45以太网控制，免Wi-Fi，蓝牙模块；（需提供第三方具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能），颜色支持黑、白、红、黄。 ★3、席位显示屏：配置1个29英寸席位显示屏。29英寸席位显示屏配置:分辨率2560*1080；可设置两个分区；电脑操作分区和中控操作功能分区。电脑操作分区分辨率为1920*1080；中控操作功能分区分辨率为640*1080；两个分区的左右布局可设置；无需在电脑端安装任意程序，可自由无缝滑动控制电脑以及中控操作功能分区中的相应软件功能（需提供第三方具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）。 4、功能分区介绍：支持实时展示每一路电源的当前使用功率；法警联动：支持一键式法警联动报警信号发送，呼叫信息发送、反馈信息查看；升降屏/翻转屏控制：支持接入具备中控控制能力的电动升降屏、电动翻转屏，实现对屏幕的升、降、翻转、停止等电机控制；电脑开关机：支持在电脑端部署agent，用于电脑远程关机，支持通过WOL技术对电脑实现开机功能；证人室接入：支持远端证人室的接入、断开控制。查看证人室状态、画面预览和选择接入功能；科达远程拨号联动：支持联动科达实现拨号，拨号目标支持预设目标列表或自定义输入目标IP地址；席位屏控制：支持按照预设场景对席位屏的显示内容进行场景控制，支持接入席位屏当前显示场景状态信号，支持自定义选择席位屏显示内容；刑事被告人传唤：内置API支持接入排期信息，庭审过程支持对刑事被告人发送到庭传唤指令；灯光控制：支持接入灯光控制模块，用于灯光的开关控制，支持实时同步接收当前灯光的开光状态；新风控制：支持解决具备中控控制能力的新风系统，用于新风系统集中控制；矩阵信号控制:支持联动不同的物理矩阵、网络矩阵、融合矩阵进行可视化矩阵信号切换操作；音频检测:支持音频输入源在线状态监测、实时音量监测；输入源支持麦克风、电脑、视频会议终端、庭审主机。麦克风在线监测状态包含供电、咪头故障、拔出引起的话筒离线故障；音频调节：支持调节每一路音频输入、输出的音量大小、增益调节；电源控制：支持接入网控电源，对每一路电源执行开关操作，以及所有通道的一键开关操作。运维联动：支持一键呼叫运维人员，呼叫信息发送支持API指令方式；新风控制：支持解决具备中控控制能力的新风系统，用于新风系统集中控制 5、拾音单元：配置1个独立的嵌入式拾音单元，阵列式，≥60°定向拾音，灵敏度：-26±1dB，声压：调度外人声压制≥12 dB SPL，信噪比：65dB，角度外人声压制：≥12db，音频采集率：48KHz @16bit用于1个人员席位的音频采集；具备回音消除、人声增强、波束成形拾音、定向拾音、噪声抑制、自动增益功能（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）；支持PoE供电，支持卡农口、网络双模式输出，网络接口输出支持直接接入法院专网语音识别引擎，实现庭审设备语音控制。配置1个独立的全向嵌入式拾音单元，支持高速浮点运算，环境及系统噪声过滤，DSP数字降噪，音频采样率不低于48kHz，48V幻象供电，用于当前席位的音频备份采集. |
| 23 | 智能化当事人桌 | 1、主体要求：设计尺寸2000*900*950（单位：mm，长度误差小于10%），共2个人员席位；贴面用材采用不低于0.3mm厚AAA级胡桃木木皮饰面，印尼白木实木封边；经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。绿色环保产品甲醛释放量≤0.05mg/L，符合GB/T11718-1999级国家标准。油漆采用环保油漆,引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 ★2、席位电子铭牌：配置2个席位电子铭牌；支持断电显示，显示屏可视区域215mm*143.68mm，RJ45以太网控制，免Wi-Fi，蓝牙模块；（需提供第三方具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能），颜色支持黑、白、红、黄。 3、席位显示屏：配置2个29英寸席位显示屏。29英寸席位显示屏配置:分辨率2560*1080； ★4、拾音单元：配置2个独立的嵌入式拾音单元，阵列式，≥60°定向拾音，灵敏度：-26±1dB，声压：调度外人声压制≥12 dB SPL，信噪比：65dB，角度外人声压制：≥12db，音频采集率：48KHz @16bit用于2个人员席位的音频采集；具备回音消除、人声增强、波束成形拾音、定向拾音、噪声抑制、自动增益功能（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）；支持PoE供电，支持卡农口、网络双模式输出（需提供第三方具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）。配置1个独立的全向嵌入式拾音单元，支持高速浮点运算，环境及系统噪声过滤，DSP数字降噪，音频采样率不低于48kHz，48V幻象供电，用于当前席位的音频备份采集 |
| 24 | 智能化证人桌 | 1、主体要求：设计尺寸1200*900*950（单位：mm，长度误差小于10%），共1个人员席位；贴面用材采用不低于0.3mm厚AAA级胡桃木木皮饰面，印尼白木实木封边；经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。绿色环保产品甲醛释放量≤0.05mg/L，符合GB/T11718-1999级国家标准。油漆采用环保油漆,引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。配置4口USB服务器，支持UOS电脑。 ★2、席位电子铭牌：配置1个席位电子铭牌；支持断电显示，显示屏可视区域215mm*143.68mm，RJ45以太网控制，免Wi-Fi，蓝牙模块（需提供第三方具有CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能），颜色支持黑、白、红、黄。 3、拾音单元：配置1个独立的嵌入式拾音单元，阵列式，≥60°定向拾音，灵敏度：-26±1dB，声压：调度外人声压制≥12 dB SPL，信噪比：65dB，角度外人声压制：≥12db，音频采集率：48KHz @16bit用于1个人员席位的音频采集；具备回音消除、人声增强、波束成形拾音、定向拾音、噪声抑制、自动增益功能（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）；支持PoE供电，支持卡农口、网络双模式输出。 |
| 25 | 主法官椅 | 设计尺寸：680W*600D*1700H（单位mm）；两侧采用实木栏杆式装饰构件。扶手装饰为实木雕刻龙头型，椅腿装饰为龙爪雕刻，整体美观大方彰显庄严气质。基材选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干，防腐，防虫处理，拥有结实耐用不易变形的特点。 采用高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。面料采用天然牛皮，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛未检出，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 |
| 26 | 副法官椅 | 设计尺寸680W*600D*1600H；两侧采用实木栏杆式装饰构件。扶手装饰为实木雕刻龙头型，椅腿装饰为龙爪雕刻，整体美观大方彰显庄严气质；基材选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干，防腐，防虫处理，拥有结实耐用不易变形的特点；采用高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；面料采用天然牛皮，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛未检出，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 |
| 27 | 书记员、当事人椅 | 设计尺寸550W*530D*1160H；基材选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干，防腐，防虫处理，拥有结实耐用不易变形的特点。 采用高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；面料采用优质天然牛皮禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛未检出，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 |
| 28 | 旁听席 | 设计尺寸1800W*550D*900H ；基材采用优质环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，甲醛释放量符合国家标准；面材采用优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观。胶水采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，游离甲醛符合国家标准；封边条采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，甲醛释放量符合国家标准；油漆采用优质环保油漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整。五金件采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |
| 29 | 隔断 | 设计尺寸7500*250*950；基材：采用优质环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，甲醛释放量符合国家标准；面材采用优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观。胶水采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，游离甲醛符合国家标准；封边条采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，甲醛释放量符合国家标准；油漆采用优质环保油漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整；五金件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。隔断活动门支持自动闭合。 |
| 30 | 物联网关 | - ★1、1U机架式架构，不少于4个千兆网络接口，嵌入式Linux系统，中文web管理界面；提供HTTP API用于第三方系统调度集成，设备支持加密通讯能力（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）；支持内置密码卡，密码卡符合《GMT 0028-2014 密码模块安全技术要求》，支持SM1、SM2、SM3、SM4等加解密计算。 - 2、席位电子铭牌控制模块支持内容、字体颜色、背景颜色的API控制；融合矩阵控制模块支持矩阵切换、场景控制、矩阵输出预览的API控制；话筒控制模块支持单话筒、多话筒批量一键开关控制；网控电源控制模块支持设备电源的一键开关，定时开关，定时开关支持基于工作日（自动排除法定节假日）的每日控制；音频一体机控制模块支持音量调节，输入输出一键开关等功能；上述功能需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能。 |
| 31 | 标准法庭安装集成（含附件） | 所有设备集成安装调试。 |
| 32 | 席位电子铭牌 | ★墨水屏材质，L型安装结构；屏幕可视面积不低于200mmx130mm，支持断电显示，通讯方式采用RJ45以太网，免蓝牙、WIFI等无线通讯模块（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖公章，检测报告中需体现此功能）；颜色支持黑、白、红、黄。 |
| 33 | 高保真麦克风 | 1、阵列麦克风，60°、80°、100°可调定向拾音，灵敏度：-26±1dB，声压：调度外人声压制≥12 dB SPL，信噪比：65dB，角度外人声压制：≥12db，音频采集率：48KHz @16bit；具备回音消除、人声增强、波束成形拾音、定向拾音、噪声抑制、自动增益功能（需提供第三方权威检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现此功能）。 ★2、支持PoE供电，支持卡农口、网络双模式输出；网络接口输出支持直接接入法院专网语音识别引擎，实现庭审设备语音控制；提供第三方权检验机构（具有CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测报告中需体现上述功能。 |
| 34 | 显示器1 | 不低于43英寸，显示面板分辨率支持不低于3840*1080，内置不少于2个HDMI输入端口。 |
| 35 | 显示器2 | 不低于29英寸，显示面板分辨率不低于2560*1080，内置不少于1个HDMI输入端口。 |
| 36 | 显示器3 | 不低于23.8英寸，显示面板分辨率支持不低于1920*1080，内置不少于1个HDMI输入端口。 |
| 37 | 24口PoE千兆交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口；交换容量：56 Gbps；包转发率：41.67Mpps；支持IEEE 802.3at/af标准；端口最大供电功率：30 W；整机最大供电功率：370 W；支持PoE看门狗；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；支持管理平台管理；支持手机APP管理；支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理；支持远程升级；支持PoE输出功率管理；支持VLAN；支持SNMPv1/v2c协议；支持DHCP Snooping；支持终端安全防护；坚固式高强度金属外壳；安装方式：机架式 |
| 38 | 综合布线 | 40米弱电桥架300*100*1.5，含配套吊杆、接地线、紧钉直接、弯头、骑马卡、四角线盒、波纹管等辅材；200米JDG32管；135米JDG25管；260米2*250芯金银音箱线；800米RVVJ3*0.75国标音频线；280米12G-SDI高清视频线；280米RVV2*1.0国标线缆；2000米六类网线；4平方静电地板600*600*400；7项系统零星材料、扎带、标签等配套辅材；六类水晶头、坐席8位新国标插座按需配置、BNC视频接头、卡侬公母头等配件按需提供；含管路的敷设、线缆穿放等安装费用。 |

- （四）规范性要求

1、投标人应提供完整、成熟的、有实际应用案例的系统软硬件等技术和产品，其各项技术指标应遵循国家相关标准和技术体制，没有相应国家标准则须遵循国际标准。

2、投标人应根据业务需求及相关的技术规划要求，提出完整的项目管理、工程培训、项目施工、项目验收、技术支持方案以及投标人人力资源供给方案，并负责建立工程技术文档。

3、项目验收时，中标人应将系统的所有技术资料、用户手册、项目施工工程的资料，标有信息点编号的竣工图，配线架信息点编号表，交换机接口编号表，及系统应用手册等项目档案资料整理成册交与建设单位；中标人对系统进行全面测试并起草完成对任务进行分解的详尽的项目验收报告，以便考核；建设方专家组按照听取项目建设情况报告、项目建设有关问题质询、现场勘查和测试等程序进行验收；建设方专家组根据验收情况形成书面验收意见，对工程中尚存在的问题要提出改进意见或整改措施。

所有信息点及线头需贴机打标签，贴位正确牢靠。

- （五）供货要求

1、设备采购供货范围为椒江法院智慧法庭购项目硬件及所包含的全部附件、辅材、备品备件、专用工具等整套设备及技术和售后服务等。本此招标将从资格审查、认可、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、备品配件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

2、投标人应提供符合本技术规范的设备，并附上所有备件、工具及技术文件。

3、投标人应提供设备所需的附件和专用工具以及在保质期内必须的备品备件、以保证设备顺利投入运行和正常维修，其价格单列，计入投标总价。

4、投标人应提出质量保证期内各设备运行所需的易损件及备件的建议。

5、质量保证期外最终所需数量及相应易损件和备件的清单将在合同签订时协商确定。

6、投标人应负责安装，质量保证期内的服务等。

7、如果投标人发现招标技术文件存在缺陷，有义务对文件提出修改意见，由采购人确定是否采纳。

8、投标人有责任对所投产品完整性,设计符合技术规范、标准负责。

- （六）系统保密性及安全性原则

1、信息安全保密需求

台州市椒江区人民法院核心业务系统保密要求高，确保核心业务系统的机密性、完整性、可用性和抗抵赖是信息安全保密的中心任务。投标人须确保用户方数据安全，保证重要数据零丢失，对工作中涉及到的数据、文件等任何资料进行保密。

2、系统可用性需求

为了保障我院审判业务的连续性，要求减少系统停机维护时间，系统可用度达到99.9%。

3、可靠性原则

椒江区人民法院系统可靠性要求很高，对关键系统要有备份措施和应急预案，关键硬件设备要有现场备件服务(备件放置在用户现场)。

4、安全性原则

服务维护过程中必须在流程和制度上保障系统的安全性，与维护单位、维护人员签订保密协议。

- （七）网络及数据安全要求

1、系统上线前须联系采购人进行系统漏洞扫描、基线核查，依照检查结果按要求进行整改后才可接入网络中。

2、项目交付过程中须遵循采购人网络安全、数据安全管理条例，如违法相关规定造成网络、数据安全风险的，每发生一次罚款2000元。

- （八）其他需求

1、这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，上述功能要求内容中未列入，但投标人所报设备中为标准配置或应当具备的功能配置，应含在总报价中并在技术偏离表中列出及加以说明，投标人保证系统建成后一次性通过验收及正常运行，否则造成系统不能正常运行，一切后果由中标人完全负责，费用不再增加。

2、中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检测及通过有关部门验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

3、设备的完整性

投标人所提供的设备必须是全新的、完整未拆封的、有效的、功能齐全的设备，所有设备及附件均须是从合法商业渠道获得的，并为原生产商出厂正品，所有的部件必须无任何缺陷。

4、检测性能测试与验收

验收时，投标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，采购人可对设备进行复检和性能测试，中标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作。经采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收标准应符合有关规定。

5、本项目现场较为复杂，为保证项目实施质量及项目进度，投标人须对项目现场进行实地勘察，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担，勘测工作须在项目报名截止日前完成。

# 三、商务需求

▲1、交货安装期：合同签订后40天内安装调试完毕，需配合装修进度。

2、承包方式：本次招标实行固定单价合同的承包方式，其费用包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、全部管路的预埋、供货、运输、风险费、保险、利润、规费、税金、系统及设备调试费、技术培训、专家验收费用、专用检测设备、专用维修工具、政策性文件规定、维护费、验收直至交付使用及合同包含的所有风险、责任等所有费用，同时包工程质量、包工期、包文明安全生产的承包负责制。本工程不接受联合体投标，不允许转包、分包。

3、具有较强的本地化服务能力，并配有较强的技术队伍，能确保驻场建设和售后现场服务响应。

4、有关费用处理：有关本项目建设所需的技术方案编写、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。

5、项目实施要求：

（1）中标人应在实施前提供详细的实施方案，并提交用户单位认可。

（2）实施过程应严格执行相关的实施规范，并保证项目实施安全。

（3）中标单位应根据用户单位的需要，在规定的时间内，保证质量，完成工程。

▲6、付款方式：采购人按以下三期向中标人支付合同款项。

第一期（预付款）：双方签署本合同后，由中标人向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的同等金额的预付款保函。采购人在收到保函后7个工作日内向中标人支付本合同金额的45%。

第二期（进度款）：设备到货安装完毕，并通过初验后，支付合同总金额的40%。

第三期（结算款）：设备经采购人终验合格后，依据双方结算结果支付剩余的合同价款。

7、本项目属于“交钥匙”工程，中标人需对项目的完整性负责，如相关设备、管线及安装附件在招标清单中未列出但在施工时必须使用，由中标人提供，所产生的一切费用，均由中标人负责。

# 四、其他要求

- （一）售后服务

1、售后服务承诺：针对本次招标设备制定完善的售后服务方案、措施及对其他售后服务情况作出承诺，投标人所投产品售后服务点详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩及服务内容等。

2、维修响应时间：中标人应当向采购人承诺产品设备发生质量问题后的维修响应时间、常规故障到达现场后维修完毕时间、更换配件的替换件抵达到场并维修完毕时间等。

3、超质保期产品维修报价清单。中标人应提供产品设备超过质保期的维修费用计费清单。

- （二）质保期

质保期要求：提供五年原厂免费质保服务，质保期从所有货物安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。终身维修（若产品另有超过规定的质保期的规定或承诺，按其规定或承诺执行）。质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。质保期满后，中标人仍需提供维修服务，收取成本费。

- （三）技术培训计划

1、中标人应对采购人的操作人员、诊断人员、维修人员免费进行培训。

2、投标人须提供相应的培训计划及应用技术支持计划。

3、投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

- （四）投标人须提供的技术服务

投标人提供的设备需为原包装并同时提供相应的软件技术。投标人所提供的设备、软件，如涉及其他单位的专利权、知识产权等，应提供相应的使用授权书。投标人对一切可能的侵权指控负责。中标人应及时免费提供质保期内设备软件的升级，免费提供设备新功能和应用的资料。

- （五）需要完成的工作

1、制造、安装及协调

（1）安装计划：投标人须提供具体的安装计划，并须由采购人认可。

（2）安装工作：投标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门的验收证书。

（3）安装期：安装计划及进度由中标人和采购人共同协商后安排，确保按采购人要求的日期验收通过并移交采购人。

2、测试和试运行

（1）投标人应派有多年工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具，材料等。

（2）测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（3）试运行：设备试运行应在采购人组织或者授权人员的监督下进行。

3、验收

（1）产品保护：在安装过程中，如设备被损坏，中标人有责任修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件：

1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2）在进行测试和验收运行中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

4）设备在交由采购人使用前应通过质量管理部门的验收，并取得使用证书。

- 第五章合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定，但不得背离实质性内容）

合同将由台州市椒江区人民法院（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出调整完善要求的，采购人将视作认同。具体如下：

项目编号：

甲方：（采购方）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

三、合同金额

本合同金额：人民币（大写）：                元（￥        元）。

四、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、其他要求

（一）售后服务

1、维修响应时间：乙方应当向甲方承诺产品设备发生质量问题后的维修响应时间、常规故障到达现场后维修完毕时间、更换配件的替换件抵达到场并维修完毕时间等。

2、超质保期产品维修报价清单。乙方应提供产品设备超过质保期的维修费用计费清单。

（二）质保期

质保期要求：提供    年原厂免费质保服务，质保期从所有货物安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。终身维修（若产品另有超过规定的质保期的规定或承诺，按其规定或承诺执行）。质保期内乙方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。质保期满后，乙方仍需提供维修服务，收取成本费。

（三）技术培训计划

1、乙方应对甲方的操作人员、诊断人员、维修人员免费进行培训。

2、乙方须提供相应的培训计划及应用技术支持计划。

3、乙方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间详细说明。

（四）乙方须提供的技术服务

乙方提供的设备需为原包装并同时提供相应的软件技术。乙方所提供的设备、软件，如涉及其他单位的专利权、知识产权等，应提供相应的使用授权书。乙方对一切可能的侵权指控负责。乙方应及时免费提供质保期内设备软件的升级，免费提供设备新功能和应用的资料。

（五）需要完成的工作

1、制造、安装及协调

（1）安装计划：乙方须提供具体的安装计划，并须由甲方认可。

（2）安装工作：乙方对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门的验收证书。

（3）安装期：安装计划及进度由乙方和甲方共同协商后安排，确保按甲方要求的日期验收通过并移交甲方。

2、测试和试运行

（1）乙方应派有多年工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具，材料等。

（2）测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（3）试运行：设备试运行应在甲方组织或者授权人员的监督下进行。

3、验收

（1）产品保护：在安装过程中，如设备被损坏，乙方有责任修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件：

1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2）在进行测试和验收运行中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

4）设备在交由甲方使用前应通过质量管理部门的验收，并取得使用证书。

八、货款支付

（一）交货安装期：合同签定后40天安装调试完毕，需配合装修进度。

（二）承包方式：本次招标实行固定单价合同的承包方式，其费用包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、全部管路的预埋、供货、运输、风险费、保险、利润、规费、税金、系统及设备调试费、技术培训、专家验收费用、专用检测设备、专用维修工具、政策性文件规定、维护费、验收直至交付使用及合同包含的所有风险、责任等所有费用，同时包工程质量、包工期、包文明安全生产的承包负责制。不允许转包、分包。

（三）项目实施要求：

1、乙方应在实施前提供详细的实施方案，并提交甲方认可。

2、实施过程应严格执行相关的实施规范，并保证项目实施安全。

3、乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量，完成工程。

（四）付款方式：甲方按以下三期向乙方支付合同款项。

第一期（预付款）：甲、乙双方签署本合同后，由乙方向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的同等金额的预付款保函。甲方在收到保函后7个工作日内向乙方支付本合同金额的45%。

第二期（进度款）：设备到货安装完毕，并通过初验后，支付合同总金额的40%。

第三期（结算款）：设备经甲方终验合格后，依据双方结算结果支付剩余的合同价款。

（五）本项目属于“交钥匙”工程，乙方需对项目的完整性负责，如相关设备、管线及安装附件在招标清单中未列出但在施工时必须使用，由乙方提供，所产生的一切费用，均由乙方负责。

九、其他费用

本合同执行中相关的一切运输费用、税费等全部费用均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方已支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在个     工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十二、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后小时内或货到甲方小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送至甲方指定的地点，经甲方清点确认收货后视为交付。

（六）乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库［2020］123号）。

十三、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期个    工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（五）若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十四、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、网络安全和数据安全要求

（一）项目交付过程中须遵循甲方网络安全、数据安全管理条例，如违法相关规定，因乙方原因造成网络、数据安全事件的，每发生一次罚款2000元。

（二）乙方须签订供应商廉政承诺书和网络安全保密协议。

十六、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（ 一 ）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式捌份（采购人执叁份、供应商执叁份、采购代理机构执贰份），具有同等法律效力。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 委托代理人(签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

附件1：

信息化项目安全保密协议

甲方：台州市椒江区人民法院

乙方：

为做好安全保密工作，保证项目实施过程中涉及的工作秘密的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规规定，甲乙双方就有关项目安全保密事宜达成如下协议：

一、保密内容包括：本项目信息系统的系统数据、业务数据、项目资料及存放这些数据、资料的计算机、存储介质；法院网上的信息、维护工作中接触到的必须保密的内容。

二、甲方应加强对乙方及参与项目工作人员的安全保密监管，及时发现安全保密隐患和问题。

三、乙方保证派遣符合甲方要求的工作人员参加项目工作，对项目工作人员登记造册，并承担法律上的担保责任；建立规章制度防范和及时发现违反保密法规和规范的行为；乙方保证一旦发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时，立即通知甲方，共同采取相应措施，为甲方提供查找相关人员和泄密原因的线索和证据，并承担相应责任。

四、乙方在项目实施期间，必须严格依照甲方的要求，在甲方指定的工作场所和设备环境下进行系统和数据的维护工作，不得非法拷贝数据；不得擅自将数据拷贝回本单位进行处理；不得以任何方式将有关数据提供给第三方或用于其他商业目的。

五、乙方人员的维护服务工作必须在合同确定的服务范围内进行，不得涉及与本项目无关的业务及信息。不非法擅自登录、浏览、下载甲方内部网络信息；不非法入侵甲方网络计算机信息系统。

六、乙方人员应使用甲方提供或指定的计算机等设备，未经甲方许可，不得以任何形式将甲方信息、数据、资料等传输或复制到其它计算机和信息设备中。

七、乙方按照合同要求提供现场常驻服务期间，确因工作需要经审批而联入甲方网络的计算机设备，应严格按照信息网安全管理的要求，严禁“一机两用”，并不得擅自带离甲方场所。在服务期满后，应按照规范做好相关介质和数据的销毁工作后，方能带离甲方场所。

八、乙方在项目实施过程中使用的各种存储介质，以及所有书面资料必须由本项目人员使用、保管、存放，不得借与无关人员。

九、当甲方要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

十、乙方保证在该项目实施期间及完成以后的任何时间内保密内容不予泄露，对因乙方因素导致该项目的保密内容泄密造成的后果，乙方承担相应的法律责任。

十一、本协议双方签字盖章后生效。本协议一式三份，甲乙双方各执一份，甲方保密组织一份。

甲方：                       				乙方：

（盖章）                              	 （盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

日期：　　　　　　　　　　　　     		日期：

椒江法院信息化项目供应商承诺书

为持续推进台州市椒江区人民法院信息化的规范化建设，不断提升台州市椒江区人民法院网络安全防护能力和数据安全保护能力，强化员工保密意识，严格履行企业主体保密义务，有效保障台州市椒江区人民法院业务系统的稳定运行和运维服务质量，全力维护亲清政商关系，高质量推进“浙江全域数字法院”改革，本单位郑重向台州市椒江区人民法院承诺：

一、保证在椒江法院信息化项目建设过程中严格遵守《国家政务信息化项目建设管理办法》等有关国家电子政务法律法规，严格遵循法院行业技术标准和《浙江省高级人民法院平台化建设技术规范》，严格执行签订的政府采购合同约定内容和落实电子政务项目建设基本要求，坚持系统安全与保密措施同步规划、同步建设，保障包括人力、物力在内的各类资源足量投入，加强项目人员、过程、进度、文档、质量管理，制定应急处置预案，规范项目实施、测试、验收等环节，确保项目建设质量，持续推进浙江省法院信息化的规范化建设。

二、保证在椒江法院信息化建设和运维项目中，严格遵守《网络安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关国家网络安全保密法律法规，严格遵循《浙江法院网络安全管理办法》《人民法院数据安全管理办法》《浙江法院业务数据管理办法》等法院行业规范。通过落实网络安全保密防护措施与信息系统建设“同步设计、同步建设、同步运行”的三同步要求，全面提椒江法院网络安全防护能力和业务系统的数据安全保护能力，确保业务系统和业务数据可管可控；通过积极开展面向本单位员工的网络安全保密教育，强化员工安全保密意识，严格履行企业主体保密义务，规范人员对法院网络基础设施、信息系统和工作数据的维护和使用，不违规记录、复制、留存、泄露工作中接触的包括国家秘密和工作秘密在内的法院数据，不在互联网侧留存业务系统非公开数据。强化项目相关人员的保密审查工作，并对离岗人员进行脱密期管理。

三、保证严格遵守《浙江省高级人民法院信息系统转维规范》，加快本单位承建业务系统的转维工作；严格按照《浙江省高级人民法院运维考核管理规范》，组织、管理本单位员工开展运维工作，接受法院方监督和考核，并及时整改存在的问题；严格遵守椒江法院的应急和重保要求，摸排系统风险点并主动消除，制定保障计划，提交应急预案，组织应急演练。严格遵守椒江法院的运维服务要求，规范用语、有效沟通，提供高质量的运维服务。

四、保证在椒江法院信息化建设过程中，认真学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《浙江法院信息化项目管理办法》等相关法律规定，参照《公务员的行为准则与规范》等相关要求，坚持反腐倡廉，坚决维护亲清政商关系。坚决抵制各种谋取不正当利益的违法违纪行为，不向法院方相关人员输送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等，不为法院方相关人员报销应由相关人员个人支付的费用，不向法院方相关人员提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物资，不以任何理由邀请法院方相关人员参加有可能影响廉洁、公正的宴请、健身、娱乐等活动，不以其它手段向法院方相关人员提供其他不正当利益。

如若违反上述情形，椒江法院有权终止相关合同，本公司自愿承担合同违约责任和相应法律责任（包括治安及刑事处罚）。

此致

台州市椒江区人民法院

承诺单位：

（盖章）

年    月    日

# 第六章  投标文件格式附件

附件1：

椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目

项目编号：

标项：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书（详见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函（详见附件）；

（5）投标供应商没有失信记录承诺函（详见附件）；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（详见格式附件）或残疾人福利性单位声明函（详见格式附件）或监狱企业证明文件]。

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书或证明资料扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件2：

投标声明书

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目（项目编号为      ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无在处罚期限内的任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除在投标文件中明确拒绝的之外，均接受招标文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：   年   月   日

附件3：

授权委托书

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	         项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人（签章或签字）：

投标供应商全称（盖章）：                    日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘贴处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘贴处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

备注：手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。

附件4：

具有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件的承诺函

××（代理机构/采购代理机构名称）：

我方 （供应商）承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：   年   月   日

附件5：

投标供应商没有失信记录承诺函

××（代理机构/采购代理机构名称）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：   年   月   日

附件6：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的物名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

3. （标的物名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

4. （标的物名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

注：根据技术需求中标的物名称如实填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期∶

注：残疾人福利性单位视同中小型企业。

附件7：

椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目

项目编号：

标项：

投

标

文

件

（商务技术文件）

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

商务技术文件目录

（1）供应商基本情况表（详见附件）；

（2）其余内容根据评标办法自拟；（格式可参考附件）

（3）投标人认为需要提供的其他资料。

招标需求中要求提供的相关证明材料及根据评标办法提供的证明材料均需在投标文件中提供扫描件。

附件8：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：   年   月   日

附件9：

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称及编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件10：

设备配置清单

项目名称及编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件11：

拟投入的备品备件一览表

项目名称及编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件12：

类似项目实施情况一览表

项目名称及编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 金额（元） | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 业绩证明应根据评标办法要求提供证明材料的扫描件（其中合同扫描件可只提供可只提供首页、含金额页、内容页、盖章页并加盖投标供应商公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件13：

证书一览表

项目名称及编号：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标供应商获得的资质、认证证书等（根据评标办法提供）。

2.附所列证书的扫描件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件14：

商务及技术响应表

项目名称：

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 | 响应内容所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件第四章的设备参数（技术参数）逐条列出，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如需要提供证明资料的同时注明对应资料的页码，未提供或未按要求提供的视为负偏离。其余商务及技术项如未提供或未填写均视为完全响应招标需求内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件15：

客观分自评表

项目名称：

| 序号 | 自评内容 |  | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上自评应据实填写，最终得分以评标专家评定为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件16：

椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

- （1）开标一览表；

- （2）报价明细表。

附件17：

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 总报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 交货安装期 |  | 合同签订后40天内安装调试完毕，需配合装修进度。 |

填报要求：

▲1、总报价应当包含实施该项目的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

▲2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件18：

报价明细表

项目编号：            项目名称：              [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，采购文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件19:  (参加本项目采购活动的供应商须填写“政府采购活动现场确认声明书”，并在解密结束后填写完成，将扫描件发送至邮箱907539667@qq.com)

政府采购活动现场确认声明书

台州市椒江区人民法院/台州中亿工程管理有限公司：

本人       （授权代表姓名），经由         （单位）      （法定代表人姓名）合法授权参加椒江区人民法院智能化数字法庭建设项目（编号：tzzy-2025017号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况                                。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第     项利害关系。

（供应商代表签名）：

## 年   月    日